## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 14.0363 | -0.0083 | 5.2793 | 1 | -13.9614 | -0.0091 | 5.2808
2 | 14.0352 | -0.0124 | 30.7796 | 2 | -13.9614 | -0.007 | 30.7801
3 | 14.0351 | -0.012 | 57.5288 | 3 | -13.961 | -0.0099 | 57.5303
4 | 14.0349 | -0.0042 | 85.5287 | 4 | -13.9619 | -0.0081 | 85.5303
5 | 14.0354 | -0.0035 | 113.5306 | 5 | -13.9622 | -0.0071 | 113.529
6 | 14.035 | -0.0068 | 141.5288 | 6 | -13.9615 | -0.0057 | 141.5304
7 | 14.0355 | -0.0008 | 169.5268 | 7 | -13.9612 | -0.0031 | 169.5291
8 | 14.0344 | -0.0052 | 197.5278 | 8 | -13.9619 | -0.0035 | 197.5299
9 | 14.0354 | -0.0008 | 225.5267 | 9 | -13.9617 | -0.0014 | 225.5287
10 | 14.0351 | -0.0028 | 253.5296 | 10 | -13.9615 | -0.0015 | 253.5292
11 | 14.0352 | -0.0027 | 281.5283 | 11 | -13.9622 | -0.0035 | 281.5278
12 | 14.0346 | -0.0011 | 309.5273 | 12 | -13.9619 | -0.0017 | 309.5284
13 | 14.0343 | 0.0027 | 337.5269 | 13 | -13.9619 | -0.0027 | 337.5272
14 | 14.035 | 0.0017 | 365.525 | 14 | -13.9621 | 0.0006 | 365.5283
15 | 14.0342 | 0.0033 | 393.5253 | 15 | -13.9616 | 0.003 | 393.5275
16 | 14.0353 | 0.0037 | 421.5257 | 16 | -13.9612 | 0.0011 | 421.5279
17 | 14.0347 | 0.0062 | 449.5269 | 17 | -13.9613 | 0.0056 | 449.5273
18 | 14.0347 | 0.0065 | 477.525 | 18 | -13.9619 | 0.0021 | 477.5273
19 | 14.0304 | 0.0063 | 505.533 | 19 | -13.962 | 0.0072 | 505.5273
20 | 14.0344 | 0.0026 | 533.5258 | 20 | -13.9615 | 0.0039 | 533.5271
21 | 14.0348 | 0.0025 | 561.5253 | 21 | -13.962 | 0.0017 | 561.5261
22 | 14.0346 | 0.0025 | 589.525 | 22 | -13.962 | -0.0002 | 589.5266
23 | 14.0346 | 0.0022 | 617.5259 | 23 | -13.9614 | 0.0016 | 617.5265
24 | 14.0339 | 0.0065 | 645.5239 | 24 | -13.9623 | 0.0034 | 645.5261
25 | 14.0336 | 0.006 | 673.5263 | 25 | -13.9621 | 0.0038 | 673.5256
26 | 14.0337 | 0.0021 | 701.5253 | 26 | -13.962 | 0.0016 | 701.5259
27 | 14.0337 | 0.0063 | 729.5243 | 27 | -13.9617 | 0.0033 | 729.5251
28 | 14.0333 | 0.0052 | 757.5255 | 28 | -13.9619 | 0.0042 | 757.5251
29 | 14.033 | 0.0121 | 785.5243 | 29 | -13.9615 | 0.0069 | 785.5247
30 | 14.0336 | 0.0064 | 813.5247 | 30 | -13.9618 | 0.0018 | 813.5247
31 | 14.0346 | 0.0125 | 841.5239 | 31 | -13.9616 | 0.0086 | 841.5243
32 | 14.034 | 0.009 | 869.5244 | 32 | -13.9617 | 0.0044 | 869.5246
33 | 14.0344 | 0.0077 | 897.524 | 33 | -13.9609 | 0.0094 | 897.5231
34 | 14.034 | 0.0095 | 925.5228 | 34 | -13.9612 | 0.0118 | 925.5237
35 | 14.0331 | 0.0099 | 953.5243 | 35 | -13.9617 | 0.0046 | 953.5235
36 | 14.0338 | 0.0049 | 981.5221 | 36 | -13.9624 | 0.0067 | 981.5231
37 | 14.0334 | 0.0042 | 1009.5243 | 37 | -13.962 | 0.0006 | 1009.523
38 | 14.034 | 0.0042 | 1037.5224 | 38 | -13.962 | 0.0036 | 1037.5228
39 | 14.0339 | -0.0007 | 1065.5215 | 39 | -13.9617 | -0.0001 | 1065.5221
40 | 14.0337 | -0.0008 | 1093.5219 | 40 | -13.9622 | 0.0025 | 1093.5226
41 | 14.0336 | -0.0053 | 1121.5197 | 41 | -13.9619 | -0.0032 | 1121.5222
42 | 14.0344 | -0.0132 | 1149.5213 | 42 | -13.9616 | -0.0058 | 1149.5223
43 | 14.0344 | -0.007 | 1177.5228 | 43 | -13.9618 | -0.0009 | 1177.5213
44 | 14.0342 | -0.004 | 1205.5195 | 44 | -13.9614 | -0.0049 | 1205.5216
45 | 14.0337 | -0.0057 | 1233.5209 | 45 | -13.9618 | -0.0063 | 1233.5214
46 | 14.034 | -0.0026 | 1261.5189 | 46 | -13.962 | -0.002 | 1261.521
47 | 14.0337 | 0.0025 | 1289.5201 | 47 | -13.9617 | -0.0033 | 1289.5209
48 | 14.033 | -0.002 | 1317.5204 | 48 | -13.9614 | -0.0002 | 1317.5211
49 | 14.0337 | -0.0012 | 1345.5199 | 49 | -13.9623 | -0.0009 | 1345.5207
50 | 14.0338 | 0.0028 | 1373.5197 | 50 | -13.9616 | -0.0028 | 1373.5201
51 | 14.0338 | 0.0031 | 1401.5193 | 51 | -13.9615 | 0.0024 | 1401.5194
52 | 14.0336 | 0.0023 | 1429.5192 | 52 | -13.9621 | -0.0024 | 1429.52
53 | 14.0333 | 0.0034 | 1457.5178 | 53 | -13.9616 | -0.0002 | 1457.5204
54 | 14.0327 | 0.0014 | 1485.5183 | 54 | -13.962 | 0.0025 | 1485.5189
55 | 14.0333 | 0.0013 | 1513.5182 | 55 | -13.9623 | 0.0012 | 1513.5188
56 | 14.0323 | -0.0018 | 1541.5172 | 56 | -13.9632 | -0.0025 | 1541.5191
57 | 14.0329 | -0.0003 | 1569.5185 | 57 | -13.9622 | 0.0001 | 1569.519
58 | 14.0333 | 0.005 | 1597.5172 | 58 | -13.9625 | -0.0027 | 1597.5188
59 | 14.0329 | -0.0007 | 1625.5169 | 59 | -13.9627 | -0.0043 | 1625.5183
60 | 14.0318 | -0.0035 | 1653.5172 | 60 | -13.9631 | -0.0039 | 1653.5184
61 | 14.0328 | 0.0012 | 1681.5162 | 61 | -13.9628 | -0.0001 | 1681.518
62 | 14.0332 | -0.0001 | 1709.5174 | 62 | -13.9627 | 0.0017 | 1709.5179
63 | 14.0333 | -0.001 | 1737.5155 | 63 | -13.9626 | 0.0018 | 1737.5171
64 | 14.0327 | -0.0014 | 1765.5156 | 64 | -13.9619 | -0.0034 | 1765.5174
65 | 14.0325 | 0.0012 | 1793.5169 | 65 | -13.9626 | 0.0051 | 1793.517
66 | 14.033 | -0.0044 | 1821.5162 | 66 | -13.9628 | -0.0029 | 1821.5169
67 | 14.0335 | -0.0055 | 1849.5163 | 67 | -13.9622 | -0.0019 | 1849.5173
68 | 14.033 | -0.0054 | 1877.5168 | 68 | -13.9626 | -0.003 | 1877.5181
69 | 14.0331 | -0.0049 | 1905.5156 | 69 | -13.9621 | -0.006 | 1905.5173
70 | 14.0324 | -0.0048 | 1933.5167 | 70 | -13.9633 | -0.0028 | 1933.5169
71 | 14.0324 | -0.0014 | 1961.5155 | 71 | -13.9623 | -0.001 | 1961.5165
72 | 14.0325 | -0.0056 | 1989.5159 | 72 | -13.9621 | -0.0052 | 1989.517
73 | 14.0315 | -0.0045 | 2017.5153 | 73 | -13.9631 | -0.0017 | 2017.5162
74 | 14.0326 | -0.0068 | 2045.5151 | 74 | -13.9633 | -0.0036 | 2045.5166
75 | 14.0324 | -0.0054 | 2073.5152 | 75 | -13.9627 | -0.0056 | 2073.5162
76 | 14.033 | -0.0041 | 2101.5134 | 76 | -13.9627 | 0 | 2101.5161
77 | 14.0318 | -0.0053 | 2129.5144 | 77 | -13.9624 | -0.0041 | 2129.5155
78 | 14.0322 | -0.0049 | 2157.5144 | 78 | -13.9628 | -0.0031 | 2157.5152
79 | 14.0325 | -0.0029 | 2185.5134 | 79 | -13.9631 | -0.001 | 2185.5148
80 | 14.0326 | -0.0005 | 2213.5148 | 80 | -13.9631 | -0.0011 | 2213.5151
81 | 14.0332 | -0.0028 | 2241.5128 | 81 | -13.963 | 0.0055 | 2241.5148
82 | 14.0329 | -0.0045 | 2269.5144 | 82 | -13.9632 | -0.0031 | 2269.5147
83 | 14.032 | -0.0089 | 2297.5125 | 83 | -13.9634 | -0.0033 | 2297.5143
84 | 14.0322 | -0.0025 | 2325.5132 | 84 | -13.9633 | -0.0051 | 2325.5145
85 | 14.0316 | -0.0074 | 2353.5133 | 85 | -13.9627 | -0.0045 | 2353.5136
86 | 14.032 | -0.0057 | 2381.5113 | 86 | -13.9631 | -0.0017 | 2381.5134
87 | 14.0322 | -0.0022 | 2409.5121 | 87 | -13.9631 | -0.0042 | 2409.513
88 | 14.0311 | -0.0039 | 2437.5119 | 88 | -13.9634 | -0.0011 | 2437.5131
89 | 14.0315 | -0.0001 | 2465.5109 | 89 | -13.9637 | -0.0028 | 2465.5128
90 | 14.0316 | -0.0035 | 2493.5116 | 90 | -13.9629 | -0.0044 | 2493.5128
91 | 14.0316 | 0.0027 | 2521.5108 | 91 | -13.9631 | 0.0034 | 2521.5122
92 | 14.0316 | 0.0001 | 2549.5117 | 92 | -13.9637 | 0.0032 | 2549.5125
93 | 14.0319 | 0.0066 | 2577.5104 | 93 | -13.9638 | 0.0035 | 2577.5118
94 | 14.0307 | 0.0049 | 2605.5109 | 94 | -13.9635 | 0.008 | 2605.5121
95 | 14.0318 | 0.0143 | 2633.5107 | 95 | -13.9637 | 0.0108 | 2633.5118
96 | 14.0311 | 0.0045 | 2661.5102 | 96 | -13.9626 | 0.0085 | 2661.5119
97 | 14.031 | 0.0031 | 2689.5103 | 97 | -13.9633 | 0.0069 | 2689.5109
98 | 14.0317 | 0.0049 | 2717.5099 | 98 | -13.9633 | 0.0084 | 2717.5106
99 | 14.032 | 0.0046 | 2745.5098 | 99 | -13.9627 | 0.006 | 2745.5108
100 | 14.0325 | 0.0112 | 2773.5095 | 100 | -13.9639 | 0.009 | 2773.5109
101 | 14.0314 | 0.0039 | 2801.5084 | 101 | -13.9634 | 0.0094 | 2801.5104
102 | 14.0324 | 0.0071 | 2829.5097 | 102 | -13.9632 | 0.0057 | 2829.5102
103 | 14.0316 | 0.0093 | 2857.5082 | 103 | -13.9626 | 0.0089 | 2857.5099
104 | 14.0319 | 0.0072 | 2885.5089 | 104 | -13.9629 | 0.0072 | 2885.5099
105 | 14.0313 | 0.0063 | 2913.5087 | 105 | -13.9628 | 0.0035 | 2913.5094
106 | 14.032 | 0.0034 | 2941.5079 | 106 | -13.9631 | 0.0029 | 2941.5087
107 | 14.0322 | 0.0023 | 2969.5081 | 107 | -13.9632 | 0.002 | 2969.5088
108 | 14.0323 | 0.0003 | 2997.5073 | 108 | -13.9643 | 0.0004 | 2997.5085
109 | 14.0315 | -0.001 | 3025.5075 | 109 | -13.9637 | 0.0021 | 3025.5086
110 | 14.0318 | -0.0037 | 3053.5083 | 110 | -13.9634 | -0.0058 | 3053.5088
111 | 14.0318 | -0.0061 | 3081.5061 | 111 | -13.9636 | -0.002 | 3081.5086
112 | 14.0321 | -0.0108 | 3109.5082 | 112 | -13.963 | -0.0115 | 3109.5085
113 | 14.032 | -0.0041 | 3137.5068 | 113 | -13.9625 | -0.003 | 3137.508
114 | 14.0321 | -0.0111 | 3165.5074 | 114 | -13.9637 | -0.0082 | 3165.508
115 | 14.0319 | -0.0065 | 3193.507 | 115 | -13.9633 | -0.0066 | 3193.5077
116 | 14.0317 | -0.007 | 3221.506 | 116 | -13.9625 | -0.0118 | 3221.5072
117 | 14.0315 | -0.0015 | 3249.507 | 117 | -13.9631 | 0.0002 | 3249.5069
118 | 14.0321 | -0.0033 | 3277.5053 | 118 | -13.964 | -0.0053 | 3277.5071
119 | 14.0321 | -0.0055 | 3305.5062 | 119 | -13.9638 | -0.0052 | 3305.5065
120 | 14.0308 | -0.0027 | 3333.5061 | 120 | -13.9643 | -0.0019 | 3333.507
121 | 14.0313 | 0.0059 | 3360.2551 | 121 | -13.9643 | 0.0046 | 3360.2563
122 | 14.0309 | 0.0099 | 3385.7542 | 122 | -13.964 | 0.0098 | 3385.7561

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.0242 | -10.0072 | 5.2522
2 | -0.0088 | -10.0085 | 30.7507
3 | 0.0335 | -10.0192 | 57.5303
4 | 0.0026 | -10.018 | 85.5304
5 | 0.0105 | -10.0166 | 113.5296
6 | 0.004 | -10.0165 | 141.5302
7 | 0.0182 | -10.0153 | 169.5293
8 | 0.0201 | -10.0179 | 197.5299
9 | 0.0198 | -10.0151 | 225.5293
10 | 0.0139 | -10.0144 | 253.5294
11 | 0.0499 | -10.0173 | 281.5281
12 | 0.0173 | -10.0153 | 309.5299
13 | 0.0268 | -10.0163 | 337.5282
14 | 0.0124 | -10.016 | 365.5289
15 | 0.0242 | -10.0186 | 393.5278
16 | 0.0047 | -10.0187 | 421.528
17 | 0.0146 | -10.0142 | 449.5269
18 | -0.0072 | -10.0159 | 477.5279
19 | -0.0245 | -10.0154 | 505.5273
20 | 0.0468 | -10.0134 | 533.5272
21 | -0.0203 | -10.0142 | 561.5264
22 | -0.0269 | -10.0135 | 589.5269
23 | -0.0146 | -10.0129 | 617.5255
24 | 0.0322 | -10.013 | 645.5266
25 | 0.0125 | -10.0134 | 673.5255
26 | 0.0398 | -10.013 | 701.526
27 | -0.0301 | -10.0132 | 729.5255
28 | 0.016 | -10.013 | 757.5256
29 | 0.0382 | -10.0128 | 785.5245
30 | -0.0156 | -10.0126 | 813.5256
31 | -0.0398 | -10.0129 | 841.5246
32 | 0.0179 | -10.0122 | 869.5248
33 | -0.0029 | -10.012 | 897.5237
34 | -0.0321 | -10.0119 | 925.5245
35 | 0.0104 | -10.0124 | 953.5235
36 | -0.005 | -10.0121 | 981.5239
37 | -0.0229 | -10.0135 | 1009.5234
38 | -0.0488 | -10.012 | 1037.5231
39 | -0.0239 | -10.0113 | 1065.5223
40 | -0.0437 | -10.0121 | 1093.5233
41 | -0.0414 | -10.015 | 1121.5221
42 | -0.0344 | -10.0127 | 1149.5228
43 | -0.0014 | -10.0157 | 1177.5222
44 | 0.0121 | -10.0125 | 1205.5231
45 | -0.0087 | -10.0121 | 1233.5217
46 | 0.0061 | -10.0123 | 1261.5225
47 | -0.0629 | -10.0149 | 1289.5212
48 | -0.0132 | -10.0121 | 1317.5221
49 | -0.036 | -10.0127 | 1345.521
50 | -0.023 | -10.012 | 1373.5217
51 | -0.0209 | -10.0152 | 1401.5198
52 | 0.0024 | -10.0104 | 1429.5207
53 | -0.0344 | -10.0119 | 1457.5198
54 | -0.0294 | -10.0114 | 1485.5208
55 | 0.0022 | -10.0123 | 1513.5192
56 | 0.0228 | -10.01 | 1541.5201
57 | -0.0092 | -10.0097 | 1569.5191
58 | -0.0153 | -10.0093 | 1597.5192
59 | 0.0037 | -10.0095 | 1625.518
60 | -0.0032 | -10.0093 | 1653.5191
61 | 0.0141 | -10.0107 | 1681.5188
62 | 0.0123 | -10.0094 | 1709.5186
63 | -0.0065 | -10.009 | 1737.5181
64 | -0.0316 | -10.0102 | 1765.519
65 | 0.0238 | -10.0091 | 1793.5171
66 | -0.0165 | -10.0088 | 1821.5175
67 | 0.0024 | -10.0088 | 1849.5176
68 | -0.0006 | -10.0086 | 1877.5177
69 | 0.033 | -10.0085 | 1905.517
70 | 0.0026 | -10.0081 | 1933.517
71 | 0.0227 | -10.0085 | 1961.5166
72 | -0.0077 | -10.0078 | 1989.516
73 | 0.0336 | -10.0084 | 2017.5162
74 | -0.0194 | -10.0076 | 2045.5166
75 | 0.0049 | -10.0096 | 2073.5153
76 | -0.0283 | -10.0092 | 2101.5158
77 | 0.0407 | -10.0079 | 2129.5145
78 | -0.0029 | -10.0068 | 2157.5157
79 | -0.0028 | -10.0099 | 2185.5144
80 | 0.0454 | -10.0074 | 2213.515
81 | -0.0009 | -10.0098 | 2241.5138
82 | 0.016 | -10.0118 | 2269.5147
83 | 0.0163 | -10.0095 | 2297.5137
84 | -0.0163 | -10.0074 | 2325.514
85 | 0.0032 | -10.0072 | 2353.5134
86 | 0.007 | -10.0066 | 2381.514
87 | -0.0201 | -10.0068 | 2409.5125
88 | 0.0347 | -10.0065 | 2437.5133
89 | 0.0025 | -10.0063 | 2465.5128
90 | 0.0243 | -10.0064 | 2493.513
91 | -0.0232 | -10.0063 | 2521.5119
92 | -0.0147 | -10.0062 | 2549.5125
93 | -0.0209 | -10.0058 | 2577.5117
94 | 0.0154 | -10.0058 | 2605.5125
95 | 0.0039 | -10.0079 | 2633.5111
96 | -0.0119 | -10.01 | 2661.5119
97 | 0.0263 | -10.005 | 2689.5108
98 | -0.0389 | -10.0071 | 2717.5122
99 | 0.0355 | -10.0055 | 2745.5107
100 | 0.0283 | -10.0053 | 2773.5116
101 | 0.0478 | -10.0062 | 2801.5108
102 | -0.02 | -10.0066 | 2829.5108
103 | -0.0376 | -10.0065 | 2857.51
104 | -0.0429 | -10.0056 | 2885.5104
105 | -0.0212 | -10.0053 | 2913.509
106 | -0.0057 | -10.0057 | 2941.5101
107 | -0.0208 | -10.0058 | 2969.5092
108 | -0.007 | -10.0073 | 2997.5095
109 | -0.0016 | -10.0078 | 3025.5081
110 | 0.009 | -10.0043 | 3053.5093
111 | 0.0066 | -10.0058 | 3081.5085
112 | 0.0258 | -10.007 | 3109.5085
113 | 0.0346 | -10.0081 | 3137.5074
114 | 0.0101 | -10.004 | 3165.5087
115 | -0.0411 | -10.0037 | 3193.5071
116 | -0.0134 | -10.0045 | 3221.508
117 | 0.0114 | -10.0057 | 3249.507
118 | -0.0148 | -10.005 | 3277.5079
119 | 0.0186 | -10.004 | 3305.5067
120 | 0.0232 | -10.004 | 3333.5073
121 | 0.0338 | -9.9976 | 3361.4997
122 | 0.0086 | -10.0033 | 3385.7564

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0365 | -0.317 | 18.0281 | 2 | -24.961 | -0.2774 | 18.0303
3 | 25.0368 | -0.2785 | 43.5296 | 3 | -24.9606 | -0.2982 | 43.5307
4 | 25.0363 | -0.221 | 71.5283 | 4 | -24.9607 | -0.28 | 71.5303
5 | 25.0363 | -0.3231 | 99.53 | 5 | -24.9603 | -0.3267 | 99.5306
6 | 25.0363 | -0.2963 | 127.5276 | 6 | -24.9607 | -0.301 | 127.5299
7 | 25.0358 | -0.315 | 155.5299 | 7 | -24.9609 | -0.3018 | 155.5296
8 | 25.0356 | -0.3508 | 183.5262 | 8 | -24.9614 | -0.3123 | 183.5291
9 | 25.0352 | -0.328 | 211.5285 | 9 | -24.9609 | -0.3105 | 211.5291
10 | 25.0358 | -0.303 | 239.5281 | 10 | -24.9609 | -0.2926 | 239.5284
11 | 25.0363 | -0.3142 | 267.5261 | 11 | -24.9608 | -0.3027 | 267.5286
12 | 25.036 | -0.2921 | 295.5302 | 12 | -24.9607 | -0.3136 | 295.5284
13 | 25.0362 | -0.2942 | 323.5283 | 13 | -24.9607 | -0.2823 | 323.5284
14 | 25.0351 | -0.2943 | 351.528 | 14 | -24.9612 | -0.3215 | 351.5284
15 | 25.0365 | -0.3279 | 379.528 | 15 | -24.9613 | -0.283 | 379.5281
16 | 25.0364 | -0.3096 | 407.5277 | 16 | -24.9612 | -0.2961 | 407.528
17 | 25.036 | -0.3052 | 435.5248 | 17 | -24.9611 | -0.2718 | 435.5275
18 | 25.0364 | -0.2991 | 463.5266 | 18 | -24.9616 | -0.2951 | 463.5278
19 | 25.0353 | -0.2997 | 491.5261 | 19 | -24.9618 | -0.2707 | 491.5271
20 | 25.0363 | -0.3069 | 519.5257 | 20 | -24.9613 | -0.2807 | 519.5276
21 | 25.0366 | -0.3066 | 547.5259 | 21 | -24.9616 | -0.289 | 547.5259
22 | 25.036 | -0.3324 | 575.5228 | 22 | -24.9614 | -0.3049 | 575.5265
23 | 25.0361 | -0.3146 | 603.5249 | 23 | -24.961 | -0.2943 | 603.5271
24 | 25.0338 | -0.32 | 631.5234 | 24 | -24.9615 | -0.312 | 631.5253
25 | 25.0355 | -0.3147 | 659.5231 | 25 | -24.9611 | -0.2952 | 659.5254
26 | 25.0363 | -0.3153 | 687.5239 | 26 | -24.962 | -0.3081 | 687.5256
27 | 25.0356 | -0.3004 | 715.5244 | 27 | -24.961 | -0.2925 | 715.5256
28 | 25.0367 | -0.3324 | 743.5215 | 28 | -24.9604 | -0.2993 | 743.5254
29 | 25.0347 | -0.3017 | 771.5214 | 29 | -24.9616 | -0.2851 | 771.5254
30 | 25.0359 | -0.333 | 799.5257 | 30 | -24.9617 | -0.3011 | 799.5254
31 | 25.0358 | -0.3047 | 827.5251 | 31 | -24.9606 | -0.2757 | 827.5249
32 | 25.0342 | -0.3202 | 855.5223 | 32 | -24.9615 | -0.2959 | 855.525
33 | 25.0348 | -0.3229 | 883.5224 | 33 | -24.9606 | -0.3052 | 883.5242
34 | 25.0344 | -0.2854 | 911.5224 | 34 | -24.9615 | -0.2763 | 911.524
35 | 25.0356 | -0.3081 | 939.5221 | 35 | -24.9616 | -0.2946 | 939.5234
36 | 25.0358 | -0.2923 | 967.5225 | 36 | -24.9612 | -0.2814 | 967.5234
37 | 25.0356 | -0.3192 | 995.5208 | 37 | -24.9605 | -0.3137 | 995.5231
38 | 25.0353 | -0.3234 | 1023.5215 | 38 | -24.9604 | -0.3105 | 1023.5231
39 | 25.0347 | -0.3225 | 1051.5205 | 39 | -24.9618 | -0.3096 | 1051.5228
40 | 25.0354 | -0.3012 | 1079.5221 | 40 | -24.9607 | -0.3331 | 1079.5226
41 | 25.0352 | -0.3003 | 1107.5212 | 41 | -24.9613 | -0.2825 | 1107.5228
42 | 25.0351 | -0.3392 | 1135.5237 | 42 | -24.9616 | -0.2908 | 1135.5228
43 | 25.0358 | -0.2982 | 1163.5217 | 43 | -24.9609 | -0.2888 | 1163.5225
44 | 25.034 | -0.2909 | 1191.5216 | 44 | -24.9613 | -0.3043 | 1191.5223
45 | 25.0355 | -0.3053 | 1219.5222 | 45 | -24.9612 | -0.3051 | 1219.5216
46 | 25.0351 | -0.3143 | 1247.5197 | 46 | -24.9615 | -0.3247 | 1247.5216
47 | 25.0347 | -0.3214 | 1275.5212 | 47 | -24.9613 | -0.3141 | 1275.5225
48 | 25.0344 | -0.3074 | 1303.5191 | 48 | -24.9613 | -0.3209 | 1303.5216
49 | 25.0338 | -0.3225 | 1331.5202 | 49 | -24.961 | -0.3099 | 1331.521
50 | 25.0354 | -0.3106 | 1359.5212 | 50 | -24.9611 | -0.3006 | 1359.5207
51 | 25.0352 | -0.3112 | 1387.5209 | 51 | -24.9614 | -0.2957 | 1387.5208
52 | 25.035 | -0.3041 | 1415.5206 | 52 | -24.9611 | -0.3033 | 1415.5207
53 | 25.0352 | -0.2954 | 1443.5214 | 53 | -24.9616 | -0.2961 | 1443.5206
54 | 25.0348 | -0.3046 | 1471.5173 | 54 | -24.9618 | -0.2942 | 1471.5198
55 | 25.0354 | -0.286 | 1499.5203 | 55 | -24.9613 | -0.2809 | 1499.5203
56 | 25.0342 | -0.2829 | 1527.5173 | 56 | -24.9623 | -0.2845 | 1527.5197
57 | 25.0343 | -0.3039 | 1555.5165 | 57 | -24.9614 | -0.3014 | 1555.5199
58 | 25.035 | -0.3023 | 1583.5202 | 58 | -24.9622 | -0.2889 | 1583.519
59 | 25.0344 | -0.2966 | 1611.5163 | 59 | -24.9621 | -0.2922 | 1611.5185
60 | 25.035 | -0.2951 | 1639.5159 | 60 | -24.9621 | -0.2837 | 1639.5192
61 | 25.0342 | -0.2945 | 1667.5183 | 61 | -24.9623 | -0.2959 | 1667.5194
62 | 25.0342 | -0.3456 | 1695.5156 | 62 | -24.9621 | -0.3337 | 1695.5186
63 | 25.0348 | -0.3175 | 1723.5188 | 63 | -24.9623 | -0.3168 | 1723.5182
64 | 25.0326 | -0.3178 | 1751.5143 | 64 | -24.9628 | -0.305 | 1751.518
65 | 25.0341 | -0.3264 | 1779.5165 | 65 | -24.9609 | -0.3387 | 1779.5182
66 | 25.0345 | -0.3079 | 1807.5167 | 66 | -24.9626 | -0.2797 | 1807.5173
67 | 25.0349 | -0.3217 | 1835.5187 | 67 | -24.9618 | -0.3206 | 1835.5178
68 | 25.0339 | -0.3309 | 1863.5156 | 68 | -24.9618 | -0.3136 | 1863.5175
69 | 25.0339 | -0.3198 | 1891.5154 | 69 | -24.9626 | -0.3032 | 1891.5172
70 | 25.0338 | -0.316 | 1919.5162 | 70 | -24.9628 | -0.2959 | 1919.5169
71 | 25.0334 | -0.3208 | 1947.5158 | 71 | -24.9619 | -0.3065 | 1947.5163
72 | 25.0338 | -0.3058 | 1975.5162 | 72 | -24.9624 | -0.3433 | 1975.5165
73 | 25.0339 | -0.3025 | 2003.5159 | 73 | -24.9625 | -0.2892 | 2003.5167
74 | 25.0333 | -0.3121 | 2031.5145 | 74 | -24.9618 | -0.3172 | 2031.5156
75 | 25.0334 | -0.2984 | 2059.5134 | 75 | -24.9628 | -0.2841 | 2059.5159
76 | 25.0333 | -0.3257 | 2087.5129 | 76 | -24.9625 | -0.3214 | 2087.5157
77 | 25.0341 | -0.3055 | 2115.5139 | 77 | -24.9619 | -0.3062 | 2115.5157
78 | 25.0336 | -0.2855 | 2143.5134 | 78 | -24.9622 | -0.2946 | 2143.5154
79 | 25.0344 | -0.3338 | 2171.5138 | 79 | -24.9621 | -0.3243 | 2171.515
80 | 25.0331 | -0.2967 | 2199.5127 | 80 | -24.9624 | -0.3002 | 2199.5151
81 | 25.0323 | -0.2921 | 2227.5119 | 81 | -24.9616 | -0.2877 | 2227.5151
82 | 25.0332 | -0.2911 | 2255.5128 | 82 | -24.9619 | -0.2696 | 2255.5143
83 | 25.0336 | -0.3144 | 2283.5136 | 83 | -24.9616 | -0.2991 | 2283.5141
84 | 25.0333 | -0.311 | 2311.5127 | 84 | -24.9621 | -0.3097 | 2311.514
85 | 25.033 | -0.3276 | 2339.5125 | 85 | -24.9624 | -0.3035 | 2339.5138
86 | 25.0336 | -0.3187 | 2367.5123 | 86 | -24.9627 | -0.2944 | 2367.5138
87 | 25.0319 | -0.3219 | 2395.5128 | 87 | -24.9636 | -0.2782 | 2395.5133
88 | 25.0326 | -0.3325 | 2423.5123 | 88 | -24.9627 | -0.2988 | 2423.5131
89 | 25.0316 | -0.3415 | 2451.5106 | 89 | -24.9619 | -0.3135 | 2451.5129
90 | 25.0335 | -0.3174 | 2479.5109 | 90 | -24.9626 | -0.2897 | 2479.5128
91 | 25.0332 | -0.3237 | 2507.5105 | 91 | -24.9632 | -0.2937 | 2507.5127
92 | 25.0332 | -0.307 | 2535.5105 | 92 | -24.9631 | -0.2833 | 2535.5126
93 | 25.0329 | -0.3249 | 2563.5109 | 93 | -24.9625 | -0.2968 | 2563.5122
94 | 25.0327 | -0.2969 | 2591.5089 | 94 | -24.9623 | -0.2653 | 2591.5123
95 | 25.0333 | -0.292 | 2619.5098 | 95 | -24.9622 | -0.2656 | 2619.5119
96 | 25.0321 | -0.3262 | 2647.5103 | 96 | -24.9622 | -0.2978 | 2647.5113
97 | 25.0331 | -0.3079 | 2675.5093 | 97 | -24.9625 | -0.2865 | 2675.5114
98 | 25.0334 | -0.3035 | 2703.51 | 98 | -24.9631 | -0.2847 | 2703.5117
99 | 25.0329 | -0.3055 | 2731.5088 | 99 | -24.9625 | -0.2738 | 2731.5111
100 | 25.0325 | -0.3226 | 2759.5093 | 100 | -24.9626 | -0.2774 | 2759.5106
101 | 25.0326 | -0.3014 | 2787.5087 | 101 | -24.9631 | -0.2667 | 2787.5109
102 | 25.0333 | -0.318 | 2815.5081 | 102 | -24.9627 | -0.2964 | 2815.5103
103 | 25.0325 | -0.3179 | 2843.5083 | 103 | -24.9635 | -0.3015 | 2843.5099
104 | 25.0327 | -0.3072 | 2871.5085 | 104 | -24.9622 | -0.2886 | 2871.5101
105 | 25.0318 | -0.3306 | 2899.508 | 105 | -24.9631 | -0.3046 | 2899.5093
106 | 25.0322 | -0.3289 | 2927.5073 | 106 | -24.9626 | -0.3062 | 2927.5097
107 | 25.0335 | -0.3427 | 2955.5074 | 107 | -24.9619 | -0.3249 | 2955.5091
108 | 25.0332 | -0.3375 | 2983.5079 | 108 | -24.9635 | -0.3204 | 2983.5092
109 | 25.0327 | -0.3342 | 3011.5063 | 109 | -24.9636 | -0.3003 | 3011.5084
110 | 25.0323 | -0.3119 | 3039.5065 | 110 | -24.9639 | -0.2762 | 3039.5086
111 | 25.0326 | -0.3115 | 3067.5067 | 111 | -24.9639 | -0.2616 | 3067.5086
112 | 25.0326 | -0.3134 | 3095.506 | 112 | -24.9632 | -0.2838 | 3095.5083
113 | 25.0326 | -0.3233 | 3123.5061 | 113 | -24.9632 | -0.298 | 3123.5081
114 | 25.0315 | -0.3232 | 3151.5057 | 114 | -24.9638 | -0.29 | 3151.508
115 | 25.0321 | -0.3344 | 3179.5069 | 115 | -24.9635 | -0.3023 | 3179.508
116 | 25.032 | -0.3169 | 3207.506 | 116 | -24.9638 | -0.2938 | 3207.5069
117 | 25.0324 | -0.3112 | 3235.5047 | 117 | -24.9631 | -0.2744 | 3235.5075
118 | 25.0326 | -0.3194 | 3263.5046 | 118 | -24.9633 | -0.2858 | 3263.507
119 | 25.0314 | -0.3234 | 3291.5063 | 119 | -24.9633 | -0.2873 | 3291.507
120 | 25.0318 | -0.2927 | 3319.506 | 120 | -24.9636 | -0.2047 | 3319.5068
121 | 25.0312 | -0.2614 | 3347.505 | 121 | -24.9628 | -0.2188 | 3347.5065
122 | 25.0316 | -0.3426 | 3373.0037 | 122 | -24.964 | -0.26 | 3373.0057

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.0355 | -10.016 | 25.5268 |  | 2 | -25.9601 | -10.0154 | 25.5263
3 | 26.0355 | -10.0162 | 50.8962 | -0.0546 | 3 | -25.9596 | -10.0172 | 50.9508 | 0
4 | 26.0361 | -10.0163 | 78.9397 | 27.9889 | 4 | -25.9605 | -10.0157 | 78.9741 | 28.0233 | 28.0061 | 0.0061
5 | 26.035 | -10.017 | 106.977 | 56.0262 | 5 | -25.9599 | -10.017 | 107.014 | 56.0632 | 56.0447 | 0.0447
6 | 26.036 | -10.0146 | 134.9509 | 84.0001 | 6 | -25.9594 | -10.0173 | 135.0165 | 84.0657 | 84.0329 | 0.0329
7 | 26.0358 | -10.0148 | 162.9578 | 112.007 | 7 | -25.96 | -10.0163 | 162.9987 | 112.0479 | 112.0275 | 0.02745
8 | 26.0357 | -10.0143 | 190.968 | 140.0172 | 8 | -25.9601 | -10.0159 | 191.015 | 140.0642 | 140.0407 | 0.0407
9 | 26.0363 | -10.0157 | 219.0192 | 168.0684 | 9 | -25.9601 | -10.0146 | 219.0196 | 168.0688 | 168.0686 | 0.0686
10 | 26.036 | -10.0143 | 246.9965 | 196.0457 | 10 | -25.9606 | -10.0142 | 247.0063 | 196.0555 | 196.0506 | 0.0506
11 | 26.0355 | -10.0143 | 274.9999 | 224.0491 | 11 | -25.9607 | -10.0147 | 275.0039 | 224.0531 | 224.0511 | 0.0511
12 | 26.036 | -10.0145 | 302.9983 | 252.0475 | 12 | -25.9607 | -10.0142 | 303.0173 | 252.0665 | 252.057 | 0.057
13 | 26.0359 | -10.0145 | 330.9927 | 280.0419 | 13 | -25.9596 | -10.0171 | 331.0137 | 280.0629 | 280.0524 | 0.0524
14 | 26.0368 | -10.0148 | 358.9518 | 308.001 | 14 | -25.9597 | -10.0164 | 359.0018 | 308.051 | 308.026 | 0.026
15 | 26.0354 | -10.0142 | 386.9983 | 336.0475 | 15 | -25.9611 | -10.0145 | 386.9905 | 336.0397 | 336.0436 | 0.0436
16 | 26.0359 | -10.0142 | 414.9961 | 364.0453 | 16 | -25.9597 | -10.0162 | 415.0123 | 364.0615 | 364.0534 | 0.0534
17 | 26.0355 | -10.014 | 442.9746 | 392.0238 | 17 | -25.9593 | -10.0165 | 442.9978 | 392.047 | 392.0354 | 0.0354
18 | 26.0358 | -10.0134 | 471.0211 | 420.0703 | 18 | -25.961 | -10.0131 | 471.0106 | 420.0598 | 420.065 | 0.06505
19 | 26.0359 | -10.0147 | 499.027 | 448.0762 | 19 | -25.9596 | -10.0162 | 499.0198 | 448.069 | 448.0726 | 0.0726
20 | 26.0348 | -10.0134 | 527 | 476.0492 | 20 | -25.9606 | -10.0133 | 527.0177 | 476.0669 | 476.058 | 0.05805
21 | 26.0352 | -10.0138 | 554.979 | 504.0282 | 21 | -25.9597 | -10.0157 | 555.0252 | 504.0744 | 504.0513 | 0.0513
22 | 26.0358 | -10.0138 | 583.019 | 532.0682 | 22 | -25.9608 | -10.0132 | 583.0267 | 532.0759 | 532.072 | 0.07205
23 | 26.0357 | -10.0132 | 610.9828 | 560.032 | 23 | -25.9606 | -10.0132 | 611.0152 | 560.0644 | 560.0482 | 0.0482
24 | 26.0361 | -10.0138 | 638.9647 | 588.0139 | 24 | -25.9609 | -10.013 | 639.0169 | 588.0661 | 588.04 | 0.04
25 | 26.0352 | -10.0132 | 666.9434 | 615.9926 | 25 | -25.9609 | -10.0132 | 667.0027 | 616.0519 | 616.0222 | 0.02225
26 | 26.0353 | -10.0126 | 694.9628 | 644.012 | 26 | -25.9615 | -10.0127 | 695.0146 | 644.0638 | 644.0379 | 0.0379
27 | 26.0352 | -10.0131 | 722.9849 | 672.0341 | 27 | -25.9609 | -10.0129 | 723.0211 | 672.0703 | 672.0522 | 0.0522
28 | 26.0353 | -10.0124 | 750.9694 | 700.0186 | 28 | -25.9603 | -10.0154 | 751.0225 | 700.0717 | 700.0452 | 0.04515
29 | 26.0356 | -10.0132 | 778.9771 | 728.0263 | 29 | -25.961 | -10.013 | 779.0328 | 728.082 | 728.0541 | 0.05415
30 | 26.0347 | -10.0148 | 806.959 | 756.0082 | 30 | -25.961 | -10.0128 | 807.0312 | 756.0804 | 756.0443 | 0.0443
31 | 26.035 | -10.013 | 835.0146 | 784.0638 | 31 | -25.9605 | -10.0125 | 835.0177 | 784.0669 | 784.0654 | 0.06535
32 | 26.0348 | -10.0172 | 862.9869 | 812.0361 | 32 | -25.9614 | -10.0132 | 863.031 | 812.0802 | 812.0582 | 0.05815
33 | 26.0345 | -10.0123 | 890.9549 | 840.0041 | 33 | -25.9606 | -10.0122 | 891.035 | 840.0842 | 840.0441 | 0.04415
34 | 26.0353 | -10.012 | 918.9446 | 867.9938 | 34 | -25.96 | -10.0143 | 919.0335 | 868.0827 | 868.0383 | 0.03825
35 | 26.0343 | -10.011 | 947.0133 | 896.0625 | 35 | -25.9608 | -10.0122 | 947.0364 | 896.0856 | 896.074 | 0.07405
36 | 26.035 | -10.0117 | 975.0012 | 924.0504 | 36 | -25.9605 | -10.0128 | 975.037 | 924.0862 | 924.0683 | 0.0683
37 | 26.035 | -10.0109 | 1002.9987 | 952.0479 | 37 | -25.9604 | -10.0126 | 1003.037 | 952.0862 | 952.0671 | 0.06705
38 | 26.0342 | -10.0113 | 1030.9397 | 979.9889 | 38 | -25.9603 | -10.0128 | 1031.0307 | 980.0799 | 980.0344 | 0.0344
39 | 26.0346 | -10.0124 | 1058.9683 | 1008.0175 | 39 | -25.9595 | -10.0128 | 1059.0323 | 1008.0815 | 1008.0495 | 0.0495
40 | 26.0346 | -10.0123 | 1086.9348 | 1035.984 | 40 | -25.9606 | -10.0128 | 1087.0244 | 1036.0736 | 1036.0288 | 0.0288
41 | 26.0346 | -10.0121 | 1114.931 | 1063.9802 | 41 | -25.9606 | -10.0148 | 1114.995 | 1064.0442 | 1064.0122 | 0.0122
42 | 26.0352 | -10.0113 | 1142.8974 | 1091.9466 | 42 | -25.9607 | -10.0126 | 1142.9533 | 1092.0025 | 1091.9745 | -0.02545
43 | 26.0347 | -10.0116 | 1170.9554 | 1120.0046 | 43 | -25.9606 | -10.0128 | 1170.959 | 1120.0082 | 1120.0064 | 0.0064
44 | 26.0343 | -10.0122 | 1198.9452 | 1147.9944 | 44 | -25.9611 | -10.0134 | 1198.9523 | 1148.0015 | 1147.9979 | -0.00205
45 | 26.0345 | -10.0125 | 1226.9492 | 1175.9984 | 45 | -25.9608 | -10.0141 | 1226.9518 | 1176.001 | 1175.9997 | -0.0003
46 | 26.0347 | -10.0119 | 1254.9285 | 1203.9777 | 46 | -25.9604 | -10.0138 | 1254.951 | 1204.0002 | 1203.9889 | -0.01105
47 | 26.0336 | -10.0144 | 1282.9034 | 1231.9526 | 47 | -25.9624 | -10.0115 | 1282.9324 | 1231.9816 | 1231.9671 | -0.0329
48 | 26.0343 | -10.0137 | 1310.8964 | 1259.9456 | 48 | -25.9611 | -10.0127 | 1310.9206 | 1259.9698 | 1259.9577 | -0.0423
49 | 26.0343 | -10.0111 | 1338.927 | 1287.9762 | 49 | -25.9606 | -10.0136 | 1338.9547 | 1288.0039 | 1287.99 | -0.00995
50 | 26.0338 | -10.0132 | 1366.9136 | 1315.9628 | 50 | -25.9617 | -10.0136 | 1366.9448 | 1315.994 | 1315.9784 | -0.0216
51 | 26.0346 | -10.01 | 1394.9443 | 1343.9935 | 51 | -25.9604 | -10.0128 | 1394.9368 | 1343.986 | 1343.9897 | -0.01025
52 | 26.0336 | -10.0135 | 1422.9259 | 1371.9751 | 52 | -25.961 | -10.0141 | 1422.946 | 1371.9952 | 1371.9851 | -0.01485
53 | 26.0334 | -10.0131 | 1450.9395 | 1399.9887 | 53 | -25.9609 | -10.0132 | 1450.9361 | 1399.9853 | 1399.987 | -0.013
54 | 26.0344 | -10.0095 | 1478.9212 | 1427.9704 | 54 | -25.9621 | -10.0099 | 1478.9401 | 1427.9893 | 1427.9798 | -0.02015
55 | 26.0342 | -10.0126 | 1506.8999 | 1455.9491 | 55 | -25.9624 | -10.0104 | 1506.9355 | 1455.9847 | 1455.9669 | -0.0331
56 | 26.034 | -10.0093 | 1534.8743 | 1483.9235 | 56 | -25.961 | -10.0122 | 1534.9309 | 1483.9801 | 1483.9518 | -0.0482
57 | 26.0339 | -10.0099 | 1562.9192 | 1511.9684 | 57 | -25.9613 | -10.0121 | 1562.9437 | 1511.9929 | 1511.9806 | -0.01935
58 | 26.0327 | -10.0114 | 1590.9328 | 1539.982 | 58 | -25.9624 | -10.01 | 1590.9505 | 1539.9997 | 1539.9908 | -0.00915
59 | 26.0334 | -10.0105 | 1618.8879 | 1567.9371 | 59 | -25.9625 | -10.0098 | 1618.9473 | 1567.9965 | 1567.9668 | -0.0332
60 | 26.0339 | -10.0116 | 1646.9169 | 1595.9661 | 60 | -25.9612 | -10.0124 | 1646.9431 | 1595.9923 | 1595.9792 | -0.0208
61 | 26.0335 | -10.0106 | 1674.9083 | 1623.9575 | 61 | -25.962 | -10.0097 | 1674.9527 | 1624.0019 | 1623.9797 | -0.0203
62 | 26.0337 | -10.0119 | 1702.9406 | 1651.9898 | 62 | -25.9612 | -10.0125 | 1702.9494 | 1651.9986 | 1651.9942 | -0.0058
63 | 26.0329 | -10.0121 | 1730.9212 | 1679.9704 | 63 | -25.9616 | -10.0132 | 1730.8916 | 1679.9408 | 1679.9556 | -0.0444
64 | 26.0334 | -10.0118 | 1758.8935 | 1707.9427 | 64 | -25.963 | -10.0092 | 1758.9338 | 1707.983 | 1707.9628 | -0.03715
65 | 26.034 | -10.0088 | 1786.8715 | 1735.9207 | 65 | -25.962 | -10.0091 | 1786.9259 | 1735.9751 | 1735.9479 | -0.0521
66 | 26.0338 | -10.0074 | 1814.8625 | 1763.9117 | 66 | -25.962 | -10.0086 | 1814.9511 | 1764.0003 | 1763.956 | -0.044
67 | 26.0342 | -10.0082 | 1842.9169 | 1791.9661 | 67 | -25.9617 | -10.0089 | 1842.9494 | 1791.9986 | 1791.9823 | -0.01765
68 | 26.0342 | -10.0083 | 1870.896 | 1819.9452 | 68 | -25.9624 | -10.0082 | 1870.9496 | 1819.9988 | 1819.972 | -0.028
69 | 26.0328 | -10.0098 | 1898.9156 | 1847.9648 | 69 | -25.9612 | -10.0102 | 1898.9542 | 1848.0034 | 1847.9841 | -0.0159
70 | 26.0331 | -10.0089 | 1926.9309 | 1875.9801 | 70 | -25.9616 | -10.0098 | 1926.9329 | 1875.9821 | 1875.9811 | -0.0189
71 | 26.0333 | -10.0103 | 1954.9192 | 1903.9684 | 71 | -25.9611 | -10.0105 | 1954.9356 | 1903.9848 | 1903.9766 | -0.0234
72 | 26.0337 | -10.008 | 1982.9222 | 1931.9714 | 72 | -25.9625 | -10.008 | 1982.9496 | 1931.9988 | 1931.9851 | -0.0149
73 | 26.0339 | -10.0081 | 2010.951 | 1960.0002 | 73 | -25.9612 | -10.0096 | 2010.9517 | 1960.0009 | 1960.0005 | 0.00055
74 | 26.0341 | -10.0075 | 2038.9517 | 1988.0009 | 74 | -25.9628 | -10.008 | 2038.9537 | 1988.0029 | 1988.0019 | 0.0019
75 | 26.033 | -10.0079 | 2066.9639 | 2016.0131 | 75 | -25.9625 | -10.0079 | 2066.9676 | 2016.0168 | 2016.0149 | 0.01495
76 | 26.033 | -10.0114 | 2094.9308 | 2043.98 | 76 | -25.9627 | -10.0081 | 2094.9615 | 2044.0107 | 2043.9953 | -0.00465
77 | 26.0326 | -10.0106 | 2122.9289 | 2071.9781 | 77 | -25.9622 | -10.0082 | 2122.9581 | 2072.0073 | 2071.9927 | -0.0073
78 | 26.0328 | -10.0099 | 2150.8961 | 2099.9453 | 78 | -25.962 | -10.0096 | 2150.9574 | 2100.0066 | 2099.976 | -0.02405
79 | 26.0339 | -10.0077 | 2178.8549 | 2127.9041 | 79 | -25.9623 | -10.0074 | 2178.9276 | 2127.9768 | 2127.9405 | -0.05955
80 | 26.033 | -10.0094 | 2206.8418 | 2155.891 | 80 | -25.9617 | -10.0103 | 2206.9087 | 2155.9579 | 2155.9244 | -0.07555
81 | 26.0338 | -10.007 | 2234.8989 | 2183.9481 | 81 | -25.9621 | -10.0075 | 2234.9168 | 2183.966 | 2183.957 | -0.04295
82 | 26.0331 | -10.0079 | 2262.9038 | 2211.953 | 82 | -25.9615 | -10.0102 | 2262.904 | 2211.9532 | 2211.9531 | -0.0469
83 | 26.0331 | -10.0107 | 2290.9054 | 2239.9546 | 83 | -25.9627 | -10.0078 | 2290.9 | 2239.9492 | 2239.9519 | -0.0481
84 | 26.0327 | -10.0103 | 2318.8492 | 2267.8984 | 84 | -25.963 | -10.0074 | 2318.8987 | 2267.9479 | 2267.9232 | -0.07685
85 | 26.0335 | -10.0075 | 2346.8787 | 2295.9279 | 85 | -25.9625 | -10.0073 | 2346.8981 | 2295.9473 | 2295.9376 | -0.0624
86 | 26.0338 | -10.0063 | 2374.897 | 2323.9462 | 86 | -25.9626 | -10.0065 | 2374.8867 | 2323.9359 | 2323.941 | -0.05895
87 | 26.0338 | -10.0071 | 2402.8935 | 2351.9427 | 87 | -25.9629 | -10.0069 | 2402.8572 | 2351.9064 | 2351.9245 | -0.07545
88 | 26.0337 | -10.0065 | 2430.869 | 2379.9182 | 88 | -25.9626 | -10.0064 | 2430.8684 | 2379.9176 | 2379.9179 | -0.0821
89 | 26.0338 | -10.0072 | 2458.8545 | 2407.9037 | 89 | -25.9627 | -10.0067 | 2458.8669 | 2407.9161 | 2407.9099 | -0.0901
90 | 26.0342 | -10.0063 | 2486.863 | 2435.9122 | 90 | -25.9629 | -10.0067 | 2486.8919 | 2435.9411 | 2435.9266 | -0.07335
91 | 26.0333 | -10.0068 | 2514.8701 | 2463.9193 | 91 | -25.9628 | -10.0068 | 2514.8867 | 2463.9359 | 2463.9276 | -0.0724
92 | 26.0338 | -10.0059 | 2542.8942 | 2491.9434 | 92 | -25.963 | -10.0065 | 2542.8911 | 2491.9403 | 2491.9419 | -0.05815
93 | 26.0337 | -10.0063 | 2570.8746 | 2519.9238 | 93 | -25.9629 | -10.0061 | 2570.8839 | 2519.9331 | 2519.9284 | -0.07155
94 | 26.0333 | -10.0061 | 2598.8622 | 2547.9114 | 94 | -25.962 | -10.007 | 2598.8849 | 2547.9341 | 2547.9227 | -0.07725
95 | 26.0339 | -10.0061 | 2626.8541 | 2575.9033 | 95 | -25.9628 | -10.0059 | 2626.8924 | 2575.9416 | 2575.9225 | -0.07755
96 | 26.0338 | -10.0057 | 2654.8318 | 2603.881 | 96 | -25.9625 | -10.0059 | 2654.8942 | 2603.9434 | 2603.9122 | -0.0878
97 | 26.0335 | -10.0063 | 2682.8406 | 2631.8898 | 97 | -25.9627 | -10.0059 | 2682.8903 | 2631.9395 | 2631.9146 | -0.08535
98 | 26.0325 | -10.0093 | 2710.8368 | 2659.886 | 98 | -25.9629 | -10.0061 | 2710.8832 | 2659.9324 | 2659.9092 | -0.0908
99 | 26.0321 | -10.0102 | 2738.8338 | 2687.883 | 99 | -25.9618 | -10.0087 | 2738.8961 | 2687.9453 | 2687.9141 | -0.08585
100 | 26.0322 | -10.0095 | 2766.8639 | 2715.9131 | 100 | -25.9623 | -10.0078 | 2766.9085 | 2715.9577 | 2715.9354 | -0.0646
101 | 26.0334 | -10.0059 | 2794.8211 | 2743.8703 | 101 | -25.9631 | -10.0046 | 2794.8991 | 2743.9483 | 2743.9093 | -0.0907
102 | 26.0327 | -10.0077 | 2822.8812 | 2771.9304 | 102 | -25.962 | -10.0081 | 2822.8931 | 2771.9423 | 2771.9363 | -0.06365
103 | 26.0324 | -10.0083 | 2850.851 | 2799.9002 | 103 | -25.9626 | -10.0046 | 2850.8944 | 2799.9436 | 2799.9219 | -0.0781
104 | 26.0329 | -10.0075 | 2878.8476 | 2827.8968 | 104 | -25.9624 | -10.007 | 2878.8939 | 2827.9431 | 2827.9199 | -0.08005
105 | 26.033 | -10.009 | 2906.8314 | 2855.8806 | 105 | -25.9621 | -10.0069 | 2906.8701 | 2855.9193 | 2855.8999 | -0.10005
106 | 26.0326 | -10.0085 | 2934.8737 | 2883.9229 | 106 | -25.9619 | -10.0076 | 2934.9085 | 2883.9577 | 2883.9403 | -0.0597
107 | 26.0327 | -10.0076 | 2962.8484 | 2911.8976 | 107 | -25.9628 | -10.0048 | 2962.8907 | 2911.9399 | 2911.9187 | -0.08125
108 | 26.0331 | -10.0049 | 2990.887 | 2939.9362 | 108 | -25.9629 | -10.0045 | 2990.895 | 2939.9442 | 2939.9402 | -0.0598
109 | 26.0325 | -10.0052 | 3018.8698 | 2967.919 | 109 | -25.9629 | -10.0042 | 3018.8933 | 2967.9425 | 2967.9307 | -0.06925
110 | 26.0331 | -10.0044 | 3046.8772 | 2995.9264 | 110 | -25.9623 | -10.0069 | 3046.8944 | 2995.9436 | 2995.935 | -0.065
111 | 26.032 | -10.0082 | 3074.8727 | 3023.9219 | 111 | -25.9622 | -10.0081 | 3074.8705 | 3023.9197 | 3023.9208 | -0.0792
112 | 26.0329 | -10.0041 | 3102.8383 | 3051.8875 | 112 | -25.9623 | -10.0063 | 3102.8871 | 3051.9363 | 3051.9119 | -0.0881
113 | 26.0318 | -10.0085 | 3130.884 | 3079.9332 | 113 | -25.9625 | -10.0081 | 3130.8955 | 3079.9447 | 3079.9389 | -0.06105
114 | 26.0325 | -10.0092 | 3158.904 | 3107.9532 | 114 | -25.9629 | -10.0078 | 3158.8984 | 3107.9476 | 3107.9504 | -0.0496
115 | 26.0323 | -10.006 | 3186.8578 | 3135.907 | 115 | -25.9637 | -10.0042 | 3186.8807 | 3135.9299 | 3135.9185 | -0.08155
116 | 26.0324 | -10.0038 | 3214.8602 | 3163.9094 | 116 | -25.9634 | -10.0037 | 3214.8699 | 3163.9191 | 3163.9142 | -0.08575
117 | 26.0322 | -10.0069 | 3242.859 | 3191.9082 | 117 | -25.9636 | -10.0041 | 3242.853 | 3191.9022 | 3191.9052 | -0.0948
118 | 26.0321 | -10.0054 | 3270.8454 | 3219.8946 | 118 | -25.9622 | -10.0048 | 3270.8503 | 3219.8995 | 3219.8971 | -0.10295
119 | 26.0311 | -10.008 | 3298.883 | 3247.9322 | 119 | -25.9619 | -10.0077 | 3298.889 | 3247.9382 | 3247.9352 | -0.0648
120 | 26.0318 | -10.0056 | 3326.8888 | 3275.938 | 120 | -25.9625 | -10.0069 | 3326.8845 | 3275.9337 | 3275.9358 | -0.06415
121 | 26.0313 | -10.0055 | 3354.8144 | 27.9256 | 121 | -25.9626 | -10.0058 | 3354.8287 | 27.9442 | 27.9349 | -0.0651
122 | 26.0329 | -10.0026 | 3380.285 | 25.4706 | 122 | -25.9639 | -10.0024 | 3380.2892 | 25.4605