## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 14.0033 | -0.0005 | 5.25 | 1 | -13.9946 | 0.0007 | 5.2503
2 | 14.003 | -0.0003 | 30.7502 | 2 | -13.9943 | 0.0001 | 30.7502
3 | 14.0033 | 0.0033 | 57.4995 | 3 | -13.9915 | 0.0044 | 57.4886
4 | 14.0041 | 0.0026 | 85.4999 | 4 | -13.9938 | 0.0026 | 85.5009
5 | 14.0041 | 0.0016 | 113.4982 | 5 | -13.9932 | 0.0017 | 113.5001
6 | 14.0046 | 0.0008 | 141.4995 | 6 | -13.9931 | 0.0014 | 141.5006
7 | 14.0051 | 0.0017 | 169.4992 | 7 | -13.9924 | 0.0012 | 169.4999
8 | 14.0052 | 0.0014 | 197.4996 | 8 | -13.992 | -0.0012 | 197.4999
9 | 14.0058 | 0.0005 | 225.4991 | 9 | -13.9911 | 0.0032 | 225.5004
10 | 14.0061 | 0.001 | 253.4985 | 10 | -13.9913 | 0.0009 | 253.5004
11 | 14.0075 | 0.0037 | 281.499 | 11 | -13.9904 | 0.0053 | 281.5004
12 | 14.0079 | 0.0025 | 309.4991 | 12 | -13.9904 | -0.0002 | 309.5003
13 | 14.0077 | -0.0004 | 337.4993 | 13 | -13.9903 | 0.0015 | 337.5002
14 | 14.0082 | 0.0017 | 365.4994 | 14 | -13.9889 | 0.0025 | 365.5004
15 | 14.0088 | 0.0038 | 393.4992 | 15 | -13.9883 | 0.0001 | 393.5002
16 | 14.0092 | 0.0019 | 421.4997 | 16 | -13.9886 | 0.0049 | 421.5009
17 | 14.0097 | -0.0008 | 449.4992 | 17 | -13.9882 | -0.0007 | 449.5005
18 | 14.0107 | -0.0026 | 477.4994 | 18 | -13.9876 | -0.0012 | 477.5001
19 | 14.0105 | 0.0025 | 505.4986 | 19 | -13.9866 | 0.0006 | 505.5001
20 | 14.0111 | -0.0034 | 533.4989 | 20 | -13.9869 | 0.0015 | 533.5
21 | 14.0116 | -0.0001 | 561.4997 | 21 | -13.9862 | -0.0004 | 561.4999
22 | 14.0115 | 0.001 | 589.499 | 22 | -13.9862 | -0.0029 | 589.5002
23 | 14.0122 | -0.0033 | 617.4995 | 23 | -13.9854 | 0 | 617.5002
24 | 14.0122 | -0.0049 | 645.4994 | 24 | -13.9849 | -0.0029 | 645.5003
25 | 14.013 | 0.0001 | 673.4981 | 25 | -13.9847 | 0.0032 | 673.4997
26 | 14.0144 | 0.0016 | 701.4991 | 26 | -13.9842 | 0.0025 | 701.5013
27 | 14.0144 | 0.0002 | 729.4995 | 27 | -13.9832 | -0.0019 | 729.5005
28 | 14.0152 | -0.0072 | 757.4996 | 28 | -13.9823 | -0.0033 | 757.5003
29 | 14.0154 | 0.0006 | 785.4993 | 29 | -13.9824 | 0.0016 | 785.5008
30 | 14.0154 | -0.0033 | 813.4992 | 30 | -13.9824 | -0.0018 | 813.5007
31 | 14.0163 | 0 | 841.4995 | 31 | -13.9821 | -0.0027 | 841.5008
32 | 14.0165 | -0.0058 | 869.4998 | 32 | -13.9816 | -0.005 | 869.5012
33 | 14.0166 | -0.0009 | 897.4999 | 33 | -13.9813 | -0.0036 | 897.5004
34 | 14.0169 | -0.0032 | 925.4995 | 34 | -13.9808 | -0.0022 | 925.5008
35 | 14.0168 | -0.0054 | 953.4996 | 35 | -13.9805 | -0.0059 | 953.4999
36 | 14.0177 | -0.0058 | 981.5002 | 36 | -13.9796 | -0.0067 | 981.5006
37 | 14.0181 | -0.0062 | 1009.4984 | 37 | -13.9792 | -0.0067 | 1009.5002
38 | 14.0185 | -0.0019 | 1037.4994 | 38 | -13.9796 | -0.0046 | 1037.5
39 | 14.0192 | -0.0018 | 1065.4994 | 39 | -13.9788 | -0.0019 | 1065.5002
40 | 14.0195 | -0.0026 | 1093.4986 | 40 | -13.9781 | -0.0036 | 1093.4997
41 | 14.0193 | 0.0025 | 1121.4987 | 41 | -13.9778 | 0.0029 | 1121.5004
42 | 14.0198 | 0.0015 | 1149.4996 | 42 | -13.9768 | -0.0031 | 1149.5009
43 | 14.0203 | -0.0045 | 1177.4999 | 43 | -13.9768 | 0.0003 | 1177.5009
44 | 14.0206 | -0.0003 | 1205.4994 | 44 | -13.9755 | -0.0021 | 1205.5006
45 | 14.0206 | 0.0034 | 1233.4997 | 45 | -13.9754 | 0.0046 | 1233.5011
46 | 14.0217 | 0.0029 | 1261.5001 | 46 | -13.9754 | 0.0035 | 1261.5009
47 | 14.0221 | 0.0011 | 1289.4987 | 47 | -13.9744 | 0.005 | 1289.5005
48 | 14.0225 | 0.0025 | 1317.4998 | 48 | -13.9746 | 0.0031 | 1317.501
49 | 14.0229 | 0.0021 | 1345.4995 | 49 | -13.9747 | -0.0012 | 1345.5008
50 | 14.0235 | 0.0003 | 1373.4991 | 50 | -13.9739 | 0.0016 | 1373.5007
51 | 14.0235 | 0.0022 | 1401.4996 | 51 | -13.9735 | 0.0003 | 1401.5006
52 | 14.0237 | -0.0002 | 1429.4997 | 52 | -13.973 | -0.0025 | 1429.5014
53 | 14.0254 | 0.0023 | 1457.4988 | 53 | -13.9727 | -0.0021 | 1457.5013
54 | 14.0252 | 0 | 1485.4994 | 54 | -13.9721 | -0.0019 | 1485.5001
55 | 14.0257 | -0.0005 | 1513.4985 | 55 | -13.9712 | -0.0012 | 1513.4997
56 | 14.0261 | -0.0059 | 1541.5006 | 56 | -13.9712 | -0.0041 | 1541.5004
57 | 14.026 | -0.0067 | 1569.4982 | 57 | -13.9707 | 0.0003 | 1569.4998
58 | 14.0261 | -0.0036 | 1597.5008 | 58 | -13.9704 | -0.0009 | 1597.5008
59 | 14.0268 | -0.0021 | 1625.4987 | 59 | -13.9696 | -0.0022 | 1625.5001
60 | 14.0276 | -0.0014 | 1653.4986 | 60 | -13.9691 | -0.004 | 1653.5004
61 | 14.0274 | -0.0024 | 1681.4993 | 61 | -13.9688 | -0.0034 | 1681.5001
62 | 14.028 | -0.002 | 1709.4979 | 62 | -13.9686 | -0.0012 | 1709.5003
63 | 14.0296 | 0.0008 | 1737.499 | 63 | -13.9678 | -0.0009 | 1737.4999
64 | 14.0294 | -0.001 | 1765.4996 | 64 | -13.9679 | -0.0002 | 1765.4996
65 | 14.0293 | 0.003 | 1793.4981 | 65 | -13.9675 | 0.001 | 1793.5
66 | 14.0294 | 0.0011 | 1821.4993 | 66 | -13.9668 | -0.0005 | 1821.4998
67 | 14.0302 | 0.0018 | 1849.4995 | 67 | -13.966 | 0.0051 | 1849.5008
68 | 14.0304 | 0.0004 | 1877.5008 | 68 | -13.9662 | 0.0007 | 1877.5012
69 | 14.0318 | 0.0047 | 1905.5006 | 69 | -13.9659 | 0.0054 | 1905.5008
70 | 14.032 | 0.0059 | 1933.501 | 70 | -13.9648 | 0.0027 | 1933.5002
71 | 14.0323 | 0.0009 | 1961.5011 | 71 | -13.9643 | 0.0004 | 1961.5005
72 | 14.032 | 0.0015 | 1989.4982 | 72 | -13.9647 | 0.007 | 1989.5009
73 | 14.0329 | 0.0008 | 2017.5009 | 73 | -13.9646 | 0.0046 | 2017.5002
74 | 14.0336 | 0.0077 | 2045.5007 | 74 | -13.9634 | 0.0056 | 2045.4999
75 | 14.034 | 0.007 | 2073.4999 | 75 | -13.9621 | 0.0018 | 2073.501
76 | 14.0346 | 0.0006 | 2101.5 | 76 | -13.9626 | 0 | 2101.5012
77 | 14.0349 | 0.0023 | 2129.5 | 77 | -13.9612 | 0.0033 | 2129.5005
78 | 14.0354 | -0.004 | 2157.501 | 78 | -13.9615 | 0.0024 | 2157.501
79 | 14.0356 | -0.0038 | 2185.5 | 79 | -13.9601 | -0.0004 | 2185.5008
80 | 14.0358 | -0.009 | 2213.4987 | 80 | -13.961 | 0.0039 | 2213.5004
81 | 14.0368 | 0.0058 | 2241.4999 | 81 | -13.9597 | 0.0135 | 2241.5007
82 | 14.036 | 0.0014 | 2269.5003 | 82 | -13.9596 | 0.0009 | 2269.5003
83 | 14.0374 | 0.001 | 2297.4999 | 83 | -13.9592 | 0.0005 | 2297.5002
84 | 14.0365 | -0.0035 | 2325.4988 | 84 | -13.9591 | 0.0015 | 2325.5008
85 | 14.0385 | -0.0055 | 2353.4996 | 85 | -13.9589 | -0.0027 | 2353.5009
86 | 14.0392 | -0.0053 | 2381.4996 | 86 | -13.9574 | -0.0021 | 2381.5012
87 | 14.0389 | -0.0053 | 2409.4996 | 87 | -13.9578 | -0.0013 | 2409.5003
88 | 14.0394 | -0.0043 | 2437.4997 | 88 | -13.9573 | -0.0034 | 2437.5005
89 | 14.0399 | -0.0047 | 2465.5007 | 89 | -13.9572 | -0.004 | 2465.5003
90 | 14.0398 | -0.0012 | 2493.4993 | 90 | -13.9566 | -0.0001 | 2493.4995
91 | 14.0409 | -0.0048 | 2521.4979 | 91 | -13.9558 | -0.0016 | 2521.4999
92 | 14.0411 | 0.0014 | 2549.4983 | 92 | -13.9552 | -0.001 | 2549.5002
93 | 14.0421 | 0.0007 | 2577.4993 | 93 | -13.9559 | -0.0019 | 2577.5008
94 | 14.0421 | -0.0039 | 2605.4989 | 94 | -13.9557 | -0.0007 | 2605.5007
95 | 14.0423 | 0.0003 | 2633.4981 | 95 | -13.9543 | 0.0013 | 2633.4998
96 | 14.0421 | 0.0002 | 2661.4994 | 96 | -13.9544 | 0.0009 | 2661.4999
97 | 14.0429 | 0.0018 | 2689.4987 | 97 | -13.9534 | 0.0007 | 2689.4999
98 | 14.0443 | 0.0016 | 2717.4996 | 98 | -13.9531 | 0.0009 | 2717.5007
99 | 14.0441 | 0.0004 | 2745.4978 | 99 | -13.9528 | 0.0025 | 2745.4995
100 | 14.0442 | 0.0053 | 2773.4983 | 100 | -13.9522 | 0.0043 | 2773.5003
101 | 14.0444 | 0.0061 | 2801.499 | 101 | -13.9519 | 0.0034 | 2801.5001
102 | 14.0457 | 0.003 | 2829.4986 | 102 | -13.9511 | 0.0041 | 2829.5009
103 | 14.0467 | 0.0054 | 2857.4988 | 103 | -13.9518 | 0.0051 | 2857.4999
104 | 14.0463 | 0.0065 | 2885.5002 | 104 | -13.9501 | 0.007 | 2885.4999
105 | 14.0465 | 0.0064 | 2913.4994 | 105 | -13.9495 | 0.006 | 2913.5001
106 | 14.0463 | 0.0056 | 2941.4999 | 106 | -13.9499 | 0.0039 | 2941.5003
107 | 14.0479 | 0.0044 | 2969.4989 | 107 | -13.9488 | 0.002 | 2969.5003
108 | 14.049 | 0.0016 | 2997.4993 | 108 | -13.9485 | -0.0033 | 2997.5004
109 | 14.0486 | 0.0046 | 3025.4987 | 109 | -13.9484 | -0.0014 | 3025.4997
110 | 14.0495 | 0.0008 | 3053.5003 | 110 | -13.9479 | 0.0004 | 3053.5003
111 | 14.0498 | -0.0008 | 3081.4997 | 111 | -13.9475 | -0.0048 | 3081.5001
112 | 14.0502 | -0.0052 | 3109.4988 | 112 | -13.9472 | -0.0056 | 3109.5004
113 | 14.0514 | 0.0007 | 3137.4992 | 113 | -13.9463 | -0.0007 | 3137.5008
114 | 14.0513 | -0.0037 | 3165.4999 | 114 | -13.9462 | -0.0027 | 3165.5
115 | 14.0519 | 0.0003 | 3193.5002 | 115 | -13.9467 | -0.0045 | 3193.4998
116 | 14.0516 | -0.0002 | 3221.4984 | 116 | -13.9456 | -0.0054 | 3221.4992
117 | 14.0525 | -0.0012 | 3249.4994 | 117 | -13.9445 | -0.0053 | 3249.5003
118 | 14.0529 | -0.0012 | 3277.4994 | 118 | -13.944 | -0.0063 | 3277.5
119 | 14.0535 | -0.0031 | 3305.4986 | 119 | -13.9441 | -0.0037 | 3305.5005
120 | 14.0538 | -0.003 | 3333.4992 | 120 | -13.9436 | -0.0062 | 3333.5002
121 | 14.0543 | 0.0041 | 3360.2496 | 121 | -13.943 | -0.0035 | 3360.2505
122 | 14.0544 | 0.004 | 3385.7494 | 122 | -13.9433 | -0.0015 | 3385.7501

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.0548 | -9.9984 | 5.2521
2 | -0.039 | -9.9998 | 30.7507
3 | 0.0459 | -10.0011 | 57.4993
4 | 0.0388 | -10.0018 | 85.4997
5 | 0.0455 | -10.0008 | 113.4997
6 | 0.034 | -10.0001 | 141.4998
7 | 0.0323 | -10.0017 | 169.4997
8 | 0.0263 | -10.003 | 197.4998
9 | 0.047 | -10.0016 | 225.4996
10 | 0.0164 | -10.001 | 253.5004
11 | 0.0081 | -10.0015 | 281.4988
12 | 0.0443 | -10.0003 | 309.4997
13 | 0.0404 | -10.0016 | 337.4986
14 | 0.0466 | -10.0002 | 365.4999
15 | 0.0454 | -10.0001 | 393.4994
16 | 0.0419 | -9.9999 | 421.4996
17 | -0.0244 | -10.0002 | 449.499
18 | 0.018 | -10 | 477.4997
19 | 0.0512 | -10.0002 | 505.4992
20 | 0.0037 | -9.9997 | 533.5
21 | 0.0439 | -10.0001 | 561.4989
22 | -0.0009 | -10.0001 | 589.4995
23 | 0.0329 | -10.0014 | 617.4991
24 | 0.0251 | -10.0016 | 645.4995
25 | 0.036 | -10.0017 | 673.4996
26 | 0.0347 | -10.0018 | 701.4996
27 | 0.0235 | -10.0035 | 729.4992
28 | -0.0164 | -10.0003 | 757.4993
29 | 0.0271 | -9.9999 | 785.4991
30 | -0.041 | -10.0001 | 813.5002
31 | 0.028 | -10.0014 | 841.4992
32 | 0.022 | -10.0002 | 869.4998
33 | -0.0301 | -10 | 897.4988
34 | -0.0311 | -10.0014 | 925.5
35 | -0.0225 | -10.0017 | 953.499
36 | -0.0186 | -10.0001 | 981.5001
37 | -0.0096 | -10.0015 | 1009.4996
38 | -0.0525 | -10.0003 | 1037.4995
39 | -0.0358 | -9.9998 | 1065.4993
40 | -0.0448 | -10.0003 | 1093.5
41 | -0.0202 | -9.9999 | 1121.4991
42 | 0.009 | -10.0004 | 1149.5003
43 | 0.0073 | -10.0002 | 1177.4993
44 | -0.0488 | -10.0002 | 1205.4997
45 | -0.0184 | -10 | 1233.4992
46 | -0.0209 | -10.0017 | 1261.5001
47 | -0.0242 | -10.0017 | 1289.4995
48 | -0.032 | -10.0007 | 1317.4997
49 | -0.0232 | -10.0017 | 1345.4991
50 | -0.0228 | -10.0006 | 1373.5
51 | -0.0466 | -10.002 | 1401.4991
52 | 0.0061 | -10.0019 | 1429.4993
53 | -0.0227 | -10.0016 | 1457.4991
54 | -0.0405 | -10.0019 | 1485.4995
55 | -0.0535 | -10.0017 | 1513.499
56 | -0.0447 | -10.0007 | 1541.4997
57 | -0.0167 | -10.0019 | 1569.4984
58 | -0.004 | -10.0024 | 1597.5004
59 | -0.0223 | -10.0016 | 1625.4992
60 | -0.0411 | -10.0006 | 1653.5004
61 | -0.019 | -10.0008 | 1681.4991
62 | 0.0041 | -10.0023 | 1709.4995
63 | -0.0429 | -10.0023 | 1737.4993
64 | -0.0253 | -10.0008 | 1765.4994
65 | 0.0067 | -10.0004 | 1793.499
66 | -0.0198 | -10.0009 | 1821.4994
67 | -0.0349 | -10.0015 | 1849.4993
68 | -0.0282 | -10.0023 | 1877.5006
69 | -0.0092 | -10.0006 | 1905.4995
70 | -0.0301 | -10.002 | 1933.5003
71 | -0.0121 | -10.0006 | 1961.4994
72 | -0.0547 | -10.0011 | 1989.5
73 | -0.0318 | -10.0009 | 2017.4998
74 | -0.0561 | -10.0023 | 2045.5004
75 | -0.0147 | -10.0005 | 2073.4996
76 | -0.0376 | -10.001 | 2101.4997
77 | -0.042 | -10.0009 | 2129.5001
78 | 0.0026 | -10.0011 | 2157.4996
79 | -0.0098 | -10.0007 | 2185.4998
80 | -0.0663 | -10.0009 | 2213.5008
81 | 0.0316 | -10.0006 | 2241.4994
82 | 0.0125 | -10.0011 | 2269.5002
83 | 0.0338 | -10.0007 | 2297.4992
84 | 0.0233 | -10.0011 | 2325.4998
85 | 0.0095 | -10.001 | 2353.4993
86 | 0.0469 | -10.001 | 2381.4996
87 | 0.005 | -10.0011 | 2409.4997
88 | 0.0061 | -10.0012 | 2437.4997
89 | 0.013 | -10.0011 | 2465.4989
90 | -0.0055 | -10.0013 | 2493.5001
91 | 0.03 | -10.0011 | 2521.4993
92 | 0.0332 | -10.0012 | 2549.5001
93 | 0.0068 | -10.001 | 2577.499
94 | -0.0057 | -10.0013 | 2605.4999
95 | -0.0325 | -10.0011 | 2633.4994
96 | -0.0107 | -10.0027 | 2661.4999
97 | -0.0063 | -10.0009 | 2689.4993
98 | -0.0128 | -10.0016 | 2717.4997
99 | -0.0062 | -10.0012 | 2745.4991
100 | 0.0008 | -10.0013 | 2773.5005
101 | -0.0217 | -10.0014 | 2801.4988
102 | 0.0112 | -10.0008 | 2829.5003
103 | -0.0219 | -10.0011 | 2857.499
104 | 0.0168 | -10.0013 | 2885.4998
105 | -0.0224 | -10.001 | 2913.4995
106 | -0.0088 | -10.0018 | 2941.5002
107 | 0.0143 | -10.0013 | 2969.4991
108 | 0.0232 | -10.0013 | 2997.4998
109 | 0.0072 | -10.0011 | 3025.4992
110 | -0.0106 | -10.0016 | 3053.4997
111 | 0.0226 | -10.0013 | 3081.4995
112 | 0.0165 | -10.0015 | 3109.5003
113 | 0.0553 | -10.0013 | 3137.4988
114 | 0.0446 | -10.0013 | 3165.5003
115 | 0.0149 | -10.0011 | 3193.4995
116 | 0.0328 | -10.0013 | 3221.5008
117 | 0.0125 | -10.0012 | 3249.4991
118 | 0.0381 | -10.0016 | 3277.5
119 | 0.0263 | -10.0022 | 3305.4994
120 | 0.0306 | -10.0019 | 3333.4998
121 | 0.0576 | -10.0032 | 3361.4996
122 | 0.052 | -10.0007 | 3385.7492

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0034 | -0.2445 | 17.9998 | 2 | -24.9948 | -0.3066 | 18.0006
3 | 25.0023 | -0.2281 | 43.4987 | 3 | -24.995 | -0.2613 | 43.5007
4 | 25.0031 | -0.2541 | 71.5 | 4 | -24.9945 | -0.249 | 71.5004
5 | 25.0035 | -0.2884 | 99.4997 | 5 | -24.9937 | -0.3088 | 99.5002
6 | 25.0042 | -0.3024 | 127.5002 | 6 | -24.9929 | -0.3127 | 127.5005
7 | 25.0045 | -0.3059 | 155.4993 | 7 | -24.9928 | -0.3102 | 155.5002
8 | 25.0053 | -0.2961 | 183.5003 | 8 | -24.9926 | -0.3004 | 183.5007
9 | 25.0056 | -0.2894 | 211.4995 | 9 | -24.9926 | -0.2865 | 211.5005
10 | 25.0048 | -0.3025 | 239.4973 | 10 | -24.9913 | -0.3375 | 239.5008
11 | 25.0069 | -0.3033 | 267.4995 | 11 | -24.991 | -0.3117 | 267.5003
12 | 25.0076 | -0.3048 | 295.5007 | 12 | -24.991 | -0.2997 | 295.5007
13 | 25.0078 | -0.2861 | 323.4997 | 13 | -24.9894 | -0.2896 | 323.5004
14 | 25.0076 | -0.3021 | 351.4991 | 14 | -24.9891 | -0.3005 | 351.5009
15 | 25.0085 | -0.3001 | 379.4988 | 15 | -24.9884 | -0.2936 | 379.5002
16 | 25.0082 | -0.3273 | 407.4996 | 16 | -24.9883 | -0.3161 | 407.5006
17 | 25.0089 | -0.317 | 435.499 | 17 | -24.9875 | -0.316 | 435.5007
18 | 25.0096 | -0.3088 | 463.4996 | 18 | -24.9878 | -0.298 | 463.5006
19 | 25.0102 | -0.3161 | 491.4995 | 19 | -24.9878 | -0.3017 | 491.5003
20 | 25.0099 | -0.3016 | 519.4984 | 20 | -24.9875 | -0.3093 | 519.5007
21 | 25.0103 | -0.3101 | 547.4996 | 21 | -24.9869 | -0.2968 | 547.5008
22 | 25.0101 | -0.3175 | 575.4998 | 22 | -24.9863 | -0.2946 | 575.5005
23 | 25.011 | -0.3344 | 603.4986 | 23 | -24.9865 | -0.3272 | 603.5007
24 | 25.0109 | -0.298 | 631.4983 | 24 | -24.9849 | -0.2918 | 631.5004
25 | 25.011 | -0.3118 | 659.4982 | 25 | -24.9847 | -0.3226 | 659.5004
26 | 25.0143 | -0.2955 | 687.4978 | 26 | -24.9844 | -0.3148 | 687.5001
27 | 25.0128 | -0.4207 | 715.4997 | 27 | -24.9842 | -0.3007 | 715.5007
28 | 25.0138 | -0.2992 | 743.4982 | 28 | -24.9837 | -0.307 | 743.5002
29 | 25.0136 | -0.3131 | 771.4986 | 29 | -24.9835 | -0.3183 | 771.5004
30 | 25.0136 | -0.3077 | 799.4997 | 30 | -24.9824 | -0.3116 | 799.5005
31 | 25.0149 | -0.298 | 827.499 | 31 | -24.9824 | -0.2997 | 827.5012
32 | 25.0153 | -0.2942 | 855.5003 | 32 | -24.9817 | -0.2948 | 855.5007
33 | 25.016 | -0.3153 | 883.5003 | 33 | -24.9806 | -0.317 | 883.5009
34 | 25.0164 | -0.2793 | 911.5004 | 34 | -24.981 | -0.281 | 911.5002
35 | 25.0164 | -0.3277 | 939.4982 | 35 | -24.9805 | -0.3099 | 939.4998
36 | 25.0172 | -0.3226 | 967.4981 | 36 | -24.9807 | -0.3074 | 967.5012
37 | 25.0163 | -0.2987 | 995.4998 | 37 | -24.9799 | -0.309 | 995.5007
38 | 25.018 | -0.3111 | 1023.4986 | 38 | -24.9793 | -0.3081 | 1023.5008
39 | 25.0185 | -0.298 | 1051.5005 | 39 | -24.9784 | -0.3117 | 1051.5
40 | 25.0176 | -0.3135 | 1079.4987 | 40 | -24.9791 | -0.283 | 1079.5009
41 | 25.0205 | -0.3001 | 1107.5007 | 41 | -24.9785 | -0.2821 | 1107.5003
42 | 25.0186 | -0.3357 | 1135.4974 | 42 | -24.9776 | -0.2826 | 1135.5002
43 | 25.0201 | -0.3067 | 1163.5004 | 43 | -24.9771 | -0.2909 | 1163.501
44 | 25.0204 | -0.3087 | 1191.5007 | 44 | -24.9767 | -0.2962 | 1191.5
45 | 25.0206 | -0.2935 | 1219.5007 | 45 | -24.9766 | -0.2912 | 1219.5004
46 | 25.0213 | -0.3405 | 1247.5 | 46 | -24.9762 | -0.3259 | 1247.5008
47 | 25.0212 | -0.3146 | 1275.4992 | 47 | -24.9755 | -0.3092 | 1275.5007
48 | 25.0224 | -0.3384 | 1303.499 | 48 | -24.9754 | -0.3117 | 1303.5004
49 | 25.0234 | -0.3199 | 1331.4988 | 49 | -24.9746 | -0.304 | 1331.5004
50 | 25.0233 | -0.3219 | 1359.4994 | 50 | -24.9743 | -0.3683 | 1359.5014
51 | 25.0244 | -0.3055 | 1387.4998 | 51 | -24.9738 | -0.2999 | 1387.501
52 | 25.0241 | -0.3181 | 1415.5011 | 52 | -24.9734 | -0.3001 | 1415.5008
53 | 25.0247 | -0.2977 | 1443.502 | 53 | -24.9725 | -0.2825 | 1443.5008
54 | 25.0245 | -0.3155 | 1471.498 | 54 | -24.9724 | -0.3096 | 1471.5004
55 | 25.0256 | -0.2836 | 1499.4974 | 55 | -24.9725 | -0.3052 | 1499.5004
56 | 25.0264 | -0.2888 | 1527.4968 | 56 | -24.9715 | -0.2941 | 1527.5014
57 | 25.0251 | -0.3088 | 1555.5012 | 57 | -24.9714 | -0.287 | 1555.5013
58 | 25.0273 | -0.3154 | 1583.5005 | 58 | -24.9709 | -0.3179 | 1583.5009
59 | 25.0269 | -0.2962 | 1611.4975 | 59 | -24.9697 | -0.2969 | 1611.5002
60 | 25.0278 | -0.2954 | 1639.5016 | 60 | -24.9699 | -0.2912 | 1639.5007
61 | 25.0272 | -0.3129 | 1667.4973 | 61 | -24.9692 | -0.3516 | 1667.5009
62 | 25.0286 | -0.3247 | 1695.5019 | 62 | -24.9688 | -0.2964 | 1695.5012
63 | 25.0294 | -0.307 | 1723.5027 | 63 | -24.9686 | -0.2892 | 1723.5012
64 | 25.0289 | -0.2955 | 1751.4975 | 64 | -24.9689 | -0.2843 | 1751.5006
65 | 25.0298 | -0.3247 | 1779.501 | 65 | -24.9683 | -0.323 | 1779.5001
66 | 25.0302 | -0.2975 | 1807.4974 | 66 | -24.968 | -0.2805 | 1807.5005
67 | 25.0305 | -0.3136 | 1835.497 | 67 | -24.9668 | -0.2979 | 1835.5011
68 | 25.0311 | -0.3143 | 1863.4987 | 68 | -24.9671 | -0.3031 | 1863.5007
69 | 25.0319 | -0.3079 | 1891.4974 | 69 | -24.9665 | -0.2931 | 1891.4999
70 | 25.0329 | -0.3074 | 1919.5018 | 70 | -24.9656 | -0.2805 | 1919.501
71 | 25.0318 | -0.3204 | 1947.4978 | 71 | -24.9646 | -0.2845 | 1947.5003
72 | 25.0332 | -0.3015 | 1975.4975 | 72 | -24.9641 | -0.2886 | 1975.5007
73 | 25.0342 | -0.3179 | 2003.4983 | 73 | -24.9649 | -0.2938 | 2003.5003
74 | 25.0341 | -0.3098 | 2031.5017 | 74 | -24.9636 | -0.2931 | 2031.5011
75 | 25.0343 | -0.3086 | 2059.4995 | 75 | -24.9631 | -0.2888 | 2059.5006
76 | 25.0346 | -0.3006 | 2087.5007 | 76 | -24.9633 | -0.2863 | 2087.501
77 | 25.0351 | -0.2987 | 2115.5001 | 77 | -24.9623 | -0.29 | 2115.5013
78 | 25.0359 | -0.3124 | 2143.5016 | 78 | -24.9622 | -0.2833 | 2143.5006
79 | 25.0359 | -0.3113 | 2171.4976 | 79 | -24.9616 | -0.2928 | 2171.5003
80 | 25.0375 | -0.3095 | 2199.5014 | 80 | -24.9606 | -0.2905 | 2199.5007
81 | 25.036 | -0.3258 | 2227.5011 | 81 | -24.9606 | -0.3028 | 2227.5004
82 | 25.0373 | -0.2829 | 2255.4986 | 82 | -24.96 | -0.2851 | 2255.5011
83 | 25.0378 | -0.2981 | 2283.4978 | 83 | -24.9605 | -0.294 | 2283.501
84 | 25.0382 | -0.3051 | 2311.5005 | 84 | -24.9601 | -0.2896 | 2311.5007
85 | 25.0386 | -0.3104 | 2339.4989 | 85 | -24.9593 | -0.2968 | 2339.5008
86 | 25.0376 | -0.321 | 2367.4984 | 86 | -24.9593 | -0.3153 | 2367.5006
87 | 25.0391 | -0.3254 | 2395.504 | 87 | -24.9583 | -0.2995 | 2395.5007
88 | 25.0399 | -0.314 | 2423.5005 | 88 | -24.9583 | -0.3047 | 2423.501
89 | 25.0401 | -0.3258 | 2451.4989 | 89 | -24.9575 | -0.3099 | 2451.5008
90 | 25.0402 | -0.3553 | 2479.4991 | 90 | -24.9567 | -0.3136 | 2479.5006
91 | 25.0409 | -0.3252 | 2507.4999 | 91 | -24.9561 | -0.3083 | 2507.5005
92 | 25.0407 | -0.3367 | 2535.4993 | 92 | -24.9568 | -0.316 | 2535.5008
93 | 25.0408 | -0.3208 | 2563.499 | 93 | -24.9559 | -0.301 | 2563.5009
94 | 25.0414 | -0.3103 | 2591.5014 | 94 | -24.956 | -0.2963 | 2591.5
95 | 25.0432 | -0.3127 | 2619.5008 | 95 | -24.9556 | -0.2985 | 2619.5006
96 | 25.0435 | -0.2931 | 2647.5004 | 96 | -24.9548 | -0.2738 | 2647.5015
97 | 25.0436 | -0.3069 | 2675.4985 | 97 | -24.9546 | -0.2736 | 2675.5006
98 | 25.0434 | -0.3295 | 2703.5012 | 98 | -24.9537 | -0.2884 | 2703.5005
99 | 25.0443 | -0.2952 | 2731.499 | 99 | -24.9525 | -0.2741 | 2731.5007
100 | 25.0446 | -0.3303 | 2759.4996 | 100 | -24.9531 | -0.3204 | 2759.5011
101 | 25.0444 | -0.3046 | 2787.5014 | 101 | -24.9523 | -0.2853 | 2787.501
102 | 25.0452 | -0.3095 | 2815.5011 | 102 | -24.9521 | -0.2856 | 2815.5007
103 | 25.0451 | -0.2956 | 2843.4995 | 103 | -24.9522 | -0.2808 | 2843.5006
104 | 25.0464 | -0.313 | 2871.4994 | 104 | -24.9504 | -0.3017 | 2871.5004
105 | 25.0474 | -0.3258 | 2899.5006 | 105 | -24.9509 | -0.2983 | 2899.5004
106 | 25.0466 | -0.2973 | 2927.4979 | 106 | -24.9507 | -0.2947 | 2927.5003
107 | 25.0473 | -0.3092 | 2955.4996 | 107 | -24.9499 | -0.2864 | 2955.5012
108 | 25.048 | -0.2974 | 2983.5006 | 108 | -24.9498 | -0.2879 | 2983.5004
109 | 25.0489 | -0.2997 | 3011.5003 | 109 | -24.9487 | -0.2875 | 3011.5008
110 | 25.0498 | -0.3341 | 3039.4993 | 110 | -24.9481 | -0.3098 | 3039.5008
111 | 25.0502 | -0.297 | 3067.5008 | 111 | -24.9478 | -0.2669 | 3067.5005
112 | 25.0502 | -0.3482 | 3095.5007 | 112 | -24.9479 | -0.3085 | 3095.501
113 | 25.0501 | -0.3131 | 3123.4987 | 113 | -24.9468 | -0.2777 | 3123.5005
114 | 25.0504 | -0.3194 | 3151.4999 | 114 | -24.9463 | -0.289 | 3151.5003
115 | 25.0511 | -0.3008 | 3179.4987 | 115 | -24.9463 | -0.2804 | 3179.5007
116 | 25.0514 | -0.3368 | 3207.5028 | 116 | -24.9462 | -0.3105 | 3207.501
117 | 25.0529 | -0.3033 | 3235.4991 | 117 | -24.9449 | -0.308 | 3235.5005
118 | 25.0525 | -0.3242 | 3263.5009 | 118 | -24.9453 | -0.303 | 3263.5007
119 | 25.0535 | -0.3189 | 3291.498 | 119 | -24.9449 | -0.2826 | 3291.5009
120 | 25.0535 | -0.2888 | 3319.4984 | 120 | -24.9445 | -0.2805 | 3319.5007
121 | 25.0536 | -0.3437 | 3347.5013 | 121 | -24.9439 | -0.2186 | 3347.5008
122 | 25.0534 | -0.2873 | 3372.9985 | 122 | -24.9435 | -0.2607 | 3373.0001

## Magnet Z (Positioning)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.0029 | -9.9972 | 25.5447 |  | 2 | -25.9935 | -10.006 | 25.545
3 | 26.0021 | -10.0001 | 50.9551 | 25.4104 | 3 | -25.9933 | -10.0036 | 50.9551 | 25.4101
4 | 26.0026 | -9.9998 | 78.9489 | 27.9938 | 4 | -25.9931 | -10.0035 | 78.9566 | 28.0015 | 27.9976 | -0.00235
5 | 26.0033 | -10.0001 | 106.9654 | 28.0165 | 5 | -25.9937 | -10.0026 | 107.009 | 28.0524 | 28.0345 | 0.03445
6 | 26.0047 | -9.9966 | 135.0043 | 28.0389 | 6 | -25.9928 | -10.0026 | 135.0274 | 28.0184 | 28.0286 | 0.02865
7 | 26.0048 | -9.997 | 163.0028 | 27.9985 | 7 | -25.9922 | -10.0029 | 163.0166 | 27.9892 | 27.9939 | -0.00615
8 | 26.0055 | -9.9971 | 190.9719 | 27.9691 | 8 | -25.9915 | -10.0028 | 190.9918 | 27.9752 | 27.9721 | -0.02785
9 | 26.0048 | -9.9997 | 218.9729 | 28.001 | 9 | -25.9903 | -10.006 | 219.0091 | 28.0173 | 28.0091 | 0.00915
10 | 26.0053 | -9.9997 | 246.9917 | 28.0188 | 10 | -25.9912 | -10.0032 | 247.0137 | 28.0046 | 28.0117 | 0.0117
11 | 26.0056 | -9.9999 | 274.9692 | 27.9775 | 11 | -25.9906 | -10.0029 | 275.0252 | 28.0115 | 27.9945 | -0.0055
12 | 26.006 | -9.9994 | 302.9847 | 28.0155 | 12 | -25.9894 | -10.0063 | 303.0136 | 27.9884 | 28.0019 | 0.00195
13 | 26.0075 | -9.9969 | 330.9968 | 28.0121 | 13 | -25.988 | -10.005 | 331.016 | 28.0024 | 28.0073 | 0.00725
14 | 26.0078 | -9.9971 | 358.9611 | 27.9643 | 14 | -25.9891 | -10.0028 | 359.0106 | 27.9946 | 27.9794 | -0.02055
15 | 26.0085 | -9.9972 | 386.9755 | 28.0144 | 15 | -25.989 | -10.0027 | 387.0128 | 28.0022 | 28.0083 | 0.0083
16 | 26.0088 | -9.9971 | 414.974 | 27.9985 | 16 | -25.988 | -10.0029 | 415.0193 | 28.0065 | 28.0025 | 0.0025
17 | 26.0091 | -9.9969 | 443.0121 | 28.0381 | 17 | -25.9879 | -10.0027 | 443.0203 | 28.001 | 28.0196 | 0.01955
18 | 26.0095 | -9.9971 | 470.9825 | 27.9704 | 18 | -25.9863 | -10.0055 | 471.0184 | 27.9981 | 27.9843 | -0.01575
19 | 26.009 | -9.9994 | 498.9603 | 27.9778 | 19 | -25.9868 | -10.003 | 499.0052 | 27.9868 | 27.9823 | -0.0177
20 | 26.0104 | -9.9971 | 526.9871 | 28.0268 | 20 | -25.9865 | -10.0032 | 527.0031 | 27.9979 | 28.0124 | 0.01235
21 | 26.011 | -9.997 | 554.9828 | 27.9957 | 21 | -25.9868 | -10.0028 | 555.016 | 28.0129 | 28.0043 | 0.0043
22 | 26.0109 | -9.9969 | 583.0274 | 28.0446 | 22 | -25.9858 | -10.0025 | 583.0247 | 28.0087 | 28.0267 | 0.02665
23 | 26.0118 | -9.9972 | 611.0081 | 27.9807 | 23 | -25.9846 | -10.0031 | 611.0125 | 27.9878 | 27.9843 | -0.01575
24 | 26.0124 | -9.9972 | 639.0039 | 27.9958 | 24 | -25.9854 | -10.003 | 639.02 | 28.0075 | 28.0016 | 0.00165
25 | 26.0126 | -9.9971 | 666.9944 | 27.9905 | 25 | -25.9844 | -10.0027 | 667.0082 | 27.9882 | 27.9894 | -0.01065
26 | 26.0133 | -9.9973 | 695.0079 | 28.0135 | 26 | -25.9844 | -10.0028 | 695.0165 | 28.0083 | 28.0109 | 0.0109
27 | 26.0122 | -9.9993 | 722.971 | 27.9631 | 27 | -25.9839 | -10.0032 | 723.0122 | 27.9957 | 27.9794 | -0.0206
28 | 26.0137 | -9.9994 | 750.9924 | 28.0214 | 28 | -25.9833 | -10.0032 | 751.013 | 28.0008 | 28.0111 | 0.0111
29 | 26.0136 | -10.0003 | 778.9907 | 27.9983 | 29 | -25.9831 | -10.0024 | 779.0062 | 27.9932 | 27.9957 | -0.00425
30 | 26.0143 | -9.9998 | 807.008 | 28.0173 | 30 | -25.9828 | -10.0034 | 807.014 | 28.0078 | 28.0126 | 0.01255
31 | 26.0145 | -9.9995 | 834.9728 | 27.9648 | 31 | -25.9804 | -10.0062 | 835.0153 | 28.0013 | 27.983 | -0.01695
32 | 26.0145 | -9.9996 | 862.9742 | 28.0014 | 32 | -25.9813 | -10.0034 | 863.0006 | 27.9853 | 27.9933 | -0.00665
33 | 26.0153 | -9.998 | 890.9755 | 28.0013 | 33 | -25.9816 | -10.0028 | 891.0125 | 28.0119 | 28.0066 | 0.0066
34 | 26.0153 | -9.9979 | 918.9612 | 27.9857 | 34 | -25.981 | -10.0026 | 919.0035 | 27.991 | 27.9883 | -0.01165
35 | 26.0165 | -9.9971 | 946.9591 | 27.9979 | 35 | -25.979 | -10.0054 | 947.0056 | 28.0021 | 28 | 0
36 | 26.0163 | -9.9994 | 974.9442 | 27.9851 | 36 | -25.9788 | -10.0064 | 975.0116 | 28.006 | 27.9956 | -0.00445
37 | 26.0106 | -9.998 | 1002.9964 | 28.0522 | 37 | -25.9801 | -10.003 | 1003.0204 | 28.0088 | 28.0305 | 0.0305
38 | 26.0181 | -9.9972 | 1030.9718 | 27.9754 | 38 | -25.9787 | -10.0029 | 1031.0058 | 27.9854 | 27.9804 | -0.0196
39 | 26.0184 | -9.9973 | 1058.9384 | 27.9666 | 39 | -25.9786 | -10.0029 | 1058.9615 | 27.9557 | 27.9611 | -0.03885
40 | 26.0179 | -9.9992 | 1086.9838 | 28.0454 | 40 | -25.9781 | -10.0034 | 1086.9958 | 28.0343 | 28.0399 | 0.03985
41 | 26.0191 | -9.9972 | 1114.9642 | 27.9804 | 41 | -25.9777 | -10.0029 | 1114.9929 | 27.9971 | 27.9887 | -0.01125
42 | 26.0198 | -9.9971 | 1142.9217 | 27.9575 | 42 | -25.9775 | -10.0022 | 1142.9567 | 27.9638 | 27.9607 | -0.03935
43 | 26.02 | -9.9966 | 1170.938 | 28.0163 | 43 | -25.9765 | -10.0056 | 1170.9738 | 28.0171 | 28.0167 | 0.0167
44 | 26.0203 | -9.998 | 1198.973 | 28.035 | 44 | -25.9769 | -10.0034 | 1199.0034 | 28.0296 | 28.0323 | 0.0323
45 | 26.0202 | -9.9988 | 1226.9725 | 27.9995 | 45 | -25.9761 | -10.0034 | 1227.0057 | 28.0023 | 28.0009 | 0.0009
46 | 26.0216 | -9.997 | 1254.966 | 27.9935 | 46 | -25.9757 | -10.003 | 1255.0075 | 28.0018 | 27.9976 | -0.00235
47 | 26.0213 | -9.9995 | 1282.9156 | 27.9496 | 47 | -25.9751 | -10.0021 | 1282.999 | 27.9915 | 27.9706 | -0.02945
48 | 26.0216 | -9.9993 | 1310.9213 | 28.0057 | 48 | -25.9735 | -10.0063 | 1310.9903 | 27.9913 | 27.9985 | -0.0015
49 | 26.0224 | -9.9998 | 1338.9099 | 27.9886 | 49 | -25.9742 | -10.0032 | 1338.9869 | 27.9966 | 27.9926 | -0.0074
50 | 26.0232 | -9.9966 | 1366.9298 | 28.0199 | 50 | -25.9745 | -10.003 | 1367.0023 | 28.0154 | 28.0176 | 0.01765
51 | 26.0228 | -9.9997 | 1394.9729 | 28.0431 | 51 | -25.9736 | -10.0034 | 1395.0036 | 28.0013 | 28.0222 | 0.0222
52 | 26.0233 | -9.9962 | 1422.9647 | 27.9918 | 52 | -25.9732 | -10.0031 | 1423.0108 | 28.0072 | 27.9995 | -0.0005
53 | 26.0242 | -9.9969 | 1451.0114 | 28.0467 | 53 | -25.9718 | -10.0061 | 1451.0197 | 28.0089 | 28.0278 | 0.0278
54 | 26.0254 | -9.9966 | 1478.9803 | 27.9689 | 54 | -25.9715 | -10.0033 | 1479.0158 | 27.9961 | 27.9825 | -0.0175
55 | 26.0254 | -9.997 | 1506.9735 | 27.9932 | 55 | -25.9718 | -10.003 | 1507.018 | 28.0022 | 27.9977 | -0.0023
56 | 26.0258 | -9.9966 | 1534.9851 | 28.0116 | 56 | -25.9716 | -10.0035 | 1535.0089 | 27.9909 | 28.0013 | 0.00125
57 | 26.0252 | -9.9968 | 1562.9834 | 27.9983 | 57 | -25.9713 | -10.0031 | 1563.0068 | 27.9979 | 27.9981 | -0.0019
58 | 26.0266 | -9.9968 | 1590.9786 | 27.9952 | 58 | -25.9707 | -10.0031 | 1591.0043 | 27.9975 | 27.9963 | -0.00365
59 | 26.0267 | -9.9969 | 1618.9646 | 27.986 | 59 | -25.9703 | -10.0033 | 1619.0029 | 27.9986 | 27.9923 | -0.0077
60 | 26.0274 | -9.9972 | 1646.9614 | 27.9968 | 60 | -25.9698 | -10.0032 | 1647.0041 | 28.0012 | 27.999 | -0.001
61 | 26.0282 | -9.9973 | 1674.9932 | 28.0318 | 61 | -25.9692 | -10.0033 | 1675.0081 | 28.004 | 28.0179 | 0.0179
62 | 26.0272 | -9.9985 | 1702.9787 | 27.9855 | 62 | -25.9684 | -10.0024 | 1703.0011 | 27.993 | 27.9892 | -0.01075
63 | 26.0287 | -9.9979 | 1730.9951 | 28.0164 | 63 | -25.9684 | -10.0034 | 1731.0008 | 27.9997 | 28.0081 | 0.00805
64 | 26.029 | -9.9975 | 1758.9698 | 27.9747 | 64 | -25.9679 | -10.0036 | 1759.0118 | 28.011 | 27.9928 | -0.00715
65 | 26.0296 | -9.9979 | 1786.9925 | 28.0227 | 65 | -25.9676 | -10.0036 | 1787.0042 | 27.9924 | 28.0076 | 0.00755
66 | 26.0305 | -9.9979 | 1814.9871 | 27.9946 | 66 | -25.9669 | -10.0036 | 1815.0098 | 28.0056 | 28.0001 | 0.0001
67 | 26.0303 | -9.9973 | 1842.989 | 28.0019 | 67 | -25.9671 | -10.0035 | 1843.0106 | 28.0008 | 28.0014 | 0.00135
68 | 26.0316 | -9.9984 | 1870.9496 | 27.9606 | 68 | -25.9666 | -10.0036 | 1871.014 | 28.0034 | 27.982 | -0.018
69 | 26.0316 | -9.9978 | 1898.9155 | 27.9659 | 69 | -25.9661 | -10.0035 | 1899.0074 | 27.9934 | 27.9797 | -0.02035
70 | 26.0316 | -9.9984 | 1926.9468 | 28.0313 | 70 | -25.9654 | -10.0036 | 1926.9989 | 27.9915 | 28.0114 | 0.0114
71 | 26.0326 | -9.9982 | 1954.9281 | 27.9813 | 71 | -25.9652 | -10.0038 | 1954.9875 | 27.9886 | 27.985 | -0.01505
72 | 26.0325 | -9.997 | 1982.9212 | 27.9931 | 72 | -25.9644 | -10.0034 | 1983.0037 | 28.0162 | 28.0046 | 0.00465
73 | 26.0336 | -9.9988 | 2010.9549 | 28.0337 | 73 | -25.964 | -10.0037 | 2011.0187 | 28.015 | 28.0244 | 0.02435
74 | 26.0335 | -9.9971 | 2038.9889 | 28.034 | 74 | -25.9635 | -10.0033 | 2039.0156 | 27.9969 | 28.0154 | 0.01545
75 | 26.0343 | -9.9978 | 2066.9938 | 28.0049 | 75 | -25.9624 | -10.0033 | 2067.0237 | 28.0081 | 28.0065 | 0.0065
76 | 26.0346 | -9.9978 | 2094.9683 | 27.9745 | 76 | -25.9629 | -10.0034 | 2095.0126 | 27.9889 | 27.9817 | -0.0183
77 | 26.0343 | -9.9984 | 2122.9816 | 28.0133 | 77 | -25.9621 | -10.0038 | 2123.0109 | 27.9983 | 28.0058 | 0.0058
78 | 26.0358 | -9.9988 | 2150.9811 | 27.9995 | 78 | -25.9602 | -10.0045 | 2151.0181 | 28.0072 | 28.0033 | 0.00335
79 | 26.0357 | -9.9975 | 2178.9486 | 27.9675 | 79 | -25.9615 | -10.0037 | 2179.0001 | 27.982 | 27.9748 | -0.02525
80 | 26.0348 | -9.9995 | 2206.9551 | 28.0065 | 80 | -25.9614 | -10.0037 | 2207.0045 | 28.0044 | 28.0054 | 0.00545
81 | 26.0377 | -9.999 | 2234.9671 | 28.012 | 81 | -25.9597 | -10.0036 | 2235.0263 | 28.0218 | 28.0169 | 0.0169
82 | 26.0371 | -9.9973 | 2262.9909 | 28.0238 | 82 | -25.9601 | -10.0036 | 2263.0609 | 28.0346 | 28.0292 | 0.0292
83 | 26.0381 | -9.999 | 2291.0662 | 28.0753 | 83 | -25.9587 | -10.0041 | 2291.0742 | 28.0133 | 28.0443 | 0.0443
84 | 26.0379 | -9.9977 | 2319.0267 | 27.9605 | 84 | -25.9589 | -10.0035 | 2319.0701 | 27.9959 | 27.9782 | -0.0218
85 | 26.038 | -9.9973 | 2347.0263 | 27.9996 | 85 | -25.9589 | -10.0031 | 2347.0608 | 27.9907 | 27.9952 | -0.00485
86 | 26.0398 | -9.9992 | 2375.0046 | 27.9783 | 86 | -25.9581 | -10.0039 | 2375.0511 | 27.9903 | 27.9843 | -0.0157
87 | 26.0384 | -9.9981 | 2402.9953 | 27.9907 | 87 | -25.9581 | -10.0038 | 2403.0465 | 27.9954 | 27.993 | -0.00695
88 | 26.04 | -9.9979 | 2431.0205 | 28.0252 | 88 | -25.9577 | -10.0039 | 2431.037 | 27.9905 | 28.0078 | 0.00785
89 | 26.0401 | -9.9974 | 2459.027 | 28.0065 | 89 | -25.9568 | -10.0037 | 2459.0483 | 28.0113 | 28.0089 | 0.0089
90 | 26.0403 | -9.9973 | 2487.0022 | 27.9752 | 90 | -25.9568 | -10.0038 | 2487.0495 | 28.0012 | 27.9882 | -0.0118
91 | 26.0411 | -9.9975 | 2515.0231 | 28.0209 | 91 | -25.9558 | -10.0039 | 2515.0424 | 27.9929 | 28.0069 | 0.0069
92 | 26.0418 | -9.9981 | 2543.006 | 27.9829 | 92 | -25.9552 | -10.0029 | 2543.0439 | 28.0015 | 27.9922 | -0.0078
93 | 26.0418 | -9.9981 | 2571.0326 | 28.0266 | 93 | -25.9551 | -10.0038 | 2571.059 | 28.0151 | 28.0209 | 0.02085
94 | 26.0423 | -9.9977 | 2599.0038 | 27.9712 | 94 | -25.9548 | -10.0038 | 2599.0525 | 27.9935 | 27.9823 | -0.01765
95 | 26.0429 | -9.9981 | 2627.0338 | 28.03 | 95 | -25.9548 | -10.0038 | 2627.051 | 27.9985 | 28.0143 | 0.01425
96 | 26.043 | -9.9973 | 2654.9977 | 27.9639 | 96 | -25.9548 | -10.0036 | 2655.0296 | 27.9786 | 27.9712 | -0.02875
97 | 26.0437 | -9.9982 | 2683.0055 | 28.0078 | 97 | -25.9531 | -10.0039 | 2683.0317 | 28.0021 | 28.005 | 0.00495
98 | 26.0446 | -9.9986 | 2711.0041 | 27.9986 | 98 | -25.9536 | -10.0037 | 2711.033 | 28.0013 | 27.9999 | -5e-05
99 | 26.0445 | -9.9976 | 2739.0198 | 28.0157 | 99 | -25.9527 | -10.0037 | 2739.0397 | 28.0067 | 28.0112 | 0.0112
100 | 26.0447 | -9.9976 | 2767.029 | 28.0092 | 100 | -25.9524 | -10.0034 | 2767.0408 | 28.0011 | 28.0052 | 0.00515
101 | 26.0451 | -9.9987 | 2795.0088 | 27.9798 | 101 | -25.9523 | -10.0039 | 2795.0452 | 28.0044 | 27.9921 | -0.0079
102 | 26.0329 | -10.0018 | 2823.0334 | 28.0246 | 102 | -25.9514 | -10.0043 | 2823.0409 | 27.9957 | 28.0101 | 0.01015
103 | 26.047 | -9.9991 | 2851.0282 | 27.9948 | 103 | -25.9515 | -10.004 | 2851.0425 | 28.0016 | 27.9982 | -0.0018
104 | 26.0467 | -9.9979 | 2879.0302 | 28.002 | 104 | -25.9512 | -10.0041 | 2879.0488 | 28.0063 | 28.0041 | 0.00415
105 | 26.0474 | -9.999 | 2907.0188 | 27.9886 | 105 | -25.9503 | -10.0041 | 2907.0287 | 27.9799 | 27.9842 | -0.01575
106 | 26.0471 | -9.9976 | 2935.0381 | 28.0193 | 106 | -25.9499 | -10.004 | 2935.0383 | 28.0096 | 28.0145 | 0.01445
107 | 26.0477 | -9.9974 | 2963.0138 | 27.9757 | 107 | -25.9495 | -10.0041 | 2963.0412 | 28.0029 | 27.9893 | -0.0107
108 | 26.0481 | -9.9979 | 2991.0219 | 28.0081 | 108 | -25.9495 | -10.0045 | 2991.0582 | 28.017 | 28.0125 | 0.01255
109 | 26.0481 | -9.9974 | 3019.003 | 27.9811 | 109 | -25.9484 | -10.0032 | 3019.0527 | 27.9945 | 27.9878 | -0.0122
110 | 26.049 | -9.9978 | 3047.0512 | 28.0482 | 110 | -25.9482 | -10.0028 | 3047.0542 | 28.0015 | 28.0248 | 0.02485
111 | 26.0497 | -9.9987 | 3075.0235 | 27.9723 | 111 | -25.9477 | -10.0045 | 3075.044 | 27.9898 | 27.981 | -0.01895
112 | 26.0501 | -9.9982 | 3103.0175 | 27.994 | 112 | -25.9472 | -10.0042 | 3103.0454 | 28.0014 | 27.9977 | -0.0023
113 | 26.0507 | -9.9989 | 3130.9842 | 27.9667 | 113 | -25.947 | -10.0043 | 3131.0392 | 27.9938 | 27.9803 | -0.01975
114 | 26.0502 | -9.9974 | 3159.0047 | 28.0205 | 114 | -25.9467 | -10.0042 | 3159.0349 | 27.9957 | 28.0081 | 0.0081
115 | 26.051 | -9.998 | 3187.0373 | 28.0326 | 115 | -25.9462 | -10.0041 | 3187.0574 | 28.0225 | 28.0276 | 0.02755
116 | 26.0517 | -9.9992 | 3215.0568 | 28.0195 | 116 | -25.9456 | -10.004 | 3215.0543 | 27.9969 | 28.0082 | 0.0082
117 | 26.052 | -9.9984 | 3243.01 | 27.9532 | 117 | -25.9454 | -10.0043 | 3243.0463 | 27.992 | 27.9726 | -0.0274
118 | 26.0527 | -9.9988 | 3271.0286 | 28.0186 | 118 | -25.945 | -10.004 | 3271.0328 | 27.9865 | 28.0025 | 0.00255
119 | 26.0525 | -9.9982 | 3299.01 | 27.9814 | 119 | -25.9438 | -10.0047 | 3299.0263 | 27.9935 | 27.9875 | -0.01255
120 | 26.0534 | -9.999 | 3327.0448 | 28.0348 | 120 | -25.9435 | -10.0051 | 3327.0647 | 28.0384 | 28.0366 | 0.0366
121 | 26.054 | -9.9983 | 3354.9672 | 27.9224 | 121 | -25.9429 | -10.0045 | 3355.0013 | 27.9366 | 27.9295 | -0.0705
122 | 26.0539 | -9.998 | 3380.4479 | 25.4807 | 122 | -25.943 | -10.0041 | 3380.4871 | 25.4858