## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 13.9218 | 0.0321 | 5.2485 | 1 | -14.0771 | 0.028 | 5.25 | 0.03005 | -1.9705 | -0.00022901
2 | 13.9218 | 0.0279 | 30.7487 | 2 | -14.0768 | 0.0279 | 30.7508 | 0.0279 | -1.8768
3 | 13.9217 | 0.024 | 57.4998 | 3 | -14.0758 | 0.023 | 57.5001 | 0.0235 | -1.6946
4 | 13.9228 | 0.0229 | 85.5007 | 4 | -14.0756 | 0.0247 | 85.501 | 0.0238 | -1.6974
5 | 13.9236 | 0.0223 | 113.5009 | 5 | -14.0754 | 0.0209 | 113.5005 | 0.0216 | -1.6017
6 | 13.9242 | 0.0179 | 141.4983 | 6 | -14.075 | 0.0186 | 141.501 | 0.01825 | -1.4608
7 | 13.9241 | 0.0181 | 169.5004 | 7 | -14.0743 | 0.0182 | 169.5002 | 0.01815 | -1.4479
8 | 13.9246 | 0.0122 | 197.5008 | 8 | -14.0739 | 0.0153 | 197.5008 | 0.01375 | -1.2656
9 | 13.9251 | 0.0041 | 225.5007 | 9 | -14.073 | 0.0084 | 225.5008 | 0.00625 | -0.96134
10 | 13.9264 | 0.0019 | 253.5022 | 10 | -14.0727 | 0.0108 | 253.5009 | 0.00635 | -0.95626
11 | 13.9265 | -0.0029 | 281.5012 | 11 | -14.0716 | 0.0099 | 281.5007 | 0.0035 | -0.83504
12 | 13.9272 | 0.0011 | 309.5016 | 12 | -14.0712 | 0.0105 | 309.5012 | 0.0058 | -0.91657
13 | 13.9269 | -0.0003 | 337.4993 | 13 | -14.0709 | 0.0072 | 337.5006 | 0.00345 | -0.81504
14 | 13.9284 | 0.0043 | 365.5018 | 14 | -14.0703 | 0.0092 | 365.5011 | 0.00675 | -0.93594
15 | 13.9288 | 0.0066 | 393.5001 | 15 | -14.0702 | 0.0105 | 393.5009 | 0.00855 | -0.99779
16 | 13.9292 | 0.0082 | 421.4999 | 16 | -14.0692 | 0.0025 | 421.5013 | 0.00535 | -0.86279
17 | 13.9301 | 0.0072 | 449.5012 | 17 | -14.0685 | 0.0121 | 449.5003 | 0.00965 | -1.0231
18 | 13.9308 | 0.0093 | 477.5008 | 18 | -14.0674 | 0.0088 | 477.501 | 0.00905 | -0.99043
19 | 13.9302 | 0.0064 | 505.5003 | 19 | -14.0679 | 0.0077 | 505.501 | 0.00705 | -0.90267
20 | 13.9308 | 0.0018 | 533.4979 | 20 | -14.0675 | 0.002 | 533.5014 | 0.0019 | -0.6909
21 | 13.9303 | 0.0048 | 561.4983 | 21 | -14.0667 | 0.0056 | 561.4998 | 0.0052 | -0.81181
22 | 13.9326 | 0.0057 | 589.5011 | 22 | -14.0662 | 0.0053 | 589.5011 | 0.0055 | -0.8146
23 | 13.9323 | 0.0019 | 617.4992 | 23 | -14.0658 | 0.0006 | 617.5013 | 0.00125 | -0.63826
24 | 13.9338 | 0.0064 | 645.4994 | 24 | -14.065 | 0.0042 | 645.5007 | 0.0053 | -0.78869
25 | 13.9334 | 0.0022 | 673.4993 | 25 | -14.0637 | 0.0025 | 673.5005 | 0.00235 | -0.66354
26 | 13.9337 | 0.0013 | 701.4967 | 26 | -14.0629 | -0.0024 | 701.5008 | -0.00055 | -0.54035 |  |  | Shimming table
27 | 13.9337 | -0.0003 | 729.4985 | 27 | -14.063 | 0.001 | 729.5002 | 0.00035 | -0.56676 |  |  |  |  | Round 1 |  | Round 2
28 | 13.9346 | -0.0022 | 757.4983 | 28 | -14.0633 | -0.0064 | 757.5005 | -0.0043 | -0.37468 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(") | Remove(") | F.Shim(")
29 | 13.9354 | -0.0029 | 785.5001 | 29 | -14.0623 | -0.0071 | 785.5006 | -0.005 | -0.3381 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1
30 | 13.9363 | -0.0064 | 813.5005 | 30 | -14.0619 | -0.0047 | 813.5002 | -0.00555 | -0.30743 | 4 | 1 | 4 | 3 | -1.5 | 1.5 | 0 | 1.5
31 | 13.9364 | -0.0079 | 841.497 | 31 | -14.0613 | -0.0115 | 841.5006 | -0.0097 | -0.13503 | 6 | 1 | 6 | 3 | -1.5 | 1.5 | 0 | 1.5
32 | 13.9378 | -0.0088 | 869.5001 | 32 | -14.0602 | -0.0102 | 869.5006 | -0.0095 | -0.13389 | 11 | 1 | 11 | 3 | -1 | 2 | 0 | 2
33 | 13.9393 | -0.0067 | 897.5006 | 33 | -14.0594 | -0.0129 | 897.5005 | -0.0098 | -0.11306 | 16 | 1 | 16 | 3 | -1 | 2 | 0 | 2
34 | 13.938 | -0.0091 | 925.4989 | 34 | -14.0589 | -0.0096 | 925.4997 | -0.00935 | -0.12176 | 21 | 1 | 21 | 3 | -1 | 2 | 0 | 2
35 | 13.9388 | -0.0084 | 953.4982 | 35 | -14.059 | -0.0115 | 953.5004 | -0.00995 | -0.089124 | 26 | 1 | 27 | 3 | -0.5 | 2.5 | 0 | 2.5
36 | 13.9398 | -0.0085 | 981.4978 | 36 | -14.0581 | -0.0133 | 981.501 | -0.0109 | -0.042706 | 32 | 1 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
37 | 13.9401 | -0.0118 | 1009.4995 | 37 | -14.0575 | -0.0152 | 1009.5006 | -0.0135 | 0.068672 | 37 | 1 | 37 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
38 | 13.9409 | -0.0158 | 1037.4992 | 38 | -14.0575 | -0.0147 | 1037.5001 | -0.01525 | 0.14659 | 42 | 1 | 42 | 3 | 0.5 | 3.5 | 0 | 3.5
39 | 13.9414 | -0.018 | 1065.499 | 39 | -14.0567 | -0.0169 | 1065.5006 | -0.01745 | 0.24222 | 43 | 2 | 1 | 3 | -0.5 | 2.5 | 0 | 2.5
40 | 13.9415 | -0.0163 | 1093.4984 | 40 | -14.0558 | -0.0159 | 1093.5001 | -0.0161 | 0.19808 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
41 | 13.9429 | -0.0174 | 1121.4984 | 41 | -14.0548 | -0.0186 | 1121.5008 | -0.018 | 0.2819 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
42 | 13.9433 | -0.0154 | 1149.5003 | 42 | -14.0545 | -0.0227 | 1149.5014 | -0.01905 | 0.33226 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
43 | 13.9432 | -0.0029 | 1177.4975 | 43 | -14.0539 | 0.0015 | 1177.5005 | -0.0007 | -0.38117 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
44 | 13.9453 | -0.012 | 1205.4999 | 44 | -14.0533 | -0.0056 | 1205.5008 | -0.0088 | -0.053255 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
45 | 13.9446 | -0.0089 | 1233.4992 | 45 | -14.0529 | -0.0071 | 1233.5011 | -0.008 | -0.075735 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
46 | 13.9455 | -0.0088 | 1261.4989 | 46 | -14.0522 | -0.0084 | 1261.5008 | -0.0086 | -0.043097 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
47 | 13.9454 | -0.0062 | 1289.4995 | 47 | -14.0515 | -0.0052 | 1289.5005 | -0.0057 | -0.14825 | 82 | 3 | 2 | 3 | 0.5 | 3.5 | 0 | 3.5
48 | 13.9478 | -0.0094 | 1317.4993 | 48 | -14.0511 | -0.0081 | 1317.5008 | -0.00875 | -0.019159 | 86 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
49 | 13.9477 | -0.01 | 1345.4992 | 49 | -14.0511 | -0.0096 | 1345.5007 | -0.0098 | 0.031196 | 91 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
50 | 13.9481 | -0.008 | 1373.5008 | 50 | -14.05 | -0.008 | 1373.5012 | -0.008 | -0.030655 | 97 | 3 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
51 | 13.9477 | -0.006 | 1401.4982 | 51 | -14.0503 | -0.0044 | 1401.5001 | -0.0052 | -0.13187 | 102 | 3 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
52 | 13.9492 | -0.0097 | 1429.5009 | 52 | -14.0494 | -0.0051 | 1429.5011 | -0.0074 | -0.036245 | 107 | 3 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
53 | 13.9504 | -0.0057 | 1457.4994 | 53 | -14.0482 | -0.0044 | 1457.5009 | -0.00505 | -0.11975 | 112 | 3 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3
54 | 13.9503 | -0.0077 | 1485.5004 | 54 | -14.048 | -0.0044 | 1485.5012 | -0.00605 | -0.071362 | 118 | 3 | 38 | 3 | -0.5 | 2.5 | 0 | 2.5
55 | 13.9508 | -0.0088 | 1513.4997 | 55 | -14.047 | -0.0044 | 1513.5007 | -0.0066 | -0.040692 | 119 | 3 | 39 | 3 | -0.5 | 2.5 | 0 | 2.5
56 | 13.952 | -0.0081 | 1541.5 | 56 | -14.0466 | -0.0062 | 1541.5013 | -0.00715 | -0.010023 | 122 | 3 | 42 | 3 | -0.5 | 2.5 | 0 | 2.5
57 | 13.9509 | -0.0099 | 1569.4988 | 57 | -14.0459 | -0.0074 | 1569.5 | -0.00865 | 0.058048
58 | 13.9523 | -0.0068 | 1597.4985 | 58 | -14.0458 | -0.0043 | 1597.5011 | -0.00555 | -0.054983
59 | 13.9529 | -0.0111 | 1625.4995 | 59 | -14.0456 | -0.006 | 1625.5 | -0.00855 | 0.072143
60 | 13.9534 | -0.0069 | 1653.4995 | 60 | -14.0448 | -0.0067 | 1653.501 | -0.0068 | 0.012262
61 | 13.9537 | -0.0086 | 1681.4997 | 61 | -14.0442 | -0.0065 | 1681.5007 | -0.00755 | 0.050805
62 | 13.955 | -0.0081 | 1709.501 | 62 | -14.0438 | -0.0048 | 1709.5006 | -0.00645 | 0.016514
63 | 13.9547 | -0.0102 | 1737.4995 | 63 | -14.0432 | -0.0077 | 1737.5005 | -0.00895 | 0.12396
64 | 13.9553 | -0.0072 | 1765.5003 | 64 | -14.0426 | -0.007 | 1765.5008 | -0.0071 | 0.060137
65 | 13.9568 | -0.0092 | 1793.4997 | 65 | -14.0415 | -0.0084 | 1793.5004 | -0.0088 | 0.13608
66 | 13.957 | -0.0065 | 1821.5011 | 66 | -14.0414 | -0.0053 | 1821.5006 | -0.0059 | 0.030925
67 | 13.9564 | -0.0076 | 1849.5005 | 67 | -14.0405 | -0.0057 | 1849.5003 | -0.00665 | 0.069469
68 | 13.9588 | -0.0076 | 1877.4989 | 68 | -14.04 | -0.0057 | 1877.5006 | -0.00665 | 0.078485
69 | 13.9584 | -0.0051 | 1905.4989 | 69 | -14.0393 | -0.004 | 1905.5002 | -0.00455 | 0.0048236
70 | 13.9587 | 0.0004 | 1933.5007 | 70 | -14.0398 | -0.0041 | 1933.5006 | -0.00185 | -0.09246
71 | 13.961 | -0.0062 | 1961.5004 | 71 | -14.0377 | -0.0026 | 1961.5005 | -0.0044 | 0.01695
72 | 13.9598 | -0.006 | 1989.5015 | 72 | -14.0375 | -0.0013 | 1989.5005 | -0.00365 | -0.0035613
73 | 13.9619 | -0.0061 | 2017.5004 | 73 | -14.0369 | -0.0069 | 2017.5005 | -0.0065 | 0.11766
74 | 13.9614 | -0.0098 | 2045.4998 | 74 | -14.036 | -0.0066 | 2045.5008 | -0.0082 | 0.1936
75 | 13.9625 | -0.0052 | 2073.5003 | 75 | -14.0364 | -0.0051 | 2073.5007 | -0.00515 | 0.082542
76 | 13.9625 | -0.0081 | 2101.5005 | 76 | -14.0361 | -0.0085 | 2101.5012 | -0.0083 | 0.21557
77 | 13.9634 | -0.0101 | 2129.5009 | 77 | -14.0349 | -0.0113 | 2129.5006 | -0.0107 | 0.31908
78 | 13.9633 | -0.0097 | 2157.5 | 78 | -14.034 | -0.0061 | 2157.501 | -0.0079 | 0.21786
79 | 13.9641 | -0.0104 | 2185.5007 | 79 | -14.0335 | -0.0068 | 2185.5009 | -0.0086 | 0.25443
80 | 13.9651 | -0.0067 | 2213.5007 | 80 | -14.0332 | -0.0068 | 2213.5009 | -0.00675 | 0.19061
81 | 13.9657 | -0.0053 | 2241.5001 | 81 | -14.032 | -0.0033 | 2241.5008 | -0.0043 | 0.10317
82 | 13.9654 | -0.0106 | 2269.5008 | 82 | -14.0319 | -0.0128 | 2269.5003 | -0.0117 | 0.40353
83 | 13.9671 | -0.0098 | 2297.4999 | 83 | -14.0311 | -0.0069 | 2297.5007 | -0.00835 | 0.28065
84 | 13.9668 | -0.0084 | 2325.5003 | 84 | -14.0308 | -0.0112 | 2325.5012 | -0.0098 | 0.34676
85 | 13.9684 | -0.0067 | 2353.5 | 85 | -14.0302 | -0.0063 | 2353.5006 | -0.0065 | 0.22585
86 | 13.9686 | -0.0064 | 2381.5001 | 86 | -14.0304 | -0.0054 | 2381.5006 | -0.0059 | 0.21125
87 | 13.9678 | -0.008 | 2409.5003 | 87 | -14.0291 | -0.0081 | 2409.5009 | -0.00805 | 0.30491
88 | 13.9701 | -0.0065 | 2437.4998 | 88 | -14.0282 | -0.0046 | 2437.5007 | -0.00555 | 0.2155
89 | 13.9703 | -0.0006 | 2465.5003 | 89 | -14.0276 | -0.0038 | 2465.5009 | -0.0022 | 0.092625
90 | 13.9709 | 0.0008 | 2493.5006 | 90 | -14.0276 | 0.0005 | 2493.501 | 0.00065 | -0.010564
91 | 13.9706 | -0.0029 | 2521.4991 | 91 | -14.0266 | -0.0022 | 2521.5009 | -0.00255 | 0.12444
92 | 13.9724 | 0.0008 | 2549.5002 | 92 | -14.0261 | 0.0035 | 2549.5009 | 0.00215 | -0.051587
93 | 13.9727 | 0.0017 | 2577.4993 | 93 | -14.0258 | 0.0015 | 2577.5006 | 0.0016 | -0.020917
94 | 13.9721 | 0.0016 | 2605.5001 | 94 | -14.0261 | 0.0042 | 2605.5005 | 0.0029 | -0.063082
95 | 13.9736 | 0.0038 | 2633.4998 | 95 | -14.0239 | 0.0011 | 2633.5005 | 0.00245 | -0.03635
96 | 13.9743 | 0.0006 | 2661.4994 | 96 | -14.0239 | 0.0027 | 2661.5013 | 0.00165 | 0.0041624
97 | 13.9744 | 0.0032 | 2689.5001 | 97 | -14.0236 | 0.0026 | 2689.5001 | 0.0029 | -0.036034
98 | 13.9749 | -0.0001 | 2717.4999 | 98 | -14.0226 | 0.0006 | 2717.501 | 0.00025 | 0.077313
99 | 13.9756 | 0.0024 | 2745.4999 | 99 | -14.0216 | 0.0039 | 2745.5005 | 0.00315 | -0.027845
100 | 13.9759 | 0.0049 | 2773.4999 | 100 | -14.0217 | 0.0044 | 2773.5005 | 0.00465 | -0.077884
101 | 13.9763 | 0.0021 | 2801.5005 | 101 | -14.0216 | 0.0035 | 2801.5004 | 0.0028 | 0.0039671
102 | 13.9779 | 0.0043 | 2829.5004 | 102 | -14.0206 | 0.0048 | 2829.501 | 0.00455 | -0.055915
103 | 13.9778 | 0.0055 | 2857.4987 | 103 | -14.0207 | 0.0036 | 2857.5007 | 0.00455 | -0.046898
104 | 13.9784 | 0.0031 | 2885.5005 | 104 | -14.0196 | 0.004 | 2885.5008 | 0.00355 | 0.0014876
105 | 13.9787 | 0.0058 | 2913.4992 | 105 | -14.0187 | 0.0056 | 2913.5005 | 0.0057 | -0.074142
106 | 13.98 | 0.0045 | 2941.4997 | 106 | -14.0182 | 0.0053 | 2941.5009 | 0.0049 | -0.03363
107 | 13.9802 | 0.005 | 2969.4999 | 107 | -14.0172 | 0.0034 | 2969.5006 | 0.0042 | 0.0029452
108 | 13.9807 | 0.0062 | 2997.4997 | 108 | -14.0174 | 0.0068 | 2997.5008 | 0.0065 | -0.07859
109 | 13.9818 | 0.0088 | 3025.4999 | 109 | -14.0165 | 0.005 | 3025.5009 | 0.0069 | -0.085322
110 | 13.9826 | 0.0094 | 3053.4996 | 110 | -14.017 | 0.0094 | 3053.5009 | 0.0094 | -0.17473
111 | 13.9822 | 0.0088 | 3081.5 | 111 | -14.0151 | 0.0098 | 3081.5003 | 0.0093 | -0.16178
112 | 13.9817 | 0.0097 | 3109.5004 | 112 | -14.0143 | 0.0076 | 3109.5008 | 0.00865 | -0.12717
113 | 13.9832 | 0.0139 | 3137.4994 | 113 | -14.014 | 0.0125 | 3137.5008 | 0.0132 | -0.29729
114 | 13.9842 | 0.0165 | 3165.5002 | 114 | -14.0138 | 0.0099 | 3165.5009 | 0.0132 | -0.28827
115 | 13.9857 | 0.0202 | 3193.4999 | 115 | -14.013 | 0.0108 | 3193.5008 | 0.0155 | -0.36981
116 | 13.9848 | 0.0167 | 3221.5003 | 116 | -14.0133 | 0.009 | 3221.5007 | 0.01285 | -0.25646
117 | 13.9855 | 0.0207 | 3249.5002 | 117 | -14.0118 | 0.0106 | 3249.5007 | 0.01565 | -0.35768
118 | 13.986 | 0.0212 | 3277.4996 | 118 | -14.0113 | 0.0104 | 3277.5006 | 0.0158 | -0.35457
119 | 13.9874 | 0.0204 | 3305.5005 | 119 | -14.0112 | 0.0083 | 3305.5008 | 0.01435 | -0.28847
120 | 13.9877 | 0.0157 | 3333.4992 | 120 | -14.0104 | 0.0074 | 3333.5007 | 0.01155 | -0.16922
121 | 13.9881 | 0.0125 | 3360.2503 | 121 | -14.0102 | 0.0075 | 3360.2507 | 0.01 | -0.099177
122 | 13.9881 | 0.0178 | 3385.7498 | 122 | -14.0093 | 0.0078 | 3385.7508 | 0.0128 | -0.2004

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.1287 | -9.9725 | 5.2521
2 | -0.1127 | -9.974 | 30.7506
3 | -0.071 | -9.964 | 57.5009
4 | -0.057 | -9.9638 | 85.5008
5 | -0.0611 | -9.9633 | 113.5002
6 | -0.0621 | -9.9628 | 141.5012
7 | -0.0692 | -9.9641 | 169.5007
8 | -0.0459 | -9.9632 | 197.5011
9 | -0.0377 | -9.9642 | 225.5
10 | -0.0491 | -9.9638 | 253.5007
11 | -0.0289 | -9.9644 | 281.4997
12 | -0.0276 | -9.9641 | 309.5007
13 | -0.0508 | -9.9645 | 337.5
14 | -0.0534 | -9.9647 | 365.5012
15 | -0.0731 | -9.965 | 393.5004
16 | -0.0482 | -9.9642 | 421.5007
17 | -0.0423 | -9.9649 | 449.5005
18 | -0.0162 | -9.9648 | 477.5011
19 | -0.0274 | -9.9654 | 505.5004
20 | -0.0094 | -9.9651 | 533.5012
21 | -0.033 | -9.9651 | 561.5
22 | -0.0065 | -9.9655 | 589.501
23 | -0.0155 | -9.9662 | 617.5002
24 | 0.019 | -9.9657 | 645.501
25 | 0.0107 | -9.9662 | 673.4999
26 | 0.0142 | -9.9661 | 701.5005
27 | 0.0073 | -9.9666 | 729.5005
28 | 0.0182 | -9.9663 | 757.501
29 | -0.0025 | -9.967 | 785.5001
30 | -0.0089 | -9.9666 | 813.5004
31 | 0.0239 | -9.9673 | 841.5004
32 | 0.02 | -9.9669 | 869.5007
33 | 0.008 | -9.9675 | 897.5001
34 | 0.0232 | -9.9675 | 925.501
35 | 0.0087 | -9.9678 | 953.5
36 | 0.0518 | -9.9679 | 981.5011
37 | 0.0328 | -9.9682 | 1009.5002
38 | 0.0287 | -9.9679 | 1037.501
39 | 0.0325 | -9.9684 | 1065.5007
40 | 0.0669 | -9.9683 | 1093.5011
41 | 0.06 | -9.9689 | 1121.5006
42 | 0.083 | -9.9683 | 1149.501
43 | 0.0616 | -9.9692 | 1177.5005
44 | 0.0287 | -9.969 | 1205.5012
45 | 0.0469 | -9.9691 | 1233.5004
46 | 0.0491 | -9.9692 | 1261.5008
47 | 0.0404 | -9.9696 | 1289.5001
48 | 0.0724 | -9.9695 | 1317.501
49 | 0.0568 | -9.97 | 1345.5003
50 | 0.074 | -9.9696 | 1373.5007
51 | 0.0704 | -9.9705 | 1401.5003
52 | 0.0635 | -9.9702 | 1429.5009
53 | 0.0462 | -9.9705 | 1457.5001
54 | 0.0499 | -9.9702 | 1485.5007
55 | 0.0262 | -9.9709 | 1513.5001
56 | 0.0315 | -9.9706 | 1541.5013
57 | 0.0405 | -9.9734 | 1569.5004
58 | 0.0502 | -9.9706 | 1597.5009
59 | 0.0285 | -9.9711 | 1625.5005
60 | 0.0367 | -9.971 | 1653.5011
61 | 0.0509 | -9.9718 | 1681.5003
62 | 0.0553 | -9.9713 | 1709.5009
63 | 0.0726 | -9.9719 | 1737.5006
64 | 0.0668 | -9.9719 | 1765.5011
65 | 0.0473 | -9.9721 | 1793.5003
66 | 0.0624 | -9.9719 | 1821.501
67 | 0.0311 | -9.9729 | 1849.5002
68 | 0.0411 | -9.9723 | 1877.5009
69 | 0.0311 | -9.9731 | 1905.5004
70 | 0.0107 | -9.9733 | 1933.5014
71 | 0.0173 | -9.9734 | 1961.5002
72 | 0.0335 | -9.9731 | 1989.5015
73 | -0.0088 | -9.9738 | 2017.5001
74 | 0.0298 | -9.9733 | 2045.5013
75 | 0.0233 | -9.9739 | 2073.5005
76 | 0.0133 | -9.9736 | 2101.5011
77 | 0.0071 | -9.9741 | 2129.5
78 | 0.0138 | -9.9739 | 2157.5008
79 | 0.0387 | -9.9744 | 2185.5001
80 | -0.0149 | -9.9744 | 2213.5011
81 | 0.0314 | -9.972 | 2241.5009
82 | 0.025 | -9.9748 | 2269.5015
83 | 0.019 | -9.9755 | 2297.5003
84 | 0.0128 | -9.975 | 2325.5005
85 | 0.019 | -9.9757 | 2353.5006
86 | -0.0083 | -9.9752 | 2381.5012
87 | -0.0191 | -9.9757 | 2409.5002
88 | -0.0135 | -9.9755 | 2437.501
89 | -0.0193 | -9.9758 | 2465.5001
90 | -0.0241 | -9.9756 | 2493.5007
91 | -0.0129 | -9.9762 | 2521.5003
92 | -0.038 | -9.9764 | 2549.5006
93 | -0.0424 | -9.9768 | 2577.5001
94 | -0.0195 | -9.9765 | 2605.5011
95 | -0.0443 | -9.977 | 2633.5003
96 | -0.0452 | -9.9768 | 2661.5011
97 | -0.0095 | -9.977 | 2689.5003
98 | -0.0231 | -9.977 | 2717.5009
99 | -0.0198 | -9.9774 | 2745.5003
100 | -0.0005 | -9.9772 | 2773.5009
101 | -0.0075 | -9.9776 | 2801.5005
102 | -0.0249 | -9.9772 | 2829.5009
103 | -0.0586 | -9.978 | 2857.5005
104 | 0.0069 | -9.9777 | 2885.5008
105 | -0.0418 | -9.9783 | 2913.5006
106 | 0.0119 | -9.978 | 2941.5014
107 | -0.0152 | -9.9786 | 2969.5003
108 | -0.0541 | -9.9784 | 2997.5009
109 | -0.023 | -9.979 | 3025.4999
110 | -0.0159 | -9.9791 | 3053.5009
111 | 0.0082 | -9.9792 | 3081.5003
112 | -0.0299 | -9.9788 | 3109.5007
113 | -0.0619 | -9.9793 | 3137.4997
114 | -0.0248 | -9.9793 | 3165.5011
115 | -0.0331 | -9.9798 | 3193.5001
116 | -0.0435 | -9.9798 | 3221.501
117 | -0.0249 | -9.98 | 3249.5004
118 | -0.0533 | -9.9798 | 3277.5009
119 | -0.0465 | -9.9809 | 3305.5004
120 | -0.0456 | -9.9811 | 3333.5008
121 | 0.0002 | -9.9938 | 3361.4996
122 | -0.0573 | -9.98 | 3385.7499
WALL SIDE
AISLE SIDE

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 24.921 | -0.2967 | 18.0001 | 2 | -25.0767 | -0.3122 | 18.0013
3 | 24.9223 | -0.2499 | 43.4959 | 3 | -25.0768 | -0.2297 | 43.5011
4 | 24.9234 | -0.2357 | 71.4982 | 4 | -25.0758 | -0.256 | 71.5008
5 | 24.923 | -0.286 | 99.5012 | 5 | -25.076 | -0.2783 | 99.5012
6 | 24.9238 | -0.2744 | 127.4973 | 6 | -25.0755 | -0.2812 | 127.5017
7 | 24.9245 | -0.2926 | 155.5013 | 7 | -25.074 | -0.2947 | 155.5013
8 | 24.9253 | -0.3054 | 183.5036 | 8 | -25.0746 | -0.2731 | 183.5006
9 | 24.9259 | -0.3329 | 211.5011 | 9 | -25.0735 | -0.305 | 211.502
10 | 24.9251 | -0.3013 | 239.4978 | 10 | -25.0731 | -0.273 | 239.501
11 | 24.9271 | -0.3151 | 267.5008 | 11 | -25.0718 | -0.2891 | 267.5007
12 | 24.9278 | -0.3083 | 295.4991 | 12 | -25.0716 | -0.2897 | 295.5005
13 | 24.9279 | -0.3123 | 323.5042 | 13 | -25.0716 | -0.2858 | 323.5011
14 | 24.9287 | -0.2987 | 351.5028 | 14 | -25.0704 | -0.2937 | 351.5018
15 | 24.9283 | -0.3103 | 379.4954 | 15 | -25.0697 | -0.288 | 379.5024
16 | 24.9295 | -0.317 | 407.5009 | 16 | -25.0697 | -0.2868 | 407.5017
17 | 24.93 | -0.3083 | 435.4987 | 17 | -25.0688 | -0.2837 | 435.5012
18 | 24.931 | -0.3111 | 463.5036 | 18 | -25.0683 | -0.2984 | 463.5013
19 | 24.9315 | -0.3003 | 491.4991 | 19 | -25.0677 | -0.2877 | 491.501
20 | 24.9324 | -0.3076 | 519.5024 | 20 | -25.0673 | -0.2988 | 519.5007
21 | 24.932 | -0.2904 | 547.4993 | 21 | -25.0666 | -0.2953 | 547.5007
22 | 24.9329 | -0.287 | 575.5003 | 22 | -25.0652 | -0.2948 | 575.5014
23 | 24.9338 | -0.2965 | 603.5009 | 23 | -25.0656 | -0.3027 | 603.501
24 | 24.9346 | -0.3406 | 631.5016 | 24 | -25.0638 | -0.3165 | 631.5017
25 | 24.9336 | -0.3028 | 659.5011 | 25 | -25.0648 | -0.3045 | 659.5009
26 | 24.9349 | -0.307 | 687.502 | 26 | -25.064 | -0.2941 | 687.5012
27 | 24.9358 | -0.3106 | 715.5012 | 27 | -25.0627 | -0.297 | 715.5012
28 | 24.9359 | -0.2935 | 743.4973 | 28 | -25.0627 | -0.2964 | 743.5018
29 | 24.9366 | -0.2856 | 771.4966 | 29 | -25.0618 | -0.2898 | 771.5015
30 | 24.9358 | -0.3058 | 799.5005 | 30 | -25.062 | -0.3038 | 799.5013
31 | 24.9372 | -0.285 | 827.498 | 31 | -25.0612 | -0.2936 | 827.501
32 | 24.9382 | -0.3031 | 855.5005 | 32 | -25.0599 | -0.3163 | 855.5008
33 | 24.9386 | -0.2977 | 883.5002 | 33 | -25.0601 | -0.321 | 883.5009
34 | 24.9396 | -0.331 | 911.4998 | 34 | -25.0585 | -0.3404 | 911.5005
35 | 24.9397 | -0.3041 | 939.5012 | 35 | -25.0587 | -0.3138 | 939.5008
36 | 24.9402 | -0.3224 | 967.498 | 36 | -25.058 | -0.3166 | 967.501
37 | 24.9409 | -0.3194 | 995.4988 | 37 | -25.0573 | -0.3069 | 995.5004
38 | 24.9419 | -0.3042 | 1023.4969 | 38 | -25.0564 | -0.3334 | 1023.5011
39 | 24.9424 | -0.3174 | 1051.4998 | 39 | -25.0562 | -0.3171 | 1051.5015
40 | 24.9424 | -0.3177 | 1079.5006 | 40 | -25.0555 | -0.3178 | 1079.5012
41 | 24.9425 | -0.3091 | 1107.5002 | 41 | -25.0552 | -0.2906 | 1107.5012
42 | 24.9437 | -0.2891 | 1135.4973 | 42 | -25.0546 | -0.2846 | 1135.5003
43 | 24.9448 | -0.2852 | 1163.4992 | 43 | -25.0538 | -0.3017 | 1163.5011
44 | 24.9446 | -0.3046 | 1191.4988 | 44 | -25.054 | -0.2844 | 1191.5015
45 | 24.9463 | -0.2979 | 1219.4993 | 45 | -25.053 | -0.3006 | 1219.5012
46 | 24.9458 | -0.3138 | 1247.4979 | 46 | -25.0518 | -0.2946 | 1247.5007
47 | 24.9467 | -0.3027 | 1275.5 | 47 | -25.0518 | -0.3057 | 1275.5005
48 | 24.9472 | -0.3149 | 1303.4969 | 48 | -25.0513 | -0.2971 | 1303.5009
49 | 24.9474 | -0.2954 | 1331.4974 | 49 | -25.0507 | -0.2977 | 1331.5004
50 | 24.9487 | -0.301 | 1359.5021 | 50 | -25.0505 | -0.2891 | 1359.5012
51 | 24.9492 | -0.2972 | 1387.4978 | 51 | -25.0493 | -0.2785 | 1387.5013
52 | 24.9495 | -0.3404 | 1415.5007 | 52 | -25.0493 | -0.3311 | 1415.5007
53 | 24.9502 | -0.3052 | 1443.4981 | 53 | -25.0486 | -0.2936 | 1443.5011
54 | 24.9513 | -0.2963 | 1471.502 | 54 | -25.0474 | -0.2822 | 1471.5006
55 | 24.9512 | -0.3226 | 1499.5017 | 55 | -25.0478 | -0.3178 | 1499.5004
56 | 24.9512 | -0.2987 | 1527.497 | 56 | -25.0465 | -0.3023 | 1527.501
57 | 24.9528 | -0.319 | 1555.5015 | 57 | -25.0462 | -0.307 | 1555.501
58 | 24.9535 | -0.3224 | 1583.4989 | 58 | -25.0452 | -0.3016 | 1583.5008
59 | 24.9533 | -0.2998 | 1611.4963 | 59 | -25.0447 | -0.2997 | 1611.5014
60 | 24.9537 | -0.3173 | 1639.5 | 60 | -25.045 | -0.2971 | 1639.5006
61 | 24.9553 | -0.3152 | 1667.4976 | 61 | -25.0436 | -0.2773 | 1667.501
62 | 24.955 | -0.2985 | 1695.5014 | 62 | -25.0433 | -0.288 | 1695.5004
63 | 24.9559 | -0.305 | 1723.5023 | 63 | -25.0423 | -0.2952 | 1723.5004
64 | 24.9566 | -0.3191 | 1751.4977 | 64 | -25.0421 | -0.2962 | 1751.5011
65 | 24.9573 | -0.333 | 1779.4982 | 65 | -25.0419 | -0.3112 | 1779.5011
66 | 24.9574 | -0.3234 | 1807.4993 | 66 | -25.0403 | -0.3275 | 1807.5012
67 | 24.9584 | -0.3042 | 1835.5015 | 67 | -25.0401 | -0.3127 | 1835.5006
68 | 24.9576 | -0.3184 | 1863.4993 | 68 | -25.0402 | -0.3117 | 1863.501
69 | 24.9588 | -0.3266 | 1891.5007 | 69 | -25.0388 | -0.2912 | 1891.5016
70 | 24.9592 | -0.3173 | 1919.5007 | 70 | -25.0381 | -0.3031 | 1919.5013
71 | 24.9591 | -0.3179 | 1947.5 | 71 | -25.038 | -0.322 | 1947.5014
72 | 24.9608 | -0.3025 | 1975.5 | 72 | -25.0378 | -0.3122 | 1975.5007
73 | 24.9619 | -0.3242 | 2003.5004 | 73 | -25.037 | -0.3539 | 2003.501
74 | 24.9626 | -0.3035 | 2031.501 | 74 | -25.0365 | -0.3191 | 2031.5012
75 | 24.9622 | -0.3079 | 2059.4989 | 75 | -25.0364 | -0.3112 | 2059.5003
76 | 24.9625 | -0.3419 | 2087.4999 | 76 | -25.0348 | -0.3281 | 2087.501
77 | 24.9643 | -0.3321 | 2115.5019 | 77 | -25.0338 | -0.3408 | 2115.5013
78 | 24.9636 | -0.3349 | 2143.4982 | 78 | -25.034 | -0.3126 | 2143.5009
79 | 24.9642 | -0.3172 | 2171.4987 | 79 | -25.0331 | -0.3241 | 2171.5006
80 | 24.9654 | -0.3093 | 2199.5015 | 80 | -25.0337 | -0.2832 | 2199.5007
81 | 24.9646 | -0.2938 | 2227.4994 | 81 | -25.0325 | -0.2849 | 2227.5005
82 | 24.966 | -0.3336 | 2255.4989 | 82 | -25.0325 | -0.3088 | 2255.5005
83 | 24.9669 | -0.3406 | 2283.4981 | 83 | -25.0318 | -0.3441 | 2283.5008
84 | 24.9673 | -0.3242 | 2311.4973 | 84 | -25.0316 | -0.309 | 2311.5011
85 | 24.9663 | -0.3321 | 2339.4997 | 85 | -25.0307 | -0.3106 | 2339.5013
86 | 24.9676 | -0.3217 | 2367.4991 | 86 | -25.0304 | -0.3071 | 2367.5009
87 | 24.9691 | -0.3271 | 2395.5014 | 87 | -25.0296 | -0.3244 | 2395.5012
88 | 24.9696 | -0.3302 | 2423.5005 | 88 | -25.0283 | -0.3263 | 2423.5009
89 | 24.9692 | -0.3294 | 2451.5 | 89 | -25.0284 | -0.2932 | 2451.5007
90 | 24.9705 | -0.3281 | 2479.4994 | 90 | -25.0277 | -0.3266 | 2479.5014
91 | 24.9716 | -0.2949 | 2507.4987 | 91 | -25.027 | -0.2976 | 2507.5013
92 | 24.9708 | -0.2886 | 2535.5005 | 92 | -25.0265 | -0.2752 | 2535.5009
93 | 24.9723 | -0.2992 | 2563.5005 | 93 | -25.0255 | -0.3 | 2563.5011
94 | 24.9725 | -0.2986 | 2591.4997 | 94 | -25.0247 | -0.3092 | 2591.5006
95 | 24.9742 | -0.3143 | 2619.4997 | 95 | -25.0249 | -0.3007 | 2619.5007
96 | 24.9746 | -0.2881 | 2647.5004 | 96 | -25.0246 | -0.2776 | 2647.5006
97 | 24.9746 | -0.3082 | 2675.4999 | 97 | -25.024 | -0.3003 | 2675.5006
98 | 24.9745 | -0.3028 | 2703.4995 | 98 | -25.0228 | -0.3072 | 2703.5008
99 | 24.9752 | -0.3236 | 2731.4997 | 99 | -25.0227 | -0.2972 | 2731.5011
100 | 24.9776 | -0.3297 | 2759.4996 | 100 | -25.0219 | -0.3095 | 2759.5005
101 | 24.977 | -0.3324 | 2787.4988 | 101 | -25.021 | -0.2993 | 2787.5009
102 | 24.9773 | -0.32 | 2815.5003 | 102 | -25.0214 | -0.2923 | 2815.5006
103 | 24.9787 | -0.3227 | 2843.499 | 103 | -25.0198 | -0.2993 | 2843.5008
104 | 24.9786 | -0.2952 | 2871.5001 | 104 | -25.0204 | -0.278 | 2871.5006
105 | 24.9796 | -0.3005 | 2899.4996 | 105 | -25.0194 | -0.3052 | 2899.5012
106 | 24.9798 | -0.2947 | 2927.499 | 106 | -25.0185 | -0.284 | 2927.5009
107 | 24.9809 | -0.3096 | 2955.5004 | 107 | -25.0176 | -0.2812 | 2955.5008
108 | 24.9804 | -0.2901 | 2983.4991 | 108 | -25.0171 | -0.2863 | 2983.5011
109 | 24.9811 | -0.2916 | 3011.4994 | 109 | -25.0162 | -0.2883 | 3011.5011
110 | 24.9818 | -0.2792 | 3039.5001 | 110 | -25.0163 | -0.2659 | 3039.5014
111 | 24.9815 | -0.3077 | 3067.4989 | 111 | -25.0156 | -0.2801 | 3067.5012
112 | 24.9833 | -0.2856 | 3095.4997 | 112 | -25.0155 | -0.2845 | 3095.5008
113 | 24.9842 | -0.2786 | 3123.4988 | 113 | -25.0135 | -0.2808 | 3123.5009
114 | 24.9843 | -0.2868 | 3151.4996 | 114 | -25.0146 | -0.2812 | 3151.5004
115 | 24.9848 | -0.3019 | 3179.5001 | 115 | -25.0133 | -0.2752 | 3179.5004
116 | 24.9853 | -0.2762 | 3207.4997 | 116 | -25.0124 | -0.2738 | 3207.5002
117 | 24.9864 | -0.2753 | 3235.5003 | 117 | -25.0118 | -0.2732 | 3235.5009
118 | 24.9858 | -0.2672 | 3263.4996 | 118 | -25.0115 | -0.2661 | 3263.5009
119 | 24.9872 | -0.2741 | 3291.4996 | 119 | -25.0112 | -0.2907 | 3291.5004
120 | 24.9872 | -0.2484 | 3319.4993 | 120 | -25.0101 | -0.2569 | 3319.5009
121 | 24.9886 | -0.2589 | 3347.4999 | 121 | -25.0092 | -0.255 | 3347.5009
122 | 24.9889 | -0.335 | 3372.9992 | 122 | -25.0097 | -0.3119 | 3373.0005

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 25.9231 | -9.9563 | 25.5063 |  | 2 | -26.0735 | -9.9718 | 25.5288
3 | 25.9232 | -9.9577 | 50.8784 | -0.054 | 3 | -26.0735 | -9.9705 | 50.9324 | 0
4 | 25.9253 | -9.9582 | 78.8789 | 27.9465 | 4 | -26.0734 | -9.971 | 78.9235 | 27.9911 | 27.9688 | -0.0312
5 | 25.9258 | -9.9556 | 106.9558 | 56.0234 | 5 | -26.0723 | -9.9704 | 106.9896 | 56.0572 | 56.0403 | 0.0403
6 | 25.9258 | -9.9567 | 134.9769 | 84.0445 | 6 | -26.072 | -9.9705 | 134.9949 | 84.0625 | 84.0535 | 0.0535
7 | 25.927 | -9.9583 | 162.9826 | 112.0502 | 7 | -26.071 | -9.9706 | 163.0066 | 112.0742 | 112.0622 | 0.0622
8 | 25.9264 | -9.9568 | 190.9668 | 140.0344 | 8 | -26.0713 | -9.9707 | 191.0007 | 140.0683 | 140.0514 | 0.05135
9 | 25.9275 | -9.9573 | 218.9665 | 168.0341 | 9 | -26.07 | -9.971 | 219.0025 | 168.0701 | 168.0521 | 0.0521
10 | 25.9287 | -9.9583 | 246.9923 | 196.0599 | 10 | -26.0693 | -9.9709 | 247.0058 | 196.0734 | 196.0666 | 0.06665
11 | 25.9284 | -9.9573 | 275.0022 | 224.0698 | 11 | -26.0688 | -9.9714 | 275.0066 | 224.0742 | 224.072 | 0.072
12 | 25.931 | -9.9588 | 302.9836 | 252.0512 | 12 | -26.0678 | -9.9711 | 303.014 | 252.0816 | 252.0664 | 0.0664
13 | 25.9294 | -9.9589 | 330.9916 | 280.0592 | 13 | -26.0676 | -9.9717 | 331.0175 | 280.0851 | 280.0722 | 0.07215
14 | 25.93 | -9.9578 | 358.9819 | 308.0495 | 14 | -26.0673 | -9.9715 | 358.9972 | 308.0648 | 308.0571 | 0.05715
15 | 25.9324 | -9.9598 | 386.9704 | 336.038 | 15 | -26.0666 | -9.9717 | 386.9974 | 336.065 | 336.0515 | 0.0515
16 | 25.9315 | -9.9575 | 414.9965 | 364.0641 | 16 | -26.0662 | -9.9718 | 415.0003 | 364.0679 | 364.066 | 0.066
17 | 25.9328 | -9.9602 | 442.9946 | 392.0622 | 17 | -26.0649 | -9.9725 | 442.9894 | 392.057 | 392.0596 | 0.0596
18 | 25.9329 | -9.9592 | 471.0034 | 420.071 | 18 | -26.0644 | -9.9746 | 470.9963 | 420.0639 | 420.0675 | 0.06745
19 | 25.9335 | -9.9596 | 499.0053 | 448.0729 | 19 | -26.0643 | -9.972 | 499.0079 | 448.0755 | 448.0742 | 0.0742
20 | 25.9353 | -9.9599 | 527.0034 | 476.071 | 20 | -26.0638 | -9.9725 | 527.0077 | 476.0753 | 476.0731 | 0.07315
21 | 25.9342 | -9.9594 | 554.9864 | 504.054 | 21 | -26.063 | -9.9727 | 554.9928 | 504.0604 | 504.0572 | 0.0572
22 | 25.9356 | -9.9603 | 583.0046 | 532.0722 | 22 | -26.0629 | -9.9726 | 583.0002 | 532.0678 | 532.07 | 0.07
23 | 25.9349 | -9.9595 | 611.0109 | 560.0785 | 23 | -26.0622 | -9.973 | 610.9885 | 560.0561 | 560.0673 | 0.0673
24 | 25.9354 | -9.9593 | 638.9991 | 588.0667 | 24 | -26.0616 | -9.9729 | 638.9958 | 588.0634 | 588.065 | 0.06505
25 | 25.9366 | -9.9596 | 666.9973 | 616.0649 | 25 | -26.0608 | -9.9734 | 667.0003 | 616.0679 | 616.0664 | 0.0664
26 | 25.9371 | -9.9595 | 694.9999 | 644.0675 | 26 | -26.06 | -9.9732 | 694.9998 | 644.0674 | 644.0675 | 0.06745
27 | 25.9378 | -9.9611 | 722.9879 | 672.0555 | 27 | -26.0596 | -9.9736 | 722.9953 | 672.0629 | 672.0592 | 0.0592
28 | 25.9381 | -9.9596 | 751.0011 | 700.0687 | 28 | -26.0592 | -9.9738 | 751.0084 | 700.076 | 700.0723 | 0.07235
29 | 25.9386 | -9.9603 | 779.0092 | 728.0768 | 29 | -26.0589 | -9.9735 | 779.0078 | 728.0754 | 728.0761 | 0.0761
30 | 25.9399 | -9.96 | 806.986 | 756.0536 | 30 | -26.0586 | -9.9739 | 806.972 | 756.0396 | 756.0466 | 0.0466
31 | 25.9395 | -9.9601 | 834.978 | 784.0456 | 31 | -26.0576 | -9.9744 | 835.001 | 784.0686 | 784.0571 | 0.0571
32 | 25.941 | -9.9595 | 862.9767 | 812.0443 | 32 | -26.0569 | -9.9741 | 863.0009 | 812.0685 | 812.0564 | 0.0564
33 | 25.9407 | -9.9605 | 890.9844 | 840.052 | 33 | -26.0565 | -9.9748 | 891.0002 | 840.0678 | 840.0599 | 0.0599
34 | 25.9415 | -9.9604 | 918.9851 | 868.0527 | 34 | -26.0562 | -9.9748 | 918.9894 | 868.057 | 868.0548 | 0.05485
35 | 25.942 | -9.9614 | 946.9964 | 896.064 | 35 | -26.0551 | -9.9749 | 947.0015 | 896.0691 | 896.0666 | 0.06655
36 | 25.9424 | -9.9606 | 974.997 | 924.0646 | 36 | -26.0547 | -9.975 | 974.9945 | 924.0621 | 924.0633 | 0.06335
37 | 25.9438 | -9.9627 | 1002.9974 | 952.065 | 37 | -26.0544 | -9.9757 | 1002.9925 | 952.0601 | 952.0625 | 0.06255
38 | 25.9437 | -9.9608 | 1030.9965 | 980.0641 | 38 | -26.0541 | -9.9761 | 1031.004 | 980.0716 | 980.0678 | 0.06785
39 | 25.9438 | -9.961 | 1058.9989 | 1008.0665 | 39 | -26.0529 | -9.9756 | 1058.9995 | 1008.0671 | 1008.0668 | 0.0668
40 | 25.9448 | -9.9611 | 1086.9898 | 1036.0574 | 40 | -26.0528 | -9.9751 | 1086.9888 | 1036.0564 | 1036.0569 | 0.0569
41 | 25.9444 | -9.9619 | 1114.9848 | 1064.0524 | 41 | -26.0523 | -9.976 | 1114.9833 | 1064.0509 | 1064.0517 | 0.05165
42 | 25.9446 | -9.9613 | 1142.9742 | 1092.0418 | 42 | -26.0518 | -9.9753 | 1142.9776 | 1092.0452 | 1092.0435 | 0.0435
43 | 25.9447 | -9.9635 | 1170.9517 | 1120.0193 | 43 | -26.0513 | -9.9767 | 1170.9661 | 1120.0337 | 1120.0265 | 0.0265
44 | 25.9463 | -9.9624 | 1198.9407 | 1148.0083 | 44 | -26.0508 | -9.9763 | 1198.9661 | 1148.0337 | 1148.021 | 0.021
45 | 25.9472 | -9.962 | 1226.9274 | 1175.995 | 45 | -26.0501 | -9.9762 | 1226.955 | 1176.0226 | 1176.0088 | 0.0088
46 | 25.9478 | -9.9621 | 1254.9108 | 1203.9784 | 46 | -26.0498 | -9.9763 | 1254.9574 | 1204.025 | 1204.0017 | 0.0017
47 | 25.9486 | -9.9644 | 1282.9297 | 1231.9973 | 47 | -26.0492 | -9.9762 | 1282.9629 | 1232.0305 | 1232.0139 | 0.0139
48 | 25.9483 | -9.9619 | 1310.9244 | 1259.992 | 48 | -26.049 | -9.9764 | 1310.9662 | 1260.0338 | 1260.0129 | 0.0129
49 | 25.9494 | -9.9641 | 1338.9471 | 1288.0147 | 49 | -26.0482 | -9.9774 | 1338.956 | 1288.0236 | 1288.0192 | 0.01915
50 | 25.9508 | -9.9627 | 1366.9364 | 1316.004 | 50 | -26.0477 | -9.9769 | 1366.9517 | 1316.0193 | 1316.0117 | 0.01165
51 | 25.9498 | -9.9633 | 1394.9456 | 1344.0132 | 51 | -26.0469 | -9.9775 | 1394.9573 | 1344.0249 | 1344.0191 | 0.01905
52 | 25.9513 | -9.9625 | 1422.9367 | 1372.0043 | 52 | -26.047 | -9.9771 | 1422.9549 | 1372.0225 | 1372.0134 | 0.0134
53 | 25.951 | -9.9636 | 1450.9514 | 1400.019 | 53 | -26.0457 | -9.9781 | 1450.9645 | 1400.0321 | 1400.0256 | 0.02555
54 | 25.9531 | -9.9643 | 1478.9485 | 1428.0161 | 54 | -26.0451 | -9.9775 | 1478.968 | 1428.0356 | 1428.0258 | 0.02585
55 | 25.9531 | -9.9643 | 1506.95 | 1456.0176 | 55 | -26.0445 | -9.9779 | 1506.9587 | 1456.0263 | 1456.022 | 0.02195
56 | 25.9536 | -9.9638 | 1534.9509 | 1484.0185 | 56 | -26.0435 | -9.9776 | 1534.9562 | 1484.0238 | 1484.0212 | 0.02115
57 | 25.9534 | -9.9644 | 1562.9497 | 1512.0173 | 57 | -26.0429 | -9.978 | 1562.9585 | 1512.0261 | 1512.0217 | 0.0217
58 | 25.954 | -9.9635 | 1590.9519 | 1540.0195 | 58 | -26.0429 | -9.9781 | 1590.9618 | 1540.0294 | 1540.0245 | 0.02445
59 | 25.954 | -9.9664 | 1618.9416 | 1568.0092 | 59 | -26.0425 | -9.9789 | 1618.9573 | 1568.0249 | 1568.0171 | 0.01705
60 | 25.956 | -9.9638 | 1646.9341 | 1596.0017 | 60 | -26.042 | -9.9786 | 1646.9583 | 1596.0259 | 1596.0138 | 0.0138
61 | 25.9554 | -9.9647 | 1674.937 | 1624.0046 | 61 | -26.0414 | -9.979 | 1674.9622 | 1624.0298 | 1624.0172 | 0.0172
62 | 25.9566 | -9.9643 | 1702.9459 | 1652.0135 | 62 | -26.0409 | -9.9786 | 1702.9535 | 1652.0211 | 1652.0173 | 0.0173
63 | 25.957 | -9.9648 | 1730.9533 | 1680.0209 | 63 | -26.0398 | -9.9795 | 1730.9643 | 1680.0319 | 1680.0264 | 0.0264
64 | 25.958 | -9.9655 | 1758.9587 | 1708.0263 | 64 | -26.04 | -9.9787 | 1758.9662 | 1708.0338 | 1708.0301 | 0.03005
65 | 25.959 | -9.9657 | 1786.9585 | 1736.0261 | 65 | -26.0389 | -9.9795 | 1786.9672 | 1736.0348 | 1736.0305 | 0.03045
66 | 25.9586 | -9.9645 | 1814.9527 | 1764.0203 | 66 | -26.0387 | -9.9794 | 1814.9698 | 1764.0374 | 1764.0289 | 0.02885
67 | 25.9598 | -9.9654 | 1842.9572 | 1792.0248 | 67 | -26.0378 | -9.9801 | 1842.9546 | 1792.0222 | 1792.0235 | 0.0235
68 | 25.9606 | -9.9658 | 1870.9538 | 1820.0214 | 68 | -26.0376 | -9.9798 | 1870.9524 | 1820.02 | 1820.0207 | 0.0207
69 | 25.9605 | -9.9668 | 1898.9502 | 1848.0178 | 69 | -26.0369 | -9.9803 | 1898.96 | 1848.0276 | 1848.0227 | 0.0227
70 | 25.9611 | -9.9653 | 1926.913 | 1875.9806 | 70 | -26.0362 | -9.9801 | 1926.9598 | 1876.0274 | 1876.004 | 0.004
71 | 25.9625 | -9.967 | 1954.9331 | 1904.0007 | 71 | -26.0355 | -9.9808 | 1954.9596 | 1904.0272 | 1904.014 | 0.01395
72 | 25.9625 | -9.9666 | 1982.9446 | 1932.0122 | 72 | -26.0353 | -9.9804 | 1982.9538 | 1932.0214 | 1932.0168 | 0.0168
73 | 25.9631 | -9.9665 | 2010.9117 | 1959.9793 | 73 | -26.0343 | -9.9811 | 2010.9348 | 1960.0024 | 1959.9909 | -0.00915
74 | 25.9635 | -9.9668 | 2038.9526 | 1988.0202 | 74 | -26.0341 | -9.9805 | 2038.957 | 1988.0246 | 1988.0224 | 0.0224
75 | 25.9646 | -9.9667 | 2066.9585 | 2016.0261 | 75 | -26.0331 | -9.981 | 2066.9666 | 2016.0342 | 2016.0302 | 0.03015
76 | 25.9651 | -9.9672 | 2094.9369 | 2044.0045 | 76 | -26.0325 | -9.9806 | 2094.9624 | 2044.03 | 2044.0173 | 0.01725
77 | 25.9648 | -9.968 | 2122.9299 | 2071.9975 | 77 | -26.0319 | -9.9812 | 2122.9563 | 2072.0239 | 2072.0107 | 0.0107
78 | 25.9665 | -9.9672 | 2150.9294 | 2099.997 | 78 | -26.0318 | -9.9812 | 2150.9476 | 2100.0152 | 2100.0061 | 0.0061
79 | 25.9666 | -9.9696 | 2178.9107 | 2127.9783 | 79 | -26.031 | -9.9822 | 2178.9304 | 2127.998 | 2127.9882 | -0.01185
80 | 25.9678 | -9.9676 | 2206.8965 | 2155.9641 | 80 | -26.0302 | -9.9813 | 2206.9182 | 2155.9858 | 2155.9749 | -0.02505
81 | 25.968 | -9.9685 | 2234.9057 | 2183.9733 | 81 | -26.0294 | -9.9822 | 2234.9208 | 2183.9884 | 2183.9808 | -0.01915
82 | 25.9684 | -9.9676 | 2262.9154 | 2211.983 | 82 | -26.0293 | -9.982 | 2262.9404 | 2212.008 | 2211.9955 | -0.0045
83 | 25.9691 | -9.9687 | 2290.9243 | 2239.9919 | 83 | -26.0283 | -9.9827 | 2290.9422 | 2240.0098 | 2240.0008 | 0.00085
84 | 25.9701 | -9.968 | 2318.8939 | 2267.9615 | 84 | -26.0283 | -9.9818 | 2318.9265 | 2267.9941 | 2267.9778 | -0.0222
85 | 25.9702 | -9.9687 | 2346.8763 | 2295.9439 | 85 | -26.0274 | -9.9816 | 2346.9219 | 2295.9895 | 2295.9667 | -0.0333
86 | 25.9711 | -9.9684 | 2374.8931 | 2323.9607 | 86 | -26.0269 | -9.9822 | 2374.923 | 2323.9906 | 2323.9756 | -0.02435
87 | 25.971 | -9.9693 | 2402.9162 | 2351.9838 | 87 | -26.0262 | -9.9823 | 2402.9231 | 2351.9907 | 2351.9873 | -0.01275
88 | 25.9721 | -9.968 | 2430.9076 | 2379.9752 | 88 | -26.0264 | -9.9829 | 2430.9276 | 2379.9952 | 2379.9852 | -0.0148
89 | 25.9727 | -9.9694 | 2458.8998 | 2407.9674 | 89 | -26.0249 | -9.9831 | 2458.9288 | 2407.9964 | 2407.9819 | -0.0181
90 | 25.9735 | -9.9691 | 2486.8917 | 2435.9593 | 90 | -26.0244 | -9.9829 | 2486.9297 | 2435.9973 | 2435.9783 | -0.0217
91 | 25.9739 | -9.9698 | 2514.9088 | 2463.9764 | 91 | -26.0246 | -9.9838 | 2514.9339 | 2464.0015 | 2463.9889 | -0.01105
92 | 25.9745 | -9.9695 | 2542.9196 | 2491.9872 | 92 | -26.0238 | -9.9831 | 2542.9384 | 2492.006 | 2491.9966 | -0.0034
93 | 25.9744 | -9.9703 | 2570.9226 | 2519.9902 | 93 | -26.0229 | -9.9836 | 2570.937 | 2520.0046 | 2519.9974 | -0.0026
94 | 25.9749 | -9.9701 | 2598.9283 | 2547.9959 | 94 | -26.0227 | -9.9833 | 2598.9305 | 2547.9981 | 2547.997 | -0.003
95 | 25.9754 | -9.9704 | 2626.923 | 2575.9906 | 95 | -26.0215 | -9.9842 | 2626.9279 | 2575.9955 | 2575.9931 | -0.00695
96 | 25.9764 | -9.9701 | 2654.9171 | 2603.9847 | 96 | -26.0216 | -9.984 | 2654.9284 | 2603.996 | 2603.9904 | -0.00965
97 | 25.9765 | -9.9708 | 2682.9298 | 2631.9974 | 97 | -26.0209 | -9.9843 | 2682.9261 | 2631.9937 | 2631.9955 | -0.00445
98 | 25.9781 | -9.9702 | 2710.897 | 2659.9646 | 98 | -26.0202 | -9.9842 | 2710.9325 | 2660.0001 | 2659.9823 | -0.01765
99 | 25.9781 | -9.9706 | 2738.9089 | 2687.9765 | 99 | -26.0188 | -9.9842 | 2738.9304 | 2687.998 | 2687.9873 | -0.01275
100 | 25.979 | -9.9712 | 2766.8956 | 2715.9632 | 100 | -26.019 | -9.9842 | 2766.9228 | 2715.9904 | 2715.9768 | -0.0232
101 | 25.9794 | -9.971 | 2794.9032 | 2743.9708 | 101 | -26.0178 | -9.9847 | 2794.9351 | 2744.0027 | 2743.9868 | -0.01325
102 | 25.9802 | -9.9707 | 2822.8909 | 2771.9585 | 102 | -26.0174 | -9.9841 | 2822.9276 | 2771.9952 | 2771.9769 | -0.02315
103 | 25.9805 | -9.9712 | 2850.8877 | 2799.9553 | 103 | -26.0169 | -9.9852 | 2850.9262 | 2799.9938 | 2799.9745 | -0.02545
104 | 25.9808 | -9.971 | 2878.9169 | 2827.9845 | 104 | -26.017 | -9.9851 | 2878.936 | 2828.0036 | 2827.9941 | -0.00595
105 | 25.981 | -9.9719 | 2906.9224 | 2855.99 | 105 | -26.0159 | -9.9858 | 2906.944 | 2856.0116 | 2856.0008 | 0.0008
106 | 25.9816 | -9.9714 | 2934.9256 | 2883.9932 | 106 | -26.0154 | -9.985 | 2934.9329 | 2884.0005 | 2883.9968 | -0.00315
107 | 25.9824 | -9.9725 | 2962.9216 | 2911.9892 | 107 | -26.015 | -9.9858 | 2962.9422 | 2912.0098 | 2911.9995 | -0.0005
108 | 25.9834 | -9.9718 | 2990.9176 | 2939.9852 | 108 | -26.0143 | -9.9855 | 2990.94 | 2940.0076 | 2939.9964 | -0.0036
109 | 25.9838 | -9.9721 | 3018.9063 | 2967.9739 | 109 | -26.014 | -9.9864 | 3018.9443 | 2968.0119 | 2967.9929 | -0.0071
110 | 25.9843 | -9.9721 | 3046.9207 | 2995.9883 | 110 | -26.0136 | -9.9858 | 3046.9415 | 2996.0091 | 2995.9987 | -0.0013
111 | 25.9849 | -9.9725 | 3074.9048 | 3023.9724 | 111 | -26.0127 | -9.9864 | 3074.9455 | 3024.0131 | 3023.9927 | -0.00725
112 | 25.9853 | -9.9722 | 3102.9149 | 3051.9825 | 112 | -26.0114 | -9.986 | 3102.9388 | 3052.0064 | 3051.9945 | -0.00555
113 | 25.9856 | -9.9728 | 3130.9187 | 3079.9863 | 113 | -26.0115 | -9.9865 | 3130.9351 | 3080.0027 | 3079.9945 | -0.0055
114 | 25.9871 | -9.9722 | 3158.9368 | 3108.0044 | 114 | -26.0108 | -9.9868 | 3158.9473 | 3108.0149 | 3108.0096 | 0.00965
115 | 25.9878 | -9.9733 | 3186.9375 | 3136.0051 | 115 | -26.0106 | -9.9873 | 3186.9476 | 3136.0152 | 3136.0102 | 0.01015
116 | 25.9876 | -9.9724 | 3214.9482 | 3164.0158 | 116 | -26.01 | -9.9873 | 3214.9503 | 3164.0179 | 3164.0168 | 0.01685
117 | 25.9878 | -9.9741 | 3242.9322 | 3191.9998 | 117 | -26.0096 | -9.9875 | 3242.9382 | 3192.0058 | 3192.0028 | 0.0028
118 | 25.989 | -9.9727 | 3270.9394 | 3220.007 | 118 | -26.0094 | -9.9871 | 3270.9459 | 3220.0135 | 3220.0103 | 0.01025
119 | 25.9893 | -9.9744 | 3298.9692 | 3248.0368 | 119 | -26.008 | -9.9884 | 3298.9629 | 3248.0305 | 3248.0336 | 0.03365
120 | 25.9894 | -9.9743 | 3326.9715 | 3276.0391 | 120 | -26.0074 | -9.9886 | 3326.961 | 3276.0286 | 3276.0338 | 0.03385
121 | 25.9906 | -9.9746 | 3354.8381 | 27.8666 | 121 | -26.0067 | -9.9881 | 3354.8313 | 27.8703 | 27.8684 | -0.13155
122 | 25.991 | -9.9736 | 3380.3506 | 25.5125 | 122 | -26.0061 | -9.9871 | 3380.3449 | 25.5136

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
LSB 1 |  |  |  | 1
LSB 2 |  |  |  | 2
LSB 3 |  |  |  | 3
LSB 4 |  |  |  | 4
LSB 5 |  |  |  | 5
LSB 6 |  |  |  | 6
LSB 7 |  |  |  | 7
LSB 8 |  |  |  | 8
LSB 9 |  |  |  | 9
LSB 10 |  |  |  | 10
LSB 11 |  |  |  | 11
LSB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Lower Strongback - Magnet Array -026