## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 13.9639 | -0.0064 | 5.225 | 1 | -14.0347 | -0.0017 | 5.2269
2 | 13.9617 | -0.0027 | 30.726 | 2 | -14.0346 | -0.0058 | 30.7274
3 | 13.9622 | -0.0074 | 57.4755 | 3 | -14.0343 | -0.001 | 57.4774
4 | 13.9625 | -0.0099 | 85.4761 | 4 | -14.0341 | -0.0038 | 85.4776
5 | 13.9624 | -0.0037 | 113.4774 | 5 | -14.0341 | -0.0007 | 113.4782
6 | 13.9627 | -0.0035 | 141.4761 | 6 | -14.0338 | 0.0005 | 141.478
7 | 13.9629 | -0.0043 | 169.4776 | 7 | -14.0336 | 0.0001 | 169.4783
8 | 13.9637 | -0.0008 | 197.4768 | 8 | -14.0335 | 0.0001 | 197.4782
9 | 13.9635 | -0.0031 | 225.4776 | 9 | -14.0332 | -0.004 | 225.4788
10 | 13.9634 | 0.0014 | 253.4769 | 10 | -14.0331 | 0.0005 | 253.4786
11 | 13.9638 | -0.0013 | 281.4764 | 11 | -14.0328 | 0.0003 | 281.4785
12 | 13.9646 | 0.0015 | 309.4774 | 12 | -14.0321 | 0.0017 | 309.4785
13 | 13.9642 | 0.0026 | 337.477 | 13 | -14.0321 | 0.0055 | 337.4789
14 | 13.9653 | 0.0036 | 365.4779 | 14 | -14.032 | 0.0035 | 365.4796
15 | 13.9645 | 0.0013 | 393.4787 | 15 | -14.032 | 0.0046 | 393.4791
16 | 13.9648 | 0.002 | 421.4778 | 16 | -14.0315 | 0.0036 | 421.4794
17 | 13.9651 | -0.0026 | 449.4797 | 17 | -14.0319 | -0.003 | 449.4799
18 | 13.9654 | 0.0044 | 477.478 | 18 | -14.0316 | 0.0038 | 477.4796
19 | 13.9657 | 0.003 | 505.479 | 19 | -14.031 | 0.005 | 505.4804
20 | 13.9658 | 0.0004 | 533.4789 | 20 | -14.031 | 0.0021 | 533.481
21 | 13.9655 | -0.0008 | 561.4783 | 21 | -14.0306 | 0.0011 | 561.4805
22 | 13.9656 | -0.003 | 589.4793 | 22 | -14.0304 | -0.0014 | 589.4807
23 | 13.9658 | 0.0008 | 617.4783 | 23 | -14.0301 | -0.0022 | 617.4808
24 | 13.9671 | 0.0035 | 645.4792 | 24 | -14.03 | 0.0049 | 645.4807
25 | 13.966 | 0.0022 | 673.4798 | 25 | -14.0296 | -0.0008 | 673.4812
26 | 13.9666 | -0.0028 | 701.4793 | 26 | -14.0296 | -0.0022 | 701.4809
27 | 13.9668 | 0.0033 | 729.4804 | 27 | -14.0291 | 0.0015 | 729.4805
28 | 13.9672 | 0.0005 | 757.4794 | 28 | -14.0293 | -0.0022 | 757.4815
29 | 13.9677 | -0.0044 | 785.4809 | 29 | -14.029 | -0.0001 | 785.482
30 | 13.9674 | 0.0003 | 813.4814 | 30 | -14.0286 | -0.0003 | 813.4816
31 | 13.9676 | -0.0033 | 841.4801 | 31 | -14.0288 | 0.0004 | 841.4815
32 | 13.9675 | 0.0011 | 869.4808 | 32 | -14.0285 | 0.0014 | 869.482
33 | 13.9681 | -0.0003 | 897.4796 | 33 | -14.0284 | 0.0006 | 897.4821
34 | 13.9683 | -0.0009 | 925.4812 | 34 | -14.028 | -0.0027 | 925.4825
35 | 13.9682 | -0.0007 | 953.4809 | 35 | -14.0277 | 0.0003 | 953.4825
36 | 13.9685 | 0.0023 | 981.4807 | 36 | -14.0274 | 0.0024 | 981.4825
37 | 13.9689 | 0.0037 | 1009.4812 | 37 | -14.0266 | 0.0037 | 1009.4831
38 | 13.9688 | 0.0034 | 1037.4803 | 38 | -14.0271 | 0.0038 | 1037.4827
39 | 13.969 | 0.0017 | 1065.4822 | 39 | -14.0272 | 0.0014 | 1065.4832
40 | 13.9695 | -0.0041 | 1093.4816 | 40 | -14.0269 | -0.0048 | 1093.4835
41 | 13.9702 | -0.0007 | 1121.4815 | 41 | -14.0262 | -0.0003 | 1121.4831
42 | 13.9706 | -0.0062 | 1149.4819 | 42 | -14.0259 | -0.0042 | 1149.4831
43 | 13.9701 | -0.0021 | 1177.4814 | 43 | -14.0263 | -0.0015 | 1177.4837
44 | 13.97 | -0.0065 | 1205.4827 | 44 | -14.0254 | -0.0029 | 1205.4837
45 | 13.9704 | -0.002 | 1233.4821 | 45 | -14.026 | -0.0039 | 1233.4838
46 | 13.9703 | -0.0008 | 1261.4818 | 46 | -14.0257 | 0.001 | 1261.4839
47 | 13.971 | 0.0007 | 1289.4827 | 47 | -14.0251 | -0.0004 | 1289.484
48 | 13.971 | -0.0041 | 1317.4824 | 48 | -14.0251 | -0.0035 | 1317.4844
49 | 13.9708 | -0.003 | 1345.4843 | 49 | -14.025 | -0.0027 | 1345.4848
50 | 13.9715 | 0.0014 | 1373.4827 | 50 | -14.0245 | -0.0012 | 1373.4846
51 | 13.9716 | 0.0045 | 1401.4826 | 51 | -14.0241 | 0.0032 | 1401.4846
52 | 13.9718 | -0.0007 | 1429.4833 | 52 | -14.0243 | 0.0043 | 1429.4845
53 | 13.9719 | 0.002 | 1457.4829 | 53 | -14.0248 | -0.0024 | 1457.4851
54 | 13.9724 | -0.0004 | 1485.4841 | 54 | -14.0243 | 0.0025 | 1485.4857
55 | 13.9726 | 0.0007 | 1513.4846 | 55 | -14.0241 | 0.0035 | 1513.4854
56 | 13.9726 | -0.0023 | 1541.4838 | 56 | -14.0238 | -0.0016 | 1541.4855
57 | 13.9728 | 0.0016 | 1569.4842 | 57 | -14.0229 | 0.0014 | 1569.4858
58 | 13.973 | 0.0013 | 1597.4837 | 58 | -14.024 | 0.0057 | 1597.4858
59 | 13.9738 | -0.0015 | 1625.4849 | 59 | -14.023 | 0.0014 | 1625.4855
60 | 13.9736 | 0.0054 | 1653.4843 | 60 | -14.0231 | 0.004 | 1653.4861
61 | 13.974 | 0.0028 | 1681.4846 | 61 | -14.0229 | 0.0056 | 1681.4867
62 | 13.9739 | 0.004 | 1709.4856 | 62 | -14.023 | 0.0049 | 1709.4864
63 | 13.974 | 0.0037 | 1737.4846 | 63 | -14.0225 | 0.0068 | 1737.4875
64 | 13.9739 | 0.0032 | 1765.4856 | 64 | -14.0225 | 0.0014 | 1765.4869
65 | 13.9742 | 0.0061 | 1793.4859 | 65 | -14.0223 | 0.0051 | 1793.4873
66 | 13.9749 | 0.0014 | 1821.485 | 66 | -14.0223 | 0.0033 | 1821.4873
67 | 13.9748 | 0.0041 | 1849.4859 | 67 | -14.0219 | 0.0041 | 1849.4871
68 | 13.9749 | 0.0019 | 1877.4853 | 68 | -14.022 | 0.0004 | 1877.4874
69 | 13.9755 | 0 | 1905.4865 | 69 | -14.0212 | -0.003 | 1905.4872
70 | 13.9759 | -0.0014 | 1933.4858 | 70 | -14.0214 | -0.0042 | 1933.4876
71 | 13.976 | -0.0028 | 1961.4861 | 71 | -14.0211 | -0.0091 | 1961.4883
72 | 13.9759 | 0.004 | 1989.4869 | 72 | -14.0206 | -0.0018 | 1989.4885
73 | 13.9762 | -0.0011 | 2017.4864 | 73 | -14.0205 | -0.0044 | 2017.4885
74 | 13.9764 | 0.0029 | 2045.4874 | 74 | -14.0201 | -0.0022 | 2045.4888
75 | 13.9768 | -0.0012 | 2073.4873 | 75 | -14.0201 | -0.0025 | 2073.4887
76 | 13.9765 | 0.0067 | 2101.4874 | 76 | -14.02 | -0.0013 | 2101.489
77 | 13.9771 | 0.0021 | 2129.488 | 77 | -14.0196 | -0.0015 | 2129.4888
78 | 13.9771 | 0 | 2157.487 | 78 | -14.0197 | -0.0046 | 2157.4889
79 | 13.9772 | 0.0008 | 2185.4888 | 79 | -14.0191 | -0.0048 | 2185.4892
80 | 13.9778 | 0.0051 | 2213.4878 | 80 | -14.0191 | -0.0014 | 2213.4891
81 | 13.9776 | 0.0011 | 2241.488 | 81 | -14.0191 | -0.0031 | 2241.4892
82 | 13.9779 | -0.0046 | 2269.4884 | 82 | -14.0186 | -0.0005 | 2269.4898
83 | 13.978 | -0.0046 | 2297.4881 | 83 | -14.0187 | -0.0025 | 2297.4897
84 | 13.9782 | -0.0014 | 2325.4893 | 84 | -14.0181 | 0.0015 | 2325.4901
85 | 13.9787 | 0 | 2353.4886 | 85 | -14.018 | -0.0021 | 2353.4902
86 | 13.9791 | -0.0028 | 2381.4885 | 86 | -14.018 | -0.0024 | 2381.4904
87 | 13.9792 | 0.0008 | 2409.4893 | 87 | -14.0177 | 0.0029 | 2409.4904
88 | 13.9793 | -0.0026 | 2437.4888 | 88 | -14.0174 | 0.0011 | 2437.4907
89 | 13.9793 | 0.0013 | 2465.49 | 89 | -14.0175 | 0.0065 | 2465.4908
90 | 13.9795 | 0.0006 | 2493.4895 | 90 | -14.0167 | 0.003 | 2493.4908
91 | 13.9799 | -0.0032 | 2521.4898 | 91 | -14.0169 | -0.0017 | 2521.4911
92 | 13.9803 | -0.0001 | 2549.4903 | 92 | -14.0167 | 0.0004 | 2549.4917
93 | 13.98 | -0.0001 | 2577.4898 | 93 | -14.0168 | -0.0041 | 2577.4914
94 | 13.9807 | 0.0049 | 2605.4908 | 94 | -14.0163 | 0.0021 | 2605.4918
95 | 13.9806 | 0.0017 | 2633.4898 | 95 | -14.0159 | 0.0021 | 2633.4917
96 | 13.9809 | 0.0065 | 2661.4908 | 96 | -14.0158 | 0.0078 | 2661.4919
97 | 13.9811 | 0.0017 | 2689.491 | 97 | -14.0155 | 0.001 | 2689.4921
98 | 13.981 | 0.0078 | 2717.4901 | 98 | -14.0157 | 0.0057 | 2717.4918
99 | 13.9817 | 0.0031 | 2745.4916 | 99 | -14.0147 | 0.0015 | 2745.4926
100 | 13.9816 | 0.0039 | 2773.4908 | 100 | -14.0149 | 0.0044 | 2773.4925
101 | 13.982 | 0.0041 | 2801.4911 | 101 | -14.0146 | 0.0031 | 2801.4926
102 | 13.9819 | 0.0035 | 2829.4915 | 102 | -14.0144 | 0.0038 | 2829.4927
103 | 13.9824 | 0.0018 | 2857.4909 | 103 | -14.0144 | 0.0016 | 2857.493
104 | 13.9822 | 0.0032 | 2885.4921 | 104 | -14.0141 | 0.0011 | 2885.4933
105 | 13.9827 | 0.001 | 2913.4914 | 105 | -14.0139 | 0.0018 | 2913.4933
106 | 13.9831 | 0.001 | 2941.492 | 106 | -14.0132 | 0.0034 | 2941.4933
107 | 13.9831 | -0.0007 | 2969.4923 | 107 | -14.0133 | -0.0002 | 2969.4937
108 | 13.983 | -0.0009 | 2997.492 | 108 | -14.0131 | 0.0013 | 2997.4938
109 | 13.9828 | -0.0038 | 3025.4928 | 109 | -14.0127 | -0.0037 | 3025.4941
110 | 13.9831 | -0.0028 | 3053.4922 | 110 | -14.0128 | -0.0085 | 3053.4945
111 | 13.9834 | 0 | 3081.4931 | 111 | -14.0128 | -0.0015 | 3081.4941
112 | 13.984 | -0.0045 | 3109.4932 | 112 | -14.0122 | -0.0056 | 3109.4942
113 | 13.9844 | -0.0003 | 3137.4927 | 113 | -14.0121 | -0.005 | 3137.4943
114 | 13.9843 | 0.0004 | 3165.494 | 114 | -14.0114 | -0.0013 | 3165.4946
115 | 13.9844 | -0.0023 | 3193.4927 | 115 | -14.0117 | -0.005 | 3193.4949
116 | 13.9847 | -0.0039 | 3221.4939 | 116 | -14.0115 | -0.0035 | 3221.4949
117 | 13.9846 | -0.0036 | 3249.4943 | 117 | -14.011 | -0.0046 | 3249.4953
118 | 13.9852 | -0.0036 | 3277.4937 | 118 | -14.0106 | -0.0052 | 3277.4954
119 | 13.985 | -0.0049 | 3305.4945 | 119 | -14.0106 | -0.0032 | 3305.4956
120 | 13.9853 | -0.005 | 3333.4934 | 120 | -14.0103 | -0.0007 | 3333.4953
121 | 13.9855 | 0.0007 | 3360.2448 | 121 | -14.0099 | 0.0021 | 3360.2458
122 | 13.9853 | 0.0003 | 3385.7449 | 122 | -14.0096 | -0.0034 | 3385.7459

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.0831 | -10.0025 | 5.2521
2 | -0.0674 | -10.0039 | 30.7507
3 | -0.0151 | -9.9798 | 57.4772
4 | -0.0108 | -9.9798 | 85.4768
5 | 0.0016 | -9.9836 | 113.4768
6 | -0.0352 | -9.9784 | 141.4777
7 | -0.0384 | -9.9817 | 169.4772
8 | 0.0025 | -9.9817 | 197.4776
9 | -0.0078 | -9.9795 | 225.4786
10 | 0.0117 | -9.9794 | 253.478
11 | 0.04 | -9.9793 | 281.4781
12 | -0.0057 | -9.9783 | 309.4784
13 | -0.017 | -9.9838 | 337.4787
14 | 0.0027 | -9.9815 | 365.4788
15 | 0.0216 | -9.9792 | 393.4785
16 | 0.0143 | -9.9789 | 421.4793
17 | 0.034 | -9.9817 | 449.479
18 | 0.0062 | -9.9791 | 477.4799
19 | 0.0074 | -9.9815 | 505.4791
20 | 0.0541 | -9.9821 | 533.4793
21 | -0.0027 | -9.979 | 561.4799
22 | -0.0111 | -9.9819 | 589.4795
23 | 0.0054 | -9.9792 | 617.4803
24 | -0.0135 | -9.9819 | 645.4802
25 | 0.0461 | -9.9791 | 673.4803
26 | 0.0282 | -9.9794 | 701.4804
27 | -0.024 | -9.9822 | 729.4801
28 | 0.0063 | -9.9796 | 757.481
29 | 0.0033 | -9.9793 | 785.4809
30 | 0.0499 | -9.9796 | 813.4808
31 | 0.0413 | -9.9794 | 841.481
32 | 0.0293 | -9.9795 | 869.4816
33 | -0.0129 | -9.9797 | 897.4816
34 | 0.0103 | -9.9817 | 925.4813
35 | 0.0593 | -9.9796 | 953.4819
36 | -0.04 | -9.9796 | 981.4818
37 | -0.0089 | -9.9796 | 1009.4825
38 | 0.0139 | -9.9798 | 1037.4826
39 | -0.0079 | -9.9817 | 1065.4823
40 | -0.0271 | -9.9797 | 1093.4826
41 | -0.0408 | -9.9798 | 1121.4828
42 | -0.0302 | -9.9787 | 1149.4826
43 | -0.0251 | -9.9798 | 1177.4832
44 | 0.0045 | -9.9793 | 1205.4835
45 | 0.0274 | -9.9799 | 1233.4838
46 | -0.0594 | -9.9795 | 1261.4835
47 | 0.01 | -9.9798 | 1289.4837
48 | 0.0437 | -9.9822 | 1317.4835
49 | 0.0008 | -9.9792 | 1345.4837
50 | 0.0379 | -9.9816 | 1373.4844
51 | 0.0359 | -9.9839 | 1401.4846
52 | 0.0277 | -9.9817 | 1429.4843
53 | -0.0367 | -9.9794 | 1457.4846
54 | 0.0226 | -9.9829 | 1485.4849
55 | 0.0426 | -9.98 | 1513.4854
56 | -0.0131 | -9.9845 | 1541.4852
57 | 0.0279 | -9.982 | 1569.4849
58 | -0.0356 | -9.9843 | 1597.4856
59 | -0.0087 | -9.9834 | 1625.4854
60 | -0.0225 | -9.9809 | 1653.4858
61 | 0.0149 | -9.9795 | 1681.4859
62 | -0.0081 | -9.9822 | 1709.486
63 | 0.0121 | -9.9812 | 1737.4862
64 | 0.0022 | -9.9839 | 1765.4866
65 | 0.0142 | -9.9827 | 1793.4865
66 | -0.0298 | -9.9815 | 1821.4872
67 | -0.0041 | -9.9804 | 1849.4867
68 | 0.0187 | -9.9791 | 1877.4875
69 | 0.0234 | -9.9824 | 1905.487
70 | 0.0105 | -9.9825 | 1933.4869
71 | -0.0652 | -9.9815 | 1961.4873
72 | -0.0251 | -9.9817 | 1989.4877
73 | -0.0129 | -9.9813 | 2017.4873
74 | -0.0409 | -9.9841 | 2045.4877
75 | -0.0249 | -9.9814 | 2073.488
76 | -0.0165 | -9.9811 | 2101.4884
77 | -0.0114 | -9.9798 | 2129.4884
78 | -0.0469 | -9.984 | 2157.4886
79 | 0.0022 | -9.9823 | 2185.4885
80 | -0.0113 | -9.9796 | 2213.489
81 | 0.0067 | -9.9813 | 2241.4892
82 | 0.0474 | -9.9798 | 2269.4891
83 | 0.0475 | -9.9803 | 2297.4898
84 | 0.0279 | -9.9798 | 2325.4897
85 | 0.0375 | -9.9846 | 2353.4897
86 | 0.0393 | -9.9817 | 2381.4898
87 | 0.0217 | -9.9817 | 2409.4897
88 | -0.0019 | -9.9821 | 2437.4901
89 | -0.0049 | -9.9814 | 2465.4903
90 | 0.0177 | -9.9794 | 2493.4903
91 | -0.0005 | -9.982 | 2521.4906
92 | 0.041 | -9.9822 | 2549.4907
93 | -0.0058 | -9.9838 | 2577.491
94 | 0.0078 | -9.9822 | 2605.4911
95 | 0.0103 | -9.9787 | 2633.4911
96 | -0.0021 | -9.9788 | 2661.4913
97 | -0.007 | -9.9819 | 2689.4912
98 | 0.0146 | -9.9793 | 2717.4918
99 | -0.0053 | -9.981 | 2745.492
100 | -0.0035 | -9.982 | 2773.4918
101 | -0.0128 | -9.9819 | 2801.492
102 | 0.0017 | -9.9795 | 2829.4928
103 | -0.0104 | -9.9793 | 2857.4926
104 | -0.0397 | -9.9792 | 2885.4927
105 | -0.0149 | -9.9788 | 2913.4929
106 | -0.0176 | -9.9792 | 2941.4929
107 | -0.0424 | -9.9815 | 2969.4928
108 | -0.0029 | -9.9817 | 2997.4929
109 | -0.0169 | -9.9797 | 3025.4933
110 | -0.0012 | -9.9782 | 3053.4936
111 | -0.0104 | -9.9839 | 3081.4937
112 | 0.0049 | -9.9821 | 3109.4939
113 | -0.0074 | -9.9815 | 3137.4939
114 | -0.0294 | -9.9806 | 3165.4947
115 | 0.0065 | -9.9819 | 3193.4944
116 | -0.0134 | -9.981 | 3221.4945
117 | 0.0255 | -9.9795 | 3249.4946
118 | -0.006 | -9.9809 | 3277.4945
119 | 0.0203 | -9.9798 | 3305.4952
120 | 0.0154 | -9.9805 | 3333.4947
121 | 0.0024 | -10.0052 | 3361.4996
122 | -0.0099 | -9.9787 | 3385.7456

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 24.9638 | -0.2604 | 17.9763 | 2 | -25.0346 | -0.3131 | 17.9776
3 | 24.9644 | -0.2244 | 43.4767 | 3 | -25.0344 | -0.243 | 43.4773
4 | 24.9646 | -0.2449 | 71.477 | 4 | -25.0343 | -0.3299 | 71.4777
5 | 24.9647 | -0.2995 | 99.4766 | 5 | -25.0342 | -0.3034 | 99.4778
6 | 24.9641 | -0.3295 | 127.4763 | 6 | -25.0337 | -0.3277 | 127.4778
7 | 24.9654 | -0.3273 | 155.4774 | 7 | -25.0334 | -0.2986 | 155.4779
8 | 24.9652 | -0.3064 | 183.4772 | 8 | -25.0329 | -0.3233 | 183.4779
9 | 24.9658 | -0.307 | 211.4781 | 9 | -25.0326 | -0.3225 | 211.4781
10 | 24.9657 | -0.3225 | 239.4776 | 10 | -25.0326 | -0.3321 | 239.4789
11 | 24.9654 | -0.3158 | 267.4778 | 11 | -25.033 | -0.3122 | 267.4783
12 | 24.9664 | -0.3176 | 295.478 | 12 | -25.0318 | -0.3334 | 295.4789
13 | 24.9661 | -0.2989 | 323.4778 | 13 | -25.0325 | -0.3075 | 323.4787
14 | 24.9669 | -0.3044 | 351.4782 | 14 | -25.0319 | -0.3378 | 351.4794
15 | 24.9672 | -0.2803 | 379.4787 | 15 | -25.0321 | -0.3007 | 379.4798
16 | 24.9663 | -0.298 | 407.4775 | 16 | -25.0315 | -0.319 | 407.4796
17 | 24.9675 | -0.299 | 435.4793 | 17 | -25.0315 | -0.3078 | 435.4804
18 | 24.9672 | -0.2904 | 463.4785 | 18 | -25.0311 | -0.3006 | 463.4797
19 | 24.9679 | -0.3292 | 491.4797 | 19 | -25.0309 | -0.2984 | 491.48
20 | 24.9679 | -0.3071 | 519.4789 | 20 | -25.0308 | -0.2925 | 519.4804
21 | 24.9676 | -0.3154 | 547.4787 | 21 | -25.0305 | -0.3109 | 547.4797
22 | 24.9684 | -0.3014 | 575.4793 | 22 | -25.0301 | -0.3015 | 575.4803
23 | 24.9681 | -0.2934 | 603.4795 | 23 | -25.03 | -0.3211 | 603.4809
24 | 24.9687 | -0.3165 | 631.4802 | 24 | -25.03 | -0.3148 | 631.4809
25 | 24.9687 | -0.2955 | 659.48 | 25 | -25.0302 | -0.3167 | 659.4814
26 | 24.9675 | -0.3026 | 687.4789 | 26 | -25.0294 | -0.3245 | 687.4814
27 | 24.9693 | -0.2844 | 715.4801 | 27 | -25.0289 | -0.2921 | 715.4814
28 | 24.9692 | -0.2993 | 743.4797 | 28 | -25.0293 | -0.2882 | 743.4813
29 | 24.9698 | -0.2994 | 771.4809 | 29 | -25.0283 | -0.3038 | 771.4815
30 | 24.9699 | -0.3101 | 799.4808 | 30 | -25.028 | -0.3046 | 799.4819
31 | 24.9691 | -0.3137 | 827.4787 | 31 | -25.0286 | -0.3137 | 827.4822
32 | 24.9705 | -0.302 | 855.4817 | 32 | -25.0285 | -0.2996 | 855.4827
33 | 24.9703 | -0.2957 | 883.481 | 33 | -25.0277 | -0.3099 | 883.4823
34 | 24.9706 | -0.3095 | 911.4815 | 34 | -25.027 | -0.3068 | 911.4822
35 | 24.9704 | -0.2928 | 939.481 | 35 | -25.0268 | -0.3074 | 939.4828
36 | 24.9698 | -0.301 | 967.479 | 36 | -25.0268 | -0.2983 | 967.4826
37 | 24.9715 | -0.2917 | 995.4816 | 37 | -25.0266 | -0.3051 | 995.4826
38 | 24.9712 | -0.3001 | 1023.4819 | 38 | -25.0266 | -0.3188 | 1023.4834
39 | 24.9727 | -0.3147 | 1051.4813 | 39 | -25.0269 | -0.2917 | 1051.4831
40 | 24.972 | -0.2873 | 1079.4828 | 40 | -25.0265 | -0.3315 | 1079.4833
41 | 24.9715 | -0.2847 | 1107.4812 | 41 | -25.0264 | -0.2855 | 1107.4835
42 | 24.9726 | -0.3012 | 1135.4823 | 42 | -25.0253 | -0.2909 | 1135.4835
43 | 24.9719 | -0.2814 | 1163.4802 | 43 | -25.0256 | -0.2741 | 1163.483
44 | 24.9729 | -0.2992 | 1191.483 | 44 | -25.0254 | -0.3 | 1191.4841
45 | 24.9728 | -0.2954 | 1219.4826 | 45 | -25.0247 | -0.3169 | 1219.4839
46 | 24.9724 | -0.2961 | 1247.4831 | 46 | -25.0253 | -0.3107 | 1247.484
47 | 24.9734 | -0.3072 | 1275.4826 | 47 | -25.0245 | -0.3068 | 1275.4837
48 | 24.9725 | -0.3418 | 1303.4827 | 48 | -25.0252 | -0.3125 | 1303.4842
49 | 24.9737 | -0.3141 | 1331.4841 | 49 | -25.0247 | -0.3215 | 1331.4846
50 | 24.9737 | -0.3033 | 1359.4835 | 50 | -25.0245 | -0.3006 | 1359.4848
51 | 24.9739 | -0.3163 | 1387.483 | 51 | -25.0242 | -0.2949 | 1387.4841
52 | 24.9744 | -0.3155 | 1415.4834 | 52 | -25.024 | -0.3191 | 1415.4848
53 | 24.9731 | -0.299 | 1443.4827 | 53 | -25.0246 | -0.3005 | 1443.4848
54 | 24.9748 | -0.3148 | 1471.4851 | 54 | -25.0241 | -0.3239 | 1471.4855
55 | 24.9749 | -0.3022 | 1499.4852 | 55 | -25.0236 | -0.3152 | 1499.4857
56 | 24.9746 | -0.3006 | 1527.4836 | 56 | -25.0234 | -0.3012 | 1527.486
57 | 24.9747 | -0.3121 | 1555.4836 | 57 | -25.0232 | -0.2895 | 1555.4858
58 | 24.9741 | -0.3171 | 1583.4828 | 58 | -25.0232 | -0.2956 | 1583.4859
59 | 24.9758 | -0.3051 | 1611.4855 | 59 | -25.0227 | -0.2866 | 1611.486
60 | 24.976 | -0.3245 | 1639.4856 | 60 | -25.0225 | -0.3145 | 1639.4862
61 | 24.9755 | -0.3407 | 1667.4848 | 61 | -25.0227 | -0.3104 | 1667.4863
62 | 24.9761 | -0.318 | 1695.4853 | 62 | -25.0221 | -0.3174 | 1695.4867
63 | 24.9754 | -0.315 | 1723.4836 | 63 | -25.0222 | -0.2929 | 1723.4863
64 | 24.9768 | -0.3204 | 1751.4854 | 64 | -25.0217 | -0.2878 | 1751.4877
65 | 24.9766 | -0.2948 | 1779.4858 | 65 | -25.0217 | -0.3055 | 1779.4871
66 | 24.9764 | -0.3118 | 1807.4856 | 66 | -25.0216 | -0.3031 | 1807.4872
67 | 24.977 | -0.2975 | 1835.4862 | 67 | -25.0219 | -0.2928 | 1835.4876
68 | 24.9765 | -0.3082 | 1863.4851 | 68 | -25.0215 | -0.3039 | 1863.4874
69 | 24.9768 | -0.3102 | 1891.4864 | 69 | -25.0207 | -0.3082 | 1891.488
70 | 24.9773 | -0.3263 | 1919.4864 | 70 | -25.0211 | -0.2988 | 1919.4881
71 | 24.9773 | -0.2963 | 1947.4861 | 71 | -25.0207 | -0.2993 | 1947.4878
72 | 24.9773 | -0.3039 | 1975.487 | 72 | -25.021 | -0.2872 | 1975.488
73 | 24.9769 | -0.3168 | 2003.4858 | 73 | -25.021 | -0.2939 | 2003.4883
74 | 24.9782 | -0.3046 | 2031.4872 | 74 | -25.0197 | -0.2983 | 2031.4883
75 | 24.9777 | -0.2844 | 2059.4878 | 75 | -25.0196 | -0.295 | 2059.4888
76 | 24.9786 | -0.2978 | 2087.4862 | 76 | -25.0193 | -0.2985 | 2087.489
77 | 24.9783 | -0.2925 | 2115.4876 | 77 | -25.0197 | -0.2788 | 2115.4889
78 | 24.978 | -0.2973 | 2143.4859 | 78 | -25.0189 | -0.293 | 2143.4887
79 | 24.9787 | -0.3203 | 2171.4872 | 79 | -25.0191 | -0.2842 | 2171.4892
80 | 24.9784 | -0.3003 | 2199.4877 | 80 | -25.0185 | -0.2794 | 2199.4898
81 | 24.9785 | -0.3108 | 2227.4866 | 81 | -25.0184 | -0.3016 | 2227.4893
82 | 24.9794 | -0.2804 | 2255.4883 | 82 | -25.018 | -0.2991 | 2255.4897
83 | 24.9795 | -0.2812 | 2283.4881 | 83 | -25.0181 | -0.2861 | 2283.4901
84 | 24.9799 | -0.3017 | 2311.4878 | 84 | -25.0174 | -0.2967 | 2311.4902
85 | 24.9794 | -0.3116 | 2339.4885 | 85 | -25.0183 | -0.3078 | 2339.4904
86 | 24.9799 | -0.2908 | 2367.4875 | 86 | -25.0183 | -0.2981 | 2367.4898
87 | 24.9798 | -0.2876 | 2395.4883 | 87 | -25.0175 | -0.29 | 2395.4906
88 | 24.9804 | -0.303 | 2423.4882 | 88 | -25.0165 | -0.2921 | 2423.4905
89 | 24.98 | -0.3013 | 2451.4894 | 89 | -25.0164 | -0.295 | 2451.4909
90 | 24.9804 | -0.3058 | 2479.4889 | 90 | -25.0166 | -0.3019 | 2479.4907
91 | 24.9805 | -0.2955 | 2507.4885 | 91 | -25.017 | -0.3461 | 2507.4908
92 | 24.9813 | -0.2946 | 2535.49 | 92 | -25.0163 | -0.3057 | 2535.4911
93 | 24.9811 | -0.3001 | 2563.4886 | 93 | -25.0156 | -0.2951 | 2563.4915
94 | 24.9818 | -0.2966 | 2591.4897 | 94 | -25.015 | -0.2927 | 2591.4919
95 | 24.9801 | -0.2916 | 2619.4881 | 95 | -25.0167 | -0.3005 | 2619.4904
96 | 24.982 | -0.3223 | 2647.4896 | 96 | -25.015 | -0.3217 | 2647.4918
97 | 24.9818 | -0.3135 | 2675.4894 | 97 | -25.0152 | -0.2977 | 2675.4925
98 | 24.9825 | -0.2981 | 2703.49 | 98 | -25.0151 | -0.305 | 2703.4924
99 | 24.9819 | -0.3145 | 2731.4909 | 99 | -25.015 | -0.2986 | 2731.4925
100 | 24.9823 | -0.2998 | 2759.4902 | 100 | -25.0143 | -0.291 | 2759.4929
101 | 24.9821 | -0.2789 | 2787.4904 | 101 | -25.014 | -0.2964 | 2787.4926
102 | 24.983 | -0.2831 | 2815.4907 | 102 | -25.0144 | -0.296 | 2815.4926
103 | 24.9828 | -0.3021 | 2843.4909 | 103 | -25.014 | -0.2942 | 2843.4931
104 | 24.9832 | -0.2926 | 2871.4917 | 104 | -25.0122 | -0.2857 | 2871.4929
105 | 24.9834 | -0.2955 | 2899.4913 | 105 | -25.0134 | -0.3145 | 2899.4928
106 | 24.9836 | -0.2913 | 2927.4911 | 106 | -25.0139 | -0.3176 | 2927.4934
107 | 24.9838 | -0.3107 | 2955.491 | 107 | -25.0128 | -0.2905 | 2955.4937
108 | 24.9838 | -0.288 | 2983.4918 | 108 | -25.0122 | -0.3255 | 2983.4943
109 | 24.9843 | -0.3056 | 3011.4925 | 109 | -25.0124 | -0.2822 | 3011.4941
110 | 24.9842 | -0.3017 | 3039.4918 | 110 | -25.013 | -0.2969 | 3039.4939
111 | 24.9848 | -0.3223 | 3067.4913 | 111 | -25.0123 | -0.3126 | 3067.4943
112 | 24.9852 | -0.3161 | 3095.4928 | 112 | -25.0121 | -0.295 | 3095.4945
113 | 24.9851 | -0.3605 | 3123.4928 | 113 | -25.0121 | -0.3315 | 3123.4948
114 | 24.9854 | -0.3215 | 3151.4929 | 114 | -25.0119 | -0.3116 | 3151.495
115 | 24.9856 | -0.3115 | 3179.4926 | 115 | -25.0106 | -0.305 | 3179.4947
116 | 24.9859 | -0.3367 | 3207.4914 | 116 | -25.0114 | -0.34 | 3207.4947
117 | 24.9856 | -0.3262 | 3235.4928 | 117 | -25.0111 | -0.3172 | 3235.4951
118 | 24.9863 | -0.335 | 3263.4924 | 118 | -25.0106 | -0.3174 | 3263.4949
119 | 24.9866 | -0.3147 | 3291.4944 | 119 | -25.0107 | -0.2995 | 3291.4957
120 | 24.9864 | -0.2576 | 3319.494 | 120 | -25.0098 | -0.2723 | 3319.4954
121 | 24.9868 | -0.22 | 3347.4931 | 121 | -25.0101 | -0.2544 | 3347.4959
122 | 24.9867 | -0.333 | 3372.9929 | 122 | -25.0099 | -0.3009 | 3372.9958

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 | 5.2431 | -1.0079 | 1700.0296 |  | 1 | 5.2431 | -1.0079 | 1700.0296
2 | 25.9625 | -9.9805 | 25.4729 |  | 2 | -26.0364 | -9.9779 | 25.4714
3 | 25.9625 | -9.9809 | 50.8104 | -0.0496 | 3 | -26.0359 | -9.9787 | 50.86 | 0
4 | 25.9622 | -9.981 | 78.7939 | 27.9339 | 4 | -26.0357 | -9.9783 | 78.8275 | 27.9675 | 27.9507 | -0.0493
5 | 25.9629 | -9.9802 | 106.9189 | 56.0589 | 5 | -26.036 | -9.9774 | 106.9383 | 56.0783 | 56.0686 | 0.0686
6 | 25.9636 | -9.9782 | 134.8975 | 84.0375 | 6 | -26.0357 | -9.9776 | 134.9442 | 84.0842 | 84.0609 | 0.06085
7 | 25.9633 | -9.9798 | 162.8941 | 112.0341 | 7 | -26.0352 | -9.9775 | 162.9415 | 112.0815 | 112.0578 | 0.0578
8 | 25.9642 | -9.9812 | 190.9262 | 140.0662 | 8 | -26.0342 | -9.9803 | 190.9506 | 140.0906 | 140.0784 | 0.0784
9 | 25.9638 | -9.9797 | 218.9384 | 168.0784 | 9 | -26.0351 | -9.9777 | 218.9605 | 168.1005 | 168.0894 | 0.08945
10 | 25.9641 | -9.9799 | 246.9359 | 196.0759 | 10 | -26.0351 | -9.9774 | 246.9559 | 196.0959 | 196.0859 | 0.0859
11 | 25.9646 | -9.981 | 274.9263 | 224.0663 | 11 | -26.0344 | -9.9777 | 274.9583 | 224.0983 | 224.0823 | 0.0823
12 | 25.9641 | -9.9802 | 302.9011 | 252.0411 | 12 | -26.0348 | -9.9775 | 302.9607 | 252.1007 | 252.0709 | 0.0709
13 | 25.965 | -9.9811 | 330.9297 | 280.0697 | 13 | -26.0339 | -9.9779 | 330.9575 | 280.0975 | 280.0836 | 0.0836
14 | 25.9647 | -9.98 | 358.9422 | 308.0822 | 14 | -26.0328 | -9.9805 | 358.9728 | 308.1128 | 308.0975 | 0.0975
15 | 25.9649 | -9.98 | 386.9437 | 336.0837 | 15 | -26.0341 | -9.9775 | 386.9444 | 336.0844 | 336.084 | 0.08405
16 | 25.9653 | -9.9801 | 414.941 | 364.081 | 16 | -26.0331 | -9.9777 | 414.9605 | 364.1005 | 364.0907 | 0.09075
17 | 25.9651 | -9.9804 | 442.9718 | 392.1118 | 17 | -26.0331 | -9.9809 | 442.9673 | 392.1073 | 392.1096 | 0.10955
18 | 25.9657 | -9.9805 | 470.972 | 420.112 | 18 | -26.0331 | -9.9778 | 470.9655 | 420.1055 | 420.1087 | 0.10875
19 | 25.9658 | -9.9803 | 498.9587 | 448.0987 | 19 | -26.032 | -9.9808 | 498.9563 | 448.0963 | 448.0975 | 0.0975
20 | 25.9658 | -9.9799 | 526.9387 | 476.0787 | 20 | -26.0322 | -9.9808 | 526.96 | 476.1 | 476.0894 | 0.08935
21 | 25.9662 | -9.9795 | 554.9453 | 504.0853 | 21 | -26.0318 | -9.9778 | 554.9628 | 504.1028 | 504.094 | 0.09405
22 | 25.9662 | -9.9802 | 582.9191 | 532.0591 | 22 | -26.0326 | -9.9778 | 582.9572 | 532.0972 | 532.0781 | 0.07815
23 | 25.9667 | -9.9808 | 610.9778 | 560.1178 | 23 | -26.0321 | -9.9779 | 610.9721 | 560.1121 | 560.1149 | 0.11495
24 | 25.9664 | -9.9804 | 638.9199 | 588.0599 | 24 | -26.0317 | -9.9774 | 638.9544 | 588.0944 | 588.0771 | 0.07715
25 | 25.9667 | -9.9804 | 666.9596 | 616.0996 | 25 | -26.031 | -9.9777 | 666.9667 | 616.1067 | 616.1031 | 0.10315
26 | 25.9672 | -9.9808 | 694.9358 | 644.0758 | 26 | -26.0309 | -9.9779 | 694.97 | 644.11 | 644.0929 | 0.0929
27 | 25.9672 | -9.9804 | 722.937 | 672.077 | 27 | -26.0315 | -9.9777 | 722.9738 | 672.1138 | 672.0954 | 0.0954
28 | 25.9676 | -9.9806 | 750.9259 | 700.0659 | 28 | -26.0309 | -9.9778 | 750.9701 | 700.1101 | 700.088 | 0.088
29 | 25.9675 | -9.9803 | 778.9528 | 728.0928 | 29 | -26.0312 | -9.9779 | 778.9699 | 728.1099 | 728.1014 | 0.10135
30 | 25.9677 | -9.9806 | 806.9485 | 756.0885 | 30 | -26.0307 | -9.978 | 806.9598 | 756.0998 | 756.0941 | 0.09415
31 | 25.9679 | -9.9805 | 834.9088 | 784.0488 | 31 | -26.0303 | -9.9779 | 834.9494 | 784.0894 | 784.0691 | 0.0691
32 | 25.968 | -9.9806 | 862.9498 | 812.0898 | 32 | -26.0307 | -9.9778 | 862.9384 | 812.0784 | 812.0841 | 0.0841
33 | 25.9686 | -9.9801 | 890.9622 | 840.1022 | 33 | -26.0299 | -9.9777 | 890.9717 | 840.1117 | 840.107 | 0.10695
34 | 25.9686 | -9.9802 | 918.9502 | 868.0902 | 34 | -26.0299 | -9.978 | 918.9583 | 868.0983 | 868.0942 | 0.09425
35 | 25.9688 | -9.9804 | 946.9544 | 896.0944 | 35 | -26.0296 | -9.9779 | 946.9804 | 896.1204 | 896.1074 | 0.1074
36 | 25.9692 | -9.9803 | 974.9625 | 924.1025 | 36 | -26.029 | -9.9774 | 974.981 | 924.121 | 924.1118 | 0.11175
37 | 25.9695 | -9.9792 | 1002.931 | 952.071 | 37 | -26.0293 | -9.9781 | 1002.9754 | 952.1154 | 952.0932 | 0.0932
38 | 25.9697 | -9.9803 | 1030.9121 | 980.0521 | 38 | -26.0285 | -9.9776 | 1030.9556 | 980.0956 | 980.0738 | 0.07385
39 | 25.969 | -9.9833 | 1058.8894 | 1008.0294 | 39 | -26.0291 | -9.9784 | 1058.9449 | 1008.0849 | 1008.0571 | 0.05715
40 | 25.9699 | -9.9837 | 1086.9523 | 1036.0923 | 40 | -26.0275 | -9.9806 | 1086.9717 | 1036.1117 | 1036.102 | 0.102
41 | 25.9698 | -9.9803 | 1114.9451 | 1064.0851 | 41 | -26.0283 | -9.9777 | 1114.9742 | 1064.1142 | 1064.0997 | 0.09965
42 | 25.9705 | -9.983 | 1142.9215 | 1092.0615 | 42 | -26.0278 | -9.9819 | 1142.9631 | 1092.1031 | 1092.0823 | 0.0823
43 | 25.9699 | -9.9797 | 1170.9538 | 1120.0938 | 43 | -26.0283 | -9.978 | 1170.9621 | 1120.1021 | 1120.098 | 0.09795
44 | 25.9698 | -9.9839 | 1198.9796 | 1148.1196 | 44 | -26.028 | -9.9784 | 1199.0073 | 1148.1473 | 1148.1335 | 0.13345
45 | 25.9701 | -9.983 | 1227.0078 | 1176.1478 | 45 | -26.0281 | -9.9785 | 1227.0152 | 1176.1552 | 1176.1515 | 0.1515
46 | 25.9707 | -9.982 | 1254.9974 | 1204.1374 | 46 | -26.0271 | -9.9801 | 1255.0114 | 1204.1514 | 1204.1444 | 0.1444
47 | 25.9705 | -9.9819 | 1282.9714 | 1232.1114 | 47 | -26.0267 | -9.9801 | 1282.9861 | 1232.1261 | 1232.1188 | 0.11875
48 | 25.9708 | -9.9798 | 1310.9882 | 1260.1282 | 48 | -26.027 | -9.9777 | 1310.9941 | 1260.1341 | 1260.1312 | 0.13115
49 | 25.9707 | -9.9826 | 1338.998 | 1288.138 | 49 | -26.0276 | -9.9785 | 1338.9899 | 1288.1299 | 1288.134 | 0.13395
50 | 25.9711 | -9.9837 | 1366.9679 | 1316.1079 | 50 | -26.0267 | -9.9785 | 1367.0094 | 1316.1494 | 1316.1287 | 0.12865
51 | 25.9717 | -9.9822 | 1394.9753 | 1344.1153 | 51 | -26.0269 | -9.9781 | 1394.9847 | 1344.1247 | 1344.12 | 0.12
52 | 25.9723 | -9.9804 | 1422.9934 | 1372.1334 | 52 | -26.0257 | -9.9817 | 1422.9475 | 1372.0875 | 1372.1105 | 0.11045
53 | 25.9724 | -9.9812 | 1450.9953 | 1400.1353 | 53 | -26.026 | -9.978 | 1451.0113 | 1400.1513 | 1400.1433 | 0.1433
54 | 25.9718 | -9.9832 | 1479.0253 | 1428.1653 | 54 | -26.0253 | -9.9826 | 1479.0067 | 1428.1467 | 1428.156 | 0.156
55 | 25.9725 | -9.9836 | 1507.014 | 1456.154 | 55 | -26.0254 | -9.9809 | 1507.0033 | 1456.1433 | 1456.1487 | 0.14865
56 | 25.9727 | -9.9826 | 1534.9983 | 1484.1383 | 56 | -26.0252 | -9.9814 | 1535.0009 | 1484.1409 | 1484.1396 | 0.1396
57 | 25.9734 | -9.9797 | 1562.977 | 1512.117 | 57 | -26.0248 | -9.979 | 1562.9863 | 1512.1263 | 1512.1217 | 0.12165
58 | 25.9727 | -9.9825 | 1590.9893 | 1540.1293 | 58 | -26.0254 | -9.9785 | 1590.9851 | 1540.1251 | 1540.1272 | 0.1272
59 | 25.9733 | -9.9841 | 1618.9664 | 1568.1064 | 59 | -26.0245 | -9.9827 | 1618.9934 | 1568.1334 | 1568.1199 | 0.1199
60 | 25.9734 | -9.9843 | 1646.9628 | 1596.1028 | 60 | -26.024 | -9.9823 | 1647.0025 | 1596.1425 | 1596.1227 | 0.12265
61 | 25.9742 | -9.9809 | 1674.9321 | 1624.0721 | 61 | -26.0243 | -9.981 | 1674.923 | 1624.063 | 1624.0676 | 0.06755
62 | 25.9747 | -9.9798 | 1702.9776 | 1652.1176 | 62 | -26.024 | -9.9796 | 1702.9999 | 1652.1399 | 1652.1288 | 0.12875
63 | 25.9741 | -9.9834 | 1730.9794 | 1680.1194 | 63 | -26.0237 | -9.9824 | 1730.9533 | 1680.0933 | 1680.1064 | 0.10635
64 | 25.9737 | -9.9833 | 1758.961 | 1708.101 | 64 | -26.0236 | -9.9803 | 1758.9801 | 1708.1201 | 1708.1106 | 0.11055
65 | 25.9742 | -9.9831 | 1787.021 | 1736.161 | 65 | -26.0227 | -9.9801 | 1787.0181 | 1736.1581 | 1736.1596 | 0.15955
66 | 25.9745 | -9.9817 | 1815.0046 | 1764.1446 | 66 | -26.0231 | -9.9801 | 1815.0095 | 1764.1495 | 1764.1471 | 0.14705
67 | 25.9751 | -9.9829 | 1842.9816 | 1792.1216 | 67 | -26.023 | -9.9805 | 1843.0109 | 1792.1509 | 1792.1363 | 0.13625
68 | 25.9747 | -9.9832 | 1870.9544 | 1820.0944 | 68 | -26.0227 | -9.9822 | 1871.0055 | 1820.1455 | 1820.12 | 0.11995
69 | 25.9752 | -9.9834 | 1898.9725 | 1848.1125 | 69 | -26.0224 | -9.982 | 1899.0163 | 1848.1563 | 1848.1344 | 0.1344
70 | 25.9756 | -9.9788 | 1926.9944 | 1876.1344 | 70 | -26.0219 | -9.9807 | 1927.022 | 1876.162 | 1876.1482 | 0.1482
71 | 25.9759 | -9.9829 | 1954.9783 | 1904.1183 | 71 | -26.0223 | -9.9773 | 1955.0193 | 1904.1593 | 1904.1388 | 0.1388
72 | 25.9758 | -9.9836 | 1982.9476 | 1932.0876 | 72 | -26.0219 | -9.9807 | 1983.013 | 1932.153 | 1932.1203 | 0.1203
73 | 25.9762 | -9.9838 | 2010.9823 | 1960.1223 | 73 | -26.0221 | -9.9786 | 2011.0129 | 1960.1529 | 1960.1376 | 0.1376
74 | 25.9757 | -9.983 | 2039.0223 | 1988.1623 | 74 | -26.0213 | -9.9804 | 2039.0194 | 1988.1594 | 1988.1609 | 0.16085
75 | 25.9764 | -9.9836 | 2067.0214 | 2016.1614 | 75 | -26.021 | -9.982 | 2067.0249 | 2016.1649 | 2016.1632 | 0.16315
76 | 25.9766 | -9.9834 | 2094.9922 | 2044.1322 | 76 | -26.021 | -9.9815 | 2095.0168 | 2044.1568 | 2044.1445 | 0.1445
77 | 25.9769 | -9.9835 | 2123.0036 | 2072.1436 | 77 | -26.0209 | -9.9823 | 2123.0185 | 2072.1585 | 2072.151 | 0.15105
78 | 25.9768 | -9.9852 | 2150.9846 | 2100.1246 | 78 | -26.0205 | -9.9823 | 2150.9991 | 2100.1391 | 2100.1318 | 0.13185
79 | 25.9779 | -9.9804 | 2178.963 | 2128.103 | 79 | -26.0198 | -9.9811 | 2178.9802 | 2128.1202 | 2128.1116 | 0.1116
80 | 25.9772 | -9.9815 | 2206.9691 | 2156.1091 | 80 | -26.0198 | -9.9805 | 2206.98 | 2156.12 | 2156.1145 | 0.11455
81 | 25.9774 | -9.9835 | 2234.9641 | 2184.1041 | 81 | -26.0212 | -9.9789 | 2234.9914 | 2184.1314 | 2184.1177 | 0.11775
82 | 25.9776 | -9.9831 | 2263.0207 | 2212.1607 | 82 | -26.0203 | -9.9783 | 2263.0358 | 2212.1758 | 2212.1682 | 0.16825
83 | 25.9778 | -9.9823 | 2291.0307 | 2240.1707 | 83 | -26.0202 | -9.9786 | 2291.0448 | 2240.1848 | 2240.1777 | 0.17775
84 | 25.9779 | -9.9836 | 2319.0039 | 2268.1439 | 84 | -26.0194 | -9.9786 | 2319.0239 | 2268.1639 | 2268.1539 | 0.1539
85 | 25.9784 | -9.9846 | 2346.9826 | 2296.1226 | 85 | -26.0194 | -9.9788 | 2347.0131 | 2296.1531 | 2296.1379 | 0.13785
86 | 25.979 | -9.9801 | 2374.9901 | 2324.1301 | 86 | -26.0196 | -9.978 | 2375.0413 | 2324.1813 | 2324.1557 | 0.1557
87 | 25.9787 | -9.9849 | 2402.9525 | 2352.0925 | 87 | -26.0196 | -9.9787 | 2403.0361 | 2352.1761 | 2352.1343 | 0.1343
88 | 25.9789 | -9.9839 | 2430.9497 | 2380.0897 | 88 | -26.0186 | -9.9784 | 2431.0358 | 2380.1758 | 2380.1327 | 0.13275
89 | 25.9788 | -9.9845 | 2458.9824 | 2408.1224 | 89 | -26.018 | -9.9784 | 2459.0378 | 2408.1778 | 2408.1501 | 0.1501
90 | 25.9795 | -9.984 | 2487.0064 | 2436.1464 | 90 | -26.0173 | -9.9819 | 2487.0239 | 2436.1639 | 2436.1552 | 0.15515
91 | 25.9792 | -9.9846 | 2514.9794 | 2464.1194 | 91 | -26.0179 | -9.9787 | 2515.0203 | 2464.1603 | 2464.1399 | 0.13985
92 | 25.98 | -9.9837 | 2542.9839 | 2492.1239 | 92 | -26.0173 | -9.9828 | 2543.0385 | 2492.1785 | 2492.1512 | 0.1512
93 | 25.9798 | -9.9835 | 2570.9903 | 2520.1303 | 93 | -26.0172 | -9.9784 | 2571.0037 | 2520.1437 | 2520.137 | 0.137
94 | 25.9811 | -9.9811 | 2598.9913 | 2548.1313 | 94 | -26.016 | -9.9816 | 2599.0414 | 2548.1814 | 2548.1564 | 0.15635
95 | 25.9811 | -9.9808 | 2626.978 | 2576.118 | 95 | -26.0171 | -9.9781 | 2627.0465 | 2576.1865 | 2576.1523 | 0.15225
96 | 25.9814 | -9.9805 | 2655.0203 | 2604.1603 | 96 | -26.0169 | -9.9785 | 2655.0423 | 2604.1823 | 2604.1713 | 0.1713
97 | 25.9815 | -9.9809 | 2683.0031 | 2632.1431 | 97 | -26.0168 | -9.9783 | 2683.0333 | 2632.1733 | 2632.1582 | 0.1582
98 | 25.9808 | -9.9841 | 2710.9916 | 2660.1316 | 98 | -26.0165 | -9.9791 | 2711.044 | 2660.184 | 2660.1578 | 0.1578
99 | 25.9821 | -9.9808 | 2738.9834 | 2688.1234 | 99 | -26.0164 | -9.9779 | 2739.0399 | 2688.1799 | 2688.1516 | 0.15165
100 | 25.9821 | -9.9803 | 2766.9892 | 2716.1292 | 100 | -26.0152 | -9.9808 | 2767.0321 | 2716.1721 | 2716.1506 | 0.15065
101 | 25.9815 | -9.9826 | 2795.0097 | 2744.1497 | 101 | -26.0161 | -9.9785 | 2795.0469 | 2744.1869 | 2744.1683 | 0.1683
102 | 25.9818 | -9.9839 | 2823.0056 | 2772.1456 | 102 | -26.0158 | -9.9783 | 2823.0442 | 2772.1842 | 2772.1649 | 0.1649
103 | 25.9827 | -9.981 | 2850.9912 | 2800.1312 | 103 | -26.0158 | -9.9776 | 2851.0143 | 2800.1543 | 2800.1427 | 0.14275
104 | 25.9831 | -9.9799 | 2879.0074 | 2828.1474 | 104 | -26.0151 | -9.9777 | 2879.0305 | 2828.1705 | 2828.159 | 0.15895
105 | 25.9827 | -9.9846 | 2907.0215 | 2856.1615 | 105 | -26.015 | -9.979 | 2907.0602 | 2856.2002 | 2856.1808 | 0.18085
106 | 25.9837 | -9.9804 | 2935.0102 | 2884.1502 | 106 | -26.0149 | -9.9772 | 2935.0343 | 2884.1743 | 2884.1622 | 0.16225
107 | 25.9841 | -9.9806 | 2963.0637 | 2912.2037 | 107 | -26.0147 | -9.9781 | 2963.0607 | 2912.2007 | 2912.2022 | 0.2022
108 | 25.984 | -9.9807 | 2991.0423 | 2940.1823 | 108 | -26.0133 | -9.9765 | 2991.0507 | 2940.1907 | 2940.1865 | 0.1865
109 | 25.984 | -9.9809 | 3019.0127 | 2968.1527 | 109 | -26.014 | -9.978 | 3019.0284 | 2968.1684 | 2968.1606 | 0.16055
110 | 25.9842 | -9.9806 | 3047.0306 | 2996.1706 | 110 | -26.0139 | -9.9778 | 3047.0614 | 2996.2014 | 2996.186 | 0.186
111 | 25.9835 | -9.9843 | 3075.05 | 3024.19 | 111 | -26.014 | -9.9786 | 3075.0541 | 3024.1941 | 3024.192 | 0.19205
112 | 25.9835 | -9.9852 | 3103.0296 | 3052.1696 | 112 | -26.0136 | -9.9788 | 3103.0391 | 3052.1791 | 3052.1743 | 0.17435
113 | 25.9845 | -9.9803 | 3131.0447 | 3080.1847 | 113 | -26.0139 | -9.9783 | 3131.0495 | 3080.1895 | 3080.1871 | 0.1871
114 | 25.985 | -9.9804 | 3159.0511 | 3108.1911 | 114 | -26.0134 | -9.9776 | 3159.0604 | 3108.2004 | 3108.1957 | 0.19575
115 | 25.9843 | -9.984 | 3187.0027 | 3136.1427 | 115 | -26.0133 | -9.9784 | 3187.0491 | 3136.1891 | 3136.1659 | 0.1659
116 | 25.9854 | -9.9799 | 3215.0144 | 3164.1544 | 116 | -26.0129 | -9.9775 | 3215.0516 | 3164.1916 | 3164.173 | 0.173
117 | 25.9858 | -9.9807 | 3243.0489 | 3192.1889 | 117 | -26.0129 | -9.978 | 3243.0602 | 3192.2002 | 3192.1945 | 0.19455
118 | 25.9861 | -9.9804 | 3271.0109 | 3220.1509 | 118 | -26.012 | -9.9785 | 3271.0321 | 3220.1721 | 3220.1615 | 0.1615
119 | 25.9855 | -9.9803 | 3299.0503 | 3248.1903 | 119 | -26.012 | -9.9781 | 3299.0431 | 3248.1831 | 3248.1867 | 0.1867
120 | 25.9859 | -9.9806 | 3327.1021 | 3276.2421 | 120 | -26.0112 | -9.9784 | 3327.0701 | 3276.2101 | 3276.2261 | 0.2261
121 | 25.9863 | -9.9807 | 3354.9565 | 27.8544 | 121 | -26.0118 | -9.9778 | 3354.9733 | 27.9032 | 27.8788 | -0.1212
122 | 25.9866 | -9.98 | 3380.4481 | 25.4916 | 122 | -26.012 | -9.9772 | 3380.4435 | 25.4702