## bscany_positions
SLAC | Magnetic | Measurements
Date: | 2025-07-01
Time: | 9:32
Project: | LCLS-II-HE
Device | Type: | Undulator
Data | Type:
Serial | Number: | HE_SXU_006
DATASET | Number: | 1
Tuning | Stage: | Tuning
Run | Number: | 5
Measurement | Type: | Align | Y | Scan
Operator: | YL
Comment: | Check | pitch | and | Y; | before | final
Pole | number | Z | position | Center | Field
| 0 | 1 | 0.8125 | 0.000362 | -0.99513
| 1 | 4 | 0.8965 | 0.000307 | 1.3755
| 2 | 7 | 0.9805 | 0.000314 | -1.3701
| 3 | 10 | 1.0645 | 0.000331 | 1.371
| 4 | 13 | 1.1485 | 0.000326 | -1.3725
| 5 | 16 | 1.2325 | 0.000272 | 1.3726
| 6 | 19 | 1.3165 | 0.000361 | -1.3706
| 7 | 22 | 1.4005 | 0.000337 | 1.3718
| 8 | 25 | 1.4845 | 0.00026 | -1.3745
| 9 | 28 | 1.5685 | 0.000318 | 1.3711
| 10 | 31 | 1.6525 | 0.000257 | -1.3689
| 11 | 34 | 1.7365 | 0.00025 | 1.3728
| 12 | 37 | 1.8205 | 0.00028 | -1.3716
| 13 | 40 | 1.9045 | 0.000279 | 1.3719
| 14 | 43 | 1.9885 | 0.000256 | -1.3695
| 15 | 46 | 2.0725 | 0.000224 | 1.372
| 16 | 49 | 2.1565 | 0.000298 | -1.3706
| 17 | 52 | 2.2405 | 0.000281 | 1.3714
| 18 | 55 | 2.3245 | 0.000329 | -1.3694
| 19 | 58 | 2.4085 | 0.000298 | 1.3713
| 20 | 61 | 2.4925 | 0.000314 | -1.3719
| 21 | 64 | 2.5765 | 0.000333 | 1.3713
| 22 | 67 | 2.6605 | 0.000287 | -1.3725
| 23 | 70 | 2.7445 | 0.000315 | 1.373
| 24 | 73 | 2.8285 | 0.000328 | -1.3724
| 25 | 76 | 2.9125 | 0.000331 | 1.3736
| 26 | 79 | 2.9965 | 0.000277 | -1.3719
| 27 | 82 | 3.0805 | 0.00028 | 1.374
| 28 | 85 | 3.1645 | 0.000275 | -1.3687
| 29 | 88 | 3.2485 | 0.000329 | 1.3713
| 30 | 91 | 3.3325 | 0.00027 | -1.37
| 31 | 94 | 3.4165 | 0.000271 | 1.3729
| 32 | 97 | 3.5005 | 0.000291 | -1.3707
| 33 | 100 | 3.5845 | 0.000307 | 1.3736
| 34 | 103 | 3.6685 | 0.000302 | -1.3751
| 35 | 106 | 3.7525 | 0.000282 | 1.3728
| 36 | 109 | 3.8365 | 0.000325 | -1.3699
| 37 | 112 | 3.9205 | 0.00029 | 1.3697
| 38 | 115 | 4.0045 | 0.000295 | -1.3685
| 39 | 118 | 4.0885 | 0.000254 | 0.99792
Pitch | = | 0.002066 | Error | = | 0