## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) |  | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) |  |  |  | 0.0001405
1 | 13.9587 | -0.0019 | 5.2252 |  | 1 | -14.0399 | 0.0025 | 5.227 | -0.0047 | -0.18504
2 | 13.9575 | 0.0013 | 30.7264 |  | 2 | -14.0394 | -0.0018 | 30.7277 | -0.0051095 | -0.20116
3 | 13.9572 | -0.0037 | 57.4759 |  | 3 | -14.039 | 0.0026 | 57.4779 | -0.005269 | -0.20744
4 | 13.9582 | -0.0064 | 85.4766 |  | 4 | -14.0392 | -0.0006 | 85.4782 | -0.0080785 | -0.31805
5 | 13.9578 | -0.0005 | 113.4772 |  | 5 | -14.0389 | 0.0022 | 113.4784 | -0.003588 | -0.14126
6 | 13.9608 | -0.0003 | 141.4773 |  | 6 | -14.0386 | 0.0034 | 141.4786 | -0.0027475 | -0.10817
7 | 13.9587 | -0.0009 | 169.4779 |  | 7 | -14.0382 | 0.003 | 169.4786 | -0.003107 | -0.12232
8 | 13.9585 | 0.0022 | 197.4773 |  | 8 | -14.0381 | 0.003 | 197.479 | -0.0014165 | -0.055769
9 | 13.9589 | -0.0007 | 225.4781 |  | 9 | -14.0379 | -0.0013 | 225.4789 | -0.004876 | -0.19197
10 | 13.9587 | 0.004 | 253.4781 |  | 10 | -14.0377 | 0.003 | 253.4793 | -0.00023554 | -0.0092731
11 | 13.9596 | 0.001 | 281.4774 |  | 11 | -14.0374 | 0.0025 | 281.4793 | -0.001845 | -0.072639
12 | 13.9595 | 0.0038 | 309.4784 |  | 12 | -14.0371 | 0.004 | 309.4789 | 0.00044545 | 0.017538
13 | 13.9597 | 0.0046 | 337.4777 |  | 13 | -14.0369 | 0.0073 | 337.4794 | 0.002636 | 0.10378
14 | 13.9595 | 0.0058 | 365.4795 |  | 14 | -14.0373 | 0.0065 | 365.48 | 0.0029764 | 0.11718
15 | 13.9602 | 0.0035 | 393.4789 |  | 15 | -14.0366 | 0.0067 | 393.4798 | 0.0020669 | 0.081376
16 | 13.9603 | 0.004 | 421.4793 |  | 16 | -14.0359 | 0.0053 | 421.4804 | 0.0017574 | 0.06919
17 | 13.9603 | -0.0008 | 449.4792 |  | 17 | -14.0363 | -0.0013 | 449.4803 | -0.0038021 | -0.14969
18 | 13.9607 | 0.0058 | 477.4784 |  | 18 | -14.0361 | 0.0057 | 477.4794 | 0.0031384 | 0.12356
19 | 13.9603 | 0.0048 | 505.4788 |  | 19 | -14.0356 | 0.0067 | 505.4807 | 0.0032789 | 0.12909
20 | 13.9605 | 0.0022 | 533.4795 |  | 20 | -14.0356 | 0.0038 | 533.4809 | 0.00066942 | 0.026355
21 | 13.9609 | 0.0008 | 561.4789 |  | 21 | -14.0358 | 0.0023 | 561.4809 | -0.00064008 | -0.0252
22 | 13.9619 | -0.0016 | 589.4797 |  | 22 | -14.0352 | -0.0001 | 589.4811 | -0.0028996 | -0.11416
23 | 13.9617 | 0.0018 | 617.4787 |  | 23 | -14.0351 | -0.001 | 617.4809 | -0.0015091 | -0.059413
24 | 13.9618 | 0.0045 | 645.4803 |  | 24 | -14.0348 | 0.0058 | 645.481 | 0.0033814 | 0.13313
25 | 13.9615 | 0.0033 | 673.4806 |  | 25 | -14.0345 | 0.0001 | 673.4808 | 7.1901e-05 | 0.0028307
26 | 13.9619 | -0.002 | 701.4796 |  | 26 | -14.0342 | -0.0015 | 701.4815 | -0.0032376 | -0.12746
27 | 13.9625 | 0.0041 | 729.481 |  | 27 | -14.0342 | 0.0024 | 729.482 | 0.0019029 | 0.074917
28 | 13.9622 | 0.0012 | 757.4797 |  | 28 | -14.0339 | -0.0017 | 757.4814 | -0.0014566 | -0.057347
29 | 13.9624 | -0.0038 | 785.4807 |  | 29 | -14.0337 | 0.0004 | 785.482 | -0.0027661 | -0.1089
30 | 13.9624 | 0.0006 | 813.4809 |  | 30 | -14.0337 | -0.0001 | 813.4821 | -0.00067562 | -0.026599 |  |  | Shimming table
31 | 13.9637 | -0.0031 | 841.4803 |  | 31 | -14.0334 | 0.0007 | 841.4823 | -0.0019851 | -0.078154 | Pole # | Module # | Pole | Take out(0.000") | F.Shim(")
32 | 13.9629 | 0.001 | 869.4814 |  | 32 | -14.0333 | 0.0013 | 869.4825 | 0.00050537 | 0.019897 | 72 | 2 | 30 | -0.5 | 2.5
33 | 13.9635 | -0.0004 | 897.4811 |  | 33 | -14.0327 | 0.0006 | 897.4839 | -0.00040413 | -0.015911 | 76 | 2 | 34 | -0.5 | 2.5
34 | 13.9631 | -0.0013 | 925.4814 |  | 34 | -14.0326 | -0.0033 | 925.4831 | -0.0026636 | -0.10487 | 80 | 2 | 38 | -0.5 | 2.5
35 | 13.9637 | -0.0013 | 953.4817 |  | 35 | -14.0325 | -0.0003 | 953.4827 | -0.0010231 | -0.040281 | 107 | 3 | 27 | -0.5 | 2.5
36 | 13.9639 | 0.0019 | 981.4811 |  | 36 | -14.0325 | 0.0018 | 981.4831 | 0.0017674 | 0.069581 | 112 | 3 | 35 | -0.5 | 2.5
37 | 13.9641 | 0.003 | 1009.4824 |  | 37 | -14.0319 | 0.0028 | 1009.4833 | 0.0029579 | 0.11645 | 117 | 3 | 37 | -1 | 2
38 | 13.9644 | 0.0028 | 1037.4809 |  | 38 | -14.0319 | 0.0031 | 1037.483 | 0.0031483 | 0.12395 | 119 | 3 | 39 | -1 | 2
39 | 13.9647 | 0.0006 | 1065.4825 |  | 39 | -14.0312 | 0.0004 | 1065.4838 | 0.00083884 | 0.033025 | 122 | 3 | 42 | -1 | 2
40 | 13.9649 | -0.0052 | 1093.4822 |  | 40 | -14.0314 | -0.0056 | 1093.4838 | -0.0049207 | -0.19373 |  | -2 means remove 0.002"
41 | 13.9649 | -0.0022 | 1121.4823 |  | 41 | -14.0316 | -0.0017 | 1121.4837 | -0.0013302 | -0.052369
42 | 13.9651 | -0.0077 | 1149.4829 |  | 42 | -14.0312 | -0.006 | 1149.484 | -0.0060897 | -0.23975
43 | 13.9658 | -0.0036 | 1177.4818 |  | 43 | -14.0307 | -0.0032 | 1177.4839 | -0.0024992 | -0.098393
44 | 13.9653 | -0.0083 | 1205.4829 |  | 44 | -14.0305 | -0.0048 | 1205.4839 | -0.0055087 | -0.21688
45 | 13.9661 | -0.0042 | 1233.4831 |  | 45 | -14.0302 | -0.0061 | 1233.4844 | -0.0039682 | -0.15623
46 | 13.9658 | -0.0029 | 1261.4832 |  | 46 | -14.0297 | -0.0011 | 1261.4844 | -0.00067769 | -0.026681
47 | 13.9661 | -0.0016 | 1289.4842 |  | 47 | -14.0306 | -0.0027 | 1289.4846 | -0.00068719 | -0.027055
48 | 13.9668 | -0.0066 | 1317.4835 |  | 48 | -14.0302 | -0.0059 | 1317.4853 | -0.0046467 | -0.18294
49 | 13.9661 | -0.0059 | 1345.4842 |  | 49 | -14.0291 | -0.0052 | 1345.4851 | -0.0038062 | -0.14985
50 | 13.9668 | -0.0012 | 1373.4839 |  | 50 | -14.0292 | -0.0038 | 1373.4854 | -0.0006157 | -0.02424
51 | 13.9671 | 0.002 | 1401.4833 |  | 51 | -14.0289 | 0.0005 | 1401.4853 | 0.0032748 | 0.12893
52 | 13.9679 | -0.0035 | 1429.484 |  | 52 | -14.0283 | 0.0014 | 1429.4854 | 0.0011153 | 0.043909
53 | 13.9678 | -0.0009 | 1457.4834 |  | 53 | -14.0289 | -0.0057 | 1457.4857 | -0.00099421 | -0.039142
54 | 13.968 | -0.0035 | 1485.4846 |  | 54 | -14.0286 | -0.0006 | 1485.4861 | 0.00039628 | 0.015602
55 | 13.9675 | -0.0027 | 1513.4844 |  | 55 | -14.0289 | 0.0001 | 1513.486 | 0.0012868 | 0.050661
56 | 13.9683 | -0.0065 | 1541.4846 |  | 56 | -14.0282 | -0.0057 | 1541.4859 | -0.0033727 | -0.13278
57 | 13.9682 | -0.0022 | 1569.4852 |  | 57 | -14.0283 | -0.0024 | 1569.486 | 0.00056777 | 0.022353
58 | 13.9688 | -0.0027 | 1597.4848 |  | 58 | -14.0283 | 0.0015 | 1597.4867 | 0.0024083 | 0.094814
59 | 13.9689 | -0.0053 | 1625.4856 |  | 59 | -14.0278 | -0.0026 | 1625.4868 | -0.00080124 | -0.031545
60 | 13.9694 | 0.0011 | 1653.4852 |  | 60 | -14.0278 | -0.0006 | 1653.4866 | 0.0035393 | 0.13934
61 | 13.9695 | -0.0012 | 1681.4851 |  | 61 | -14.0276 | 0.0015 | 1681.4871 | 0.0035798 | 0.14094
62 | 13.9695 | 0.0001 | 1709.4861 |  | 62 | -14.0272 | 0.0009 | 1709.4871 | 0.0040702 | 0.16025
63 | 13.9698 | 0 | 1737.4853 |  | 63 | -14.027 | 0.003 | 1737.4878 | 0.0052107 | 0.20515
64 | 13.97 | 0.0003 | 1765.4864 |  | 64 | -14.0268 | -0.0015 | 1765.487 | 0.0032512 | 0.128
65 | 13.9703 | 0.004 | 1793.4865 |  | 65 | -14.0268 | 0.003 | 1793.4876 | 0.0074917 | 0.29495
66 | 13.9703 | 0.0007 | 1821.4861 |  | 66 | -14.0266 | 0.0029 | 1821.4876 | 0.0059322 | 0.23355
67 | 13.971 | 0.0057 | 1849.4874 |  | 67 | -14.0263 | 0.0059 | 1849.4878 | 0.010073 | 0.39656
68 | 13.9713 | 0.0051 | 1877.4857 |  | 68 | -14.0258 | 0.0042 | 1877.488 | 0.0090632 | 0.35682
69 | 13.971 | 0.0049 | 1905.4877 |  | 69 | -14.026 | 0.0027 | 1905.4884 | 0.0083537 | 0.32889
70 | 13.9713 | 0.0044 | 1933.4872 |  | 70 | -14.0256 | 0.0026 | 1933.4883 | 0.0081942 | 0.32261
71 | 13.9716 | 0.0034 | 1961.487 |  | 71 | -14.0255 | -0.0018 | 1961.4885 | 0.0056347 | 0.22184
72 | 13.9718 | 0.0102 | 1989.4875 |  | 72 | -14.0251 | 0.0058 | 1989.4887 | 0.012975 | 0.51083
73 | 13.9718 | 0.0054 | 2017.4869 |  | 73 | -14.025 | 0.0032 | 2017.4886 | 0.0094157 | 0.3707
74 | 13.972 | 0.0097 | 2045.488 |  | 74 | -14.0246 | 0.005 | 2045.4892 | 0.012606 | 0.49631
75 | 13.9721 | 0.0053 | 2073.4877 |  | 75 | -14.0243 | 0.0049 | 2073.4893 | 0.010497 | 0.41326
76 | 13.9725 | 0.0132 | 2101.4879 |  | 76 | -14.0246 | 0.0061 | 2101.4896 | 0.015187 | 0.59792
77 | 13.9728 | 0.0087 | 2129.4885 |  | 77 | -14.0241 | 0.0052 | 2129.4894 | 0.012628 | 0.49715
78 | 13.9728 | 0.0065 | 2157.4881 |  | 78 | -14.0242 | 0.0025 | 2157.4898 | 0.010318 | 0.40623
79 | 13.9734 | 0.007 | 2185.4889 |  | 79 | -14.024 | 0.0017 | 2185.49 | 0.010309 | 0.40585
80 | 13.9735 | 0.0113 | 2213.4882 |  | 80 | -14.0233 | 0.0053 | 2213.4897 | 0.014399 | 0.5669
81 | 13.9735 | -0.0058 | 2241.4891 |  | 81 | -14.0233 | -0.0098 | 2241.4901 | -0.0015603 | -0.06143
82 | 13.9738 | -0.0117 | 2269.4891 |  | 82 | -14.0229 | -0.0075 | 2269.4901 | -0.0032198 | -0.12677
83 | 13.9736 | -0.0121 | 2297.4886 |  | 83 | -14.0229 | -0.0099 | 2297.49 | -0.0044793 | -0.17635
84 | 13.9744 | -0.0089 | 2325.4896 |  | 84 | -14.0224 | -0.0062 | 2325.4904 | -0.00088884 | -0.034994
85 | 13.9744 | -0.0079 | 2353.4889 |  | 85 | -14.0221 | -0.0098 | 2353.4907 | -0.0020483 | -0.080644
86 | 13.9751 | -0.0108 | 2381.4898 |  | 86 | -14.0224 | -0.0106 | 2381.4913 | -0.0037579 | -0.14795
87 | 13.9752 | -0.0076 | 2409.4903 |  | 87 | -14.0216 | -0.0052 | 2409.4913 | 0.00068264 | 0.026876
88 | 13.9752 | -0.0109 | 2437.4899 |  | 88 | -14.0218 | -0.0073 | 2437.4916 | -0.0018769 | -0.073892
89 | 13.975 | -0.0072 | 2465.4916 |  | 89 | -14.0217 | -0.0022 | 2465.4914 | 0.0026636 | 0.10487
90 | 13.9755 | -0.0081 | 2493.49 |  | 90 | -14.0212 | -0.0059 | 2493.4915 | 0.00050413 | 0.019848
91 | 13.9758 | -0.0122 | 2521.4906 |  | 91 | -14.0211 | -0.0107 | 2521.4918 | -0.0038054 | -0.14982
92 | 13.9756 | -0.0089 | 2549.4912 |  | 92 | -14.0207 | -0.0091 | 2549.4918 | -0.0012149 | -0.04783
93 | 13.9763 | -0.0095 | 2577.4901 |  | 93 | -14.0208 | -0.0136 | 2577.4921 | -0.0036244 | -0.14269
94 | 13.9761 | -0.0047 | 2605.4916 |  | 94 | -14.0204 | -0.0077 | 2605.4916 | 0.0018661 | 0.073469
95 | 13.9764 | -0.0083 | 2633.4904 |  | 95 | -14.0198 | -0.0073 | 2633.4934 | 0.00040661 | 0.016008
96 | 13.9773 | -0.0034 | 2661.491 |  | 96 | -14.02 | -0.0023 | 2661.4922 | 0.0054971 | 0.21642
97 | 13.9773 | -0.0087 | 2689.4914 |  | 97 | -14.0199 | -0.0089 | 2689.4924 | -0.0003124 | -0.012299
98 | 13.9783 | -0.0023 | 2717.4912 |  | 98 | -14.0195 | -0.0045 | 2717.4928 | 0.0052281 | 0.20583
99 | 13.9771 | -0.0071 | 2745.4919 |  | 99 | -14.0194 | -0.0088 | 2745.4928 | 0.0008186 | 0.032228
100 | 13.9774 | -0.006 | 2773.4906 |  | 100 | -14.0194 | -0.0056 | 2773.4932 | 0.0031091 | 0.12241
101 | 13.9777 | -0.0055 | 2801.4918 |  | 101 | -14.0188 | -0.0067 | 2801.4933 | 0.0029496 | 0.11613
102 | 13.9783 | -0.0055 | 2829.4922 |  | 102 | -14.0187 | -0.0051 | 2829.4935 | 0.0038901 | 0.15315
103 | 13.979 | -0.0053 | 2857.4913 |  | 103 | -14.0183 | -0.0062 | 2857.4935 | 0.0035806 | 0.14097
104 | 13.9781 | -0.0029 | 2885.4924 |  | 104 | -14.0183 | -0.005 | 2885.4936 | 0.0055211 | 0.21737
105 | 13.9783 | -0.0031 | 2913.4918 |  | 105 | -14.0181 | -0.0023 | 2913.4936 | 0.0069116 | 0.27211
106 | 13.9789 | -0.0013 | 2941.4926 |  | 106 | -14.0179 | 0.0012 | 2941.4937 | 0.0097021 | 0.38197
107 | 13.9783 | -0.0011 | 2969.4931 |  | 107 | -14.0175 | -0.0006 | 2969.4944 | 0.0090426 | 0.35601
108 | 13.9789 | 0 | 2997.4922 |  | 108 | -14.0174 | 0.0021 | 2997.4943 | 0.011083 | 0.43634
109 | 13.979 | -0.0023 | 3025.4933 |  | 109 | -14.0173 | -0.0022 | 3025.4942 | 0.0079236 | 0.31195
110 | 13.9793 | -0.0001 | 3053.4928 |  | 110 | -14.0169 | -0.0061 | 3053.4946 | 0.007214 | 0.28402
111 | 13.9784 | 0.0047 | 3081.4937 |  | 111 | -14.0167 | 0.0031 | 3081.4947 | 0.014355 | 0.56514
112 | 13.9793 | 0.0026 | 3109.4937 |  | 112 | -14.0172 | -0.0004 | 3109.4951 | 0.011695 | 0.46043
113 | 13.9798 | 0.0073 | 3137.4943 |  | 113 | -14.016 | 0.0028 | 3137.4954 | 0.015786 | 0.62148
114 | 13.9796 | 0.009 | 3165.4946 |  | 114 | -14.0159 | 0.0076 | 3165.4955 | 0.019176 | 0.75496
115 | 13.9802 | 0.0078 | 3193.4933 |  | 115 | -14.0159 | 0.0055 | 3193.4954 | 0.017667 | 0.69553
116 | 13.9801 | 0.0078 | 3221.4945 |  | 116 | -14.0157 | 0.0083 | 3221.4953 | 0.019207 | 0.75618
117 | 13.9802 | 0.0096 | 3249.4944 |  | 117 | -14.0153 | 0.0082 | 3249.496 | 0.020198 | 0.79518
118 | 13.9806 | 0.0105 | 3277.4942 |  | 118 | -14.0152 | 0.0087 | 3277.4962 | 0.021038 | 0.82827
119 | 13.981 | 0.01 | 3305.495 |  | 119 | -14.0149 | 0.0111 | 3305.4962 | 0.022129 | 0.8712
120 | 13.9809 | 0.0113 | 3333.4943 |  | 120 | -14.0147 | 0.0149 | 3333.496 | 0.024819 | 0.97713
121 | 13.981 | 0.0183 | 3360.2448 |  | 121 | -14.0144 | 0.0189 | 3360.2459 | 0.03046 | 1.1992
122 | 13.9817 | 0.0195 | 3385.7458 |  | 122 | -14.0146 | 0.0154 | 3385.7462 | 0.02945 | 1.1594
66.9291

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.0875 | -9.9978 | 5.2522
2 | -0.0719 | -9.9991 | 30.7507
3 | -0.0194 | -9.9814 | 57.4777
4 | -0.015 | -9.9784 | 85.4769
5 | -0.0024 | -9.9797 | 113.4774
6 | -0.0391 | -9.9767 | 141.4781
7 | -0.0422 | -9.975 | 169.478
8 | -0.0013 | -9.9758 | 197.4779
9 | -0.0116 | -9.9763 | 225.4785
10 | 0.008 | -9.9774 | 253.4782
11 | 0.0361 | -9.9746 | 281.4786
12 | -0.0097 | -9.9771 | 309.4782
13 | -0.021 | -9.9757 | 337.4792
14 | -0.0013 | -9.9744 | 365.4795
15 | 0.0176 | -9.976 | 393.4792
16 | 0.0103 | -9.974 | 421.4796
17 | 0.03 | -9.9757 | 449.4794
18 | 0.0022 | -9.9765 | 477.4795
19 | 0.0034 | -9.9741 | 505.48
20 | 0.05 | -9.9735 | 533.4798
21 | -0.0068 | -9.9752 | 561.4802
22 | -0.015 | -9.9727 | 589.4807
23 | 0.0014 | -9.9745 | 617.4804
24 | -0.0174 | -9.9758 | 645.4808
25 | 0.0422 | -9.9733 | 673.4809
26 | 0.0243 | -9.9755 | 701.4806
27 | -0.0276 | -9.9751 | 729.4807
28 | 0.0029 | -9.9735 | 757.4811
29 | 0.0001 | -9.9735 | 785.4816
30 | 0.0469 | -9.9731 | 813.4819
31 | 0.0384 | -9.9744 | 841.482
32 | 0.0264 | -9.9735 | 869.4824
33 | -0.0158 | -9.9747 | 897.4819
34 | 0.0074 | -9.9718 | 925.4822
35 | 0.0563 | -9.9715 | 953.4825
36 | -0.043 | -9.9716 | 981.4822
37 | -0.0119 | -9.9744 | 1009.4821
38 | 0.011 | -9.9715 | 1037.4828
39 | -0.0107 | -9.9714 | 1065.4832
40 | -0.0299 | -9.9711 | 1093.4829
41 | -0.0433 | -9.9712 | 1121.4834
42 | -0.0326 | -9.9704 | 1149.4836
43 | -0.0146 | -9.9702 | 1177.4836
44 | 0.0144 | -9.9706 | 1205.4839
45 | 0.0368 | -9.9706 | 1233.4842
46 | -0.0507 | -9.9693 | 1261.484
47 | 0.0182 | -9.9703 | 1289.4842
48 | 0.0512 | -9.9701 | 1317.4847
49 | 0.0076 | -9.971 | 1345.485
50 | 0.0442 | -9.97 | 1373.4846
51 | 0.0417 | -9.9698 | 1401.485
52 | 0.0335 | -9.9694 | 1429.4852
53 | -0.0314 | -9.9742 | 1457.4852
54 | 0.0279 | -9.9703 | 1485.4859
55 | 0.0478 | -9.9731 | 1513.485
56 | -0.0079 | -9.9703 | 1541.4864
57 | 0.0331 | -9.9708 | 1569.486
58 | -0.03 | -9.9688 | 1597.4858
59 | -0.0028 | -9.969 | 1625.4861
60 | -0.0163 | -9.9729 | 1653.4866
61 | 0.0212 | -9.9709 | 1681.4862
62 | -0.0015 | -9.9693 | 1709.4867
63 | 0.0191 | -9.9712 | 1737.4866
64 | 0.0094 | -9.9705 | 1765.4866
65 | 0.0218 | -9.9701 | 1793.4868
66 | -0.0218 | -9.9725 | 1821.4873
67 | 0.0045 | -9.9689 | 1849.4876
68 | 0.0278 | -9.9713 | 1877.4877
69 | 0.0329 | -9.9691 | 1905.4876
70 | 0.0207 | -9.9675 | 1933.488
71 | -0.0542 | -9.9692 | 1961.4879
72 | -0.0134 | -9.968 | 1989.488
73 | -0.0002 | -9.9668 | 2017.4886
74 | -0.0273 | -9.9669 | 2045.4882
75 | -0.0105 | -9.9692 | 2073.4885
76 | -0.0006 | -9.9693 | 2101.4884
77 | 0.0055 | -9.9681 | 2129.489
78 | -0.0285 | -9.9678 | 2157.4891
79 | 0.0217 | -9.9667 | 2185.4896
80 | 0.0091 | -9.9677 | 2213.4895
81 | -0.0003 | -9.9658 | 2241.4892
82 | 0.0404 | -9.9657 | 2269.4895
83 | 0.0405 | -9.9682 | 2297.49
84 | 0.0212 | -9.9672 | 2325.4899
85 | 0.0304 | -9.968 | 2353.4901
86 | 0.032 | -9.967 | 2381.4898
87 | 0.0148 | -9.9648 | 2409.4906
88 | -0.0086 | -9.965 | 2437.491
89 | -0.0117 | -9.967 | 2465.4907
90 | 0.0111 | -9.9687 | 2493.4913
91 | -0.0071 | -9.9646 | 2521.4909
92 | 0.0345 | -9.9676 | 2549.4911
93 | -0.0123 | -9.9674 | 2577.4914
94 | 0.0017 | -9.969 | 2605.4917
95 | 0.0043 | -9.9682 | 2633.4917
96 | -0.0078 | -9.9643 | 2661.4918
97 | -0.0129 | -9.9639 | 2689.4922
98 | 0.0091 | -9.9655 | 2717.4925
99 | -0.0108 | -9.9637 | 2745.4922
100 | -0.0086 | -9.9648 | 2773.4926
101 | -0.0176 | -9.9661 | 2801.4926
102 | -0.003 | -9.9648 | 2829.493
103 | -0.0144 | -9.9629 | 2857.4933
104 | -0.0435 | -9.9632 | 2885.4935
105 | -0.0184 | -9.9631 | 2913.4934
106 | -0.0207 | -9.9648 | 2941.4935
107 | -0.0453 | -9.9644 | 2969.4932
108 | -0.006 | -9.9629 | 2997.4938
109 | -0.0201 | -9.9624 | 3025.4936
110 | -0.0044 | -9.9624 | 3053.494
111 | -0.0137 | -9.9633 | 3081.4939
112 | 0.0014 | -9.9613 | 3109.4942
113 | -0.0107 | -9.9618 | 3137.4946
114 | -0.0326 | -9.9612 | 3165.4952
115 | 0.0032 | -9.9619 | 3193.495
116 | -0.0166 | -9.9609 | 3221.4952
117 | 0.0225 | -9.9614 | 3249.4953
118 | -0.0095 | -9.9615 | 3277.4956
119 | 0.0163 | -9.9607 | 3305.4959
120 | 0.0115 | -9.9624 | 3333.4953
121 | -0.0014 | -9.9861 | 3361.4997
122 | -0.0136 | -9.9602 | 3385.7459

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 24.9586 | -0.2555 | 17.9758 | 2 | -25.0391 | -0.3088 | 17.9778
3 | 24.959 | -0.2205 | 43.4771 | 3 | -25.0387 | -0.2391 | 43.4774
4 | 24.9597 | -0.2412 | 71.4771 | 4 | -25.0387 | -0.3263 | 71.4779
5 | 24.9597 | -0.2962 | 99.477 | 5 | -25.0385 | -0.3 | 99.4784
6 | 24.9598 | -0.3263 | 127.4771 | 6 | -25.0382 | -0.3245 | 127.4785
7 | 24.9609 | -0.3243 | 155.4775 | 7 | -25.038 | -0.2956 | 155.479
8 | 24.9609 | -0.3033 | 183.4775 | 8 | -25.0378 | -0.3206 | 183.4788
9 | 24.9605 | -0.3041 | 211.4775 | 9 | -25.0371 | -0.32 | 211.4785
10 | 24.9612 | -0.3197 | 239.4784 | 10 | -25.0374 | -0.3295 | 239.4793
11 | 24.9609 | -0.3135 | 267.4784 | 11 | -25.0372 | -0.3098 | 267.4794
12 | 24.9618 | -0.3153 | 295.4784 | 12 | -25.0375 | -0.3313 | 295.4794
13 | 24.9617 | -0.2965 | 323.4784 | 13 | -25.0366 | -0.3052 | 323.4796
14 | 24.9622 | -0.302 | 351.4796 | 14 | -25.037 | -0.3356 | 351.4798
15 | 24.9626 | -0.2782 | 379.4788 | 15 | -25.0367 | -0.2986 | 379.4793
16 | 24.9619 | -0.2961 | 407.4788 | 16 | -25.0363 | -0.3172 | 407.48
17 | 24.963 | -0.2971 | 435.4793 | 17 | -25.0361 | -0.306 | 435.4805
18 | 24.9624 | -0.2884 | 463.4786 | 18 | -25.0363 | -0.2989 | 463.4803
19 | 24.963 | -0.3274 | 491.4794 | 19 | -25.0356 | -0.2969 | 491.4805
20 | 24.9636 | -0.3055 | 519.4797 | 20 | -25.0356 | -0.2907 | 519.4807
21 | 24.9629 | -0.3139 | 547.4794 | 21 | -25.0353 | -0.3094 | 547.4805
22 | 24.9637 | -0.3001 | 575.4796 | 22 | -25.0351 | -0.3001 | 575.4813
23 | 24.9636 | -0.2922 | 603.4798 | 23 | -25.0351 | -0.3198 | 603.481
24 | 24.9636 | -0.3152 | 631.4805 | 24 | -25.0347 | -0.3136 | 631.481
25 | 24.9644 | -0.294 | 659.4799 | 25 | -25.035 | -0.3156 | 659.4812
26 | 24.9638 | -0.3016 | 687.4792 | 26 | -25.0341 | -0.3236 | 687.4812
27 | 24.9648 | -0.2835 | 715.481 | 27 | -25.0336 | -0.2914 | 715.482
28 | 24.9645 | -0.2985 | 743.4797 | 28 | -25.0339 | -0.2876 | 743.4819
29 | 24.9649 | -0.2985 | 771.4809 | 29 | -25.0336 | -0.3031 | 771.4818
30 | 24.9654 | -0.3098 | 799.4817 | 30 | -25.0334 | -0.3043 | 799.4822
31 | 24.9646 | -0.3135 | 827.4799 | 31 | -25.0329 | -0.3135 | 827.4828
32 | 24.9658 | -0.302 | 855.4813 | 32 | -25.0326 | -0.2996 | 855.4825
33 | 24.9653 | -0.2958 | 883.4808 | 33 | -25.0325 | -0.3099 | 883.4825
34 | 24.9658 | -0.3096 | 911.4826 | 34 | -25.0322 | -0.3069 | 911.483
35 | 24.966 | -0.293 | 939.4819 | 35 | -25.0323 | -0.3078 | 939.4832
36 | 24.9657 | -0.3012 | 967.4817 | 36 | -25.0318 | -0.2986 | 967.4824
37 | 24.9665 | -0.2922 | 995.4816 | 37 | -25.0314 | -0.3057 | 995.4833
38 | 24.9663 | -0.3007 | 1023.4821 | 38 | -25.0319 | -0.3195 | 1023.4834
39 | 24.9672 | -0.3181 | 1051.483 | 39 | -25.0312 | -0.2925 | 1051.4836
40 | 24.9672 | -0.2881 | 1079.4825 | 40 | -25.0311 | -0.3324 | 1079.4839
41 | 24.9667 | -0.2856 | 1107.4822 | 41 | -25.0306 | -0.2865 | 1107.4837
42 | 24.9678 | -0.3025 | 1135.4835 | 42 | -25.0307 | -0.2922 | 1135.4842
43 | 24.9674 | -0.2826 | 1163.4823 | 43 | -25.0307 | -0.2755 | 1163.4839
44 | 24.9679 | -0.3009 | 1191.483 | 44 | -25.0298 | -0.3018 | 1191.4847
45 | 24.9678 | -0.2974 | 1219.4829 | 45 | -25.0308 | -0.3189 | 1219.4844
46 | 24.9676 | -0.2983 | 1247.4833 | 46 | -25.0305 | -0.3129 | 1247.4843
47 | 24.9689 | -0.3096 | 1275.4837 | 47 | -25.0295 | -0.309 | 1275.4848
48 | 24.9681 | -0.3438 | 1303.483 | 48 | -25.0292 | -0.3149 | 1303.4846
49 | 24.9691 | -0.3168 | 1331.4835 | 49 | -25.0295 | -0.3239 | 1331.4853
50 | 24.9694 | -0.3063 | 1359.4834 | 50 | -25.029 | -0.3031 | 1359.4854
51 | 24.9689 | -0.3186 | 1387.4842 | 51 | -25.029 | -0.2979 | 1387.4854
52 | 24.9698 | -0.3182 | 1415.4845 | 52 | -25.0289 | -0.3222 | 1415.4858
53 | 24.9689 | -0.3017 | 1443.4844 | 53 | -25.0294 | -0.3036 | 1443.4859
54 | 24.97 | -0.3179 | 1471.4855 | 54 | -25.0287 | -0.3271 | 1471.4857
55 | 24.9706 | -0.3057 | 1499.4842 | 55 | -25.0284 | -0.3187 | 1499.486
56 | 24.97 | -0.3043 | 1527.4846 | 56 | -25.0279 | -0.3045 | 1527.4861
57 | 24.971 | -0.3158 | 1555.4858 | 57 | -25.0283 | -0.2931 | 1555.4861
58 | 24.9697 | -0.321 | 1583.4833 | 58 | -25.0278 | -0.2995 | 1583.4868
59 | 24.9711 | -0.3088 | 1611.4862 | 59 | -25.0275 | -0.2908 | 1611.487
60 | 24.9714 | -0.3288 | 1639.4857 | 60 | -25.0272 | -0.3186 | 1639.487
61 | 24.9706 | -0.3451 | 1667.4851 | 61 | -25.0274 | -0.315 | 1667.4871
62 | 24.9717 | -0.3224 | 1695.4861 | 62 | -25.0269 | -0.3217 | 1695.487
63 | 24.9698 | -0.3193 | 1723.4839 | 63 | -25.0269 | -0.2967 | 1723.4876
64 | 24.9719 | -0.3239 | 1751.4867 | 64 | -25.0263 | -0.2913 | 1751.4874
65 | 24.9721 | -0.2974 | 1779.4865 | 65 | -25.0265 | -0.3079 | 1779.488
66 | 24.9713 | -0.3135 | 1807.4854 | 66 | -25.0262 | -0.304 | 1807.4879
67 | 24.9723 | -0.2969 | 1835.4868 | 67 | -25.0261 | -0.292 | 1835.4878
68 | 24.9719 | -0.3058 | 1863.4848 | 68 | -25.0259 | -0.3006 | 1863.4883
69 | 24.9726 | -0.3061 | 1891.4867 | 69 | -25.0257 | -0.3031 | 1891.4886
70 | 24.9726 | -0.3203 | 1919.4873 | 70 | -25.0254 | -0.292 | 1919.4884
71 | 24.9731 | -0.2898 | 1947.4865 | 71 | -25.025 | -0.2919 | 1947.4884
72 | 24.9736 | -0.2972 | 1975.4875 | 72 | -25.0251 | -0.2796 | 1975.4885
73 | 24.9732 | -0.3101 | 2003.487 | 73 | -25.0247 | -0.2857 | 2003.4893
74 | 24.9733 | -0.298 | 2031.487 | 74 | -25.0251 | -0.2908 | 2031.4896
75 | 24.9736 | -0.2787 | 2059.488 | 75 | -25.0243 | -0.2866 | 2059.4893
76 | 24.9739 | -0.2912 | 2087.4871 | 76 | -25.0243 | -0.2912 | 2087.4892
77 | 24.974 | -0.2857 | 2115.4877 | 77 | -25.0236 | -0.2709 | 2115.4897
78 | 24.9735 | -0.291 | 2143.4867 | 78 | -25.0234 | -0.2855 | 2143.4896
79 | 24.9744 | -0.3141 | 2171.4878 | 79 | -25.0233 | -0.2773 | 2171.4897
80 | 24.975 | -0.2938 | 2199.4884 | 80 | -25.0238 | -0.2723 | 2199.4902
81 | 24.9746 | -0.304 | 2227.4877 | 81 | -25.0234 | -0.2944 | 2227.49
82 | 24.9751 | -0.2873 | 2255.4889 | 82 | -25.0228 | -0.306 | 2255.4901
83 | 24.9752 | -0.2886 | 2283.4881 | 83 | -25.0228 | -0.2933 | 2283.4906
84 | 24.9753 | -0.3094 | 2311.4889 | 84 | -25.0223 | -0.3042 | 2311.4909
85 | 24.9752 | -0.3195 | 2339.4897 | 85 | -25.0224 | -0.3155 | 2339.4912
86 | 24.9755 | -0.2989 | 2367.4884 | 86 | -25.0222 | -0.3063 | 2367.4907
87 | 24.9757 | -0.2958 | 2395.4891 | 87 | -25.0215 | -0.2983 | 2395.4911
88 | 24.976 | -0.3117 | 2423.4888 | 88 | -25.0215 | -0.3007 | 2423.4914
89 | 24.9758 | -0.3098 | 2451.4899 | 89 | -25.0209 | -0.3036 | 2451.4917
90 | 24.9761 | -0.3145 | 2479.4899 | 90 | -25.0212 | -0.3108 | 2479.4918
91 | 24.9766 | -0.3043 | 2507.4889 | 91 | -25.0207 | -0.355 | 2507.4917
92 | 24.9767 | -0.3036 | 2535.4896 | 92 | -25.0212 | -0.315 | 2535.4917
93 | 24.9767 | -0.3093 | 2563.4892 | 93 | -25.0202 | -0.3042 | 2563.4918
94 | 24.977 | -0.3062 | 2591.4903 | 94 | -25.0201 | -0.3024 | 2591.492
95 | 24.9771 | -0.3001 | 2619.4894 | 95 | -25.0198 | -0.3193 | 2619.4922
96 | 24.9771 | -0.3326 | 2647.4898 | 96 | -25.0192 | -0.3315 | 2647.4922
97 | 24.9777 | -0.3235 | 2675.4905 | 97 | -25.0195 | -0.3077 | 2675.4926
98 | 24.9779 | -0.3084 | 2703.4905 | 98 | -25.0189 | -0.3154 | 2703.4922
99 | 24.9776 | -0.3248 | 2731.4914 | 99 | -25.0194 | -0.309 | 2731.4928
100 | 24.9778 | -0.3098 | 2759.4909 | 100 | -25.0187 | -0.3015 | 2759.4936
101 | 24.9783 | -0.2889 | 2787.4906 | 101 | -25.0187 | -0.3064 | 2787.4933
102 | 24.9784 | -0.2923 | 2815.4911 | 102 | -25.0182 | -0.3054 | 2815.4934
103 | 24.9792 | -0.3106 | 2843.4915 | 103 | -25.018 | -0.3028 | 2843.4938
104 | 24.9802 | -0.2996 | 2871.4926 | 104 | -25.0177 | -0.293 | 2871.4938
105 | 24.9795 | -0.3008 | 2899.4919 | 105 | -25.0182 | -0.3199 | 2899.4937
106 | 24.9793 | -0.2943 | 2927.4914 | 106 | -25.0175 | -0.3205 | 2927.4939
107 | 24.9796 | -0.312 | 2955.4916 | 107 | -25.0171 | -0.2916 | 2955.4945
108 | 24.9803 | -0.2877 | 2983.4917 | 108 | -25.0171 | -0.3255 | 2983.4947
109 | 24.9797 | -0.3044 | 3011.4928 | 109 | -25.0173 | -0.2811 | 3011.4946
110 | 24.9801 | -0.2996 | 3039.4926 | 110 | -25.0162 | -0.295 | 3039.4946
111 | 24.9811 | -0.3191 | 3067.4929 | 111 | -25.0164 | -0.3096 | 3067.4948
112 | 24.9799 | -0.3084 | 3095.4933 | 112 | -25.0161 | -0.2885 | 3095.4946
113 | 24.9811 | -0.3533 | 3123.4932 | 113 | -25.0164 | -0.3244 | 3123.4951
114 | 24.981 | -0.3135 | 3151.4939 | 114 | -25.0162 | -0.3033 | 3151.4956
115 | 24.9815 | -0.3023 | 3179.4932 | 115 | -25.0156 | -0.2958 | 3179.4955
116 | 24.9808 | -0.3266 | 3207.4931 | 116 | -25.0166 | -0.3285 | 3207.4947
117 | 24.9814 | -0.3132 | 3235.4938 | 117 | -25.0155 | -0.3047 | 3235.4959
118 | 24.9822 | -0.3213 | 3263.4937 | 118 | -25.0156 | -0.3033 | 3263.4958
119 | 24.9819 | -0.2993 | 3291.4951 | 119 | -25.0142 | -0.2855 | 3291.4963
120 | 24.9822 | -0.2414 | 3319.4945 | 120 | -25.0151 | -0.2566 | 3319.4957
121 | 24.9824 | -0.2025 | 3347.4936 | 121 | -25.0143 | -0.238 | 3347.4965
122 | 24.9824 | -0.3141 | 3372.9933 | 122 | -25.0147 | -0.2824 | 3372.9963

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 25.9577 | -9.9759 | 25.4732 |  | 2 | -26.0402 | -9.9768 | 25.4716
3 | 25.958 | -9.9767 | 50.8105 | -0.0496 | 3 | -26.0406 | -9.9752 | 50.8601 | 0
4 | 25.958 | -9.977 | 78.794 | 27.9339 | 4 | -26.0403 | -9.9746 | 78.8277 | 27.9676 | 27.9507 | -0.04925
5 | 25.9585 | -9.976 | 106.9191 | 56.059 | 5 | -26.0403 | -9.974 | 106.9385 | 56.0784 | 56.0687 | 0.0687
6 | 25.959 | -9.9768 | 134.8977 | 84.0376 | 6 | -26.0412 | -9.9751 | 134.9445 | 84.0844 | 84.061 | 0.061
7 | 25.958 | -9.9783 | 162.8945 | 112.0344 | 7 | -26.0404 | -9.974 | 162.9419 | 112.0818 | 112.0581 | 0.0581
8 | 25.9592 | -9.9746 | 190.9267 | 140.0666 | 8 | -26.0402 | -9.974 | 190.9512 | 140.0911 | 140.0788 | 0.07885
9 | 25.9592 | -9.9749 | 218.939 | 168.0789 | 9 | -26.0395 | -9.9737 | 218.9611 | 168.101 | 168.0899 | 0.08995
10 | 25.9594 | -9.9751 | 246.9366 | 196.0765 | 10 | -26.0398 | -9.9737 | 246.9566 | 196.0965 | 196.0865 | 0.0865
11 | 25.9601 | -9.9762 | 274.9269 | 224.0668 | 11 | -26.0381 | -9.9765 | 274.959 | 224.0989 | 224.0829 | 0.08285
12 | 25.9598 | -9.9751 | 302.9021 | 252.042 | 12 | -26.0392 | -9.9734 | 302.9616 | 252.1015 | 252.0718 | 0.07175
13 | 25.9608 | -9.976 | 330.9308 | 280.0707 | 13 | -26.0385 | -9.9727 | 330.9586 | 280.0985 | 280.0846 | 0.0846
14 | 25.9602 | -9.9749 | 358.9435 | 308.0834 | 14 | -26.0389 | -9.9735 | 358.9742 | 308.1141 | 308.0987 | 0.09875
15 | 25.9606 | -9.9748 | 386.9452 | 336.0851 | 15 | -26.0385 | -9.9731 | 386.9459 | 336.0858 | 336.0855 | 0.08545
16 | 25.9615 | -9.9754 | 414.9425 | 364.0824 | 16 | -26.0381 | -9.9729 | 414.9621 | 364.102 | 364.0922 | 0.0922
17 | 25.9609 | -9.9747 | 442.9734 | 392.1133 | 17 | -26.0382 | -9.9732 | 442.969 | 392.1089 | 392.1111 | 0.1111
18 | 25.9616 | -9.9748 | 470.9737 | 420.1136 | 18 | -26.0378 | -9.973 | 470.9673 | 420.1072 | 420.1104 | 0.1104
19 | 25.9612 | -9.9743 | 498.9605 | 448.1004 | 19 | -26.0376 | -9.9733 | 498.9583 | 448.0982 | 448.0993 | 0.0993
20 | 25.9614 | -9.9743 | 526.9403 | 476.0802 | 20 | -26.0375 | -9.9728 | 526.9619 | 476.1018 | 476.091 | 0.091
21 | 25.9617 | -9.9741 | 554.9472 | 504.0871 | 21 | -26.0373 | -9.9729 | 554.9649 | 504.1048 | 504.0959 | 0.09595
22 | 25.9617 | -9.9741 | 582.9211 | 532.061 | 22 | -26.0374 | -9.9725 | 582.9593 | 532.0992 | 532.0801 | 0.0801
23 | 25.9624 | -9.9748 | 610.9798 | 560.1197 | 23 | -26.0365 | -9.9724 | 610.9744 | 560.1143 | 560.117 | 0.117
24 | 25.9622 | -9.9735 | 638.922 | 588.0619 | 24 | -26.0366 | -9.9719 | 638.9567 | 588.0966 | 588.0793 | 0.07925
25 | 25.9623 | -9.9741 | 666.9619 | 616.1018 | 25 | -26.0364 | -9.972 | 666.9692 | 616.1091 | 616.1055 | 0.10545
26 | 25.9633 | -9.9742 | 694.9383 | 644.0782 | 26 | -26.0361 | -9.9718 | 694.9726 | 644.1125 | 644.0954 | 0.09535
27 | 25.9626 | -9.9731 | 722.9396 | 672.0795 | 27 | -26.0352 | -9.9733 | 722.9764 | 672.1163 | 672.0979 | 0.0979
28 | 25.9631 | -9.9721 | 750.9287 | 700.0686 | 28 | -26.0348 | -9.9744 | 750.973 | 700.1129 | 700.0908 | 0.09075
29 | 25.963 | -9.9731 | 778.9557 | 728.0956 | 29 | -26.0347 | -9.9727 | 778.9729 | 728.1128 | 728.1042 | 0.1042
30 | 25.9631 | -9.9727 | 806.9515 | 756.0914 | 30 | -26.0355 | -9.9709 | 806.9631 | 756.103 | 756.0972 | 0.0972
31 | 25.9639 | -9.9732 | 834.912 | 784.0519 | 31 | -26.0344 | -9.9722 | 834.9528 | 784.0927 | 784.0723 | 0.0723
32 | 25.9637 | -9.9726 | 862.9531 | 812.093 | 32 | -26.0339 | -9.9734 | 862.9418 | 812.0817 | 812.0874 | 0.08735
33 | 25.964 | -9.9719 | 890.9657 | 840.1056 | 33 | -26.0338 | -9.9734 | 890.9753 | 840.1152 | 840.1104 | 0.1104
34 | 25.9634 | -9.9749 | 918.9536 | 868.0935 | 34 | -26.0346 | -9.9707 | 918.9619 | 868.1018 | 868.0977 | 0.09765
35 | 25.9638 | -9.9722 | 946.9579 | 896.0978 | 35 | -26.0344 | -9.9704 | 946.9841 | 896.124 | 896.1109 | 0.1109
36 | 25.9644 | -9.9718 | 974.966 | 924.1059 | 36 | -26.034 | -9.9704 | 974.9847 | 924.1246 | 924.1153 | 0.11525
37 | 25.9643 | -9.9718 | 1002.9344 | 952.0743 | 37 | -26.0342 | -9.9704 | 1002.9789 | 952.1188 | 952.0965 | 0.09655
38 | 25.965 | -9.9716 | 1030.9157 | 980.0556 | 38 | -26.0327 | -9.973 | 1030.9593 | 980.0992 | 980.0774 | 0.0774
39 | 25.9644 | -9.9742 | 1058.893 | 1008.0329 | 39 | -26.0332 | -9.9705 | 1058.9486 | 1008.0885 | 1008.0607 | 0.0607
40 | 25.965 | -9.9717 | 1086.9559 | 1036.0958 | 40 | -26.0325 | -9.9726 | 1086.9756 | 1036.1155 | 1036.1056 | 0.10565
41 | 25.965 | -9.9711 | 1114.9487 | 1064.0886 | 41 | -26.0329 | -9.9699 | 1114.9781 | 1064.118 | 1064.1033 | 0.1033
42 | 25.9658 | -9.9704 | 1142.9255 | 1092.0654 | 42 | -26.0331 | -9.9697 | 1142.9674 | 1092.1073 | 1092.0864 | 0.08635
43 | 25.966 | -9.9712 | 1170.9579 | 1120.0978 | 43 | -26.0318 | -9.9726 | 1170.9664 | 1120.1063 | 1120.102 | 0.10205
44 | 25.966 | -9.9745 | 1198.9966 | 1148.1365 | 44 | -26.0322 | -9.9695 | 1199.0237 | 1148.1636 | 1148.15 | 0.15005
45 | 25.9663 | -9.9701 | 1227.025 | 1176.1649 | 45 | -26.0319 | -9.9718 | 1227.0315 | 1176.1714 | 1176.1681 | 0.16815
46 | 25.9666 | -9.9695 | 1255.0144 | 1204.1543 | 46 | -26.0316 | -9.9714 | 1255.0279 | 1204.1678 | 1204.161 | 0.16105
47 | 25.9661 | -9.9737 | 1282.9885 | 1232.1284 | 47 | -26.031 | -9.9723 | 1283.0023 | 1232.1422 | 1232.1353 | 0.1353
48 | 25.9667 | -9.9706 | 1311.0049 | 1260.1448 | 48 | -26.0307 | -9.972 | 1311.0106 | 1260.1505 | 1260.1476 | 0.14765
49 | 25.9667 | -9.9739 | 1339.0151 | 1288.155 | 49 | -26.0318 | -9.9692 | 1339.0064 | 1288.1463 | 1288.1507 | 0.15065
50 | 25.9674 | -9.9732 | 1366.9851 | 1316.125 | 50 | -26.031 | -9.9682 | 1367.0263 | 1316.1662 | 1316.1456 | 0.1456
51 | 25.968 | -9.97 | 1394.9926 | 1344.1325 | 51 | -26.0313 | -9.969 | 1395.0015 | 1344.1414 | 1344.137 | 0.13695
52 | 25.968 | -9.9694 | 1423.0107 | 1372.1506 | 52 | -26.0299 | -9.9698 | 1422.9647 | 1372.1046 | 1372.1276 | 0.1276
53 | 25.9678 | -9.9696 | 1451.0131 | 1400.153 | 53 | -26.0296 | -9.9711 | 1451.0284 | 1400.1683 | 1400.1606 | 0.16065
54 | 25.9673 | -9.9726 | 1479.0426 | 1428.1825 | 54 | -26.0297 | -9.9717 | 1479.0241 | 1428.164 | 1428.1732 | 0.17325
55 | 25.9687 | -9.9693 | 1507.0315 | 1456.1714 | 55 | -26.0305 | -9.9682 | 1507.0208 | 1456.1607 | 1456.166 | 0.16605
56 | 25.9687 | -9.9719 | 1535.0156 | 1484.1555 | 56 | -26.0301 | -9.968 | 1535.0186 | 1484.1585 | 1484.157 | 0.157
57 | 25.9691 | -9.972 | 1562.9944 | 1512.1343 | 57 | -26.0298 | -9.968 | 1563.0036 | 1512.1435 | 1512.1389 | 0.1389
58 | 25.9684 | -9.9718 | 1591.0066 | 1540.1465 | 58 | -26.0298 | -9.968 | 1591.0028 | 1540.1427 | 1540.1446 | 0.1446
59 | 25.9687 | -9.9717 | 1618.9842 | 1568.1241 | 59 | -26.0297 | -9.9677 | 1619.0112 | 1568.1511 | 1568.1376 | 0.1376
60 | 25.9692 | -9.9701 | 1646.9802 | 1596.1201 | 60 | -26.0287 | -9.9706 | 1647.02 | 1596.1599 | 1596.14 | 0.14
61 | 25.9692 | -9.9678 | 1674.9495 | 1624.0894 | 61 | -26.0288 | -9.9665 | 1674.9406 | 1624.0805 | 1624.0849 | 0.08495
62 | 25.9705 | -9.9685 | 1702.9947 | 1652.1346 | 62 | -26.0286 | -9.969 | 1703.017 | 1652.1569 | 1652.1457 | 0.14575
63 | 25.9699 | -9.9702 | 1730.9964 | 1680.1363 | 63 | -26.0281 | -9.9688 | 1730.9705 | 1680.1104 | 1680.1233 | 0.12335
64 | 25.9696 | -9.9701 | 1758.9778 | 1708.1177 | 64 | -26.028 | -9.9691 | 1758.9968 | 1708.1367 | 1708.1272 | 0.1272
65 | 25.9709 | -9.9673 | 1787.0371 | 1736.177 | 65 | -26.0274 | -9.9699 | 1787.0344 | 1736.1743 | 1736.1756 | 0.17565
66 | 25.9702 | -9.9689 | 1815.0204 | 1764.1603 | 66 | -26.0273 | -9.9685 | 1815.0257 | 1764.1656 | 1764.1629 | 0.16295
67 | 25.9706 | -9.9703 | 1842.9969 | 1792.1368 | 67 | -26.0272 | -9.9696 | 1843.0267 | 1792.1666 | 1792.1517 | 0.1517
68 | 25.9708 | -9.97 | 1870.9699 | 1820.1098 | 68 | -26.0272 | -9.9678 | 1871.0221 | 1820.162 | 1820.1359 | 0.1359
69 | 25.9709 | -9.9695 | 1898.9886 | 1848.1285 | 69 | -26.0268 | -9.9677 | 1899.033 | 1848.1729 | 1848.1507 | 0.1507
70 | 25.9714 | -9.9684 | 1927.0108 | 1876.1507 | 70 | -26.0266 | -9.9677 | 1927.0393 | 1876.1792 | 1876.1649 | 0.16495
71 | 25.9714 | -9.9681 | 1954.9955 | 1904.1354 | 71 | -26.026 | -9.9676 | 1955.0373 | 1904.1772 | 1904.1563 | 0.1563
72 | 25.9715 | -9.9695 | 1982.9652 | 1932.1051 | 72 | -26.0269 | -9.965 | 1983.0315 | 1932.1714 | 1932.1382 | 0.13825
73 | 25.9721 | -9.9693 | 2010.9998 | 1960.1397 | 73 | -26.0254 | -9.9675 | 2011.0318 | 1960.1717 | 1960.1557 | 0.1557
74 | 25.9725 | -9.9665 | 2039.0406 | 1988.1805 | 74 | -26.0255 | -9.9668 | 2039.0391 | 1988.179 | 1988.1797 | 0.17975
75 | 25.9716 | -9.9674 | 2067.0396 | 2016.1795 | 75 | -26.026 | -9.9667 | 2067.0444 | 2016.1843 | 2016.1819 | 0.1819
76 | 25.9722 | -9.9677 | 2095.0104 | 2044.1503 | 76 | -26.0251 | -9.9664 | 2095.0371 | 2044.177 | 2044.1636 | 0.16365
77 | 25.9728 | -9.9679 | 2123.0215 | 2072.1614 | 77 | -26.0258 | -9.9652 | 2123.0385 | 2072.1784 | 2072.1699 | 0.1699
78 | 25.9724 | -9.9702 | 2151.0024 | 2100.1423 | 78 | -26.0242 | -9.968 | 2151.0184 | 2100.1583 | 2100.1503 | 0.1503
79 | 25.9735 | -9.9656 | 2178.9811 | 2128.121 | 79 | -26.0248 | -9.9651 | 2179.0003 | 2128.1402 | 2128.1306 | 0.1306
80 | 25.9737 | -9.9661 | 2206.9861 | 2156.126 | 80 | -26.0248 | -9.9644 | 2206.9999 | 2156.1398 | 2156.1329 | 0.1329
81 | 25.9736 | -9.968 | 2234.9813 | 2184.1212 | 81 | -26.0249 | -9.9648 | 2235.0103 | 2184.1502 | 2184.1357 | 0.1357
82 | 25.9744 | -9.9658 | 2263.0348 | 2212.1747 | 82 | -26.0229 | -9.9664 | 2263.0497 | 2212.1896 | 2212.1822 | 0.18215
83 | 25.9738 | -9.9691 | 2291.0446 | 2240.1845 | 83 | -26.024 | -9.9646 | 2291.059 | 2240.1989 | 2240.1917 | 0.1917
84 | 25.9744 | -9.9658 | 2319.0175 | 2268.1574 | 84 | -26.0229 | -9.9652 | 2319.0377 | 2268.1776 | 2268.1675 | 0.1675
85 | 25.9742 | -9.968 | 2346.997 | 2296.1369 | 85 | -26.023 | -9.9676 | 2347.0272 | 2296.1671 | 2296.152 | 0.152
86 | 25.9738 | -9.9685 | 2375.0039 | 2324.1438 | 86 | -26.0228 | -9.9671 | 2375.0553 | 2324.1952 | 2324.1695 | 0.1695
87 | 25.9748 | -9.9678 | 2402.9665 | 2352.1064 | 87 | -26.0225 | -9.9662 | 2403.0503 | 2352.1902 | 2352.1483 | 0.1483
88 | 25.9748 | -9.9687 | 2430.9636 | 2380.1035 | 88 | -26.0232 | -9.9639 | 2431.0501 | 2380.19 | 2380.1467 | 0.14675
89 | 25.9746 | -9.9691 | 2458.9964 | 2408.1363 | 89 | -26.0228 | -9.9641 | 2459.052 | 2408.1919 | 2408.1641 | 0.1641
90 | 25.975 | -9.968 | 2487.0204 | 2436.1603 | 90 | -26.0219 | -9.9669 | 2487.0383 | 2436.1782 | 2436.1692 | 0.16925
91 | 25.9762 | -9.9655 | 2514.9941 | 2464.134 | 91 | -26.0216 | -9.9665 | 2515.0345 | 2464.1744 | 2464.1542 | 0.1542
92 | 25.9753 | -9.9677 | 2542.9979 | 2492.1378 | 92 | -26.0214 | -9.9666 | 2543.0528 | 2492.1927 | 2492.1653 | 0.16525
93 | 25.9755 | -9.9687 | 2571.0043 | 2520.1442 | 93 | -26.0219 | -9.9639 | 2571.018 | 2520.1579 | 2520.1511 | 0.15105
94 | 25.9758 | -9.968 | 2599.0054 | 2548.1453 | 94 | -26.0219 | -9.9635 | 2599.0558 | 2548.1957 | 2548.1705 | 0.1705
95 | 25.976 | -9.968 | 2626.9925 | 2576.1324 | 95 | -26.0215 | -9.9631 | 2627.0604 | 2576.2003 | 2576.1663 | 0.16635
96 | 25.9772 | -9.9643 | 2655.0347 | 2604.1746 | 96 | -26.0211 | -9.9623 | 2655.0566 | 2604.1965 | 2604.1856 | 0.18555
97 | 25.9766 | -9.9672 | 2683.0174 | 2632.1573 | 97 | -26.0211 | -9.9627 | 2683.0478 | 2632.1877 | 2632.1725 | 0.1725
98 | 25.9769 | -9.9675 | 2711.0053 | 2660.1452 | 98 | -26.0206 | -9.9633 | 2711.0583 | 2660.1982 | 2660.1717 | 0.1717
99 | 25.9768 | -9.9682 | 2738.9975 | 2688.1374 | 99 | -26.0207 | -9.963 | 2739.0546 | 2688.1945 | 2688.166 | 0.16595
100 | 25.9781 | -9.9642 | 2767.003 | 2716.1429 | 100 | -26.0202 | -9.9624 | 2767.0466 | 2716.1865 | 2716.1647 | 0.1647
101 | 25.9771 | -9.9661 | 2795.0227 | 2744.1626 | 101 | -26.0193 | -9.965 | 2795.0606 | 2744.2005 | 2744.1816 | 0.18155
102 | 25.9786 | -9.9638 | 2823.0183 | 2772.1582 | 102 | -26.0201 | -9.9621 | 2823.0571 | 2772.197 | 2772.1776 | 0.1776
103 | 25.9787 | -9.9641 | 2851.0034 | 2800.1433 | 103 | -26.0188 | -9.964 | 2851.027 | 2800.1669 | 2800.1551 | 0.1551
104 | 25.9789 | -9.9631 | 2879.0198 | 2828.1597 | 104 | -26.0193 | -9.9622 | 2879.0435 | 2828.1834 | 2828.1716 | 0.17155
105 | 25.9793 | -9.964 | 2907.0333 | 2856.1732 | 105 | -26.0189 | -9.9618 | 2907.0722 | 2856.2121 | 2856.1926 | 0.19265
106 | 25.9792 | -9.9641 | 2935.0222 | 2884.1621 | 106 | -26.0191 | -9.9618 | 2935.0462 | 2884.1861 | 2884.1741 | 0.1741
107 | 25.9794 | -9.9631 | 2963.0757 | 2912.2156 | 107 | -26.0188 | -9.962 | 2963.0734 | 2912.2133 | 2912.2145 | 0.21445
108 | 25.9794 | -9.9636 | 2991.055 | 2940.1949 | 108 | -26.0185 | -9.9616 | 2991.0635 | 2940.2034 | 2940.1992 | 0.19915
109 | 25.9797 | -9.9635 | 3019.0258 | 2968.1657 | 109 | -26.0182 | -9.9613 | 3019.042 | 2968.1819 | 2968.1738 | 0.1738
110 | 25.9801 | -9.963 | 3047.0441 | 2996.184 | 110 | -26.0174 | -9.9603 | 3047.0752 | 2996.2151 | 2996.1996 | 0.19955
111 | 25.9803 | -9.9628 | 3075.0636 | 3024.2035 | 111 | -26.0178 | -9.9608 | 3075.0677 | 3024.2076 | 3024.2056 | 0.20555
112 | 25.9795 | -9.9661 | 3103.0429 | 3052.1828 | 112 | -26.0172 | -9.9596 | 3103.0526 | 3052.1925 | 3052.1876 | 0.18765
113 | 25.9807 | -9.9623 | 3131.0583 | 3080.1982 | 113 | -26.0175 | -9.9609 | 3131.0629 | 3080.2028 | 3080.2005 | 0.2005
114 | 25.9807 | -9.9622 | 3159.0638 | 3108.2037 | 114 | -26.0176 | -9.9602 | 3159.0731 | 3108.213 | 3108.2083 | 0.20835
115 | 25.9809 | -9.9626 | 3187.0154 | 3136.1553 | 115 | -26.0169 | -9.96 | 3187.062 | 3136.2019 | 3136.1786 | 0.1786
116 | 25.981 | -9.961 | 3215.027 | 3164.1669 | 116 | -26.0168 | -9.9599 | 3215.0643 | 3164.2042 | 3164.1856 | 0.18555
117 | 25.9811 | -9.9621 | 3243.0618 | 3192.2017 | 117 | -26.0164 | -9.9603 | 3243.073 | 3192.2129 | 3192.2073 | 0.2073
118 | 25.9816 | -9.9606 | 3271.0239 | 3220.1638 | 118 | -26.0165 | -9.9595 | 3271.0445 | 3220.1844 | 3220.1741 | 0.1741
119 | 25.9821 | -9.9622 | 3299.0637 | 3248.2036 | 119 | -26.0159 | -9.9606 | 3299.0568 | 3248.1967 | 3248.2002 | 0.20015
120 | 25.982 | -9.9626 | 3327.1154 | 3276.2553 | 120 | -26.0162 | -9.9607 | 3327.0836 | 3276.2235 | 3276.2394 | 0.2394
121 | 25.9822 | -9.9616 | 3354.9698 | 27.8544 | 121 | -26.0159 | -9.9599 | 3354.9865 | 27.9029 | 27.8786 | -0.12135
122 | 25.9825 | -9.9607 | 3380.4616 | 25.4918 | 122 | -26.0161 | -9.9588 | 3380.457 | 25.4705