## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z |  | Correction
1 | 13.9721 | 0.0346 | 5.2269 | 1 | -14.0265 | 0.0363 | 5.2274 | -2.1831 | -2
2 | 13.9709 | 0.036 | 30.7261 | 2 | -14.0265 | 0.0374 | 30.7269 | -2.2323 | -2
3 | 13.9706 | 0.0369 | 57.4766 | 3 | -14.0267 | 0.037 | 57.4776 | -2.2421 | -2
4 | 13.9706 | 0.0345 | 85.4759 | 4 | -14.0271 | 0.0311 | 85.4774 | -2.0787 | -2
5 | 13.9707 | 0.0365 | 113.4775 | 5 | -14.0273 | 0.0335 | 113.478 | -2.1654 | -2
6 | 13.9703 | 0.0297 | 141.4769 | 6 | -14.0277 | 0.0287 | 141.4778 | -1.937 | -2
7 | 13.9697 | 0.0311 | 169.4766 | 7 | -14.0278 | 0.0321 | 169.4781 | -2.0315 | -2
8 | 13.9696 | 0.0278 | 197.4779 | 8 | -14.0281 | 0.0262 | 197.4784 | -1.8504 | -2
9 | 13.9694 | 0.0248 | 225.4771 | 9 | -14.0284 | 0.0265 | 225.4785 | -1.7972 | -2
10 | 13.9695 | 0.021 | 253.4787 | 10 | -14.0286 | 0.0233 | 253.479 | -1.6594 | -1.5
11 | 13.9692 | 0.0234 | 281.4773 | 11 | -14.0289 | 0.0209 | 281.4791 | -1.6594 | -1.5
12 | 13.9684 | 0.0229 | 309.4779 | 12 | -14.0291 | 0.0228 | 309.4791 | -1.687 | -1.5
13 | 13.9686 | 0.0208 | 337.4787 | 13 | -14.0295 | 0.0185 | 337.4794 | -1.561 | -1.5
14 | 13.9679 | 0.021 | 365.4774 | 14 | -14.0297 | 0.0147 | 365.4788 | -1.4902 | -1.5
15 | 13.968 | 0.0169 | 393.4792 | 15 | -14.0299 | 0.0178 | 393.4792 | -1.4705 | -1.5
16 | 13.9676 | 0.0141 | 421.4789 | 16 | -14.0302 | 0.0132 | 421.4795 | -1.3248 | -1.5
17 | 13.9675 | 0.0126 | 449.4786 | 17 | -14.0304 | 0.015 | 449.4795 | -1.3307 | -1.5
18 | 13.9672 | 0.0133 | 477.4785 | 18 | -14.0308 | 0.0145 | 477.4804 | -1.3346 | -1.5
19 | 13.9669 | 0.0089 | 505.4785 | 19 | -14.031 | 0.0057 | 505.48 | -1.0748 | -1
20 | 13.9668 | 0.0121 | 533.4794 | 20 | -14.0313 | 0.0107 | 533.4804 | -1.2362 | -1
21 | 13.9667 | 0.0062 | 561.4788 | 21 | -14.0316 | 0.0058 | 561.4804 | -1.0236 | -1
22 | 13.9661 | 0.0053 | 589.4794 | 22 | -14.0318 | 0.004 | 589.4806 | -0.97047 | -1
23 | 13.9656 | 0.0093 | 617.4804 | 23 | -14.032 | 0.0067 | 617.4807 | -1.1024 | -1
24 | 13.9649 | 0.0055 | 645.479 | 24 | -14.0326 | 0.0049 | 645.4809 | -0.99213 | -1
25 | 13.965 | 0.0041 | 673.4807 | 25 | -14.0327 | 0.0054 | 673.4818 | -0.97441 | -1
26 | 13.9651 | 0.001 | 701.4799 | 26 | -14.033 | 0.0011 | 701.4808 | -0.82874 | -1
27 | 13.9652 | 0.0025 | 729.4803 | 27 | -14.0329 | 0.0012 | 729.4813 | -0.86024 | -1
28 | 13.9646 | 0.0056 | 757.481 | 28 | -14.0332 | 0.0062 | 757.482 | -1.0197 | -1
29 | 13.9645 | 0.0038 | 785.4798 | 29 | -14.0336 | 0.0005 | 785.4819 | -0.87205 | -1
30 | 13.9638 | -0.0014 | 813.4818 | 30 | -14.0335 | 0.0006 | 813.482 | -0.77165 | -1
31 | 13.9636 | -0.0019 | 841.4806 | 31 | -14.0339 | -0.0064 | 841.4819 | -0.62402 | -0.5 |  |  | Shimming table
32 | 13.9634 | -0.006 | 869.4811 | 32 | -14.0343 | -0.0033 | 869.4822 | -0.60433 | -0.5 | Pole # | Module # | Pole | Take out(0.000") | F.Shim(")
33 | 13.9635 | -0.0008 | 897.4815 | 33 | -14.0343 | -0.005 | 897.4821 | -0.67323 | -0.5 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1
34 | 13.9629 | 0.0002 | 925.4806 | 34 | -14.0347 | -0.0037 | 925.4826 | -0.7185 | -0.5 | 4 | 1 | 4 | -2 | 1
35 | 13.9628 | -0.003 | 953.4821 | 35 | -14.035 | -0.005 | 953.4827 | -0.62992 | -0.6 | 6 | 1 | 6 | -2 | 1
36 | 13.9627 | -0.0068 | 981.4813 | 36 | -14.0351 | -0.0096 | 981.4824 | -0.46457 | -0.5 | 11 | 1 | 11 | -1.5 | 1.5
37 | 13.9619 | -0.0063 | 1009.4815 | 37 | -14.0356 | -0.0071 | 1009.4824 | -0.52362 | -0.5 | 16 | 1 | 16 | -1.5 | 1.5
38 | 13.9618 | -0.0105 | 1037.4823 | 38 | -14.0359 | -0.0134 | 1037.4834 | -0.31693 | -0.5 | 21 | 1 | 21 | -1 | 2
39 | 13.9615 | -0.0109 | 1065.4817 | 39 | -14.036 | -0.015 | 1065.4826 | -0.27756 | -0.5 | 26 | 1 | 26 | -1 | 2
40 | 13.9614 | -0.0111 | 1093.4828 | 40 | -14.0363 | -0.0199 | 1093.4837 | -0.17717 | 0 | 32 | 1 | 32 | -0.5 | 2.5
41 | 13.9609 | -0.0177 | 1121.4812 | 41 | -14.0366 | -0.021 | 1121.4836 | -0.025591 | 0 | 37 | 1 | 37 | -0.5 | 2.5
42 | 13.9607 | -0.0176 | 1149.4823 | 42 | -14.037 | -0.0249 | 1149.4831 | 0.049213 | 0 | 86 | 3 | 6 | -0.5 | 2.5
43 | 13.9607 | -0.0189 | 1177.4828 | 43 | -14.037 | -0.0191 | 1177.4838 | -0.03937 | 0 | 91 | 3 | 11 | -0.5 | 2.5
44 | 13.9607 | -0.0251 | 1205.4821 | 44 | -14.037 | -0.0221 | 1205.484 | 0.14173 | 0 | 97 | 3 | 17 | -1 | 2
45 | 13.9599 | -0.0191 | 1233.4837 | 45 | -14.0374 | -0.0218 | 1233.4843 | 0.017717 | 0 | 102 | 3 | 22 | -1 | 2
46 | 13.9598 | -0.0208 | 1261.4821 | 46 | -14.0379 | -0.0186 | 1261.4842 | -0.011811 | 0 | 107 | 3 | 27 | -1.5 | 1.5
47 | 13.9598 | -0.0187 | 1289.4833 | 47 | -14.0381 | -0.0174 | 1289.4844 | -0.076772 | 0 | 112 | 3 | 32 | -1.5 | 1.5
48 | 13.9595 | -0.0203 | 1317.483 | 48 | -14.0382 | -0.0202 | 1317.4846 | 0.0098425 | 0 | 117 | 3 | 37 | -2 | 1
49 | 13.9589 | -0.0181 | 1345.4838 | 49 | -14.0385 | -0.0179 | 1345.4849 | -0.07874 | 0 | 119 | 3 | 39 | -2 | 1
50 | 13.959 | -0.0188 | 1373.4842 | 50 | -14.0396 | -0.0172 | 1373.4853 | -0.07874 | 0 | 122 | 3 | 42 | -2.5 | 0.5
51 | 13.9587 | -0.0219 | 1401.4834 | 51 | -14.039 | -0.0186 | 1401.4848 | 0.0098425 | 0
52 | 13.9583 | -0.0202 | 1429.4843 | 52 | -14.0382 | -0.0235 | 1429.4848 | 0.072835 | 0 |  | -2 means remove 0.002"
53 | 13.9584 | -0.0191 | 1457.4845 | 53 | -14.0394 | -0.0221 | 1457.4852 | 0.023622 | 0
54 | 13.9581 | -0.0186 | 1485.4841 | 54 | -14.0395 | -0.0205 | 1485.4853 | -0.017717 | 0
55 | 13.9579 | -0.0219 | 1513.4854 | 55 | -14.0399 | -0.018 | 1513.4856 | -0.0019685 | 0
56 | 13.9571 | -0.0195 | 1541.4847 | 56 | -14.0401 | -0.0181 | 1541.4856 | -0.047244 | 0
57 | 13.9573 | -0.0204 | 1569.4848 | 57 | -14.0404 | -0.0189 | 1569.4861 | -0.01378 | 0
58 | 13.9573 | -0.0205 | 1597.4848 | 58 | -14.0404 | -0.0192 | 1597.4864 | -0.0059055 | 0
59 | 13.9564 | -0.0257 | 1625.4848 | 59 | -14.0407 | -0.0179 | 1625.4861 | 0.070866 | 0
60 | 13.9563 | -0.0203 | 1653.4856 | 60 | -14.041 | -0.0212 | 1653.4865 | 0.029528 | 0
61 | 13.9563 | -0.0246 | 1681.4844 | 61 | -14.041 | -0.0228 | 1681.4866 | 0.14567 | 0
62 | 13.9558 | -0.0209 | 1709.4861 | 62 | -14.0412 | -0.021 | 1709.4868 | 0.037402 | 0
63 | 13.9554 | -0.0226 | 1737.4849 | 63 | -14.0416 | -0.018 | 1737.4869 | 0.011811 | 0
64 | 13.9551 | -0.0206 | 1765.4857 | 64 | -14.042 | -0.0217 | 1765.4871 | 0.045276 | 0
65 | 13.955 | -0.0229 | 1793.4865 | 65 | -14.0421 | -0.0228 | 1793.487 | 0.1122 | 0
66 | 13.9551 | -0.0231 | 1821.4853 | 66 | -14.0426 | -0.0211 | 1821.4874 | 0.082677 | 0
67 | 13.9543 | -0.025 | 1849.4863 | 67 | -14.0431 | -0.0242 | 1849.4874 | 0.1811 | 0
68 | 13.9545 | -0.0233 | 1877.4865 | 68 | -14.0432 | -0.0227 | 1877.4879 | 0.11811 | 0
69 | 13.9542 | -0.0254 | 1905.4866 | 69 | -14.0433 | -0.0195 | 1905.4884 | 0.096457 | 0
70 | 13.9543 | -0.025 | 1933.4873 | 70 | -14.0435 | -0.0246 | 1933.488 | 0.18898 | 0
71 | 13.9536 | -0.0199 | 1961.4868 | 71 | -14.0441 | -0.0197 | 1961.4883 | -0.007874 | 0
72 | 13.9534 | -0.0191 | 1989.4876 | 72 | -14.0442 | -0.0193 | 1989.4884 | -0.031496 | 0
73 | 13.9533 | -0.0238 | 2017.4872 | 73 | -14.0443 | -0.022 | 2017.4886 | 0.11417 | 0
74 | 13.9524 | -0.0223 | 2045.4875 | 74 | -14.0446 | -0.0214 | 2045.4879 | 0.072835 | 0
75 | 13.9526 | -0.0216 | 2073.4883 | 75 | -14.0449 | -0.0192 | 2073.4886 | 0.015748 | 0
76 | 13.9526 | -0.0227 | 2101.4876 | 76 | -14.045 | -0.017 | 2101.4888 | -0.0059055 | 0
77 | 13.952 | -0.017 | 2129.4885 | 77 | -14.0455 | -0.0172 | 2129.4894 | -0.11417 | 0
78 | 13.9522 | -0.0191 | 2157.4877 | 78 | -14.0456 | -0.0233 | 2157.4891 | 0.047244 | 0
79 | 13.9516 | -0.0186 | 2185.4882 | 79 | -14.0458 | -0.0173 | 2185.4894 | -0.080709 | 0
80 | 13.9512 | -0.015 | 2213.4891 | 80 | -14.0463 | -0.0162 | 2213.4896 | -0.17323 | 0
81 | 13.9509 | -0.0262 | 2241.4879 | 81 | -14.0462 | -0.0238 | 2241.4899 | 0.19685 | 0
82 | 13.9507 | -0.025 | 2269.4899 | 82 | -14.0469 | -0.0243 | 2269.4901 | 0.18307 | 0
83 | 13.9507 | -0.0171 | 2297.4879 | 83 | -14.0473 | -0.0144 | 2297.4901 | -0.16732 | 0
84 | 13.9501 | -0.0147 | 2325.4895 | 84 | -14.0475 | -0.0124 | 2325.4902 | -0.25394 | -0.5
85 | 13.9499 | -0.0176 | 2353.4903 | 85 | -14.0478 | -0.011 | 2353.4904 | -0.22441 | 0
86 | 13.9503 | -0.0119 | 2381.4886 | 86 | -14.0482 | -0.0112 | 2381.4908 | -0.33268 | -0.5
87 | 13.949 | -0.0117 | 2409.4895 | 87 | -14.0479 | -0.0068 | 2409.4909 | -0.42323 | -0.5
88 | 13.9492 | -0.0069 | 2437.4896 | 88 | -14.0482 | -0.0048 | 2437.4909 | -0.55709 | -0.5
89 | 13.9494 | -0.0092 | 2465.4897 | 89 | -14.0487 | -0.0059 | 2465.4913 | -0.49016 | -0.5
90 | 13.9486 | -0.0049 | 2493.4909 | 90 | -14.0488 | -0.0053 | 2493.4914 | -0.58661 | -0.5
91 | 13.9486 | -0.0014 | 2521.4893 | 91 | -14.049 | -0.0036 | 2521.4911 | -0.68898 | -0.5
92 | 13.9485 | -0.0013 | 2549.4914 | 92 | -14.0492 | 0.0003 | 2549.4918 | -0.76772 | -1
93 | 13.9482 | -0.0023 | 2577.4903 | 93 | -14.0494 | 0.0049 | 2577.4916 | -0.83858 | -1
94 | 13.9478 | -0.003 | 2605.4907 | 94 | -14.0499 | -0.0015 | 2605.4917 | -0.69882 | -0.5
95 | 13.9473 | 0.001 | 2633.4914 | 95 | -14.0501 | 0.003 | 2633.4921 | -0.86614 | -1
96 | 13.9474 | 0.004 | 2661.4905 | 96 | -14.0501 | 0.0059 | 2661.492 | -0.98228 | -1
97 | 13.9474 | 0 | 2689.4918 | 97 | -14.0507 | 0.0014 | 2689.4923 | -0.81496 | -1
98 | 13.9467 | 0.0029 | 2717.491 | 98 | -14.0505 | 0.0035 | 2717.4926 | -0.91339 | -1
99 | 13.9465 | 0.0041 | 2745.4912 | 99 | -14.051 | 0.0052 | 2745.4926 | -0.97047 | -1
100 | 13.9465 | 0.0049 | 2773.4921 | 100 | -14.0514 | 0.0058 | 2773.4925 | -0.99803 | -1
101 | 13.9459 | 0.0081 | 2801.4902 | 101 | -14.0516 | 0.0108 | 2801.4928 | -1.1594 | -1
102 | 13.9455 | 0.0071 | 2829.4927 | 102 | -14.0519 | 0.0117 | 2829.4929 | -1.1575 | -1
103 | 13.9457 | 0.0067 | 2857.4918 | 103 | -14.0518 | 0.0074 | 2857.4928 | -1.065 | -1
104 | 13.9453 | 0.0104 | 2885.4925 | 104 | -14.0522 | 0.0112 | 2885.4936 | -1.2126 | -1
105 | 13.9453 | 0.0123 | 2913.4932 | 105 | -14.0524 | 0.0102 | 2913.4934 | -1.2303 | -1
106 | 13.9453 | 0.0115 | 2941.4919 | 106 | -14.0526 | 0.0119 | 2941.4936 | -1.248 | -1
107 | 13.9442 | 0.0178 | 2969.4933 | 107 | -14.053 | 0.0144 | 2969.4936 | -1.4213 | -1.5
108 | 13.9445 | 0.0135 | 2997.4924 | 108 | -14.0528 | 0.0136 | 2997.494 | -1.3209 | -1.5
109 | 13.9448 | 0.0186 | 3025.4934 | 109 | -14.0533 | 0.0161 | 3025.4945 | -1.4705 | -1.5
110 | 13.9439 | 0.0258 | 3053.4932 | 110 | -14.0535 | 0.0194 | 3053.4945 | -1.6772 | -1.5
111 | 13.9436 | 0.023 | 3081.4923 | 111 | -14.0533 | 0.0249 | 3081.4952 | -1.7303 | -1.5
112 | 13.9429 | 0.0222 | 3109.4936 | 112 | -14.0541 | 0.0183 | 3109.4942 | -1.5846 | -1.5
113 | 13.9435 | 0.0232 | 3137.493 | 113 | -14.0543 | 0.0204 | 3137.4947 | -1.6457 | -1.5
114 | 13.943 | 0.0268 | 3165.4939 | 114 | -14.0545 | 0.0281 | 3165.4947 | -1.8681 | -2
115 | 13.9426 | 0.0274 | 3193.4939 | 115 | -14.0549 | 0.0295 | 3193.4952 | -1.9075 | -2
116 | 13.9421 | 0.0306 | 3221.4929 | 116 | -14.0552 | 0.031 | 3221.4951 | -2 | -2
117 | 13.9418 | 0.0342 | 3249.4951 | 117 | -14.0554 | 0.0354 | 3249.4952 | -2.1575 | -2
118 | 13.9414 | 0.0389 | 3277.4941 | 118 | -14.0559 | 0.0375 | 3277.4952 | -2.2913 | -2.5
119 | 13.9418 | 0.0342 | 3305.4947 | 119 | -14.056 | 0.032 | 3305.4958 | -2.0906 | -2
120 | 13.9415 | 0.0384 | 3333.4945 | 120 | -14.0544 | 0.0315 | 3333.4955 | -2.1634 | -2
121 | 13.9414 | 0.038 | 3360.2448 | 121 | -14.0566 | 0.0378 | 3360.2459 | -2.2795 | -2.5
122 | 13.9405 | 0.0398 | 3385.7447 | 122 | -14.057 | 0.0368 | 3385.746 | -2.2953 | -2.5

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.0741 | -9.9638 | 5.2521
2 | -0.0589 | -9.9652 | 30.7507
3 | 0.0025 | -9.9436 | 57.4778
4 | -0.0266 | -9.9435 | 85.4773
5 | -0.041 | -9.9435 | 113.4776
6 | -0.0013 | -9.9428 | 141.4782
7 | 0.006 | -9.9423 | 169.4782
8 | -0.028 | -9.9428 | 197.4781
9 | -0.0234 | -9.9458 | 225.478
10 | -0.0321 | -9.944 | 253.4781
11 | -0.0397 | -9.9428 | 281.4786
12 | -0.0199 | -9.9443 | 309.4784
13 | -0.0372 | -9.9435 | 337.4788
14 | 0.0024 | -9.9442 | 365.4792
15 | 0.0008 | -9.9429 | 393.4792
16 | -0.0358 | -9.9444 | 421.4792
17 | -0.019 | -9.9438 | 449.479
18 | -0.0416 | -9.9438 | 477.4796
19 | -0.0159 | -9.944 | 505.4798
20 | -0.0158 | -9.9446 | 533.4797
21 | -0.0161 | -9.9453 | 561.48
22 | -0.0081 | -9.9446 | 589.4802
23 | -0.0194 | -9.9442 | 617.4805
24 | 0.002 | -9.9449 | 645.4802
25 | -0.009 | -9.9443 | 673.4808
26 | -0.0032 | -9.9422 | 701.481
27 | 0.0313 | -9.9446 | 729.4812
28 | -0.044 | -9.945 | 757.481
29 | 0.0204 | -9.9437 | 785.4816
30 | -0.0425 | -9.9424 | 813.4814
31 | 0.0252 | -9.9437 | 841.4814
32 | -0.0121 | -9.9453 | 869.4818
33 | 0.0118 | -9.9422 | 897.482
34 | 0.0031 | -9.9434 | 925.482
35 | -0.004 | -9.9425 | 953.4821
36 | 0.0239 | -9.9424 | 981.4818
37 | 0.0064 | -9.9422 | 1009.4821
38 | 0.0018 | -9.9442 | 1037.4826
39 | -0.0113 | -9.9419 | 1065.4829
40 | 0.0097 | -9.9434 | 1093.4831
41 | 0.0098 | -9.9428 | 1121.4833
42 | -0.0113 | -9.9424 | 1149.4831
43 | 0.0211 | -9.9452 | 1177.4832
44 | 0.0405 | -9.9432 | 1205.4834
45 | 0.0011 | -9.9438 | 1233.4839
46 | 0.0104 | -9.9437 | 1261.484
47 | 0.0151 | -9.9441 | 1289.4838
48 | 0.0201 | -9.9427 | 1317.4837
49 | 0.0257 | -9.9422 | 1345.4844
50 | 0.0268 | -9.9447 | 1373.4846
51 | 0.0287 | -9.945 | 1401.4852
52 | 0.0205 | -9.9446 | 1429.4849
53 | -0.0045 | -9.943 | 1457.4848
54 | -0.0067 | -9.9441 | 1485.4856
55 | 0.0356 | -9.9446 | 1513.4855
56 | 0.0452 | -9.9451 | 1541.4858
57 | 0.0427 | -9.9446 | 1569.4853
58 | 0.038 | -9.9452 | 1597.486
59 | 0.0485 | -9.9449 | 1625.486
60 | 0.0213 | -9.9449 | 1653.4862
61 | 0.0479 | -9.9448 | 1681.4863
62 | 0.024 | -9.9449 | 1709.4867
63 | 0.037 | -9.9446 | 1737.4863
64 | 0.0514 | -9.945 | 1765.4864
65 | 0.0356 | -9.9453 | 1793.4871
66 | 0.0486 | -9.9453 | 1821.4874
67 | -0.0135 | -9.9441 | 1849.4871
68 | 0.0474 | -9.9445 | 1877.4873
69 | 0.0458 | -9.9453 | 1905.4878
70 | 0.0534 | -9.9443 | 1933.4875
71 | 0.0441 | -9.945 | 1961.4878
72 | 0.0249 | -9.9457 | 1989.4877
73 | 0.0228 | -9.9456 | 2017.4882
74 | 0.0201 | -9.9442 | 2045.488
75 | 0.0288 | -9.9456 | 2073.4885
76 | 0.0335 | -9.9445 | 2101.4891
77 | 0.0098 | -9.9444 | 2129.4889
78 | 0.0214 | -9.942 | 2157.4889
79 | 0.0266 | -9.9465 | 2185.4893
80 | 0.0192 | -9.9458 | 2213.4898
81 | 0.0343 | -9.9436 | 2241.4893
82 | 0.0189 | -9.9429 | 2269.4896
83 | -0.0108 | -9.9428 | 2297.4899
84 | 0.0158 | -9.9432 | 2325.49
85 | 0.0087 | -9.9428 | 2353.49
86 | 0.0308 | -9.9416 | 2381.4904
87 | 0.0089 | -9.9446 | 2409.4904
88 | -0.0296 | -9.9444 | 2437.4907
89 | 0.0138 | -9.9426 | 2465.491
90 | 0.0114 | -9.9421 | 2493.491
91 | -0.0071 | -9.9427 | 2521.491
92 | -0.0249 | -9.942 | 2549.491
93 | 0.0151 | -9.9442 | 2577.4914
94 | 0.0048 | -9.9437 | 2605.4912
95 | -0.0212 | -9.9427 | 2633.4914
96 | -0.0175 | -9.9428 | 2661.4916
97 | 0.0149 | -9.9428 | 2689.4918
98 | -0.0164 | -9.9446 | 2717.4923
99 | -0.0147 | -9.9429 | 2745.492
100 | -0.0046 | -9.9449 | 2773.4927
101 | 0.0064 | -9.9443 | 2801.4928
102 | -0.0285 | -9.9441 | 2829.4928
103 | -0.0008 | -9.9443 | 2857.4928
104 | -0.0186 | -9.9434 | 2885.4923
105 | -0.0222 | -9.9454 | 2913.4934
106 | 0.0013 | -9.9448 | 2941.4936
107 | -0.0341 | -9.9453 | 2969.4936
108 | -0.0206 | -9.9445 | 2997.4937
109 | -0.0419 | -9.9439 | 3025.4942
110 | -0.0386 | -9.9454 | 3053.494
111 | -0.023 | -9.9454 | 3081.4938
112 | -0.0118 | -9.9453 | 3109.4942
113 | -0.0378 | -9.9456 | 3137.4946
114 | -0.0311 | -9.9446 | 3165.4947
115 | -0.0213 | -9.9449 | 3193.4946
116 | -0.0676 | -9.9448 | 3221.4949
117 | -0.0465 | -9.946 | 3249.4949
118 | -0.0154 | -9.9449 | 3277.495
119 | -0.0063 | -9.9459 | 3305.4956
120 | -0.015 | -9.9461 | 3333.4955
121 | -0.0426 | -9.9666 | 3361.4996
122 | -0.0395 | -9.9434 | 3385.7459

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 24.9729 | -0.2291 | 17.9775 | 2 | -25.0259 | -0.2414 | 17.9769
3 | 24.9725 | -0.1881 | 43.4768 | 3 | -25.0259 | -0.242 | 43.4774
4 | 24.9711 | -0.1779 | 71.4757 | 4 | -25.026 | -0.1925 | 71.4772
5 | 24.972 | -0.2842 | 99.4772 | 5 | -25.0269 | -0.2889 | 99.4778
6 | 24.9713 | -0.2689 | 127.4781 | 6 | -25.0272 | -0.2899 | 127.4778
7 | 24.9719 | -0.2773 | 155.4786 | 7 | -25.0274 | -0.2674 | 155.4782
8 | 24.9716 | -0.2805 | 183.4783 | 8 | -25.0277 | -0.275 | 183.4784
9 | 24.9706 | -0.2763 | 211.4777 | 9 | -25.0282 | -0.2725 | 211.4784
10 | 24.9714 | -0.2609 | 239.4789 | 10 | -25.0281 | -0.2995 | 239.4785
11 | 24.9702 | -0.2762 | 267.4788 | 11 | -25.0286 | -0.2905 | 267.4785
12 | 24.9708 | -0.2948 | 295.4787 | 12 | -25.0286 | -0.2838 | 295.4788
13 | 24.9703 | -0.2751 | 323.4783 | 13 | -25.0285 | -0.2889 | 323.4791
14 | 24.9684 | -0.2743 | 351.4777 | 14 | -25.0296 | -0.267 | 351.479
15 | 24.9691 | -0.2767 | 379.479 | 15 | -25.0295 | -0.2724 | 379.4799
16 | 24.9692 | -0.289 | 407.4798 | 16 | -25.0297 | -0.2578 | 407.4793
17 | 24.9691 | -0.304 | 435.4798 | 17 | -25.0299 | -0.2843 | 435.4801
18 | 24.9685 | -0.2969 | 463.4797 | 18 | -25.0306 | -0.3113 | 463.4797
19 | 24.9671 | -0.308 | 491.4789 | 19 | -25.0305 | -0.3011 | 491.4796
20 | 24.9684 | -0.3079 | 519.4799 | 20 | -25.0306 | -0.3117 | 519.4802
21 | 24.9681 | -0.3196 | 547.4798 | 21 | -25.0309 | -0.3178 | 547.4802
22 | 24.9679 | -0.3139 | 575.4803 | 22 | -25.0319 | -0.3132 | 575.4814
23 | 24.9678 | -0.3082 | 603.4805 | 23 | -25.0312 | -0.2991 | 603.4809
24 | 24.9661 | -0.311 | 631.479 | 24 | -25.0322 | -0.2961 | 631.4799
25 | 24.9672 | -0.298 | 659.48 | 25 | -25.0319 | -0.3018 | 659.4809
26 | 24.9668 | -0.3129 | 687.4799 | 26 | -25.0327 | -0.3331 | 687.4809
27 | 24.9664 | -0.3178 | 715.4803 | 27 | -25.033 | -0.3202 | 715.4812
28 | 24.9663 | -0.2887 | 743.4809 | 28 | -25.0331 | -0.298 | 743.4814
29 | 24.9646 | -0.312 | 771.4797 | 29 | -25.0335 | -0.3171 | 771.4816
30 | 24.9658 | -0.2935 | 799.4808 | 30 | -25.0334 | -0.3148 | 799.4815
31 | 24.9649 | -0.3021 | 827.48 | 31 | -25.0337 | -0.3147 | 827.4818
32 | 24.9652 | -0.3272 | 855.4821 | 32 | -25.0341 | -0.3254 | 855.4821
33 | 24.9651 | -0.3256 | 883.4813 | 33 | -25.0341 | -0.3231 | 883.4823
34 | 24.9637 | -0.3234 | 911.4811 | 34 | -25.0347 | -0.3129 | 911.4822
35 | 24.9648 | -0.309 | 939.4821 | 35 | -25.0343 | -0.3036 | 939.4825
36 | 24.9639 | -0.3138 | 967.4813 | 36 | -25.0349 | -0.3067 | 967.4825
37 | 24.9643 | -0.3188 | 995.4823 | 37 | -25.0348 | -0.3117 | 995.4832
38 | 24.9639 | -0.3079 | 1023.4827 | 38 | -25.0351 | -0.3073 | 1023.4827
39 | 24.9625 | -0.3119 | 1051.4823 | 39 | -25.0353 | -0.3045 | 1051.4832
40 | 24.9634 | -0.3155 | 1079.4832 | 40 | -25.0354 | -0.3067 | 1079.4831
41 | 24.9626 | -0.2909 | 1107.4823 | 41 | -25.0358 | -0.2936 | 1107.4834
42 | 24.9627 | -0.3087 | 1135.4832 | 42 | -25.036 | -0.2781 | 1135.4837
43 | 24.9627 | -0.3233 | 1163.4828 | 43 | -25.0365 | -0.3145 | 1163.4837
44 | 24.9611 | -0.3264 | 1191.4818 | 44 | -25.0369 | -0.3221 | 1191.4838
45 | 24.962 | -0.3353 | 1219.4832 | 45 | -25.0364 | -0.3109 | 1219.4838
46 | 24.9609 | -0.3517 | 1247.4837 | 46 | -25.0365 | -0.3429 | 1247.4842
47 | 24.9611 | -0.3124 | 1275.4838 | 47 | -25.0365 | -0.3376 | 1275.4844
48 | 24.9612 | -0.318 | 1303.4838 | 48 | -25.0376 | -0.3269 | 1303.4846
49 | 24.9604 | -0.3088 | 1331.4837 | 49 | -25.0381 | -0.3237 | 1331.4845
50 | 24.9607 | -0.2958 | 1359.4845 | 50 | -25.0381 | -0.314 | 1359.4851
51 | 24.9601 | -0.328 | 1387.4837 | 51 | -25.0384 | -0.3185 | 1387.485
52 | 24.9604 | -0.3092 | 1415.4843 | 52 | -25.0384 | -0.3104 | 1415.4863
53 | 24.9598 | -0.3121 | 1443.4848 | 53 | -25.0389 | -0.319 | 1443.4851
54 | 24.9585 | -0.3348 | 1471.4836 | 54 | -25.0389 | -0.3344 | 1471.4859
55 | 24.9591 | -0.3097 | 1499.4838 | 55 | -25.0403 | -0.3309 | 1499.4859
56 | 24.9584 | -0.3059 | 1527.4846 | 56 | -25.0399 | -0.2931 | 1527.4859
57 | 24.9589 | -0.3254 | 1555.4856 | 57 | -25.0399 | -0.3291 | 1555.4863
58 | 24.9589 | -0.3293 | 1583.4846 | 58 | -25.04 | -0.3129 | 1583.4861
59 | 24.958 | -0.3397 | 1611.4848 | 59 | -25.0407 | -0.3371 | 1611.486
60 | 24.9583 | -0.325 | 1639.4861 | 60 | -25.0401 | -0.3273 | 1639.4863
61 | 24.9569 | -0.3414 | 1667.4859 | 61 | -25.0406 | -0.3349 | 1667.4865
62 | 24.9575 | -0.3109 | 1695.4856 | 62 | -25.0413 | -0.3137 | 1695.4869
63 | 24.9576 | -0.3411 | 1723.4858 | 63 | -25.0412 | -0.3251 | 1723.4867
64 | 24.9568 | -0.3231 | 1751.4852 | 64 | -25.0422 | -0.3295 | 1751.4868
65 | 24.9565 | -0.3088 | 1779.4863 | 65 | -25.042 | -0.3098 | 1779.4871
66 | 24.9565 | -0.3663 | 1807.4859 | 66 | -25.0418 | -0.3273 | 1807.4877
67 | 24.9559 | -0.328 | 1835.4877 | 67 | -25.0419 | -0.3385 | 1835.4874
68 | 24.9558 | -0.3411 | 1863.4868 | 68 | -25.042 | -0.3233 | 1863.4839
69 | 24.9553 | -0.3244 | 1891.4867 | 69 | -25.0428 | -0.3305 | 1891.4878
70 | 24.9553 | -0.3216 | 1919.487 | 70 | -25.0435 | -0.326 | 1919.488
71 | 24.9541 | -0.3268 | 1947.4868 | 71 | -25.0433 | -0.3288 | 1947.4879
72 | 24.9545 | -0.3204 | 1975.4872 | 72 | -25.0443 | -0.3066 | 1975.4881
73 | 24.9541 | -0.3342 | 2003.4877 | 73 | -25.0443 | -0.3139 | 2003.4883
74 | 24.9536 | -0.3343 | 2031.4874 | 74 | -25.0436 | -0.3441 | 2031.4889
75 | 24.9537 | -0.3195 | 2059.487 | 75 | -25.0442 | -0.3324 | 2059.4885
76 | 24.9523 | -0.307 | 2087.487 | 76 | -25.0453 | -0.3248 | 2087.4888
77 | 24.9527 | -0.3201 | 2115.4878 | 77 | -25.0453 | -0.3337 | 2115.4891
78 | 24.9531 | -0.3307 | 2143.4887 | 78 | -25.0454 | -0.3227 | 2143.4887
79 | 24.952 | -0.35 | 2171.4866 | 79 | -25.046 | -0.3272 | 2171.4893
80 | 24.9524 | -0.2916 | 2199.4883 | 80 | -25.0459 | -0.2996 | 2199.4883
81 | 24.9525 | -0.3312 | 2227.4889 | 81 | -25.0463 | -0.292 | 2227.4899
82 | 24.9519 | -0.3104 | 2255.4879 | 82 | -25.046 | -0.3121 | 2255.4899
83 | 24.9515 | -0.3231 | 2283.4886 | 83 | -25.0464 | -0.3116 | 2283.4896
84 | 24.9507 | -0.3234 | 2311.4888 | 84 | -25.0469 | -0.2938 | 2311.4898
85 | 24.9504 | -0.3387 | 2339.4893 | 85 | -25.0467 | -0.3175 | 2339.4898
86 | 24.9507 | -0.3311 | 2367.4887 | 86 | -25.0477 | -0.314 | 2367.4906
87 | 24.9496 | -0.3036 | 2395.4888 | 87 | -25.0471 | -0.3037 | 2395.4907
88 | 24.9498 | -0.3198 | 2423.49 | 88 | -25.0477 | -0.3046 | 2423.4906
89 | 24.9494 | -0.3207 | 2451.4891 | 89 | -25.0475 | -0.307 | 2451.4911
90 | 24.9496 | -0.3374 | 2479.49 | 90 | -25.048 | -0.3035 | 2479.4911
91 | 24.9493 | -0.329 | 2507.4902 | 91 | -25.0485 | -0.3153 | 2507.4912
92 | 24.9467 | -0.3176 | 2535.4891 | 92 | -25.0486 | -0.2851 | 2535.4916
93 | 24.9487 | -0.3245 | 2563.4906 | 93 | -25.0491 | -0.3177 | 2563.4914
94 | 24.9482 | -0.3121 | 2591.4895 | 94 | -25.0493 | -0.2953 | 2591.4911
95 | 24.9475 | -0.3155 | 2619.4903 | 95 | -25.0495 | -0.3391 | 2619.4915
96 | 24.9476 | -0.3266 | 2647.4908 | 96 | -25.0497 | -0.2921 | 2647.4918
97 | 24.9473 | -0.3128 | 2675.4906 | 97 | -25.0501 | -0.3062 | 2675.4925
98 | 24.9473 | -0.335 | 2703.4912 | 98 | -25.0493 | -0.3135 | 2703.4923
99 | 24.9476 | -0.3274 | 2731.4903 | 99 | -25.0502 | -0.2936 | 2731.4924
100 | 24.9471 | -0.3101 | 2759.491 | 100 | -25.0506 | -0.2988 | 2759.4927
101 | 24.9477 | -0.3135 | 2787.4917 | 101 | -25.0507 | -0.3039 | 2787.4933
102 | 24.9462 | -0.2947 | 2815.4915 | 102 | -25.0509 | -0.2958 | 2815.4928
103 | 24.9463 | -0.3019 | 2843.4914 | 103 | -25.0509 | -0.2932 | 2843.4929
104 | 24.9462 | -0.3114 | 2871.4915 | 104 | -25.0509 | -0.2762 | 2871.4933
105 | 24.9453 | -0.2973 | 2899.4921 | 105 | -25.0514 | -0.2709 | 2899.4932
106 | 24.9456 | -0.2927 | 2927.4923 | 106 | -25.0517 | -0.2706 | 2927.4935
107 | 24.9456 | -0.3012 | 2955.4917 | 107 | -25.0518 | -0.2787 | 2955.4936
108 | 24.9436 | -0.2782 | 2983.4924 | 108 | -25.053 | -0.2658 | 2983.4937
109 | 24.9445 | -0.2914 | 3011.4918 | 109 | -25.0526 | -0.2601 | 3011.4939
110 | 24.9431 | -0.307 | 3039.4928 | 110 | -25.0541 | -0.2697 | 3039.4938
111 | 24.9442 | -0.2846 | 3067.4926 | 111 | -25.0534 | -0.2591 | 3067.494
112 | 24.9426 | -0.2867 | 3095.4927 | 112 | -25.0537 | -0.255 | 3095.4945
113 | 24.9426 | -0.2585 | 3123.4931 | 113 | -25.054 | -0.2424 | 3123.4945
114 | 24.9442 | -0.2699 | 3151.4932 | 114 | -25.0545 | -0.2564 | 3151.4946
115 | 24.9422 | -0.277 | 3179.4931 | 115 | -25.0547 | -0.2606 | 3179.4952
116 | 24.9419 | -0.3026 | 3207.4938 | 116 | -25.0553 | -0.2816 | 3207.4952
117 | 24.9417 | -0.2872 | 3235.4945 | 117 | -25.055 | -0.2643 | 3235.4954
118 | 24.942 | -0.277 | 3263.4945 | 118 | -25.0552 | -0.2618 | 3263.4952
119 | 24.9415 | -0.28 | 3291.4933 | 119 | -25.0558 | -0.2353 | 3291.4954
120 | 24.9409 | -0.2253 | 3319.4943 | 120 | -25.0559 | -0.1859 | 3319.4959
121 | 24.9409 | -0.2283 | 3347.4945 | 121 | -25.0562 | -0.2078 | 3347.4956
122 | 24.9409 | -0.2871 | 3372.9942 | 122 | -25.0561 | -0.2751 | 3372.996

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 25.9717 | -9.9407 | 25.4957 |  | 2 | -26.0275 | -9.9419 | 25.4986
3 | 25.9707 | -9.9414 | 50.8558 | 25.3601 | 3 | -26.0275 | -9.9436 | 50.8672 | 25.3686
4 | 25.9706 | -9.9421 | 78.8503 | 27.9945 | 4 | -26.0276 | -9.9437 | 78.8832 | 28.016 | 28.0053 | 0.00525
5 | 25.97 | -9.9423 | 106.902 | 28.0517 | 5 | -26.0285 | -9.9432 | 106.9719 | 28.0887 | 28.0702 | 0.0702
6 | 25.9706 | -9.9404 | 134.9191 | 28.0171 | 6 | -26.0281 | -9.943 | 134.9951 | 28.0232 | 28.0201 | 0.02015
7 | 25.9696 | -9.9408 | 162.954 | 28.0349 | 7 | -26.0294 | -9.9433 | 162.9597 | 27.9646 | 27.9998 | -0.00025
8 | 25.9695 | -9.9406 | 190.9501 | 27.9961 | 8 | -26.0291 | -9.9431 | 190.9855 | 28.0258 | 28.0109 | 0.01095
9 | 25.9696 | -9.9407 | 218.9277 | 27.9776 | 9 | -26.0293 | -9.9434 | 218.9738 | 27.9883 | 27.983 | -0.01705
10 | 25.9695 | -9.9403 | 246.988 | 28.0603 | 10 | -26.0296 | -9.9434 | 247.0045 | 28.0307 | 28.0455 | 0.0455
11 | 25.9694 | -9.9408 | 274.9955 | 28.0075 | 11 | -26.0294 | -9.9437 | 275.0016 | 27.9971 | 28.0023 | 0.0023
12 | 25.968 | -9.9394 | 302.9595 | 27.964 | 12 | -26.0303 | -9.9438 | 302.9953 | 27.9937 | 27.9788 | -0.02115
13 | 25.9683 | -9.9398 | 330.9831 | 28.0236 | 13 | -26.0308 | -9.9434 | 330.9975 | 28.0022 | 28.0129 | 0.0129
14 | 25.9688 | -9.9411 | 358.9465 | 27.9634 | 14 | -26.0304 | -9.9435 | 358.9679 | 27.9704 | 27.9669 | -0.0331
15 | 25.968 | -9.9405 | 386.9608 | 28.0143 | 15 | -26.0311 | -9.9435 | 386.9912 | 28.0233 | 28.0188 | 0.0188
16 | 25.968 | -9.9408 | 414.9674 | 28.0066 | 16 | -26.0307 | -9.9429 | 414.9985 | 28.0073 | 28.0069 | 0.00695
17 | 25.9674 | -9.9402 | 442.9793 | 28.0119 | 17 | -26.0313 | -9.9436 | 443.0043 | 28.0058 | 28.0089 | 0.00885
18 | 25.9681 | -9.9403 | 470.9866 | 28.0073 | 18 | -26.0313 | -9.9436 | 471.0087 | 28.0044 | 28.0058 | 0.00585
19 | 25.9676 | -9.9414 | 498.9609 | 27.9743 | 19 | -26.0312 | -9.943 | 499.0006 | 27.9919 | 27.9831 | -0.0169
20 | 25.9666 | -9.9403 | 526.9967 | 28.0358 | 20 | -26.0317 | -9.9429 | 527.0156 | 28.015 | 28.0254 | 0.0254
21 | 25.967 | -9.9406 | 554.9753 | 27.9786 | 21 | -26.0317 | -9.9434 | 555.0107 | 27.9951 | 27.9869 | -0.01315
22 | 25.9663 | -9.9404 | 582.9718 | 27.9965 | 22 | -26.0329 | -9.9433 | 583.0055 | 27.9948 | 27.9957 | -0.00435
23 | 25.9668 | -9.9407 | 610.937 | 27.9652 | 23 | -26.0334 | -9.9411 | 610.9966 | 27.9911 | 27.9781 | -0.02185
24 | 25.9663 | -9.9413 | 638.9785 | 28.0415 | 24 | -26.033 | -9.9424 | 638.9914 | 27.9948 | 28.0182 | 0.01815
25 | 25.9659 | -9.9405 | 667.0146 | 28.0361 | 25 | -26.0333 | -9.9431 | 667.0161 | 28.0247 | 28.0304 | 0.0304
26 | 25.9656 | -9.9403 | 695.0141 | 27.9995 | 26 | -26.0345 | -9.9412 | 695.0162 | 28.0001 | 27.9998 | -0.0002
27 | 25.9654 | -9.94 | 723.0111 | 27.997 | 27 | -26.0329 | -9.9435 | 723.0221 | 28.0059 | 28.0015 | 0.00145
28 | 25.9653 | -9.9402 | 750.9931 | 27.982 | 28 | -26.0336 | -9.9438 | 751.012 | 27.9899 | 27.9859 | -0.01405
29 | 25.9644 | -9.9407 | 778.983 | 27.9899 | 29 | -26.0344 | -9.9434 | 779.0083 | 27.9963 | 27.9931 | -0.0069
30 | 25.9645 | -9.9404 | 806.9928 | 28.0098 | 30 | -26.0342 | -9.9439 | 807.0218 | 28.0135 | 28.0117 | 0.01165
31 | 25.9644 | -9.9397 | 834.9765 | 27.9837 | 31 | -26.0343 | -9.9434 | 835.0187 | 27.9969 | 27.9903 | -0.0097
32 | 25.9641 | -9.9402 | 863.0112 | 28.0347 | 32 | -26.0341 | -9.9435 | 863.0207 | 28.002 | 28.0184 | 0.01835
33 | 25.9636 | -9.9405 | 890.9828 | 27.9716 | 33 | -26.0344 | -9.9435 | 891.0213 | 28.0006 | 27.9861 | -0.0139
34 | 25.9637 | -9.9397 | 918.9867 | 28.0039 | 34 | -26.0354 | -9.9426 | 919.0129 | 27.9916 | 27.9977 | -0.00225
35 | 25.9633 | -9.9401 | 946.9637 | 27.977 | 35 | -26.0357 | -9.9435 | 946.9928 | 27.9799 | 27.9785 | -0.02155
36 | 25.9624 | -9.9399 | 974.9721 | 28.0084 | 36 | -26.035 | -9.9438 | 975.0119 | 28.0191 | 28.0137 | 0.01375
37 | 25.9626 | -9.9403 | 1002.9867 | 28.0146 | 37 | -26.0357 | -9.9422 | 1003.008 | 27.9961 | 28.0054 | 0.00535
38 | 25.9625 | -9.9402 | 1030.9993 | 28.0126 | 38 | -26.0363 | -9.9433 | 1031.0268 | 28.0188 | 28.0157 | 0.0157
39 | 25.9625 | -9.9401 | 1058.999 | 27.9997 | 39 | -26.0364 | -9.9434 | 1059.0167 | 27.9899 | 27.9948 | -0.0052
40 | 25.9619 | -9.9403 | 1086.9944 | 27.9954 | 40 | -26.0361 | -9.9436 | 1087.0026 | 27.9859 | 27.9907 | -0.00935
41 | 25.9617 | -9.9402 | 1114.9842 | 27.9898 | 41 | -26.0364 | -9.9438 | 1115.004 | 28.0014 | 27.9956 | -0.0044
42 | 25.9612 | -9.9416 | 1142.9505 | 27.9663 | 42 | -26.0366 | -9.9425 | 1142.9707 | 27.9667 | 27.9665 | -0.0335
43 | 25.9612 | -9.9405 | 1170.9593 | 28.0088 | 43 | -26.0367 | -9.9438 | 1170.9672 | 27.9965 | 28.0027 | 0.00265
44 | 25.9612 | -9.9403 | 1198.9467 | 27.9874 | 44 | -26.0373 | -9.9439 | 1198.9948 | 28.0276 | 28.0075 | 0.0075
45 | 25.9607 | -9.9402 | 1226.9694 | 28.0227 | 45 | -26.0376 | -9.9433 | 1226.9884 | 27.9936 | 28.0082 | 0.00815
46 | 25.9602 | -9.9401 | 1254.9829 | 28.0135 | 46 | -26.0376 | -9.944 | 1254.9983 | 28.0099 | 28.0117 | 0.0117
47 | 25.9605 | -9.9426 | 1282.9547 | 27.9718 | 47 | -26.0383 | -9.9435 | 1282.9919 | 27.9936 | 27.9827 | -0.0173
48 | 25.9597 | -9.9403 | 1310.9702 | 28.0155 | 48 | -26.0384 | -9.9426 | 1310.9876 | 27.9957 | 28.0056 | 0.0056
49 | 25.9596 | -9.9403 | 1338.9195 | 27.9493 | 49 | -26.0381 | -9.9439 | 1338.9686 | 27.981 | 27.9651 | -0.03485
50 | 25.9591 | -9.9404 | 1366.9316 | 28.0121 | 50 | -26.0388 | -9.9441 | 1366.9843 | 28.0157 | 28.0139 | 0.0139
51 | 25.9595 | -9.94 | 1394.9172 | 27.9856 | 51 | -26.0393 | -9.9437 | 1394.975 | 27.9907 | 27.9882 | -0.01185
52 | 25.9584 | -9.9424 | 1422.9553 | 28.0381 | 52 | -26.0391 | -9.9437 | 1422.9764 | 28.0014 | 28.0198 | 0.01975
53 | 25.9582 | -9.9429 | 1450.9591 | 28.0038 | 53 | -26.0395 | -9.9425 | 1450.973 | 27.9966 | 28.0002 | 0.0002
54 | 25.9579 | -9.9392 | 1478.9401 | 27.981 | 54 | -26.04 | -9.9435 | 1478.9702 | 27.9972 | 27.9891 | -0.0109
55 | 25.9579 | -9.9404 | 1506.9567 | 28.0166 | 55 | -26.0405 | -9.9426 | 1506.9838 | 28.0136 | 28.0151 | 0.0151
56 | 25.9585 | -9.9402 | 1534.9182 | 27.9615 | 56 | -26.0401 | -9.9434 | 1534.977 | 27.9932 | 27.9774 | -0.02265
57 | 25.9569 | -9.9422 | 1562.9018 | 27.9836 | 57 | -26.0407 | -9.9436 | 1562.9888 | 28.0118 | 27.9977 | -0.0023
58 | 25.9565 | -9.9431 | 1590.9293 | 28.0275 | 58 | -26.0413 | -9.9438 | 1590.9808 | 27.992 | 28.0097 | 0.00975
59 | 25.9562 | -9.9426 | 1618.9437 | 28.0144 | 59 | -26.0416 | -9.9437 | 1618.992 | 28.0112 | 28.0128 | 0.0128
60 | 25.9571 | -9.9406 | 1646.9618 | 28.0181 | 60 | -26.0417 | -9.9435 | 1646.9924 | 28.0004 | 28.0093 | 0.00925
61 | 25.9565 | -9.9404 | 1674.9435 | 27.9817 | 61 | -26.0422 | -9.9436 | 1674.991 | 27.9986 | 27.9901 | -0.00985
62 | 25.9558 | -9.9427 | 1702.9683 | 28.0248 | 62 | -26.0423 | -9.9439 | 1702.9943 | 28.0033 | 28.014 | 0.01405
63 | 25.9556 | -9.9432 | 1730.9692 | 28.0009 | 63 | -26.0422 | -9.9438 | 1730.981 | 27.9867 | 27.9938 | -0.0062
64 | 25.9552 | -9.9427 | 1758.9776 | 28.0084 | 64 | -26.043 | -9.9439 | 1758.9943 | 28.0133 | 28.0109 | 0.01085
65 | 25.9549 | -9.9431 | 1786.934 | 27.9564 | 65 | -26.0429 | -9.9435 | 1786.9846 | 27.9903 | 27.9733 | -0.02665
66 | 25.9548 | -9.943 | 1814.9137 | 27.9797 | 66 | -26.0433 | -9.9438 | 1814.9834 | 27.9988 | 27.9893 | -0.01075
67 | 25.9541 | -9.9436 | 1842.8951 | 27.9814 | 67 | -26.0441 | -9.9411 | 1842.9915 | 28.0081 | 27.9947 | -0.00525
68 | 25.954 | -9.9431 | 1870.9395 | 28.0444 | 68 | -26.0434 | -9.9443 | 1870.982 | 27.9905 | 28.0174 | 0.01745
69 | 25.9538 | -9.9429 | 1898.9753 | 28.0358 | 69 | -26.044 | -9.9435 | 1898.9959 | 28.0139 | 28.0249 | 0.02485
70 | 25.954 | -9.9421 | 1926.9417 | 27.9664 | 70 | -26.0442 | -9.9439 | 1926.9888 | 27.9929 | 27.9797 | -0.02035
71 | 25.9536 | -9.942 | 1954.9903 | 28.0486 | 71 | -26.0446 | -9.9429 | 1954.9961 | 28.0073 | 28.0279 | 0.02795
72 | 25.9535 | -9.9421 | 1982.9578 | 27.9675 | 72 | -26.0451 | -9.9435 | 1982.9815 | 27.9854 | 27.9764 | -0.02355
73 | 25.9532 | -9.9419 | 2010.9386 | 27.9808 | 73 | -26.044 | -9.9439 | 2010.9738 | 27.9923 | 27.9865 | -0.01345
74 | 25.9525 | -9.9422 | 2038.9654 | 28.0268 | 74 | -26.0455 | -9.9443 | 2038.9912 | 28.0174 | 28.0221 | 0.0221
75 | 25.9528 | -9.9423 | 2066.9614 | 27.996 | 75 | -26.0459 | -9.9409 | 2066.9913 | 28.0001 | 27.9981 | -0.00195
76 | 25.9527 | -9.9431 | 2094.9683 | 28.0069 | 76 | -26.0446 | -9.9434 | 2094.9926 | 28.0013 | 28.0041 | 0.0041
77 | 25.9522 | -9.9424 | 2122.9381 | 27.9698 | 77 | -26.046 | -9.9445 | 2122.9915 | 27.9989 | 27.9843 | -0.01565
78 | 25.9517 | -9.9425 | 2150.9325 | 27.9944 | 78 | -26.0455 | -9.9441 | 2150.9647 | 27.9732 | 27.9838 | -0.0162
79 | 25.9515 | -9.9408 | 2178.9329 | 28.0004 | 79 | -26.0465 | -9.9435 | 2178.9297 | 27.965 | 27.9827 | -0.0173
80 | 25.9514 | -9.9431 | 2206.9318 | 27.9989 | 80 | -26.047 | -9.9439 | 2206.9248 | 27.9951 | 27.997 | -0.003
81 | 25.951 | -9.9425 | 2234.9334 | 28.0016 | 81 | -26.0476 | -9.9414 | 2234.9292 | 28.0044 | 28.003 | 0.003
82 | 25.9516 | -9.9407 | 2262.9714 | 28.038 | 82 | -26.0472 | -9.944 | 2262.9776 | 28.0484 | 28.0432 | 0.0432
83 | 25.9505 | -9.9417 | 2290.9607 | 27.9893 | 83 | -26.0478 | -9.9412 | 2290.9756 | 27.998 | 27.9937 | -0.00635
84 | 25.9504 | -9.9424 | 2318.9312 | 27.9705 | 84 | -26.048 | -9.9438 | 2318.9611 | 27.9855 | 27.978 | -0.022
85 | 25.9502 | -9.9434 | 2346.9419 | 28.0107 | 85 | -26.0491 | -9.9415 | 2346.9698 | 28.0087 | 28.0097 | 0.0097
86 | 25.95 | -9.9419 | 2374.9392 | 27.9973 | 86 | -26.0477 | -9.9441 | 2374.9539 | 27.9841 | 27.9907 | -0.0093
87 | 25.9492 | -9.9437 | 2402.9792 | 28.04 | 87 | -26.0486 | -9.9415 | 2402.9492 | 27.9953 | 28.0177 | 0.01765
88 | 25.9495 | -9.9433 | 2430.9868 | 28.0076 | 88 | -26.0482 | -9.9441 | 2430.986 | 28.0368 | 28.0222 | 0.0222
89 | 25.9491 | -9.9437 | 2458.9546 | 27.9678 | 89 | -26.0489 | -9.9445 | 2458.9607 | 27.9747 | 27.9713 | -0.02875
90 | 25.9491 | -9.9403 | 2486.9427 | 27.9881 | 90 | -26.0502 | -9.9418 | 2486.9558 | 27.9951 | 27.9916 | -0.0084
91 | 25.9485 | -9.9418 | 2514.9343 | 27.9916 | 91 | -26.049 | -9.9443 | 2514.967 | 28.0112 | 28.0014 | 0.0014
92 | 25.9483 | -9.943 | 2542.9592 | 28.0249 | 92 | -26.0493 | -9.943 | 2542.9696 | 28.0026 | 28.0137 | 0.01375
93 | 25.949 | -9.9402 | 2570.9785 | 28.0193 | 93 | -26.0508 | -9.9418 | 2570.9905 | 28.0209 | 28.0201 | 0.0201
94 | 25.9478 | -9.9436 | 2598.9705 | 27.992 | 94 | -26.0498 | -9.9429 | 2598.9685 | 27.978 | 27.985 | -0.015
95 | 25.9477 | -9.9435 | 2626.9964 | 28.0259 | 95 | -26.05 | -9.9444 | 2626.9845 | 28.016 | 28.021 | 0.02095
96 | 25.9479 | -9.9409 | 2654.9614 | 27.965 | 96 | -26.0498 | -9.9441 | 2654.9686 | 27.9841 | 27.9746 | -0.02545
97 | 25.9469 | -9.9431 | 2682.9352 | 27.9738 | 97 | -26.0499 | -9.9443 | 2682.9688 | 28.0002 | 27.987 | -0.013
98 | 25.9469 | -9.942 | 2710.9288 | 27.9936 | 98 | -26.0506 | -9.9442 | 2710.9444 | 27.9756 | 27.9846 | -0.0154
99 | 25.946 | -9.9435 | 2738.9486 | 28.0198 | 99 | -26.0511 | -9.944 | 2738.9724 | 28.028 | 28.0239 | 0.0239
100 | 25.9461 | -9.9432 | 2766.9848 | 28.0362 | 100 | -26.0516 | -9.9435 | 2766.9942 | 28.0218 | 28.029 | 0.029
101 | 25.946 | -9.9422 | 2794.9705 | 27.9857 | 101 | -26.0516 | -9.9439 | 2794.9974 | 28.0032 | 27.9944 | -0.00555
102 | 25.9455 | -9.9433 | 2822.9634 | 27.9929 | 102 | -26.0524 | -9.9444 | 2822.9946 | 27.9972 | 27.995 | -0.00495
103 | 25.9454 | -9.9432 | 2850.9415 | 27.9781 | 103 | -26.0521 | -9.9442 | 2850.9891 | 27.9945 | 27.9863 | -0.0137
104 | 25.9456 | -9.9434 | 2878.9731 | 28.0316 | 104 | -26.0523 | -9.944 | 2878.9762 | 27.9871 | 28.0094 | 0.00935
105 | 25.9447 | -9.9423 | 2906.9523 | 27.9792 | 105 | -26.0529 | -9.944 | 2906.9642 | 27.988 | 27.9836 | -0.0164
106 | 25.9454 | -9.9413 | 2934.9748 | 28.0225 | 106 | -26.0527 | -9.944 | 2934.9756 | 28.0114 | 28.017 | 0.01695
107 | 25.9455 | -9.9417 | 2962.9692 | 27.9944 | 107 | -26.0534 | -9.9441 | 2962.9899 | 28.0143 | 28.0043 | 0.00435
108 | 25.9446 | -9.9413 | 2990.9441 | 27.9749 | 108 | -26.0531 | -9.9442 | 2990.9859 | 27.996 | 27.9855 | -0.01455
109 | 25.9438 | -9.9428 | 3018.93 | 27.9859 | 109 | -26.0543 | -9.9441 | 3018.9577 | 27.9718 | 27.9788 | -0.02115
110 | 25.9432 | -9.9434 | 3046.9263 | 27.9963 | 110 | -26.0543 | -9.9441 | 3046.9604 | 28.0027 | 27.9995 | -0.0005
111 | 25.9435 | -9.9433 | 3074.9451 | 28.0188 | 111 | -26.0545 | -9.9443 | 3074.9737 | 28.0133 | 28.016 | 0.01605
112 | 25.9432 | -9.9437 | 3102.9662 | 28.0211 | 112 | -26.0547 | -9.9444 | 3102.9775 | 28.0038 | 28.0124 | 0.01245
113 | 25.9429 | -9.9435 | 3130.9546 | 27.9884 | 113 | -26.0549 | -9.9443 | 3130.9891 | 28.0116 | 28 | 0
114 | 25.9427 | -9.9438 | 3158.9802 | 28.0256 | 114 | -26.0551 | -9.9441 | 3158.9805 | 27.9914 | 28.0085 | 0.0085
115 | 25.9427 | -9.9435 | 3186.9787 | 27.9985 | 115 | -26.0553 | -9.944 | 3186.9812 | 28.0007 | 27.9996 | -0.0004
116 | 25.9427 | -9.9431 | 3214.9371 | 27.9584 | 116 | -26.0557 | -9.9435 | 3214.9613 | 27.9801 | 27.9692 | -0.03075
117 | 25.9419 | -9.9433 | 3242.9611 | 28.024 | 117 | -26.0565 | -9.9439 | 3242.9704 | 28.0091 | 28.0166 | 0.01655
118 | 25.9419 | -9.9428 | 3270.9981 | 28.037 | 118 | -26.056 | -9.944 | 3271.0031 | 28.0327 | 28.0348 | 0.03485
119 | 25.9414 | -9.9441 | 3298.9846 | 27.9865 | 119 | -26.0559 | -9.9445 | 3298.979 | 27.9759 | 27.9812 | -0.0188
120 | 25.9407 | -9.9446 | 3327.0104 | 28.0258 | 120 | -26.0564 | -9.945 | 3326.9999 | 28.0209 | 28.0234 | 0.02335
121 | 25.9406 | -9.9442 | 3354.9077 | 27.8973 | 121 | -26.0571 | -9.9433 | 3354.899 | 27.8991 | 27.8982 | -0.1018
122 | 25.9407 | -9.9423 | 3380.3757 | 25.468 | 122 | -26.0573 | -9.9432 | 3380.377 | 25.478