## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 14.0144 | 0.0071 | 5.2531 | 1 | -13.9847 | 0.0085 | 5.2542
2 | 14.0134 | 0.0085 | 30.7544 | 2 | -13.9853 | 0.0093 | 30.7544
3 | 14.014 | 0.0096 | 57.5045 | 3 | -13.9846 | 0.0094 | 57.5048
4 | 14.014 | 0.0072 | 85.5049 | 4 | -13.9847 | 0.0033 | 85.505
5 | 14.014 | 0.0089 | 113.5049 | 5 | -13.9852 | 0.0057 | 113.5053
6 | 14.0132 | 0.0036 | 141.5056 | 6 | -13.9851 | 0.0016 | 141.5059
7 | 14.0132 | 0.0056 | 169.5044 | 7 | -13.9852 | 0.0063 | 169.5055
8 | 14.0129 | 0.0042 | 197.5058 | 8 | -13.9856 | 0.0022 | 197.5056
9 | 14.013 | 0.0035 | 225.5061 | 9 | -13.9853 | 0.0049 | 225.5059
10 | 14.014 | 0.0013 | 253.5054 | 10 | -13.9852 | 0.0037 | 253.5061
11 | 14.0138 | 0.0054 | 281.5064 | 11 | -13.9846 | 0.0028 | 281.5066
12 | 14.0132 | 0.0059 | 309.5057 | 12 | -13.9848 | 0.0061 | 309.5064
13 | 14.0129 | 0.0057 | 337.5067 | 13 | -13.9853 | 0.0042 | 337.5064
14 | 14.0128 | 0.0067 | 365.5067 | 14 | -13.9847 | 0.0019 | 365.5069
15 | 14.0132 | 0.0036 | 393.5064 | 15 | -13.9849 | 0.0064 | 393.5074
16 | 14.0139 | 0.0021 | 421.5068 | 16 | -13.9845 | 0.0038 | 421.5071
17 | 14.0134 | 0.0009 | 449.5069 | 17 | -13.9853 | 0.006 | 449.5072
18 | 14.0125 | 0.002 | 477.5074 | 18 | -13.9857 | 0.006 | 477.5074
19 | 14.0137 | -0.0025 | 505.5078 | 19 | -13.9856 | -0.0027 | 505.5077
20 | 14.0127 | 0.0005 | 533.507 | 20 | -13.9855 | 0.0025 | 533.5077
21 | 14.0126 | -0.0046 | 561.5072 | 21 | -13.9852 | -0.0024 | 561.5083
22 | 14.0128 | -0.0058 | 589.509 | 22 | -13.9855 | -0.0037 | 589.5082
23 | 14.0133 | -0.0008 | 617.508 | 23 | -13.9857 | -0.001 | 617.5082
24 | 14.0121 | -0.0035 | 645.5082 | 24 | -13.9854 | -0.0029 | 645.5086
25 | 14.0131 | -0.0039 | 673.5084 | 25 | -13.9853 | -0.0014 | 673.5091
26 | 14.0127 | -0.0055 | 701.5089 | 26 | -13.9854 | -0.0045 | 701.5089 |  |  | Shimming table
27 | 14.0132 | -0.0023 | 729.5084 | 27 | -13.9856 | -0.0032 | 729.509 | Pole # | Module # | Pole | Take out(0.000") | F.Shim(")
28 | 14.0133 | 0.003 | 757.509 | 28 | -13.9852 | 0.0033 | 757.5093 | 112 | 3 | 35 | -0.5 | 1
29 | 14.0132 | 0.0031 | 785.5092 | 29 | -13.9856 | -0.0001 | 785.5091 | 117 | 3 | 37 | -0.5 | 0.5
30 | 14.013 | 0.0003 | 813.509 | 30 | -13.9859 | 0.0018 | 813.5095 | 119 | 3 | 39 | -0.5 | 0.5
31 | 14.0129 | 0.0025 | 841.5094 | 31 | -13.9858 | -0.003 | 841.5096 | 122 | 3 | 42 | -0.5 | 0
32 | 14.0121 | -0.0013 | 869.5082 | 32 | -13.9857 | 0.0011 | 869.5099
33 | 14.0122 | 0.0045 | 897.5099 | 33 | -13.9859 | 0 | 897.5099
34 | 14.0129 | 0.0057 | 925.5099 | 34 | -13.9856 | 0.0014 | 925.5098
35 | 14.013 | 0.0037 | 953.5097 | 35 | -13.9858 | 0.0007 | 953.5102
36 | 14.0118 | 0.0002 | 981.5105 | 36 | -13.9861 | -0.0033 | 981.5103
37 | 14.0121 | 0.0021 | 1009.5097 | 37 | -13.9858 | 0.0004 | 1009.5102
38 | 14.0118 | -0.002 | 1037.5111 | 38 | -13.9858 | -0.0058 | 1037.5109
39 | 14.0117 | -0.0005 | 1065.5108 | 39 | -13.9867 | -0.0051 | 1065.5111
40 | 14.012 | 0.002 | 1093.5101 | 40 | -13.9857 | -0.0072 | 1093.5106
41 | 14.0121 | -0.002 | 1121.5111 | 41 | -13.9864 | -0.0054 | 1121.5111
42 | 14.0126 | 0.0007 | 1149.5107 | 42 | -13.9854 | -0.0067 | 1149.5117
43 | 14.0119 | -0.0008 | 1177.5113 | 43 | -13.9865 | -0.0006 | 1177.5119
44 | 14.0126 | -0.0058 | 1205.5111 | 44 | -13.9861 | -0.0035 | 1205.5113
45 | 14.0118 | -0.0009 | 1233.5105 | 45 | -13.9864 | -0.0039 | 1233.5123
46 | 14.0118 | -0.0022 | 1261.5122 | 46 | -13.9861 | -0.0008 | 1261.5119
47 | 14.0118 | -0.0004 | 1289.5108 | 47 | -13.9867 | 0.0011 | 1289.512
48 | 14.0113 | -0.0021 | 1317.5127 | 48 | -13.9865 | -0.0025 | 1317.5124
49 | 14.0116 | 0.0001 | 1345.5119 | 49 | -13.9862 | 0.0004 | 1345.5121
50 | 14.0115 | 0 | 1373.5119 | 50 | -13.9866 | 0.0003 | 1373.5126
51 | 14.0112 | -0.0026 | 1401.5125 | 51 | -13.9864 | -0.0002 | 1401.5128
52 | 14.0122 | -0.0012 | 1429.5115 | 52 | -13.9869 | -0.005 | 1429.5131
53 | 14.0115 | -0.0007 | 1457.5131 | 53 | -13.9869 | -0.0038 | 1457.5131
54 | 14.0113 | -0.0002 | 1485.5123 | 54 | -13.9864 | -0.0027 | 1485.5132
55 | 14.0113 | -0.0039 | 1513.5122 | 55 | -13.9864 | 0 | 1513.513
56 | 14.0111 | -0.0016 | 1541.513 | 56 | -13.9867 | -0.0008 | 1541.5134
57 | 14.0112 | -0.0031 | 1569.5121 | 57 | -13.9866 | -0.0015 | 1569.5136
58 | 14.0113 | -0.0032 | 1597.5143 | 58 | -13.9867 | -0.0024 | 1597.514
59 | 14.011 | -0.0074 | 1625.5132 | 59 | -13.9867 | -0.0004 | 1625.5133
60 | 14.0118 | -0.0026 | 1653.5139 | 60 | -13.9864 | -0.004 | 1653.5142
61 | 14.0113 | -0.0064 | 1681.514 | 61 | -13.9875 | -0.0058 | 1681.5142
62 | 14.0109 | -0.0031 | 1709.513 | 62 | -13.9866 | -0.0036 | 1709.5142
63 | 14.0114 | -0.005 | 1737.5146 | 63 | -13.987 | -0.0015 | 1737.5145
64 | 14.0107 | -0.0038 | 1765.5136 | 64 | -13.9865 | -0.0049 | 1765.5154
65 | 14.0109 | -0.0059 | 1793.514 | 65 | -13.9869 | -0.006 | 1793.5146
66 | 14.0115 | -0.0056 | 1821.5145 | 66 | -13.9871 | -0.0041 | 1821.5154
67 | 14.0109 | -0.0077 | 1849.5139 | 67 | -13.9868 | -0.0073 | 1849.5151
68 | 14.0108 | -0.0062 | 1877.5149 | 68 | -13.9869 | -0.006 | 1877.516
69 | 14.0119 | -0.0088 | 1905.5151 | 69 | -13.9867 | -0.003 | 1905.5155
70 | 14.0112 | -0.0086 | 1933.5155 | 70 | -13.9872 | -0.0085 | 1933.5158
71 | 14.0114 | -0.0032 | 1961.516 | 71 | -13.9871 | -0.0041 | 1961.5155
72 | 14.0108 | -0.0023 | 1989.514 | 72 | -13.9876 | -0.0033 | 1989.5162
73 | 14.0112 | -0.007 | 2017.5163 | 73 | -13.9866 | -0.0053 | 2017.5164
74 | 14.0111 | -0.0047 | 2045.5155 | 74 | -13.9877 | -0.0046 | 2045.5162
75 | 14.0106 | -0.0042 | 2073.516 | 75 | -13.9869 | -0.0021 | 2073.5164
76 | 14.011 | -0.0051 | 2101.5167 | 76 | -13.9878 | -0.0001 | 2101.5166
77 | 14.0109 | 0.0014 | 2129.5157 | 77 | -13.9872 | 0.0001 | 2129.5164
78 | 14.0109 | -0.0016 | 2157.5168 | 78 | -13.987 | -0.0064 | 2157.5165
79 | 14.0109 | -0.001 | 2185.5162 | 79 | -13.9878 | -0.0004 | 2185.5167
80 | 14.0111 | 0.0022 | 2213.5172 | 80 | -13.9881 | 0.0008 | 2213.517
81 | 14.0108 | -0.0079 | 2241.5172 | 81 | -13.9878 | -0.0053 | 2241.5173
82 | 14.0111 | -0.009 | 2269.5163 | 82 | -13.9878 | -0.0084 | 2269.5179
83 | 14.0108 | -0.0037 | 2297.5172 | 83 | -13.9876 | -0.0008 | 2297.518
84 | 14.0106 | -0.0038 | 2325.5171 | 84 | -13.9877 | -0.0014 | 2325.518
85 | 14.0108 | -0.0084 | 2353.518 | 85 | -13.9875 | -0.003 | 2353.518
86 | 14.0102 | -0.0045 | 2381.5177 | 86 | -13.9876 | -0.0041 | 2381.5183
87 | 14.0102 | -0.0059 | 2409.5174 | 87 | -13.9881 | -0.0016 | 2409.5186
88 | 14.0101 | -0.0012 | 2437.5188 | 88 | -13.9882 | -0.0008 | 2437.5186
89 | 14.0097 | -0.0048 | 2465.5182 | 89 | -13.9883 | -0.0022 | 2465.5186
90 | 14.0099 | -0.0003 | 2493.5183 | 90 | -13.9882 | -0.0018 | 2493.5185
91 | 14.0109 | 0.0025 | 2521.5185 | 91 | -13.9884 | -0.001 | 2521.5189
92 | 14.0104 | 0.0005 | 2549.5181 | 92 | -13.988 | 0.0013 | 2549.519
93 | 14.0097 | -0.0015 | 2577.5191 | 93 | -13.9879 | 0.0039 | 2577.5194
94 | 14.0099 | -0.004 | 2605.5181 | 94 | -13.9883 | -0.0039 | 2605.5192
95 | 14.0095 | -0.0019 | 2633.5195 | 95 | -13.9885 | -0.0008 | 2633.5192
96 | 14.0093 | -0.0001 | 2661.5197 | 96 | -13.9882 | 0.0014 | 2661.5204
97 | 14.0097 | -0.0051 | 2689.5185 | 97 | -13.9879 | -0.0042 | 2689.52
98 | 14.0095 | -0.0022 | 2717.5199 | 98 | -13.9887 | -0.0028 | 2717.52
99 | 14.0104 | -0.0018 | 2745.5195 | 99 | -13.9883 | -0.001 | 2745.5205
100 | 14.0097 | -0.0017 | 2773.5205 | 100 | -13.9887 | -0.0009 | 2773.5199
101 | 14.0095 | 0.0011 | 2801.5201 | 101 | -13.9882 | 0.0031 | 2801.5203
102 | 14.0096 | -0.0004 | 2829.5195 | 102 | -13.9885 | 0.003 | 2829.5211
103 | 14.0095 | -0.0021 | 2857.5205 | 103 | -13.9884 | -0.0026 | 2857.5209
104 | 14.0099 | 0.0003 | 2885.5201 | 104 | -13.9886 | 0 | 2885.521
105 | 14.0093 | -0.0004 | 2913.5211 | 105 | -13.9889 | -0.0029 | 2913.5206
106 | 14.0098 | -0.0027 | 2941.5213 | 106 | -13.9889 | -0.0025 | 2941.5209
107 | 14.0093 | 0.0021 | 2969.5211 | 107 | -13.9883 | -0.0013 | 2969.522
108 | 14.0096 | -0.0037 | 2997.522 | 108 | -13.9885 | -0.0036 | 2997.5217
109 | 14.0096 | 0.0024 | 3025.5205 | 109 | -13.9892 | -0.0005 | 3025.5214
110 | 14.0094 | 0.0098 | 3053.522 | 110 | -13.9886 | 0.0036 | 3053.5217
111 | 14.009 | 0.0076 | 3081.5215 | 111 | -13.9893 | 0.0083 | 3081.5219
112 | 14.0085 | 0.0071 | 3109.5209 | 112 | -13.9892 | 0.0019 | 3109.5224
113 | 14.0093 | 0.0058 | 3137.5221 | 113 | -13.9894 | 0.0029 | 3137.5222
114 | 14.0087 | 0.0085 | 3165.5215 | 114 | -13.9893 | 0.0092 | 3165.5224
115 | 14.0088 | 0.0082 | 3193.5223 | 115 | -13.9889 | 0.0099 | 3193.5227
116 | 14.0088 | 0.0089 | 3221.522 | 116 | -13.9889 | 0.0103 | 3221.5228
117 | 14.009 | 0.0116 | 3249.5222 | 117 | -13.9895 | 0.013 | 3249.5229
118 | 14.0089 | 0.0131 | 3277.5234 | 118 | -13.9895 | 0.0144 | 3277.523
119 | 14.0088 | 0.0069 | 3305.5223 | 119 | -13.9891 | 0.0085 | 3305.5233
120 | 14.0087 | 0.0085 | 3333.5241 | 120 | -13.9887 | 0.0064 | 3333.5236
121 | 14.009 | 0.0059 | 3360.272 | 121 | -13.989 | 0.0098 | 3360.2736
122 | 14.0087 | 0.0065 | 3385.7723 | 122 | -13.9897 | 0.0081 | 3385.774

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.0592 | -9.9908 | 5.2521
2 | -0.0438 | -9.9921 | 30.7507
3 | 0.0151 | -9.9676 | 57.5049
4 | -0.0152 | -9.9679 | 85.5045
5 | -0.0307 | -9.9664 | 113.5051
6 | 0.0084 | -9.9665 | 141.5054
7 | 0.0151 | -9.9676 | 169.5053
8 | -0.0194 | -9.9659 | 197.5054
9 | -0.0154 | -9.9672 | 225.5053
10 | -0.0247 | -9.9669 | 253.5059
11 | -0.0324 | -9.9675 | 281.5058
12 | -0.013 | -9.9675 | 309.5064
13 | -0.0298 | -9.9682 | 337.5065
14 | 0.0103 | -9.9689 | 365.5064
15 | 0.0092 | -9.9676 | 393.5066
16 | -0.0271 | -9.9684 | 421.5068
17 | -0.0103 | -9.9673 | 449.507
18 | -0.0329 | -9.9692 | 477.5071
19 | -0.0072 | -9.968 | 505.5074
20 | -0.0073 | -9.9674 | 533.5078
21 | -0.0087 | -9.9684 | 561.5076
22 | -0.0019 | -9.9669 | 589.5078
23 | -0.0144 | -9.9671 | 617.5081
24 | 0.0054 | -9.9691 | 645.5079
25 | -0.0069 | -9.9683 | 673.5083
26 | -0.0018 | -9.9674 | 701.5078
27 | 0.0314 | -9.9658 | 729.5087
28 | -0.0448 | -9.9662 | 757.5085
29 | 0.0191 | -9.9659 | 785.5087
30 | -0.044 | -9.9668 | 813.5093
31 | 0.023 | -9.9673 | 841.509
32 | -0.0147 | -9.9678 | 869.5093
33 | 0.0085 | -9.9664 | 897.5093
34 | -0.0001 | -9.9656 | 925.5097
35 | -0.0074 | -9.9666 | 953.5101
36 | 0.0206 | -9.9669 | 981.5099
37 | 0.0028 | -9.9669 | 1009.5098
38 | -0.0019 | -9.9672 | 1037.5101
39 | -0.0147 | -9.968 | 1065.5105
40 | 0.0065 | -9.9685 | 1093.5105
41 | 0.0064 | -9.9661 | 1121.5111
42 | -0.0139 | -9.9667 | 1149.5104
43 | 0.014 | -9.9672 | 1177.5098
44 | 0.0337 | -9.9685 | 1205.5114
45 | -0.0062 | -9.9672 | 1233.511
46 | 0.0031 | -9.9677 | 1261.5111
47 | 0.0075 | -9.9677 | 1289.512
48 | 0.0122 | -9.9689 | 1317.5118
49 | 0.0177 | -9.9676 | 1345.5118
50 | 0.0115 | -9.9679 | 1373.5121
51 | 0.0146 | -9.9683 | 1401.5123
52 | 0.0121 | -9.9677 | 1429.5123
53 | -0.0129 | -9.9674 | 1457.5125
54 | -0.0152 | -9.9683 | 1485.5126
55 | 0.0271 | -9.9675 | 1513.5128
56 | 0.0366 | -9.968 | 1541.5128
57 | 0.0338 | -9.9684 | 1569.5132
58 | 0.029 | -9.9679 | 1597.5132
59 | 0.0396 | -9.9676 | 1625.5137
60 | 0.0125 | -9.9687 | 1653.5135
61 | 0.0388 | -9.9663 | 1681.5142
62 | 0.0149 | -9.9677 | 1709.5141
63 | 0.0275 | -9.967 | 1737.5142
64 | 0.0418 | -9.9685 | 1765.5143
65 | 0.0255 | -9.9684 | 1793.5147
66 | 0.0384 | -9.9679 | 1821.5147
67 | -0.024 | -9.9688 | 1849.5148
68 | 0.0367 | -9.9678 | 1877.515
69 | 0.0347 | -9.9663 | 1905.5152
70 | 0.0419 | -9.9658 | 1933.5153
71 | 0.0329 | -9.9675 | 1961.5153
72 | 0.0137 | -9.9669 | 1989.5153
73 | 0.0116 | -9.9663 | 2017.5157
74 | 0.009 | -9.9664 | 2045.5158
75 | 0.018 | -9.9677 | 2073.5163
76 | 0.0225 | -9.9666 | 2101.5166
77 | -0.0017 | -9.9679 | 2129.5167
78 | 0.0095 | -9.9654 | 2157.5164
79 | 0.0145 | -9.9655 | 2185.5173
80 | 0.0073 | -9.9656 | 2213.5167
81 | 0.0388 | -9.9662 | 2241.5172
82 | 0.0225 | -9.966 | 2269.5172
83 | -0.0078 | -9.9659 | 2297.5175
84 | 0.0177 | -9.9664 | 2325.5177
85 | 0.0102 | -9.9653 | 2353.518
86 | 0.0323 | -9.9654 | 2381.518
87 | 0.0099 | -9.9669 | 2409.518
88 | -0.0288 | -9.9667 | 2437.518
89 | 0.014 | -9.9655 | 2465.5185
90 | 0.0113 | -9.9655 | 2493.5184
91 | -0.0066 | -9.9661 | 2521.5184
92 | -0.0243 | -9.9661 | 2549.5185
93 | 0.0163 | -9.9657 | 2577.519
94 | 0.0062 | -9.9654 | 2605.5188
95 | -0.0197 | -9.9655 | 2633.5194
96 | -0.0157 | -9.9671 | 2661.5191
97 | 0.0171 | -9.9657 | 2689.5195
98 | -0.0141 | -9.9653 | 2717.5198
99 | -0.0128 | -9.9663 | 2745.5197
100 | -0.003 | -9.9654 | 2773.5202
101 | 0.0084 | -9.9652 | 2801.5201
102 | -0.0262 | -9.9658 | 2829.5207
103 | 0.002 | -9.9666 | 2857.5203
104 | -0.0152 | -9.9664 | 2885.5205
105 | -0.0187 | -9.9683 | 2913.5209
106 | 0.0048 | -9.9663 | 2941.5212
107 | -0.0308 | -9.9682 | 2969.5216
108 | -0.0168 | -9.9688 | 2997.5212
109 | -0.0378 | -9.9661 | 3025.5212
110 | -0.0343 | -9.9668 | 3053.5216
111 | -0.019 | -9.9682 | 3081.5222
112 | -0.0071 | -9.9668 | 3109.5221
113 | -0.0328 | -9.965 | 3137.522
114 | -0.0255 | -9.9651 | 3165.5219
115 | -0.0146 | -9.9656 | 3193.5227
116 | -0.0604 | -9.9661 | 3221.5229
117 | -0.0378 | -9.9653 | 3249.5228
118 | -0.0041 | -9.9651 | 3277.5227
119 | 0.0075 | -9.9666 | 3305.5236
120 | -0.0002 | -9.9667 | 3333.5231
121 | -0.0027 | -9.9925 | 3361.4996
122 | -0.0242 | -9.9654 | 3385.7735

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0139 | -0.2571 | 18.0039 | 2 | -24.9842 | -0.2675 | 18.0016
3 | 25.0127 | -0.2161 | 43.5032 | 3 | -24.985 | -0.2698 | 43.5043
4 | 25.0138 | -0.2059 | 71.5048 | 4 | -24.9845 | -0.2207 | 71.5049
5 | 25.0141 | -0.3118 | 99.5044 | 5 | -24.9845 | -0.3172 | 99.5055
6 | 25.0132 | -0.2969 | 127.505 | 6 | -24.9841 | -0.3175 | 127.5057
7 | 25.013 | -0.3043 | 155.5045 | 7 | -24.9839 | -0.2931 | 155.5058
8 | 25.0132 | -0.3057 | 183.5053 | 8 | -24.9838 | -0.3002 | 183.5063
9 | 25.0131 | -0.2989 | 211.5058 | 9 | -24.9841 | -0.2952 | 211.5064
10 | 25.0128 | -0.2821 | 239.505 | 10 | -24.9846 | -0.3199 | 239.5061
11 | 25.0131 | -0.2961 | 267.5065 | 11 | -24.984 | -0.3096 | 267.5066
12 | 25.0132 | -0.3131 | 295.5058 | 12 | -24.984 | -0.3015 | 295.5067
13 | 25.0133 | -0.2918 | 323.5056 | 13 | -24.9839 | -0.3048 | 323.5065
14 | 25.0128 | -0.2901 | 351.5067 | 14 | -24.984 | -0.2808 | 351.5072
15 | 25.0127 | -0.291 | 379.5056 | 15 | -24.9848 | -0.284 | 379.5072
16 | 25.0126 | -0.3029 | 407.5067 | 16 | -24.984 | -0.2672 | 407.5078
17 | 25.013 | -0.3174 | 435.5061 | 17 | -24.9841 | -0.2936 | 435.5074
18 | 25.0129 | -0.3101 | 463.507 | 18 | -24.9842 | -0.3203 | 463.5076
19 | 25.0126 | -0.3213 | 491.5069 | 19 | -24.9844 | -0.3086 | 491.5077
20 | 25.0135 | -0.321 | 519.5074 | 20 | -24.9841 | -0.3189 | 519.5081
21 | 25.0125 | -0.3324 | 547.5083 | 21 | -24.9851 | -0.3257 | 547.5082
22 | 25.0127 | -0.3265 | 575.5067 | 22 | -24.9844 | -0.3215 | 575.5081
23 | 25.0132 | -0.3209 | 603.5077 | 23 | -24.9846 | -0.3069 | 603.5087
24 | 25.0129 | -0.3215 | 631.5076 | 24 | -24.9846 | -0.304 | 631.5088
25 | 25.0129 | -0.3071 | 659.5078 | 25 | -24.9845 | -0.3088 | 659.5088
26 | 25.013 | -0.3221 | 687.5084 | 26 | -24.9845 | -0.3389 | 687.5089
27 | 25.013 | -0.3244 | 715.5083 | 27 | -24.9848 | -0.3259 | 715.5088
28 | 25.0128 | -0.2931 | 743.5085 | 28 | -24.9844 | -0.302 | 743.5093
29 | 25.0128 | -0.3136 | 771.5088 | 29 | -24.9846 | -0.3193 | 771.5095
30 | 25.0128 | -0.2937 | 799.5082 | 30 | -24.9847 | -0.3138 | 799.5096
31 | 25.0127 | -0.2986 | 827.5093 | 31 | -24.9847 | -0.3113 | 827.51
32 | 25.0127 | -0.3228 | 855.5093 | 32 | -24.9858 | -0.3211 | 855.5091
33 | 25.0131 | -0.3208 | 883.5096 | 33 | -24.985 | -0.3181 | 883.5099
34 | 25.0126 | -0.3191 | 911.5096 | 34 | -24.9848 | -0.3088 | 911.5101
35 | 25.0124 | -0.3032 | 939.5088 | 35 | -24.9849 | -0.2991 | 939.5103
36 | 25.0123 | -0.3069 | 967.5098 | 36 | -24.985 | -0.3022 | 967.5104
37 | 25.0125 | -0.3115 | 995.5092 | 37 | -24.9848 | -0.306 | 995.5107
38 | 25.0125 | -0.3003 | 1023.5105 | 38 | -24.9849 | -0.3012 | 1023.5109
39 | 25.0129 | -0.3035 | 1051.5105 | 39 | -24.9852 | -0.2956 | 1051.5109
40 | 25.0119 | -0.3048 | 1079.5095 | 40 | -24.9851 | -0.2964 | 1079.5109
41 | 25.0121 | -0.2777 | 1107.5101 | 41 | -24.9852 | -0.2811 | 1107.5118
42 | 25.0127 | -0.2928 | 1135.5105 | 42 | -24.9859 | -0.2619 | 1135.5113
43 | 25.0131 | -0.3043 | 1163.511 | 43 | -24.985 | -0.2961 | 1163.5119
44 | 25.0127 | -0.3078 | 1191.5112 | 44 | -24.9851 | -0.3055 | 1191.5115
45 | 25.0128 | -0.3175 | 1219.5116 | 45 | -24.9854 | -0.2936 | 1219.512
46 | 25.0124 | -0.3323 | 1247.5117 | 46 | -24.9854 | -0.326 | 1247.5121
47 | 25.0121 | -0.2939 | 1275.5116 | 47 | -24.9851 | -0.3194 | 1275.5122
48 | 25.0134 | -0.2989 | 1303.5118 | 48 | -24.9852 | -0.3094 | 1303.5124
49 | 25.0128 | -0.2905 | 1331.5115 | 49 | -24.9853 | -0.3056 | 1331.5126
50 | 25.0119 | -0.2777 | 1359.5123 | 50 | -24.9854 | -0.2957 | 1359.5123
51 | 25.0121 | -0.3095 | 1387.5119 | 51 | -24.9854 | -0.2994 | 1387.5131
52 | 25.0121 | -0.2913 | 1415.5125 | 52 | -24.9856 | -0.2917 | 1415.5133
53 | 25.0129 | -0.2935 | 1443.5132 | 53 | -24.9854 | -0.3003 | 1443.5131
54 | 25.0122 | -0.3157 | 1471.5125 | 54 | -24.9859 | -0.3167 | 1471.5131
55 | 25.0121 | -0.2921 | 1499.5124 | 55 | -24.9855 | -0.3138 | 1499.5136
56 | 25.0123 | -0.2886 | 1527.5132 | 56 | -24.9855 | -0.2773 | 1527.5138
57 | 25.0114 | -0.3079 | 1555.513 | 57 | -24.986 | -0.3106 | 1555.5135
58 | 25.0123 | -0.3118 | 1583.5135 | 58 | -24.9857 | -0.2962 | 1583.5135
59 | 25.0125 | -0.3221 | 1611.5126 | 59 | -24.986 | -0.3191 | 1611.514
60 | 25.0128 | -0.3083 | 1639.5137 | 60 | -24.9859 | -0.3105 | 1639.5142
61 | 25.0124 | -0.3241 | 1667.5142 | 61 | -24.9862 | -0.3181 | 1667.5144
62 | 25.0115 | -0.2934 | 1695.514 | 62 | -24.986 | -0.2964 | 1695.5145
63 | 25.012 | -0.3229 | 1723.514 | 63 | -24.986 | -0.3072 | 1723.5147
64 | 25.0126 | -0.3053 | 1751.5146 | 64 | -24.9862 | -0.3128 | 1751.5145
65 | 25.0128 | -0.2904 | 1779.5148 | 65 | -24.9864 | -0.2939 | 1779.5151
66 | 25.0124 | -0.3485 | 1807.5142 | 66 | -24.9862 | -0.3119 | 1807.5154
67 | 25.012 | -0.3115 | 1835.5148 | 67 | -24.9866 | -0.3221 | 1835.5151
68 | 25.0121 | -0.3244 | 1863.5156 | 68 | -24.9865 | -0.3077 | 1863.5149
69 | 25.0123 | -0.3084 | 1891.5148 | 69 | -24.9869 | -0.3146 | 1891.5158
70 | 25.0119 | -0.3046 | 1919.5144 | 70 | -24.987 | -0.309 | 1919.5151
71 | 25.0118 | -0.3104 | 1947.5152 | 71 | -24.987 | -0.3121 | 1947.5158
72 | 25.0121 | -0.3043 | 1975.5158 | 72 | -24.987 | -0.2896 | 1975.516
73 | 25.0119 | -0.3167 | 2003.5162 | 73 | -24.9867 | -0.2974 | 2003.5162
74 | 25.0115 | -0.317 | 2031.5155 | 74 | -24.9872 | -0.3282 | 2031.5161
75 | 25.0118 | -0.3014 | 2059.5161 | 75 | -24.9873 | -0.3161 | 2059.5163
76 | 25.011 | -0.2898 | 2087.5166 | 76 | -24.9872 | -0.3081 | 2087.5166
77 | 25.0113 | -0.3018 | 2115.5156 | 77 | -24.9871 | -0.3169 | 2115.5165
78 | 25.0114 | -0.3128 | 2143.5163 | 78 | -24.9875 | -0.3063 | 2143.5169
79 | 25.0119 | -0.3333 | 2171.5168 | 79 | -24.9873 | -0.3107 | 2171.5171
80 | 25.0118 | -0.2737 | 2199.5171 | 80 | -24.9874 | -0.2827 | 2199.5169
81 | 25.0114 | -0.3149 | 2227.5169 | 81 | -24.9876 | -0.2754 | 2227.518
82 | 25.0118 | -0.2937 | 2255.517 | 82 | -24.9871 | -0.2954 | 2255.5174
83 | 25.0111 | -0.3085 | 2283.5169 | 83 | -24.9875 | -0.2977 | 2283.5177
84 | 25.0115 | -0.311 | 2311.5175 | 84 | -24.9874 | -0.2823 | 2311.5177
85 | 25.0115 | -0.3279 | 2339.5178 | 85 | -24.9875 | -0.3087 | 2339.5178
86 | 25.0107 | -0.3227 | 2367.5182 | 86 | -24.9883 | -0.3065 | 2367.5188
87 | 25.0113 | -0.2978 | 2395.5184 | 87 | -24.9876 | -0.2996 | 2395.5184
88 | 25.0105 | -0.3139 | 2423.519 | 88 | -24.9877 | -0.301 | 2423.5188
89 | 25.0111 | -0.3152 | 2451.5181 | 89 | -24.9873 | -0.3033 | 2451.5185
90 | 25.0113 | -0.3321 | 2479.5183 | 90 | -24.9876 | -0.301 | 2479.5188
91 | 25.0104 | -0.325 | 2507.5187 | 91 | -24.9881 | -0.3118 | 2507.519
92 | 25.0099 | -0.3134 | 2535.5179 | 92 | -24.9883 | -0.2852 | 2535.519
93 | 25.0097 | -0.3235 | 2563.5184 | 93 | -24.9887 | -0.3179 | 2563.5192
94 | 25.0102 | -0.3117 | 2591.5187 | 94 | -24.988 | -0.2971 | 2591.5193
95 | 25.0103 | -0.318 | 2619.5191 | 95 | -24.9886 | -0.3414 | 2619.5191
96 | 25.0109 | -0.3304 | 2647.5192 | 96 | -24.9886 | -0.2971 | 2647.5197
97 | 25.0104 | -0.3169 | 2675.5204 | 97 | -24.9888 | -0.312 | 2675.5198
98 | 25.0095 | -0.3393 | 2703.52 | 98 | -24.9878 | -0.3209 | 2703.5199
99 | 25.0106 | -0.3335 | 2731.5198 | 99 | -24.9874 | -0.3008 | 2731.52
100 | 25.0107 | -0.3167 | 2759.5198 | 100 | -24.9878 | -0.3071 | 2759.52
101 | 25.0107 | -0.3251 | 2787.5207 | 101 | -24.988 | -0.3118 | 2787.5204
102 | 25.0107 | -0.2996 | 2815.5196 | 102 | -24.9879 | -0.3044 | 2815.5203
103 | 25.0098 | -0.3093 | 2843.5206 | 103 | -24.9876 | -0.3035 | 2843.521
104 | 25.0109 | -0.3196 | 2871.5205 | 104 | -24.9878 | -0.2881 | 2871.5212
105 | 25.011 | -0.3085 | 2899.5214 | 105 | -24.9879 | -0.2833 | 2899.5209
106 | 25.0104 | -0.3068 | 2927.5206 | 106 | -24.9884 | -0.2852 | 2927.5211
107 | 25.0104 | -0.3161 | 2955.5207 | 107 | -24.9883 | -0.2953 | 2955.5209
108 | 25.0095 | -0.2931 | 2983.5213 | 108 | -24.9881 | -0.283 | 2983.5213
109 | 25.0104 | -0.3071 | 3011.5213 | 109 | -24.9877 | -0.2775 | 3011.5214
110 | 25.0103 | -0.3241 | 3039.5219 | 110 | -24.9885 | -0.2871 | 3039.5216
111 | 25.0101 | -0.3023 | 3067.5219 | 111 | -24.9881 | -0.2755 | 3067.522
112 | 25.0106 | -0.3027 | 3095.5221 | 112 | -24.9886 | -0.2718 | 3095.5222
113 | 25.0098 | -0.2758 | 3123.5221 | 113 | -24.988 | -0.2597 | 3123.5225
114 | 25.0105 | -0.2865 | 3151.5227 | 114 | -24.9881 | -0.2743 | 3151.5222
115 | 25.0096 | -0.2956 | 3179.5219 | 115 | -24.9882 | -0.2811 | 3179.5223
116 | 25.0099 | -0.323 | 3207.5227 | 116 | -24.9885 | -0.3027 | 3207.5226
117 | 25.0104 | -0.3098 | 3235.5225 | 117 | -24.989 | -0.2863 | 3235.5229
118 | 25.0092 | -0.3025 | 3263.5225 | 118 | -24.9883 | -0.2847 | 3263.523
119 | 25.0095 | -0.308 | 3291.5221 | 119 | -24.9885 | -0.2601 | 3291.523
120 | 25.0095 | -0.2555 | 3319.5234 | 120 | -24.9882 | -0.2088 | 3319.524
121 | 25.0094 | -0.2608 | 3347.5226 | 121 | -24.9885 | -0.2321 | 3347.5236
122 | 25.0092 | -0.322 | 3373.0235 | 122 | -24.9887 | -0.3023 | 3373.0236

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.0131 | -9.9742 | 25.4964 |  | 2 | -25.9862 | -9.968 | 25.4988
3 | 26.0138 | -9.9687 | 50.8565 | 25.3601 | 3 | -25.9858 | -9.9643 | 50.8671 | 25.3683
4 | 26.0125 | -9.9701 | 78.8515 | 27.995 | 4 | -25.9857 | -9.9643 | 78.8831 | 28.016 | 28.0055 | 0.0055
5 | 26.013 | -9.9692 | 106.9029 | 28.0514 | 5 | -25.9862 | -9.9635 | 106.9727 | 28.0896 | 28.0705 | 0.0705
6 | 26.0134 | -9.9698 | 134.9197 | 28.0168 | 6 | -25.9862 | -9.9635 | 134.9954 | 28.0227 | 28.0197 | 0.01975
7 | 26.0129 | -9.9698 | 162.955 | 28.0353 | 7 | -25.9853 | -9.9654 | 162.9586 | 27.9632 | 27.9993 | -0.00075
8 | 26.0129 | -9.9698 | 190.9501 | 27.9951 | 8 | -25.9865 | -9.964 | 190.9844 | 28.0258 | 28.0104 | 0.01045
9 | 26.0131 | -9.9695 | 218.9278 | 27.9777 | 9 | -25.9868 | -9.9638 | 218.9732 | 27.9888 | 27.9832 | -0.01675
10 | 26.012 | -9.9717 | 246.9879 | 28.0601 | 10 | -25.9864 | -9.964 | 247.0035 | 28.0303 | 28.0452 | 0.0452
11 | 26.0129 | -9.9701 | 274.9962 | 28.0083 | 11 | -25.9866 | -9.9636 | 275.0016 | 27.9981 | 28.0032 | 0.0032
12 | 26.013 | -9.9698 | 302.9614 | 27.9652 | 12 | -25.9852 | -9.9651 | 302.9953 | 27.9937 | 27.9795 | -0.02055
13 | 26.0122 | -9.9706 | 330.9839 | 28.0225 | 13 | -25.9855 | -9.9653 | 330.9973 | 28.002 | 28.0122 | 0.01225
14 | 26.0122 | -9.9715 | 358.9475 | 27.9636 | 14 | -25.9867 | -9.963 | 358.9682 | 27.9709 | 27.9673 | -0.03275
15 | 26.0124 | -9.9725 | 386.9621 | 28.0146 | 15 | -25.9858 | -9.9661 | 386.9915 | 28.0233 | 28.0189 | 0.01895
16 | 26.0126 | -9.9695 | 414.9705 | 28.0084 | 16 | -25.9864 | -9.9637 | 415 | 28.0085 | 28.0085 | 0.00845
17 | 26.0128 | -9.9696 | 442.983 | 28.0125 | 17 | -25.9855 | -9.9662 | 443.0064 | 28.0064 | 28.0094 | 0.00945
18 | 26.012 | -9.9716 | 470.9904 | 28.0074 | 18 | -25.9869 | -9.9642 | 471.0129 | 28.0065 | 28.007 | 0.00695
19 | 26.0118 | -9.9732 | 498.9664 | 27.976 | 19 | -25.9856 | -9.9663 | 499.0055 | 27.9926 | 27.9843 | -0.0157
20 | 26.0121 | -9.9706 | 527.0017 | 28.0353 | 20 | -25.9863 | -9.9651 | 527.0213 | 28.0158 | 28.0256 | 0.02555
21 | 26.0116 | -9.9709 | 554.9804 | 27.9787 | 21 | -25.9857 | -9.967 | 555.0166 | 27.9953 | 27.987 | -0.013
22 | 26.0115 | -9.9713 | 582.9775 | 27.9971 | 22 | -25.986 | -9.9655 | 583.0111 | 27.9945 | 27.9958 | -0.0042
23 | 26.0118 | -9.9722 | 610.9422 | 27.9647 | 23 | -25.9864 | -9.9641 | 611.0011 | 27.99 | 27.9773 | -0.02265
24 | 26.0118 | -9.9715 | 638.9836 | 28.0414 | 24 | -25.9856 | -9.9654 | 638.9975 | 27.9964 | 28.0189 | 0.0189
25 | 26.0115 | -9.9706 | 667.0196 | 28.036 | 25 | -25.9863 | -9.9652 | 667.0232 | 28.0257 | 28.0308 | 0.03085
26 | 26.0116 | -9.9716 | 695.0183 | 27.9987 | 26 | -25.9863 | -9.9651 | 695.0216 | 27.9984 | 27.9986 | -0.00145
27 | 26.0122 | -9.9691 | 723.015 | 27.9967 | 27 | -25.9862 | -9.9647 | 723.0269 | 28.0053 | 28.001 | 0.001
28 | 26.0114 | -9.9702 | 750.9967 | 27.9817 | 28 | -25.9864 | -9.9655 | 751.0154 | 27.9885 | 27.9851 | -0.0149
29 | 26.0122 | -9.9687 | 778.9872 | 27.9905 | 29 | -25.9871 | -9.9629 | 779.0131 | 27.9977 | 27.9941 | -0.0059
30 | 26.0118 | -9.9703 | 806.9967 | 28.0095 | 30 | -25.9862 | -9.9653 | 807.0269 | 28.0138 | 28.0116 | 0.01165
31 | 26.0113 | -9.9701 | 834.981 | 27.9843 | 31 | -25.9875 | -9.9633 | 835.0243 | 27.9974 | 27.9909 | -0.00915
32 | 26.0116 | -9.9694 | 863.0176 | 28.0366 | 32 | -25.9873 | -9.9635 | 863.0267 | 28.0024 | 28.0195 | 0.0195
33 | 26.0114 | -9.9716 | 890.9887 | 27.9711 | 33 | -25.9862 | -9.9657 | 891.0272 | 28.0005 | 27.9858 | -0.0142
34 | 26.0114 | -9.9703 | 918.9928 | 28.0041 | 34 | -25.9878 | -9.9636 | 919.0202 | 27.993 | 27.9986 | -0.00145
35 | 26.0111 | -9.9713 | 946.9705 | 27.9777 | 35 | -25.986 | -9.966 | 946.9999 | 27.9797 | 27.9787 | -0.0213
36 | 26.0122 | -9.9691 | 974.9774 | 28.0069 | 36 | -25.9874 | -9.9634 | 975.0183 | 28.0184 | 28.0126 | 0.01265
37 | 26.0114 | -9.9705 | 1002.9917 | 28.0143 | 37 | -25.9865 | -9.9665 | 1003.0146 | 27.9963 | 28.0053 | 0.0053
38 | 26.0109 | -9.9707 | 1031.0052 | 28.0135 | 38 | -25.9867 | -9.9645 | 1031.032 | 28.0174 | 28.0154 | 0.01545
39 | 26.0109 | -9.9706 | 1059.0032 | 27.998 | 39 | -25.9872 | -9.9627 | 1059.0213 | 27.9893 | 27.9937 | -0.00635
40 | 26.0109 | -9.9708 | 1086.9984 | 27.9952 | 40 | -25.987 | -9.965 | 1087.0067 | 27.9854 | 27.9903 | -0.0097
41 | 26.0112 | -9.9717 | 1114.9886 | 27.9902 | 41 | -25.9865 | -9.9671 | 1115.008 | 28.0013 | 27.9958 | -0.00425
42 | 26.0108 | -9.9698 | 1142.9553 | 27.9667 | 42 | -25.987 | -9.9649 | 1142.9758 | 27.9678 | 27.9673 | -0.03275
43 | 26.0109 | -9.9715 | 1170.9664 | 28.0111 | 43 | -25.988 | -9.9634 | 1170.9713 | 27.9955 | 28.0033 | 0.0033
44 | 26.0108 | -9.9723 | 1198.9479 | 27.9815 | 44 | -25.9878 | -9.9639 | 1198.9962 | 28.0249 | 28.0032 | 0.0032
45 | 26.011 | -9.969 | 1226.9704 | 28.0225 | 45 | -25.9865 | -9.9646 | 1226.9894 | 27.9932 | 28.0078 | 0.00785
46 | 26.0106 | -9.9712 | 1254.9842 | 28.0138 | 46 | -25.9868 | -9.9665 | 1254.999 | 28.0096 | 28.0117 | 0.0117
47 | 26.0109 | -9.9711 | 1282.9559 | 27.9717 | 47 | -25.9865 | -9.9648 | 1282.9937 | 27.9947 | 27.9832 | -0.0168
48 | 26.0108 | -9.9706 | 1310.972 | 28.0161 | 48 | -25.9875 | -9.9635 | 1310.9888 | 27.9951 | 28.0056 | 0.0056
49 | 26.0106 | -9.972 | 1338.9214 | 27.9494 | 49 | -25.987 | -9.9671 | 1338.9704 | 27.9816 | 27.9655 | -0.0345
50 | 26.0112 | -9.9686 | 1366.9331 | 28.0117 | 50 | -25.9885 | -9.9628 | 1366.9858 | 28.0154 | 28.0136 | 0.01355
51 | 26.0109 | -9.9684 | 1394.9189 | 27.9858 | 51 | -25.9881 | -9.9634 | 1394.9767 | 27.9909 | 27.9883 | -0.01165
52 | 26.011 | -9.9682 | 1422.9569 | 28.038 | 52 | -25.9866 | -9.9627 | 1422.9779 | 28.0012 | 28.0196 | 0.0196
53 | 26.011 | -9.9716 | 1450.9606 | 28.0037 | 53 | -25.9872 | -9.9653 | 1450.9748 | 27.9969 | 28.0003 | 0.0003
54 | 26.011 | -9.9677 | 1478.9417 | 27.9811 | 54 | -25.987 | -9.9657 | 1478.9729 | 27.9981 | 27.9896 | -0.0104
55 | 26.0107 | -9.9684 | 1506.9591 | 28.0174 | 55 | -25.9866 | -9.9654 | 1506.9859 | 28.013 | 28.0152 | 0.0152
56 | 26.0109 | -9.9675 | 1534.9206 | 27.9615 | 56 | -25.9869 | -9.965 | 1534.9797 | 27.9938 | 27.9777 | -0.02235
57 | 26.011 | -9.9684 | 1562.905 | 27.9844 | 57 | -25.9869 | -9.9648 | 1562.9902 | 28.0105 | 27.9974 | -0.00255
58 | 26.0109 | -9.9689 | 1590.9319 | 28.0269 | 58 | -25.9866 | -9.9637 | 1590.9834 | 27.9932 | 28.0101 | 0.01005
59 | 26.0111 | -9.9681 | 1618.9466 | 28.0147 | 59 | -25.988 | -9.9618 | 1618.995 | 28.0116 | 28.0131 | 0.01315
60 | 26.0113 | -9.9687 | 1646.9655 | 28.0189 | 60 | -25.9875 | -9.9642 | 1646.9962 | 28.0012 | 28.0101 | 0.01005
61 | 26.0109 | -9.9686 | 1674.9465 | 27.981 | 61 | -25.9882 | -9.9625 | 1674.9941 | 27.9979 | 27.9894 | -0.01055
62 | 26.0107 | -9.968 | 1702.972 | 28.0255 | 62 | -25.9883 | -9.9627 | 1702.9973 | 28.0032 | 28.0144 | 0.01435
63 | 26.0112 | -9.9698 | 1730.9723 | 28.0003 | 63 | -25.9883 | -9.9632 | 1730.9846 | 27.9873 | 27.9938 | -0.0062
64 | 26.0105 | -9.9686 | 1758.9801 | 28.0078 | 64 | -25.9886 | -9.9627 | 1758.9969 | 28.0123 | 28.0101 | 0.01005
65 | 26.0105 | -9.9687 | 1786.9365 | 27.9564 | 65 | -25.9882 | -9.9633 | 1786.9864 | 27.9895 | 27.9729 | -0.02705
66 | 26.0109 | -9.9688 | 1814.9162 | 27.9797 | 66 | -25.9874 | -9.9643 | 1814.9856 | 27.9992 | 27.9894 | -0.01055
67 | 26.0105 | -9.9678 | 1842.8969 | 27.9807 | 67 | -25.9881 | -9.9639 | 1842.9939 | 28.0083 | 27.9945 | -0.0055
68 | 26.0107 | -9.9694 | 1870.9415 | 28.0446 | 68 | -25.9884 | -9.963 | 1870.9839 | 27.99 | 28.0173 | 0.0173
69 | 26.0103 | -9.968 | 1898.9783 | 28.0368 | 69 | -25.9873 | -9.9638 | 1898.9976 | 28.0137 | 28.0253 | 0.02525
70 | 26.0107 | -9.9682 | 1926.9434 | 27.9651 | 70 | -25.9885 | -9.9622 | 1926.9908 | 27.9932 | 27.9792 | -0.02085
71 | 26.0105 | -9.9678 | 1954.9919 | 28.0485 | 71 | -25.9885 | -9.9624 | 1954.9979 | 28.0071 | 28.0278 | 0.0278
72 | 26.0102 | -9.968 | 1982.96 | 27.9681 | 72 | -25.9877 | -9.9635 | 1982.9838 | 27.9859 | 27.977 | -0.023
73 | 26.0106 | -9.9685 | 2010.9413 | 27.9813 | 73 | -25.9878 | -9.9641 | 2010.9764 | 27.9926 | 27.9869 | -0.01305
74 | 26.0105 | -9.9679 | 2038.9679 | 28.0266 | 74 | -25.9873 | -9.9634 | 2038.9936 | 28.0172 | 28.0219 | 0.0219
75 | 26.0107 | -9.9679 | 2066.9629 | 27.995 | 75 | -25.9878 | -9.9641 | 2066.994 | 28.0004 | 27.9977 | -0.0023
76 | 26.0104 | -9.9687 | 2094.9701 | 28.0072 | 76 | -25.9882 | -9.9625 | 2094.9944 | 28.0004 | 28.0038 | 0.0038
77 | 26.01 | -9.9678 | 2122.9394 | 27.9693 | 77 | -25.9889 | -9.9626 | 2122.9932 | 27.9988 | 27.9841 | -0.01595
78 | 26.0108 | -9.9697 | 2150.9337 | 27.9943 | 78 | -25.989 | -9.9632 | 2150.9673 | 27.9741 | 27.9842 | -0.0158
79 | 26.0099 | -9.9678 | 2178.935 | 28.0013 | 79 | -25.9889 | -9.9628 | 2178.9323 | 27.965 | 27.9832 | -0.01685
80 | 26.0103 | -9.969 | 2206.9345 | 27.9995 | 80 | -25.9884 | -9.9641 | 2206.9285 | 27.9962 | 27.9978 | -0.00215
81 | 26.0104 | -9.9697 | 2234.9347 | 28.0002 | 81 | -25.9892 | -9.9631 | 2234.932 | 28.0035 | 28.0018 | 0.00185
82 | 26.0102 | -9.9692 | 2262.9542 | 28.0195 | 82 | -25.9874 | -9.9644 | 2262.9602 | 28.0282 | 28.0239 | 0.02385
83 | 26.0108 | -9.9699 | 2290.9452 | 27.991 | 83 | -25.9891 | -9.9628 | 2290.9599 | 27.9997 | 27.9953 | -0.00465
84 | 26.0095 | -9.968 | 2318.9159 | 27.9707 | 84 | -25.9881 | -9.964 | 2318.9468 | 27.9869 | 27.9788 | -0.0212
85 | 26.01 | -9.9692 | 2346.9256 | 28.0097 | 85 | -25.9891 | -9.9625 | 2346.9539 | 28.0071 | 28.0084 | 0.0084
86 | 26.0097 | -9.9677 | 2374.9228 | 27.9972 | 86 | -25.9893 | -9.9626 | 2374.9376 | 27.9837 | 27.9905 | -0.00955
87 | 26.0092 | -9.9712 | 2402.9652 | 28.0424 | 87 | -25.9885 | -9.9646 | 2402.9391 | 28.0015 | 28.022 | 0.02195
88 | 26.0101 | -9.9683 | 2430.9695 | 28.0043 | 88 | -25.9894 | -9.9624 | 2430.9682 | 28.0291 | 28.0167 | 0.0167
89 | 26.009 | -9.9691 | 2458.9374 | 27.9679 | 89 | -25.9898 | -9.9628 | 2458.9436 | 27.9754 | 27.9716 | -0.02835
90 | 26.0098 | -9.9685 | 2486.9251 | 27.9877 | 90 | -25.9893 | -9.9624 | 2486.939 | 27.9954 | 27.9915 | -0.00845
91 | 26.0096 | -9.9679 | 2514.9175 | 27.9924 | 91 | -25.9896 | -9.9617 | 2514.9503 | 28.0113 | 28.0019 | 0.00185
92 | 26.0098 | -9.9683 | 2542.9418 | 28.0243 | 92 | -25.99 | -9.9623 | 2542.953 | 28.0027 | 28.0135 | 0.0135
93 | 26.0094 | -9.9676 | 2570.9622 | 28.0204 | 93 | -25.9895 | -9.9624 | 2570.9749 | 28.0219 | 28.0212 | 0.02115
94 | 26.0094 | -9.9671 | 2598.9539 | 27.9917 | 94 | -25.9897 | -9.9622 | 2598.9525 | 27.9776 | 27.9846 | -0.01535
95 | 26.0093 | -9.9673 | 2626.9792 | 28.0253 | 95 | -25.9893 | -9.9623 | 2626.9669 | 28.0144 | 28.0199 | 0.01985
96 | 26.0093 | -9.9676 | 2654.9437 | 27.9645 | 96 | -25.9897 | -9.9624 | 2654.9516 | 27.9847 | 27.9746 | -0.0254
97 | 26.0089 | -9.9689 | 2682.9177 | 27.974 | 97 | -25.9898 | -9.9627 | 2682.9513 | 27.9997 | 27.9869 | -0.01315
98 | 26.0096 | -9.9696 | 2710.9113 | 27.9936 | 98 | -25.9895 | -9.9626 | 2710.9273 | 27.976 | 27.9848 | -0.0152
99 | 26.0094 | -9.9687 | 2738.9312 | 28.0199 | 99 | -25.9889 | -9.9636 | 2738.9563 | 28.029 | 28.0244 | 0.02445
100 | 26.0096 | -9.9682 | 2766.9676 | 28.0364 | 100 | -25.9886 | -9.9633 | 2766.9782 | 28.0219 | 28.0292 | 0.02915
101 | 26.0091 | -9.9675 | 2794.953 | 27.9854 | 101 | -25.9896 | -9.9611 | 2794.9802 | 28.002 | 27.9937 | -0.0063
102 | 26.0087 | -9.971 | 2822.9457 | 27.9927 | 102 | -25.9903 | -9.9632 | 2822.9775 | 27.9973 | 27.995 | -0.005
103 | 26.0097 | -9.9689 | 2850.9244 | 27.9787 | 103 | -25.989 | -9.9653 | 2850.9722 | 27.9947 | 27.9867 | -0.0133
104 | 26.0093 | -9.9685 | 2878.9568 | 28.0324 | 104 | -25.9903 | -9.9604 | 2878.9598 | 27.9876 | 28.01 | 0.01
105 | 26.0094 | -9.9677 | 2906.9358 | 27.979 | 105 | -25.9891 | -9.9649 | 2906.9481 | 27.9883 | 27.9837 | -0.01635
106 | 26.0094 | -9.9681 | 2934.9576 | 28.0218 | 106 | -25.9891 | -9.9633 | 2934.9595 | 28.0114 | 28.0166 | 0.0166
107 | 26.0086 | -9.9712 | 2962.951 | 27.9934 | 107 | -25.9895 | -9.9652 | 2962.9728 | 28.0133 | 28.0033 | 0.00335
108 | 26.0095 | -9.9694 | 2990.925 | 27.974 | 108 | -25.9891 | -9.9651 | 2990.967 | 27.9942 | 27.9841 | -0.0159
109 | 26.0082 | -9.9705 | 3018.9116 | 27.9866 | 109 | -25.9906 | -9.9631 | 3018.9392 | 27.9722 | 27.9794 | -0.0206
110 | 26.009 | -9.9675 | 3046.9075 | 27.9959 | 110 | -25.9893 | -9.965 | 3046.9416 | 28.0024 | 27.9992 | -0.00085
111 | 26.0094 | -9.9683 | 3074.9256 | 28.0181 | 111 | -25.9891 | -9.9651 | 3074.9555 | 28.0139 | 28.016 | 0.016
112 | 26.0082 | -9.9701 | 3102.9475 | 28.0219 | 112 | -25.9908 | -9.9627 | 3102.9595 | 28.004 | 28.013 | 0.01295
113 | 26.0087 | -9.9693 | 3130.9362 | 27.9887 | 113 | -25.9908 | -9.9628 | 3130.9708 | 28.0113 | 28 | 0
114 | 26.0077 | -9.9709 | 3158.963 | 28.0268 | 114 | -25.9912 | -9.9629 | 3158.9633 | 27.9925 | 28.0096 | 0.00965
115 | 26.0087 | -9.9678 | 3186.9618 | 27.9988 | 115 | -25.9906 | -9.9619 | 3186.9648 | 28.0015 | 28.0002 | 0.00015
116 | 26.0085 | -9.9682 | 3214.9198 | 27.958 | 116 | -25.9908 | -9.9622 | 3214.9449 | 27.9801 | 27.969 | -0.03095
117 | 26.0083 | -9.9679 | 3242.9451 | 28.0253 | 117 | -25.9909 | -9.9622 | 3242.9541 | 28.0092 | 28.0172 | 0.01725
118 | 26.0087 | -9.9684 | 3270.9829 | 28.0378 | 118 | -25.99 | -9.9636 | 3270.9865 | 28.0324 | 28.0351 | 0.0351
119 | 26.0081 | -9.9676 | 3298.9686 | 27.9857 | 119 | -25.9909 | -9.9622 | 3298.9625 | 27.976 | 27.9809 | -0.01915
120 | 26.0083 | -9.969 | 3326.9955 | 28.0269 | 120 | -25.9905 | -9.9636 | 3326.9846 | 28.0221 | 28.0245 | 0.0245
121 | 26.0086 | -9.968 | 3354.8922 | 27.8967 | 121 | -25.9898 | -9.9637 | 3354.8841 | 27.8995 | 27.8981 | -0.1019
122 | 26.0086 | -9.9678 | 3380.3611 | 25.4689 | 122 | -25.9911 | -9.9618 | 3380.3634 | 25.4793