## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 14.0264 | 0.0263 | 5.2337 | 1 | -13.9721 | 0.0698 | 5.234 | 0.04805 | 3.8602 | 0.00057851
2 | 14.0252 | 0.0262 | 30.7344 | 2 | -13.9728 | 0.0617 | 30.7352 | 0.04395 | 3.676
3 | 14.0246 | 0.0266 | 57.4845 | 3 | -13.9732 | 0.0531 | 57.4852 | 0.03985 | 3.4918
4 | 14.0239 | 0.0258 | 85.4874 | 4 | -13.9735 | 0.0408 | 85.4857 | 0.0333 | 3.2112
5 | 14.0232 | 0.0221 | 113.4847 | 5 | -13.9743 | 0.0302 | 113.4849 | 0.02615 | 2.9069
6 | 14.0233 | 0.0212 | 141.4856 | 6 | -13.9744 | 0.0245 | 141.4859 | 0.02285 | 2.7542
7 | 14.0236 | 0.0188 | 169.488 | 7 | -13.9748 | 0.0205 | 169.486 | 0.01965 | 2.6055
8 | 14.0221 | 0.0175 | 197.4859 | 8 | -13.9761 | 0.0164 | 197.4855 | 0.01695 | 2.4764
9 | 14.0226 | 0.0178 | 225.4875 | 9 | -13.9759 | 0.015 | 225.4862 | 0.0164 | 2.432
10 | 14.0221 | 0.0157 | 253.4864 | 10 | -13.9767 | 0.0145 | 253.4859 | 0.0151 | 2.358
11 | 14.0215 | 0.0114 | 281.487 | 11 | -13.9763 | 0.0088 | 281.4865 | 0.0101 | 2.1384
12 | 14.0212 | 0.0131 | 309.4874 | 12 | -13.9777 | 0.0108 | 309.486 | 0.01195 | 2.1884
13 | 14.0209 | 0.0101 | 337.4879 | 13 | -13.9774 | 0.0088 | 337.4863 | 0.00945 | 2.0672
14 | 14.0212 | 0.0064 | 365.4866 | 14 | -13.9784 | 0.0094 | 365.4865 | 0.0079 | 1.9834
15 | 14.0191 | 0.0081 | 393.4875 | 15 | -13.9787 | 0.0066 | 393.4863 | 0.00735 | 1.939
16 | 14.0186 | 0.008 | 421.4891 | 16 | -13.9786 | 0.0058 | 421.4867 | 0.0069 | 1.8985
17 | 14.0187 | 0.0067 | 449.4859 | 17 | -13.9795 | 0.0078 | 449.4868 | 0.00725 | 1.8895
18 | 14.0181 | 0.0022 | 477.4847 | 18 | -13.9807 | 0.0078 | 477.4872 | 0.005 | 1.7782
19 | 14.0177 | 0.0076 | 505.4857 | 19 | -13.9807 | 0.0111 | 505.4876 | 0.00935 | 1.9266
20 | 14.0178 | 0.0057 | 533.4884 | 20 | -13.9805 | 0.0076 | 533.4866 | 0.00665 | 1.7976
21 | 14.0169 | 0.0015 | 561.4891 | 21 | -13.9812 | 0.0043 | 561.4881 | 0.0029 | 1.6272
22 | 14.0169 | 0.0031 | 589.4872 | 22 | -13.9815 | 0.0069 | 589.488 | 0.005 | 1.6871
23 | 14.0153 | 0.0044 | 617.4886 | 23 | -13.9823 | 0.0078 | 617.4876 | 0.0061 | 1.7076
24 | 14.0144 | 0.0066 | 645.4877 | 24 | -13.9828 | 0.006 | 645.4871 | 0.0063 | 1.6927
25 | 14.0145 | 0.0068 | 673.4859 | 25 | -13.9837 | 0.0065 | 673.4879 | 0.00665 | 1.6837
26 | 14.0147 | 0.0038 | 701.4879 | 26 | -13.9831 | 0.0051 | 701.4881 | 0.00445 | 1.5743
27 | 14.0142 | 0.0025 | 729.4864 | 27 | -13.9838 | 0.0013 | 729.4871 | 0.0019 | 1.4511
28 | 14.0136 | 0.0021 | 757.4858 | 28 | -13.9848 | 0.0023 | 757.488 | 0.0022 | 1.4402
29 | 14.0129 | 0.0003 | 785.4876 | 29 | -13.9843 | -0.0006 | 785.4879 | -0.00015 | 1.3249
30 | 14.0124 | -0.0019 | 813.485 | 30 | -13.9849 | -0.0017 | 813.4879 | -0.0018 | 1.2371 |  |  |  | Shimming table
31 | 14.0113 | -0.002 | 841.4873 | 31 | -13.9853 | -0.0009 | 841.4875 | -0.00145 | 1.2281 |  | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
32 | 14.0104 | -0.0046 | 869.4879 | 32 | -13.9867 | -0.005 | 869.4881 | -0.0048 | 1.0735 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0
33 | 14.0105 | -0.0035 | 897.4869 | 33 | -13.9871 | -0.0025 | 897.4876 | -0.003 | 1.1216 |  | 4 | 1 | 4 | 3 | -3 | 0
34 | 14.0103 | -0.0063 | 925.4878 | 34 | -13.9878 | -0.0047 | 925.4888 | -0.0055 | 1.0004 |  | 6 | 1 | 6 | 3 | -3 | 0
35 | 14.0103 | -0.0068 | 953.486 | 35 | -13.9869 | -0.0069 | 953.4878 | -0.00685 | 0.92443 |  | 11 | 1 | 11 | 3 | -2 | 1
36 | 14.0096 | -0.0104 | 981.4883 | 36 | -13.988 | -0.0071 | 981.4883 | -0.00875 | 0.82685 |  | 16 | 1 | 16 | 3 | -2 | 1
37 | 14.0094 | -0.0134 | 1009.4861 | 37 | -13.9882 | -0.0097 | 1009.4879 | -0.01155 | 0.69384 |  | 21 | 1 | 21 | 3 | -1.5 | 1.5
38 | 14.0093 | -0.0125 | 1037.4877 | 38 | -13.9893 | -0.0102 | 1037.4883 | -0.01135 | 0.67894 |  | 26 | 1 | 26 | 3 | -1.5 | 1.5
39 | 14.0091 | -0.0154 | 1065.4886 | 39 | -13.9892 | -0.0087 | 1065.4886 | -0.01205 | 0.6286 |  | 32 | 1 | 32 | 3 | -1 | 2
40 | 14.0085 | -0.0165 | 1093.4893 | 40 | -13.9894 | -0.0097 | 1093.489 | -0.0131 | 0.56449 |  | 37 | 1 | 37 | 3 | -0.5 | 2.5
41 | 14.0072 | -0.0179 | 1121.4875 | 41 | -13.9899 | -0.0137 | 1121.4891 | -0.0158 | 0.43541 |  | 42 | 2 | 2 | 3 | -0.5 | 2.5
42 | 14.0078 | -0.0203 | 1149.487 | 42 | -13.9913 | -0.0121 | 1149.4889 | -0.0162 | 0.39689 |  | 43 | 2 | 1 | 3 | -0.5 | 2.5
43 | 14.007 | -0.017 | 1177.4896 | 43 | -13.9908 | -0.0081 | 1177.4885 | -0.01255 | 0.51781 |  | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
44 | 14.0067 | -0.0162 | 1205.4889 | 44 | -13.9905 | -0.0126 | 1205.4921 | -0.0144 | 0.4222 |  | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
45 | 14.0065 | -0.0186 | 1233.489 | 45 | -13.9921 | -0.0109 | 1233.4894 | -0.01475 | 0.38565 |  | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
46 | 14.0055 | -0.0165 | 1261.4895 | 46 | -13.9918 | -0.0126 | 1261.4899 | -0.01455 | 0.37075 |  | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
47 | 14.0056 | -0.0174 | 1289.4874 | 47 | -13.9926 | -0.0161 | 1289.489 | -0.01675 | 0.26136 |  | 70 | 2 | 28 | 3 | 0.5 | 3.5
48 | 14.0041 | -0.0185 | 1317.4886 | 48 | -13.9931 | -0.022 | 1317.4896 | -0.02025 | 0.10078 |  | 75 | 2 | 33 | 3 | 0.5 | 3.5
49 | 14.0044 | -0.0165 | 1345.4901 | 49 | -13.993 | -0.0217 | 1345.4892 | -0.0191 | 0.12328 |  | 80 | 2 | 38 | 3 | 0.5 | 3.5
50 | 14.005 | -0.0185 | 1373.4888 | 50 | -13.9936 | -0.0203 | 1373.4906 | -0.0194 | 0.088697 |  | 81 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
51 | 14.0033 | -0.0151 | 1401.489 | 51 | -13.9942 | -0.0156 | 1401.4894 | -0.01535 | 0.22537 |  | 86 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3
52 | 14.0025 | -0.0146 | 1429.4885 | 52 | -13.9948 | -0.018 | 1429.4896 | -0.0163 | 0.16519 |  | 91 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3
53 | 14.0028 | -0.0173 | 1457.4885 | 53 | -13.9952 | -0.0209 | 1457.4899 | -0.0191 | 0.032179 |  | 97 | 3 | 17 | 3 | 0 | 3
54 | 14.0012 | -0.0185 | 1485.4886 | 54 | -13.9957 | -0.0216 | 1485.49 | -0.02005 | -0.027998 |  | 102 | 3 | 22 | 3 | 0 | 3
55 | 14.0008 | -0.0166 | 1513.4889 | 55 | -13.9965 | -0.0204 | 1513.4894 | -0.0185 | 0.010249 |  | 107 | 3 | 27 | 3 | 0 | 3
56 | 14.0005 | -0.0183 | 1541.49 | 56 | -13.9973 | -0.0196 | 1541.4902 | -0.01895 | -0.030243 |  | 112 | 3 | 32 | 3 | 0 | 3
57 | 14.0012 | -0.0198 | 1569.4885 | 57 | -13.9971 | -0.0178 | 1569.4902 | -0.0188 | -0.047114 |  | 118 | 3 | 38 | 3 | 0 | 3
58 | 14.0007 | -0.014 | 1597.4884 | 58 | -13.9974 | -0.0187 | 1597.4903 | -0.01635 | 0.026567 |  | 119 | 3 | 39 | 3 | 0 | 3
59 | 13.9996 | -0.0117 | 1625.4887 | 59 | -13.9975 | -0.016 | 1625.4904 | -0.01385 | 0.10222 |  | 122 | 3 | 42 | 3 | 0 | 3
60 | 13.9998 | -0.0164 | 1653.4896 | 60 | -13.9982 | -0.0163 | 1653.4905 | -0.01635 | -0.018985
61 | 13.9995 | -0.0133 | 1681.4896 | 61 | -13.9991 | -0.017 | 1681.4903 | -0.01515 | 0.0054825
62 | 13.999 | -0.0126 | 1709.4894 | 62 | -13.9993 | -0.0162 | 1709.4917 | -0.0144 | 0.012234
63 | 13.9993 | -0.0209 | 1737.4906 | 63 | -13.9994 | -0.0207 | 1737.4908 | -0.0208 | -0.26251
64 | 13.9978 | -0.0148 | 1765.491 | 64 | -14.0004 | -0.0185 | 1765.4918 | -0.01665 | -0.1219
65 | 13.9983 | -0.0187 | 1793.4922 | 65 | -13.9994 | -0.0196 | 1793.4912 | -0.01915 | -0.2431
66 | 13.9966 | -0.0201 | 1821.4913 | 66 | -14.0004 | -0.021 | 1821.4907 | -0.02055 | -0.321
67 | 13.9969 | -0.0161 | 1849.4919 | 67 | -14.0019 | -0.0209 | 1849.4921 | -0.0185 | -0.26306
68 | 13.9961 | -0.018 | 1877.4914 | 68 | -14.0013 | -0.0193 | 1877.4918 | -0.01865 | -0.29175
69 | 13.9956 | -0.0159 | 1905.4917 | 69 | -14.0029 | -0.0185 | 1905.4926 | -0.0172 | -0.25743
70 | 13.995 | -0.0202 | 1933.4915 | 70 | -14.0019 | -0.0216 | 1933.4917 | -0.0209 | -0.42588
71 | 13.9955 | -0.0146 | 1961.4921 | 71 | -14.0026 | -0.0179 | 1961.4914 | -0.01625 | -0.26559
72 | 13.9945 | -0.0156 | 1989.4922 | 72 | -14.0029 | -0.018 | 1989.4924 | -0.0168 | -0.31001
73 | 13.995 | -0.0139 | 2017.4926 | 73 | -14.0039 | -0.0198 | 2017.4926 | -0.01685 | -0.33476
74 | 13.9938 | -0.012 | 2045.4929 | 74 | -14.0043 | -0.0143 | 2045.4927 | -0.01315 | -0.21187
75 | 13.9937 | -0.0169 | 2073.4919 | 75 | -14.0042 | -0.0207 | 2073.4918 | -0.0188 | -0.45708
76 | 13.9926 | -0.0173 | 2101.4936 | 76 | -14.0054 | -0.02 | 2101.4926 | -0.01865 | -0.47395
77 | 13.9925 | -0.0162 | 2129.4925 | 77 | -14.0055 | -0.0167 | 2129.4926 | -0.01645 | -0.41012
78 | 13.9921 | -0.0144 | 2157.493 | 78 | -14.0067 | -0.0182 | 2157.4916 | -0.0163 | -0.42699
79 | 13.9919 | -0.0129 | 2185.4929 | 79 | -14.0066 | -0.0182 | 2185.4922 | -0.01555 | -0.42023
80 | 13.9913 | -0.0165 | 2213.4933 | 80 | -14.0071 | -0.0202 | 2213.4932 | -0.01835 | -0.55325
81 | 13.9925 | -0.0076 | 2241.4933 | 81 | -14.0076 | -0.0087 | 2241.4928 | -0.00815 | -0.17445
82 | 13.9902 | -0.0119 | 2269.493 | 82 | -14.008 | -0.0089 | 2269.4927 | -0.0104 | -0.28581
83 | 13.9897 | -0.0077 | 2297.4937 | 83 | -14.0084 | -0.0047 | 2297.4933 | -0.0062 | -0.14323
84 | 13.9893 | -0.0088 | 2325.4928 | 84 | -14.0094 | -0.0067 | 2325.4934 | -0.00775 | -0.22703
85 | 13.9895 | -0.0095 | 2353.4935 | 85 | -14.0092 | -0.0079 | 2353.4933 | -0.0087 | -0.28721
86 | 13.9888 | -0.0019 | 2381.4943 | 86 | -14.0089 | -0.0014 | 2381.4937 | -0.00165 | -0.032423
87 | 13.9877 | -0.0008 | 2409.4931 | 87 | -14.0105 | 0.0004 | 2409.4938 | -0.0002 | 0.0018872
88 | 13.9874 | -0.0008 | 2437.4934 | 88 | -14.011 | -0.0004 | 2437.4944 | -0.0006 | -0.036637
89 | 13.9873 | 0.0002 | 2465.4937 | 89 | -14.0109 | 0.0011 | 2465.4937 | 0.00065 | -0.0102
90 | 13.9861 | 0.002 | 2493.4945 | 90 | -14.0119 | 0.0037 | 2493.4939 | 0.00285 | 0.053638
91 | 13.9862 | 0.0019 | 2521.4945 | 91 | -14.0114 | 0.002 | 2521.4939 | 0.00195 | -0.0045715
92 | 13.9856 | 0.0041 | 2549.4937 | 92 | -14.0122 | 0.0051 | 2549.4939 | 0.0046 | 0.076983
93 | 13.9839 | 0.0056 | 2577.4952 | 93 | -14.0126 | 0.0044 | 2577.4941 | 0.005 | 0.069955
94 | 13.9857 | 0.007 | 2605.4944 | 94 | -14.013 | 0.0072 | 2605.4941 | 0.0071 | 0.12986
95 | 13.9848 | 0.0049 | 2633.4943 | 95 | -14.0137 | 0.0032 | 2633.4942 | 0.00405 | -0.012999
96 | 13.9831 | 0.0078 | 2661.4949 | 96 | -14.014 | 0.0069 | 2661.494 | 0.00735 | 0.094147
97 | 13.9828 | 0.0095 | 2689.4949 | 97 | -14.0144 | 0.0051 | 2689.4946 | 0.0073 | 0.069402
98 | 13.9835 | 0.0105 | 2717.4945 | 98 | -14.0149 | 0.0082 | 2717.495 | 0.00935 | 0.12733
99 | 13.982 | 0.0097 | 2745.4949 | 99 | -14.016 | 0.0099 | 2745.4948 | 0.0098 | 0.12228
100 | 13.9824 | 0.0142 | 2773.4949 | 100 | -14.0158 | 0.0104 | 2773.4948 | 0.0123 | 0.19792
101 | 13.9811 | 0.0144 | 2801.4955 | 101 | -14.016 | 0.0125 | 2801.4947 | 0.01345 | 0.22042
102 | 13.9821 | 0.0135 | 2829.4949 | 102 | -14.0166 | 0.012 | 2829.4947 | 0.01275 | 0.17009
103 | 13.9809 | 0.0178 | 2857.4953 | 103 | -14.0174 | 0.0123 | 2857.4956 | 0.01505 | 0.23786
104 | 13.9807 | 0.0143 | 2885.4952 | 104 | -14.0172 | 0.0116 | 2885.4953 | 0.01295 | 0.13241
105 | 13.9811 | 0.017 | 2913.4951 | 105 | -14.0175 | 0.0116 | 2913.4951 | 0.0143 | 0.16278
106 | 13.9799 | 0.0157 | 2941.4957 | 106 | -14.0182 | 0.0125 | 2941.4955 | 0.0141 | 0.13213
107 | 13.9795 | 0.014 | 2969.4956 | 107 | -14.0183 | 0.0089 | 2969.4952 | 0.01145 | 0.005027
108 | 13.979 | 0.0134 | 2997.4963 | 108 | -14.0193 | 0.0076 | 2997.4957 | 0.0105 | -0.055151
109 | 13.9789 | 0.0142 | 3025.4963 | 109 | -14.0196 | 0.0106 | 3025.4959 | 0.0124 | -0.0031236
110 | 13.9782 | 0.0194 | 3053.497 | 110 | -14.0202 | 0.0141 | 3053.4961 | 0.01675 | 0.14536
111 | 13.9777 | 0.0209 | 3081.4973 | 111 | -14.0205 | 0.0131 | 3081.4959 | 0.017 | 0.13243
112 | 13.977 | 0.0166 | 3109.4967 | 112 | -14.021 | 0.0131 | 3109.4961 | 0.01485 | 0.025005
113 | 13.9771 | 0.0186 | 3137.4972 | 113 | -14.0214 | 0.0155 | 3137.4962 | 0.01705 | 0.088843
114 | 13.9752 | 0.0187 | 3165.4969 | 114 | -14.0215 | 0.0106 | 3165.4964 | 0.01465 | -0.028421
115 | 13.9764 | 0.0202 | 3193.4967 | 115 | -14.0218 | 0.0144 | 3193.4964 | 0.0173 | 0.053133
116 | 13.9756 | 0.0201 | 3221.4979 | 116 | -14.0226 | 0.0127 | 3221.4966 | 0.0164 | -0.0050758
117 | 13.9745 | 0.0209 | 3249.4969 | 117 | -14.0235 | 0.0122 | 3249.4964 | 0.01655 | -0.021946
118 | 13.9749 | 0.0192 | 3277.4975 | 118 | -14.0238 | 0.0127 | 3277.4963 | 0.01595 | -0.068345
119 | 13.9742 | 0.0206 | 3305.4965 | 119 | -14.0243 | 0.0151 | 3305.4969 | 0.01785 | -0.016317
120 | 13.9734 | 0.0203 | 3333.4981 | 120 | -14.0246 | 0.0174 | 3333.4971 | 0.01885 | 0.00027657
121 | 13.9728 | 0.0236 | 3360.2468 | 121 | -14.0246 | 0.0167 | 3360.247 | 0.02015 | 0.028682
122 | 13.9727 | 0.0237 | 3385.748 | 122 | -14.0256 | 0.0123 | 3385.7471 | 0.018 | -0.07874

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.0248 | -9.9519 | 5.252
2 | -0.0097 | -9.9535 | 30.7506
3 | 0.0633 | -9.931 | 57.4852
4 | -0.0073 | -9.9296 | 85.4868
5 | 0.0297 | -9.9295 | 113.4853
6 | -0.0208 | -9.9302 | 141.4858
7 | 0.0094 | -9.9302 | 169.4854
8 | 0.0139 | -9.9305 | 197.4862
9 | 0.0064 | -9.9322 | 225.4856
10 | -0.0026 | -9.9311 | 253.4866
11 | -0.0131 | -9.9314 | 281.486
12 | 0.02 | -9.9316 | 309.4866
13 | -0.0169 | -9.9336 | 337.4862
14 | -0.0139 | -9.9321 | 365.4868
15 | 0.0054 | -9.9341 | 393.4862
16 | -0.0194 | -9.9342 | 421.4869
17 | -0.0146 | -9.9365 | 449.4864
18 | 0.0065 | -9.9354 | 477.4871
19 | 0.0163 | -9.9361 | 505.4869
20 | -0.0061 | -9.9374 | 533.4876
21 | 0.0062 | -9.936 | 561.487
22 | 0.0081 | -9.9356 | 589.4885
23 | 0.0362 | -9.9365 | 617.4869
24 | -0.001 | -9.9399 | 645.4875
25 | -0.0094 | -9.9386 | 673.4869
26 | -0.005 | -9.9374 | 701.4883
27 | 0.003 | -9.9362 | 729.4871
28 | 0.0012 | -9.938 | 757.4878
29 | -0.0093 | -9.9387 | 785.4871
30 | 0.0109 | -9.9382 | 813.4882
31 | -0.0045 | -9.938 | 841.4882
32 | 0.0077 | -9.9389 | 869.4892
33 | -0.028 | -9.938 | 897.488
34 | 0.0056 | -9.938 | 925.4892
35 | -0.008 | -9.9384 | 953.4887
36 | -0.0153 | -9.9401 | 981.4887
37 | -0.0213 | -9.9391 | 1009.4876
38 | -0.0384 | -9.9388 | 1037.4891
39 | -0.0065 | -9.9409 | 1065.4891
40 | -0.0401 | -9.9414 | 1093.4891
41 | -0.0209 | -9.94 | 1121.4897
42 | -0.083 | -9.94 | 1149.4895
43 | 0.0107 | -9.9448 | 1177.4887
44 | -0.026 | -9.9422 | 1205.49
45 | -0.0057 | -9.9429 | 1233.4889
46 | -0.0524 | -9.9441 | 1261.4901
47 | -0.0253 | -9.9454 | 1289.4891
48 | -0.0226 | -9.9434 | 1317.4903
49 | -0.0389 | -9.9466 | 1345.4899
50 | -0.0104 | -9.9461 | 1373.4904
51 | -0.0315 | -9.9466 | 1401.49
52 | -0.0102 | -9.9465 | 1429.4905
53 | -0.0172 | -9.9471 | 1457.4903
54 | -0.0271 | -9.9436 | 1485.491
55 | 0.0038 | -9.9454 | 1513.4909
56 | -0.0087 | -9.9461 | 1541.4915
57 | 0.0154 | -9.9479 | 1569.491
58 | 0.0168 | -9.9453 | 1597.492
59 | 0.0237 | -9.9465 | 1625.491
60 | 0.0448 | -9.9486 | 1653.4919
61 | -0.0185 | -9.9489 | 1681.4913
62 | 0.0276 | -9.9471 | 1709.4914
63 | 0.0372 | -9.9462 | 1737.4913
64 | -0.0049 | -9.9473 | 1765.4922
65 | 0.0096 | -9.9474 | 1793.4918
66 | 0.0216 | -9.9484 | 1821.4925
67 | 0.0548 | -9.9491 | 1849.4914
68 | 0.0078 | -9.9478 | 1877.4929
69 | 0.0298 | -9.9493 | 1905.4913
70 | 0.0407 | -9.9504 | 1933.4926
71 | 0.0374 | -9.9499 | 1961.4923
72 | 0.0225 | -9.9487 | 1989.4929
73 | 0.0403 | -9.9508 | 2017.4922
74 | -0.0239 | -9.9508 | 2045.4927
75 | -0.0036 | -9.9529 | 2073.492
76 | -0.0051 | -9.9511 | 2101.4933
77 | 0.0306 | -9.9536 | 2129.4924
78 | -0.0057 | -9.9521 | 2157.4935
79 | -0.005 | -9.9542 | 2185.4919
80 | -0.0272 | -9.9542 | 2213.4932
81 | 0.0361 | -9.9549 | 2241.4926
82 | 0.0103 | -9.9519 | 2269.4939
83 | 0.0492 | -9.9538 | 2297.4935
84 | 0.0287 | -9.9535 | 2325.4939
85 | -0.0071 | -9.9527 | 2353.4933
86 | 0.0172 | -9.9531 | 2381.4944
87 | -0.0043 | -9.954 | 2409.4941
88 | -0.0211 | -9.9535 | 2437.4947
89 | 0.0469 | -9.9546 | 2465.4944
90 | 0.0454 | -9.9549 | 2493.4947
91 | 0.0023 | -9.9551 | 2521.4941
92 | 0.0042 | -9.9559 | 2549.4949
93 | 0.0397 | -9.9563 | 2577.4944
94 | 0.0195 | -9.9565 | 2605.4949
95 | 0.0138 | -9.9566 | 2633.4943
96 | 0.0381 | -9.9567 | 2661.4954
97 | 0.0406 | -9.9568 | 2689.4946
98 | 0.0049 | -9.955 | 2717.4956
99 | -0.0085 | -9.9583 | 2745.4951
100 | 0.0322 | -9.9579 | 2773.4956
101 | -0.0041 | -9.9593 | 2801.4951
102 | 0.0386 | -9.9586 | 2829.4954
103 | 0.0323 | -9.9595 | 2857.495
104 | -0.0102 | -9.9581 | 2885.4962
105 | -0.005 | -9.9582 | 2913.4958
106 | 0.0151 | -9.9597 | 2941.496
107 | 0.0009 | -9.9601 | 2969.4957
108 | 0.0068 | -9.9592 | 2997.4974
109 | -0.0085 | -9.9608 | 3025.4964
110 | 0.009 | -9.9624 | 3053.4966
111 | -0.0072 | -9.9603 | 3081.4966
112 | -0.0223 | -9.96 | 3109.497
113 | -0.0197 | -9.9626 | 3137.4962
114 | -0.0229 | -9.9626 | 3165.4967
115 | -0.0122 | -9.963 | 3193.4967
116 | -0.037 | -9.9644 | 3221.4971
117 | 0.0041 | -9.9637 | 3249.4973
118 | -0.0215 | -9.9634 | 3277.4979
119 | -0.074 | -9.9632 | 3305.4971
120 | -0.0722 | -9.966 | 3333.4979
121 | -0.0161 | -9.9892 | 3361.4995
122 | -0.077 | -9.9638 | 3385.7471
WALL SIDE
AISLE SIDE

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0269 | -0.268 | 17.9866 | 2 | -24.9734 | -0.2463 | 17.9848
3 | 25.0259 | -0.2516 | 43.4837 | 3 | -24.9739 | -0.1618 | 43.4853
4 | 25.0258 | -0.167 | 71.4852 | 4 | -24.9741 | -0.1556 | 71.4853
5 | 25.0256 | -0.2708 | 99.4859 | 5 | -24.974 | -0.2511 | 99.4857
6 | 25.0255 | -0.2677 | 127.4863 | 6 | -24.9744 | -0.2744 | 127.4854
7 | 25.0249 | -0.2851 | 155.4875 | 7 | -24.9747 | -0.2797 | 155.485
8 | 25.024 | -0.2667 | 183.484 | 8 | -24.9759 | -0.2776 | 183.4853
9 | 25.0236 | -0.2831 | 211.4884 | 9 | -24.9761 | -0.2798 | 211.4858
10 | 25.0233 | -0.2765 | 239.4859 | 10 | -24.9763 | -0.277 | 239.4858
11 | 25.0231 | -0.2853 | 267.4866 | 11 | -24.9764 | -0.3024 | 267.4849
12 | 25.0234 | -0.2737 | 295.482 | 12 | -24.9777 | -0.2722 | 295.4863
13 | 25.0226 | -0.2903 | 323.485 | 13 | -24.9779 | -0.2886 | 323.4856
14 | 25.0206 | -0.3017 | 351.4833 | 14 | -24.978 | -0.3034 | 351.4858
15 | 25.0218 | -0.2915 | 379.4863 | 15 | -24.9784 | -0.2816 | 379.4857
16 | 25.0206 | -0.2849 | 407.4882 | 16 | -24.9795 | -0.2871 | 407.486
17 | 25.0207 | -0.2875 | 435.4898 | 17 | -24.9796 | -0.2848 | 435.486
18 | 25.0194 | -0.2987 | 463.4866 | 18 | -24.9803 | -0.2929 | 463.4871
19 | 25.0183 | -0.3039 | 491.485 | 19 | -24.9806 | -0.2963 | 491.4863
20 | 25.0185 | -0.3029 | 519.4856 | 20 | -24.9804 | -0.2793 | 519.4858
21 | 25.0177 | -0.3393 | 547.484 | 21 | -24.9813 | -0.3024 | 547.4866
22 | 25.0181 | -0.3119 | 575.4837 | 22 | -24.9816 | -0.3024 | 575.4879
23 | 25.017 | -0.3044 | 603.4905 | 23 | -24.9828 | -0.2899 | 603.4876
24 | 25.0171 | -0.306 | 631.4845 | 24 | -24.983 | -0.2935 | 631.4878
25 | 25.017 | -0.3118 | 659.4896 | 25 | -24.9831 | -0.3114 | 659.4864
26 | 25.0162 | -0.2924 | 687.488 | 26 | -24.9833 | -0.2885 | 687.4869
27 | 25.0166 | -0.3165 | 715.4908 | 27 | -24.9838 | -0.3109 | 715.4878
28 | 25.015 | -0.3007 | 743.4857 | 28 | -24.9841 | -0.293 | 743.4878
29 | 25.0124 | -0.3093 | 771.487 | 29 | -24.9854 | -0.3 | 771.4881
30 | 25.0157 | -0.3273 | 799.4914 | 30 | -24.9846 | -0.3327 | 799.4881
31 | 25.0132 | -0.292 | 827.4872 | 31 | -24.9858 | -0.2848 | 827.4882
32 | 25.0124 | -0.298 | 855.4869 | 32 | -24.9863 | -0.3002 | 855.4884
33 | 25.0138 | -0.3183 | 883.4901 | 33 | -24.9861 | -0.3131 | 883.4878
34 | 25.0124 | -0.3123 | 911.4901 | 34 | -24.9859 | -0.3335 | 911.4889
35 | 25.0135 | -0.3135 | 939.4884 | 35 | -24.9875 | -0.3093 | 939.488
36 | 25.0123 | -0.3089 | 967.488 | 36 | -24.9875 | -0.309 | 967.4886
37 | 25.0114 | -0.3256 | 995.4878 | 37 | -24.9881 | -0.3028 | 995.4885
38 | 25.0115 | -0.3148 | 1023.4906 | 38 | -24.9884 | -0.3015 | 1023.489
39 | 25.0106 | -0.3422 | 1051.4898 | 39 | -24.9889 | -0.3182 | 1051.4885
40 | 25.0108 | -0.312 | 1079.49 | 40 | -24.99 | -0.3072 | 1079.4893
41 | 25.0087 | -0.3263 | 1107.4883 | 41 | -24.9902 | -0.3131 | 1107.4896
42 | 25.0103 | -0.3714 | 1135.4881 | 42 | -24.9897 | -0.2831 | 1135.4897
43 | 25.01 | -0.3164 | 1163.4919 | 43 | -24.9907 | -0.3125 | 1163.4893
44 | 25.0079 | -0.334 | 1191.4871 | 44 | -24.9914 | -0.3002 | 1191.4891
45 | 25.0078 | -0.3112 | 1219.4907 | 45 | -24.9919 | -0.3098 | 1219.4897
46 | 25.0071 | -0.3123 | 1247.4883 | 46 | -24.9918 | -0.311 | 1247.4896
47 | 25.0072 | -0.3138 | 1275.4916 | 47 | -24.993 | -0.2969 | 1275.4895
48 | 25.0072 | -0.3156 | 1303.4905 | 48 | -24.9931 | -0.3082 | 1303.4895
49 | 25.006 | -0.3291 | 1331.4877 | 49 | -24.9934 | -0.3195 | 1331.4896
50 | 25.0059 | -0.3163 | 1359.487 | 50 | -24.9939 | -0.3142 | 1359.4903
51 | 25.0046 | -0.3249 | 1387.4893 | 51 | -24.994 | -0.3145 | 1387.4904
52 | 25.0048 | -0.3296 | 1415.4925 | 52 | -24.9948 | -0.3185 | 1415.4907
53 | 25.0047 | -0.3236 | 1443.4921 | 53 | -24.9953 | -0.3215 | 1443.4903
54 | 25.0041 | -0.3154 | 1471.4919 | 54 | -24.9955 | -0.317 | 1471.4903
55 | 25.0024 | -0.3312 | 1499.4889 | 55 | -24.9961 | -0.3375 | 1499.4913
56 | 25.0034 | -0.3177 | 1527.4903 | 56 | -24.9967 | -0.3078 | 1527.4909
57 | 25.0026 | -0.3104 | 1555.4922 | 57 | -24.997 | -0.3193 | 1555.4911
58 | 25.0024 | -0.3194 | 1583.4937 | 58 | -24.9968 | -0.3263 | 1583.4932
59 | 25.0013 | -0.3176 | 1611.4898 | 59 | -24.9974 | -0.3196 | 1611.4913
60 | 25.001 | -0.3434 | 1639.4913 | 60 | -24.9986 | -0.3453 | 1639.49
61 | 25.0012 | -0.3142 | 1667.489 | 61 | -24.9975 | -0.3262 | 1667.4916
62 | 24.9995 | -0.3253 | 1695.4893 | 62 | -24.999 | -0.3315 | 1695.4915
63 | 24.9997 | -0.323 | 1723.4893 | 63 | -24.999 | -0.3085 | 1723.4916
64 | 24.9992 | -0.314 | 1751.4896 | 64 | -24.9997 | -0.3058 | 1751.4911
65 | 24.9985 | -0.3184 | 1779.4893 | 65 | -25.0005 | -0.3297 | 1779.4904
66 | 24.9991 | -0.3233 | 1807.4926 | 66 | -25.0003 | -0.3234 | 1807.4912
67 | 24.9973 | -0.3202 | 1835.4912 | 67 | -25.0003 | -0.3164 | 1835.4927
68 | 24.9971 | -0.3215 | 1863.491 | 68 | -25.0027 | -0.3255 | 1863.4908
69 | 24.9972 | -0.2979 | 1891.4919 | 69 | -25.0012 | -0.3029 | 1891.4919
70 | 24.9962 | -0.3267 | 1919.4911 | 70 | -25.0012 | -0.3178 | 1919.4927
71 | 24.9968 | -0.3019 | 1947.4934 | 71 | -25.0025 | -0.3535 | 1947.492
72 | 24.9956 | -0.3167 | 1975.4909 | 72 | -25.0032 | -0.3121 | 1975.4924
73 | 24.9954 | -0.296 | 2003.4935 | 73 | -25.0026 | -0.3023 | 2003.4927
74 | 24.9942 | -0.3239 | 2031.4942 | 74 | -25.0038 | -0.3281 | 2031.4915
75 | 24.9931 | -0.3062 | 2059.4902 | 75 | -25.0048 | -0.3136 | 2059.4939
76 | 24.9935 | -0.3009 | 2087.4915 | 76 | -25.0047 | -0.3092 | 2087.4925
77 | 24.9928 | -0.316 | 2115.4899 | 77 | -25.0057 | -0.3223 | 2115.4928
78 | 24.9935 | -0.3095 | 2143.4934 | 78 | -25.0052 | -0.2958 | 2143.4928
79 | 24.9926 | -0.304 | 2171.4933 | 79 | -25.007 | -0.2885 | 2171.4931
80 | 24.9931 | -0.317 | 2199.4927 | 80 | -25.0068 | -0.2977 | 2199.4917
81 | 24.991 | -0.3122 | 2227.4921 | 81 | -25.007 | -0.2953 | 2227.4922
82 | 24.9906 | -0.2909 | 2255.4915 | 82 | -25.0074 | -0.3043 | 2255.4924
83 | 24.9911 | -0.2957 | 2283.4944 | 83 | -25.0076 | -0.2879 | 2283.4937
84 | 24.9898 | -0.3199 | 2311.4937 | 84 | -25.0086 | -0.3107 | 2311.4935
85 | 24.9893 | -0.3171 | 2339.4918 | 85 | -25.0091 | -0.3031 | 2339.493
86 | 24.9887 | -0.3117 | 2367.4934 | 86 | -25.009 | -0.312 | 2367.492
87 | 24.9884 | -0.3142 | 2395.4927 | 87 | -25.0094 | -0.3223 | 2395.4937
88 | 24.9889 | -0.3021 | 2423.4946 | 88 | -25.0103 | -0.2926 | 2423.494
89 | 24.9875 | -0.3113 | 2451.4936 | 89 | -25.0106 | -0.3055 | 2451.4935
90 | 24.9872 | -0.2995 | 2479.4943 | 90 | -25.0111 | -0.2911 | 2479.4937
91 | 24.987 | -0.3034 | 2507.4947 | 91 | -25.0117 | -0.3004 | 2507.4945
92 | 24.9866 | -0.317 | 2535.4932 | 92 | -25.0123 | -0.3042 | 2535.4933
93 | 24.9861 | -0.2896 | 2563.495 | 93 | -25.0128 | -0.2777 | 2563.4945
94 | 24.9859 | -0.3451 | 2591.4944 | 94 | -25.0128 | -0.295 | 2591.4935
95 | 24.9845 | -0.2836 | 2619.4939 | 95 | -25.013 | -0.2941 | 2619.4939
96 | 24.9858 | -0.2891 | 2647.4948 | 96 | -25.0131 | -0.3009 | 2647.4947
97 | 24.9853 | -0.2937 | 2675.4942 | 97 | -25.0142 | -0.3171 | 2675.4942
98 | 24.9842 | -0.2915 | 2703.4942 | 98 | -25.0146 | -0.2813 | 2703.4942
99 | 24.9839 | -0.2967 | 2731.4957 | 99 | -25.0152 | -0.2892 | 2731.4942
100 | 24.9827 | -0.3044 | 2759.4942 | 100 | -25.0151 | -0.2936 | 2759.4943
101 | 24.9829 | -0.3014 | 2787.4952 | 101 | -25.0164 | -0.286 | 2787.4951
102 | 24.9823 | -0.2937 | 2815.4954 | 102 | -25.0161 | -0.2889 | 2815.4943
103 | 24.9811 | -0.2849 | 2843.4944 | 103 | -25.0168 | -0.2799 | 2843.4953
104 | 24.9805 | -0.3173 | 2871.4953 | 104 | -25.0173 | -0.3074 | 2871.4949
105 | 24.981 | -0.2905 | 2899.4958 | 105 | -25.0174 | -0.29 | 2899.4943
106 | 24.9811 | -0.2813 | 2927.496 | 106 | -25.0186 | -0.2732 | 2927.495
107 | 24.9799 | -0.2737 | 2955.4944 | 107 | -25.0186 | -0.2716 | 2955.496
108 | 24.9799 | -0.2965 | 2983.4958 | 108 | -25.0192 | -0.2861 | 2983.4954
109 | 24.9784 | -0.2832 | 3011.496 | 109 | -25.0192 | -0.2841 | 3011.4953
110 | 24.9783 | -0.2915 | 3039.4953 | 110 | -25.0205 | -0.2867 | 3039.4955
111 | 24.9779 | -0.3071 | 3067.4961 | 111 | -25.0208 | -0.2908 | 3067.4958
112 | 24.9785 | -0.3094 | 3095.496 | 112 | -25.0207 | -0.2897 | 3095.4958
113 | 24.9784 | -0.3071 | 3123.4969 | 113 | -25.0211 | -0.2913 | 3123.496
114 | 24.9773 | -0.2873 | 3151.4966 | 114 | -25.0215 | -0.2826 | 3151.4956
115 | 24.9765 | -0.2813 | 3179.4961 | 115 | -25.0218 | -0.274 | 3179.4961
116 | 24.9769 | -0.2835 | 3207.4949 | 116 | -25.0224 | -0.2955 | 3207.4966
117 | 24.9759 | -0.2703 | 3235.4964 | 117 | -25.0226 | -0.2679 | 3235.4966
118 | 24.9749 | -0.2722 | 3263.4968 | 118 | -25.0238 | -0.2681 | 3263.4963
119 | 24.9749 | -0.2916 | 3291.4969 | 119 | -25.024 | -0.2773 | 3291.4964
120 | 24.9747 | -0.2087 | 3319.4971 | 120 | -25.0247 | -0.2494 | 3319.4966
121 | 24.974 | -0.3004 | 3347.4977 | 121 | -25.0252 | -0.2376 | 3347.4969
122 | 24.9737 | -0.2926 | 3372.9975 | 122 | -25.0259 | -0.2789 | 3372.9968

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 | 5.799 | -0.0532 | 1628.0987 |  | 1 | 5.799 | -0.0532 | 1628.0987
2 | 26.0204 | -9.9425 | 25.4913 |  | 2 | -25.9786 | -9.9135 | 25.5353
3 | 26.0198 | -9.9454 | 50.8466 | -0.1033 | 3 | -25.9792 | -9.915 | 50.9499 | 0
4 | 26.0209 | -9.9457 | 78.9084 | 27.9585 | 4 | -25.9783 | -9.9178 | 78.9774 | 28.0275 | 27.993 | -0.007
5 | 26.0192 | -9.9447 | 106.9396 | 55.9897 | 5 | -25.981 | -9.9153 | 106.9917 | 56.0418 | 56.0157 | 0.01575
6 | 26.0194 | -9.9455 | 134.9407 | 83.9908 | 6 | -25.9804 | -9.9149 | 134.9952 | 84.0453 | 84.0181 | 0.01805
7 | 26.0184 | -9.9459 | 162.9533 | 112.0034 | 7 | -25.981 | -9.9156 | 163.0098 | 112.0599 | 112.0317 | 0.03165
8 | 26.0173 | -9.9447 | 190.9904 | 140.0405 | 8 | -25.9815 | -9.9154 | 191.0075 | 140.0576 | 140.049 | 0.04905
9 | 26.0182 | -9.9472 | 218.9876 | 168.0377 | 9 | -25.9817 | -9.9164 | 219.0059 | 168.056 | 168.0468 | 0.04685
10 | 26.0177 | -9.9452 | 246.9794 | 196.0295 | 10 | -25.982 | -9.9161 | 246.9926 | 196.0427 | 196.0361 | 0.0361
11 | 26.0173 | -9.9475 | 274.9961 | 224.0462 | 11 | -25.9826 | -9.9167 | 275.0163 | 224.0664 | 224.0563 | 0.0563
12 | 26.0159 | -9.9466 | 302.9929 | 252.043 | 12 | -25.9824 | -9.9192 | 303.0094 | 252.0595 | 252.0513 | 0.05125
13 | 26.016 | -9.9463 | 330.9919 | 280.042 | 13 | -25.9826 | -9.9199 | 330.9993 | 280.0494 | 280.0457 | 0.0457
14 | 26.0161 | -9.948 | 358.993 | 308.0431 | 14 | -25.9849 | -9.9172 | 358.998 | 308.0481 | 308.0456 | 0.0456
15 | 26.0153 | -9.9468 | 386.9816 | 336.0317 | 15 | -25.9832 | -9.9204 | 386.9988 | 336.0489 | 336.0403 | 0.0403
16 | 26.0156 | -9.9486 | 414.9771 | 364.0272 | 16 | -25.9841 | -9.9212 | 415.0009 | 364.051 | 364.0391 | 0.0391
17 | 26.0147 | -9.9495 | 442.9887 | 392.0388 | 17 | -25.9846 | -9.9184 | 443.0034 | 392.0535 | 392.0462 | 0.04615
18 | 26.0136 | -9.9475 | 470.9887 | 420.0388 | 18 | -25.9851 | -9.9216 | 471.0017 | 420.0518 | 420.0453 | 0.0453
19 | 26.0137 | -9.9502 | 498.9886 | 448.0387 | 19 | -25.9851 | -9.9187 | 499.007 | 448.0571 | 448.0479 | 0.0479
20 | 26.0125 | -9.9488 | 526.9922 | 476.0423 | 20 | -25.9865 | -9.9189 | 527.0014 | 476.0515 | 476.0469 | 0.0469
21 | 26.0138 | -9.9506 | 554.9915 | 504.0416 | 21 | -25.9862 | -9.9187 | 555.0152 | 504.0653 | 504.0534 | 0.05345
22 | 26.0121 | -9.9502 | 582.995 | 532.0451 | 22 | -25.9873 | -9.9197 | 583.008 | 532.0581 | 532.0516 | 0.0516
23 | 26.0113 | -9.9497 | 611.0106 | 560.0607 | 23 | -25.9879 | -9.9199 | 611.0025 | 560.0526 | 560.0566 | 0.05665
24 | 26.0125 | -9.9508 | 639.0283 | 588.0784 | 24 | -25.9877 | -9.9205 | 639.0111 | 588.0612 | 588.0698 | 0.0698
25 | 26.0102 | -9.9506 | 667.0253 | 616.0754 | 25 | -25.9883 | -9.9236 | 667.0165 | 616.0666 | 616.071 | 0.071
26 | 26.0106 | -9.9516 | 695.0097 | 644.0598 | 26 | -25.989 | -9.9209 | 695.0095 | 644.0596 | 644.0597 | 0.0597
27 | 26.0096 | -9.9508 | 723.0228 | 672.0729 | 27 | -25.9904 | -9.9241 | 723.0141 | 672.0642 | 672.0685 | 0.06855
28 | 26.007 | -9.9537 | 751.0311 | 700.0812 | 28 | -25.9895 | -9.925 | 751.0137 | 700.0638 | 700.0725 | 0.0725
29 | 26.0098 | -9.9512 | 779.0197 | 728.0698 | 29 | -25.9892 | -9.923 | 779.0193 | 728.0694 | 728.0696 | 0.0696
30 | 26.0085 | -9.9538 | 807.0154 | 756.0655 | 30 | -25.991 | -9.9228 | 807.02 | 756.0701 | 756.0678 | 0.0678
31 | 26.0089 | -9.9536 | 835.0088 | 784.0589 | 31 | -25.9912 | -9.9226 | 835.0205 | 784.0706 | 784.0648 | 0.06475
32 | 26.0077 | -9.9513 | 863.0294 | 812.0795 | 32 | -25.9906 | -9.9232 | 863.0257 | 812.0758 | 812.0777 | 0.07765
33 | 26.0061 | -9.9545 | 891.0338 | 840.0839 | 33 | -25.9922 | -9.9234 | 891.0259 | 840.076 | 840.08 | 0.07995
34 | 26.0059 | -9.9526 | 919.0346 | 868.0847 | 34 | -25.9931 | -9.9229 | 919.0272 | 868.0773 | 868.081 | 0.081
35 | 26.0066 | -9.9526 | 947.0372 | 896.0873 | 35 | -25.9932 | -9.9236 | 947.023 | 896.0731 | 896.0802 | 0.0802
36 | 26.0068 | -9.9547 | 975.037 | 924.0871 | 36 | -25.9932 | -9.9234 | 975.0291 | 924.0792 | 924.0832 | 0.08315
37 | 26.0052 | -9.9537 | 1003.037 | 952.0871 | 37 | -25.9939 | -9.9239 | 1003.0191 | 952.0692 | 952.0782 | 0.07815
38 | 26.0047 | -9.9529 | 1031.0299 | 980.08 | 38 | -25.9939 | -9.9237 | 1031.0261 | 980.0762 | 980.0781 | 0.0781
39 | 26.0042 | -9.954 | 1059.0101 | 1008.0602 | 39 | -25.995 | -9.9246 | 1059.0202 | 1008.0703 | 1008.0652 | 0.06525
40 | 26.0038 | -9.9553 | 1087.0058 | 1036.0559 | 40 | -25.9956 | -9.925 | 1087.0151 | 1036.0652 | 1036.0605 | 0.06055
41 | 26.0037 | -9.9569 | 1114.9886 | 1064.0387 | 41 | -25.9954 | -9.9253 | 1115.0093 | 1064.0594 | 1064.049 | 0.04905
42 | 26.0039 | -9.9543 | 1142.9783 | 1092.0284 | 42 | -25.9964 | -9.9253 | 1142.9994 | 1092.0495 | 1092.0389 | 0.03895
43 | 26.002 | -9.9587 | 1170.953 | 1120.0031 | 43 | -25.9974 | -9.926 | 1171.0372 | 1120.0873 | 1120.0452 | 0.0452
44 | 26.0021 | -9.9555 | 1199.0466 | 1148.0967 | 44 | -25.9974 | -9.9259 | 1199.0449 | 1148.095 | 1148.0958 | 0.09585
45 | 26.0026 | -9.9558 | 1227.0381 | 1176.0882 | 45 | -25.9963 | -9.9292 | 1227.0428 | 1176.0929 | 1176.0905 | 0.09055
46 | 26.0022 | -9.9555 | 1255.0378 | 1204.0879 | 46 | -25.9969 | -9.9291 | 1255.0334 | 1204.0835 | 1204.0857 | 0.0857
47 | 26.0016 | -9.9561 | 1283.0235 | 1232.0736 | 47 | -25.9972 | -9.9298 | 1283.0443 | 1232.0944 | 1232.084 | 0.084
48 | 26.0005 | -9.9561 | 1311.0077 | 1260.0578 | 48 | -25.9977 | -9.9298 | 1311.0454 | 1260.0955 | 1260.0766 | 0.07665
49 | 25.9996 | -9.9573 | 1339.0205 | 1288.0706 | 49 | -25.9983 | -9.9302 | 1339.0445 | 1288.0946 | 1288.0826 | 0.0826
50 | 25.9999 | -9.9565 | 1367.015 | 1316.0651 | 50 | -25.9986 | -9.9304 | 1367.0435 | 1316.0936 | 1316.0793 | 0.07935
51 | 25.9994 | -9.9574 | 1395.0211 | 1344.0712 | 51 | -25.9988 | -9.931 | 1395.0426 | 1344.0927 | 1344.0819 | 0.08195
52 | 25.9995 | -9.957 | 1423.0108 | 1372.0609 | 52 | -25.9998 | -9.9304 | 1423.0429 | 1372.093 | 1372.0769 | 0.07695
53 | 25.9985 | -9.9585 | 1451.0086 | 1400.0587 | 53 | -26.0006 | -9.9277 | 1451.053 | 1400.1031 | 1400.0809 | 0.0809
54 | 25.9974 | -9.9578 | 1479.0221 | 1428.0722 | 54 | -26.0014 | -9.928 | 1479.0503 | 1428.1004 | 1428.0863 | 0.0863
55 | 25.9979 | -9.9592 | 1507.0226 | 1456.0727 | 55 | -26.0018 | -9.9293 | 1507.0504 | 1456.1005 | 1456.0866 | 0.0866
56 | 25.9975 | -9.9581 | 1535.0236 | 1484.0737 | 56 | -26.0025 | -9.9289 | 1535.0452 | 1484.0953 | 1484.0845 | 0.0845
57 | 25.9959 | -9.9596 | 1563.0421 | 1512.0922 | 57 | -26.0013 | -9.9329 | 1563.0516 | 1512.1017 | 1512.0969 | 0.09695
58 | 25.9971 | -9.9598 | 1591.0498 | 1540.0999 | 58 | -26.0033 | -9.9299 | 1591.0581 | 1540.1082 | 1540.104 | 0.10405
59 | 25.9959 | -9.9593 | 1619.0481 | 1568.0982 | 59 | -26.0041 | -9.9299 | 1619.0488 | 1568.0989 | 1568.0985 | 0.09855
60 | 25.9955 | -9.9591 | 1647.0351 | 1596.0852 | 60 | -26.0032 | -9.9317 | 1647.0464 | 1596.0965 | 1596.0909 | 0.09085
61 | 25.9946 | -9.9625 | 1675.0195 | 1624.0696 | 61 | -26.005 | -9.9318 | 1675.049 | 1624.0991 | 1624.0844 | 0.08435
62 | 25.9943 | -9.9596 | 1703.0431 | 1652.0932 | 62 | -26.0048 | -9.9305 | 1703.0467 | 1652.0968 | 1652.095 | 0.095
63 | 25.9945 | -9.961 | 1731.0517 | 1680.1018 | 63 | -26.0056 | -9.9313 | 1731.0629 | 1680.113 | 1680.1074 | 0.1074
64 | 25.9942 | -9.9607 | 1759.0468 | 1708.0969 | 64 | -26.0054 | -9.9308 | 1759.0576 | 1708.1077 | 1708.1023 | 0.1023
65 | 25.993 | -9.9614 | 1787.043 | 1736.0931 | 65 | -26.005 | -9.9346 | 1787.0638 | 1736.1139 | 1736.1035 | 0.1035
66 | 25.9926 | -9.9609 | 1815.0498 | 1764.0999 | 66 | -26.0067 | -9.9312 | 1815.0647 | 1764.1148 | 1764.1073 | 0.10735
67 | 25.9914 | -9.9662 | 1843.0485 | 1792.0986 | 67 | -26.0069 | -9.9335 | 1843.0667 | 1792.1168 | 1792.1077 | 0.1077
68 | 25.991 | -9.9635 | 1871.0564 | 1820.1065 | 68 | -26.0069 | -9.9356 | 1871.0611 | 1820.1112 | 1820.1088 | 0.10885
69 | 25.9915 | -9.9633 | 1899.0559 | 1848.106 | 69 | -26.0078 | -9.9334 | 1899.0635 | 1848.1136 | 1848.1098 | 0.1098
70 | 25.9902 | -9.9659 | 1927.054 | 1876.1041 | 70 | -26.0076 | -9.9367 | 1927.0655 | 1876.1156 | 1876.1098 | 0.10985
71 | 25.99 | -9.9667 | 1955.0567 | 1904.1068 | 71 | -26.0083 | -9.9378 | 1955.0588 | 1904.1089 | 1904.1078 | 0.10785
72 | 25.9903 | -9.963 | 1983.0474 | 1932.0975 | 72 | -26.0091 | -9.9335 | 1983.07 | 1932.1201 | 1932.1088 | 0.1088
73 | 25.989 | -9.9672 | 2011.0626 | 1960.1127 | 73 | -26.0096 | -9.935 | 2011.0804 | 1960.1305 | 1960.1216 | 0.1216
74 | 25.988 | -9.9664 | 2039.0299 | 1988.08 | 74 | -26.0088 | -9.9388 | 2039.0748 | 1988.1249 | 1988.1024 | 0.10245
75 | 25.9884 | -9.9646 | 2067.0375 | 2016.0876 | 75 | -26.0104 | -9.9352 | 2067.0734 | 2016.1235 | 2016.1055 | 0.10555
76 | 25.9888 | -9.9646 | 2095.0241 | 2044.0742 | 76 | -26.0117 | -9.9354 | 2095.0743 | 2044.1244 | 2044.0993 | 0.0993
77 | 25.9868 | -9.9676 | 2123.0281 | 2072.0782 | 77 | -26.0116 | -9.9362 | 2123.081 | 2072.1311 | 2072.1047 | 0.10465
78 | 25.9846 | -9.969 | 2151.0355 | 2100.0856 | 78 | -26.0122 | -9.9362 | 2151.0785 | 2100.1286 | 2100.1071 | 0.1071
79 | 25.9852 | -9.9685 | 2179.0356 | 2128.0857 | 79 | -26.0114 | -9.9405 | 2179.0666 | 2128.1167 | 2128.1012 | 0.1012
80 | 25.9856 | -9.968 | 2207.037 | 2156.0871 | 80 | -26.0117 | -9.94 | 2207.0569 | 2156.107 | 2156.097 | 0.09705
81 | 25.9853 | -9.9691 | 2235.0246 | 2184.0747 | 81 | -26.0119 | -9.9403 | 2235.0426 | 2184.0927 | 2184.0837 | 0.0837
82 | 25.9849 | -9.9688 | 2263.0395 | 2212.0896 | 82 | -26.0131 | -9.9407 | 2263.0383 | 2212.0884 | 2212.089 | 0.089
83 | 25.9844 | -9.9696 | 2291.0271 | 2240.0772 | 83 | -26.0136 | -9.9408 | 2291.0388 | 2240.0889 | 2240.083 | 0.08305
84 | 25.9845 | -9.9701 | 2319.0186 | 2268.0687 | 84 | -26.0136 | -9.9416 | 2319.0403 | 2268.0904 | 2268.0795 | 0.07955
85 | 25.9839 | -9.9689 | 2347.018 | 2296.0681 | 85 | -26.0147 | -9.9385 | 2347.0369 | 2296.087 | 2296.0775 | 0.07755
86 | 25.9846 | -9.9673 | 2375.0056 | 2324.0557 | 86 | -26.0145 | -9.9413 | 2375.0329 | 2324.083 | 2324.0693 | 0.06935
87 | 25.9824 | -9.9703 | 2403.013 | 2352.0631 | 87 | -26.0151 | -9.9427 | 2403.0228 | 2352.0729 | 2352.068 | 0.068
88 | 25.9829 | -9.968 | 2431.0165 | 2380.0666 | 88 | -26.0164 | -9.9384 | 2431.0267 | 2380.0768 | 2380.0717 | 0.0717
89 | 25.983 | -9.9683 | 2459.0138 | 2408.0639 | 89 | -26.0167 | -9.9388 | 2459.0233 | 2408.0734 | 2408.0687 | 0.06865
90 | 25.9811 | -9.9709 | 2487.0023 | 2436.0524 | 90 | -26.0178 | -9.9394 | 2487.026 | 2436.0761 | 2436.0642 | 0.06425
91 | 25.9815 | -9.9691 | 2515.012 | 2464.0621 | 91 | -26.0163 | -9.942 | 2515.0295 | 2464.0796 | 2464.0709 | 0.07085
92 | 25.9804 | -9.9723 | 2543.016 | 2492.0661 | 92 | -26.0181 | -9.94 | 2543.0259 | 2492.076 | 2492.0711 | 0.07105
93 | 25.9805 | -9.9709 | 2571.0104 | 2520.0605 | 93 | -26.0189 | -9.9399 | 2571.0343 | 2520.0844 | 2520.0724 | 0.07245
94 | 25.98 | -9.9711 | 2599.0377 | 2548.0878 | 94 | -26.0184 | -9.9398 | 2599.0428 | 2548.0929 | 2548.0903 | 0.09035
95 | 25.9792 | -9.9719 | 2627.0422 | 2576.0923 | 95 | -26.0178 | -9.9426 | 2627.0394 | 2576.0895 | 2576.0909 | 0.0909
96 | 25.9803 | -9.9704 | 2655.0326 | 2604.0827 | 96 | -26.0197 | -9.9405 | 2655.0378 | 2604.0879 | 2604.0853 | 0.0853
97 | 25.9798 | -9.971 | 2683.0209 | 2632.071 | 97 | -26.0196 | -9.9412 | 2683.0394 | 2632.0895 | 2632.0802 | 0.08025
98 | 25.9783 | -9.9743 | 2711.0008 | 2660.0509 | 98 | -26.0208 | -9.9423 | 2711.0327 | 2660.0828 | 2660.0669 | 0.06685
99 | 25.9777 | -9.9727 | 2739.0058 | 2688.0559 | 99 | -26.0199 | -9.9437 | 2739.042 | 2688.0921 | 2688.074 | 0.074
100 | 25.9778 | -9.9729 | 2767.0378 | 2716.0879 | 100 | -26.0215 | -9.9423 | 2767.036 | 2716.0861 | 2716.087 | 0.087
101 | 25.9778 | -9.9726 | 2795.0351 | 2744.0852 | 101 | -26.0218 | -9.9431 | 2795.0273 | 2744.0774 | 2744.0813 | 0.0813
102 | 25.9777 | -9.9717 | 2823.0262 | 2772.0763 | 102 | -26.021 | -9.9435 | 2823.0373 | 2772.0874 | 2772.0818 | 0.08185
103 | 25.9757 | -9.9759 | 2851.0237 | 2800.0738 | 103 | -26.0228 | -9.9436 | 2851.0456 | 2800.0957 | 2800.0847 | 0.08475
104 | 25.9768 | -9.9723 | 2879.0277 | 2828.0778 | 104 | -26.0232 | -9.9431 | 2879.0508 | 2828.1009 | 2828.0894 | 0.08935
105 | 25.9752 | -9.9771 | 2907.0238 | 2856.0739 | 105 | -26.0236 | -9.9444 | 2907.0526 | 2856.1027 | 2856.0883 | 0.0883
106 | 25.9757 | -9.9736 | 2935.0231 | 2884.0732 | 106 | -26.0238 | -9.9432 | 2935.0421 | 2884.0922 | 2884.0827 | 0.0827
107 | 25.9754 | -9.974 | 2963.017 | 2912.0671 | 107 | -26.0246 | -9.9448 | 2963.0443 | 2912.0944 | 2912.0808 | 0.08075
108 | 25.974 | -9.9767 | 2991.0352 | 2940.0853 | 108 | -26.0239 | -9.9484 | 2991.0646 | 2940.1147 | 2940.1 | 0.1
109 | 25.9732 | -9.9771 | 3019.04 | 2968.0901 | 109 | -26.0256 | -9.9452 | 3019.0644 | 2968.1145 | 2968.1023 | 0.1023
110 | 25.9738 | -9.9743 | 3047.022 | 2996.0721 | 110 | -26.0258 | -9.9446 | 3047.0617 | 2996.1118 | 2996.0919 | 0.09195
111 | 25.9734 | -9.9786 | 3075.0378 | 3024.0879 | 111 | -26.026 | -9.9459 | 3075.0591 | 3024.1092 | 3024.0985 | 0.09855
112 | 25.9734 | -9.975 | 3103.0309 | 3052.081 | 112 | -26.0269 | -9.9457 | 3103.0473 | 3052.0974 | 3052.0892 | 0.0892
113 | 25.9727 | -9.9753 | 3131.0471 | 3080.0972 | 113 | -26.0271 | -9.9461 | 3131.0642 | 3080.1143 | 3080.1057 | 0.10575
114 | 25.9714 | -9.9778 | 3159.0358 | 3108.0859 | 114 | -26.0277 | -9.9461 | 3159.0563 | 3108.1064 | 3108.0962 | 0.09615
115 | 25.9706 | -9.9788 | 3187.0337 | 3136.0838 | 115 | -26.0282 | -9.9468 | 3187.066 | 3136.1161 | 3136.0999 | 0.09995
116 | 25.9714 | -9.9773 | 3215.0663 | 3164.1164 | 116 | -26.0284 | -9.9464 | 3215.0697 | 3164.1198 | 3164.1181 | 0.1181
117 | 25.9696 | -9.9792 | 3243.0503 | 3192.1004 | 117 | -26.0286 | -9.9474 | 3243.0622 | 3192.1123 | 3192.1064 | 0.10635
118 | 25.9708 | -9.9762 | 3271.0512 | 3220.1013 | 118 | -26.0295 | -9.9467 | 3271.0666 | 3220.1167 | 3220.109 | 0.109
119 | 25.9693 | -9.9771 | 3299.0357 | 3248.0858 | 119 | -26.0299 | -9.9473 | 3299.0734 | 3248.1235 | 3248.1047 | 0.10465
120 | 25.9682 | -9.9795 | 3327.051 | 3276.1011 | 120 | -26.0285 | -9.9515 | 3327.0529 | 3276.103 | 3276.102 | 0.10205
121 | 25.9673 | -9.9812 | 3355.0021 | 27.9511 | 121 | -26.031 | -9.9487 | 3354.99 | 27.9371 | 27.9441 | -0.0559
122 | 25.9673 | -9.98 | 3380.501 | 25.4989 | 122 | -26.0302 | -9.9514 | 3380.4726 | 25.4826