## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 13.9927 | -0.0086 | 5.2497 | 1 | -14.0056 | -0.0071 | 5.2529 | -0.00785 | -0.0059055 | 0.0002314
2 | 13.9912 | -0.0098 | 30.7521 | 2 | -14.0054 | -0.0045 | 30.7527 | -0.00715 | -0.024354
3 | 13.9913 | -0.0093 | 57.5022 | 3 | -14.0048 | -0.0051 | 57.5026 | -0.0072 | -0.013275
4 | 13.9918 | -0.0096 | 85.5016 | 4 | -14.0044 | -0.0104 | 85.503 | -0.01 | 0.10607
5 | 13.9923 | -0.0071 | 113.502 | 5 | -14.0041 | -0.0051 | 113.5031 | -0.0061 | -0.038361
6 | 13.9927 | -0.0058 | 141.5023 | 6 | -14.0034 | -0.0057 | 141.5032 | -0.00575 | -0.043031
7 | 13.9932 | -0.0057 | 169.5012 | 7 | -14.0035 | -0.0057 | 169.5034 | -0.0057 | -0.035889
8 | 13.9943 | -0.0055 | 197.5031 | 8 | -14.0022 | -0.0059 | 197.5032 | -0.0057 | -0.026778
9 | 13.9948 | -0.0017 | 225.5024 | 9 | -14.0023 | -0.0002 | 225.5036 | -0.00095 | -0.20468
10 | 13.9943 | -0.0046 | 253.5029 | 10 | -14.0019 | -0.0022 | 253.5036 | -0.0034 | -0.099108
11 | 13.9951 | -0.0057 | 281.5026 | 11 | -14.0017 | -0.0015 | 281.5038 | -0.0036 | -0.082124
12 | 13.9954 | -0.0043 | 309.5021 | 12 | -14.0014 | -0.0042 | 309.5042 | -0.00425 | -0.047423
13 | 13.9956 | -0.0068 | 337.5033 | 13 | -14.0003 | -0.0052 | 337.5045 | -0.006 | 0.030585
14 | 13.9947 | 0.0006 | 365.5021 | 14 | -13.9999 | -0.0004 | 365.5042 | 0.0001 | -0.20046
15 | 13.9964 | -0.0043 | 393.5035 | 15 | -14.0002 | -0.0049 | 393.5043 | -0.0046 | -0.0063122
16 | 13.9965 | 0.0007 | 421.5041 | 16 | -13.9999 | 0 | 421.5045 | 0.00035 | -0.19208
17 | 13.9972 | 0.0011 | 449.5023 | 17 | -13.9997 | -0.0016 | 449.5042 | -0.00025 | -0.15935
18 | 13.998 | -0.0031 | 477.5036 | 18 | -13.999 | -0.0025 | 477.5044 | -0.0028 | -0.049847
19 | 13.9982 | 0.0012 | 505.5028 | 19 | -13.9981 | -0.0031 | 505.5049 | -0.00095 | -0.11357
20 | 13.998 | -0.0031 | 533.503 | 20 | -13.9981 | -0.0012 | 533.5041 | -0.00215 | -0.057217
21 | 13.9995 | -0.0018 | 561.5032 | 21 | -13.9974 | -0.0053 | 561.505 | -0.00355 | 0.0070118
22 | 13.9995 | -0.0031 | 589.504 | 22 | -13.9973 | -0.006 | 589.5046 | -0.00455 | 0.055492
23 | 13.9995 | 0.0003 | 617.505 | 23 | -13.9968 | -0.002 | 617.5048 | -0.00085 | -0.081067
24 | 14.0003 | -0.0034 | 645.5032 | 24 | -13.997 | -0.0057 | 645.5052 | -0.00455 | 0.073713
25 | 14.0007 | 0.0004 | 673.5047 | 25 | -13.996 | -0.0017 | 673.5055 | -0.00065 | -0.07072
26 | 14.0008 | 0.0008 | 701.505 | 26 | -13.9956 | -0.0022 | 701.5056 | -0.0007 | -0.059641
27 | 14.0025 | -0.0021 | 729.5037 | 27 | -13.9948 | -0.0046 | 729.5055 | -0.00335 | 0.0538 |  |  | Shimming table
28 | 14.0018 | -0.0003 | 757.5051 | 28 | -13.9947 | -0.0038 | 757.5057 | -0.00205 | 0.01173 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
29 | 14.0015 | -0.0032 | 785.5039 | 29 | -13.9936 | -0.0049 | 785.5061 | -0.00405 | 0.09958 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3
30 | 14.0026 | -0.0027 | 813.5054 | 30 | -13.9942 | -0.0045 | 813.5059 | -0.0036 | 0.090974 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3
31 | 14.003 | 0.001 | 841.5048 | 31 | -13.9934 | -0.0028 | 841.506 | -0.0009 | -0.0062146 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3
32 | 14.0026 | -0.0044 | 869.5046 | 32 | -13.9922 | -0.0048 | 869.5066 | -0.0046 | 0.14857 | 11 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3
33 | 14.0037 | 0.0008 | 897.5051 | 33 | -13.992 | 0.0012 | 897.5059 | 0.001 | -0.062797 | 16 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3
34 | 14.0037 | -0.0022 | 925.5044 | 34 | -13.9923 | -0.0043 | 925.5066 | -0.00325 | 0.11364 | 21 | 1 | 21 | 3 | 0 | 3
35 | 14.0052 | 0.0048 | 953.5055 | 35 | -13.992 | 0.0023 | 953.5064 | 0.00355 | -0.14497 | 26 | 1 | 26 | 3 | 0 | 3
36 | 14.0049 | 0.0033 | 981.5055 | 36 | -13.9913 | 0.0004 | 981.5065 | 0.00185 | -0.06893 | 32 | 1 | 32 | 3 | 0 | 3
37 | 14.006 | 0.0003 | 1009.5048 | 37 | -13.9908 | 0.0045 | 1009.5066 | 0.0024 | -0.081473 | 37 | 1 | 37 | 3 | 0 | 3
38 | 14.0061 | -0.0025 | 1037.5055 | 38 | -13.9905 | -0.0043 | 1037.507 | -0.0034 | 0.15598 | 42 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3
39 | 14.0064 | -0.002 | 1065.5045 | 39 | -13.9896 | -0.0033 | 1065.5072 | -0.00265 | 0.13557 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
40 | 14.0067 | -0.0005 | 1093.5059 | 40 | -13.9898 | -0.0032 | 1093.5072 | -0.00185 | 0.11318 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
41 | 14.0078 | 0.0025 | 1121.5063 | 41 | -13.9897 | -0.0032 | 1121.507 | -0.00035 | 0.063236 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
42 | 14.0076 | -0.0001 | 1149.5059 | 42 | -13.9896 | -0.002 | 1149.5073 | -0.00105 | 0.099906 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
43 | 14.0081 | 0.0019 | 1177.5071 | 43 | -13.9889 | 0.0024 | 1177.5076 | 0.00215 | -0.016968 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
44 | 14.0089 | -0.0007 | 1205.5065 | 44 | -13.9885 | -0.0012 | 1205.5081 | -0.00095 | 0.11419 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
45 | 14.0087 | -0.0005 | 1233.5067 | 45 | -13.9876 | -0.0018 | 1233.5077 | -0.00115 | 0.13117 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
46 | 14.0091 | 0.0017 | 1261.5074 | 46 | -13.9868 | 0.0017 | 1261.5076 | 0.0017 | 0.02808 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
47 | 14.0094 | -0.0002 | 1289.5065 | 47 | -13.987 | 0.0008 | 1289.5078 | 0.0003 | 0.092308 | 81 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
48 | 14.0098 | 0.0028 | 1317.5076 | 48 | -13.9868 | 0.0027 | 1317.5082 | 0.00275 | 0.0049619 | 86 | 3 | 6 | 3 | 0.5 | 3.5
49 | 14.0111 | 0.0022 | 1345.5061 | 49 | -13.9862 | 0.0089 | 1345.5073 | 0.00555 | -0.096164 | 91 | 3 | 11 | 3 | 0.5 | 3.5
50 | 14.0104 | 0.0035 | 1373.5076 | 50 | -13.9864 | 0.0004 | 1373.5084 | 0.00195 | 0.054679 | 97 | 3 | 17 | 3 | 0.5 | 3.5
51 | 14.0121 | 0.0058 | 1401.5084 | 51 | -13.9854 | 0.0024 | 1401.5074 | 0.0041 | -0.020856 | 102 | 3 | 22 | 3 | 0.5 | 3.5
52 | 14.0121 | 0.002 | 1429.507 | 52 | -13.9857 | 0.0045 | 1429.5081 | 0.00325 | 0.021719 | 107 | 3 | 27 | 3 | 1 | 4
53 | 14.0126 | 0.0052 | 1457.5092 | 53 | -13.9846 | 0.0032 | 1457.508 | 0.0042 | -0.0065725 | 112 | 3 | 32 | 3 | 1 | 4
54 | 14.0113 | 0.0039 | 1485.5068 | 54 | -13.9844 | 0.0047 | 1485.5083 | 0.0043 | -0.0013991 | 118 | 3 | 38 | 3 | 1 | 4
55 | 14.0128 | 0.0037 | 1513.508 | 55 | -13.9847 | 0.0071 | 1513.5085 | 0.0054 | -0.035596 | 119 | 3 | 39 | 3 | 1 | 4
56 | 14.014 | 0.0049 | 1541.5084 | 56 | -13.9834 | 0.0086 | 1541.508 | 0.00675 | -0.079635 | 122 | 3 | 42 | 3 | 1 | 4
57 | 14.0142 | 0.0057 | 1569.5079 | 57 | -13.9838 | 0.0098 | 1569.5084 | 0.00775 | -0.10989
58 | 14.0145 | 0.0026 | 1597.5085 | 58 | -13.9835 | 0.0046 | 1597.5091 | 0.0036 | 0.062602
59 | 14.0148 | 0.0059 | 1625.5068 | 59 | -13.9835 | 0.0061 | 1625.508 | 0.006 | -0.022776
60 | 14.0151 | 0.0091 | 1653.5088 | 60 | -13.9829 | 0.0087 | 1653.5085 | 0.0089 | -0.12784
61 | 14.0148 | 0.0055 | 1681.5067 | 61 | -13.982 | 0.0121 | 1681.5083 | 0.0088 | -0.11479
62 | 14.0156 | 0.0089 | 1709.5092 | 62 | -13.9816 | 0.005 | 1709.5088 | 0.00695 | -0.032846
63 | 14.0169 | 0.0088 | 1737.5075 | 63 | -13.9802 | 0.0063 | 1737.5082 | 0.00755 | -0.047358
64 | 14.0164 | 0.0088 | 1765.5071 | 64 | -13.9805 | 0.0079 | 1765.5101 | 0.00835 | -0.069744
65 | 14.0175 | 0.0068 | 1793.5074 | 65 | -13.9799 | 0.0077 | 1793.509 | 0.00725 | -0.017326
66 | 14.0175 | 0.0089 | 1821.5069 | 66 | -13.9787 | 0.0089 | 1821.5102 | 0.0089 | -0.073176
67 | 14.0186 | 0.0084 | 1849.5067 | 67 | -13.9792 | 0.0057 | 1849.5127 | 0.00705 | 0.0087688
68 | 14.0187 | 0.0075 | 1877.5087 | 68 | -13.9789 | 0.0095 | 1877.5106 | 0.0085 | -0.039207
69 | 14.0183 | 0.007 | 1905.507 | 69 | -13.9784 | 0.0102 | 1905.5098 | 0.0086 | -0.034034
70 | 14.0186 | 0.0044 | 1933.5097 | 70 | -13.9784 | 0.008 | 1933.5102 | 0.0062 | 0.069565
71 | 14.0192 | 0.0091 | 1961.5085 | 71 | -13.9777 | 0.0077 | 1961.5101 | 0.0084 | -0.0079391
72 | 14.0198 | 0.005 | 1989.5083 | 72 | -13.9772 | 0.0061 | 1989.5114 | 0.00555 | 0.11338
73 | 14.0209 | 0.0059 | 2017.5101 | 73 | -13.9773 | 0.0062 | 2017.5099 | 0.00605 | 0.1028
74 | 14.0208 | 0.0081 | 2045.5094 | 74 | -13.9757 | 0.0107 | 2045.5114 | 0.0094 | -0.019978
75 | 14.0215 | 0.0115 | 2073.51 | 75 | -13.9759 | 0.0079 | 2073.5105 | 0.0097 | -0.022678
76 | 14.0219 | 0.0078 | 2101.5087 | 76 | -13.975 | 0.0045 | 2101.5111 | 0.00615 | 0.1262
77 | 14.023 | 0.0085 | 2129.5086 | 77 | -13.9749 | 0.0073 | 2129.511 | 0.0079 | 0.066409
78 | 14.0228 | 0.0125 | 2157.5094 | 78 | -13.9742 | 0.0095 | 2157.5108 | 0.011 | -0.046528
79 | 14.0229 | 0.0048 | 2185.5092 | 79 | -13.9742 | 0.0073 | 2185.5104 | 0.00605 | 0.15746
80 | 14.0236 | 0.0124 | 2213.5101 | 80 | -13.9737 | 0.0109 | 2213.5111 | 0.01165 | -0.053898
81 | 14.0238 | 0.0036 | 2241.5099 | 81 | -13.9728 | 0.014 | 2241.5111 | 0.0088 | 0.067417
82 | 14.0232 | -0.0015 | 2269.509 | 82 | -13.9734 | 0.0042 | 2269.5107 | 0.00135 | 0.36983
83 | 14.0244 | -0.0001 | 2297.5111 | 83 | -13.9734 | 0.0057 | 2297.5109 | 0.0028 | 0.32186
84 | 14.0248 | 0.0035 | 2325.5105 | 84 | -13.9729 | 0.004 | 2325.5106 | 0.00375 | 0.29357
85 | 14.0251 | 0.0014 | 2353.5112 | 85 | -13.9721 | 0.0035 | 2353.5106 | 0.00245 | 0.35386
86 | 14.0263 | 0.0022 | 2381.5107 | 86 | -13.9706 | 0.0042 | 2381.5122 | 0.0032 | 0.33344
87 | 14.0264 | 0.0054 | 2409.5097 | 87 | -13.9701 | 0.0071 | 2409.5122 | 0.00625 | 0.22247
88 | 14.0266 | 0.0026 | 2437.5105 | 88 | -13.9701 | 0.007 | 2437.5118 | 0.0048 | 0.28867
89 | 14.0264 | -0.0005 | 2465.5083 | 89 | -13.9697 | 0.0026 | 2465.5117 | 0.00105 | 0.44542
90 | 14.0271 | -0.0015 | 2493.5123 | 90 | -13.9707 | 0.0035 | 2493.5127 | 0.001 | 0.4565
91 | 14.0275 | 0.0005 | 2521.5101 | 91 | -13.9695 | 0.0036 | 2521.5114 | 0.00205 | 0.42427
92 | 14.0281 | 0.0008 | 2549.5105 | 92 | -13.9689 | 0.0011 | 2549.5121 | 0.00095 | 0.47669
93 | 14.0283 | -0.0004 | 2577.5114 | 93 | -13.9687 | 0.0052 | 2577.5126 | 0.0024 | 0.42871
94 | 14.0288 | -0.0008 | 2605.5107 | 94 | -13.9684 | 0.0016 | 2605.5128 | 0.0004 | 0.51656
95 | 14.0295 | 0.002 | 2633.5131 | 95 | -13.9678 | 0.0016 | 2633.513 | 0.0018 | 0.47055
96 | 14.0296 | 0.002 | 2661.5118 | 96 | -13.9676 | 0.0026 | 2661.5128 | 0.0023 | 0.45998
97 | 14.0301 | -0.0027 | 2689.5116 | 97 | -13.9658 | -0.0011 | 2689.5126 | -0.0019 | 0.63444
98 | 14.031 | 0.001 | 2717.5129 | 98 | -13.9662 | 0.0033 | 2717.5132 | 0.00215 | 0.48411
99 | 14.0304 | -0.0003 | 2745.5111 | 99 | -13.966 | -0.0018 | 2745.5135 | -0.00105 | 0.6192
100 | 14.0322 | -0.0003 | 2773.5123 | 100 | -13.9651 | -0.0005 | 2773.5133 | -0.0004 | 0.60272
101 | 14.032 | -0.0034 | 2801.5118 | 101 | -13.9643 | -0.0026 | 2801.5128 | -0.003 | 0.71419
102 | 14.0328 | -0.0024 | 2829.5118 | 102 | -13.9645 | -0.0024 | 2829.5132 | -0.0024 | 0.69968
103 | 14.0329 | 0.0004 | 2857.5126 | 103 | -13.9644 | 0.0025 | 2857.5135 | 0.00145 | 0.55722
104 | 14.0333 | -0.0033 | 2885.5137 | 104 | -13.964 | -0.0036 | 2885.5131 | -0.00345 | 0.75924
105 | 14.0334 | -0.0038 | 2913.5134 | 105 | -13.9641 | -0.0044 | 2913.5133 | -0.0041 | 0.79394
106 | 14.0337 | -0.0019 | 2941.5121 | 106 | -13.9633 | -0.0014 | 2941.5147 | -0.00165 | 0.7066
107 | 14.0345 | -0.0066 | 2969.5132 | 107 | -13.9626 | -0.0074 | 2969.5144 | -0.007 | 0.92634
108 | 14.0357 | -0.0073 | 2997.514 | 108 | -13.9623 | -0.0069 | 2997.5144 | -0.0071 | 0.93938
109 | 14.035 | -0.0067 | 3025.5115 | 109 | -13.9618 | -0.0084 | 3025.5143 | -0.00755 | 0.96621
110 | 14.0353 | -0.0069 | 3053.5151 | 110 | -13.9614 | -0.0074 | 3053.5147 | -0.00715 | 0.95957
111 | 14.036 | -0.0046 | 3081.513 | 111 | -13.9621 | -0.0083 | 3081.5143 | -0.00645 | 0.94112
112 | 14.0367 | -0.0073 | 3109.5143 | 112 | -13.9609 | -0.0065 | 3109.5143 | -0.0069 | 0.96795
113 | 14.0371 | -0.0072 | 3137.5135 | 113 | -13.9597 | -0.0067 | 3137.5145 | -0.00695 | 0.97903
114 | 14.038 | -0.0058 | 3165.5126 | 114 | -13.9595 | -0.0114 | 3165.5152 | -0.0086 | 1.0531
115 | 14.0382 | -0.0024 | 3193.5126 | 115 | -13.9595 | -0.0077 | 3193.5147 | -0.00505 | 0.92245
116 | 14.0383 | -0.0081 | 3221.5122 | 116 | -13.9587 | -0.0108 | 3221.5153 | -0.00945 | 1.1048
117 | 14.039 | -0.0078 | 3249.5128 | 117 | -13.9585 | -0.013 | 3249.515 | -0.0104 | 1.1513
118 | 14.0392 | -0.0072 | 3277.5137 | 118 | -13.9583 | -0.0073 | 3277.5146 | -0.00725 | 1.0364
119 | 14.04 | -0.0081 | 3305.5147 | 119 | -13.9577 | -0.0116 | 3305.5154 | -0.00985 | 1.1479
120 | 14.0402 | -0.009 | 3333.5159 | 120 | -13.9573 | -0.0115 | 3333.5152 | -0.01025 | 1.1727
121 | 14.0394 | -0.0121 | 3360.2639 | 121 | -13.9581 | -0.0176 | 3360.2649 | -0.01485 | 1.3629
122 | 14.0399 | -0.0097 | 3385.7632 | 122 | -13.9569 | -0.0131 | 3385.7656 | -0.0114 | 1.2362

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.0805 | -10.0101 | 5.2521
2 | -0.0646 | -10.0115 | 30.7507
3 | -0.0427 | -9.9891 | 57.5023
4 | -0.0294 | -9.9879 | 85.5027
5 | -0.0351 | -9.9868 | 113.5023
6 | -0.0421 | -9.9881 | 141.5034
7 | 0.0017 | -9.9873 | 169.5016
8 | -0.0176 | -9.9893 | 197.5037
9 | -0.0228 | -9.9872 | 225.5029
10 | -0.0082 | -9.9874 | 253.5041
11 | 0.0182 | -9.9885 | 281.5031
12 | 0.0037 | -9.988 | 309.5034
13 | -0.0027 | -9.9879 | 337.5029
14 | 0.0138 | -9.9877 | 365.5033
15 | -0.0043 | -9.9877 | 393.5034
16 | 0.0087 | -9.9877 | 421.5043
17 | 0.0109 | -9.9878 | 449.5037
18 | 0.01 | -9.9876 | 477.5044
19 | 0.021 | -9.9879 | 505.5043
20 | 0.029 | -9.9878 | 533.5048
21 | -0.0133 | -9.9879 | 561.5039
22 | 0.028 | -9.9881 | 589.5046
23 | 0.0111 | -9.9877 | 617.5038
24 | 0.0281 | -9.988 | 645.505
25 | 0.019 | -9.9877 | 673.5048
26 | 0.0337 | -9.9878 | 701.5051
27 | 0.0418 | -9.9894 | 729.5049
28 | 0.0627 | -9.9879 | 757.5055
29 | 0.0445 | -9.9879 | 785.5048
30 | 0.0389 | -9.9884 | 813.5052
31 | 0.0214 | -9.9882 | 841.505
32 | 0.0422 | -9.9886 | 869.5058
33 | 0.0594 | -9.9879 | 897.505
34 | 0.072 | -9.9882 | 925.5063
35 | 0.0725 | -9.9883 | 953.5054
36 | 0.0812 | -9.9883 | 981.5057
37 | 0.0361 | -9.9887 | 1009.5055
38 | 0.0317 | -9.9886 | 1037.5064
39 | 0.0488 | -9.9885 | 1065.5059
40 | 0.0715 | -9.9886 | 1093.5063
41 | 0.103 | -9.9885 | 1121.5058
42 | 0.0552 | -9.9889 | 1149.5071
43 | 0.0855 | -9.9887 | 1177.5067
44 | 0.0594 | -9.9889 | 1205.5069
45 | 0.0255 | -9.9882 | 1233.5064
46 | 0.033 | -9.9891 | 1261.5076
47 | 0.0074 | -9.988 | 1289.5069
48 | 0.0424 | -9.9889 | 1317.5074
49 | 0.0685 | -9.9887 | 1345.5067
50 | 0.0667 | -9.989 | 1373.5076
51 | 0.0225 | -9.9884 | 1401.5066
52 | 0.0104 | -9.9886 | 1429.5076
53 | -0.0104 | -9.9894 | 1457.5074
54 | -0.0165 | -9.9892 | 1485.5081
55 | 0.0228 | -9.9884 | 1513.5077
56 | -0.0429 | -9.9889 | 1541.5082
57 | -0.0246 | -9.9883 | 1569.5077
58 | -0.0406 | -9.9892 | 1597.5086
59 | -0.0112 | -9.9892 | 1625.5081
60 | -0.0304 | -9.9891 | 1653.5096
61 | -0.05 | -9.9885 | 1681.5089
62 | -0.0475 | -9.9893 | 1709.5095
63 | -0.0593 | -9.9895 | 1737.5085
64 | -0.0104 | -9.9892 | 1765.5092
65 | -0.0495 | -9.9892 | 1793.5084
66 | -0.038 | -9.9891 | 1821.5097
67 | -0.0624 | -9.9894 | 1849.5091
68 | -0.0073 | -9.9895 | 1877.5097
69 | -0.0624 | -9.9897 | 1905.5089
70 | -0.0045 | -9.9896 | 1933.51
71 | -0.0353 | -9.9889 | 1961.5096
72 | -0.0671 | -9.9901 | 1989.5107
73 | -0.0323 | -9.9894 | 2017.5093
74 | -0.0427 | -9.9895 | 2045.5106
75 | -0.0393 | -9.9895 | 2073.5102
76 | -0.0459 | -9.9897 | 2101.5106
77 | -0.0348 | -9.9889 | 2129.5104
78 | -0.0366 | -9.9898 | 2157.5113
79 | -0.0673 | -9.9897 | 2185.5101
80 | -0.0651 | -9.9896 | 2213.5112
81 | -0.0882 | -9.9896 | 2241.5105
82 | -0.1472 | -9.9895 | 2269.511
83 | -0.0953 | -9.9891 | 2297.5103
84 | -0.0972 | -9.9895 | 2325.5114
85 | -0.0924 | -9.9891 | 2353.5104
86 | -0.1079 | -9.9901 | 2381.5116
87 | -0.128 | -9.9896 | 2409.5103
88 | -0.0717 | -9.9897 | 2437.512
89 | -0.0533 | -9.9897 | 2465.512
90 | -0.0865 | -9.9897 | 2493.5116
91 | -0.0751 | -9.9891 | 2521.5109
92 | -0.0649 | -9.9903 | 2549.5126
93 | -0.0459 | -9.99 | 2577.5113
94 | -0.0166 | -9.9898 | 2605.5123
95 | -0.0291 | -9.9888 | 2633.5114
96 | -0.0233 | -9.9902 | 2661.5121
97 | -0.003 | -9.9901 | 2689.5126
98 | -0.0499 | -9.99 | 2717.5131
99 | -0.0164 | -9.9904 | 2745.5122
100 | 0.0301 | -9.9929 | 2773.5128
101 | -0.0053 | -9.9905 | 2801.5123
102 | -0.0162 | -9.9903 | 2829.5127
103 | 0.0035 | -9.9905 | 2857.5119
104 | -0.0033 | -9.9901 | 2885.5131
105 | 0.0071 | -9.9905 | 2913.5133
106 | 0.01 | -9.9901 | 2941.5132
107 | 0.0694 | -9.9905 | 2969.5131
108 | 0.0754 | -9.9897 | 2997.5142
109 | 0.0669 | -9.9908 | 3025.5136
110 | 0.0814 | -9.9909 | 3053.5139
111 | 0.0148 | -9.9909 | 3081.5131
112 | 0.0802 | -9.9907 | 3109.5145
113 | 0.0541 | -9.99 | 3137.5135
114 | 0.0891 | -9.9905 | 3165.5148
115 | 0.0624 | -9.9906 | 3193.5135
116 | 0.0888 | -9.9911 | 3221.5152
117 | 0.0917 | -9.9905 | 3249.5143
118 | 0.0952 | -9.9909 | 3277.5152
119 | 0.0713 | -9.9911 | 3305.5144
120 | 0.0862 | -9.9914 | 3333.5149
121 | 0.0295 | -10.0175 | 3361.4996
122 | 0.0439 | -9.9902 | 3385.7645

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 24.9905 | -0.3502 | 18.0006 | 2 | -25.0067 | -0.3047 | 18.0033
3 | 24.9912 | -0.3076 | 43.5017 | 3 | -25.0056 | -0.3345 | 43.503
4 | 24.992 | -0.2862 | 71.5017 | 4 | -25.0054 | -0.2968 | 71.5034
5 | 24.9918 | -0.3331 | 99.5021 | 5 | -25.0053 | -0.3322 | 99.5034
6 | 24.9924 | -0.3067 | 127.5033 | 6 | -25.0043 | -0.2964 | 127.504
7 | 24.9928 | -0.295 | 155.5024 | 7 | -25.0045 | -0.2891 | 155.504
8 | 24.9935 | -0.3154 | 183.5033 | 8 | -25.0033 | -0.3073 | 183.5041
9 | 24.9941 | -0.2981 | 211.5025 | 9 | -25.0028 | -0.3076 | 211.5044
10 | 24.9941 | -0.3245 | 239.5012 | 10 | -25.0029 | -0.3094 | 239.5041
11 | 24.9952 | -0.3051 | 267.5029 | 11 | -25.0025 | -0.2865 | 267.504
12 | 24.9946 | -0.3141 | 295.5015 | 12 | -25.0029 | -0.3051 | 295.503
13 | 24.9965 | -0.2931 | 323.5025 | 13 | -25.0014 | -0.3001 | 323.5052
14 | 24.9954 | -0.3131 | 351.5026 | 14 | -25.0021 | -0.332 | 351.5045
15 | 24.9964 | -0.3099 | 379.5028 | 15 | -25.0007 | -0.2874 | 379.5044
16 | 24.9969 | -0.3071 | 407.5029 | 16 | -25.0007 | -0.2977 | 407.5044
17 | 24.9976 | -0.305 | 435.5034 | 17 | -25 | -0.2969 | 435.5045
18 | 24.9972 | -0.3046 | 463.5038 | 18 | -24.9994 | -0.3043 | 463.5045
19 | 24.9978 | -0.2949 | 491.5026 | 19 | -24.9992 | -0.2903 | 491.5046
20 | 24.9982 | -0.3184 | 519.5036 | 20 | -24.9987 | -0.2778 | 519.5049
21 | 24.9988 | -0.2986 | 547.5041 | 21 | -24.9983 | -0.297 | 547.5049
22 | 24.9988 | -0.3092 | 575.5029 | 22 | -24.9981 | -0.2945 | 575.5049
23 | 25.0001 | -0.3007 | 603.5038 | 23 | -24.9975 | -0.29 | 603.5054
24 | 24.9998 | -0.302 | 631.5045 | 24 | -24.9974 | -0.3016 | 631.5055
25 | 25.0009 | -0.3066 | 659.5038 | 25 | -24.9969 | -0.2932 | 659.5054
26 | 25.0003 | -0.3058 | 687.5046 | 26 | -24.9966 | -0.2907 | 687.5062
27 | 25.0019 | -0.3015 | 715.5038 | 27 | -24.9958 | -0.2908 | 715.5059
28 | 25.002 | -0.303 | 743.5045 | 28 | -24.9958 | -0.2851 | 743.5062
29 | 25.0019 | -0.3116 | 771.5046 | 29 | -24.9955 | -0.3153 | 771.5061
30 | 25.0029 | -0.306 | 799.5062 | 30 | -24.9952 | -0.2921 | 799.5073
31 | 25.0033 | -0.2899 | 827.5052 | 31 | -24.9947 | -0.287 | 827.5065
32 | 25.003 | -0.3185 | 855.5034 | 32 | -24.9949 | -0.3217 | 855.506
33 | 25.0039 | -0.3111 | 883.5041 | 33 | -24.9938 | -0.314 | 883.5073
34 | 25.0039 | -0.3269 | 911.505 | 34 | -24.9927 | -0.2887 | 911.5065
35 | 25.0041 | -0.3374 | 939.5059 | 35 | -24.9928 | -0.3119 | 939.507
36 | 25.0053 | -0.2981 | 967.5061 | 36 | -24.992 | -0.2973 | 967.507
37 | 25.0051 | -0.2872 | 995.5063 | 37 | -24.9922 | -0.3004 | 995.5065
38 | 25.0061 | -0.2891 | 1023.5057 | 38 | -24.9918 | -0.2887 | 1023.5071
39 | 25.0067 | -0.3058 | 1051.5052 | 39 | -24.991 | -0.3115 | 1051.5071
40 | 25.0064 | -0.2955 | 1079.5065 | 40 | -24.9909 | -0.2891 | 1079.5071
41 | 25.0068 | -0.3086 | 1107.5052 | 41 | -24.9896 | -0.2958 | 1107.5083
42 | 25.007 | -0.2841 | 1135.5049 | 42 | -24.9898 | -0.2757 | 1135.5074
43 | 25.0069 | -0.2892 | 1163.5055 | 43 | -24.9894 | -0.2892 | 1163.5076
44 | 25.0083 | -0.2946 | 1191.5061 | 44 | -24.9885 | -0.2865 | 1191.508
45 | 25.0087 | -0.2933 | 1219.5052 | 45 | -24.9877 | -0.2877 | 1219.5088
46 | 25.0091 | -0.3 | 1247.5057 | 46 | -24.9879 | -0.2884 | 1247.5082
47 | 25.0092 | -0.3146 | 1275.5058 | 47 | -24.9873 | -0.3045 | 1275.5085
48 | 25.0102 | -0.3666 | 1303.5065 | 48 | -24.9874 | -0.3126 | 1303.5088
49 | 25.011 | -0.2963 | 1331.5068 | 49 | -24.9871 | -0.2851 | 1331.509
50 | 25.0107 | -0.2958 | 1359.5057 | 50 | -24.9862 | -0.2979 | 1359.5086
51 | 25.0118 | -0.3039 | 1387.5071 | 51 | -24.9858 | -0.3157 | 1387.5085
52 | 25.0117 | -0.3031 | 1415.5072 | 52 | -24.9859 | -0.3016 | 1415.5084
53 | 25.012 | -0.2977 | 1443.5064 | 53 | -24.9864 | -0.3018 | 1443.5094
54 | 25.012 | -0.2942 | 1471.5067 | 54 | -24.9845 | -0.3103 | 1471.5083
55 | 25.0128 | -0.3024 | 1499.5069 | 55 | -24.9831 | -0.3003 | 1499.5091
56 | 25.0141 | -0.3014 | 1527.5057 | 56 | -24.9839 | -0.2969 | 1527.5089
57 | 25.0144 | -0.2952 | 1555.5084 | 57 | -24.9831 | -0.2989 | 1555.5096
58 | 25.0153 | -0.2916 | 1583.5086 | 58 | -24.9823 | -0.2873 | 1583.51
59 | 25.0138 | -0.3066 | 1611.5054 | 59 | -24.983 | -0.2891 | 1611.5079
60 | 25.0153 | -0.3123 | 1639.5067 | 60 | -24.9822 | -0.2967 | 1639.5095
61 | 25.0162 | -0.3052 | 1667.5101 | 61 | -24.9817 | -0.3025 | 1667.5101
62 | 25.0161 | -0.3211 | 1695.5069 | 62 | -24.9817 | -0.305 | 1695.5099
63 | 25.0173 | -0.3011 | 1723.511 | 63 | -24.981 | -0.29 | 1723.5097
64 | 25.0162 | -0.2934 | 1751.5066 | 64 | -24.9808 | -0.2895 | 1751.5081
65 | 25.0171 | -0.3025 | 1779.5068 | 65 | -24.9805 | -0.3016 | 1779.5093
66 | 25.0181 | -0.3082 | 1807.5108 | 66 | -24.9795 | -0.2981 | 1807.5103
67 | 25.0186 | -0.2999 | 1835.5072 | 67 | -24.9791 | -0.2943 | 1835.5087
68 | 25.0192 | -0.2991 | 1863.5071 | 68 | -24.9791 | -0.2909 | 1863.5098
69 | 25.0192 | -0.2881 | 1891.5086 | 69 | -24.9783 | -0.2664 | 1891.5105
70 | 25.0204 | -0.2898 | 1919.5083 | 70 | -24.9779 | -0.2764 | 1919.5101
71 | 25.0202 | -0.2978 | 1947.511 | 71 | -24.9778 | -0.2692 | 1947.5106
72 | 25.021 | -0.2842 | 1975.5088 | 72 | -24.9771 | -0.2823 | 1975.5106
73 | 25.0214 | -0.2845 | 2003.5088 | 73 | -24.9755 | -0.2793 | 2003.5107
74 | 25.0211 | -0.2848 | 2031.5088 | 74 | -24.9763 | -0.2929 | 2031.51
75 | 25.0217 | -0.3174 | 2059.5085 | 75 | -24.9757 | -0.2984 | 2059.5105
76 | 25.0222 | -0.2848 | 2087.5077 | 76 | -24.9755 | -0.277 | 2087.5115
77 | 25.023 | -0.294 | 2115.507 | 77 | -24.9746 | -0.3348 | 2115.5115
78 | 25.0241 | -0.2961 | 2143.5096 | 78 | -24.975 | -0.2883 | 2143.512
79 | 25.0223 | -0.2864 | 2171.5098 | 79 | -24.9741 | -0.2727 | 2171.5106
80 | 25.0249 | -0.2778 | 2199.5112 | 80 | -24.9736 | -0.2664 | 2199.5112
81 | 25.0241 | -0.2619 | 2227.5119 | 81 | -24.9738 | -0.3144 | 2227.5116
82 | 25.0254 | -0.2699 | 2255.5104 | 82 | -24.9728 | -0.2703 | 2255.5124
83 | 25.0256 | -0.275 | 2283.5097 | 83 | -24.9727 | -0.2854 | 2283.5114
84 | 25.0257 | -0.3006 | 2311.5115 | 84 | -24.9722 | -0.2932 | 2311.5119
85 | 25.0264 | -0.2918 | 2339.5111 | 85 | -24.9718 | -0.2739 | 2339.5112
86 | 25.026 | -0.2922 | 2367.5096 | 86 | -24.9717 | -0.2749 | 2367.5126
87 | 25.0278 | -0.3045 | 2395.5099 | 87 | -24.9718 | -0.2823 | 2395.5127
88 | 25.0282 | -0.3008 | 2423.5102 | 88 | -24.9707 | -0.2816 | 2423.5125
89 | 25.027 | -0.3394 | 2451.5093 | 89 | -24.9722 | -0.3112 | 2451.5135
90 | 25.0292 | -0.2982 | 2479.513 | 90 | -24.9696 | -0.2801 | 2479.5118
91 | 25.0279 | -0.3009 | 2507.5097 | 91 | -24.9696 | -0.2874 | 2507.5124
92 | 25.029 | -0.3141 | 2535.511 | 92 | -24.9687 | -0.3009 | 2535.5134
93 | 25.0289 | -0.3205 | 2563.5123 | 93 | -24.9689 | -0.3055 | 2563.5129
94 | 25.0282 | -0.3082 | 2591.5094 | 94 | -24.9683 | -0.2938 | 2591.5131
95 | 25.0308 | -0.3065 | 2619.5104 | 95 | -24.9682 | -0.2981 | 2619.5122
96 | 25.0291 | -0.3001 | 2647.5101 | 96 | -24.9679 | -0.2969 | 2647.5142
97 | 25.0312 | -0.3009 | 2675.5141 | 97 | -24.9668 | -0.2873 | 2675.5132
98 | 25.0325 | -0.3023 | 2703.5169 | 98 | -24.9665 | -0.2883 | 2703.5136
99 | 25.0316 | -0.308 | 2731.5128 | 99 | -24.9657 | -0.2955 | 2731.5131
100 | 25.0329 | -0.3059 | 2759.5132 | 100 | -24.9655 | -0.3039 | 2759.5136
101 | 25.0321 | -0.317 | 2787.5114 | 101 | -24.9658 | -0.297 | 2787.513
102 | 25.0339 | -0.3046 | 2815.5114 | 102 | -24.9648 | -0.3146 | 2815.5141
103 | 25.0338 | -0.3222 | 2843.5124 | 103 | -24.9645 | -0.2989 | 2843.5133
104 | 25.0333 | -0.3259 | 2871.5126 | 104 | -24.9639 | -0.2954 | 2871.5136
105 | 25.035 | -0.3058 | 2899.5102 | 105 | -24.9632 | -0.307 | 2899.5131
106 | 25.0342 | -0.3558 | 2927.5108 | 106 | -24.9641 | -0.3153 | 2927.5145
107 | 25.0353 | -0.3151 | 2955.5116 | 107 | -24.9628 | -0.3078 | 2955.5137
108 | 25.0361 | -0.3413 | 2983.5144 | 108 | -24.9621 | -0.2843 | 2983.5149
109 | 25.0354 | -0.3083 | 3011.5119 | 109 | -24.9626 | -0.3112 | 3011.5141
110 | 25.0368 | -0.3084 | 3039.5146 | 110 | -24.9617 | -0.3176 | 3039.5146
111 | 25.036 | -0.3146 | 3067.5129 | 111 | -24.9608 | -0.3139 | 3067.5141
112 | 25.0382 | -0.336 | 3095.5123 | 112 | -24.961 | -0.3255 | 3095.5152
113 | 25.0376 | -0.3044 | 3123.5143 | 113 | -24.9605 | -0.3049 | 3123.5146
114 | 25.0341 | -0.2881 | 3151.5117 | 114 | -24.9603 | -0.2901 | 3151.5146
115 | 25.039 | -0.3071 | 3179.5134 | 115 | -24.9601 | -0.3109 | 3179.5149
116 | 25.0378 | -0.296 | 3207.5113 | 116 | -24.9589 | -0.2916 | 3207.5148
117 | 25.0393 | -0.3184 | 3235.515 | 117 | -24.9586 | -0.2953 | 3235.5163
118 | 25.0405 | -0.3095 | 3263.5152 | 118 | -24.9584 | -0.3078 | 3263.5147
119 | 25.0405 | -0.303 | 3291.5144 | 119 | -24.9578 | -0.2991 | 3291.515
120 | 25.0408 | -0.269 | 3319.5141 | 120 | -24.9575 | -0.2446 | 3319.5163
121 | 25.0403 | -0.2977 | 3347.5149 | 121 | -24.957 | -0.2831 | 3347.5156
122 | 25.0413 | -0.2841 | 3373.0135 | 122 | -24.9565 | -0.3034 | 3373.0163

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 | -12.2864 | -0.7185 | 1762.7722 |  | 1 | -12.2864 | -0.7185 | 1762.7722
2 | 25.9915 | -9.9868 | 25.4959 |  | 2 | -26.0073 | -9.9902 | 25.5037
3 | 25.992 | -9.9871 | 50.8376 | 25.3417 | 3 | -26.0068 | -9.9872 | 50.8634 | 25.3597
4 | 25.993 | -9.9871 | 78.8593 | 28.0217 | 4 | -26.0066 | -9.9868 | 78.8985 | 28.0351 | 28.0284 | 0.0284
5 | 25.9934 | -9.9866 | 106.9635 | 28.1042 | 5 | -26.0059 | -9.9864 | 106.9915 | 28.093 | 28.0986 | 0.0986
6 | 25.9936 | -9.9863 | 134.9618 | 27.9983 | 6 | -26.006 | -9.9865 | 134.9909 | 27.9994 | 27.9989 | -0.00115
7 | 25.9938 | -9.9861 | 162.9696 | 28.0078 | 7 | -26.0052 | -9.9867 | 162.986 | 27.9951 | 28.0014 | 0.00145
8 | 25.9943 | -9.9863 | 190.9775 | 28.0079 | 8 | -26.0052 | -9.9855 | 190.9886 | 28.0026 | 28.0052 | 0.00525
9 | 25.9946 | -9.9871 | 218.9383 | 27.9608 | 9 | -26.0046 | -9.9865 | 218.9826 | 27.994 | 27.9774 | -0.0226
10 | 25.995 | -9.9863 | 246.9743 | 28.036 | 10 | -26.0041 | -9.9862 | 246.9874 | 28.0048 | 28.0204 | 0.0204
11 | 25.9945 | -9.9896 | 274.9809 | 28.0066 | 11 | -26.0033 | -9.9874 | 274.9876 | 28.0002 | 28.0034 | 0.0034
12 | 25.9956 | -9.9868 | 302.9718 | 27.9909 | 12 | -26.0019 | -9.9886 | 302.9891 | 28.0015 | 27.9962 | -0.0038
13 | 25.9961 | -9.9875 | 330.974 | 28.0022 | 13 | -26.0029 | -9.9871 | 330.9897 | 28.0006 | 28.0014 | 0.0014
14 | 25.9965 | -9.9868 | 358.968 | 27.994 | 14 | -26.0029 | -9.9867 | 358.9948 | 28.0051 | 27.9995 | -0.00045
15 | 25.9968 | -9.987 | 386.9598 | 27.9918 | 15 | -26.0018 | -9.99 | 386.9817 | 27.9869 | 27.9893 | -0.01065
16 | 25.9978 | -9.9866 | 414.9603 | 28.0005 | 16 | -26.0015 | -9.9868 | 414.987 | 28.0053 | 28.0029 | 0.0029
17 | 25.9979 | -9.9869 | 442.9536 | 27.9933 | 17 | -26.0015 | -9.9871 | 442.991 | 28.004 | 27.9986 | -0.00135
18 | 25.9984 | -9.9871 | 470.9697 | 28.0161 | 18 | -26.0013 | -9.9868 | 470.9946 | 28.0036 | 28.0099 | 0.00985
19 | 25.9989 | -9.9867 | 498.9653 | 27.9956 | 19 | -26.0008 | -9.9876 | 498.9937 | 27.9991 | 27.9974 | -0.00265
20 | 25.9991 | -9.9867 | 526.9747 | 28.0094 | 20 | -26.0001 | -9.9867 | 526.9859 | 27.9922 | 28.0008 | 0.0008
21 | 25.999 | -9.9906 | 554.9929 | 28.0182 | 21 | -25.9987 | -9.9864 | 555.0087 | 28.0228 | 28.0205 | 0.0205
22 | 26.0002 | -9.9868 | 582.9839 | 27.991 | 22 | -25.9993 | -9.987 | 582.995 | 27.9863 | 27.9887 | -0.01135
23 | 26.0006 | -9.987 | 610.9778 | 27.9939 | 23 | -25.9989 | -9.9869 | 610.9988 | 28.0038 | 27.9989 | -0.00115
24 | 26.0006 | -9.9872 | 638.9894 | 28.0116 | 24 | -25.9973 | -9.9873 | 639.0049 | 28.0061 | 28.0089 | 0.00885
25 | 26.0012 | -9.987 | 666.9849 | 27.9955 | 25 | -25.998 | -9.9867 | 666.9995 | 27.9946 | 27.995 | -0.00495
26 | 26.0017 | -9.9871 | 694.9788 | 27.9939 | 26 | -25.9978 | -9.987 | 695.003 | 28.0035 | 27.9987 | -0.0013
27 | 26.002 | -9.9869 | 722.9858 | 28.007 | 27 | -25.9967 | -9.9869 | 722.9915 | 27.9885 | 27.9977 | -0.00225
28 | 26.0017 | -9.9914 | 750.9909 | 28.0051 | 28 | -25.997 | -9.9874 | 750.9954 | 28.0039 | 28.0045 | 0.0045
29 | 26.0029 | -9.9869 | 778.9887 | 27.9978 | 29 | -25.9959 | -9.9871 | 779.0006 | 28.0052 | 28.0015 | 0.0015
30 | 26.0032 | -9.9869 | 806.9886 | 27.9999 | 30 | -25.9965 | -9.9876 | 806.9981 | 27.9975 | 27.9987 | -0.0013
31 | 26.0043 | -9.9877 | 834.9866 | 27.998 | 31 | -25.9948 | -9.9872 | 834.9928 | 27.9947 | 27.9963 | -0.00365
32 | 26.0034 | -9.9901 | 862.9732 | 27.9866 | 32 | -25.9952 | -9.9876 | 862.9872 | 27.9944 | 27.9905 | -0.0095
33 | 26.0044 | -9.9876 | 890.9832 | 28.01 | 33 | -25.9947 | -9.9875 | 890.9795 | 27.9923 | 28.0011 | 0.00115
34 | 26.0047 | -9.9876 | 918.9929 | 28.0097 | 34 | -25.9941 | -9.9879 | 918.992 | 28.0125 | 28.0111 | 0.0111
35 | 26.0057 | -9.9877 | 946.9931 | 28.0002 | 35 | -25.9935 | -9.9869 | 947.0005 | 28.0085 | 28.0044 | 0.00435
36 | 26.0058 | -9.9875 | 974.9982 | 28.0051 | 36 | -25.993 | -9.9878 | 975.0119 | 28.0114 | 28.0082 | 0.00825
37 | 26.0052 | -9.9914 | 1002.9846 | 27.9864 | 37 | -25.9934 | -9.9882 | 1003.005 | 27.9931 | 27.9898 | -0.01025
38 | 26.0067 | -9.9878 | 1030.9741 | 27.9895 | 38 | -25.9921 | -9.988 | 1030.9919 | 27.9869 | 27.9882 | -0.0118
39 | 26.0066 | -9.9873 | 1058.9786 | 28.0045 | 39 | -25.9923 | -9.9877 | 1058.9968 | 28.0049 | 28.0047 | 0.0047
40 | 26.0079 | -9.9873 | 1086.966 | 27.9874 | 40 | -25.992 | -9.9873 | 1086.989 | 27.9922 | 27.9898 | -0.0102
41 | 26.0075 | -9.9873 | 1114.9525 | 27.9865 | 41 | -25.9911 | -9.9876 | 1114.9693 | 27.9803 | 27.9834 | -0.0166
42 | 26.008 | -9.9912 | 1142.9343 | 27.9818 | 42 | -25.9914 | -9.9888 | 1142.9463 | 27.977 | 27.9794 | -0.0206
43 | 26.0089 | -9.9878 | 1170.9358 | 28.0015 | 43 | -25.9902 | -9.988 | 1170.9345 | 27.9882 | 27.9949 | -0.00515
44 | 26.0093 | -9.9873 | 1198.9277 | 27.9919 | 44 | -25.9894 | -9.9885 | 1198.9261 | 27.9916 | 27.9917 | -0.00825
45 | 26.0093 | -9.9873 | 1226.9126 | 27.9849 | 45 | -25.9895 | -9.9881 | 1226.9083 | 27.9822 | 27.9836 | -0.01645
46 | 26.0102 | -9.9873 | 1254.9019 | 27.9893 | 46 | -25.9893 | -9.9877 | 1254.8949 | 27.9866 | 27.9879 | -0.01205
47 | 26.0102 | -9.9882 | 1282.9051 | 28.0032 | 47 | -25.9886 | -9.9888 | 1282.9056 | 28.0107 | 28.0069 | 0.00695
48 | 26.0106 | -9.9873 | 1310.9088 | 28.0037 | 48 | -25.9886 | -9.9874 | 1310.9057 | 28.0001 | 28.0019 | 0.0019
49 | 26.0114 | -9.9877 | 1338.9059 | 27.9971 | 49 | -25.9882 | -9.9878 | 1338.9139 | 28.0082 | 28.0027 | 0.00265
50 | 26.0119 | -9.9876 | 1366.8809 | 27.975 | 50 | -25.987 | -9.9883 | 1366.9161 | 28.0022 | 27.9886 | -0.0114
51 | 26.0121 | -9.9877 | 1394.8948 | 28.0139 | 51 | -25.9872 | -9.9884 | 1394.9194 | 28.0033 | 28.0086 | 0.0086
52 | 26.012 | -9.9871 | 1422.9029 | 28.0081 | 52 | -25.9863 | -9.9879 | 1422.9215 | 28.0021 | 28.0051 | 0.0051
53 | 26.0123 | -9.9863 | 1450.9329 | 28.03 | 53 | -25.9862 | -9.9884 | 1450.9258 | 28.0043 | 28.0172 | 0.01715
54 | 26.0131 | -9.9869 | 1478.9339 | 28.001 | 54 | -25.9854 | -9.9883 | 1478.933 | 28.0072 | 28.0041 | 0.0041
55 | 26.0138 | -9.9877 | 1506.9111 | 27.9772 | 55 | -25.9852 | -9.988 | 1506.9277 | 27.9947 | 27.986 | -0.01405
56 | 26.0142 | -9.988 | 1534.8925 | 27.9814 | 56 | -25.9843 | -9.991 | 1534.9141 | 27.9864 | 27.9839 | -0.0161
57 | 26.0139 | -9.9881 | 1562.9108 | 28.0183 | 57 | -25.9844 | -9.9891 | 1562.9116 | 27.9975 | 28.0079 | 0.0079
58 | 26.0143 | -9.9876 | 1590.9134 | 28.0026 | 58 | -25.9838 | -9.9882 | 1590.91 | 27.9984 | 28.0005 | 0.0005
59 | 26.0154 | -9.9886 | 1618.9035 | 27.9901 | 59 | -25.9836 | -9.9884 | 1618.9233 | 28.0133 | 28.0017 | 0.0017
60 | 26.0155 | -9.9877 | 1646.8907 | 27.9872 | 60 | -25.9832 | -9.9884 | 1646.8963 | 27.973 | 27.9801 | -0.0199
61 | 26.016 | -9.9878 | 1674.9043 | 28.0136 | 61 | -25.9828 | -9.9884 | 1674.9199 | 28.0236 | 28.0186 | 0.0186
62 | 26.0166 | -9.9885 | 1702.9 | 27.9957 | 62 | -25.9822 | -9.9886 | 1702.9139 | 27.994 | 27.9949 | -0.00515
63 | 26.0165 | -9.9895 | 1730.9107 | 28.0107 | 63 | -25.9827 | -9.9888 | 1730.9286 | 28.0147 | 28.0127 | 0.0127
64 | 26.0169 | -9.9886 | 1758.8978 | 27.9871 | 64 | -25.9816 | -9.9889 | 1758.9296 | 28.001 | 27.9941 | -0.00595
65 | 26.0177 | -9.9884 | 1786.9052 | 28.0074 | 65 | -25.9812 | -9.9885 | 1786.9118 | 27.9822 | 27.9948 | -0.0052
66 | 26.0169 | -9.9902 | 1814.9406 | 28.0354 | 66 | -25.9812 | -9.989 | 1814.9377 | 28.0259 | 28.0306 | 0.03065
67 | 26.0184 | -9.9882 | 1842.9355 | 27.9949 | 67 | -25.9805 | -9.9886 | 1842.9274 | 27.9897 | 27.9923 | -0.0077
68 | 26.018 | -9.9894 | 1870.9225 | 27.987 | 68 | -25.9803 | -9.9885 | 1870.9311 | 28.0037 | 27.9953 | -0.00465
69 | 26.019 | -9.9877 | 1898.9186 | 27.9961 | 69 | -25.9802 | -9.9885 | 1898.9332 | 28.0021 | 27.9991 | -0.0009
70 | 26.0199 | -9.9879 | 1926.9159 | 27.9973 | 70 | -25.9774 | -9.9893 | 1926.9245 | 27.9913 | 27.9943 | -0.0057
71 | 26.0201 | -9.9881 | 1954.9065 | 27.9906 | 71 | -25.9794 | -9.9885 | 1954.9273 | 28.0028 | 27.9967 | -0.0033
72 | 26.0194 | -9.9917 | 1982.9031 | 27.9966 | 72 | -25.978 | -9.9894 | 1982.9318 | 28.0045 | 28.0005 | 0.00055
73 | 26.0209 | -9.9879 | 2010.8885 | 27.9854 | 73 | -25.9779 | -9.9888 | 2010.9232 | 27.9914 | 27.9884 | -0.0116
74 | 26.02 | -9.9877 | 2038.8665 | 27.978 | 74 | -25.9775 | -9.989 | 2038.9171 | 27.9939 | 27.986 | -0.01405
75 | 26.0221 | -9.9884 | 2066.905 | 28.0385 | 75 | -25.977 | -9.9891 | 2066.9197 | 28.0026 | 28.0206 | 0.02055
76 | 26.0222 | -9.9885 | 2094.8966 | 27.9916 | 76 | -25.9769 | -9.9886 | 2094.9164 | 27.9967 | 27.9941 | -0.00585
77 | 26.0223 | -9.9877 | 2122.8867 | 27.9901 | 77 | -25.9764 | -9.9887 | 2122.9153 | 27.9989 | 27.9945 | -0.0055
78 | 26.0228 | -9.9882 | 2150.8752 | 27.9885 | 78 | -25.9756 | -9.9889 | 2150.9056 | 27.9903 | 27.9894 | -0.0106
79 | 26.0232 | -9.9884 | 2178.8624 | 27.9872 | 79 | -25.9759 | -9.9891 | 2178.896 | 27.9904 | 27.9888 | -0.0112
80 | 26.0235 | -9.9877 | 2206.8451 | 27.9827 | 80 | -25.9756 | -9.9888 | 2206.8796 | 27.9836 | 27.9832 | -0.01685
81 | 26.0239 | -9.9883 | 2234.8449 | 27.9998 | 81 | -25.9752 | -9.9891 | 2234.8668 | 27.9872 | 27.9935 | -0.0065
82 | 26.0241 | -9.9881 | 2262.8598 | 28.0149 | 82 | -25.975 | -9.9891 | 2262.8795 | 28.0127 | 28.0138 | 0.0138
83 | 26.0244 | -9.9884 | 2290.8688 | 28.009 | 83 | -25.9743 | -9.9888 | 2290.8781 | 27.9986 | 28.0038 | 0.0038
84 | 26.0254 | -9.9889 | 2318.8677 | 27.9989 | 84 | -25.9742 | -9.9888 | 2318.8797 | 28.0016 | 28.0002 | 0.00025
85 | 26.0257 | -9.9888 | 2346.8432 | 27.9755 | 85 | -25.9725 | -9.9889 | 2346.8725 | 27.9928 | 27.9841 | -0.01585
86 | 26.0248 | -9.9896 | 2374.8436 | 28.0004 | 86 | -25.9731 | -9.989 | 2374.8723 | 27.9998 | 28.0001 | 0.0001
87 | 26.0262 | -9.9872 | 2402.8356 | 27.992 | 87 | -25.9729 | -9.9887 | 2402.8718 | 27.9995 | 27.9957 | -0.00425
88 | 26.0256 | -9.989 | 2430.8516 | 28.016 | 88 | -25.9725 | -9.9887 | 2430.877 | 28.0052 | 28.0106 | 0.0106
89 | 26.0277 | -9.9881 | 2458.8491 | 27.9975 | 89 | -25.9716 | -9.9886 | 2458.8694 | 27.9924 | 27.995 | -0.00505
90 | 26.0277 | -9.9885 | 2486.8487 | 27.9996 | 90 | -25.9717 | -9.9889 | 2486.8773 | 28.0079 | 28.0038 | 0.00375
91 | 26.0279 | -9.9889 | 2514.8394 | 27.9907 | 91 | -25.9698 | -9.9887 | 2514.858 | 27.9807 | 27.9857 | -0.0143
92 | 26.0282 | -9.9884 | 2542.832 | 27.9926 | 92 | -25.971 | -9.989 | 2542.8782 | 28.0202 | 28.0064 | 0.0064
93 | 26.0286 | -9.9889 | 2570.845 | 28.013 | 93 | -25.97 | -9.9892 | 2570.8775 | 27.9993 | 28.0061 | 0.00615
94 | 26.029 | -9.989 | 2598.8325 | 27.9875 | 94 | -25.9704 | -9.9893 | 2598.8832 | 28.0057 | 27.9966 | -0.0034
95 | 26.0296 | -9.9901 | 2626.8157 | 27.9832 | 95 | -25.9695 | -9.9893 | 2626.8699 | 27.9867 | 27.985 | -0.01505
96 | 26.0298 | -9.9889 | 2654.8568 | 28.0411 | 96 | -25.9695 | -9.989 | 2654.8645 | 27.9946 | 28.0178 | 0.01785
97 | 26.0303 | -9.9891 | 2682.8501 | 27.9933 | 97 | -25.9674 | -9.9911 | 2682.8553 | 27.9908 | 27.9921 | -0.00795
98 | 26.0308 | -9.9891 | 2710.8366 | 27.9865 | 98 | -25.9684 | -9.9889 | 2710.8466 | 27.9913 | 27.9889 | -0.0111
99 | 26.0244 | -9.99 | 2738.8525 | 28.0159 | 99 | -25.9692 | -9.9891 | 2738.873 | 28.0264 | 28.0212 | 0.02115
100 | 26.0323 | -9.9891 | 2766.8429 | 27.9904 | 100 | -25.9668 | -9.9907 | 2766.8868 | 28.0138 | 28.0021 | 0.0021
101 | 26.0315 | -9.9892 | 2794.8383 | 27.9954 | 101 | -25.9668 | -9.9897 | 2794.8806 | 27.9938 | 27.9946 | -0.0054
102 | 26.0329 | -9.9893 | 2822.8549 | 28.0166 | 102 | -25.9667 | -9.9898 | 2822.8798 | 27.9992 | 28.0079 | 0.0079
103 | 26.0324 | -9.9892 | 2850.8554 | 28.0005 | 103 | -25.9661 | -9.9897 | 2850.8802 | 28.0004 | 28.0005 | 0.00045
104 | 26.0336 | -9.989 | 2878.8567 | 28.0013 | 104 | -25.9661 | -9.9897 | 2878.8926 | 28.0124 | 28.0068 | 0.00685
105 | 26.0338 | -9.9891 | 2906.8344 | 27.9777 | 105 | -25.9646 | -9.9896 | 2906.8868 | 27.9942 | 27.986 | -0.01405
106 | 26.0344 | -9.9898 | 2934.8377 | 28.0033 | 106 | -25.965 | -9.9895 | 2934.8861 | 27.9993 | 28.0013 | 0.0013
107 | 26.0347 | -9.9893 | 2962.8582 | 28.0205 | 107 | -25.9643 | -9.9897 | 2962.8902 | 28.0041 | 28.0123 | 0.0123
108 | 26.0348 | -9.9896 | 2990.8572 | 27.999 | 108 | -25.9646 | -9.9902 | 2990.8891 | 27.9989 | 27.9989 | -0.00105
109 | 26.0349 | -9.9894 | 3018.8393 | 27.9821 | 109 | -25.9638 | -9.99 | 3018.87 | 27.9809 | 27.9815 | -0.0185
110 | 26.0361 | -9.9896 | 3046.8455 | 28.0062 | 110 | -25.9633 | -9.99 | 3046.8857 | 28.0157 | 28.0109 | 0.01095
111 | 26.0361 | -9.9894 | 3074.8474 | 28.0019 | 111 | -25.9637 | -9.9902 | 3074.8983 | 28.0126 | 28.0073 | 0.00725
112 | 26.0369 | -9.9882 | 3102.8409 | 27.9935 | 112 | -25.9626 | -9.9899 | 3102.894 | 27.9957 | 27.9946 | -0.0054
113 | 26.0364 | -9.9898 | 3130.8322 | 27.9913 | 113 | -25.9621 | -9.99 | 3130.8915 | 27.9975 | 27.9944 | -0.0056
114 | 26.0377 | -9.9895 | 3158.8272 | 27.995 | 114 | -25.9617 | -9.9902 | 3158.8906 | 27.9991 | 27.9971 | -0.00295
115 | 26.0376 | -9.9882 | 3186.8363 | 28.0091 | 115 | -25.9619 | -9.9897 | 3186.9095 | 28.0189 | 28.014 | 0.014
116 | 26.0382 | -9.9898 | 3214.8709 | 28.0346 | 116 | -25.9604 | -9.9915 | 3214.8954 | 27.9859 | 28.0102 | 0.01025
117 | 26.0387 | -9.9896 | 3242.8544 | 27.9835 | 117 | -25.9598 | -9.9915 | 3242.8972 | 28.0018 | 27.9927 | -0.00735
118 | 26.0389 | -9.9892 | 3270.8484 | 27.994 | 118 | -25.9604 | -9.9901 | 3270.8903 | 27.9931 | 27.9935 | -0.00645
119 | 26.0398 | -9.9911 | 3298.8457 | 27.9973 | 119 | -25.9594 | -9.991 | 3298.8919 | 28.0016 | 27.9995 | -0.00055
120 | 26.0396 | -9.9905 | 3326.8508 | 28.0051 | 120 | -25.9596 | -9.9906 | 3326.9066 | 28.0147 | 28.0099 | 0.0099
121 | 26.0399 | -9.9901 | 3354.7893 | 27.9385 | 121 | -25.9582 | -9.9906 | 3354.8532 | 27.9466 | 27.9425 | -0.05745
122 | 26.0405 | -9.9886 | 3380.3077 | 25.5184 | 122 | -25.9589 | -9.9897 | 3380.3847 | 25.5315