## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 14.0073 | 0.0004 | 5.2498 | 1 | -13.9893 | 0.0066 | 5.2506 | 0.0035 | 0.5315 | 0.00012397
2 | 14.0076 | 0.0028 | 30.7493 | 2 | -13.9903 | 0.0099 | 30.7509 | 0.00635 | 0.63882
3 | 14.0079 | 0.0065 | 57.4996 | 3 | -13.9896 | 0.0124 | 57.501 | 0.00945 | 0.75599
4 | 14.0068 | 0.0133 | 85.5017 | 4 | -13.9904 | 0.0223 | 85.5007 | 0.0178 | 1.0798
5 | 14.0079 | 0.0162 | 113.5001 | 5 | -13.9909 | 0.025 | 113.501 | 0.0206 | 1.1852
6 | 14.008 | 0.0163 | 141.5001 | 6 | -13.9903 | 0.0246 | 141.5015 | 0.02045 | 1.1744
7 | 14.0082 | 0.0179 | 169.5005 | 7 | -13.9901 | 0.0214 | 169.5009 | 0.01965 | 1.138
8 | 14.0076 | 0.0111 | 197.5013 | 8 | -13.99 | 0.0189 | 197.5013 | 0.015 | 0.95009
9 | 14.0085 | 0.0105 | 225.4992 | 9 | -13.9908 | 0.0118 | 225.5007 | 0.01115 | 0.79363
10 | 14.0082 | 0.0101 | 253.5003 | 10 | -13.9894 | 0.0113 | 253.5005 | 0.0107 | 0.77104
11 | 14.0072 | 0.0051 | 281.5005 | 11 | -13.9894 | 0.0079 | 281.5007 | 0.0065 | 0.6008
12 | 14.0079 | 0.0037 | 309.5013 | 12 | -13.9896 | 0.0049 | 309.501 | 0.0043 | 0.50931
13 | 14.0079 | -0.0005 | 337.5002 | 13 | -13.99 | 0 | 337.5011 | -0.00025 | 0.32529
14 | 14.0085 | -0.0032 | 365.5012 | 14 | -13.9899 | -0.0014 | 365.5011 | -0.0023 | 0.2397
15 | 14.0081 | -0.0002 | 393.5002 | 15 | -13.9898 | 0.0033 | 393.5014 | 0.00155 | 0.3864
16 | 14.0072 | 0.0011 | 421.5022 | 16 | -13.9895 | 0.0018 | 421.5009 | 0.00145 | 0.37758
17 | 14.0077 | -0.0043 | 449.5007 | 17 | -13.9899 | -0.005 | 449.5012 | -0.00465 | 0.13254
18 | 14.009 | -0.0035 | 477.5007 | 18 | -13.9894 | -0.0018 | 477.5 | -0.00265 | 0.2064
19 | 14.0088 | -0.0035 | 505.5012 | 19 | -13.9889 | -0.0045 | 505.5002 | -0.004 | 0.14837
20 | 14.0087 | 0.0011 | 533.5023 | 20 | -13.9896 | -0.0005 | 533.5015 | 0.0003 | 0.31278
21 | 14.0079 | -0.0018 | 561.5002 | 21 | -13.9901 | -0.0059 | 561.5016 | -0.00385 | 0.14451
22 | 14.008 | 0.0012 | 589.5022 | 22 | -13.9893 | -0.004 | 589.5011 | -0.0014 | 0.23609
23 | 14.0081 | -0.0034 | 617.4988 | 23 | -13.9897 | -0.0035 | 617.5008 | -0.00345 | 0.1505
24 | 14.0078 | -0.0016 | 645.5 | 24 | -13.9894 | -0.0026 | 645.5011 | -0.0021 | 0.19877
25 | 14.0083 | 0.0004 | 673.5011 | 25 | -13.9894 | -0.0018 | 673.5008 | -0.0007 | 0.24901
26 | 14.0085 | 0.0038 | 701.5004 | 26 | -13.9896 | -0.0011 | 701.5014 | 0.00135 | 0.32484
27 | 14.0079 | -0.0019 | 729.5007 | 27 | -13.9898 | -0.0017 | 729.5013 | -0.0018 | 0.19594
28 | 14.007 | 0.0015 | 757.4988 | 28 | -13.9897 | 0.0002 | 757.5014 | 0.00085 | 0.29539
29 | 14.0074 | -0.0016 | 785.4994 | 29 | -13.9894 | 0.0011 | 785.5013 | -0.00025 | 0.2472
30 | 14.0082 | 0.0002 | 813.5001 | 30 | -13.9901 | -0.0011 | 813.5005 | -0.00045 | 0.23445
31 | 14.009 | 0.0015 | 841.4984 | 31 | -13.9892 | -0.0024 | 841.5008 | -0.00045 | 0.22957
32 | 14.0075 | -0.0027 | 869.5001 | 32 | -13.9891 | -0.0012 | 869.5013 | -0.00195 | 0.16563
33 | 14.007 | 0.001 | 897.4986 | 33 | -13.9892 | -0.0028 | 897.5013 | -0.0009 | 0.20209
34 | 14.0083 | 0.0019 | 925.4992 | 34 | -13.99 | -0.0019 | 925.5013 | 0 | 0.23264
35 | 14.0087 | -0.0004 | 953.501 | 35 | -13.9884 | -0.0016 | 953.5012 | -0.001 | 0.18839 |  |  | Shimming table
36 | 14.008 | -0.0062 | 981.4987 | 36 | -13.9899 | -0.006 | 981.5014 | -0.0061 | -0.017277 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
37 | 14.0089 | -0.0058 | 1009.5013 | 37 | -13.9887 | -0.0064 | 1009.5012 | -0.0061 | -0.022158 | 1 | 1 | 1 | 3 | -0.5 | 2.5
38 | 14.0083 | -0.0024 | 1037.4991 | 38 | -13.9902 | -0.0018 | 1037.5013 | -0.0021 | 0.13044 | 4 | 1 | 4 | 3 | -1 | 2
39 | 14.0085 | -0.0039 | 1065.5 | 39 | -13.9894 | -0.0054 | 1065.5009 | -0.00465 | 0.025168 | 6 | 1 | 6 | 3 | -1 | 2
40 | 14.0093 | -0.0061 | 1093.501 | 40 | -13.9892 | -0.0063 | 1093.5007 | -0.0062 | -0.040737 | 11 | 1 | 11 | 3 | -0.5 | 2.5
41 | 14.0085 | -0.0054 | 1121.4986 | 41 | -13.9896 | -0.0091 | 1121.501 | -0.00725 | -0.086956 | 16 | 1 | 16 | 3 | -0.5 | 2.5
42 | 14.0081 | -0.0054 | 1149.5017 | 42 | -13.9894 | -0.0087 | 1149.5013 | -0.00705 | -0.083962 | 21 | 1 | 21 | 3 | 0 | 3
43 | 14.0088 | -0.0132 | 1177.4994 | 43 | -13.9891 | -0.0077 | 1177.5017 | -0.01045 | -0.2227 | 26 | 1 | 26 | 3 | 0 | 3
44 | 14.0088 | -0.0098 | 1205.4999 | 44 | -13.9888 | -0.0081 | 1205.5009 | -0.00895 | -0.16853 | 32 | 1 | 32 | 3 | 0 | 3
45 | 14.0083 | -0.0091 | 1233.4993 | 45 | -13.9897 | -0.0068 | 1233.5008 | -0.00795 | -0.13404 | 37 | 1 | 37 | 3 | 0 | 3
46 | 14.0078 | -0.0069 | 1261.4991 | 46 | -13.9887 | -0.0073 | 1261.5013 | -0.0071 | -0.10545 | 42 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3
47 | 14.0084 | -0.0089 | 1289.5004 | 47 | -13.9891 | -0.0084 | 1289.5 | -0.00865 | -0.17136 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
48 | 14.0091 | -0.0074 | 1317.4995 | 48 | -13.9896 | -0.0058 | 1317.5014 | -0.0066 | -0.095529 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
49 | 14.0095 | -0.0065 | 1345.5006 | 49 | -13.9895 | -0.0056 | 1345.5008 | -0.00605 | -0.078756 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
50 | 14.0093 | -0.0077 | 1373.4998 | 50 | -13.9891 | -0.0058 | 1373.5014 | -0.00675 | -0.1112 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
51 | 14.0074 | -0.0058 | 1401.4997 | 51 | -13.9891 | -0.005 | 1401.5017 | -0.0054 | -0.062927 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
52 | 14.009 | -0.0063 | 1429.501 | 52 | -13.9894 | -0.0047 | 1429.5008 | -0.0055 | -0.071745 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
53 | 14.0079 | -0.006 | 1457.4983 | 53 | -13.9893 | -0.0064 | 1457.5007 | -0.0062 | -0.10418 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
54 | 14.009 | -0.0079 | 1485.5008 | 54 | -13.9895 | -0.0064 | 1485.5004 | -0.00715 | -0.14647 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
55 | 14.01 | -0.002 | 1513.499 | 55 | -13.9897 | -0.0014 | 1513.5012 | -0.0017 | 0.06322 | 81 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
56 | 14.0101 | -0.006 | 1541.5006 | 56 | -13.9888 | -0.0057 | 1541.5022 | -0.00585 | -0.10505 | 86 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3
57 | 14.0093 | -0.0073 | 1569.4997 | 57 | -13.9902 | -0.0049 | 1569.5008 | -0.0061 | -0.11977 | 91 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3
58 | 14.0079 | -0.0054 | 1597.498 | 58 | -13.9887 | -0.0072 | 1597.5013 | -0.0063 | -0.13252 | 97 | 3 | 17 | 3 | 0 | 3
59 | 14.0092 | -0.0037 | 1625.501 | 59 | -13.9891 | -0.0046 | 1625.5007 | -0.00415 | -0.052759 | 102 | 3 | 22 | 3 | 0 | 3
60 | 14.01 | -0.0072 | 1653.4999 | 60 | -13.989 | -0.008 | 1653.501 | -0.0076 | -0.19347 | 107 | 3 | 27 | 3 | 0 | 3
61 | 14.0097 | -0.005 | 1681.4994 | 61 | -13.9892 | -0.0061 | 1681.5004 | -0.00555 | -0.11764 | 112 | 3 | 32 | 3 | 0 | 3
62 | 14.0102 | -0.005 | 1709.5002 | 62 | -13.9894 | -0.0044 | 1709.5006 | -0.0047 | -0.089054 | 118 | 3 | 38 | 3 | 0 | 3
63 | 14.0099 | -0.0044 | 1737.4982 | 63 | -13.9888 | -0.0063 | 1737.5002 | -0.00535 | -0.11953 | 119 | 3 | 39 | 3 | 0 | 3
64 | 14.0101 | -0.0059 | 1765.5004 | 64 | -13.9891 | -0.0046 | 1765.5002 | -0.00525 | -0.12047 | 122 | 3 | 42 | 3 | 0 | 3
65 | 14.0097 | -0.0019 | 1793.5002 | 65 | -13.9884 | -0.0041 | 1793.5003 | -0.003 | -0.036767
66 | 14.0088 | -0.0052 | 1821.5021 | 66 | -13.9889 | -0.0023 | 1821.501 | -0.00375 | -0.071175
67 | 14.009 | -0.0029 | 1849.5013 | 67 | -13.989 | -0.0004 | 1849.5005 | -0.00165 | 0.0066213
68 | 14.0089 | -0.0031 | 1877.5008 | 68 | -13.9883 | -0.0043 | 1877.501 | -0.0037 | -0.078968
69 | 14.0095 | -0.0051 | 1905.5007 | 69 | -13.9884 | -0.003 | 1905.5011 | -0.00405 | -0.097628
70 | 14.0086 | -0.0003 | 1933.5018 | 70 | -13.9893 | -0.0022 | 1933.501 | -0.00125 | 0.0077276
71 | 14.0101 | -0.0027 | 1961.5009 | 71 | -13.9888 | -0.0057 | 1961.5004 | -0.0042 | -0.11329
72 | 14.0087 | -0.0006 | 1989.5014 | 72 | -13.9882 | -0.005 | 1989.5011 | -0.0028 | -0.063057
73 | 14.0102 | 0.0006 | 2017.5005 | 73 | -13.9875 | -0.0011 | 2017.4999 | -0.00025 | 0.032456
74 | 14.0098 | -0.0015 | 2045.5014 | 74 | -13.9892 | -0.0001 | 2045.5006 | -0.0008 | 0.0059218
75 | 14.0101 | 0.0018 | 2073.5006 | 75 | -13.9889 | -0.0036 | 2073.5009 | -0.0009 | -0.0028958
76 | 14.0075 | 0.0001 | 2101.5018 | 76 | -13.9888 | -0.0023 | 2101.5015 | -0.0011 | -0.01565
77 | 14.0079 | 0.0025 | 2129.5015 | 77 | -13.989 | 0.0008 | 2129.5013 | 0.00165 | 0.087737
78 | 14.0094 | -0.0014 | 2157.5007 | 78 | -13.9888 | -0.0002 | 2157.5009 | -0.0008 | -0.013601
79 | 14.0088 | -0.0008 | 2185.5 | 79 | -13.9886 | -0.0021 | 2185.501 | -0.00145 | -0.044072
80 | 14.0091 | -0.0001 | 2213.4998 | 80 | -13.9892 | -0.0019 | 2213.5015 | -0.001 | -0.031236
81 | 14.0089 | -0.004 | 2241.5016 | 81 | -13.9885 | 0.0007 | 2241.501 | -0.00165 | -0.061707
82 | 14.0099 | -0.0085 | 2269.5013 | 82 | -13.9883 | -0.0142 | 2269.5006 | -0.01135 | -0.44848
83 | 14.009 | -0.0052 | 2297.4998 | 83 | -13.9891 | -0.0071 | 2297.5009 | -0.00615 | -0.24863
84 | 14.0067 | -0.002 | 2325.501 | 84 | -13.9886 | -0.005 | 2325.5006 | -0.0035 | -0.14918
85 | 14.0078 | 0.0006 | 2353.5005 | 85 | -13.9877 | -0.0012 | 2353.5015 | -0.0003 | -0.02808
86 | 14.0097 | 0.0026 | 2381.5 | 86 | -13.9885 | -0.0015 | 2381.5009 | 0.00055 | 0.00050433
87 | 14.0096 | 0.005 | 2409.5007 | 87 | -13.9879 | 0.0039 | 2409.5008 | 0.00445 | 0.14917
88 | 14.0081 | 0.0041 | 2437.5 | 88 | -13.9894 | 0.0043 | 2437.5011 | 0.0042 | 0.13444
89 | 14.0083 | 0.0026 | 2465.5017 | 89 | -13.9886 | 0.0033 | 2465.5008 | 0.00295 | 0.080351
90 | 14.0099 | 0.0052 | 2493.5003 | 90 | -13.9887 | 0.0016 | 2493.5009 | 0.0034 | 0.093187
91 | 14.0075 | 0.0037 | 2521.5008 | 91 | -13.9878 | 0.0035 | 2521.501 | 0.0036 | 0.09618
92 | 14.0091 | 0.0056 | 2549.5012 | 92 | -13.9887 | 0.004 | 2549.501 | 0.0048 | 0.13854
93 | 14.0132 | 0.0031 | 2577.4996 | 93 | -13.9855 | 0.0048 | 2577.5007 | 0.00395 | 0.1002
94 | 14.0103 | 0.0018 | 2605.5005 | 94 | -13.9873 | 0.0025 | 2605.5006 | 0.00215 | 0.024452
95 | 14.0106 | 0.001 | 2633.5005 | 95 | -13.9882 | 0.0003 | 2633.5008 | 0.00065 | -0.039484
96 | 14.0089 | 0.0014 | 2661.5004 | 96 | -13.9886 | 0.0004 | 2661.5009 | 0.0009 | -0.034522
97 | 14.0087 | -0.0005 | 2689.5007 | 97 | -13.9879 | -0.0024 | 2689.5006 | -0.00145 | -0.13192
98 | 14.01 | -0.0005 | 2717.5005 | 98 | -13.988 | -0.0005 | 2717.5011 | -0.0005 | -0.099401
99 | 14.0096 | -0.0014 | 2745.5006 | 99 | -13.9878 | 0.0006 | 2745.5009 | -0.0004 | -0.10034
100 | 14.0092 | 0.0007 | 2773.5007 | 100 | -13.9885 | -0.0013 | 2773.5011 | -0.0003 | -0.10129
101 | 14.01 | 0.0015 | 2801.5004 | 101 | -13.9885 | -0.0002 | 2801.5008 | 0.00065 | -0.068767
102 | 14.0084 | -0.0017 | 2829.5006 | 102 | -13.989 | -0.0029 | 2829.5008 | -0.0023 | -0.18979
103 | 14.0096 | -0.0034 | 2857.4998 | 103 | -13.9882 | -0.0041 | 2857.5009 | -0.00375 | -0.25176
104 | 14.0098 | 0.0031 | 2885.5009 | 104 | -13.9881 | 0.0033 | 2885.5009 | 0.0032 | 0.016984
105 | 14.0104 | -0.0001 | 2913.5001 | 105 | -13.988 | -0.0015 | 2913.5009 | -0.0008 | -0.14538
106 | 14.0096 | -0.0006 | 2941.5008 | 106 | -13.9885 | 0.0002 | 2941.5006 | -0.0002 | -0.12663
107 | 14.0094 | -0.0009 | 2969.5004 | 107 | -13.9879 | -0.0025 | 2969.5008 | -0.0017 | -0.19057
108 | 14.0096 | 0.0012 | 2997.5 | 108 | -13.9883 | 0.0009 | 2997.5007 | 0.00105 | -0.087184
109 | 14.0094 | -0.0005 | 3025.5007 | 109 | -13.9885 | 0.0008 | 3025.5008 | 0.00015 | -0.1275
110 | 14.0097 | 0.0027 | 3053.4999 | 110 | -13.9881 | 0.0048 | 3053.501 | 0.00375 | 0.0093545
111 | 14.0094 | 0.0018 | 3081.5003 | 111 | -13.9884 | 0.0025 | 3081.5006 | 0.00215 | -0.058518
112 | 14.0096 | 0.0038 | 3109.5005 | 112 | -13.9882 | 0.0022 | 3109.5003 | 0.003 | -0.029934
113 | 14.0098 | 0.0051 | 3137.4999 | 113 | -13.9886 | 0.0034 | 3137.5006 | 0.00425 | 0.014398
114 | 14.0097 | 0.0044 | 3165.5012 | 114 | -13.9873 | 0.0052 | 3165.5007 | 0.0048 | 0.031171
115 | 14.0105 | 0.0076 | 3193.4997 | 115 | -13.9883 | 0.0064 | 3193.5007 | 0.007 | 0.1129
116 | 14.0088 | 0.005 | 3221.5009 | 116 | -13.9878 | 0.0061 | 3221.5007 | 0.00555 | 0.050937
117 | 14.0098 | 0.0047 | 3249.5012 | 117 | -13.9887 | 0.0038 | 3249.5 | 0.00425 | -0.0051246
118 | 14.0096 | 0.0072 | 3277.5008 | 118 | -13.9885 | 0.0081 | 3277.5004 | 0.00765 | 0.12385
119 | 14.0105 | 0.0113 | 3305.5007 | 119 | -13.9878 | 0.0082 | 3305.5007 | 0.00975 | 0.20165
120 | 14.0099 | 0.0096 | 3333.5 | 120 | -13.9874 | 0.0082 | 3333.5009 | 0.0089 | 0.1633
121 | 14.0095 | 0.0156 | 3360.2506 | 121 | -13.9875 | 0.0133 | 3360.2506 | 0.01445 | 0.37693
122 | 14.0092 | 0.0118 | 3385.7504 | 122 | -13.9878 | 0.0106 | 3385.7508 | 0.0112 | 0.24409

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.0453 | -9.9984 | 5.2522
2 | -0.0298 | -9.9997 | 30.7507
3 | 0.0114 | -9.9911 | 57.5011
4 | 0.0034 | -9.9908 | 85.5013
5 | 0.002 | -9.992 | 113.4994
6 | -0.0114 | -9.9902 | 141.5022
7 | 0.0131 | -9.9906 | 169.5004
8 | 0.0194 | -9.9898 | 197.501
9 | 0.0036 | -9.9902 | 225.5009
10 | 0.0265 | -9.9895 | 253.5009
11 | 0.0019 | -9.9901 | 281.5006
12 | 0.0096 | -9.9898 | 309.501
13 | 0.0044 | -9.9899 | 337.5013
14 | 0.0092 | -9.9897 | 365.5016
15 | -0.0015 | -9.9899 | 393.5002
16 | 0.0434 | -9.9894 | 421.5015
17 | -0.0043 | -9.9897 | 449.4997
18 | 0.0251 | -9.9892 | 477.5019
19 | -0.0308 | -9.9895 | 505.5008
20 | -0.0208 | -9.9891 | 533.5016
21 | 0.0137 | -9.9896 | 561.5008
22 | -0.0104 | -9.9892 | 589.5012
23 | 0.0275 | -9.989 | 617.5006
24 | 0.0083 | -9.9891 | 645.5013
25 | -0.0221 | -9.9892 | 673.5007
26 | -0.0012 | -9.9888 | 701.5009
27 | 0.0088 | -9.9888 | 729.5006
28 | -0.0025 | -9.989 | 757.5016
29 | -0.0222 | -9.9889 | 785.5007
30 | 0.0175 | -9.989 | 813.5012
31 | 0.0217 | -9.989 | 841.5012
32 | 0.0204 | -9.9886 | 869.5016
33 | 0.0053 | -9.9888 | 897.5006
34 | 0.005 | -9.9886 | 925.5015
35 | -0.0008 | -9.989 | 953.5007
36 | 0.0546 | -9.9886 | 981.5011
37 | 0.0285 | -9.9887 | 1009.5004
38 | -0.0259 | -9.9882 | 1037.5013
39 | -0.0027 | -9.9886 | 1065.5007
40 | 0.0451 | -9.9881 | 1093.5013
41 | 0.0145 | -9.9887 | 1121.501
42 | -0.0086 | -9.9881 | 1149.5011
43 | -0.0416 | -9.9883 | 1177.5009
44 | 0.022 | -9.9879 | 1205.5015
45 | -0.0343 | -9.9881 | 1233.5004
46 | -0.0245 | -9.9882 | 1261.5011
47 | -0.0377 | -9.988 | 1289.5005
48 | -0.0205 | -9.9877 | 1317.5013
49 | -0.0213 | -9.9892 | 1345.5006
50 | 0.0243 | -9.9878 | 1373.5015
51 | -0.0056 | -9.9877 | 1401.5009
52 | 0.0311 | -9.9876 | 1429.5012
53 | -0.0075 | -9.9877 | 1457.5009
54 | -0.0053 | -9.9875 | 1485.5014
55 | 0.0151 | -9.9877 | 1513.5008
56 | 0.0015 | -9.9874 | 1541.5013
57 | -0.0479 | -9.9871 | 1569.5001
58 | 0.0379 | -9.9873 | 1597.5018
59 | -0.0149 | -9.9873 | 1625.5003
60 | 0.0144 | -9.987 | 1653.5016
61 | 0.0411 | -9.9871 | 1681.5003
62 | 0.0356 | -9.9882 | 1709.5014
63 | 0.0051 | -9.9871 | 1737.5004
64 | -0.0259 | -9.9878 | 1765.5011
65 | 0.0263 | -9.987 | 1793.501
66 | -0.0132 | -9.9863 | 1821.5013
67 | 0.0232 | -9.9882 | 1849.5004
68 | -0.0171 | -9.9881 | 1877.5012
69 | -0.0111 | -9.9866 | 1905.5005
70 | -0.0588 | -9.9865 | 1933.5016
71 | 0.0107 | -9.9864 | 1961.5006
72 | -0.0401 | -9.986 | 1989.501
73 | -0.0373 | -9.9865 | 2017.5005
74 | 0.0001 | -9.9859 | 2045.5017
75 | -0.015 | -9.9859 | 2073.5012
76 | -0.0398 | -9.9855 | 2101.5012
77 | -0.0459 | -9.9861 | 2129.5003
78 | -0.0112 | -9.9855 | 2157.502
79 | -0.0518 | -9.986 | 2185.5001
80 | -0.0695 | -9.9855 | 2213.501
81 | 0.037 | -9.9856 | 2241.5008
82 | 0.025 | -9.9853 | 2269.5014
83 | -0.0031 | -9.9855 | 2297.5006
84 | -0.0021 | -9.9854 | 2325.5014
85 | 0.0089 | -9.9861 | 2353.5009
86 | -0.0389 | -9.9847 | 2381.5011
87 | -0.0027 | -9.9858 | 2409.5008
88 | 0.0158 | -9.985 | 2437.5015
89 | 0.0381 | -9.9854 | 2465.5008
90 | 0.0075 | -9.9852 | 2493.5014
91 | 0.0184 | -9.9854 | 2521.5008
92 | 0.0104 | -9.9848 | 2549.5017
93 | -0.0403 | -9.9851 | 2577.5005
94 | 0.0154 | -9.9853 | 2605.5014
95 | 0.0067 | -9.985 | 2633.501
96 | -0.0326 | -9.9844 | 2661.5016
97 | 0.0264 | -9.9848 | 2689.5006
98 | -0.0275 | -9.9843 | 2717.5013
99 | 0.0124 | -9.9853 | 2745.5006
100 | -0.0046 | -9.9843 | 2773.5016
101 | 0.03 | -9.9844 | 2801.5007
102 | -0.0033 | -9.9842 | 2829.5013
103 | 0.0198 | -9.9845 | 2857.5007
104 | -0.0212 | -9.9844 | 2885.5015
105 | -0.021 | -9.9841 | 2913.5006
106 | 0.0437 | -9.9841 | 2941.5012
107 | -0.0274 | -9.9846 | 2969.5004
108 | 0.0138 | -9.9839 | 2997.5012
109 | -0.0155 | -9.9843 | 3025.5006
110 | -0.0277 | -9.9835 | 3053.5013
111 | -0.022 | -9.9841 | 3081.5008
112 | -0.0059 | -9.9837 | 3109.5014
113 | 0.0111 | -9.9837 | 3137.5006
114 | -0.0084 | -9.9834 | 3165.5013
115 | 0.0499 | -9.9838 | 3193.5005
116 | 0.0191 | -9.9832 | 3221.5015
117 | 0.0319 | -9.9838 | 3249.5005
118 | 0.0063 | -9.9828 | 3277.5012
119 | 0.0332 | -9.9841 | 3305.5006
120 | -0.0127 | -9.984 | 3333.5008
121 | 0.0181 | -9.994 | 3361.4996
122 | 0.0237 | -9.9826 | 3385.7507
WALL SIDE
AISLE SIDE

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 25.007 | -0.2883 | 18.0002 | 2 | -24.9891 | -0.2982 | 18.0009
3 | 25.0085 | -0.2761 | 43.5014 | 3 | -24.9901 | -0.2825 | 43.5005
4 | 25.0087 | -0.2334 | 71.4979 | 4 | -24.9904 | -0.2065 | 71.5015
5 | 25.0081 | -0.2617 | 99.4986 | 5 | -24.9906 | -0.2554 | 99.5007
6 | 25.0085 | -0.2821 | 127.4998 | 6 | -24.991 | -0.272 | 127.5004
7 | 25.009 | -0.2762 | 155.5022 | 7 | -24.9898 | -0.2669 | 155.5015
8 | 25.0085 | -0.2909 | 183.4975 | 8 | -24.9905 | -0.284 | 183.5009
9 | 25.0085 | -0.2867 | 211.4993 | 9 | -24.9906 | -0.2943 | 211.5004
10 | 25.0095 | -0.2995 | 239.503 | 10 | -24.9896 | -0.2903 | 239.5013
11 | 25.0096 | -0.3054 | 267.5027 | 11 | -24.9904 | -0.2988 | 267.5016
12 | 25.0083 | -0.2973 | 295.4989 | 12 | -24.9901 | -0.2919 | 295.5008
13 | 25.0084 | -0.3103 | 323.4977 | 13 | -24.9902 | -0.3189 | 323.5012
14 | 25.0092 | -0.2992 | 351.5028 | 14 | -24.9904 | -0.2912 | 351.5015
15 | 25.009 | -0.302 | 379.4975 | 15 | -24.9893 | -0.3042 | 379.5009
16 | 25.0089 | -0.2824 | 407.4979 | 16 | -24.9901 | -0.3062 | 407.5008
17 | 25.0085 | -0.2932 | 435.5027 | 17 | -24.9896 | -0.2982 | 435.4998
18 | 25.0091 | -0.3386 | 463.4985 | 18 | -24.9902 | -0.3221 | 463.4999
19 | 25.0087 | -0.3121 | 491.4995 | 19 | -24.989 | -0.3213 | 491.5016
20 | 25.0083 | -0.2983 | 519.5027 | 20 | -24.9894 | -0.2994 | 519.5005
21 | 25.0094 | -0.2952 | 547.5029 | 21 | -24.9895 | -0.3288 | 547.5001
22 | 25.009 | -0.3159 | 575.4984 | 22 | -24.9897 | -0.3163 | 575.5017
23 | 25.01 | -0.3066 | 603.5038 | 23 | -24.9896 | -0.3302 | 603.5002
24 | 25.0097 | -0.2944 | 631.5011 | 24 | -24.9893 | -0.3038 | 631.5014
25 | 25.0082 | -0.2967 | 659.501 | 25 | -24.9896 | -0.3108 | 659.5003
26 | 25.0089 | -0.2956 | 687.4978 | 26 | -24.9898 | -0.3158 | 687.501
27 | 25.0097 | -0.3172 | 715.5015 | 27 | -24.9901 | -0.3198 | 715.5015
28 | 25.0083 | -0.322 | 743.4984 | 28 | -24.9898 | -0.3334 | 743.5
29 | 25.0101 | -0.2954 | 771.4989 | 29 | -24.9888 | -0.2997 | 771.5011
30 | 25.0081 | -0.2916 | 799.5005 | 30 | -24.99 | -0.3029 | 799.5005
31 | 25.0096 | -0.2918 | 827.4981 | 31 | -24.9902 | -0.2885 | 827.5008
32 | 25.0089 | -0.2801 | 855.499 | 32 | -24.9893 | -0.3066 | 855.5005
33 | 25.0092 | -0.3148 | 883.4988 | 33 | -24.9891 | -0.3139 | 883.5008
34 | 25.0086 | -0.2821 | 911.4988 | 34 | -24.9899 | -0.3023 | 911.5004
35 | 25.0089 | -0.2833 | 939.5021 | 35 | -24.9896 | -0.3104 | 939.5007
36 | 25.0097 | -0.3052 | 967.501 | 36 | -24.9904 | -0.3005 | 967.5008
37 | 25.0095 | -0.3175 | 995.5007 | 37 | -24.9892 | -0.2871 | 995.5006
38 | 25.0096 | -0.2933 | 1023.4981 | 38 | -24.9889 | -0.3154 | 1023.5013
39 | 25.0099 | -0.3153 | 1051.4999 | 39 | -24.9897 | -0.3214 | 1051.5006
40 | 25.0088 | -0.3231 | 1079.5024 | 40 | -24.9901 | -0.3033 | 1079.5002
41 | 25.0088 | -0.3122 | 1107.5012 | 41 | -24.9885 | -0.3169 | 1107.5007
42 | 25.0095 | -0.3217 | 1135.4986 | 42 | -24.9901 | -0.2696 | 1135.5004
43 | 25.0091 | -0.2923 | 1163.4981 | 43 | -24.9884 | -0.29 | 1163.5004
44 | 25.0096 | -0.2852 | 1191.4984 | 44 | -24.9891 | -0.3175 | 1191.5008
45 | 25.0095 | -0.3051 | 1219.5018 | 45 | -24.9895 | -0.3182 | 1219.5002
46 | 25.0095 | -0.3108 | 1247.5011 | 46 | -24.9897 | -0.3303 | 1247.5008
47 | 25.0095 | -0.3015 | 1275.4985 | 47 | -24.9901 | -0.2999 | 1275.5
48 | 25.0093 | -0.3001 | 1303.4988 | 48 | -24.9895 | -0.2934 | 1303.5003
49 | 25.01 | -0.2953 | 1331.4992 | 49 | -24.99 | -0.3086 | 1331.5009
50 | 25.0093 | -0.3049 | 1359.5017 | 50 | -24.9893 | -0.3057 | 1359.5006
51 | 25.0099 | -0.2872 | 1387.5016 | 51 | -24.99 | -0.3035 | 1387.5004
52 | 25.0091 | -0.3008 | 1415.4985 | 52 | -24.9897 | -0.3237 | 1415.5006
53 | 25.0091 | -0.2985 | 1443.4975 | 53 | -24.9896 | -0.3007 | 1443.5004
54 | 25.0096 | -0.2875 | 1471.4977 | 54 | -24.9892 | -0.2988 | 1471.5005
55 | 25.0094 | -0.2704 | 1499.4981 | 55 | -24.9886 | -0.2906 | 1499.5003
56 | 25.0097 | -0.2847 | 1527.5032 | 56 | -24.9899 | -0.3096 | 1527.4999
57 | 25.0099 | -0.2965 | 1555.4987 | 57 | -24.9892 | -0.3052 | 1555.5005
58 | 25.01 | -0.297 | 1583.5004 | 58 | -24.9892 | -0.3145 | 1583.4997
59 | 25.0097 | -0.2841 | 1611.4981 | 59 | -24.9888 | -0.3018 | 1611.5013
60 | 25.01 | -0.3014 | 1639.4972 | 60 | -24.9896 | -0.3138 | 1639.5004
61 | 25.0101 | -0.2883 | 1667.5028 | 61 | -24.9885 | -0.3169 | 1667.5007
62 | 25.0107 | -0.2963 | 1695.5031 | 62 | -24.9891 | -0.333 | 1695.5003
63 | 25.0091 | -0.3095 | 1723.4998 | 63 | -24.9889 | -0.3405 | 1723.5011
64 | 25.011 | -0.316 | 1751.5013 | 64 | -24.9887 | -0.3182 | 1751.5016
65 | 25.0099 | -0.3053 | 1779.5007 | 65 | -24.9894 | -0.3221 | 1779.501
66 | 25.0093 | -0.2991 | 1807.5 | 66 | -24.9891 | -0.3101 | 1807.501
67 | 25.0091 | -0.3032 | 1835.5002 | 67 | -24.9887 | -0.3274 | 1835.5008
68 | 25.0098 | -0.2803 | 1863.4992 | 68 | -24.9888 | -0.2941 | 1863.5005
69 | 25.0096 | -0.3011 | 1891.5001 | 69 | -24.9885 | -0.3091 | 1891.5007
70 | 25.0098 | -0.3147 | 1919.5006 | 70 | -24.9893 | -0.341 | 1919.5005
71 | 25.0093 | -0.3117 | 1947.4985 | 71 | -24.9894 | -0.3262 | 1947.5005
72 | 25.0088 | -0.2994 | 1975.5011 | 72 | -24.9888 | -0.3045 | 1975.5007
73 | 25.01 | -0.2926 | 2003.499 | 73 | -24.9887 | -0.3262 | 2003.5015
74 | 25.0099 | -0.3001 | 2031.5002 | 74 | -24.989 | -0.291 | 2031.5012
75 | 25.0098 | -0.285 | 2059.4987 | 75 | -24.9894 | -0.3055 | 2059.5002
76 | 25.0094 | -0.2996 | 2087.4979 | 76 | -24.9887 | -0.2995 | 2087.5
77 | 25.0103 | -0.2984 | 2115.5016 | 77 | -24.9888 | -0.3077 | 2115.501
78 | 25.0087 | -0.3028 | 2143.4987 | 78 | -24.9886 | -0.3001 | 2143.5006
79 | 25.0096 | -0.3031 | 2171.4996 | 79 | -24.989 | -0.2884 | 2171.5
80 | 25.0102 | -0.3211 | 2199.5016 | 80 | -24.989 | -0.2989 | 2199.4997
81 | 25.0091 | -0.2873 | 2227.4986 | 81 | -24.9884 | -0.2982 | 2227.5007
82 | 25.0105 | -0.2655 | 2255.5014 | 82 | -24.9897 | -0.2981 | 2255.5004
83 | 25.0099 | -0.3132 | 2283.5017 | 83 | -24.9888 | -0.2969 | 2283.5006
84 | 25.0106 | -0.2883 | 2311.5014 | 84 | -24.9869 | -0.2934 | 2311.5004
85 | 25.0095 | -0.2945 | 2339.5003 | 85 | -24.989 | -0.2895 | 2339.5003
86 | 25.0098 | -0.2952 | 2367.4982 | 86 | -24.9885 | -0.315 | 2367.5011
87 | 25.0089 | -0.3195 | 2395.5002 | 87 | -24.9881 | -0.2922 | 2395.5001
88 | 25.0086 | -0.2916 | 2423.4988 | 88 | -24.9885 | -0.2766 | 2423.501
89 | 25.0094 | -0.2988 | 2451.499 | 89 | -24.9883 | -0.271 | 2451.5013
90 | 25.01 | -0.2938 | 2479.5006 | 90 | -24.989 | -0.2707 | 2479.5006
91 | 25.0094 | -0.2901 | 2507.4997 | 91 | -24.9882 | -0.2833 | 2507.501
92 | 25.0108 | -0.3084 | 2535.5005 | 92 | -24.989 | -0.2973 | 2535.5004
93 | 25.0092 | -0.2851 | 2563.4989 | 93 | -24.9809 | -0.2724 | 2563.4997
94 | 25.0123 | -0.3055 | 2591.5003 | 94 | -24.9845 | -0.2946 | 2591.4998
95 | 25.0105 | -0.3063 | 2619.4999 | 95 | -24.9877 | -0.2911 | 2619.5004
96 | 25.0104 | -0.31 | 2647.4969 | 96 | -24.9881 | -0.2909 | 2647.5003
97 | 25.0109 | -0.3076 | 2675.4999 | 97 | -24.9883 | -0.2832 | 2675.5006
98 | 25.0104 | -0.3075 | 2703.4989 | 98 | -24.9879 | -0.2918 | 2703.5006
99 | 25.0096 | -0.3189 | 2731.4997 | 99 | -24.9873 | -0.2832 | 2731.5002
100 | 25.0096 | -0.3032 | 2759.4997 | 100 | -24.9879 | -0.3133 | 2759.5004
101 | 25.0093 | -0.3049 | 2787.4968 | 101 | -24.9885 | -0.3175 | 2787.5004
102 | 25.0102 | -0.2934 | 2815.5003 | 102 | -24.9877 | -0.2883 | 2815.5005
103 | 25.0107 | -0.3217 | 2843.4999 | 103 | -24.9876 | -0.328 | 2843.5007
104 | 25.0102 | -0.2901 | 2871.4989 | 104 | -24.9881 | -0.2797 | 2871.5008
105 | 25.0106 | -0.3077 | 2899.5002 | 105 | -24.9881 | -0.3232 | 2899.5009
106 | 25.0099 | -0.2941 | 2927.4996 | 106 | -24.9881 | -0.2757 | 2927.5005
107 | 25.01 | -0.327 | 2955.4997 | 107 | -24.9881 | -0.3139 | 2955.5003
108 | 25.0108 | -0.3086 | 2983.5003 | 108 | -24.9881 | -0.2645 | 2983.5005
109 | 25.0102 | -0.2872 | 3011.4997 | 109 | -24.9871 | -0.2882 | 3011.5002
110 | 25.0105 | -0.3453 | 3039.5 | 110 | -24.9891 | -0.2947 | 3039.5004
111 | 25.0096 | -0.2811 | 3067.5 | 111 | -24.988 | -0.2804 | 3067.5006
112 | 25.0106 | -0.303 | 3095.4999 | 112 | -24.9879 | -0.2799 | 3095.5003
113 | 25.0105 | -0.3162 | 3123.5003 | 113 | -24.9872 | -0.2871 | 3123.5005
114 | 25.0105 | -0.3106 | 3151.5002 | 114 | -24.9869 | -0.2741 | 3151.4999
115 | 25.0099 | -0.292 | 3179.5003 | 115 | -24.9877 | -0.2892 | 3179.5006
116 | 25.01 | -0.2998 | 3207.4995 | 116 | -24.9879 | -0.2905 | 3207.5005
117 | 25.0099 | -0.3092 | 3235.5001 | 117 | -24.9872 | -0.2902 | 3235.5005
118 | 25.0112 | -0.2891 | 3263.4992 | 118 | -24.9886 | -0.2727 | 3263.5005
119 | 25.0109 | -0.3323 | 3291.5003 | 119 | -24.9882 | -0.2947 | 3291.5006
120 | 25.0098 | -0.2966 | 3319.5005 | 120 | -24.9882 | -0.2578 | 3319.5002
121 | 25.0101 | -0.285 | 3347.5001 | 121 | -24.9876 | -0.2631 | 3347.5
122 | 25.0105 | -0.3498 | 3373.0001 | 122 | -24.987 | -0.2977 | 3373.0007

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.0074 | -9.9943 | 25.494 |  | 2 | -25.9898 | -9.9883 | 25.5064
3 | 26.0072 | -9.9935 | 50.8553 | -0.0272 | 3 | -25.9897 | -9.9887 | 50.8825 | 0
4 | 26.0078 | -9.9945 | 78.8705 | 27.988 | 4 | -25.99 | -9.9887 | 78.905 | 28.0225 | 28.0053 | 0.00525
5 | 26.0085 | -9.9948 | 106.9612 | 56.0787 | 5 | -25.9896 | -9.9884 | 106.9793 | 56.0968 | 56.0877 | 0.08775
6 | 26.0075 | -9.9948 | 134.9454 | 84.0629 | 6 | -25.9901 | -9.9882 | 134.9914 | 84.1089 | 84.0859 | 0.0859
7 | 26.0082 | -9.9944 | 162.9417 | 112.0592 | 7 | -25.9901 | -9.9884 | 162.9777 | 112.0952 | 112.0772 | 0.0772
8 | 26.0079 | -9.9926 | 190.9659 | 140.0834 | 8 | -25.9901 | -9.9877 | 190.99 | 140.1075 | 140.0955 | 0.09545
9 | 26.0085 | -9.9943 | 218.9545 | 168.072 | 9 | -25.9899 | -9.988 | 218.9837 | 168.1012 | 168.0866 | 0.0866
10 | 26.0086 | -9.9939 | 246.9608 | 196.0783 | 10 | -25.9897 | -9.9868 | 246.9823 | 196.0998 | 196.0891 | 0.08905
11 | 26.0078 | -9.9928 | 274.9653 | 224.0828 | 11 | -25.9899 | -9.9878 | 274.9749 | 224.0924 | 224.0876 | 0.0876
12 | 26.0079 | -9.9939 | 302.9191 | 252.0366 | 12 | -25.9897 | -9.9876 | 302.9658 | 252.0833 | 252.06 | 0.05995
13 | 26.0082 | -9.9932 | 330.9611 | 280.0786 | 13 | -25.9901 | -9.9879 | 331 | 280.1175 | 280.0981 | 0.09805
14 | 26.0089 | -9.9933 | 358.9154 | 308.0329 | 14 | -25.9895 | -9.9873 | 358.9901 | 308.1076 | 308.0702 | 0.07025
15 | 26.0077 | -9.9943 | 386.8798 | 335.9973 | 15 | -25.9893 | -9.9872 | 386.9822 | 336.0997 | 336.0485 | 0.0485
16 | 26.0078 | -9.9915 | 414.92 | 364.0375 | 16 | -25.99 | -9.9869 | 414.9778 | 364.0953 | 364.0664 | 0.0664
17 | 26.0089 | -9.9938 | 442.9419 | 392.0594 | 17 | -25.9896 | -9.9873 | 442.9844 | 392.1019 | 392.0806 | 0.08065
18 | 26.0082 | -9.9919 | 470.9413 | 420.0588 | 18 | -25.99 | -9.987 | 470.9869 | 420.1044 | 420.0816 | 0.0816
19 | 26.0073 | -9.9918 | 498.966 | 448.0835 | 19 | -25.9893 | -9.9871 | 499.0025 | 448.12 | 448.1018 | 0.10175
20 | 26.009 | -9.993 | 526.9505 | 476.068 | 20 | -25.9897 | -9.9875 | 526.9827 | 476.1002 | 476.0841 | 0.0841
21 | 26.0079 | -9.9919 | 554.951 | 504.0685 | 21 | -25.9896 | -9.9868 | 554.9796 | 504.0971 | 504.0828 | 0.0828
22 | 26.0084 | -9.9929 | 582.9512 | 532.0687 | 22 | -25.9897 | -9.987 | 582.9751 | 532.0926 | 532.0806 | 0.08065
23 | 26.0081 | -9.992 | 610.9652 | 560.0827 | 23 | -25.9895 | -9.9868 | 610.9813 | 560.0988 | 560.0907 | 0.09075
24 | 26.0086 | -9.9911 | 638.9716 | 588.0891 | 24 | -25.9896 | -9.9867 | 638.9726 | 588.0901 | 588.0896 | 0.0896
25 | 26.0088 | -9.9931 | 666.9794 | 616.0969 | 25 | -25.9895 | -9.9874 | 666.9736 | 616.0911 | 616.094 | 0.094
26 | 26.0083 | -9.9909 | 694.9702 | 644.0877 | 26 | -25.9894 | -9.9866 | 694.9853 | 644.1028 | 644.0952 | 0.09525
27 | 26.0084 | -9.993 | 722.9709 | 672.0884 | 27 | -25.9896 | -9.987 | 722.9797 | 672.0972 | 672.0928 | 0.0928
28 | 26.008 | -9.9907 | 750.9754 | 700.0929 | 28 | -25.99 | -9.986 | 750.9888 | 700.1063 | 700.0996 | 0.0996
29 | 26.0078 | -9.9921 | 778.9766 | 728.0941 | 29 | -25.9898 | -9.9865 | 778.9826 | 728.1001 | 728.0971 | 0.0971
30 | 26.0085 | -9.9913 | 806.9628 | 756.0803 | 30 | -25.9897 | -9.9864 | 806.9761 | 756.0936 | 756.0869 | 0.08695
31 | 26.0079 | -9.9911 | 834.9505 | 784.068 | 31 | -25.9892 | -9.9863 | 834.9859 | 784.1034 | 784.0857 | 0.0857
32 | 26.0082 | -9.9922 | 862.962 | 812.0795 | 32 | -25.9897 | -9.9866 | 862.984 | 812.1015 | 812.0905 | 0.0905
33 | 26.0081 | -9.9915 | 890.9653 | 840.0828 | 33 | -25.9893 | -9.9866 | 890.9757 | 840.0932 | 840.088 | 0.088
34 | 26.0083 | -9.9915 | 918.9663 | 868.0838 | 34 | -25.9892 | -9.986 | 918.9881 | 868.1056 | 868.0947 | 0.0947
35 | 26.0079 | -9.9916 | 946.9517 | 896.0692 | 35 | -25.9891 | -9.9866 | 946.986 | 896.1035 | 896.0863 | 0.08635
36 | 26.0079 | -9.9913 | 974.9524 | 924.0699 | 36 | -25.9892 | -9.9861 | 974.9895 | 924.107 | 924.0884 | 0.08845
37 | 26.0082 | -9.9926 | 1002.9543 | 952.0718 | 37 | -25.9888 | -9.9866 | 1002.9909 | 952.1084 | 952.0901 | 0.0901
38 | 26.0081 | -9.9911 | 1030.978 | 980.0955 | 38 | -25.989 | -9.9859 | 1030.9865 | 980.104 | 980.0997 | 0.09975
39 | 26.0082 | -9.9912 | 1058.9598 | 1008.0773 | 39 | -25.9893 | -9.9862 | 1058.9764 | 1008.0939 | 1008.0856 | 0.0856
40 | 26.009 | -9.9911 | 1086.9414 | 1036.0589 | 40 | -25.9891 | -9.9857 | 1086.9779 | 1036.0954 | 1036.0772 | 0.07715
41 | 26.0078 | -9.994 | 1114.9291 | 1064.0466 | 41 | -25.9894 | -9.9866 | 1114.9767 | 1064.0942 | 1064.0704 | 0.0704
42 | 26.0087 | -9.9913 | 1142.8752 | 1091.9927 | 42 | -25.9892 | -9.9858 | 1142.9605 | 1092.078 | 1092.0354 | 0.03535
43 | 26.0081 | -9.9912 | 1170.9329 | 1120.0504 | 43 | -25.9897 | -9.9863 | 1170.9406 | 1120.0581 | 1120.0543 | 0.05425
44 | 26.0086 | -9.9904 | 1198.9558 | 1148.0733 | 44 | -25.9895 | -9.9857 | 1198.9551 | 1148.0726 | 1148.0729 | 0.07295
45 | 26.0081 | -9.9907 | 1226.9403 | 1176.0578 | 45 | -25.989 | -9.9859 | 1226.9529 | 1176.0704 | 1176.0641 | 0.0641
46 | 26.0076 | -9.9901 | 1254.9435 | 1204.061 | 46 | -25.9892 | -9.986 | 1254.955 | 1204.0725 | 1204.0667 | 0.06675
47 | 26.0084 | -9.9923 | 1282.9348 | 1232.0523 | 47 | -25.9891 | -9.9862 | 1282.9556 | 1232.0731 | 1232.0627 | 0.0627
48 | 26.0083 | -9.9897 | 1310.94 | 1260.0575 | 48 | -25.9894 | -9.9855 | 1310.9513 | 1260.0688 | 1260.0631 | 0.06315
49 | 26.0082 | -9.9901 | 1338.9361 | 1288.0536 | 49 | -25.9893 | -9.9855 | 1338.959 | 1288.0765 | 1288.0651 | 0.06505
50 | 26.0086 | -9.9901 | 1366.9508 | 1316.0683 | 50 | -25.9892 | -9.9852 | 1366.9553 | 1316.0728 | 1316.0706 | 0.07055
51 | 26.0084 | -9.9906 | 1394.9244 | 1344.0419 | 51 | -25.989 | -9.9855 | 1394.9522 | 1344.0697 | 1344.0558 | 0.0558
52 | 26.0079 | -9.9901 | 1422.9405 | 1372.058 | 52 | -25.9896 | -9.9851 | 1422.9559 | 1372.0734 | 1372.0657 | 0.0657
53 | 26.008 | -9.99 | 1450.9331 | 1400.0506 | 53 | -25.989 | -9.985 | 1450.9597 | 1400.0772 | 1400.0639 | 0.0639
54 | 26.009 | -9.9904 | 1478.9353 | 1428.0528 | 54 | -25.989 | -9.985 | 1478.9619 | 1428.0794 | 1428.0661 | 0.0661
55 | 26.0087 | -9.9901 | 1506.9251 | 1456.0426 | 55 | -25.9887 | -9.985 | 1506.9479 | 1456.0654 | 1456.054 | 0.054
56 | 26.0082 | -9.9903 | 1534.9224 | 1484.0399 | 56 | -25.9906 | -9.985 | 1534.9532 | 1484.0707 | 1484.0553 | 0.0553
57 | 26.0085 | -9.9903 | 1562.9454 | 1512.0629 | 57 | -25.9891 | -9.9854 | 1562.9453 | 1512.0628 | 1512.0629 | 0.06285
58 | 26.0086 | -9.9895 | 1590.9513 | 1540.0688 | 58 | -25.9893 | -9.9848 | 1590.9483 | 1540.0658 | 1540.0673 | 0.0673
59 | 26.0087 | -9.9902 | 1618.9506 | 1568.0681 | 59 | -25.9891 | -9.9852 | 1618.9524 | 1568.0699 | 1568.069 | 0.069
60 | 26.0087 | -9.9891 | 1646.9308 | 1596.0483 | 60 | -25.9887 | -9.9843 | 1646.9562 | 1596.0737 | 1596.061 | 0.061
61 | 26.0083 | -9.9897 | 1674.9319 | 1624.0494 | 61 | -25.9892 | -9.985 | 1674.9657 | 1624.0832 | 1624.0663 | 0.0663
62 | 26.0089 | -9.9886 | 1702.9457 | 1652.0632 | 62 | -25.9893 | -9.9843 | 1702.9546 | 1652.0721 | 1652.0676 | 0.06765
63 | 26.0086 | -9.9894 | 1730.9388 | 1680.0563 | 63 | -25.9887 | -9.9848 | 1730.9557 | 1680.0732 | 1680.0648 | 0.06475
64 | 26.0077 | -9.9896 | 1758.9593 | 1708.0768 | 64 | -25.9891 | -9.9845 | 1758.944 | 1708.0615 | 1708.0692 | 0.06915
65 | 26.0088 | -9.9891 | 1786.9494 | 1736.0669 | 65 | -25.9882 | -9.9842 | 1786.9296 | 1736.0471 | 1736.057 | 0.057
66 | 26.0082 | -9.9888 | 1814.9422 | 1764.0597 | 66 | -25.9891 | -9.9868 | 1814.9652 | 1764.0827 | 1764.0712 | 0.0712
67 | 26.0082 | -9.9913 | 1842.9404 | 1792.0579 | 67 | -25.9885 | -9.9843 | 1842.9322 | 1792.0497 | 1792.0538 | 0.0538
68 | 26.0079 | -9.989 | 1870.9333 | 1820.0508 | 68 | -25.9874 | -9.9867 | 1870.9188 | 1820.0363 | 1820.0435 | 0.04355
69 | 26.0083 | -9.9885 | 1898.9262 | 1848.0437 | 69 | -25.9887 | -9.9842 | 1898.9386 | 1848.0561 | 1848.0499 | 0.0499
70 | 26.0088 | -9.9881 | 1926.9137 | 1876.0312 | 70 | -25.9892 | -9.986 | 1926.96 | 1876.0775 | 1876.0544 | 0.05435
71 | 26.0089 | -9.9888 | 1954.9355 | 1904.053 | 71 | -25.9888 | -9.9845 | 1954.9517 | 1904.0692 | 1904.0611 | 0.0611
72 | 26.0082 | -9.9896 | 1982.9256 | 1932.0431 | 72 | -25.9893 | -9.9838 | 1982.9495 | 1932.067 | 1932.055 | 0.05505
73 | 26.0087 | -9.9889 | 2010.9524 | 1960.0699 | 73 | -25.9886 | -9.9841 | 2010.9636 | 1960.0811 | 1960.0755 | 0.0755
74 | 26.0091 | -9.9882 | 2038.9566 | 1988.0741 | 74 | -25.9891 | -9.9837 | 2038.9556 | 1988.0731 | 1988.0736 | 0.0736
75 | 26.0083 | -9.9909 | 2066.9455 | 2016.063 | 75 | -25.9886 | -9.9838 | 2066.9471 | 2016.0646 | 2016.0638 | 0.0638
76 | 26.0082 | -9.9892 | 2094.9432 | 2044.0607 | 76 | -25.989 | -9.9836 | 2094.9457 | 2044.0632 | 2044.062 | 0.06195
77 | 26.0092 | -9.9888 | 2122.9291 | 2072.0466 | 77 | -25.9888 | -9.9838 | 2122.9537 | 2072.0712 | 2072.0589 | 0.0589
78 | 26.0085 | -9.9905 | 2150.9086 | 2100.0261 | 78 | -25.9886 | -9.9833 | 2150.9375 | 2100.055 | 2100.0405 | 0.04055
79 | 26.0079 | -9.9895 | 2178.9149 | 2128.0324 | 79 | -25.9886 | -9.9827 | 2178.9177 | 2128.0352 | 2128.0338 | 0.0338
80 | 26.0085 | -9.9901 | 2206.9081 | 2156.0256 | 80 | -25.9892 | -9.9839 | 2206.9128 | 2156.0303 | 2156.0279 | 0.02795
81 | 26.0086 | -9.9884 | 2234.8868 | 2184.0043 | 81 | -25.9886 | -9.9833 | 2234.8935 | 2184.011 | 2184.0077 | 0.00765
82 | 26.009 | -9.9878 | 2262.8805 | 2211.998 | 82 | -25.9891 | -9.9829 | 2262.875 | 2211.9925 | 2211.9952 | -0.00475
83 | 26.0088 | -9.9884 | 2290.874 | 2239.9915 | 83 | -25.9885 | -9.9836 | 2290.8638 | 2239.9813 | 2239.9864 | -0.0136
84 | 26.0087 | -9.9883 | 2318.869 | 2267.9865 | 84 | -25.9892 | -9.983 | 2318.8567 | 2267.9742 | 2267.9803 | -0.01965
85 | 26.0081 | -9.9906 | 2346.8667 | 2295.9842 | 85 | -25.989 | -9.9841 | 2346.8618 | 2295.9793 | 2295.9817 | -0.01825
86 | 26.0087 | -9.9878 | 2374.8414 | 2323.9589 | 86 | -25.9893 | -9.9833 | 2374.8446 | 2323.9621 | 2323.9605 | -0.0395
87 | 26.0089 | -9.9884 | 2402.8286 | 2351.9461 | 87 | -25.9895 | -9.9835 | 2402.8424 | 2351.9599 | 2351.953 | -0.047
88 | 26.0088 | -9.9879 | 2430.8453 | 2379.9628 | 88 | -25.9884 | -9.9827 | 2430.8599 | 2379.9774 | 2379.9701 | -0.0299
89 | 26.0086 | -9.9882 | 2458.8553 | 2407.9728 | 89 | -25.9894 | -9.9834 | 2458.8528 | 2407.9703 | 2407.9716 | -0.02845
90 | 26.009 | -9.9878 | 2486.8353 | 2435.9528 | 90 | -25.9893 | -9.9832 | 2486.8461 | 2435.9636 | 2435.9582 | -0.0418
91 | 26.0089 | -9.9882 | 2514.8426 | 2463.9601 | 91 | -25.9891 | -9.9834 | 2514.8628 | 2463.9803 | 2463.9702 | -0.0298
92 | 26.0089 | -9.9874 | 2542.869 | 2491.9865 | 92 | -25.989 | -9.9825 | 2542.8628 | 2491.9803 | 2491.9834 | -0.0166
93 | 26.009 | -9.9882 | 2570.8684 | 2519.9859 | 93 | -25.9889 | -9.9831 | 2570.8584 | 2519.9759 | 2519.9809 | -0.0191
94 | 26.0087 | -9.9873 | 2598.8472 | 2547.9647 | 94 | -25.9891 | -9.9822 | 2598.8371 | 2547.9546 | 2547.9596 | -0.04035
95 | 26.0097 | -9.9882 | 2626.8353 | 2575.9528 | 95 | -25.9882 | -9.9827 | 2626.8487 | 2575.9662 | 2575.9595 | -0.0405
96 | 26.0087 | -9.9873 | 2654.8541 | 2603.9716 | 96 | -25.9884 | -9.9822 | 2654.8554 | 2603.9729 | 2603.9722 | -0.02775
97 | 26.0083 | -9.9872 | 2682.8513 | 2631.9688 | 97 | -25.9891 | -9.9826 | 2682.8562 | 2631.9737 | 2631.9712 | -0.02875
98 | 26.0088 | -9.9871 | 2710.8625 | 2659.98 | 98 | -25.9887 | -9.9822 | 2710.8585 | 2659.976 | 2659.978 | -0.022
99 | 26.009 | -9.9877 | 2738.8714 | 2687.9889 | 99 | -25.9883 | -9.9821 | 2738.8617 | 2687.9792 | 2687.9841 | -0.01595
100 | 26.0092 | -9.9867 | 2766.8635 | 2715.981 | 100 | -25.9889 | -9.982 | 2766.8676 | 2715.9851 | 2715.983 | -0.01695
101 | 26.0091 | -9.9875 | 2794.8433 | 2743.9608 | 101 | -25.9877 | -9.9822 | 2794.8472 | 2743.9647 | 2743.9627 | -0.03725
102 | 26.0091 | -9.9865 | 2822.8557 | 2771.9732 | 102 | -25.9884 | -9.9815 | 2822.8596 | 2771.9771 | 2771.9751 | -0.02485
103 | 26.009 | -9.9872 | 2850.8519 | 2799.9694 | 103 | -25.9876 | -9.9823 | 2850.8708 | 2799.9883 | 2799.9788 | -0.02115
104 | 26.0091 | -9.9867 | 2878.8329 | 2827.9504 | 104 | -25.9886 | -9.9818 | 2878.8703 | 2827.9878 | 2827.9691 | -0.0309
105 | 26.0097 | -9.9872 | 2906.8289 | 2855.9464 | 105 | -25.9881 | -9.982 | 2906.8562 | 2855.9737 | 2855.96 | -0.03995
106 | 26.0099 | -9.9867 | 2934.8229 | 2883.9404 | 106 | -25.9879 | -9.9816 | 2934.8435 | 2883.961 | 2883.9507 | -0.0493
107 | 26.0091 | -9.9872 | 2962.8231 | 2911.9406 | 107 | -25.9883 | -9.9821 | 2962.8344 | 2911.9519 | 2911.9462 | -0.05375
108 | 26.0094 | -9.9869 | 2990.8553 | 2939.9728 | 108 | -25.9884 | -9.9821 | 2990.8584 | 2939.9759 | 2939.9743 | -0.02565
109 | 26.0091 | -9.9862 | 3018.8242 | 2967.9417 | 109 | -25.9886 | -9.9817 | 3018.8393 | 2967.9568 | 2967.9492 | -0.05075
110 | 26.0092 | -9.9864 | 3046.8463 | 2995.9638 | 110 | -25.9878 | -9.9813 | 3046.8513 | 2995.9688 | 2995.9663 | -0.0337
111 | 26.0092 | -9.9869 | 3074.8551 | 3023.9726 | 111 | -25.9875 | -9.9816 | 3074.8633 | 3023.9808 | 3023.9767 | -0.0233
112 | 26.0103 | -9.9865 | 3102.8644 | 3051.9819 | 112 | -25.9879 | -9.9814 | 3102.8676 | 3051.9851 | 3051.9835 | -0.0165
113 | 26.0094 | -9.9867 | 3130.8574 | 3079.9749 | 113 | -25.9872 | -9.9817 | 3130.8699 | 3079.9874 | 3079.9811 | -0.01885
114 | 26.009 | -9.9857 | 3158.851 | 3107.9685 | 114 | -25.9896 | -9.9807 | 3158.871 | 3107.9885 | 3107.9785 | -0.0215
115 | 26.0082 | -9.9863 | 3186.8381 | 3135.9556 | 115 | -25.9891 | -9.9818 | 3186.8764 | 3135.9939 | 3135.9747 | -0.02525
116 | 26.0083 | -9.986 | 3214.8694 | 3163.9869 | 116 | -25.989 | -9.9815 | 3214.8696 | 3163.9871 | 3163.987 | -0.013
117 | 26.0091 | -9.9862 | 3242.8548 | 3191.9723 | 117 | -25.9876 | -9.981 | 3242.8764 | 3191.9939 | 3191.9831 | -0.0169
118 | 26.0099 | -9.9854 | 3270.8223 | 3219.9398 | 118 | -25.9877 | -9.9807 | 3270.8722 | 3219.9897 | 3219.9647 | -0.03525
119 | 26.0093 | -9.9868 | 3298.8223 | 3247.9398 | 119 | -25.9877 | -9.9816 | 3298.8666 | 3247.9841 | 3247.9619 | -0.03805
120 | 26.0099 | -9.9865 | 3326.8909 | 3276.0084 | 120 | -25.9875 | -9.9819 | 3326.8902 | 3276.0077 | 3276.008 | 0.00805
121 | 26.0095 | -9.9861 | 3354.7475 | 27.8566 | 121 | -25.9871 | -9.9814 | 3354.7917 | 27.9015 | 27.8791 | -0.12095
122 | 26.01 | -9.9853 | 3380.2257 | 25.4782 | 122 | -25.9884 | -9.9806 | 3380.2571 | 25.4654

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
LSB 1 |  |  |  | 1
LSB 2 |  |  |  | 2
LSB 3 |  |  |  | 3
LSB 4 |  |  |  | 4
LSB 5 |  |  |  | 5
LSB 6 |  |  |  | 6
LSB 7 |  |  |  | 7
LSB 8 |  |  |  | 8
LSB 9 |  |  |  | 9
LSB 10 |  |  |  | 10
LSB 11 |  |  |  | 11
LSB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Lower Strongback - Magnet Array -026