## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 14.0006 | 0.0047 | 5.2494 | 1 | -13.9988 | 0.0045 | 5.2496
2 | 13.9994 | 0.0034 | 30.7492 | 2 | -13.9991 | 0.0029 | 30.7505
3 | 13.9988 | 0.0027 | 57.4981 | 3 | -13.9989 | 0.0004 | 57.4995
4 | 13.9993 | 0.0051 | 85.4989 | 4 | -13.9983 | 0.0044 | 85.5001
5 | 13.9998 | 0.0046 | 113.5003 | 5 | -13.9992 | 0.0028 | 113.5
6 | 13.9991 | 0.0029 | 141.4987 | 6 | -13.9984 | 0 | 141.5005
7 | 13.9992 | 0.0048 | 169.499 | 7 | -13.999 | -0.0015 | 169.5017
8 | 13.9994 | -0.0008 | 197.4994 | 8 | -13.9988 | -0.0008 | 197.5001
9 | 13.9989 | 0.0005 | 225.4996 | 9 | -13.9996 | -0.004 | 225.4998
10 | 13.9994 | 0.0026 | 253.4981 | 10 | -13.9982 | -0.0004 | 253.5001
11 | 13.9991 | -0.0006 | 281.4996 | 11 | -13.9984 | -0.0005 | 281.5012
12 | 13.9998 | -0.0002 | 309.4996 | 12 | -13.9991 | -0.001 | 309.5003
13 | 13.9992 | -0.0033 | 337.4992 | 13 | -13.9989 | -0.0042 | 337.4997
14 | 13.9998 | -0.0051 | 365.5006 | 14 | -13.9984 | -0.0043 | 365.5004
15 | 13.9999 | -0.0014 | 393.4994 | 15 | -13.9981 | 0.0014 | 393.5006
16 | 13.9991 | 0.0001 | 421.4998 | 16 | -13.9988 | 0.0006 | 421.5011
17 | 13.9994 | -0.0049 | 449.5017 | 17 | -13.9979 | -0.0058 | 449.5
18 | 14.0003 | -0.0043 | 477.4994 | 18 | -13.9982 | -0.0025 | 477.5013
19 | 13.9994 | -0.0045 | 505.5012 | 19 | -13.9977 | -0.005 | 505.4997
20 | 14.0003 | 0.0002 | 533.5011 | 20 | -13.9984 | -0.0012 | 533.5009
21 | 13.9997 | -0.003 | 561.4992 | 21 | -13.9985 | -0.0065 | 561.5001
22 | 14.0007 | -0.0002 | 589.4995 | 22 | -13.9978 | -0.0048 | 589.5003
23 | 13.9998 | -0.005 | 617.5009 | 23 | -13.9979 | -0.0044 | 617.5
24 | 14.0006 | -0.0037 | 645.5014 | 24 | -13.9979 | -0.0039 | 645.5015
25 | 14.0009 | -0.0019 | 673.498 | 25 | -13.9978 | -0.0032 | 673.5012
26 | 13.9997 | 0.0008 | 701.4983 | 26 | -13.9973 | -0.0028 | 701.5011
27 | 14.0013 | -0.0048 | 729.5001 | 27 | -13.9979 | -0.0037 | 729.5007
28 | 13.9997 | -0.0015 | 757.4972 | 28 | -13.9974 | -0.0019 | 757.5003
29 | 14.0009 | -0.0048 | 785.4994 | 29 | -13.9979 | -0.0012 | 785.5001
30 | 13.9997 | -0.0028 | 813.4979 | 30 | -13.9974 | -0.0032 | 813.4998
31 | 14.0005 | -0.001 | 841.499 | 31 | -13.9975 | -0.004 | 841.5001
32 | 14.0015 | -0.0043 | 869.5009 | 32 | -13.9969 | -0.0019 | 869.4999
33 | 14.0011 | 0.0007 | 897.4997 | 33 | -13.9965 | -0.0022 | 897.5002
34 | 14.0016 | 0.0034 | 925.4985 | 34 | -13.9964 | 0.0007 | 925.4999
35 | 14.0002 | 0.0031 | 953.4994 | 35 | -13.9965 | 0.0029 | 953.5002
36 | 14.0019 | -0.0009 | 981.4999 | 36 | -13.9963 | 0.0005 | 981.5007
37 | 14.0022 | 0.0012 | 1009.5006 | 37 | -13.9969 | 0.0017 | 1009.5001
38 | 14.0006 | 0.0057 | 1037.4999 | 38 | -13.9967 | 0.0072 | 1037.5001
39 | 14.0015 | 0.0049 | 1065.5007 | 39 | -13.9961 | 0.0044 | 1065.4997
40 | 14.0014 | 0.0033 | 1093.4995 | 40 | -13.9967 | 0.004 | 1093.5002
41 | 13.9995 | 0.0042 | 1121.498 | 41 | -13.9962 | 0.0011 | 1121.5007
42 | 14.0011 | 0.0047 | 1149.4997 | 42 | -13.997 | 0.002 | 1149.5
43 | 14.0017 | -0.0042 | 1177.4992 | 43 | -13.9964 | 0.002 | 1177.5008
44 | 14.0024 | -0.001 | 1205.4994 | 44 | -13.9959 | 0.0014 | 1205.5001
45 | 14.002 | -0.0005 | 1233.5012 | 45 | -13.9958 | 0.0026 | 1233.4992
46 | 14.0024 | 0.0016 | 1261.4989 | 46 | -13.9955 | 0.0019 | 1261.5001
47 | 14.0023 | -0.0007 | 1289.4996 | 47 | -13.9963 | 0.0006 | 1289.4999
48 | 14.001 | 0.0006 | 1317.4989 | 48 | -13.9969 | 0.0029 | 1317.5004
49 | 14.0012 | 0.0012 | 1345.4981 | 49 | -13.996 | 0.003 | 1345.5005
50 | 14.0008 | -0.0002 | 1373.5009 | 50 | -13.9951 | 0.0025 | 1373.5005
51 | 14.002 | 0.0014 | 1401.4995 | 51 | -13.9955 | 0.0031 | 1401.5006
52 | 14.002 | 0.0007 | 1429.5003 | 52 | -13.9953 | 0.0031 | 1429.5009
53 | 14.0008 | 0.0008 | 1457.498 | 53 | -13.9958 | 0.0014 | 1457.4997
54 | 14.0026 | -0.0013 | 1485.499 | 54 | -13.9963 | 0.0011 | 1485.4999
55 | 14.0033 | 0.0046 | 1513.4987 | 55 | -13.9956 | 0.0059 | 1513.4999
56 | 14.0011 | 0.0002 | 1541.4983 | 56 | -13.9955 | 0.0014 | 1541.4998
57 | 14.0031 | -0.0013 | 1569.5006 | 57 | -13.9949 | 0.0019 | 1569.4997
58 | 14.0025 | 0.0003 | 1597.4993 | 58 | -13.9953 | -0.0006 | 1597.4997
59 | 14.0032 | 0.0019 | 1625.4985 | 59 | -13.9951 | 0.0018 | 1625.4996
60 | 14.0033 | -0.0018 | 1653.4991 | 60 | -13.995 | -0.0018 | 1653.4997
61 | 14.0032 | 0 | 1681.5002 | 61 | -13.9946 | -0.0002 | 1681.4999
62 | 14.0016 | 0 | 1709.4998 | 62 | -13.9952 | 0.0013 | 1709.4999
63 | 14.0033 | 0.0003 | 1737.4983 | 63 | -13.9945 | -0.0008 | 1737.4994
64 | 14.0027 | -0.0014 | 1765.5014 | 64 | -13.9948 | 0.0006 | 1765.5001
65 | 14.0036 | 0.0022 | 1793.4997 | 65 | -13.9951 | 0.0009 | 1793.4996
66 | 14.0037 | -0.0013 | 1821.4995 | 66 | -13.9944 | 0.0026 | 1821.5004
67 | 14.0038 | 0.0008 | 1849.4997 | 67 | -13.9949 | 0.0042 | 1849.4992
68 | 14.0034 | 0.0004 | 1877.4996 | 68 | -13.9945 | 0.0001 | 1877.4998
69 | 14.0029 | -0.0016 | 1905.5003 | 69 | -13.994 | 0.0013 | 1905.5
70 | 14.003 | 0.0028 | 1933.5003 | 70 | -13.9938 | 0.0018 | 1933.5008
71 | 14.0036 | 0.0003 | 1961.4999 | 71 | -13.9946 | -0.0019 | 1961.5007
72 | 14.0045 | 0.0022 | 1989.5005 | 72 | -13.9943 | -0.0014 | 1989.5002
73 | 14.0045 | 0.0031 | 2017.4997 | 73 | -13.9952 | 0.0023 | 2017.4999
74 | 14.0047 | 0.0009 | 2045.5006 | 74 | -13.9946 | 0.0032 | 2045.5003
75 | 14.0041 | 0.0039 | 2073.5003 | 75 | -13.9944 | -0.0006 | 2073.5004
76 | 14.004 | 0.002 | 2101.4989 | 76 | -13.9943 | 0.0006 | 2101.5004
77 | 14.0041 | 0.0043 | 2129.5004 | 77 | -13.9933 | 0.0035 | 2129.5002
78 | 14.0035 | 0.0002 | 2157.4988 | 78 | -13.9943 | 0.0024 | 2157.5005
79 | 14.0046 | 0.0006 | 2185.4995 | 79 | -13.9927 | 0.0003 | 2185.4997
80 | 14.004 | 0.0012 | 2213.4997 | 80 | -13.9943 | 0.0002 | 2213.5009
81 | 14.0036 | -0.0031 | 2241.5 | 81 | -13.993 | 0.0025 | 2241.5001
82 | 14.0047 | -0.0076 | 2269.5007 | 82 | -13.9936 | -0.0125 | 2269.5002
83 | 14.0046 | -0.0046 | 2297.4984 | 83 | -13.9942 | -0.0058 | 2297.5005
84 | 14.0044 | -0.0016 | 2325.5 | 84 | -13.9943 | -0.0038 | 2325.4995
85 | 14.0042 | 0.0008 | 2353.4997 | 85 | -13.9939 | -0.0002 | 2353.5002
86 | 14.0049 | 0.0025 | 2381.5 | 86 | -13.993 | -0.0007 | 2381.4999
87 | 14.0046 | 0.0049 | 2409.4999 | 87 | -13.993 | 0.0046 | 2409.4999
88 | 14.0045 | 0.0038 | 2437.4997 | 88 | -13.9947 | 0.0048 | 2437.5006
89 | 14.0046 | 0.002 | 2465.5008 | 89 | -13.9929 | 0.0037 | 2465.4998
90 | 14.0057 | 0.0044 | 2493.4993 | 90 | -13.9931 | 0.0018 | 2493.5001
91 | 14.0051 | 0.0026 | 2521.5 | 91 | -13.9934 | 0.0034 | 2521.4999
92 | 14.0047 | 0.0043 | 2549.5 | 92 | -13.9929 | 0.0038 | 2549.4998
93 | 14.0052 | -0.0008 | 2577.4991 | 93 | -13.9932 | 0.0026 | 2577.5001
94 | 14.0059 | -0.0001 | 2605.5001 | 94 | -13.993 | 0.0016 | 2605.4998
95 | 14.0049 | -0.0009 | 2633.4994 | 95 | -13.9928 | -0.0007 | 2633.5004
96 | 14.0052 | -0.0007 | 2661.4994 | 96 | -13.9926 | -0.0007 | 2661.5001
97 | 14.0049 | -0.0027 | 2689.4997 | 97 | -13.9924 | -0.0038 | 2689.5004
98 | 14.0057 | -0.0029 | 2717.4988 | 98 | -13.9924 | -0.0021 | 2717.5008
99 | 14.0058 | -0.0039 | 2745.5 | 99 | -13.992 | -0.0012 | 2745.4995
100 | 14.0036 | -0.0021 | 2773.4996 | 100 | -13.993 | -0.0032 | 2773.5003
101 | 14.0058 | -0.0015 | 2801.4996 | 101 | -13.9918 | -0.0023 | 2801.4993
102 | 14.0067 | -0.0048 | 2829.5 | 102 | -13.9919 | -0.0052 | 2829.4999
103 | 14.0061 | -0.0065 | 2857.4992 | 103 | -13.9914 | -0.0064 | 2857.4997
104 | 14.006 | -0.0004 | 2885.4995 | 104 | -13.9924 | 0.0007 | 2885.4999
105 | 14.0063 | -0.0038 | 2913.4998 | 105 | -13.9921 | -0.0043 | 2913.4997
106 | 14.0061 | -0.0045 | 2941.4994 | 106 | -13.992 | -0.0028 | 2941.4998
107 | 14.006 | -0.0049 | 2969.4996 | 107 | -13.9911 | -0.0057 | 2969.4997
108 | 14.0054 | -0.003 | 2997.4994 | 108 | -13.9922 | -0.0024 | 2997.4996
109 | 14.0061 | -0.0051 | 3025.5002 | 109 | -13.992 | -0.0028 | 3025.4997
110 | 14.0043 | -0.0021 | 3053.4992 | 110 | -13.9918 | 0.001 | 3053.5001
111 | 14.0065 | -0.0032 | 3081.4996 | 111 | -13.9918 | -0.0016 | 3081.5
112 | 14.0069 | -0.0013 | 3109.4993 | 112 | -13.9919 | -0.002 | 3109.4995
113 | 14.0066 | -0.0002 | 3137.4993 | 113 | -13.9919 | -0.0011 | 3137.4998
114 | 14.0061 | -0.0011 | 3165.5004 | 114 | -13.9923 | 0.0005 | 3165.4998
115 | 14.0059 | 0.0018 | 3193.499 | 115 | -13.9912 | 0.0015 | 3193.4999
116 | 14.0063 | -0.0011 | 3221.4998 | 116 | -13.9915 | 0.0009 | 3221.5001
117 | 14.0064 | -0.0015 | 3249.4999 | 117 | -13.9905 | -0.0016 | 3249.4998
118 | 14.0073 | 0.0007 | 3277.4998 | 118 | -13.992 | 0.0026 | 3277.5002
119 | 14.0067 | 0.0047 | 3305.5 | 119 | -13.9912 | 0.0025 | 3305.4998
120 | 14.007 | 0.0028 | 3333.499 | 120 | -13.9904 | 0.0022 | 3333.5003
121 | 14.0067 | 0.0085 | 3360.25 | 121 | -13.9905 | 0.0072 | 3360.2497
122 | 14.0075 | 0.0044 | 3385.7499 | 122 | -13.9909 | 0.0042 | 3385.7499

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.0536 | -9.9973 | 5.2521
2 | -0.0381 | -9.9986 | 30.7507
3 | 0 | -9.9898 | 57.5005
4 | -0.0111 | -9.9891 | 85.5009
5 | -0.0147 | -9.9902 | 113.4994
6 | -0.0286 | -9.9888 | 141.501
7 | -0.0024 | -9.9886 | 169.5001
8 | 0.0072 | -9.9884 | 197.5007
9 | -0.0058 | -9.9888 | 225.5002
10 | 0.0199 | -9.9886 | 253.5002
11 | -0.002 | -9.9888 | 281.4997
12 | 0.0075 | -9.9889 | 309.501
13 | 0.0037 | -9.9893 | 337.4995
14 | 0.0091 | -9.9889 | 365.5008
15 | -0.0007 | -9.9891 | 393.4998
16 | 0.0449 | -9.989 | 421.5007
17 | -0.0026 | -9.9893 | 449.4999
18 | 0.027 | -9.9889 | 477.501
19 | -0.0284 | -9.989 | 505.4999
20 | -0.0184 | -9.9892 | 533.501
21 | 0.0165 | -9.9889 | 561.4999
22 | -0.0075 | -9.9888 | 589.5007
23 | 0.0307 | -9.9888 | 617.4995
24 | 0.0116 | -9.9885 | 645.5004
25 | -0.0188 | -9.9891 | 673.5001
26 | 0.0022 | -9.9888 | 701.5006
27 | 0.0122 | -9.9891 | 729.4998
28 | 0.0011 | -9.9889 | 757.5006
29 | -0.0186 | -9.9892 | 785.5
30 | 0.0212 | -9.9891 | 813.5008
31 | 0.0254 | -9.9889 | 841.5001
32 | 0.0246 | -9.9887 | 869.5008
33 | 0.0097 | -9.9888 | 897.4998
34 | 0.0102 | -9.9886 | 925.5007
35 | 0.0047 | -9.9891 | 953.4997
36 | 0.0607 | -9.9883 | 981.5009
37 | 0.0348 | -9.989 | 1009.5001
38 | -0.0197 | -9.9888 | 1037.5006
39 | 0.0035 | -9.9891 | 1065.4999
40 | 0.0512 | -9.9887 | 1093.5006
41 | 0.0204 | -9.9891 | 1121.4999
42 | -0.0028 | -9.9889 | 1149.5006
43 | -0.0384 | -9.9886 | 1177.5001
44 | 0.0252 | -9.9886 | 1205.5005
45 | -0.0311 | -9.9894 | 1233.5
46 | -0.0213 | -9.9881 | 1261.5002
47 | -0.0347 | -9.989 | 1289.4998
48 | -0.0176 | -9.9886 | 1317.5002
49 | -0.0187 | -9.9889 | 1345.4994
50 | 0.0272 | -9.9888 | 1373.501
51 | -0.0029 | -9.9885 | 1401.5
52 | 0.0339 | -9.9885 | 1429.5001
53 | -0.0047 | -9.989 | 1457.5004
54 | -0.0024 | -9.9885 | 1485.5007
55 | 0.018 | -9.9889 | 1513.5003
56 | 0.0044 | -9.9887 | 1541.5005
57 | -0.0451 | -9.989 | 1569.5001
58 | 0.0406 | -9.9885 | 1597.501
59 | -0.0122 | -9.9888 | 1625.5001
60 | 0.0171 | -9.9883 | 1653.501
61 | 0.0438 | -9.9886 | 1681.4996
62 | 0.0381 | -9.9887 | 1709.5002
63 | 0.0075 | -9.9894 | 1737.5
64 | -0.0235 | -9.9884 | 1765.5007
65 | 0.0287 | -9.9888 | 1793.5005
66 | -0.011 | -9.9884 | 1821.5002
67 | 0.0253 | -9.9887 | 1849.4994
68 | -0.015 | -9.9885 | 1877.5004
69 | -0.0093 | -9.9886 | 1905.4998
70 | -0.0571 | -9.9884 | 1933.5011
71 | 0.0123 | -9.9886 | 1961.4998
72 | -0.0388 | -9.9884 | 1989.5004
73 | -0.036 | -9.9886 | 2017.4998
74 | 0.0011 | -9.9881 | 2045.5004
75 | -0.014 | -9.9885 | 2073.4995
76 | -0.0389 | -9.9877 | 2101.5005
77 | -0.0451 | -9.9885 | 2129.5
78 | -0.0104 | -9.9881 | 2157.5008
79 | -0.051 | -9.9882 | 2185.4996
80 | -0.0686 | -9.9884 | 2213.5009
81 | 0.0378 | -9.9884 | 2241.4998
82 | 0.0257 | -9.9883 | 2269.5003
83 | -0.0024 | -9.9887 | 2297.4996
84 | -0.0013 | -9.9883 | 2325.5005
85 | 0.0096 | -9.9888 | 2353.4996
86 | -0.0384 | -9.9882 | 2381.5006
87 | -0.0023 | -9.9887 | 2409.4998
88 | 0.0162 | -9.9889 | 2437.5005
89 | 0.0383 | -9.9889 | 2465.4995
90 | 0.0078 | -9.9883 | 2493.5006
91 | 0.0185 | -9.9889 | 2521.5
92 | 0.0104 | -9.9881 | 2549.5005
93 | -0.0405 | -9.9882 | 2577.4998
94 | 0.015 | -9.988 | 2605.5006
95 | 0.0061 | -9.9884 | 2633.4998
96 | -0.0334 | -9.9882 | 2661.5003
97 | 0.0252 | -9.9884 | 2689.4996
98 | -0.0291 | -9.9879 | 2717.5007
99 | 0.0105 | -9.9883 | 2745.4997
100 | -0.0066 | -9.9875 | 2773.5006
101 | 0.028 | -9.9883 | 2801.4996
102 | -0.0055 | -9.988 | 2829.5001
103 | 0.0175 | -9.9885 | 2857.5
104 | -0.0237 | -9.9882 | 2885.5002
105 | -0.0237 | -9.9882 | 2913.4999
106 | 0.0411 | -9.988 | 2941.5006
107 | -0.0301 | -9.9883 | 2969.4998
108 | 0.0111 | -9.9878 | 2997.5004
109 | -0.018 | -9.9884 | 3025.5
110 | -0.0302 | -9.9882 | 3053.5003
111 | -0.0249 | -9.9883 | 3081.4993
112 | -0.0085 | -9.9878 | 3109.5003
113 | 0.0084 | -9.9881 | 3137.4998
114 | -0.0113 | -9.9877 | 3165.5007
115 | 0.0467 | -9.9879 | 3193.4995
116 | 0.0157 | -9.9876 | 3221.5007
117 | 0.0284 | -9.9881 | 3249.4997
118 | 0.0025 | -9.9876 | 3277.5005
119 | 0.0293 | -9.9887 | 3305.4999
120 | -0.0168 | -9.9885 | 3333.5004
121 | 0.016 | -9.9992 | 3361.4996
122 | 0.0192 | -9.9872 | 3385.75
WALL SIDE
AISLE SIDE

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 24.9989 | -0.2833 | 17.999 | 2 | -24.9985 | -0.3048 | 17.9999
3 | 24.999 | -0.2748 | 43.4974 | 3 | -24.9977 | -0.2947 | 43.5001
4 | 25.0003 | -0.2365 | 71.4999 | 4 | -24.9992 | -0.2244 | 71.4996
5 | 24.999 | -0.2684 | 99.4975 | 5 | -24.9991 | -0.2794 | 99.5002
6 | 24.9998 | -0.2921 | 127.4966 | 6 | -24.9991 | -0.2989 | 127.5005
7 | 24.9988 | -0.2865 | 155.4983 | 7 | -24.9993 | -0.294 | 155.5001
8 | 24.9999 | -0.3012 | 183.4981 | 8 | -24.9989 | -0.3082 | 183.5006
9 | 24.9989 | -0.2955 | 211.4981 | 9 | -24.9987 | -0.3145 | 211.5007
10 | 25.0001 | -0.3064 | 239.5028 | 10 | -24.9981 | -0.3061 | 239.4991
11 | 25 | -0.3104 | 267.4966 | 11 | -24.9979 | -0.3105 | 267.4999
12 | 24.9993 | -0.3008 | 295.5005 | 12 | -24.9984 | -0.3005 | 295.5002
13 | 24.9997 | -0.3129 | 323.5029 | 13 | -24.9982 | -0.3248 | 323.4996
14 | 25.0008 | -0.3009 | 351.4986 | 14 | -24.9987 | -0.2954 | 351.5004
15 | 25.0006 | -0.303 | 379.4988 | 15 | -24.9979 | -0.307 | 379.5005
16 | 25.0005 | -0.2832 | 407.5007 | 16 | -24.999 | -0.308 | 407.4991
17 | 24.9999 | -0.2937 | 435.4969 | 17 | -24.9983 | -0.2993 | 435.5
18 | 25.0003 | -0.3392 | 463.4983 | 18 | -24.9981 | -0.3227 | 463.5001
19 | 25.0012 | -0.3131 | 491.4998 | 19 | -24.9978 | -0.3218 | 491.4998
20 | 25.0002 | -0.2997 | 519.4972 | 20 | -24.9977 | -0.2999 | 519.5007
21 | 25.0011 | -0.2968 | 547.5032 | 21 | -24.9983 | -0.3292 | 547.4993
22 | 25.0003 | -0.3174 | 575.4978 | 22 | -24.9981 | -0.3168 | 575.5
23 | 25.0011 | -0.3085 | 603.5017 | 23 | -24.9975 | -0.3309 | 603.4997
24 | 25.0017 | -0.2965 | 631.5023 | 24 | -24.9982 | -0.3046 | 631.4989
25 | 25 | -0.2992 | 659.5001 | 25 | -24.9982 | -0.3119 | 659.5003
26 | 25.0016 | -0.2984 | 687.5025 | 26 | -24.9972 | -0.3171 | 687.5002
27 | 25.0012 | -0.3201 | 715.4996 | 27 | -24.9962 | -0.3215 | 715.4999
28 | 25.0005 | -0.3255 | 743.499 | 28 | -24.9973 | -0.3349 | 743.4994
29 | 25.0024 | -0.2986 | 771.502 | 29 | -24.9963 | -0.3012 | 771.5001
30 | 25.0005 | -0.2952 | 799.4984 | 30 | -24.9978 | -0.3048 | 799.5004
31 | 25.002 | -0.2945 | 827.4972 | 31 | -24.9976 | -0.2902 | 827.5003
32 | 25.0012 | -0.2825 | 855.4982 | 32 | -24.9974 | -0.3073 | 855.5002
33 | 25.0021 | -0.3163 | 883.5009 | 33 | -24.9962 | -0.3137 | 883.4998
34 | 25.0017 | -0.2818 | 911.5011 | 34 | -24.9968 | -0.3004 | 911.4999
35 | 25.0005 | -0.2813 | 939.5019 | 35 | -24.9962 | -0.3064 | 939.4996
36 | 25 | -0.3006 | 967.5051 | 36 | -24.9972 | -0.2945 | 967.5002
37 | 25.002 | -0.3119 | 995.4989 | 37 | -24.9962 | -0.2793 | 995.5001
38 | 25.0023 | -0.2857 | 1023.5006 | 38 | -24.9961 | -0.3065 | 1023.4998
39 | 25.0028 | -0.307 | 1051.4996 | 39 | -24.9967 | -0.3116 | 1051.4997
40 | 25.002 | -0.3143 | 1079.5015 | 40 | -24.9976 | -0.2932 | 1079.4997
41 | 25.0017 | -0.303 | 1107.498 | 41 | -24.9966 | -0.3061 | 1107.4995
42 | 25.0024 | -0.3121 | 1135.4985 | 42 | -24.9964 | -0.2586 | 1135.4998
43 | 25.0021 | -0.2823 | 1163.5014 | 43 | -24.9971 | -0.2791 | 1163.4995
44 | 25.0031 | -0.2765 | 1191.5007 | 44 | -24.9956 | -0.3074 | 1191.5
45 | 25.0022 | -0.2966 | 1219.5015 | 45 | -24.9963 | -0.3083 | 1219.4999
46 | 25.0033 | -0.3027 | 1247.5007 | 46 | -24.9965 | -0.3207 | 1247.5
47 | 25.0025 | -0.2936 | 1275.4982 | 47 | -24.9964 | -0.2907 | 1275.5003
48 | 25.0024 | -0.2924 | 1303.5006 | 48 | -24.9957 | -0.2842 | 1303.4997
49 | 25.0038 | -0.2876 | 1331.5014 | 49 | -24.9966 | -0.2998 | 1331.4997
50 | 25.0021 | -0.2976 | 1359.501 | 50 | -24.9961 | -0.2969 | 1359.5001
51 | 25.0037 | -0.2802 | 1387.5012 | 51 | -24.9961 | -0.295 | 1387.5
52 | 25.0018 | -0.2942 | 1415.501 | 52 | -24.9957 | -0.3154 | 1415.5
53 | 25.0026 | -0.2919 | 1443.5014 | 53 | -24.9956 | -0.2927 | 1443.5001
54 | 25.0036 | -0.281 | 1471.4979 | 54 | -24.9953 | -0.2907 | 1471.4996
55 | 25.0035 | -0.2641 | 1499.4998 | 55 | -24.995 | -0.2826 | 1499.4991
56 | 25.0039 | -0.2787 | 1527.5026 | 56 | -24.996 | -0.3022 | 1527.5006
57 | 25.0035 | -0.2907 | 1555.5022 | 57 | -24.995 | -0.2978 | 1555.4997
58 | 25.0035 | -0.2914 | 1583.5018 | 58 | -24.9948 | -0.3072 | 1583.5004
59 | 25.0037 | -0.2787 | 1611.497 | 59 | -24.9953 | -0.2949 | 1611.5006
60 | 25.0046 | -0.2963 | 1639.5004 | 60 | -24.9953 | -0.3074 | 1639.4996
61 | 25.0039 | -0.2835 | 1667.5012 | 61 | -24.9943 | -0.3104 | 1667.4996
62 | 25.004 | -0.2916 | 1695.5012 | 62 | -24.9954 | -0.3267 | 1695.4998
63 | 25.0035 | -0.3053 | 1723.4998 | 63 | -24.9948 | -0.3346 | 1723.4999
64 | 25.0047 | -0.3116 | 1751.4985 | 64 | -24.9953 | -0.3125 | 1751.5002
65 | 25.0034 | -0.3016 | 1779.4997 | 65 | -24.9946 | -0.3165 | 1779.4999
66 | 25.0035 | -0.2953 | 1807.5006 | 66 | -24.9955 | -0.3051 | 1807.5005
67 | 25.004 | -0.2996 | 1835.4998 | 67 | -24.9942 | -0.3222 | 1835.4997
68 | 25.0041 | -0.2769 | 1863.4998 | 68 | -24.995 | -0.2892 | 1863.5002
69 | 25.005 | -0.298 | 1891.4998 | 69 | -24.9957 | -0.3046 | 1891.5002
70 | 25.0041 | -0.3121 | 1919.4996 | 70 | -24.9949 | -0.3367 | 1919.4999
71 | 25.0035 | -0.309 | 1947.4975 | 71 | -24.9954 | -0.322 | 1947.4998
72 | 25.0035 | -0.2971 | 1975.4999 | 72 | -24.9946 | -0.3003 | 1975.4995
73 | 25.0036 | -0.2902 | 2003.498 | 73 | -24.9948 | -0.3223 | 2003.4998
74 | 25.0048 | -0.298 | 2031.4993 | 74 | -24.9935 | -0.2874 | 2031.4997
75 | 25.0038 | -0.2828 | 2059.4976 | 75 | -24.9948 | -0.3019 | 2059.4997
76 | 25.0051 | -0.2978 | 2087.5006 | 76 | -24.9941 | -0.2963 | 2087.5002
77 | 25.0048 | -0.2983 | 2115.502 | 77 | -24.9943 | -0.3045 | 2115.5002
78 | 25.0048 | -0.3014 | 2143.4992 | 78 | -24.9933 | -0.297 | 2143.499
79 | 25.0045 | -0.302 | 2171.4973 | 79 | -24.9943 | -0.2857 | 2171.5001
80 | 25.005 | -0.3199 | 2199.5008 | 80 | -24.9941 | -0.2962 | 2199.5001
81 | 25.0038 | -0.2866 | 2227.4982 | 81 | -24.9934 | -0.2958 | 2227.5003
82 | 25.0057 | -0.2649 | 2255.501 | 82 | -24.9942 | -0.2961 | 2255.4997
83 | 25.0039 | -0.313 | 2283.4988 | 83 | -24.9936 | -0.2951 | 2283.4996
84 | 25.0055 | -0.2882 | 2311.5 | 84 | -24.9923 | -0.2916 | 2311.4991
85 | 25.0037 | -0.2946 | 2339.4995 | 85 | -24.9934 | -0.2881 | 2339.5
86 | 25.0042 | -0.2953 | 2367.4989 | 86 | -24.9928 | -0.3137 | 2367.5001
87 | 25.0045 | -0.3198 | 2395.4989 | 87 | -24.9937 | -0.291 | 2395.5003
88 | 25.0055 | -0.2923 | 2423.4992 | 88 | -24.9927 | -0.2757 | 2423.4988
89 | 25.0042 | -0.2997 | 2451.4988 | 89 | -24.9925 | -0.2701 | 2451.5003
90 | 25.0063 | -0.2948 | 2479.4998 | 90 | -24.9938 | -0.2703 | 2479.5001
91 | 25.0055 | -0.2913 | 2507.4989 | 91 | -24.9922 | -0.283 | 2507.5001
92 | 25.0052 | -0.3097 | 2535.5002 | 92 | -24.9931 | -0.2972 | 2535.4993
93 | 25.0054 | -0.2867 | 2563.4998 | 93 | -24.9932 | -0.2742 | 2563.4994
94 | 25.0043 | -0.3078 | 2591.4992 | 94 | -24.9927 | -0.296 | 2591.4993
95 | 25.0056 | -0.3084 | 2619.4999 | 95 | -24.9929 | -0.2917 | 2619.5001
96 | 25.0044 | -0.3122 | 2647.4993 | 96 | -24.9922 | -0.2915 | 2647.4998
97 | 25.0063 | -0.31 | 2675.4988 | 97 | -24.9926 | -0.2841 | 2675.4998
98 | 25.0062 | -0.3102 | 2703.4998 | 98 | -24.9913 | -0.2928 | 2703.4997
99 | 25.0054 | -0.3218 | 2731.4993 | 99 | -24.9928 | -0.2845 | 2731.4995
100 | 25.0056 | -0.3062 | 2759.4985 | 100 | -24.9925 | -0.3148 | 2759.4997
101 | 25.007 | -0.3082 | 2787.4993 | 101 | -24.992 | -0.3192 | 2787.5
102 | 25.0069 | -0.2968 | 2815.4996 | 102 | -24.992 | -0.2901 | 2815.4997
103 | 25.0067 | -0.3253 | 2843.4991 | 103 | -24.9915 | -0.3299 | 2843.4993
104 | 25.0057 | -0.2938 | 2871.4995 | 104 | -24.992 | -0.2818 | 2871.4998
105 | 25.0061 | -0.3117 | 2899.4999 | 105 | -24.9917 | -0.3254 | 2899.4998
106 | 25.006 | -0.2982 | 2927.4999 | 106 | -24.9922 | -0.2782 | 2927.4999
107 | 25.0071 | -0.3313 | 2955.4984 | 107 | -24.991 | -0.3165 | 2955.4998
108 | 25.0063 | -0.3131 | 2983.4989 | 108 | -24.9915 | -0.2676 | 2983.4999
109 | 25.0065 | -0.2919 | 3011.4985 | 109 | -24.991 | -0.2914 | 3011.4996
110 | 25.007 | -0.3502 | 3039.4993 | 110 | -24.9914 | -0.2981 | 3039.4994
111 | 25.0056 | -0.2863 | 3067.4989 | 111 | -24.9915 | -0.284 | 3067.5
112 | 25.0071 | -0.3084 | 3095.4994 | 112 | -24.9913 | -0.2838 | 3095.4997
113 | 25.0066 | -0.3218 | 3123.4988 | 113 | -24.991 | -0.291 | 3123.4996
114 | 25.0079 | -0.3164 | 3151.4989 | 114 | -24.991 | -0.2784 | 3151.4997
115 | 25.0061 | -0.2982 | 3179.4997 | 115 | -24.9907 | -0.2937 | 3179.4998
116 | 25.0082 | -0.306 | 3207.499 | 116 | -24.9912 | -0.2953 | 3207.5001
117 | 25.0073 | -0.3158 | 3235.4993 | 117 | -24.9904 | -0.295 | 3235.4997
118 | 25.0067 | -0.2958 | 3263.4994 | 118 | -24.9907 | -0.2778 | 3263.4997
119 | 25.0067 | -0.3393 | 3291.4993 | 119 | -24.9909 | -0.3001 | 3291.4996
120 | 25.0082 | -0.3036 | 3319.4994 | 120 | -24.9911 | -0.2633 | 3319.4993
121 | 25.0075 | -0.2924 | 3347.4994 | 121 | -24.9902 | -0.2687 | 3347.4991
122 | 25.0086 | -0.3572 | 3372.9987 | 122 | -24.9901 | -0.3036 | 3372.9998

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 25.9982 | -9.9898 | 25.4933 |  | 2 | -25.9984 | -9.9896 | 25.5068
3 | 25.9987 | -9.9896 | 50.8554 | -0.0274 | 3 | -25.9977 | -9.9903 | 50.8828 | 0
4 | 25.9991 | -9.991 | 78.8695 | 27.9867 | 4 | -25.9991 | -9.9897 | 78.9055 | 28.0227 | 28.0047 | 0.0047
5 | 25.9998 | -9.9908 | 106.958 | 56.0752 | 5 | -25.9981 | -9.9899 | 106.9764 | 56.0936 | 56.0844 | 0.0844
6 | 25.9988 | -9.9881 | 134.9402 | 84.0574 | 6 | -25.9982 | -9.9892 | 134.9855 | 84.1027 | 84.08 | 0.08005
7 | 25.9998 | -9.9912 | 162.9357 | 112.0529 | 7 | -25.9977 | -9.9897 | 162.9686 | 112.0858 | 112.0694 | 0.06935
8 | 25.9991 | -9.9883 | 190.9577 | 140.0749 | 8 | -25.9977 | -9.9891 | 190.9775 | 140.0947 | 140.0848 | 0.0848
9 | 25.9995 | -9.9897 | 218.9457 | 168.0629 | 9 | -25.9976 | -9.9891 | 218.97 | 168.0872 | 168.075 | 0.07505
10 | 26.0003 | -9.99 | 246.951 | 196.0682 | 10 | -25.9973 | -9.9897 | 246.9696 | 196.0868 | 196.0775 | 0.0775
11 | 25.9999 | -9.9889 | 274.9558 | 224.073 | 11 | -25.9973 | -9.989 | 274.9614 | 224.0786 | 224.0758 | 0.0758
12 | 25.9998 | -9.9906 | 302.9098 | 252.027 | 12 | -25.9979 | -9.9896 | 302.9537 | 252.0709 | 252.049 | 0.04895
13 | 25.9997 | -9.9895 | 330.9517 | 280.0689 | 13 | -25.9974 | -9.9888 | 330.9885 | 280.1057 | 280.0873 | 0.0873
14 | 26.0001 | -9.9888 | 358.9062 | 308.0234 | 14 | -25.9968 | -9.9885 | 358.9787 | 308.0959 | 308.0597 | 0.05965
15 | 26.0007 | -9.9911 | 386.8709 | 335.9881 | 15 | -25.9967 | -9.989 | 386.9715 | 336.0887 | 336.0384 | 0.0384
16 | 25.9998 | -9.9908 | 414.9111 | 364.0283 | 16 | -25.9969 | -9.9892 | 414.9678 | 364.085 | 364.0566 | 0.05665
17 | 26.0012 | -9.9906 | 442.9334 | 392.0506 | 17 | -25.9967 | -9.9895 | 442.9749 | 392.0921 | 392.0713 | 0.07135
18 | 26 | -9.9881 | 470.9329 | 420.0501 | 18 | -25.9969 | -9.9886 | 470.9774 | 420.0946 | 420.0724 | 0.07235
19 | 25.9999 | -9.9895 | 498.958 | 448.0752 | 19 | -25.9968 | -9.9896 | 498.9934 | 448.1106 | 448.0929 | 0.0929
20 | 26.0013 | -9.9904 | 526.9422 | 476.0594 | 20 | -25.997 | -9.9896 | 526.9736 | 476.0908 | 476.0751 | 0.0751
21 | 26.0006 | -9.9898 | 554.9427 | 504.0599 | 21 | -25.9958 | -9.9907 | 554.971 | 504.0882 | 504.074 | 0.07405
22 | 26.001 | -9.9902 | 582.9429 | 532.0601 | 22 | -25.9961 | -9.9902 | 582.9665 | 532.0837 | 532.0719 | 0.0719
23 | 26.0004 | -9.9888 | 610.9569 | 560.0741 | 23 | -25.996 | -9.9889 | 610.9727 | 560.0899 | 560.082 | 0.082
24 | 26.0015 | -9.989 | 638.9632 | 588.0804 | 24 | -25.9958 | -9.9902 | 638.9638 | 588.081 | 588.0807 | 0.0807
25 | 26.0016 | -9.9906 | 666.9709 | 616.0881 | 25 | -25.9963 | -9.9895 | 666.9651 | 616.0823 | 616.0852 | 0.0852
26 | 26.0014 | -9.9881 | 694.9609 | 644.0781 | 26 | -25.9966 | -9.9891 | 694.9763 | 644.0935 | 644.0858 | 0.0858
27 | 26.0012 | -9.9894 | 722.9616 | 672.0788 | 27 | -25.9965 | -9.9898 | 722.9706 | 672.0878 | 672.0833 | 0.0833
28 | 26.0017 | -9.9882 | 750.9658 | 700.083 | 28 | -25.9966 | -9.989 | 750.9794 | 700.0966 | 700.0898 | 0.0898
29 | 26.0013 | -9.9885 | 778.9669 | 728.0841 | 29 | -25.996 | -9.9892 | 778.9733 | 728.0905 | 728.0873 | 0.0873
30 | 26.0014 | -9.9888 | 806.9528 | 756.07 | 30 | -25.9961 | -9.989 | 806.9665 | 756.0837 | 756.0769 | 0.07685
31 | 26.0007 | -9.9885 | 834.9401 | 784.0573 | 31 | -25.9959 | -9.9892 | 834.9758 | 784.093 | 784.0752 | 0.07515
32 | 26.0017 | -9.9898 | 862.951 | 812.0682 | 32 | -25.9961 | -9.9891 | 862.9737 | 812.0909 | 812.0796 | 0.07955
33 | 26.0018 | -9.9883 | 890.9542 | 840.0714 | 33 | -25.9961 | -9.9896 | 890.9648 | 840.082 | 840.0767 | 0.0767
34 | 26.0022 | -9.9876 | 918.955 | 868.0722 | 34 | -25.9962 | -9.9891 | 918.9769 | 868.0941 | 868.0832 | 0.08315
35 | 26.0019 | -9.9889 | 946.9397 | 896.0569 | 35 | -25.9956 | -9.9892 | 946.9746 | 896.0918 | 896.0744 | 0.07435
36 | 26.0019 | -9.9904 | 974.9406 | 924.0578 | 36 | -25.9958 | -9.9896 | 974.9781 | 924.0953 | 924.0765 | 0.07655
37 | 26.0023 | -9.9904 | 1002.9429 | 952.0601 | 37 | -25.9958 | -9.9898 | 1002.9803 | 952.0975 | 952.0788 | 0.0788
38 | 26.0017 | -9.9907 | 1030.9669 | 980.0841 | 38 | -25.9956 | -9.9892 | 1030.9762 | 980.0934 | 980.0888 | 0.08875
39 | 26.0019 | -9.9887 | 1058.9494 | 1008.0666 | 39 | -25.9954 | -9.989 | 1058.967 | 1008.0842 | 1008.0754 | 0.0754
40 | 26.0025 | -9.9878 | 1086.9313 | 1036.0485 | 40 | -25.9957 | -9.9888 | 1086.9687 | 1036.0859 | 1036.0672 | 0.0672
41 | 26.0014 | -9.9917 | 1114.9193 | 1064.0365 | 41 | -25.9955 | -9.9894 | 1114.9675 | 1064.0847 | 1064.0606 | 0.0606
42 | 26.0029 | -9.9895 | 1142.8656 | 1091.9828 | 42 | -25.9957 | -9.9889 | 1142.9513 | 1092.0685 | 1092.0257 | 0.02565
43 | 26.0014 | -9.99 | 1170.9233 | 1120.0405 | 43 | -25.9955 | -9.9897 | 1170.9311 | 1120.0483 | 1120.0444 | 0.0444
44 | 26.0027 | -9.9884 | 1198.9482 | 1148.0654 | 44 | -25.9959 | -9.9893 | 1198.9474 | 1148.0646 | 1148.065 | 0.065
45 | 26.0017 | -9.9889 | 1226.9328 | 1176.05 | 45 | -25.9956 | -9.9894 | 1226.9452 | 1176.0624 | 1176.0562 | 0.0562
46 | 26.0028 | -9.9887 | 1254.9359 | 1204.0531 | 46 | -25.9947 | -9.9889 | 1254.9473 | 1204.0645 | 1204.0588 | 0.0588
47 | 26.0026 | -9.9905 | 1282.9271 | 1232.0443 | 47 | -25.9949 | -9.99 | 1282.9476 | 1232.0648 | 1232.0545 | 0.05455
48 | 26.0026 | -9.9877 | 1310.9322 | 1260.0494 | 48 | -25.9948 | -9.9886 | 1310.9435 | 1260.0607 | 1260.055 | 0.05505
49 | 26.0024 | -9.9899 | 1338.9284 | 1288.0456 | 49 | -25.9946 | -9.9895 | 1338.9512 | 1288.0684 | 1288.057 | 0.057
50 | 26.0034 | -9.9882 | 1366.943 | 1316.0602 | 50 | -25.9943 | -9.9887 | 1366.9477 | 1316.0649 | 1316.0625 | 0.06255
51 | 26.0029 | -9.9889 | 1394.9169 | 1344.0341 | 51 | -25.9945 | -9.9889 | 1394.9445 | 1344.0617 | 1344.0479 | 0.0479
52 | 26.003 | -9.9894 | 1422.9327 | 1372.0499 | 52 | -25.9943 | -9.9887 | 1422.948 | 1372.0652 | 1372.0575 | 0.05755
53 | 26.0025 | -9.989 | 1450.9254 | 1400.0426 | 53 | -25.9948 | -9.9893 | 1450.9515 | 1400.0687 | 1400.0556 | 0.05565
54 | 26.0034 | -9.9884 | 1478.9277 | 1428.0449 | 54 | -25.995 | -9.989 | 1478.954 | 1428.0712 | 1428.058 | 0.05805
55 | 26.0031 | -9.9882 | 1506.9175 | 1456.0347 | 55 | -25.9945 | -9.9884 | 1506.9399 | 1456.0571 | 1456.0459 | 0.0459
56 | 26.0031 | -9.9879 | 1534.9148 | 1484.032 | 56 | -25.9944 | -9.9883 | 1534.9455 | 1484.0627 | 1484.0473 | 0.04735
57 | 26.0031 | -9.9893 | 1562.9376 | 1512.0548 | 57 | -25.9937 | -9.9889 | 1562.9373 | 1512.0545 | 1512.0547 | 0.05465
58 | 26.0035 | -9.988 | 1590.9436 | 1540.0608 | 58 | -25.9945 | -9.9892 | 1590.9404 | 1540.0576 | 1540.0592 | 0.0592
59 | 26.0031 | -9.9912 | 1618.9431 | 1568.0603 | 59 | -25.9942 | -9.9887 | 1618.9446 | 1568.0618 | 1568.061 | 0.06105
60 | 26.0034 | -9.9875 | 1646.9232 | 1596.0404 | 60 | -25.9941 | -9.9886 | 1646.9484 | 1596.0656 | 1596.053 | 0.053
61 | 26.0031 | -9.9882 | 1674.9242 | 1624.0414 | 61 | -25.9938 | -9.989 | 1674.9579 | 1624.0751 | 1624.0583 | 0.05825
62 | 26.0038 | -9.9875 | 1702.9381 | 1652.0553 | 62 | -25.9938 | -9.9883 | 1702.9467 | 1652.0639 | 1652.0596 | 0.0596
63 | 26.0035 | -9.9883 | 1730.931 | 1680.0482 | 63 | -25.9938 | -9.9891 | 1730.9478 | 1680.065 | 1680.0566 | 0.0566
64 | 26.0036 | -9.9904 | 1758.9516 | 1708.0688 | 64 | -25.9942 | -9.9892 | 1758.9362 | 1708.0534 | 1708.0611 | 0.0611
65 | 26.0035 | -9.9884 | 1786.9419 | 1736.0591 | 65 | -25.9931 | -9.9888 | 1786.9218 | 1736.039 | 1736.0491 | 0.04905
66 | 26.0038 | -9.9881 | 1814.9345 | 1764.0517 | 66 | -25.9934 | -9.9891 | 1814.9572 | 1764.0744 | 1764.063 | 0.06305
67 | 26.0039 | -9.9886 | 1842.9326 | 1792.0498 | 67 | -25.9935 | -9.9888 | 1842.9245 | 1792.0417 | 1792.0457 | 0.04575
68 | 26.0038 | -9.989 | 1870.9255 | 1820.0427 | 68 | -25.9932 | -9.989 | 1870.9109 | 1820.0281 | 1820.0354 | 0.0354
69 | 26.0028 | -9.9902 | 1898.9185 | 1848.0357 | 69 | -25.9939 | -9.9893 | 1898.9309 | 1848.0481 | 1848.0419 | 0.0419
70 | 26.0042 | -9.9874 | 1926.9059 | 1876.0231 | 70 | -25.9931 | -9.9885 | 1926.9521 | 1876.0693 | 1876.0462 | 0.0462
71 | 26.0045 | -9.988 | 1954.9278 | 1904.045 | 71 | -25.9935 | -9.9893 | 1954.944 | 1904.0612 | 1904.0531 | 0.0531
72 | 26.0036 | -9.9896 | 1982.9178 | 1932.035 | 72 | -25.9936 | -9.9887 | 1982.9418 | 1932.059 | 1932.047 | 0.047
73 | 26.0044 | -9.9877 | 2010.9448 | 1960.062 | 73 | -25.9931 | -9.9891 | 2010.9558 | 1960.073 | 1960.0675 | 0.0675
74 | 26.0046 | -9.9883 | 2038.949 | 1988.0662 | 74 | -25.9932 | -9.988 | 2038.948 | 1988.0652 | 1988.0657 | 0.0657
75 | 26.0041 | -9.9909 | 2066.9379 | 2016.0551 | 75 | -25.9933 | -9.9894 | 2066.9393 | 2016.0565 | 2016.0558 | 0.0558
76 | 26.0047 | -9.9896 | 2094.9356 | 2044.0528 | 76 | -25.9931 | -9.9877 | 2094.9379 | 2044.0551 | 2044.0539 | 0.05395
77 | 26.0046 | -9.9892 | 2122.9215 | 2072.0387 | 77 | -25.9927 | -9.9886 | 2122.9459 | 2072.0631 | 2072.0509 | 0.0509
78 | 26.0055 | -9.9881 | 2150.901 | 2100.0182 | 78 | -25.9925 | -9.9885 | 2150.9297 | 2100.0469 | 2100.0325 | 0.03255
79 | 26.0051 | -9.9891 | 2178.9074 | 2128.0246 | 79 | -25.993 | -9.9892 | 2178.91 | 2128.0272 | 2128.0259 | 0.0259
80 | 26.0051 | -9.9882 | 2206.9006 | 2156.0178 | 80 | -25.9932 | -9.9881 | 2206.9051 | 2156.0223 | 2156.0201 | 0.02005
81 | 26.0044 | -9.9903 | 2234.8793 | 2183.9965 | 81 | -25.9931 | -9.9892 | 2234.8858 | 2184.003 | 2183.9997 | -0.00025
82 | 26.0051 | -9.9881 | 2262.873 | 2211.9902 | 82 | -25.9925 | -9.9883 | 2262.8673 | 2211.9845 | 2211.9874 | -0.01265
83 | 26.0055 | -9.9886 | 2290.8666 | 2239.9838 | 83 | -25.992 | -9.9891 | 2290.8561 | 2239.9733 | 2239.9785 | -0.02145
84 | 26.0054 | -9.9877 | 2318.8617 | 2267.9789 | 84 | -25.9931 | -9.9887 | 2318.849 | 2267.9662 | 2267.9726 | -0.02745
85 | 26.0054 | -9.9888 | 2346.8592 | 2295.9764 | 85 | -25.9923 | -9.989 | 2346.8541 | 2295.9713 | 2295.9739 | -0.02615
86 | 26.0056 | -9.9882 | 2374.8339 | 2323.9511 | 86 | -25.9928 | -9.9884 | 2374.837 | 2323.9542 | 2323.9527 | -0.04735
87 | 26.0057 | -9.9888 | 2402.8212 | 2351.9384 | 87 | -25.9926 | -9.9891 | 2402.8348 | 2351.952 | 2351.9452 | -0.0548
88 | 26.0054 | -9.9884 | 2430.8379 | 2379.9551 | 88 | -25.9922 | -9.9887 | 2430.8525 | 2379.9697 | 2379.9624 | -0.0376
89 | 26.0059 | -9.9888 | 2458.848 | 2407.9652 | 89 | -25.9918 | -9.9891 | 2458.8451 | 2407.9623 | 2407.9637 | -0.03625
90 | 26.006 | -9.9882 | 2486.8281 | 2435.9453 | 90 | -25.9924 | -9.9887 | 2486.8387 | 2435.9559 | 2435.9506 | -0.0494
91 | 26.0056 | -9.9886 | 2514.8353 | 2463.9525 | 91 | -25.9911 | -9.9916 | 2514.8552 | 2463.9724 | 2463.9624 | -0.03755
92 | 26.0061 | -9.9881 | 2542.8617 | 2491.9789 | 92 | -25.9921 | -9.9887 | 2542.8553 | 2491.9725 | 2491.9757 | -0.0243
93 | 26.0059 | -9.9887 | 2570.861 | 2519.9782 | 93 | -25.9914 | -9.9886 | 2570.8509 | 2519.9681 | 2519.9731 | -0.02685
94 | 26.0062 | -9.9883 | 2598.8399 | 2547.9571 | 94 | -25.9921 | -9.9886 | 2598.8297 | 2547.9469 | 2547.952 | -0.048
95 | 26.0062 | -9.9889 | 2626.8281 | 2575.9453 | 95 | -25.9919 | -9.9888 | 2626.8412 | 2575.9584 | 2575.9519 | -0.04815
96 | 26.0063 | -9.9881 | 2654.8467 | 2603.9639 | 96 | -25.9912 | -9.9882 | 2654.8478 | 2603.965 | 2603.9645 | -0.03555
97 | 26.0059 | -9.988 | 2682.8439 | 2631.9611 | 97 | -25.9919 | -9.9891 | 2682.8486 | 2631.9658 | 2631.9635 | -0.03655
98 | 26.0057 | -9.9876 | 2710.8551 | 2659.9723 | 98 | -25.9914 | -9.9881 | 2710.8509 | 2659.9681 | 2659.9702 | -0.0298
99 | 26.0062 | -9.9889 | 2738.8638 | 2687.981 | 99 | -25.9911 | -9.9885 | 2738.854 | 2687.9712 | 2687.9761 | -0.0239
100 | 26.0068 | -9.9879 | 2766.8561 | 2715.9733 | 100 | -25.9917 | -9.9886 | 2766.8599 | 2715.9771 | 2715.9752 | -0.0248
101 | 26.006 | -9.9886 | 2794.8359 | 2743.9531 | 101 | -25.9915 | -9.9884 | 2794.8396 | 2743.9568 | 2743.955 | -0.04505
102 | 26.0061 | -9.9869 | 2822.8482 | 2771.9654 | 102 | -25.9907 | -9.9878 | 2822.852 | 2771.9692 | 2771.9673 | -0.0327
103 | 26.0067 | -9.9884 | 2850.8443 | 2799.9615 | 103 | -25.9905 | -9.9884 | 2850.8631 | 2799.9803 | 2799.9709 | -0.0291
104 | 26.007 | -9.9883 | 2878.8255 | 2827.9427 | 104 | -25.9909 | -9.9882 | 2878.8627 | 2827.9799 | 2827.9613 | -0.0387
105 | 26.0069 | -9.9884 | 2906.8215 | 2855.9387 | 105 | -25.9908 | -9.9888 | 2906.8487 | 2855.9659 | 2855.9523 | -0.0477
106 | 26.0072 | -9.9876 | 2934.8155 | 2883.9327 | 106 | -25.9912 | -9.9883 | 2934.8359 | 2883.9531 | 2883.9429 | -0.0571
107 | 26.0068 | -9.9885 | 2962.8157 | 2911.9329 | 107 | -25.9907 | -9.9889 | 2962.8268 | 2911.944 | 2911.9385 | -0.06155
108 | 26.0066 | -9.9876 | 2990.8479 | 2939.9651 | 108 | -25.9906 | -9.9879 | 2990.8509 | 2939.9681 | 2939.9666 | -0.0334
109 | 26.0067 | -9.9884 | 3018.8169 | 2967.9341 | 109 | -25.9908 | -9.9887 | 3018.8318 | 2967.949 | 2967.9416 | -0.05845
110 | 26.0073 | -9.9874 | 3046.839 | 2995.9562 | 110 | -25.9909 | -9.9883 | 3046.8437 | 2995.9609 | 2995.9586 | -0.04145
111 | 26.0069 | -9.9889 | 3074.848 | 3023.9652 | 111 | -25.9911 | -9.9892 | 3074.8558 | 3023.973 | 3023.9691 | -0.0309
112 | 26.0068 | -9.9881 | 3102.8571 | 3051.9743 | 112 | -25.9903 | -9.988 | 3102.8601 | 3051.9773 | 3051.9758 | -0.0242
113 | 26.0068 | -9.9883 | 3130.8501 | 3079.9673 | 113 | -25.9898 | -9.9881 | 3130.8623 | 3079.9795 | 3079.9734 | -0.0266
114 | 26.0076 | -9.987 | 3158.8379 | 3107.9551 | 114 | -25.9902 | -9.9876 | 3158.8588 | 3107.976 | 3107.9655 | -0.03445
115 | 26.0077 | -9.9883 | 3186.8262 | 3135.9434 | 115 | -25.9896 | -9.9887 | 3186.8645 | 3135.9817 | 3135.9626 | -0.03745
116 | 26.0079 | -9.9875 | 3214.8583 | 3163.9755 | 116 | -25.9903 | -9.9879 | 3214.8593 | 3163.9765 | 3163.976 | -0.024
117 | 26.0074 | -9.9882 | 3242.8474 | 3191.9646 | 117 | -25.9892 | -9.9884 | 3242.8688 | 3191.986 | 3191.9753 | -0.0247
118 | 26.0076 | -9.9873 | 3270.8149 | 3219.9321 | 118 | -25.9891 | -9.9878 | 3270.8647 | 3219.9819 | 3219.957 | -0.043
119 | 26.0069 | -9.9883 | 3298.815 | 3247.9322 | 119 | -25.9895 | -9.9887 | 3298.8591 | 3247.9763 | 3247.9543 | -0.04575
120 | 26.0079 | -9.9885 | 3326.8835 | 3276.0007 | 120 | -25.9892 | -9.9893 | 3326.8826 | 3275.9998 | 3276.0003 | 0.00025
121 | 26.0081 | -9.9881 | 3354.74 | 27.8565 | 121 | -25.9898 | -9.989 | 3354.7842 | 27.9016 | 27.8791 | -0.12095
122 | 26.0076 | -9.9879 | 3380.2184 | 25.4784 | 122 | -25.9893 | -9.9876 | 3380.2497 | 25.4655

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
LSB 1 | -88.6373 | -263.5234 | -1459.986 | 1 | 41.1525 | -583.4911 | -1008.218
LSB 2 | -88.603 | -263.4981 | -0.0297 | 2 | 0.7926 | -583.4861 | -1008.472
LSB 3 | -88.7376 | -263.5147 | 1460.0658 | 3 | -37.1072 | -583.4704 | -1008.273
LSB 4 | -88.6852 | -613.5005 | -1459.978 | 4 | -39.7328 | -583.4725 | -878.3439
LSB 5 | -88.675 | -613.5479 | 0.0159 | 5 | 0.177 | -583.4842 | -879.089
LSB 6 | -88.8297 | -613.5448 | 1460.0178 | 6 | 40.0423 | -583.4943 | -878.5889
LSB 7 | 88.7043 | -263.5884 | -1460.11 | 7 | 40.5753 | -583.4998 | 879.6069
LSB 8 | 88.7261 | -263.6208 | -0.0443 | 8 | 0.9856 | -583.4918 | 878.8484
LSB 9 | 88.5724 | -263.6503 | 1459.9204 | 9 | -36.6204 | -583.4749 | 880.2843
LSB 10 | 88.6374 | -613.6479 | -1460.047 | 10 | -38.616 | -583.4737 | 1009.4637
LSB 11 | 88.6492 | -613.5911 | -0.03 | 11 | -0.2774 | -583.4915 | 1009.1922
LSB 12 | 88.4916 | -613.6981 | 1459.9277 | 12 | 40.566 | -583.5007 | 1008.2984
Chk LSB 3 | -88.7389 | -263.5154 | 1460.066
LSB 3 is measured twice to check that probe did not change
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Lower Strongback - Magnet Array -026