## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 14.1057 | -0.0017 | 5.2493 | 1 | -13.8948 | 0.0007 | 5.25 | -0.0005 | -0.019685 | 0
2 | 14.103 | -0.0007 | 30.7504 | 2 | -13.8945 | -0.0002 | 30.7504 | -0.00045 | -0.017717
3 | 14.1022 | -0.0024 | 57.5009 | 3 | -13.8956 | -0.0017 | 57.5006 | -0.00205 | -0.080709
4 | 14.1022 | -0.0023 | 85.5005 | 4 | -13.8963 | -0.0012 | 85.4999 | -0.00175 | -0.068898
5 | 14.1001 | -0.0018 | 113.5007 | 5 | -13.898 | -0.0028 | 113.4995 | -0.0023 | -0.090551
6 | 14.0993 | -0.0032 | 141.5008 | 6 | -13.8973 | -0.0004 | 141.5001 | -0.0018 | -0.070866
7 | 14.0993 | -0.0008 | 169.5008 | 7 | -13.8991 | -0.0013 | 169.4993 | -0.00105 | -0.041339
8 | 14.0978 | -0.0009 | 197.5017 | 8 | -13.9001 | -0.0016 | 197.4999 | -0.00125 | -0.049213
9 | 14.0975 | 0.0048 | 225.5001 | 9 | -13.9004 | 0.0023 | 225.4996 | 0.00355 | 0.13976
10 | 14.0969 | -0.0003 | 253.5004 | 10 | -13.9023 | 0.0026 | 253.4999 | 0.00115 | 0.045276
11 | 14.095 | 0.0035 | 281.5007 | 11 | -13.9019 | 0.0017 | 281.5 | 0.0026 | 0.10236
12 | 14.0934 | 0.0035 | 309.5007 | 12 | -13.9035 | 0.0029 | 309.4996 | 0.0032 | 0.12598
13 | 14.0935 | 0.0025 | 337.5009 | 13 | -13.9039 | 0.002 | 337.5 | 0.00225 | 0.088583
14 | 14.0931 | 0.0018 | 365.5006 | 14 | -13.9045 | 0.0008 | 365.5006 | 0.0013 | 0.051181
15 | 14.0914 | -0.0013 | 393.5008 | 15 | -13.9065 | 0.001 | 393.4994 | -0.00015 | -0.0059055
16 | 14.0911 | 0.0004 | 421.5008 | 16 | -13.907 | 0 | 421.5001 | 0.0002 | 0.007874
17 | 14.0904 | 0.0008 | 449.5004 | 17 | -13.9078 | 0.0013 | 449.4998 | 0.00105 | 0.041339
18 | 14.0897 | 0.0008 | 477.5008 | 18 | -13.9086 | -0.0002 | 477.5 | 0.0003 | 0.011811
19 | 14.0876 | -0.0004 | 505.4999 | 19 | -13.9103 | -0.0009 | 505.4994 | -0.00065 | -0.025591
20 | 14.0867 | -0.0027 | 533.5006 | 20 | -13.9109 | 0.0002 | 533.5001 | -0.00125 | -0.049213
21 | 14.0873 | -0.0029 | 561.5006 | 21 | -13.9124 | 0.0012 | 561.4996 | -0.00085 | -0.033465
22 | 14.0853 | 0.0003 | 589.5009 | 22 | -13.9113 | -0.0006 | 589.4999 | -0.00015 | -0.0059055
23 | 14.0853 | -0.0018 | 617.5008 | 23 | -13.9137 | -0.0001 | 617.5001 | -0.00095 | -0.037402
24 | 14.084 | 0.0016 | 645.5009 | 24 | -13.9135 | 0.0028 | 645.5 | 0.0022 | 0.086614
25 | 14.0828 | -0.003 | 673.5004 | 25 | -13.9153 | -0.001 | 673.4999 | -0.002 | -0.07874
26 | 14.0823 | -0.001 | 701.5009 | 26 | -13.9155 | -0.0009 | 701.5003 | -0.00095 | -0.037402 |  |  |  | Shimming table
27 | 14.081 | 0.0006 | 729.5006 | 27 | -13.9165 | 0.0012 | 729.4998 | 0.0009 | 0.035433 |  | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
28 | 14.0804 | 0.0065 | 757.5013 | 28 | -13.9179 | 0.0058 | 757.5006 | 0.00615 | 0.24213 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3
29 | 14.0797 | 0.0019 | 785.5003 | 29 | -13.9186 | 0.0021 | 785.4996 | 0.002 | 0.07874 |  | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3
30 | 14.0784 | 0.0074 | 813.5011 | 30 | -13.9194 | 0.0031 | 813.5009 | 0.00525 | 0.20669 |  | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3
31 | 14.0775 | 0.0045 | 841.5001 | 31 | -13.9207 | 0.0037 | 841.4998 | 0.0041 | 0.16142 |  | 11 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3
32 | 14.0768 | 0.0066 | 869.5015 | 32 | -13.9208 | 0.007 | 869.5003 | 0.0068 | 0.26772 |  | 16 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3
33 | 14.0762 | 0.0039 | 897.5012 | 33 | -13.9221 | 0.0049 | 897.4999 | 0.0044 | 0.17323 |  | 21 | 1 | 21 | 3 | 0 | 3
34 | 14.0744 | 0.0048 | 925.4997 | 34 | -13.9234 | 0.0039 | 925.4996 | 0.00435 | 0.17126 |  | 26 | 1 | 26 | 3 | 0 | 3
35 | 14.0741 | 0.0028 | 953.5003 | 35 | -13.9242 | 0.0029 | 953.5 | 0.00285 | 0.1122 |  | 32 | 1 | 32 | 2.5 | -0.5 | 2
36 | 14.0743 | 0.0022 | 981.5001 | 36 | -13.9243 | 0.0022 | 981.5002 | 0.0022 | 0.086614 |  | 37 | 1 | 37 | 3 | 0 | 3
37 | 14.0725 | 0.002 | 1009.5002 | 37 | -13.9257 | 0.0041 | 1009.4998 | 0.00305 | 0.12008 |  | 42 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3
38 | 14.0719 | 0.0004 | 1037.5015 | 38 | -13.9263 | 0.0011 | 1037.5002 | 0.00075 | 0.029528 |  | 43 | 2 | 1 | 3.5 | 0.5 | 4
39 | 14.0703 | 0.0045 | 1065.5004 | 39 | -13.9281 | 0.0043 | 1065.4997 | 0.0044 | 0.17323 |  | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
40 | 14.0692 | 0.0033 | 1093.5013 | 40 | -13.9286 | 0.0023 | 1093.5003 | 0.0028 | 0.11024 |  | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
41 | 14.0691 | -0.0012 | 1121.5003 | 41 | -13.9299 | -0.0008 | 1121.4998 | -0.001 | -0.03937 |  | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
42 | 14.0684 | 0.0003 | 1149.5014 | 42 | -13.93 | -0.0034 | 1149.5002 | -0.00155 | -0.061024 |  | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
43 | 14.0662 | -0.0113 | 1177.5011 | 43 | -13.9285 | -0.0088 | 1177.4974 | -0.01005 | -0.39567 |  | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
44 | 14.066 | -0.0077 | 1205.5008 | 44 | -13.9318 | -0.0063 | 1205.5 | -0.007 | -0.27559 |  | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
45 | 14.0652 | -0.0043 | 1233.5007 | 45 | -13.9331 | -0.0041 | 1233.5002 | -0.0042 | -0.16535 |  | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
46 | 14.0576 | 0.0016 | 1261.494 | 46 | -13.9366 | 0.0035 | 1261.4963 | 0.00255 | 0.10039 |  | 81 | 3 | 2 | 2.5 | -0.5 | 2
47 | 14.0632 | -0.0058 | 1289.5003 | 47 | -13.9351 | -0.0046 | 1289.4994 | -0.0052 | -0.20472 |  | 86 | 3 | 6 | 2.5 | 0 | 3
48 | 14.062 | -0.0055 | 1317.5021 | 48 | -13.9366 | -0.0058 | 1317.5002 | -0.00565 | -0.22244 |  | 91 | 3 | 11 | 2.5 | -0.5 | 2
49 | 14.0609 | -0.0054 | 1345.5016 | 49 | -13.9375 | -0.0038 | 1345.5003 | -0.0046 | -0.1811 |  | 97 | 3 | 17 | 3 | 0 | 3
50 | 14.0607 | -0.0017 | 1373.5011 | 50 | -13.9375 | -0.0062 | 1373.5001 | -0.00395 | -0.15551 |  | 102 | 3 | 22 | 3 | 0 | 3
51 | 14.0595 | 0.0017 | 1401.5004 | 51 | -13.9398 | 0.0007 | 1401.4992 | 0.0012 | 0.047244 |  | 107 | 3 | 27 | 3 | 0 | 3
52 | 14.0587 | -0.0032 | 1429.4988 | 52 | -13.9398 | -0.0053 | 1429.5 | -0.00425 | -0.16732 |  | 112 | 3 | 32 | 3 | 0 | 3
53 | 14.0575 | -0.0018 | 1457.5001 | 53 | -13.9394 | -0.0002 | 1457.5007 | -0.001 | -0.03937 |  | 118 | 3 | 38 | 3 | 0 | 3
54 | 14.0569 | -0.0005 | 1485.4995 | 54 | -13.9415 | -0.0027 | 1485.5002 | -0.0016 | -0.062992 |  | 119 | 3 | 39 | 3 | 0 | 3
55 | 14.0564 | 0.004 | 1513.4995 | 55 | -13.9425 | 0.0008 | 1513.4996 | 0.0024 | 0.094488 |  | 122 | 3 | 42 | 3 | 0 | 3
56 | 14.0549 | -0.0039 | 1541.5003 | 56 | -13.9428 | 0.0003 | 1541.4995 | -0.0018 | -0.070866
57 | 14.0541 | -0.0001 | 1569.4989 | 57 | -13.9442 | -0.0037 | 1569.5001 | -0.0019 | -0.074803
58 | 14.0525 | 0.0003 | 1597.5005 | 58 | -13.9446 | -0.0011 | 1597.5001 | -0.0004 | -0.015748
59 | 14.0525 | -0.0049 | 1625.4996 | 59 | -13.9449 | -0.0012 | 1625.4998 | -0.00305 | -0.12008
60 | 14.0508 | -0.0003 | 1653.5003 | 60 | -13.9464 | -0.0007 | 1653.4998 | -0.0005 | -0.019685
61 | 14.0508 | -0.0056 | 1681.4996 | 61 | -13.9477 | -0.0032 | 1681.4999 | -0.0044 | -0.17323
62 | 14.0501 | -0.0043 | 1709.4994 | 62 | -13.9483 | -0.0014 | 1709.5 | -0.00285 | -0.1122
63 | 14.0492 | -0.0055 | 1737.5012 | 63 | -13.9497 | -0.0028 | 1737.5005 | -0.00415 | -0.16339
64 | 14.048 | -0.0044 | 1765.5001 | 64 | -13.9504 | -0.0053 | 1765.5001 | -0.00485 | -0.19094
65 | 14.0466 | -0.004 | 1793.5001 | 65 | -13.9511 | -0.0062 | 1793.5 | -0.0051 | -0.20079
66 | 14.046 | -0.0019 | 1821.4998 | 66 | -13.9517 | 0.0007 | 1821.5009 | -0.0006 | -0.023622
67 | 14.0451 | -0.0075 | 1849.4999 | 67 | -13.9532 | -0.004 | 1849.5004 | -0.00575 | -0.22638
68 | 14.0447 | -0.0031 | 1877.5018 | 68 | -13.9538 | -0.0006 | 1877.5001 | -0.00185 | -0.072835
69 | 14.0436 | -0.0048 | 1905.5004 | 69 | -13.9539 | -0.0056 | 1905.5002 | -0.0052 | -0.20472
70 | 14.0425 | -0.0065 | 1933.5022 | 70 | -13.9554 | -0.0048 | 1933.5003 | -0.00565 | -0.22244
71 | 14.0415 | -0.0017 | 1961.5018 | 71 | -13.9559 | -0.0028 | 1961.4993 | -0.00225 | -0.088583
72 | 14.0409 | -0.0088 | 1989.5002 | 72 | -13.9568 | -0.0073 | 1989.4998 | -0.00805 | -0.31693
73 | 14.0399 | -0.0045 | 2017.5014 | 73 | -13.9579 | -0.0053 | 2017.5004 | -0.0049 | -0.19291
74 | 14.0388 | -0.0098 | 2045.5018 | 74 | -13.9592 | -0.0044 | 2045.4999 | -0.0071 | -0.27953
75 | 14.038 | -0.0011 | 2073.5021 | 75 | -13.9596 | -0.0062 | 2073.5012 | -0.00365 | -0.1437
76 | 14.0372 | -0.0034 | 2101.502 | 76 | -13.961 | -0.0079 | 2101.5004 | -0.00565 | -0.22244
77 | 14.0362 | -0.0002 | 2129.5006 | 77 | -13.962 | -0.0043 | 2129.5002 | -0.00225 | -0.088583
78 | 14.0347 | -0.0043 | 2157.5018 | 78 | -13.9628 | -0.0043 | 2157.5006 | -0.0043 | -0.16929
79 | 14.0338 | 0.0014 | 2185.5014 | 79 | -13.9638 | -0.0086 | 2185.5005 | -0.0036 | -0.14173
80 | 14.0338 | -0.0067 | 2213.5 | 80 | -13.9647 | -0.0086 | 2213.5006 | -0.00765 | -0.30118
81 | 14.0323 | 0.0146 | 2241.4989 | 81 | -13.9655 | 0.015 | 2241.4995 | 0.0148 | 0.58268
82 | 14.0312 | 0.0093 | 2269.501 | 82 | -13.9657 | 0.0089 | 2269.5007 | 0.0091 | 0.35827
83 | 14.031 | 0.0063 | 2297.5034 | 83 | -13.9666 | 0.0102 | 2297.5002 | 0.00825 | 0.3248
84 | 14.03 | 0.011 | 2325.5023 | 84 | -13.9678 | 0.0104 | 2325.4997 | 0.0107 | 0.42126
85 | 14.029 | 0.0098 | 2353.5029 | 85 | -13.9694 | 0.0136 | 2353.4995 | 0.0117 | 0.46063
86 | 14.0282 | 0.0049 | 2381.5023 | 86 | -13.9703 | 0.0049 | 2381.5 | 0.0049 | 0.19291
87 | 14.0275 | 0.006 | 2409.5002 | 87 | -13.9712 | 0.0109 | 2409.4998 | 0.00845 | 0.33268
88 | 14.0259 | 0.0087 | 2437.5018 | 88 | -13.9722 | 0.0087 | 2437.5 | 0.0087 | 0.34252
89 | 14.026 | 0.0082 | 2465.5013 | 89 | -13.9727 | 0.0064 | 2465.4993 | 0.0073 | 0.2874
90 | 14.0241 | 0.0074 | 2493.5012 | 90 | -13.973 | 0.0105 | 2493.5006 | 0.00895 | 0.35236
91 | 14.0239 | 0.0072 | 2521.5017 | 91 | -13.9745 | 0.0052 | 2521.5002 | 0.0062 | 0.24409
92 | 14.0226 | 0.0049 | 2549.5019 | 92 | -13.9763 | 0.008 | 2549.5002 | 0.00645 | 0.25394
93 | 14.0222 | 0.0081 | 2577.5002 | 93 | -13.9764 | 0.0125 | 2577.5004 | 0.0103 | 0.40551
94 | 14.0219 | 0.0001 | 2605.5002 | 94 | -13.977 | 0.0016 | 2605.4998 | 0.00085 | 0.033465
95 | 14.0198 | 0.0042 | 2633.5028 | 95 | -13.9779 | 0.0033 | 2633.5 | 0.00375 | 0.14764
96 | 14.0196 | 0.0032 | 2661.5009 | 96 | -13.9785 | 0.0029 | 2661.5002 | 0.00305 | 0.12008
97 | 14.0185 | 0.0012 | 2689.5004 | 97 | -13.9796 | 0.0043 | 2689.4994 | 0.00275 | 0.10827
98 | 14.0181 | 0.0026 | 2717.5008 | 98 | -13.9815 | 0.0011 | 2717.5005 | 0.00185 | 0.072835
99 | 14.0161 | 0.0016 | 2745.4986 | 99 | -13.9812 | 0.0029 | 2745.4995 | 0.00225 | 0.088583
100 | 14.0157 | -0.0005 | 2773.5028 | 100 | -13.9816 | 0.0012 | 2773.5005 | 0.00035 | 0.01378
101 | 14.015 | 0.0025 | 2801.4998 | 101 | -13.9837 | 0.0028 | 2801.5006 | 0.00265 | 0.10433
102 | 14.0135 | 0.0005 | 2829.5003 | 102 | -13.9841 | 0.0009 | 2829.4999 | 0.0007 | 0.027559
103 | 14.0132 | -0.0027 | 2857.5002 | 103 | -13.9841 | -0.0032 | 2857.5001 | -0.00295 | -0.11614
104 | 14.0124 | -0.0008 | 2885.5003 | 104 | -13.9854 | -0.0005 | 2885.5006 | -0.00065 | -0.025591
105 | 14.0107 | -0.0046 | 2913.5007 | 105 | -13.9875 | -0.0019 | 2913.5007 | -0.00325 | -0.12795
106 | 14.0095 | 0.001 | 2941.502 | 106 | -13.9881 | -0.0031 | 2941.5003 | -0.00105 | -0.041339
107 | 14.0095 | -0.0024 | 2969.5018 | 107 | -13.9889 | -0.0036 | 2969.4997 | -0.003 | -0.11811
108 | 14.0079 | -0.0022 | 2997.5021 | 108 | -13.9897 | -0.0042 | 2997.5008 | -0.0032 | -0.12598
109 | 14.0079 | -0.004 | 3025.5015 | 109 | -13.9908 | -0.0094 | 3025.5009 | -0.0067 | -0.26378
110 | 14.0067 | -0.0037 | 3053.501 | 110 | -13.9912 | -0.0093 | 3053.5007 | -0.0065 | -0.25591
111 | 14.0055 | -0.0061 | 3081.4989 | 111 | -13.9916 | -0.0053 | 3081.4998 | -0.0057 | -0.22441
112 | 14.0045 | -0.0026 | 3109.5004 | 112 | -13.9937 | -0.0021 | 3109.4997 | -0.00235 | -0.09252
113 | 14.0042 | 0.0013 | 3137.5007 | 113 | -13.9942 | -0.0011 | 3137.4992 | 0.0001 | 0.003937
114 | 14.0026 | -0.0012 | 3165.501 | 114 | -13.9945 | -0.0016 | 3165.5006 | -0.0014 | -0.055118
115 | 14.0029 | 0.0007 | 3193.5018 | 115 | -13.996 | -0.0033 | 3193.5004 | -0.0013 | -0.051181
116 | 14.001 | -0.0029 | 3221.5013 | 116 | -13.9967 | -0.0036 | 3221.5005 | -0.00325 | -0.12795
117 | 14.0007 | -0.0007 | 3249.5014 | 117 | -13.9976 | 0.0011 | 3249.5005 | 0.0002 | 0.007874
118 | 13.9997 | -0.0019 | 3277.5017 | 118 | -13.9981 | -0.0036 | 3277.4999 | -0.00275 | -0.10827
119 | 13.9988 | -0.0014 | 3305.5014 | 119 | -13.9991 | -0.0009 | 3305.5008 | -0.00115 | -0.045276
120 | 13.9977 | -0.002 | 3333.5016 | 120 | -14.0005 | -0.0019 | 3333.5006 | -0.00195 | -0.076772
121 | 13.997 | 0.0061 | 3360.25 | 121 | -14.0007 | 0.0014 | 3360.2497 | 0.00375 | 0.14764
122 | 13.9959 | 0.0007 | 3385.7498 | 122 | -14.0026 | 0.0008 | 3385.7496 | 0.00075 | 0.029528

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | 0.0384 | -9.9995 | 5.2521
2 | 0.0531 | -10.0008 | 30.7507
3 | 0.0219 | -9.991 | 57.5001
4 | 0.0734 | -9.9913 | 85.4999
5 | 0.0523 | -9.99 | 113.4995
6 | 0.0326 | -9.9908 | 141.5001
7 | 0.0977 | -9.9907 | 169.4989
8 | 0.0736 | -9.991 | 197.5
9 | 0.0303 | -9.9907 | 225.4995
10 | 0.0794 | -9.9908 | 253.5001
11 | 0.0712 | -9.9909 | 281.4989
12 | 0.0503 | -9.9909 | 309.4998
13 | 0.0126 | -9.9905 | 337.4992
14 | 0.0622 | -9.991 | 365.4999
15 | 0.0579 | -9.991 | 393.4989
16 | 0.0351 | -9.9911 | 421.4998
17 | 0.0345 | -9.9906 | 449.4989
18 | 0.0138 | -9.991 | 477.5001
19 | 0.0315 | -9.9906 | 505.4993
20 | -0.0204 | -9.9912 | 533.4998
21 | -0.0147 | -9.9909 | 561.4992
22 | 0.0078 | -9.991 | 589.4995
23 | -0.0033 | -9.9906 | 617.4996
24 | -0.0197 | -9.991 | 645.5
25 | 0.0054 | -9.9905 | 673.4991
26 | 0.0142 | -9.9926 | 701.5001
27 | -0.0172 | -9.9908 | 729.4981
28 | -0.0008 | -9.9911 | 757.5004
29 | -0.0422 | -9.9909 | 785.4991
30 | 0.0059 | -9.991 | 813.5004
31 | 0.0062 | -9.9905 | 841.4993
32 | -0.0037 | -9.991 | 869.5002
33 | -0.0425 | -9.9907 | 897.4993
34 | -0.0616 | -9.9915 | 925.4999
35 | -0.0164 | -9.9909 | 953.4995
36 | -0.0431 | -9.9914 | 981.4998
37 | -0.0672 | -9.9912 | 1009.4993
38 | 0.0013 | -9.9913 | 1037.5009
39 | -0.0509 | -9.9909 | 1065.4989
40 | -0.0559 | -9.9912 | 1093.5001
41 | -0.0722 | -9.9911 | 1121.4994
42 | -0.0838 | -9.9915 | 1149.5003
43 | -0.0599 | -9.991 | 1177.4995
44 | -0.0558 | -9.9915 | 1205.5003
45 | -0.0597 | -9.991 | 1233.4998
46 | -0.0533 | -9.9911 | 1261.4994
47 | -0.058 | -9.9914 | 1289.4997
48 | -0.0441 | -9.9918 | 1317.4997
49 | -0.0513 | -9.9913 | 1345.4992
50 | -0.0359 | -9.9916 | 1373.4999
51 | -0.0495 | -9.9912 | 1401.4991
52 | -0.0699 | -9.9915 | 1429.4999
53 | -0.0618 | -9.9911 | 1457.4997
54 | -0.047 | -9.9915 | 1485.5004
55 | -0.0117 | -9.9912 | 1513.4992
56 | -0.0416 | -9.9916 | 1541.5
57 | -0.0109 | -9.9912 | 1569.5
58 | -0.0257 | -9.9916 | 1597.5006
59 | -0.02 | -9.9912 | 1625.4993
60 | -0.0407 | -9.9918 | 1653.5003
61 | -0.0458 | -9.9914 | 1681.4993
62 | -0.0395 | -9.9907 | 1709.5006
63 | -0.0543 | -9.9913 | 1737.4993
64 | -0.0448 | -9.9918 | 1765.4997
65 | -0.0448 | -9.9915 | 1793.4991
66 | -0.0301 | -9.9918 | 1821.5007
67 | -0.0501 | -9.9917 | 1849.4986
68 | -0.0471 | -9.9921 | 1877.4998
69 | -0.0535 | -9.9916 | 1905.4995
70 | -0.04 | -9.9918 | 1933.5003
71 | -0.0131 | -9.9913 | 1961.4994
72 | -0.0222 | -9.9917 | 1989.5004
73 | -0.03 | -9.9915 | 2017.4997
74 | -0.01 | -9.992 | 2045.5006
75 | -0.028 | -9.9914 | 2073.5
76 | -0.0022 | -9.9918 | 2101.5008
77 | 0.0006 | -9.9917 | 2129.4996
78 | -0.017 | -9.9919 | 2157.5003
79 | 0.0031 | -9.9917 | 2185.4999
80 | -0.0126 | -9.992 | 2213.5006
81 | 0.0951 | -9.9918 | 2241.4999
82 | 0.0936 | -9.9922 | 2269.5013
83 | 0.0593 | -9.992 | 2297.4996
84 | 0.0821 | -9.9922 | 2325.5009
85 | 0.0432 | -9.9919 | 2353.4999
86 | 0.0806 | -9.992 | 2381.5007
87 | 0.0396 | -9.9916 | 2409.4997
88 | 0.0607 | -9.9922 | 2437.5002
89 | 0.0321 | -9.9921 | 2465.4998
90 | 0.048 | -9.9925 | 2493.5004
91 | 0.0396 | -9.9915 | 2521.4997
92 | 0.0151 | -9.992 | 2549.5009
93 | 0.0456 | -9.9918 | 2577.4993
94 | 0.0411 | -9.992 | 2605.4997
95 | 0.02 | -9.9917 | 2633.4998
96 | 0.0494 | -9.9925 | 2661.5004
97 | 0.0336 | -9.992 | 2689.4993
98 | 0.0383 | -9.9926 | 2717.5005
99 | 0.0316 | -9.9922 | 2745.5002
100 | 0.0075 | -9.9925 | 2773.5005
101 | 0.0263 | -9.9921 | 2801.5001
102 | 0.022 | -9.9925 | 2829.5004
103 | 0.0149 | -9.9918 | 2857.4997
104 | 0.0174 | -9.9924 | 2885.5005
105 | 0.0166 | -9.9921 | 2913.4997
106 | 0.0262 | -9.9925 | 2941.5006
107 | 0.0227 | -9.992 | 2969.4994
108 | -0.0004 | -9.9923 | 2997.5004
109 | -0.0158 | -9.9944 | 3025.5
110 | -0.0161 | -9.9926 | 3053.5002
111 | 0.0249 | -9.9922 | 3081.4994
112 | -0.0305 | -9.9926 | 3109.5007
113 | 0.0048 | -9.9922 | 3137.4989
114 | 0.0242 | -9.9927 | 3165.5005
115 | -0.0002 | -9.9923 | 3193.4999
116 | -0.0176 | -9.9925 | 3221.5
117 | -0.0402 | -9.9923 | 3249.4998
118 | -0.0143 | -9.9926 | 3277.5004
119 | 0.0124 | -9.993 | 3305.4996
120 | 0.0076 | -9.9935 | 3333.5006
121 | -0.008 | -10.0046 | 3361.4996
122 | -0.0017 | -9.9921 | 3385.7498

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 25.1034 | -0.2971 | 18.0012 | 2 | -24.8943 | -0.304 | 17.9995
3 | 25.1031 | -0.2466 | 43.5009 | 3 | -24.8952 | -0.2799 | 43.4995
4 | 25.1025 | -0.273 | 71.5011 | 4 | -24.8961 | -0.2665 | 71.5
5 | 25.1013 | -0.299 | 99.5006 | 5 | -24.8964 | -0.3075 | 99.5001
6 | 25.1013 | -0.2874 | 127.5017 | 6 | -24.8974 | -0.2882 | 127.4997
7 | 25.1002 | -0.291 | 155.5006 | 7 | -24.8984 | -0.2826 | 155.4996
8 | 25.0986 | -0.3152 | 183.5015 | 8 | -24.8993 | -0.3181 | 183.5
9 | 25.0995 | -0.3048 | 211.501 | 9 | -24.8995 | -0.3028 | 211.4994
10 | 25.097 | -0.2883 | 239.5009 | 10 | -24.9014 | -0.3113 | 239.4996
11 | 25.096 | -0.2735 | 267.501 | 11 | -24.9019 | -0.2972 | 267.4992
12 | 25.0956 | -0.2961 | 295.5003 | 12 | -24.9033 | -0.3139 | 295.5001
13 | 25.0936 | -0.2912 | 323.5012 | 13 | -24.9043 | -0.2845 | 323.4994
14 | 25.0926 | -0.2835 | 351.5018 | 14 | -24.9043 | -0.3077 | 351.5
15 | 25.0927 | -0.3071 | 379.5004 | 15 | -24.9058 | -0.2912 | 379.4999
16 | 25.0909 | -0.3011 | 407.5016 | 16 | -24.9063 | -0.3112 | 407.4996
17 | 25.0906 | -0.3158 | 435.5004 | 17 | -24.9074 | -0.3 | 435.4997
18 | 25.0883 | -0.3033 | 463.5008 | 18 | -24.9081 | -0.3078 | 463.5002
19 | 25.0889 | -0.305 | 491.5007 | 19 | -24.9086 | -0.3061 | 491.4993
20 | 25.0882 | -0.3306 | 519.5012 | 20 | -24.91 | -0.3174 | 519.5
21 | 25.0854 | -0.3154 | 547.5015 | 21 | -24.9113 | -0.3076 | 547.4998
22 | 25.0863 | -0.3184 | 575.5003 | 22 | -24.9118 | -0.317 | 575.5004
23 | 25.0851 | -0.3288 | 603.5015 | 23 | -24.9117 | -0.3302 | 603.4988
24 | 25.0847 | -0.3009 | 631.4999 | 24 | -24.9127 | -0.3267 | 631.5005
25 | 25.0844 | -0.2965 | 659.4991 | 25 | -24.9141 | -0.3223 | 659.4999
26 | 25.0834 | -0.3026 | 687.5019 | 26 | -24.9159 | -0.3364 | 687.4997
27 | 25.0823 | -0.288 | 715.502 | 27 | -24.9162 | -0.3221 | 715.4996
28 | 25.0808 | -0.3154 | 743.5027 | 28 | -24.9167 | -0.3291 | 743.5002
29 | 25.0804 | -0.2841 | 771.5 | 29 | -24.9175 | -0.2852 | 771.4999
30 | 25.0791 | -0.2931 | 799.5002 | 30 | -24.9192 | -0.3105 | 799.5
31 | 25.0775 | -0.2945 | 827.5007 | 31 | -24.9194 | -0.3006 | 827.5002
32 | 25.0776 | -0.2712 | 855.501 | 32 | -24.9204 | -0.3015 | 855.5001
33 | 25.0761 | -0.2858 | 883.5006 | 33 | -24.9215 | -0.2998 | 883.4996
34 | 25.0761 | -0.2819 | 911.5007 | 34 | -24.9219 | -0.3024 | 911.5002
35 | 25.0757 | -0.2844 | 939.5022 | 35 | -24.9231 | -0.2909 | 939.4999
36 | 25.0736 | -0.3027 | 967.502 | 36 | -24.9241 | -0.3045 | 967.4994
37 | 25.0735 | -0.2991 | 995.5014 | 37 | -24.925 | -0.3105 | 995.4994
38 | 25.0716 | -0.2792 | 1023.5016 | 38 | -24.9263 | -0.2897 | 1023.5008
39 | 25.0705 | -0.313 | 1051.5005 | 39 | -24.9274 | -0.324 | 1051.4994
40 | 25.0708 | -0.2708 | 1079.5024 | 40 | -24.928 | -0.3082 | 1079.4997
41 | 25.069 | -0.2867 | 1107.5018 | 41 | -24.9289 | -0.2826 | 1107.5001
42 | 25.0682 | -0.2925 | 1135.5011 | 42 | -24.9301 | -0.2674 | 1135.5008
43 | 25.0674 | -0.2542 | 1163.499 | 43 | -24.9309 | -0.2608 | 1163.5004
44 | 25.0656 | -0.2808 | 1191.4994 | 44 | -24.9317 | -0.3098 | 1191.4996
45 | 25.0661 | -0.2791 | 1219.499 | 45 | -24.9332 | -0.2975 | 1219.4999
46 | 25.0642 | -0.2963 | 1247.5009 | 46 | -24.9341 | -0.3299 | 1247.4995
47 | 25.0639 | -0.3329 | 1275.5015 | 47 | -24.9343 | -0.3321 | 1275.4993
48 | 25.0635 | -0.3117 | 1303.5028 | 48 | -24.9353 | -0.3077 | 1303.5003
49 | 25.0613 | -0.3078 | 1331.5022 | 49 | -24.9365 | -0.2993 | 1331.5003
50 | 25.0612 | -0.2919 | 1359.5032 | 50 | -24.9377 | -0.321 | 1359.4999
51 | 25.0605 | -0.2815 | 1387.5015 | 51 | -24.9376 | -0.3088 | 1387.4993
52 | 25.0589 | -0.296 | 1415.502 | 52 | -24.9394 | -0.3279 | 1415.5002
53 | 25.0581 | -0.2868 | 1443.4992 | 53 | -24.942 | -0.2993 | 1443.5008
54 | 25.0573 | -0.299 | 1471.5011 | 54 | -24.9404 | -0.2829 | 1471.5009
55 | 25.0574 | -0.2845 | 1499.503 | 55 | -24.9407 | -0.3013 | 1499.5
56 | 25.0558 | -0.2826 | 1527.4989 | 56 | -24.9417 | -0.3097 | 1527.5002
57 | 25.0557 | -0.2784 | 1555.5021 | 57 | -24.9433 | -0.3194 | 1555.5
58 | 25.0544 | -0.2926 | 1583.5025 | 58 | -24.9435 | -0.2951 | 1583.5004
59 | 25.0533 | -0.3064 | 1611.4991 | 59 | -24.9456 | -0.3258 | 1611.4995
60 | 25.0528 | -0.2871 | 1639.4991 | 60 | -24.9462 | -0.2935 | 1639.4993
61 | 25.0515 | -0.2962 | 1667.4985 | 61 | -24.946 | -0.2973 | 1667.4987
62 | 25.0508 | -0.3231 | 1695.5026 | 62 | -24.9484 | -0.32 | 1695.5005
63 | 25.0493 | -0.2947 | 1723.5026 | 63 | -24.9481 | -0.3147 | 1723.4997
64 | 25.0487 | -0.3364 | 1751.4978 | 64 | -24.9498 | -0.3419 | 1751.5002
65 | 25.0485 | -0.3181 | 1779.5041 | 65 | -24.9504 | -0.3329 | 1779.4999
66 | 25.0466 | -0.3367 | 1807.5024 | 66 | -24.9516 | -0.3099 | 1807.4998
67 | 25.0463 | -0.3015 | 1835.4995 | 67 | -24.9526 | -0.3274 | 1835.5001
68 | 25.0455 | -0.3095 | 1863.4978 | 68 | -24.953 | -0.3256 | 1863.5002
69 | 25.0446 | -0.3105 | 1891.4992 | 69 | -24.9539 | -0.2985 | 1891.4986
70 | 25.0445 | -0.3084 | 1919.4994 | 70 | -24.9547 | -0.3168 | 1919.4995
71 | 25.0427 | -0.3011 | 1947.5021 | 71 | -24.9557 | -0.3431 | 1947.5002
72 | 25.0427 | -0.2829 | 1975.4998 | 72 | -24.957 | -0.2916 | 1975.4996
73 | 25.0411 | -0.2977 | 2003.4997 | 73 | -24.9573 | -0.3136 | 2003.4993
74 | 25.0409 | -0.3014 | 2031.5 | 74 | -24.9588 | -0.3181 | 2031.5
75 | 25.0395 | -0.2993 | 2059.5005 | 75 | -24.96 | -0.3257 | 2059.4997
76 | 25.038 | -0.3216 | 2087.5029 | 76 | -24.9603 | -0.3464 | 2087.4997
77 | 25.0381 | -0.2901 | 2115.5013 | 77 | -24.9615 | -0.2683 | 2115.4996
78 | 25.037 | -0.2962 | 2143.5029 | 78 | -24.9615 | -0.2924 | 2143.5002
79 | 25.0359 | -0.3144 | 2171.5019 | 79 | -24.963 | -0.2876 | 2171.5001
80 | 25.0353 | -0.3 | 2199.5014 | 80 | -24.9634 | -0.2853 | 2199.5
81 | 25.0333 | -0.2788 | 2227.5011 | 81 | -24.9644 | -0.261 | 2227.4992
82 | 25.0339 | -0.2627 | 2255.5034 | 82 | -24.9654 | -0.2888 | 2255.4998
83 | 25.0315 | -0.2712 | 2283.5003 | 83 | -24.9662 | -0.3088 | 2283.5002
84 | 25.0312 | -0.3073 | 2311.5014 | 84 | -24.9675 | -0.3003 | 2311.5002
85 | 25.0302 | -0.2731 | 2339.4997 | 85 | -24.9682 | -0.2705 | 2339.5002
86 | 25.0296 | -0.3016 | 2367.5033 | 86 | -24.9694 | -0.2927 | 2367.4999
87 | 25.0287 | -0.2931 | 2395.5002 | 87 | -24.9703 | -0.2777 | 2395.5001
88 | 25.0272 | -0.3126 | 2423.5009 | 88 | -24.9715 | -0.3178 | 2423.5001
89 | 25.0279 | -0.3476 | 2451.5023 | 89 | -24.9714 | -0.3051 | 2451.4997
90 | 25.0261 | -0.3006 | 2479.5002 | 90 | -24.9721 | -0.2736 | 2479.4998
91 | 25.0249 | -0.2989 | 2507.5034 | 91 | -24.9736 | -0.29 | 2507.4998
92 | 25.0238 | -0.3096 | 2535.5012 | 92 | -24.9745 | -0.3003 | 2535.4998
93 | 25.023 | -0.3205 | 2563.5022 | 93 | -24.9756 | -0.3109 | 2563.4998
94 | 25.0224 | -0.3085 | 2591.5015 | 94 | -24.9758 | -0.2789 | 2591.4996
95 | 25.0213 | -0.3034 | 2619.5014 | 95 | -24.9777 | -0.2937 | 2619.4997
96 | 25.0207 | -0.2925 | 2647.5013 | 96 | -24.9782 | -0.2887 | 2647.4997
97 | 25.02 | -0.3166 | 2675.4998 | 97 | -24.9789 | -0.2914 | 2675.5
98 | 25.0177 | -0.298 | 2703.502 | 98 | -24.9806 | -0.2986 | 2703.5002
99 | 25.0171 | -0.309 | 2731.4995 | 99 | -24.9811 | -0.3045 | 2731.4997
100 | 25.0168 | -0.32 | 2759.5026 | 100 | -24.9813 | -0.305 | 2759.5004
101 | 25.016 | -0.3125 | 2787.5011 | 101 | -24.9825 | -0.2986 | 2787.4998
102 | 25.0148 | -0.3274 | 2815.501 | 102 | -24.9837 | -0.3312 | 2815.5
103 | 25.014 | -0.321 | 2843.5034 | 103 | -24.9844 | -0.2966 | 2843.5
104 | 25.0134 | -0.3052 | 2871.4988 | 104 | -24.9856 | -0.3049 | 2871.4993
105 | 25.0121 | -0.3102 | 2899.5022 | 105 | -24.9865 | -0.315 | 2899.4998
106 | 25.0115 | -0.3155 | 2927.4998 | 106 | -24.9871 | -0.3197 | 2927.5006
107 | 25.0106 | -0.2855 | 2955.4989 | 107 | -24.988 | -0.2882 | 2955.4994
108 | 25.009 | -0.3043 | 2983.4999 | 108 | -24.989 | -0.3 | 2983.4996
109 | 25.0082 | -0.3036 | 3011.5023 | 109 | -24.9896 | -0.2766 | 3011.4998
110 | 25.008 | -0.301 | 3039.502 | 110 | -24.9909 | -0.2796 | 3039.5001
111 | 25.0067 | -0.303 | 3067.5002 | 111 | -24.9916 | -0.2714 | 3067.5001
112 | 25.0058 | -0.2895 | 3095.5006 | 112 | -24.9926 | -0.2844 | 3095.4997
113 | 25.004 | -0.2694 | 3123.5043 | 113 | -24.9934 | -0.2843 | 3123.4996
114 | 25.0047 | -0.3262 | 3151.502 | 114 | -24.9944 | -0.2987 | 3151.4997
115 | 25.0031 | -0.2798 | 3179.5011 | 115 | -24.9953 | -0.2946 | 3179.5004
116 | 25.0027 | -0.3398 | 3207.5007 | 116 | -24.9962 | -0.3267 | 3207.5005
117 | 25.0015 | -0.3113 | 3235.4994 | 117 | -24.9981 | -0.3016 | 3235.5001
118 | 25.0002 | -0.3057 | 3263.501 | 118 | -24.9988 | -0.3115 | 3263.5005
119 | 24.9992 | -0.3012 | 3291.5004 | 119 | -24.9984 | -0.29 | 3291.4997
120 | 24.9987 | -0.2622 | 3319.5025 | 120 | -25.0007 | -0.2125 | 3319.5003
121 | 24.9976 | -0.2976 | 3347.5024 | 121 | -25.001 | -0.2914 | 3347.5007
122 | 24.9972 | -0.3245 | 3373.0029 | 122 | -25.0019 | -0.3126 | 3372.9993

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.1023 | -9.9912 | 25.4904 |  | 2 | -25.8954 | -9.9891 | 25.5016
3 | 26.1014 | -9.9917 | 50.8264 | -0.0197 | 3 | -25.8964 | -9.9898 | 50.8461 | 0
4 | 26.1005 | -9.9915 | 78.8725 | 28.0264 | 4 | -25.8977 | -9.99 | 78.8891 | 28.043 | 28.0347 | 0.0347
5 | 26.0995 | -9.9901 | 106.9747 | 56.1286 | 5 | -25.8993 | -9.9901 | 106.9895 | 56.1434 | 56.136 | 0.136
6 | 26.0983 | -9.9908 | 134.9352 | 84.0891 | 6 | -25.8991 | -9.9894 | 134.9672 | 84.1211 | 84.1051 | 0.1051
7 | 26.0981 | -9.991 | 162.9459 | 112.0998 | 7 | -25.8997 | -9.9894 | 162.9827 | 112.1366 | 112.1182 | 0.1182
8 | 26.0974 | -9.9918 | 190.9497 | 140.1036 | 8 | -25.9007 | -9.9894 | 190.9844 | 140.1383 | 140.1209 | 0.12095
9 | 26.0962 | -9.9914 | 218.9213 | 168.0752 | 9 | -25.9019 | -9.9892 | 218.9702 | 168.1241 | 168.0996 | 0.09965
10 | 26.095 | -9.9913 | 246.9527 | 196.1066 | 10 | -25.9023 | -9.9893 | 246.9778 | 196.1317 | 196.1191 | 0.11915
11 | 26.0945 | -9.9917 | 274.9628 | 224.1167 | 11 | -25.9038 | -9.9897 | 274.9828 | 224.1367 | 224.1267 | 0.1267
12 | 26.0933 | -9.9915 | 302.9202 | 252.0741 | 12 | -25.9049 | -9.9892 | 302.9736 | 252.1275 | 252.1008 | 0.1008
13 | 26.0927 | -9.9922 | 330.9661 | 280.12 | 13 | -25.9054 | -9.9896 | 330.9898 | 280.1437 | 280.1318 | 0.13185
14 | 26.0918 | -9.9912 | 358.9603 | 308.1142 | 14 | -25.9058 | -9.9901 | 358.9821 | 308.136 | 308.1251 | 0.1251
15 | 26.091 | -9.9917 | 386.9677 | 336.1216 | 15 | -25.9077 | -9.9897 | 386.977 | 336.1309 | 336.1263 | 0.12625
16 | 26.0897 | -9.9917 | 414.9613 | 364.1152 | 16 | -25.9084 | -9.9895 | 414.9729 | 364.1268 | 364.121 | 0.121
17 | 26.0893 | -9.9908 | 442.9523 | 392.1062 | 17 | -25.9088 | -9.9894 | 442.9753 | 392.1292 | 392.1177 | 0.1177
18 | 26.0885 | -9.9916 | 470.9685 | 420.1224 | 18 | -25.9103 | -9.9896 | 470.9694 | 420.1233 | 420.1229 | 0.12285
19 | 26.0878 | -9.9911 | 498.973 | 448.1269 | 19 | -25.9103 | -9.9896 | 498.9664 | 448.1203 | 448.1236 | 0.1236
20 | 26.0865 | -9.9916 | 526.9609 | 476.1148 | 20 | -25.9116 | -9.9895 | 526.9793 | 476.1332 | 476.124 | 0.124
21 | 26.0854 | -9.9918 | 554.976 | 504.1299 | 21 | -25.9126 | -9.9894 | 554.985 | 504.1389 | 504.1344 | 0.1344
22 | 26.0843 | -9.9915 | 582.9528 | 532.1067 | 22 | -25.9131 | -9.99 | 582.9767 | 532.1306 | 532.1187 | 0.11865
23 | 26.0837 | -9.9916 | 610.9646 | 560.1185 | 23 | -25.915 | -9.9896 | 610.9663 | 560.1202 | 560.1194 | 0.11935
24 | 26.0825 | -9.9915 | 638.949 | 588.1029 | 24 | -25.9149 | -9.9897 | 638.9896 | 588.1435 | 588.1232 | 0.1232
25 | 26.0818 | -9.9915 | 666.9605 | 616.1144 | 25 | -25.9158 | -9.9894 | 666.9844 | 616.1383 | 616.1264 | 0.12635
26 | 26.0801 | -9.9923 | 694.9455 | 644.0994 | 26 | -25.9171 | -9.9898 | 694.9713 | 644.1252 | 644.1123 | 0.1123
27 | 26.08 | -9.9913 | 722.9642 | 672.1181 | 27 | -25.918 | -9.9895 | 722.9699 | 672.1238 | 672.1209 | 0.12095
28 | 26.0788 | -9.9907 | 750.9921 | 700.146 | 28 | -25.9191 | -9.9892 | 751.0031 | 700.157 | 700.1515 | 0.1515
29 | 26.0786 | -9.9918 | 778.9709 | 728.1248 | 29 | -25.9194 | -9.99 | 778.9938 | 728.1477 | 728.1363 | 0.13625
30 | 26.0773 | -9.9917 | 806.971 | 756.1249 | 30 | -25.9204 | -9.9898 | 806.9892 | 756.1431 | 756.134 | 0.134
31 | 26.0765 | -9.9917 | 834.9501 | 784.104 | 31 | -25.9214 | -9.9897 | 834.9883 | 784.1422 | 784.1231 | 0.1231
32 | 26.0757 | -9.9917 | 862.9889 | 812.1428 | 32 | -25.9221 | -9.9901 | 862.9823 | 812.1362 | 812.1395 | 0.1395
33 | 26.0747 | -9.9915 | 890.9652 | 840.1191 | 33 | -25.9231 | -9.9896 | 890.9876 | 840.1415 | 840.1303 | 0.1303
34 | 26.0737 | -9.9917 | 918.9378 | 868.0917 | 34 | -25.9241 | -9.9899 | 918.985 | 868.1389 | 868.1153 | 0.1153
35 | 26.0733 | -9.9919 | 946.9487 | 896.1026 | 35 | -25.9244 | -9.99 | 946.9813 | 896.1352 | 896.1189 | 0.1189
36 | 26.0712 | -9.9921 | 974.9951 | 924.149 | 36 | -25.9258 | -9.9898 | 974.9913 | 924.1452 | 924.1471 | 0.1471
37 | 26.0716 | -9.9919 | 1002.983 | 952.1369 | 37 | -25.9266 | -9.9902 | 1002.9781 | 952.132 | 952.1345 | 0.13445
38 | 26.0689 | -9.9941 | 1030.945 | 980.0989 | 38 | -25.9274 | -9.9905 | 1030.9817 | 980.1356 | 980.1173 | 0.11725
39 | 26.0687 | -9.9922 | 1058.9434 | 1008.0973 | 39 | -25.9284 | -9.99 | 1058.9898 | 1008.1437 | 1008.1205 | 0.1205
40 | 26.0692 | -9.9917 | 1086.9838 | 1036.1377 | 40 | -25.9296 | -9.9891 | 1086.9744 | 1036.1283 | 1036.133 | 0.133
41 | 26.0666 | -9.9902 | 1114.9804 | 1064.1343 | 41 | -25.9303 | -9.9899 | 1114.9656 | 1064.1195 | 1064.1269 | 0.1269
42 | 26.0655 | -9.9934 | 1142.9737 | 1092.1276 | 42 | -25.9337 | -9.9917 | 1142.9622 | 1092.1161 | 1092.1218 | 0.12185
43 | 26.0653 | -9.9923 | 1170.9735 | 1120.1274 | 43 | -25.9316 | -9.9901 | 1170.9457 | 1120.0996 | 1120.1135 | 0.1135
44 | 26.065 | -9.9911 | 1198.9852 | 1148.1391 | 44 | -25.9333 | -9.9901 | 1198.9873 | 1148.1412 | 1148.1402 | 0.14015
45 | 26.0648 | -9.9922 | 1226.9762 | 1176.1301 | 45 | -25.934 | -9.9901 | 1226.9726 | 1176.1265 | 1176.1283 | 0.1283
46 | 26.0633 | -9.9906 | 1254.953 | 1204.1069 | 46 | -25.9354 | -9.9896 | 1254.9375 | 1204.0914 | 1204.0992 | 0.09915
47 | 26.0624 | -9.9916 | 1282.9691 | 1232.123 | 47 | -25.9358 | -9.9901 | 1282.9666 | 1232.1205 | 1232.1218 | 0.12175
48 | 26.0612 | -9.9911 | 1310.9602 | 1260.1141 | 48 | -25.9371 | -9.9897 | 1310.9725 | 1260.1264 | 1260.1202 | 0.12025
49 | 26.0595 | -9.9934 | 1338.9611 | 1288.115 | 49 | -25.9375 | -9.9901 | 1338.9769 | 1288.1308 | 1288.1229 | 0.1229
50 | 26.0598 | -9.9918 | 1366.9411 | 1316.095 | 50 | -25.9384 | -9.99 | 1366.9776 | 1316.1315 | 1316.1132 | 0.11325
51 | 26.0588 | -9.9915 | 1394.9389 | 1344.0928 | 51 | -25.9394 | -9.9899 | 1394.9805 | 1344.1344 | 1344.1136 | 0.1136
52 | 26.0579 | -9.9919 | 1422.9901 | 1372.144 | 52 | -25.9401 | -9.99 | 1422.9805 | 1372.1344 | 1372.1392 | 0.1392
53 | 26.0566 | -9.9915 | 1450.9892 | 1400.1431 | 53 | -25.9412 | -9.99 | 1450.9764 | 1400.1303 | 1400.1367 | 0.1367
54 | 26.056 | -9.9908 | 1478.9857 | 1428.1396 | 54 | -25.9427 | -9.9894 | 1478.981 | 1428.1349 | 1428.1372 | 0.13725
55 | 26.0557 | -9.9919 | 1506.9869 | 1456.1408 | 55 | -25.9423 | -9.9903 | 1506.9835 | 1456.1374 | 1456.1391 | 0.1391
56 | 26.0533 | -9.9908 | 1534.9809 | 1484.1348 | 56 | -25.9436 | -9.9901 | 1534.9815 | 1484.1354 | 1484.1351 | 0.1351
57 | 26.0533 | -9.9915 | 1562.9713 | 1512.1252 | 57 | -25.9453 | -9.9899 | 1562.9789 | 1512.1328 | 1512.129 | 0.129
58 | 26.0519 | -9.9914 | 1590.953 | 1540.1069 | 58 | -25.9461 | -9.9901 | 1590.9748 | 1540.1287 | 1540.1178 | 0.1178
59 | 26.051 | -9.9914 | 1618.9626 | 1568.1165 | 59 | -25.9469 | -9.9899 | 1618.9746 | 1568.1285 | 1568.1225 | 0.1225
60 | 26.0504 | -9.9916 | 1646.9655 | 1596.1194 | 60 | -25.9471 | -9.9899 | 1646.9816 | 1596.1355 | 1596.1274 | 0.12745
61 | 26.0494 | -9.9914 | 1674.9551 | 1624.109 | 61 | -25.9485 | -9.99 | 1674.9822 | 1624.1361 | 1624.1226 | 0.12255
62 | 26.0482 | -9.9912 | 1702.9495 | 1652.1034 | 62 | -25.9486 | -9.9902 | 1702.9809 | 1652.1348 | 1652.1191 | 0.1191
63 | 26.0478 | -9.9915 | 1730.9693 | 1680.1232 | 63 | -25.9501 | -9.99 | 1730.9818 | 1680.1357 | 1680.1294 | 0.12945
64 | 26.0468 | -9.9915 | 1758.9686 | 1708.1225 | 64 | -25.9509 | -9.99 | 1758.9838 | 1708.1377 | 1708.1301 | 0.1301
65 | 26.046 | -9.9915 | 1786.9754 | 1736.1293 | 65 | -25.9519 | -9.9879 | 1786.9987 | 1736.1526 | 1736.1409 | 0.14095
66 | 26.0447 | -9.9915 | 1814.9701 | 1764.124 | 66 | -25.9527 | -9.9901 | 1814.9941 | 1764.148 | 1764.136 | 0.136
67 | 26.0442 | -9.9916 | 1842.9821 | 1792.136 | 67 | -25.9537 | -9.9905 | 1842.9953 | 1792.1492 | 1792.1426 | 0.1426
68 | 26.043 | -9.9913 | 1870.9807 | 1820.1346 | 68 | -25.9547 | -9.9902 | 1870.9841 | 1820.138 | 1820.1363 | 0.1363
69 | 26.0419 | -9.9919 | 1898.9508 | 1848.1047 | 69 | -25.955 | -9.9899 | 1898.985 | 1848.1389 | 1848.1218 | 0.1218
70 | 26.0422 | -9.9933 | 1926.9675 | 1876.1214 | 70 | -25.9565 | -9.9905 | 1926.9929 | 1876.1468 | 1876.1341 | 0.1341
71 | 26.0409 | -9.9919 | 1954.9637 | 1904.1176 | 71 | -25.9581 | -9.9904 | 1954.9851 | 1904.139 | 1904.1283 | 0.1283
72 | 26.0393 | -9.9926 | 1982.9701 | 1932.124 | 72 | -25.9582 | -9.9906 | 1982.9934 | 1932.1473 | 1932.1357 | 0.13565
73 | 26.0388 | -9.9921 | 2010.9727 | 1960.1266 | 73 | -25.9593 | -9.99 | 2010.9914 | 1960.1453 | 1960.136 | 0.13595
74 | 26.0374 | -9.9921 | 2038.9923 | 1988.1462 | 74 | -25.96 | -9.9906 | 2038.9922 | 1988.1461 | 1988.1462 | 0.14615
75 | 26.0376 | -9.9922 | 2066.999 | 2016.1529 | 75 | -25.9608 | -9.9902 | 2066.9908 | 2016.1447 | 2016.1488 | 0.1488
76 | 26.0359 | -9.9922 | 2094.9952 | 2044.1491 | 76 | -25.9616 | -9.9907 | 2094.9869 | 2044.1408 | 2044.1449 | 0.14495
77 | 26.0358 | -9.9929 | 2122.9894 | 2072.1433 | 77 | -25.9627 | -9.9904 | 2122.9924 | 2072.1463 | 2072.1448 | 0.1448
78 | 26.0343 | -9.993 | 2150.9585 | 2100.1124 | 78 | -25.9636 | -9.9908 | 2150.9874 | 2100.1413 | 2100.1268 | 0.12685
79 | 26.0335 | -9.992 | 2178.9606 | 2128.1145 | 79 | -25.9644 | -9.9903 | 2178.9778 | 2128.1317 | 2128.1231 | 0.1231
80 | 26.0326 | -9.9925 | 2206.9514 | 2156.1053 | 80 | -25.9654 | -9.9905 | 2206.9614 | 2156.1153 | 2156.1103 | 0.1103
81 | 26.0314 | -9.9918 | 2234.952 | 2184.1059 | 81 | -25.9665 | -9.9907 | 2234.957 | 2184.1109 | 2184.1084 | 0.1084
82 | 26.0309 | -9.9921 | 2263.1987 | 2212.3526 | 82 | -25.9674 | -9.9904 | 2263.1999 | 2212.3538 | 2212.3532 | 0.3532
83 | 26.0305 | -9.9938 | 2291.2041 | 2240.358 | 83 | -25.9679 | -9.9906 | 2291.2035 | 2240.3574 | 2240.3577 | 0.3577
84 | 26.0291 | -9.9925 | 2319.1706 | 2268.3245 | 84 | -25.9694 | -9.9902 | 2319.1874 | 2268.3413 | 2268.3329 | 0.3329
85 | 26.0281 | -9.9935 | 2347.1817 | 2296.3356 | 85 | -25.9703 | -9.9904 | 2347.199 | 2296.3529 | 2296.3443 | 0.34425
86 | 26.0269 | -9.9916 | 2375.1688 | 2324.3227 | 86 | -25.9704 | -9.9903 | 2375.1858 | 2324.3397 | 2324.3312 | 0.3312
87 | 26.0263 | -9.992 | 2403.1799 | 2352.3338 | 87 | -25.9722 | -9.9905 | 2403.1935 | 2352.3474 | 2352.3406 | 0.3406
88 | 26.0253 | -9.9927 | 2431.1671 | 2380.321 | 88 | -25.9727 | -9.9904 | 2431.1862 | 2380.3401 | 2380.3305 | 0.33055
89 | 26.0237 | -9.9909 | 2459.1296 | 2408.2835 | 89 | -25.974 | -9.9903 | 2459.1871 | 2408.341 | 2408.3122 | 0.31225
90 | 26.0239 | -9.9924 | 2487.1374 | 2436.2913 | 90 | -25.9744 | -9.9903 | 2487.1845 | 2436.3384 | 2436.3148 | 0.31485
91 | 26.0217 | -9.9948 | 2515.1247 | 2464.2786 | 91 | -25.9758 | -9.9907 | 2515.1927 | 2464.3466 | 2464.3126 | 0.3126
92 | 26.0211 | -9.9919 | 2543.1996 | 2492.3535 | 92 | -25.9764 | -9.9902 | 2543.2053 | 2492.3592 | 2492.3564 | 0.35635
93 | 26.021 | -9.9918 | 2571.1963 | 2520.3502 | 93 | -25.9777 | -9.9898 | 2571.1968 | 2520.3507 | 2520.3504 | 0.35045
94 | 26.02 | -9.9924 | 2599.1907 | 2548.3446 | 94 | -25.9787 | -9.9906 | 2599.1969 | 2548.3508 | 2548.3477 | 0.3477
95 | 26.0194 | -9.9925 | 2627.1811 | 2576.335 | 95 | -25.9786 | -9.9905 | 2627.1942 | 2576.3481 | 2576.3415 | 0.34155
96 | 26.0176 | -9.9918 | 2655.1787 | 2604.3326 | 96 | -25.9797 | -9.9907 | 2655.1953 | 2604.3492 | 2604.3409 | 0.3409
97 | 26.0174 | -9.9922 | 2683.1715 | 2632.3254 | 97 | -25.9807 | -9.9905 | 2683.1904 | 2632.3443 | 2632.3348 | 0.33485
98 | 26.0162 | -9.9919 | 2711.1781 | 2660.332 | 98 | -25.9818 | -9.9913 | 2711.1952 | 2660.3491 | 2660.3405 | 0.34055
99 | 26.0156 | -9.9926 | 2739.1822 | 2688.3361 | 99 | -25.9829 | -9.9908 | 2739.1911 | 2688.345 | 2688.3405 | 0.34055
100 | 26.0148 | -9.9924 | 2767.1958 | 2716.3497 | 100 | -25.9837 | -9.9945 | 2767.177 | 2716.3309 | 2716.3403 | 0.3403
101 | 26.0131 | -9.9918 | 2795.1916 | 2744.3455 | 101 | -25.9846 | -9.9905 | 2795.1989 | 2744.3528 | 2744.3492 | 0.34915
102 | 26.0129 | -9.9921 | 2823.1889 | 2772.3428 | 102 | -25.9851 | -9.9907 | 2823.2024 | 2772.3563 | 2772.3495 | 0.34955
103 | 26.0119 | -9.9922 | 2851.1981 | 2800.352 | 103 | -25.9861 | -9.9907 | 2851.205 | 2800.3589 | 2800.3555 | 0.35545
104 | 26.0115 | -9.9928 | 2879.2077 | 2828.3616 | 104 | -25.9873 | -9.9907 | 2879.2003 | 2828.3542 | 2828.3579 | 0.3579
105 | 26.0109 | -9.9941 | 2907.2115 | 2856.3654 | 105 | -25.9879 | -9.9909 | 2907.1985 | 2856.3524 | 2856.3589 | 0.3589
106 | 26.009 | -9.9919 | 2935.2008 | 2884.3547 | 106 | -25.9891 | -9.9907 | 2935.1971 | 2884.351 | 2884.3528 | 0.35285
107 | 26.0081 | -9.9925 | 2963.2003 | 2912.3542 | 107 | -25.9896 | -9.9904 | 2963.1925 | 2912.3464 | 2912.3503 | 0.3503
108 | 26.0077 | -9.9929 | 2991.2013 | 2940.3552 | 108 | -25.9908 | -9.9912 | 2991.2047 | 2940.3586 | 2940.3569 | 0.3569
109 | 26.0067 | -9.9928 | 3019.1857 | 2968.3396 | 109 | -25.9917 | -9.9908 | 3019.2055 | 2968.3594 | 2968.3495 | 0.3495
110 | 26.0061 | -9.9927 | 3047.1792 | 2996.3331 | 110 | -25.992 | -9.991 | 3047.2032 | 2996.3571 | 2996.3451 | 0.3451
111 | 26.0044 | -9.9922 | 3075.1813 | 3024.3352 | 111 | -25.9939 | -9.9909 | 3075.1991 | 3024.353 | 3024.3441 | 0.3441
112 | 26.0037 | -9.9922 | 3103.1833 | 3052.3372 | 112 | -25.9948 | -9.9912 | 3103.1961 | 3052.35 | 3052.3436 | 0.3436
113 | 26.0027 | -9.9922 | 3131.2035 | 3080.3574 | 113 | -25.9954 | -9.9912 | 3131.2048 | 3080.3587 | 3080.358 | 0.35805
114 | 26.0022 | -9.992 | 3159.1814 | 3108.3353 | 114 | -25.9967 | -9.9905 | 3159.187 | 3108.3409 | 3108.3381 | 0.3381
115 | 26.0019 | -9.9936 | 3187.2142 | 3136.3681 | 115 | -25.997 | -9.9912 | 3187.1988 | 3136.3527 | 3136.3604 | 0.3604
116 | 26.0002 | -9.9926 | 3215.2152 | 3164.3691 | 116 | -25.9976 | -9.9914 | 3215.2043 | 3164.3582 | 3164.3636 | 0.36365
117 | 25.999 | -9.9924 | 3243.216 | 3192.3699 | 117 | -25.9987 | -9.9914 | 3243.2048 | 3192.3587 | 3192.3643 | 0.3643
118 | 25.9993 | -9.9927 | 3271.2111 | 3220.365 | 118 | -25.9997 | -9.9914 | 3271.2057 | 3220.3596 | 3220.3623 | 0.3623
119 | 25.9976 | -9.9935 | 3299.19 | 3248.3439 | 119 | -26.0004 | -9.9918 | 3299.2065 | 3248.3604 | 3248.3521 | 0.35215
120 | 25.9968 | -9.9951 | 3327.2324 | 3276.3863 | 120 | -26.0009 | -9.9926 | 3327.2109 | 3276.3648 | 3276.3755 | 0.37555
121 | 25.995 | -9.9928 | 3355.0951 | 3304.249 | 121 | -26.0026 | -9.9907 | 3355.0796 | 3304.2335 | 3304.2413 | 0.24125
122 | 25.994 | -9.9911 | 3380.6401 | 3329.794 | 122 | -26.0035 | -9.99 | 3380.6151 | 3329.769

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
USB 1 |  |  |  | 1
USB 2 |  |  |  | 2
USB 3 |  |  |  | 3
USB 4 |  |  |  | 4
USB 5 |  |  |  | 5
USB 6 |  |  |  | 6
USB 7 |  |  |  | 7
USB 8 |  |  |  | 8
USB 9 |  |  |  | 9
USB 10 |  |  |  | 10
USB 11 |  |  |  | 11
USB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Upstream
Jaw Plane
Downstream
Jaw Plane
USB1
USB4
USB5
USB2
USB3
USB6
USB7
USB9
USB8
USB12
USB10
USB11
Upper Strongback - Magnet Array -028
-X View
+X View
+Z View