## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 14.054 | -0.0028 | 5.2503 | 1 | -13.9454 | -0.0006 | 5.2513 | -0.0017 | -0.066929
2 | 14.0527 | -0.0018 | 30.7504 | 2 | -13.9443 | -0.0013 | 30.7508 | -0.00155 | -0.061024
3 | 14.0533 | -0.0033 | 57.5007 | 3 | -13.9451 | -0.0027 | 57.5008 | -0.003 | -0.11811
4 | 14.0535 | -0.0031 | 85.5002 | 4 | -13.9448 | -0.0022 | 85.5011 | -0.00265 | -0.10433
5 | 14.053 | -0.0026 | 113.5007 | 5 | -13.9445 | -0.0038 | 113.5005 | -0.0032 | -0.12598
6 | 14.0543 | -0.0039 | 141.4998 | 6 | -13.9443 | -0.0016 | 141.5006 | -0.00275 | -0.10827
7 | 14.0532 | -0.0017 | 169.4992 | 7 | -13.9449 | -0.0026 | 169.5008 | -0.00215 | -0.084646
8 | 14.0538 | -0.0019 | 197.5016 | 8 | -13.9448 | -0.0026 | 197.5006 | -0.00225 | -0.088583
9 | 14.0539 | 0.004 | 225.5003 | 9 | -13.9435 | 0.0011 | 225.5005 | 0.00255 | 0.10039
10 | 14.0535 | -0.0015 | 253.5004 | 10 | -13.9439 | 0.0012 | 253.501 | -0.00015 | -0.0059055
11 | 14.0541 | 0.0027 | 281.5006 | 11 | -13.9436 | 0.0007 | 281.5008 | 0.0017 | 0.066929
12 | 14.0544 | 0.0028 | 309.4999 | 12 | -13.9434 | 0.0017 | 309.5015 | 0.00225 | 0.088583
13 | 14.0546 | 0.0017 | 337.5006 | 13 | -13.9434 | 0.0007 | 337.5009 | 0.0012 | 0.047244
14 | 14.055 | 0.0008 | 365.5 | 14 | -13.9431 | -0.0005 | 365.5008 | 0.00015 | 0.0059055
15 | 14.0556 | -0.0023 | 393.5003 | 15 | -13.9421 | 0.0001 | 393.5003 | -0.0011 | -0.043307
16 | 14.0555 | -0.0004 | 421.5004 | 16 | -13.9433 | -0.001 | 421.5011 | -0.0007 | -0.027559
17 | 14.0558 | 0.0002 | 449.5 | 17 | -13.9423 | 0.0006 | 449.5006 | 0.0004 | 0.015748
18 | 14.0548 | 0 | 477.5012 | 18 | -13.9426 | -0.0011 | 477.5009 | -0.00055 | -0.021654
19 | 14.0558 | -0.0006 | 505.5003 | 19 | -13.9426 | -0.0016 | 505.5004 | -0.0011 | -0.043307
20 | 14.0557 | -0.0031 | 533.5008 | 20 | -13.9424 | -0.0007 | 533.5008 | -0.0019 | -0.074803
21 | 14.0558 | -0.0034 | 561.5005 | 21 | -13.9425 | 0.0005 | 561.5013 | -0.00145 | -0.057087
22 | 14.0563 | 0.0001 | 589.5007 | 22 | -13.9415 | -0.0011 | 589.5013 | -0.0005 | -0.019685
23 | 14.0567 | -0.0022 | 617.5015 | 23 | -13.9419 | -0.0009 | 617.5008 | -0.00155 | -0.061024
24 | 14.0567 | 0.0013 | 645.5006 | 24 | -13.9417 | 0.0017 | 645.5011 | 0.0015 | 0.059055
25 | 14.057 | -0.0037 | 673.5008 | 25 | -13.9414 | -0.002 | 673.5008 | -0.00285 | -0.1122 |  |  | Shimming table
26 | 14.0572 | -0.0025 | 701.5008 | 26 | -13.941 | -0.0024 | 701.5017 | -0.00245 | -0.096457 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
27 | 14.0581 | -0.0008 | 729.4999 | 27 | -13.9407 | -0.0002 | 729.5008 | -0.0005 | -0.019685 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3
28 | 14.0569 | 0.0043 | 757.5019 | 28 | -13.9408 | 0.0033 | 757.5015 | 0.0038 | 0.14961 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3
29 | 14.0574 | -0.0012 | 785.5 | 29 | -13.9402 | -0.001 | 785.5009 | -0.0011 | -0.043307 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3
30 | 14.0572 | 0.0053 | 813.5011 | 30 | -13.9396 | 0.0008 | 813.501 | 0.00305 | 0.12008 | 11 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3
31 | 14.0574 | 0.0014 | 841.5008 | 31 | -13.9409 | 0.0005 | 841.5008 | 0.00095 | 0.037402 | 16 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3
32 | 14.0583 | 0.0029 | 869.5002 | 32 | -13.9397 | 0.0029 | 869.5013 | 0.0029 | 0.11417 | 21 | 1 | 21 | 3 | 0 | 3
33 | 14.058 | 0 | 897.5008 | 33 | -13.9403 | 0.001 | 897.5011 | 0.0005 | 0.019685 | 26 | 1 | 26 | 3 | 0 | 3
34 | 14.0573 | 0.0012 | 925.5002 | 34 | -13.9404 | 0.0004 | 925.5013 | 0.0008 | 0.031496 | 32 | 1 | 32 | 2.5 | 0 | 2.5
35 | 14.0588 | 0 | 953.5011 | 35 | -13.9392 | 0 | 953.5011 | 0 | 0 | 37 | 1 | 37 | 3 | 0 | 3
36 | 14.0574 | 0.0019 | 981.5 | 36 | -13.9401 | 0.0001 | 981.5016 | 0.001 | 0.03937 | 42 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3
37 | 14.0591 | 0.0008 | 1009.5007 | 37 | -13.9398 | 0.0033 | 1009.5016 | 0.00205 | 0.080709 | 43 | 2 | 1 | 3.5 | -0.5 | 3
38 | 14.0593 | 0.0001 | 1037.5008 | 38 | -13.9386 | 0.0002 | 1037.5019 | 0.00015 | 0.0059055 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
39 | 14.0594 | 0.0044 | 1065.4998 | 39 | -13.9394 | 0.0038 | 1065.5015 | 0.0041 | 0.16142 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
40 | 14.0592 | 0.0035 | 1093.5011 | 40 | -13.9382 | 0.0025 | 1093.5014 | 0.003 | 0.11811 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
41 | 14.0601 | -0.0008 | 1121.501 | 41 | -13.9391 | -0.001 | 1121.5014 | -0.0009 | -0.035433 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
42 | 14.0601 | 0.0002 | 1149.5003 | 42 | -13.9386 | -0.0029 | 1149.5019 | -0.00135 | -0.05315 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
43 | 14.0604 | 0.0073 | 1177.5013 | 43 | -13.9335 | 0.0094 | 1177.4964 | 0.00835 | 0.32874 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
44 | 14.06 | 0.0082 | 1205.5013 | 44 | -13.9376 | 0.0095 | 1205.5019 | 0.00885 | 0.34843 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
45 | 14.0601 | 0.0083 | 1233.5021 | 45 | -13.9383 | 0.0083 | 1233.5018 | 0.0083 | 0.32677 | 81 | 3 | 2 | 2.5 | -0.5 | 2
46 | 14.0599 | 0.0034 | 1261.5015 | 46 | -13.9396 | 0.0121 | 1261.4992 | 0.00775 | 0.30512 | 86 | 3 | 6 | 2.5 | 0 | 2.5
47 | 14.0604 | 0.0014 | 1289.4998 | 47 | -13.9378 | 0.0021 | 1289.5007 | 0.00175 | 0.068898 | 91 | 3 | 11 | 2.5 | 0 | 2.5
48 | 14.0605 | -0.0001 | 1317.5023 | 48 | -13.9372 | -0.001 | 1317.5019 | -0.00055 | -0.021654 | 97 | 3 | 17 | 3 | 0 | 3
49 | 14.0614 | -0.0019 | 1345.5013 | 49 | -13.9372 | -0.0012 | 1345.5017 | -0.00155 | -0.061024 | 102 | 3 | 22 | 3 | 0 | 3
50 | 14.0611 | 0.0007 | 1373.5016 | 50 | -13.937 | -0.0043 | 1373.502 | -0.0018 | -0.070866 | 107 | 3 | 27 | 3 | 0 | 3
51 | 14.0616 | 0.0032 | 1401.5014 | 51 | -13.9374 | 0.0014 | 1401.5011 | 0.0023 | 0.090551 | 112 | 3 | 32 | 3 | 0 | 3
52 | 14.0607 | -0.0021 | 1429.5003 | 52 | -13.9372 | -0.0045 | 1429.5016 | -0.0033 | -0.12992 | 118 | 3 | 38 | 3 | 0 | 3
53 | 14.0621 | -0.0006 | 1457.502 | 53 | -13.9361 | 0.0004 | 1457.5013 | -0.0001 | -0.003937 | 119 | 3 | 39 | 3 | 0 | 3
54 | 14.0587 | 0.0065 | 1485.5101 | 54 | -13.9405 | 0.0026 | 1485.5114 | 0.00455 | 0.17913 | 122 | 3 | 42 | 3 | 0 | 3
55 | 14.0568 | 0.0062 | 1513.5132 | 55 | -13.9406 | 0.002 | 1513.5122 | 0.0041 | 0.16142
56 | 14.0611 | -0.0033 | 1541.5029 | 56 | -13.9364 | 0.0007 | 1541.503 | -0.0013 | -0.051181
57 | 14.0612 | 0.0003 | 1569.5011 | 57 | -13.9362 | -0.0035 | 1569.5023 | -0.0016 | -0.062992
58 | 14.0624 | 0.0009 | 1597.5019 | 58 | -13.9359 | -0.0007 | 1597.5023 | 0.0001 | 0.003937
59 | 14.0618 | -0.0041 | 1625.5012 | 59 | -13.9362 | -0.0006 | 1625.5026 | -0.00235 | -0.09252
60 | 14.0627 | 0.0002 | 1653.5016 | 60 | -13.9354 | -0.0001 | 1653.5018 | 5e-05 | 0.0019685
61 | 14.0629 | -0.0051 | 1681.501 | 61 | -13.9349 | -0.0026 | 1681.5013 | -0.00385 | -0.15157
62 | 14.0627 | -0.0038 | 1709.4994 | 62 | -13.9354 | -0.0008 | 1709.5008 | -0.0023 | -0.090551
63 | 14.063 | -0.0049 | 1737.5016 | 63 | -13.9353 | -0.0021 | 1737.5016 | -0.0035 | -0.1378
64 | 14.0638 | -0.0037 | 1765.5012 | 64 | -13.9349 | -0.0042 | 1765.5018 | -0.00395 | -0.15551
65 | 14.065 | -0.0031 | 1793.5021 | 65 | -13.9342 | -0.0049 | 1793.5013 | -0.004 | -0.15748
66 | 14.0629 | -0.001 | 1821.4994 | 66 | -13.9341 | 0.002 | 1821.5027 | 0.0005 | 0.019685
67 | 14.0638 | -0.0066 | 1849.5029 | 67 | -13.9344 | -0.0027 | 1849.5032 | -0.00465 | -0.18307
68 | 14.0639 | -0.0019 | 1877.5029 | 68 | -13.9344 | 0.0007 | 1877.5026 | -0.0006 | -0.023622
69 | 14.0639 | -0.0038 | 1905.5019 | 69 | -13.9334 | -0.0042 | 1905.502 | -0.004 | -0.15748
70 | 14.0644 | -0.0052 | 1933.5041 | 70 | -13.9329 | -0.0034 | 1933.5022 | -0.0043 | -0.16929
71 | 14.0643 | -0.0004 | 1961.5012 | 71 | -13.9333 | -0.0012 | 1961.502 | -0.0008 | -0.031496
72 | 14.0645 | -0.0077 | 1989.5024 | 72 | -13.9339 | -0.0057 | 1989.5025 | -0.0067 | -0.26378
73 | 14.0664 | -0.0033 | 2017.503 | 73 | -13.9335 | -0.0036 | 2017.5021 | -0.00345 | -0.13583
74 | 14.0656 | -0.0086 | 2045.501 | 74 | -13.9325 | -0.0028 | 2045.5019 | -0.0057 | -0.22441
75 | 14.0646 | 0.0001 | 2073.5027 | 75 | -13.9325 | -0.0045 | 2073.5024 | -0.0022 | -0.086614
76 | 14.0658 | -0.0022 | 2101.5024 | 76 | -13.9328 | -0.0062 | 2101.5024 | -0.0042 | -0.16535
77 | 14.0664 | 0.0008 | 2129.5026 | 77 | -13.9317 | -0.0029 | 2129.5022 | -0.00105 | -0.041339
78 | 14.066 | -0.0037 | 2157.5031 | 78 | -13.9324 | -0.003 | 2157.5029 | -0.00335 | -0.13189
79 | 14.0652 | -0.0058 | 2185.5002 | 79 | -13.9329 | -0.0078 | 2185.5023 | -0.0068 | -0.26772
80 | 14.0662 | -0.0055 | 2213.5007 | 80 | -13.9323 | -0.0075 | 2213.5026 | -0.0065 | -0.25591
81 | 14.0652 | 0.0068 | 2241.5003 | 81 | -13.9323 | 0.0085 | 2241.5011 | 0.00765 | 0.30118
82 | 14.0661 | 0.0008 | 2269.5022 | 82 | -13.932 | 0.0032 | 2269.5021 | 0.002 | 0.07874
83 | 14.0667 | -0.0004 | 2297.5038 | 83 | -13.9318 | 0.0054 | 2297.5021 | 0.0025 | 0.098425
84 | 14.0669 | 0.0052 | 2325.5028 | 84 | -13.9314 | 0.005 | 2325.5019 | 0.0051 | 0.20079
85 | 14.0668 | 0.0048 | 2353.5048 | 85 | -13.9317 | 0.0079 | 2353.5025 | 0.00635 | 0.25
86 | 14.0669 | 0.0018 | 2381.5032 | 86 | -13.9317 | 0.0006 | 2381.5021 | 0.0012 | 0.047244
87 | 14.0667 | 0.0026 | 2409.5015 | 87 | -13.9304 | 0.0058 | 2409.5021 | 0.0042 | 0.16535
88 | 14.0672 | 0.0051 | 2437.5023 | 88 | -13.9312 | 0.0031 | 2437.5023 | 0.0041 | 0.16142
89 | 14.0664 | 0.006 | 2465.5006 | 89 | -13.9311 | 0.0021 | 2465.5021 | 0.00405 | 0.15945
90 | 14.0674 | 0.0043 | 2493.5017 | 90 | -13.931 | 0.0054 | 2493.5029 | 0.00485 | 0.19094
91 | 14.068 | 0.0051 | 2521.5015 | 91 | -13.9318 | 0.0016 | 2521.5023 | 0.00335 | 0.13189
92 | 14.0664 | 0.0022 | 2549.5004 | 92 | -13.9298 | 0.0032 | 2549.5028 | 0.0027 | 0.1063
93 | 14.0684 | 0.005 | 2577.5036 | 93 | -13.9296 | 0.0094 | 2577.5018 | 0.0072 | 0.28346
94 | 14.0684 | -0.0008 | 2605.5017 | 94 | -13.9303 | -0.0004 | 2605.5027 | -0.0006 | -0.023622
95 | 14.0689 | 0.0035 | 2633.5028 | 95 | -13.9297 | 0.0018 | 2633.502 | 0.00265 | 0.10433
96 | 14.0686 | 0.0033 | 2661.5018 | 96 | -13.93 | 0.0024 | 2661.5023 | 0.00285 | 0.1122
97 | 14.069 | 0.0014 | 2689.502 | 97 | -13.9295 | 0.0049 | 2689.5023 | 0.00315 | 0.12402
98 | 14.0701 | 0.003 | 2717.5028 | 98 | -13.9297 | 0.0018 | 2717.5036 | 0.0024 | 0.094488
99 | 14.0691 | 0.0023 | 2745.5002 | 99 | -13.9292 | 0.0036 | 2745.5022 | 0.00295 | 0.11614
100 | 14.0682 | 0.001 | 2773.5032 | 100 | -13.929 | 0.0025 | 2773.5026 | 0.00175 | 0.068898
101 | 14.0694 | 0.0028 | 2801.5023 | 101 | -13.9288 | 0.0031 | 2801.5033 | 0.00295 | 0.11614
102 | 14.0694 | 0.0015 | 2829.5035 | 102 | -13.9287 | 0.0014 | 2829.5027 | 0.00145 | 0.057087
103 | 14.0701 | -0.0017 | 2857.5025 | 103 | -13.9279 | -0.0023 | 2857.5027 | -0.002 | -0.07874
104 | 14.0702 | 0 | 2885.5022 | 104 | -13.9277 | 0.0003 | 2885.5032 | 0.00015 | 0.0059055
105 | 14.0699 | -0.0036 | 2913.5011 | 105 | -13.9281 | -0.0008 | 2913.5023 | -0.0022 | -0.086614
106 | 14.0702 | 0.0014 | 2941.5027 | 106 | -13.9278 | -0.0024 | 2941.5026 | -0.0005 | -0.019685
107 | 14.0704 | -0.002 | 2969.5018 | 107 | -13.9275 | -0.0025 | 2969.5024 | -0.00225 | -0.088583
108 | 14.0703 | -0.0019 | 2997.5041 | 108 | -13.9272 | -0.0036 | 2997.5025 | -0.00275 | -0.10827
109 | 14.0707 | -0.003 | 3025.5029 | 109 | -13.9274 | -0.0081 | 3025.503 | -0.00555 | -0.2185
110 | 14.0719 | -0.0023 | 3053.5029 | 110 | -13.9265 | -0.0074 | 3053.5025 | -0.00485 | -0.19094
111 | 14.0722 | -0.0059 | 3081.5015 | 111 | -13.9272 | -0.0045 | 3081.5025 | -0.0052 | -0.20472
112 | 14.0717 | -0.0024 | 3109.5035 | 112 | -13.9265 | -0.0018 | 3109.5021 | -0.0021 | -0.082677
113 | 14.0715 | 0.0004 | 3137.5007 | 113 | -13.9262 | -0.0013 | 3137.5023 | -0.00045 | -0.017717
114 | 14.0722 | -0.0006 | 3165.5027 | 114 | -13.9258 | -0.0003 | 3165.5029 | -0.00045 | -0.017717
115 | 14.072 | 0.0007 | 3193.5018 | 115 | -13.9258 | -0.0027 | 3193.5028 | -0.001 | -0.03937
116 | 14.0721 | -0.003 | 3221.5013 | 116 | -13.9256 | -0.0027 | 3221.5033 | -0.00285 | -0.1122
117 | 14.0724 | -0.0017 | 3249.5034 | 117 | -13.9258 | 0.0009 | 3249.5027 | -0.0004 | -0.015748
118 | 14.0711 | -0.0017 | 3277.501 | 118 | -13.9261 | -0.0028 | 3277.5022 | -0.00225 | -0.088583
119 | 14.0727 | -0.0011 | 3305.5029 | 119 | -13.9255 | -0.0004 | 3305.5029 | -0.00075 | -0.029528
120 | 14.0729 | -0.0023 | 3333.5026 | 120 | -13.9255 | -0.002 | 3333.5032 | -0.00215 | -0.084646
121 | 14.0722 | 0.0059 | 3360.2527 | 121 | -13.9251 | 0.0016 | 3360.2526 | 0.00375 | 0.14764
122 | 14.0741 | 0.0016 | 3385.7519 | 122 | -13.9245 | 0.0022 | 3385.7526 | 0.0019 | 0.074803

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.0157 | -9.9997 | 5.2521
2 | -0.0001 | -10.0011 | 30.7507
3 | -0.0246 | -9.9886 | 57.4996
4 | 0.0307 | -9.9884 | 85.4999
5 | 0.0131 | -9.9876 | 113.4996
6 | -0.0028 | -9.9879 | 141.5008
7 | 0.0661 | -9.9877 | 169.4997
8 | 0.0459 | -9.9881 | 197.5008
9 | 0.0063 | -9.988 | 225.5
10 | 0.059 | -9.9883 | 253.5009
11 | 0.0546 | -9.9879 | 281.4995
12 | 0.0371 | -9.9884 | 309.5002
13 | 0.0028 | -9.9882 | 337.4994
14 | 0.0557 | -9.9882 | 365.5008
15 | 0.0545 | -9.9882 | 393.4999
16 | 0.0351 | -9.9884 | 421.5006
17 | 0.0376 | -9.988 | 449.5004
18 | 0.02 | -9.9884 | 477.5005
19 | 0.0405 | -9.988 | 505.4999
20 | -0.0082 | -9.9882 | 533.5007
21 | 0.0004 | -9.9879 | 561.5
22 | 0.0238 | -9.9886 | 589.5007
23 | 0.0159 | -9.9879 | 617.5
24 | 0.0024 | -9.9887 | 645.5006
25 | 0.0324 | -9.9876 | 673.5001
26 | 0.0443 | -9.9887 | 701.5001
27 | 0.0159 | -9.9879 | 729.5001
28 | 0.0351 | -9.9886 | 757.5008
29 | -0.0033 | -9.9881 | 785.5
30 | 0.0476 | -9.9885 | 813.5012
31 | 0.0507 | -9.9892 | 841.5
32 | 0.0435 | -9.9886 | 869.5006
33 | 0.0074 | -9.9884 | 897.5
34 | -0.0092 | -9.9886 | 925.5006
35 | 0.0391 | -9.9885 | 953.4999
36 | 0.0154 | -9.9885 | 981.5008
37 | -0.0056 | -9.9885 | 1009.5004
38 | 0.0658 | -9.9888 | 1037.5012
39 | 0.0164 | -9.9887 | 1065.5004
40 | 0.0145 | -9.9887 | 1093.5007
41 | 0.0009 | -9.9887 | 1121.5001
42 | -0.0076 | -9.9891 | 1149.5009
43 | -0.0412 | -9.9887 | 1177.5003
44 | -0.0387 | -9.9891 | 1205.5009
45 | -0.0441 | -9.9888 | 1233.5009
46 | -0.0394 | -9.9889 | 1261.5006
47 | -0.0455 | -9.9887 | 1289.5007
48 | -0.0327 | -9.9892 | 1317.5009
49 | -0.0414 | -9.9887 | 1345.5004
50 | -0.027 | -9.9895 | 1373.5014
51 | -0.0421 | -9.9888 | 1401.5005
52 | -0.0637 | -9.9908 | 1429.5013
53 | -0.0571 | -9.989 | 1457.5009
54 | -0.0435 | -9.9893 | 1485.5011
55 | -0.0095 | -9.9891 | 1513.5002
56 | -0.0406 | -9.9893 | 1541.5019
57 | -0.0112 | -9.9888 | 1569.5008
58 | -0.0269 | -9.9895 | 1597.5012
59 | -0.0224 | -9.9884 | 1625.5009
60 | -0.0437 | -9.9896 | 1653.5012
61 | -0.0495 | -9.9891 | 1681.5008
62 | -0.0438 | -9.99 | 1709.5021
63 | -0.0594 | -9.9893 | 1737.5003
64 | -0.0504 | -9.9896 | 1765.5011
65 | -0.0504 | -9.9893 | 1793.4999
66 | -0.036 | -9.9898 | 1821.5013
67 | -0.0559 | -9.9891 | 1849.5009
68 | -0.0532 | -9.9896 | 1877.5013
69 | -0.0592 | -9.9895 | 1905.5019
70 | -0.0452 | -9.9897 | 1933.5013
71 | -0.0176 | -9.9895 | 1961.501
72 | -0.0258 | -9.9895 | 1989.5019
73 | -0.032 | -9.9892 | 2017.5009
74 | -0.0109 | -9.9899 | 2045.5019
75 | -0.0268 | -9.9893 | 2073.5011
76 | 0.0013 | -9.9898 | 2101.502
77 | 0.0066 | -9.9894 | 2129.5009
78 | -0.0084 | -9.9899 | 2157.5016
79 | 0.0145 | -9.9892 | 2185.5012
80 | 0.0014 | -9.9899 | 2213.5016
81 | -0.0831 | -9.9891 | 2241.5006
82 | -0.069 | -9.99 | 2269.5025
83 | -0.0902 | -9.9896 | 2297.5008
84 | -0.0536 | -9.9899 | 2325.5021
85 | -0.0805 | -9.9898 | 2353.5011
86 | -0.0314 | -9.99 | 2381.5015
87 | -0.0618 | -9.9894 | 2409.5016
88 | -0.0317 | -9.9896 | 2437.5022
89 | -0.0518 | -9.9896 | 2465.5019
90 | -0.0274 | -9.9899 | 2493.5021
91 | -0.0282 | -9.9895 | 2521.5017
92 | -0.0449 | -9.9898 | 2549.5025
93 | -0.0064 | -9.9899 | 2577.501
94 | -0.0037 | -9.9898 | 2605.5022
95 | -0.0181 | -9.9895 | 2633.5013
96 | 0.0179 | -9.9899 | 2661.5026
97 | 0.0089 | -9.9898 | 2689.5017
98 | 0.0191 | -9.9899 | 2717.502
99 | 0.018 | -9.9898 | 2745.5011
100 | -0.0009 | -9.9903 | 2773.502
101 | 0.0235 | -9.9897 | 2801.5014
102 | 0.024 | -9.9901 | 2829.5021
103 | 0.0218 | -9.9899 | 2857.501
104 | 0.0286 | -9.99 | 2885.5015
105 | 0.0319 | -9.9898 | 2913.5012
106 | 0.0456 | -9.9902 | 2941.502
107 | 0.0462 | -9.9897 | 2969.5019
108 | 0.0273 | -9.99 | 2997.5023
109 | 0.0155 | -9.9897 | 3025.5014
110 | 0.0186 | -9.9901 | 3053.5022
111 | 0.0634 | -9.9899 | 3081.5017
112 | 0.0117 | -9.9903 | 3109.5027
113 | 0.0504 | -9.9898 | 3137.5012
114 | 0.0733 | -9.9902 | 3165.5023
115 | 0.052 | -9.9895 | 3193.5017
116 | 0.0385 | -9.9903 | 3221.5026
117 | 0.0192 | -9.9898 | 3249.5017
118 | 0.0483 | -9.9903 | 3277.5022
119 | 0.0786 | -9.9906 | 3305.5017
120 | 0.077 | -9.9911 | 3333.5025
121 | 0.0666 | -10.005 | 3361.4996
122 | 0.0748 | -9.9897 | 3385.7517

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0529 | -0.298 | 18 | 2 | -24.9452 | -0.3052 | 18.0009
3 | 25.0529 | -0.2472 | 43.5002 | 3 | -24.945 | -0.281 | 43.5006
4 | 25.0535 | -0.2735 | 71.5003 | 4 | -24.9448 | -0.2675 | 71.5009
5 | 25.0531 | -0.2996 | 99.5003 | 5 | -24.9445 | -0.3085 | 99.5006
6 | 25.0534 | -0.2879 | 127.5003 | 6 | -24.9447 | -0.2891 | 127.5011
7 | 25.0541 | -0.2919 | 155.4995 | 7 | -24.9437 | -0.2834 | 155.501
8 | 25.0537 | -0.3162 | 183.5002 | 8 | -24.9437 | -0.3191 | 183.5017
9 | 25.054 | -0.3054 | 211.5003 | 9 | -24.9439 | -0.3038 | 211.5009
10 | 25.0546 | -0.2889 | 239.5004 | 10 | -24.945 | -0.3129 | 239.5008
11 | 25.0539 | -0.2745 | 267.5001 | 11 | -24.9428 | -0.2982 | 267.5021
12 | 25.0545 | -0.2973 | 295.5005 | 12 | -24.9436 | -0.3152 | 295.5009
13 | 25.0546 | -0.2917 | 323.5007 | 13 | -24.9436 | -0.2855 | 323.5013
14 | 25.055 | -0.2841 | 351.5011 | 14 | -24.943 | -0.309 | 351.5009
15 | 25.0555 | -0.3075 | 379.5001 | 15 | -24.9429 | -0.2926 | 379.5008
16 | 25.0558 | -0.3016 | 407.4998 | 16 | -24.9432 | -0.312 | 407.5019
17 | 25.054 | -0.3162 | 435.4995 | 17 | -24.9425 | -0.3013 | 435.5009
18 | 25.0557 | -0.3038 | 463.5006 | 18 | -24.9418 | -0.3089 | 463.5013
19 | 25.0565 | -0.3053 | 491.5002 | 19 | -24.9424 | -0.3063 | 491.5009
20 | 25.0558 | -0.3313 | 519.5007 | 20 | -24.9417 | -0.3181 | 519.5016
21 | 25.0564 | -0.3156 | 547.5009 | 21 | -24.9421 | -0.3089 | 547.5013
22 | 25.0563 | -0.3179 | 575.4996 | 22 | -24.9418 | -0.3178 | 575.5011
23 | 25.0559 | -0.3291 | 603.501 | 23 | -24.9417 | -0.3302 | 603.5017
24 | 25.0551 | -0.3023 | 631.4998 | 24 | -24.9415 | -0.3271 | 631.5008
25 | 25.0568 | -0.2969 | 659.5017 | 25 | -24.9423 | -0.3235 | 659.5016
26 | 25.0571 | -0.3031 | 687.5015 | 26 | -24.9409 | -0.3379 | 687.5012
27 | 25.0568 | -0.2899 | 715.5016 | 27 | -24.941 | -0.3225 | 715.5012
28 | 25.0582 | -0.3158 | 743.4991 | 28 | -24.9424 | -0.3319 | 743.5007
29 | 25.0574 | -0.2866 | 771.4995 | 29 | -24.9402 | -0.2883 | 771.5011
30 | 25.0575 | -0.2965 | 799.5016 | 30 | -24.9419 | -0.3111 | 799.5011
31 | 25.058 | -0.2971 | 827.5 | 31 | -24.9399 | -0.3033 | 827.5011
32 | 25.057 | -0.2746 | 855.5011 | 32 | -24.9413 | -0.3058 | 855.5013
33 | 25.0579 | -0.2893 | 883.5005 | 33 | -24.9401 | -0.3035 | 883.5023
34 | 25.0578 | -0.2863 | 911.4995 | 34 | -24.9394 | -0.3069 | 911.5019
35 | 25.0584 | -0.2875 | 939.5001 | 35 | -24.9399 | -0.2955 | 939.5019
36 | 25.0586 | -0.3047 | 967.5013 | 36 | -24.9393 | -0.3066 | 967.5012
37 | 25.0584 | -0.3011 | 995.5013 | 37 | -24.9389 | -0.3122 | 995.5012
38 | 25.0591 | -0.2788 | 1023.5023 | 38 | -24.9388 | -0.2903 | 1023.5012
39 | 25.0583 | -0.3134 | 1051.4999 | 39 | -24.9388 | -0.3245 | 1051.5012
40 | 25.059 | -0.2706 | 1079.5016 | 40 | -24.9393 | -0.3095 | 1079.5015
41 | 25.0603 | -0.2865 | 1107.5017 | 41 | -24.9383 | -0.2813 | 1107.5017
42 | 25.0597 | -0.2918 | 1135.4997 | 42 | -24.9384 | -0.2675 | 1135.5013
43 | 25.0593 | -0.2536 | 1163.5017 | 43 | -24.9406 | -0.2587 | 1163.501
44 | 25.0604 | -0.2637 | 1191.5 | 44 | -24.9379 | -0.2923 | 1191.5016
45 | 25.06 | -0.2648 | 1219.4992 | 45 | -24.9391 | -0.2836 | 1219.502
46 | 25.0602 | -0.285 | 1247.5022 | 46 | -24.9383 | -0.3191 | 1247.5024
47 | 25.0607 | -0.3241 | 1275.4993 | 47 | -24.9381 | -0.3241 | 1275.5014
48 | 25.0614 | -0.3048 | 1303.5009 | 48 | -24.9376 | -0.3024 | 1303.5021
49 | 25.0614 | -0.3033 | 1331.5005 | 49 | -24.9379 | -0.2959 | 1331.5016
50 | 25.061 | -0.2889 | 1359.5015 | 50 | -24.9379 | -0.319 | 1359.5011
51 | 25.0614 | -0.2793 | 1387.5011 | 51 | -24.9369 | -0.3075 | 1387.5016
52 | 25.0612 | -0.2943 | 1415.502 | 52 | -24.9371 | -0.3272 | 1415.5021
53 | 25.0623 | -0.2854 | 1443.501 | 53 | -24.9383 | -0.2994 | 1443.5023
54 | 25.0608 | -0.298 | 1471.5007 | 54 | -24.9363 | -0.2824 | 1471.502
55 | 25.0588 | -0.2813 | 1499.5113 | 55 | -24.9404 | -0.2995 | 1499.5117
56 | 25.0602 | -0.2817 | 1527.5028 | 56 | -24.9374 | -0.3093 | 1527.5026
57 | 25.062 | -0.2776 | 1555.4999 | 57 | -24.9363 | -0.3191 | 1555.5022
58 | 25.0635 | -0.2919 | 1583.5031 | 58 | -24.9358 | -0.2948 | 1583.5022
59 | 25.0631 | -0.3058 | 1611.5033 | 59 | -24.9349 | -0.3253 | 1611.5025
60 | 25.0629 | -0.2866 | 1639.4991 | 60 | -24.9348 | -0.2931 | 1639.5015
61 | 25.0633 | -0.2957 | 1667.5036 | 61 | -24.9347 | -0.2968 | 1667.5023
62 | 25.0635 | -0.3221 | 1695.5041 | 62 | -24.9357 | -0.3189 | 1695.5027
63 | 25.0639 | -0.2934 | 1723.5034 | 63 | -24.9343 | -0.3142 | 1723.5021
64 | 25.0632 | -0.336 | 1751.4992 | 64 | -24.9353 | -0.3408 | 1751.5012
65 | 25.0652 | -0.3174 | 1779.503 | 65 | -24.9344 | -0.332 | 1779.5013
66 | 25.0639 | -0.3355 | 1807.5027 | 66 | -24.9342 | -0.3083 | 1807.5017
67 | 25.0638 | -0.3 | 1835.5006 | 67 | -24.9338 | -0.3266 | 1835.502
68 | 25.0649 | -0.3077 | 1863.4996 | 68 | -24.9338 | -0.3244 | 1863.502
69 | 25.0648 | -0.3093 | 1891.499 | 69 | -24.9336 | -0.2972 | 1891.5018
70 | 25.0656 | -0.3069 | 1919.5003 | 70 | -24.9333 | -0.3146 | 1919.5026
71 | 25.0652 | -0.2995 | 1947.5002 | 71 | -24.9336 | -0.3415 | 1947.5025
72 | 25.0663 | -0.2819 | 1975.499 | 72 | -24.9342 | -0.2892 | 1975.502
73 | 25.0649 | -0.296 | 2003.5003 | 73 | -24.9331 | -0.3119 | 2003.5014
74 | 25.0656 | -0.3005 | 2031.5015 | 74 | -24.9331 | -0.3162 | 2031.5019
75 | 25.0657 | -0.2983 | 2059.4999 | 75 | -24.9332 | -0.3233 | 2059.5016
76 | 25.0664 | -0.3207 | 2087.503 | 76 | -24.9318 | -0.3447 | 2087.5023
77 | 25.0667 | -0.2895 | 2115.5039 | 77 | -24.9331 | -0.266 | 2115.5022
78 | 25.0658 | -0.2954 | 2143.4997 | 78 | -24.9321 | -0.2914 | 2143.5017
79 | 25.0665 | -0.3139 | 2171.503 | 79 | -24.9335 | -0.2866 | 2171.5025
80 | 25.0665 | -0.2994 | 2199.5013 | 80 | -24.9327 | -0.2845 | 2199.5019
81 | 25.0662 | -0.2778 | 2227.5005 | 81 | -24.9326 | -0.2601 | 2227.5023
82 | 25.067 | -0.2701 | 2255.5015 | 82 | -24.9314 | -0.2992 | 2255.5018
83 | 25.0671 | -0.2797 | 2283.5021 | 83 | -24.9324 | -0.3181 | 2283.5021
84 | 25.0673 | -0.3148 | 2311.5024 | 84 | -24.9321 | -0.3113 | 2311.5039
85 | 25.0682 | -0.2789 | 2339.5021 | 85 | -24.9307 | -0.2787 | 2339.5027
86 | 25.0672 | -0.3052 | 2367.5007 | 86 | -24.9308 | -0.2969 | 2367.5024
87 | 25.0685 | -0.2954 | 2395.5005 | 87 | -24.9308 | -0.2844 | 2395.5016
88 | 25.0684 | -0.3154 | 2423.5006 | 88 | -24.9312 | -0.3229 | 2423.5023
89 | 25.0682 | -0.3488 | 2451.4986 | 89 | -24.9307 | -0.3102 | 2451.5018
90 | 25.0678 | -0.3028 | 2479.4997 | 90 | -24.9304 | -0.2785 | 2479.5023
91 | 25.0677 | -0.3016 | 2507.504 | 91 | -24.9297 | -0.2967 | 2507.5024
92 | 25.0683 | -0.312 | 2535.5026 | 92 | -24.9292 | -0.3042 | 2535.5026
93 | 25.069 | -0.3218 | 2563.5026 | 93 | -24.9306 | -0.3143 | 2563.502
94 | 25.0685 | -0.3085 | 2591.5014 | 94 | -24.9302 | -0.2821 | 2591.5026
95 | 25.0695 | -0.304 | 2619.5028 | 95 | -24.9295 | -0.2959 | 2619.5026
96 | 25.0684 | -0.2926 | 2647.5027 | 96 | -24.9296 | -0.2895 | 2647.5023
97 | 25.07 | -0.3156 | 2675.5015 | 97 | -24.9292 | -0.2938 | 2675.5021
98 | 25.0675 | -0.2969 | 2703.504 | 98 | -24.929 | -0.2986 | 2703.5021
99 | 25.069 | -0.3075 | 2731.5009 | 99 | -24.9294 | -0.3043 | 2731.5014
100 | 25.0702 | -0.3191 | 2759.5029 | 100 | -24.9295 | -0.3044 | 2759.5027
101 | 25.0692 | -0.3118 | 2787.4999 | 101 | -24.9284 | -0.2974 | 2787.5022
102 | 25.0708 | -0.326 | 2815.5017 | 102 | -24.9291 | -0.3298 | 2815.5029
103 | 25.0704 | -0.3196 | 2843.5032 | 103 | -24.9284 | -0.2948 | 2843.5023
104 | 25.071 | -0.3031 | 2871.5042 | 104 | -24.9275 | -0.3041 | 2871.5027
105 | 25.0696 | -0.3093 | 2899.5029 | 105 | -24.9283 | -0.3142 | 2899.5025
106 | 25.0709 | -0.3145 | 2927.5003 | 106 | -24.928 | -0.3184 | 2927.5028
107 | 25.0718 | -0.2835 | 2955.4993 | 107 | -24.9279 | -0.287 | 2955.5016
108 | 25.0703 | -0.3031 | 2983.5013 | 108 | -24.9269 | -0.2982 | 2983.5028
109 | 25.0719 | -0.3043 | 3011.5021 | 109 | -24.9265 | -0.2743 | 3011.5031
110 | 25.0717 | -0.3013 | 3039.5016 | 110 | -24.9269 | -0.2788 | 3039.5033
111 | 25.0721 | -0.3028 | 3067.5023 | 111 | -24.9272 | -0.2712 | 3067.5021
112 | 25.0711 | -0.2889 | 3095.5004 | 112 | -24.9263 | -0.2842 | 3095.503
113 | 25.0717 | -0.2703 | 3123.5043 | 113 | -24.9262 | -0.2827 | 3123.5025
114 | 25.0728 | -0.3258 | 3151.502 | 114 | -24.9263 | -0.2978 | 3151.5029
115 | 25.0734 | -0.2792 | 3179.5021 | 115 | -24.9261 | -0.2943 | 3179.5023
116 | 25.0734 | -0.3398 | 3207.5032 | 116 | -24.9262 | -0.3263 | 3207.5027
117 | 25.0724 | -0.3102 | 3235.5013 | 117 | -24.9252 | -0.3011 | 3235.5028
118 | 25.0728 | -0.3054 | 3263.5049 | 118 | -24.9252 | -0.3101 | 3263.5032
119 | 25.0737 | -0.3006 | 3291.5031 | 119 | -24.9266 | -0.2884 | 3291.5026
120 | 25.0732 | -0.2634 | 3319.501 | 120 | -24.9263 | -0.2122 | 3319.5033
121 | 25.0736 | -0.2968 | 3347.5037 | 121 | -24.9254 | -0.2904 | 3347.5031
122 | 25.0739 | -0.325 | 3373.0047 | 122 | -24.9251 | -0.3119 | 3373.0026

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.0511 | -9.9882 | 25.4876 |  | 2 | -25.9478 | -9.9863 | 25.5056
3 | 26.0512 | -9.9888 | 50.8236 | -0.0261 | 3 | -25.9471 | -9.9862 | 50.8497 | 0
4 | 26.0516 | -9.9889 | 78.8694 | 28.0197 | 4 | -25.9472 | -9.9867 | 78.8925 | 28.0428 | 28.0312 | 0.03125
5 | 26.0511 | -9.9883 | 106.972 | 56.1223 | 5 | -25.9464 | -9.986 | 106.9935 | 56.1438 | 56.133 | 0.13305
6 | 26.0516 | -9.9882 | 134.9325 | 84.0828 | 6 | -25.9468 | -9.9865 | 134.9711 | 84.1214 | 84.1021 | 0.1021
7 | 26.0519 | -9.9886 | 162.9433 | 112.0936 | 7 | -25.9465 | -9.9858 | 162.9863 | 112.1366 | 112.1151 | 0.1151
8 | 26.0521 | -9.9884 | 190.9469 | 140.0972 | 8 | -25.9465 | -9.9859 | 190.988 | 140.1383 | 140.1178 | 0.11775
9 | 26.0523 | -9.9887 | 218.9184 | 168.0687 | 9 | -25.9458 | -9.9865 | 218.9739 | 168.1242 | 168.0964 | 0.09645
10 | 26.0524 | -9.9885 | 246.9499 | 196.1002 | 10 | -25.9455 | -9.9863 | 246.9812 | 196.1315 | 196.1159 | 0.11585
11 | 26.0523 | -9.9886 | 274.9605 | 224.1108 | 11 | -25.9457 | -9.9861 | 274.9859 | 224.1362 | 224.1235 | 0.1235
12 | 26.0534 | -9.9887 | 302.9174 | 252.0677 | 12 | -25.9457 | -9.9864 | 302.9773 | 252.1276 | 252.0977 | 0.09765
13 | 26.053 | -9.9889 | 330.9636 | 280.1139 | 13 | -25.9449 | -9.9867 | 330.9935 | 280.1438 | 280.1288 | 0.12885
14 | 26.0532 | -9.9889 | 358.9576 | 308.1079 | 14 | -25.9447 | -9.9869 | 358.9858 | 308.1361 | 308.122 | 0.122
15 | 26.0535 | -9.9888 | 386.965 | 336.1153 | 15 | -25.9443 | -9.9863 | 386.9802 | 336.1305 | 336.1229 | 0.1229
16 | 26.0539 | -9.989 | 414.9589 | 364.1092 | 16 | -25.9447 | -9.9866 | 414.9758 | 364.1261 | 364.1177 | 0.11765
17 | 26.0538 | -9.9891 | 442.9502 | 392.1005 | 17 | -25.9443 | -9.9867 | 442.9784 | 392.1287 | 392.1146 | 0.1146
18 | 26.0539 | -9.989 | 470.9659 | 420.1162 | 18 | -25.9439 | -9.9866 | 470.9728 | 420.1231 | 420.1196 | 0.11965
19 | 26.0531 | -9.9913 | 498.971 | 448.1213 | 19 | -25.944 | -9.987 | 498.9698 | 448.1201 | 448.1207 | 0.1207
20 | 26.0545 | -9.9889 | 526.9582 | 476.1085 | 20 | -25.944 | -9.9872 | 526.9824 | 476.1327 | 476.1206 | 0.1206
21 | 26.0546 | -9.989 | 554.9725 | 504.1228 | 21 | -25.9431 | -9.9867 | 554.988 | 504.1383 | 504.1306 | 0.13055
22 | 26.0545 | -9.9888 | 582.9502 | 532.1005 | 22 | -25.9438 | -9.9866 | 582.98 | 532.1303 | 532.1154 | 0.1154
23 | 26.0553 | -9.9886 | 610.9628 | 560.1131 | 23 | -25.9436 | -9.9858 | 610.9691 | 560.1194 | 560.1163 | 0.11625
24 | 26.0551 | -9.9891 | 638.946 | 588.0963 | 24 | -25.9433 | -9.9868 | 638.9937 | 588.144 | 588.1201 | 0.12015
25 | 26.0552 | -9.9889 | 666.9586 | 616.1089 | 25 | -25.9428 | -9.9867 | 666.988 | 616.1383 | 616.1236 | 0.1236
26 | 26.0544 | -9.9915 | 694.9435 | 644.0938 | 26 | -25.9431 | -9.9871 | 694.9751 | 644.1254 | 644.1096 | 0.1096
27 | 26.0555 | -9.989 | 722.9621 | 672.1124 | 27 | -25.9424 | -9.9865 | 722.9735 | 672.1238 | 672.1181 | 0.1181
28 | 26.0555 | -9.9886 | 750.9903 | 700.1406 | 28 | -25.9431 | -9.9868 | 751.0067 | 700.157 | 700.1488 | 0.1488
29 | 26.0559 | -9.9892 | 778.9703 | 728.1206 | 29 | -25.9426 | -9.9864 | 778.9974 | 728.1477 | 728.1341 | 0.13415
30 | 26.0562 | -9.9889 | 806.9694 | 756.1197 | 30 | -25.9425 | -9.9866 | 806.9928 | 756.1431 | 756.1314 | 0.1314
31 | 26.0565 | -9.9895 | 834.9495 | 784.0998 | 31 | -25.9418 | -9.9868 | 834.9921 | 784.1424 | 784.1211 | 0.1211
32 | 26.0561 | -9.9894 | 862.9866 | 812.1369 | 32 | -25.9424 | -9.9867 | 862.9856 | 812.1359 | 812.1364 | 0.1364
33 | 26.0566 | -9.9893 | 890.9618 | 840.1121 | 33 | -25.9414 | -9.9857 | 890.9905 | 840.1408 | 840.1264 | 0.12645
34 | 26.0562 | -9.9902 | 918.9351 | 868.0854 | 34 | -25.9422 | -9.9867 | 918.9878 | 868.1381 | 868.1118 | 0.11175
35 | 26.0563 | -9.991 | 946.9453 | 896.0956 | 35 | -25.9416 | -9.9875 | 946.9833 | 896.1336 | 896.1146 | 0.1146
36 | 26.0561 | -9.9902 | 974.9918 | 924.1421 | 36 | -25.9413 | -9.9871 | 974.9935 | 924.1438 | 924.143 | 0.14295
37 | 26.0584 | -9.9923 | 1002.9793 | 952.1296 | 37 | -25.941 | -9.9873 | 1002.9787 | 952.129 | 952.1293 | 0.1293
38 | 26.0576 | -9.9895 | 1030.9419 | 980.0922 | 38 | -25.9403 | -9.9871 | 1030.9839 | 980.1342 | 980.1132 | 0.1132
39 | 26.0571 | -9.9899 | 1058.9407 | 1008.091 | 39 | -25.9409 | -9.9867 | 1058.9916 | 1008.1419 | 1008.1165 | 0.11645
40 | 26.0582 | -9.9895 | 1086.9802 | 1036.1305 | 40 | -25.9402 | -9.9872 | 1086.9764 | 1036.1267 | 1036.1286 | 0.1286
41 | 26.0575 | -9.9882 | 1114.9772 | 1064.1275 | 41 | -25.9403 | -9.987 | 1114.9681 | 1064.1184 | 1064.1229 | 0.12295
42 | 26.0573 | -9.9885 | 1142.9696 | 1092.1199 | 42 | -25.9391 | -9.9862 | 1142.9624 | 1092.1127 | 1092.1163 | 0.1163
43 | 26.0569 | -9.9913 | 1170.9694 | 1120.1197 | 43 | -25.9398 | -9.9872 | 1170.9494 | 1120.0997 | 1120.1097 | 0.1097
44 | 26.058 | -9.9912 | 1198.9891 | 1148.1394 | 44 | -25.94 | -9.9875 | 1198.9901 | 1148.1404 | 1148.1399 | 0.1399
45 | 26.0579 | -9.9916 | 1226.9801 | 1176.1304 | 45 | -25.9399 | -9.9875 | 1226.9745 | 1176.1248 | 1176.1276 | 0.1276
46 | 26.0581 | -9.989 | 1254.9566 | 1204.1069 | 46 | -25.9389 | -9.9872 | 1254.9391 | 1204.0894 | 1204.0982 | 0.09815
47 | 26.0579 | -9.9902 | 1282.9716 | 1232.1219 | 47 | -25.9387 | -9.9887 | 1282.9673 | 1232.1176 | 1232.1198 | 0.11975
48 | 26.0584 | -9.99 | 1310.9629 | 1260.1132 | 48 | -25.9391 | -9.9876 | 1310.9726 | 1260.1229 | 1260.1181 | 0.11805
49 | 26.058 | -9.9914 | 1338.9625 | 1288.1128 | 49 | -25.9392 | -9.9875 | 1338.9769 | 1288.1272 | 1288.12 | 0.12
50 | 26.0579 | -9.9917 | 1366.9419 | 1316.0922 | 50 | -25.9387 | -9.9877 | 1366.9767 | 1316.127 | 1316.1096 | 0.1096
51 | 26.0584 | -9.9918 | 1394.9395 | 1344.0898 | 51 | -25.9387 | -9.9872 | 1394.9793 | 1344.1296 | 1344.1097 | 0.1097
52 | 26.0592 | -9.9912 | 1422.9902 | 1372.1405 | 52 | -25.9388 | -9.9875 | 1422.9785 | 1372.1288 | 1372.1346 | 0.13465
53 | 26.0601 | -9.9893 | 1450.9889 | 1400.1392 | 53 | -25.9383 | -9.9874 | 1450.974 | 1400.1243 | 1400.1318 | 0.13175
54 | 26.0595 | -9.9889 | 1478.9852 | 1428.1355 | 54 | -25.9381 | -9.9875 | 1478.9784 | 1428.1287 | 1428.1321 | 0.1321
55 | 26.0598 | -9.9912 | 1506.9864 | 1456.1367 | 55 | -25.9379 | -9.9877 | 1506.9809 | 1456.1312 | 1456.1339 | 0.13395
56 | 26.0604 | -9.9888 | 1534.9802 | 1484.1305 | 56 | -25.937 | -9.9875 | 1534.9787 | 1484.129 | 1484.1298 | 0.12975
57 | 26.0601 | -9.9893 | 1562.9705 | 1512.1208 | 57 | -25.9376 | -9.9873 | 1562.9758 | 1512.1261 | 1512.1235 | 0.12345
58 | 26.061 | -9.9896 | 1590.9522 | 1540.1025 | 58 | -25.9372 | -9.9874 | 1590.9714 | 1540.1217 | 1540.1121 | 0.1121
59 | 26.0609 | -9.9891 | 1618.9613 | 1568.1116 | 59 | -25.9376 | -9.9871 | 1618.9712 | 1568.1215 | 1568.1165 | 0.11655
60 | 26.0601 | -9.9911 | 1646.9643 | 1596.1146 | 60 | -25.9371 | -9.9875 | 1646.9781 | 1596.1284 | 1596.1215 | 0.1215
61 | 26.061 | -9.9893 | 1674.9541 | 1624.1044 | 61 | -25.937 | -9.9873 | 1674.9778 | 1624.1281 | 1624.1163 | 0.11625
62 | 26.0612 | -9.9896 | 1702.9484 | 1652.0987 | 62 | -25.9363 | -9.9876 | 1702.9771 | 1652.1274 | 1652.113 | 0.11305
63 | 26.0613 | -9.9895 | 1730.9678 | 1680.1181 | 63 | -25.9365 | -9.9863 | 1730.9783 | 1680.1286 | 1680.1233 | 0.12335
64 | 26.0613 | -9.9893 | 1758.9672 | 1708.1175 | 64 | -25.9363 | -9.9872 | 1758.9805 | 1708.1308 | 1708.1242 | 0.12415
65 | 26.0619 | -9.9888 | 1786.9737 | 1736.124 | 65 | -25.9355 | -9.986 | 1786.9944 | 1736.1447 | 1736.1344 | 0.13435
66 | 26.0616 | -9.9896 | 1814.9679 | 1764.1182 | 66 | -25.9364 | -9.9876 | 1814.9911 | 1764.1414 | 1764.1298 | 0.1298
67 | 26.0621 | -9.9896 | 1842.9805 | 1792.1308 | 67 | -25.9363 | -9.9879 | 1842.9927 | 1792.143 | 1792.1369 | 0.1369
68 | 26.0624 | -9.9895 | 1870.9778 | 1820.1281 | 68 | -25.9359 | -9.9874 | 1870.9808 | 1820.1311 | 1820.1296 | 0.1296
69 | 26.0626 | -9.9904 | 1898.9482 | 1848.0985 | 69 | -25.9356 | -9.9879 | 1898.9824 | 1848.1327 | 1848.1156 | 0.1156
70 | 26.0636 | -9.9903 | 1926.9656 | 1876.1159 | 70 | -25.9353 | -9.9873 | 1926.9896 | 1876.1399 | 1876.1279 | 0.1279
71 | 26.0627 | -9.9894 | 1954.9609 | 1904.1112 | 71 | -25.9363 | -9.9869 | 1954.9826 | 1904.1329 | 1904.122 | 0.12205
72 | 26.0629 | -9.9898 | 1982.9671 | 1932.1174 | 72 | -25.9352 | -9.988 | 1982.9913 | 1932.1416 | 1932.1295 | 0.1295
73 | 26.0638 | -9.9898 | 2010.9704 | 1960.1207 | 73 | -25.9345 | -9.9872 | 2010.9891 | 1960.1394 | 1960.13 | 0.13005
74 | 26.0634 | -9.9897 | 2038.9899 | 1988.1402 | 74 | -25.9346 | -9.9877 | 2038.9907 | 1988.141 | 1988.1406 | 0.1406
75 | 26.064 | -9.9902 | 2066.9966 | 2016.1469 | 75 | -25.9344 | -9.9878 | 2066.989 | 2016.1393 | 2016.1431 | 0.1431
76 | 26.0635 | -9.9898 | 2094.9929 | 2044.1432 | 76 | -25.9341 | -9.988 | 2094.9846 | 2044.1349 | 2044.139 | 0.13905
77 | 26.0639 | -9.9895 | 2122.9868 | 2072.1371 | 77 | -25.934 | -9.9873 | 2122.9911 | 2072.1414 | 2072.1393 | 0.13925
78 | 26.0645 | -9.9897 | 2150.9559 | 2100.1062 | 78 | -25.934 | -9.9877 | 2150.9864 | 2100.1367 | 2100.1214 | 0.12145
79 | 26.0644 | -9.9892 | 2178.9578 | 2128.1081 | 79 | -25.9339 | -9.9877 | 2178.9764 | 2128.1267 | 2128.1174 | 0.1174
80 | 26.0652 | -9.9912 | 2206.9477 | 2156.098 | 80 | -25.9339 | -9.9877 | 2206.9597 | 2156.11 | 2156.104 | 0.104
81 | 26.0646 | -9.9891 | 2234.9483 | 2184.0986 | 81 | -25.9338 | -9.9876 | 2234.9539 | 2184.1042 | 2184.1014 | 0.1014
82 | 26.0647 | -9.99 | 2262.9584 | 2212.1087 | 82 | -25.9335 | -9.9878 | 2262.9704 | 2212.1207 | 2212.1147 | 0.1147
83 | 26.0652 | -9.9912 | 2290.9619 | 2240.1122 | 83 | -25.9332 | -9.9878 | 2290.9737 | 2240.124 | 2240.1181 | 0.1181
84 | 26.0652 | -9.9893 | 2318.9262 | 2268.0765 | 84 | -25.9329 | -9.9878 | 2318.9616 | 2268.1119 | 2268.0942 | 0.0942
85 | 26.0661 | -9.9914 | 2346.9409 | 2296.0912 | 85 | -25.9328 | -9.988 | 2346.973 | 2296.1233 | 2296.1073 | 0.10725
86 | 26.0654 | -9.9899 | 2374.9293 | 2324.0796 | 86 | -25.9326 | -9.9878 | 2374.9607 | 2324.111 | 2324.0953 | 0.0953
87 | 26.0656 | -9.9896 | 2402.9408 | 2352.0911 | 87 | -25.9325 | -9.9874 | 2402.9673 | 2352.1176 | 2352.1043 | 0.10435
88 | 26.0666 | -9.9905 | 2430.9272 | 2380.0775 | 88 | -25.9324 | -9.988 | 2430.9604 | 2380.1107 | 2380.0941 | 0.0941
89 | 26.066 | -9.9902 | 2458.8913 | 2408.0416 | 89 | -25.9324 | -9.9877 | 2458.9614 | 2408.1117 | 2408.0766 | 0.07665
90 | 26.0664 | -9.9897 | 2486.8978 | 2436.0481 | 90 | -25.9323 | -9.9884 | 2486.9605 | 2436.1108 | 2436.0795 | 0.07945
91 | 26.0654 | -9.9915 | 2514.8865 | 2464.0368 | 91 | -25.9317 | -9.9879 | 2514.9665 | 2464.1168 | 2464.0768 | 0.0768
92 | 26.066 | -9.9896 | 2542.9598 | 2492.1101 | 92 | -25.9316 | -9.9879 | 2542.9786 | 2492.1289 | 2492.1195 | 0.1195
93 | 26.0659 | -9.9896 | 2570.957 | 2520.1073 | 93 | -25.9315 | -9.988 | 2570.9695 | 2520.1198 | 2520.1136 | 0.11355
94 | 26.0672 | -9.9906 | 2598.9514 | 2548.1017 | 94 | -25.9309 | -9.9882 | 2598.9677 | 2548.118 | 2548.1098 | 0.10985
95 | 26.0674 | -9.9887 | 2626.9434 | 2576.0937 | 95 | -25.9309 | -9.9875 | 2626.9651 | 2576.1154 | 2576.1046 | 0.10455
96 | 26.0662 | -9.9896 | 2654.9415 | 2604.0918 | 96 | -25.9306 | -9.9878 | 2654.9666 | 2604.1169 | 2604.1043 | 0.10435
97 | 26.0676 | -9.9892 | 2682.9325 | 2632.0828 | 97 | -25.9308 | -9.9872 | 2682.9621 | 2632.1124 | 2632.0976 | 0.0976
98 | 26.0676 | -9.9899 | 2710.9395 | 2660.0898 | 98 | -25.93 | -9.9878 | 2710.9665 | 2660.1168 | 2660.1033 | 0.1033
99 | 26.0684 | -9.9905 | 2738.944 | 2688.0943 | 99 | -25.9301 | -9.9883 | 2738.9635 | 2688.1138 | 2688.104 | 0.10405
100 | 26.0683 | -9.991 | 2766.9583 | 2716.1086 | 100 | -25.9299 | -9.9882 | 2766.9484 | 2716.0987 | 2716.1037 | 0.10365
101 | 26.0684 | -9.9891 | 2794.9539 | 2744.1042 | 101 | -25.9299 | -9.9879 | 2794.9695 | 2744.1198 | 2744.112 | 0.112
102 | 26.068 | -9.9897 | 2822.9517 | 2772.102 | 102 | -25.9295 | -9.9877 | 2822.9738 | 2772.1241 | 2772.113 | 0.11305
103 | 26.0686 | -9.9901 | 2850.9594 | 2800.1097 | 103 | -25.9289 | -9.9881 | 2850.9761 | 2800.1264 | 2800.1181 | 0.11805
104 | 26.069 | -9.9907 | 2878.97 | 2828.1203 | 104 | -25.9284 | -9.9885 | 2878.9704 | 2828.1207 | 2828.1205 | 0.1205
105 | 26.0689 | -9.9913 | 2906.9745 | 2856.1248 | 105 | -25.9287 | -9.9881 | 2906.9692 | 2856.1195 | 2856.1221 | 0.12215
106 | 26.0689 | -9.9893 | 2934.9637 | 2884.114 | 106 | -25.9287 | -9.9882 | 2934.9672 | 2884.1175 | 2884.1157 | 0.11575
107 | 26.07 | -9.9901 | 2962.9634 | 2912.1137 | 107 | -25.9287 | -9.9881 | 2962.9633 | 2912.1136 | 2912.1136 | 0.11365
108 | 26.0698 | -9.9904 | 2990.9644 | 2940.1147 | 108 | -25.9283 | -9.9879 | 2990.975 | 2940.1253 | 2940.12 | 0.12
109 | 26.0701 | -9.9907 | 3018.9483 | 2968.0986 | 109 | -25.9283 | -9.9879 | 3018.9751 | 2968.1254 | 2968.112 | 0.112
110 | 26.0701 | -9.9903 | 3046.9415 | 2996.0918 | 110 | -25.9277 | -9.9879 | 3046.9734 | 2996.1237 | 2996.1077 | 0.10775
111 | 26.0704 | -9.9906 | 3074.9444 | 3024.0947 | 111 | -25.9279 | -9.9884 | 3074.9689 | 3024.1192 | 3024.1069 | 0.10695
112 | 26.0701 | -9.9898 | 3102.9469 | 3052.0972 | 112 | -25.9274 | -9.9883 | 3102.9657 | 3052.116 | 3052.1066 | 0.1066
113 | 26.0703 | -9.9899 | 3130.9661 | 3080.1164 | 113 | -25.9279 | -9.9879 | 3130.9745 | 3080.1248 | 3080.1206 | 0.1206
114 | 26.0706 | -9.9902 | 3158.9437 | 3108.094 | 114 | -25.9272 | -9.9884 | 3158.9558 | 3108.1061 | 3108.1001 | 0.10005
115 | 26.0708 | -9.9909 | 3186.9767 | 3136.127 | 115 | -25.9273 | -9.9882 | 3186.9678 | 3136.1181 | 3136.1226 | 0.12255
116 | 26.0705 | -9.9903 | 3214.9776 | 3164.1279 | 116 | -25.9273 | -9.9878 | 3214.9732 | 3164.1235 | 3164.1257 | 0.1257
117 | 26.0708 | -9.9901 | 3242.9782 | 3192.1285 | 117 | -25.9267 | -9.9885 | 3242.9734 | 3192.1237 | 3192.1261 | 0.1261
118 | 26.0718 | -9.9891 | 3270.9731 | 3220.1234 | 118 | -25.9265 | -9.9884 | 3270.974 | 3220.1243 | 3220.1238 | 0.12385
119 | 26.0707 | -9.9909 | 3298.9519 | 3248.1022 | 119 | -25.926 | -9.9886 | 3298.9748 | 3248.1251 | 3248.1136 | 0.11365
120 | 26.0718 | -9.9926 | 3326.9943 | 3276.1446 | 120 | -25.9261 | -9.9892 | 3326.9791 | 3276.1294 | 3276.137 | 0.137
121 | 26.0711 | -9.9903 | 3354.8569 | 3304.0072 | 121 | -25.9267 | -9.9889 | 3354.848 | 3303.9983 | 3304.0027 | 0.00275
122 | 26.0716 | -9.9897 | 3380.4021 | 3329.5524 | 122 | -25.9267 | -9.988 | 3380.3834 | 3329.5337

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
USB 1 |  |  |  | 1
USB 2 |  |  |  | 2
USB 3 |  |  |  | 3
USB 4 |  |  |  | 4
USB 5 |  |  |  | 5
USB 6 |  |  |  | 6
USB 7 |  |  |  | 7
USB 8 |  |  |  | 8
USB 9 |  |  |  | 9
USB 10 |  |  |  | 10
USB 11 |  |  |  | 11
USB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Upstream
Jaw Plane
Downstream
Jaw Plane
USB1
USB4
USB5
USB2
USB3
USB6
USB7
USB9
USB8
USB12
USB10
USB11
Upper Strongback - Magnet Array -028
-X View
+X View
+Z View