## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 13.994 | -0.0013 | 5.2322 | 1 | -14.0021 | 0.0039 | 5.2328
2 | 13.9957 | -0.0025 | 30.7332 | 2 | -14.0024 | -0.0018 | 30.7331
3 | 13.9955 | -0.0028 | 57.4822 | 3 | -14.0022 | 0.001 | 57.4836
4 | 13.9948 | -0.0032 | 85.4842 | 4 | -14.0021 | -0.0013 | 85.4841
5 | 13.9952 | -0.001 | 113.4834 | 5 | -14.0023 | -0.0007 | 113.4842
6 | 13.9958 | -0.0036 | 141.4849 | 6 | -14.0027 | -0.0034 | 141.4847
7 | 13.995 | -0.0038 | 169.4829 | 7 | -14.0021 | -0.0055 | 169.4844
8 | 13.9949 | -0.0021 | 197.4833 | 8 | -14.0024 | -0.004 | 197.4841
9 | 13.9948 | -0.0011 | 225.4815 | 9 | -14.0021 | -0.0053 | 225.4846
10 | 13.9941 | -0.0028 | 253.4833 | 10 | -14.0028 | -0.0082 | 253.4846
11 | 13.9946 | -0.0018 | 281.4841 | 11 | -14.0018 | -0.0055 | 281.4852
12 | 13.9949 | -0.0025 | 309.4857 | 12 | -14.0019 | -0.0057 | 309.4852
13 | 13.995 | 0 | 337.483 | 13 | -14.0023 | -0.0059 | 337.4843
14 | 13.9947 | -0.0006 | 365.4862 | 14 | -14.0029 | -0.0054 | 365.4845
15 | 13.995 | -0.0044 | 393.4831 | 15 | -14.0033 | -0.0051 | 393.4846
16 | 13.9951 | -0.0029 | 421.4848 | 16 | -14.002 | -0.006 | 421.4851
17 | 13.9954 | -0.0048 | 449.4847 | 17 | -14.0018 | -0.0072 | 449.4852
18 | 13.9952 | -0.0049 | 477.4838 | 18 | -14.0022 | -0.0019 | 477.4851
19 | 13.995 | -0.0037 | 505.4854 | 19 | -14.0021 | -0.0045 | 505.4853
20 | 13.9952 | -0.0046 | 533.4839 | 20 | -14.0017 | -0.0033 | 533.4855
21 | 13.995 | -0.0019 | 561.4847 | 21 | -14.0023 | 0.0016 | 561.4853
22 | 13.9945 | -0.0038 | 589.4851 | 22 | -14.0018 | -0.001 | 589.4857
23 | 13.9947 | -0.0016 | 617.4846 | 23 | -14.0017 | -0.0004 | 617.4846
24 | 13.9951 | -0.0003 | 645.4878 | 24 | -14.0022 | 0.0028 | 645.4861
25 | 13.9948 | 0.0034 | 673.485 | 25 | -14.0008 | 0.0032 | 673.4857
26 | 13.9948 | 0.0033 | 701.486 | 26 | -14.002 | 0.005 | 701.4869
27 | 13.9945 | 0.005 | 729.4861 | 27 | -14.0013 | 0.0051 | 729.4861
28 | 13.9944 | 0.0049 | 757.4853 | 28 | -14.0028 | 0.0039 | 757.4866
29 | 13.9954 | 0.006 | 785.4876 | 29 | -14.002 | 0.0077 | 785.487
30 | 13.9949 | 0.0079 | 813.4851 | 30 | -14.0017 | 0.0058 | 813.4876
31 | 13.995 | 0.0059 | 841.4866 | 31 | -14.002 | 0.0046 | 841.4875
32 | 13.9942 | 0.007 | 869.4865 | 32 | -14.0018 | 0.0036 | 869.4872
33 | 13.9943 | 0.0082 | 897.4855 | 33 | -14.0013 | 0.0074 | 897.4874
34 | 13.9945 | 0.0067 | 925.4873 | 34 | -14.0015 | 0.0049 | 925.4875
35 | 13.995 | 0.0081 | 953.4862 | 35 | -14.0015 | 0.0034 | 953.4876
36 | 13.9957 | 0.009 | 981.4883 | 36 | -14.0011 | 0.0072 | 981.4876
37 | 13.9945 | 0.0102 | 1009.4869 | 37 | -14.0018 | 0.0078 | 1009.4881
38 | 13.9957 | 0.0108 | 1037.4864 | 38 | -14.0015 | 0.0084 | 1037.4884
39 | 13.995 | 0.0082 | 1065.4876 | 39 | -14.0012 | 0.0057 | 1065.4883
40 | 13.9945 | 0.0044 | 1093.4864 | 40 | -14.0011 | 0.0013 | 1093.4887
41 | 13.9951 | 0.005 | 1121.4872 | 41 | -14.001 | 0.0009 | 1121.4889
42 | 13.9943 | 0.0009 | 1149.4882 | 42 | -14.0017 | 0.0009 | 1149.4888
43 | 13.9955 | 0.0048 | 1177.4869 | 43 | -14.0022 | 0.0025 | 1177.4885
44 | 13.9943 | 0.0015 | 1205.4876 | 44 | -14.0014 | 0.0088 | 1205.4891
45 | 13.9946 | 0.0033 | 1233.4869 | 45 | -14.0014 | 0.0077 | 1233.4875
46 | 13.9952 | 0.0031 | 1261.4874 | 46 | -14.0016 | 0.0061 | 1261.4883
47 | 13.9952 | 0.0025 | 1289.4875 | 47 | -14.0016 | 0.0034 | 1289.489
48 | 13.9947 | 0.002 | 1317.488 | 48 | -14.0011 | 0 | 1317.4897
49 | 13.9951 | 0.0009 | 1345.4883 | 49 | -14.0011 | 0.0026 | 1345.4886
50 | 13.9948 | 0.0023 | 1373.4869 | 50 | -14.0022 | 0.0079 | 1373.4879
51 | 13.9944 | 0.003 | 1401.4877 | 51 | -14.0013 | 0.0027 | 1401.4885
52 | 13.9946 | 0.0025 | 1429.4886 | 52 | -14.0014 | 0.0026 | 1429.4892
53 | 13.9949 | 0.003 | 1457.4876 | 53 | -14.002 | 0.0003 | 1457.4888
54 | 13.9939 | 0.0031 | 1485.4881 | 54 | -14.0029 | 0.0045 | 1485.4892
55 | 13.994 | 0.0015 | 1513.4879 | 55 | -14.0008 | 0.0015 | 1513.4898
56 | 13.9943 | -0.0024 | 1541.4883 | 56 | -14.0016 | -0.0016 | 1541.4896
57 | 13.9949 | 0.0042 | 1569.4889 | 57 | -14.0015 | 0.0035 | 1569.4895
58 | 13.9949 | 0.0011 | 1597.4886 | 58 | -14.0009 | -0.0004 | 1597.4896
59 | 13.9949 | -0.0005 | 1625.4886 | 59 | -14.0024 | 0.0021 | 1625.4896
60 | 13.9958 | 0.0011 | 1653.4878 | 60 | -14.0003 | 0.0037 | 1653.4898
61 | 13.9946 | 0.002 | 1681.4894 | 61 | -14.002 | 0.0034 | 1681.4913
62 | 13.995 | 0.0001 | 1709.4905 | 62 | -14.0005 | 0.0019 | 1709.491
63 | 13.9945 | -0.0006 | 1737.4884 | 63 | -14.0004 | -0.0017 | 1737.4908
64 | 13.9956 | -0.0008 | 1765.4904 | 64 | -14.0007 | -0.0015 | 1765.4909
65 | 13.9964 | -0.0007 | 1793.4889 | 65 | -14.0006 | -0.0023 | 1793.4912
66 | 13.9956 | -0.0007 | 1821.4907 | 66 | -14.0012 | -0.0011 | 1821.4895
67 | 13.9952 | -0.0023 | 1849.4895 | 67 | -14.0001 | -0.0002 | 1849.492
68 | 13.9958 | -0.0024 | 1877.4889 | 68 | -13.9998 | -0.0007 | 1877.4913
69 | 13.9956 | -0.0027 | 1905.4912 | 69 | -14.0011 | -0.001 | 1905.4923
70 | 13.9955 | -0.0037 | 1933.4908 | 70 | -14.0009 | -0.0022 | 1933.4922
71 | 13.9956 | -0.0033 | 1961.4901 | 71 | -14.0005 | -0.0021 | 1961.4927
72 | 13.9959 | -0.006 | 1989.4908 | 72 | -14.0003 | -0.0064 | 1989.4924
73 | 13.9957 | -0.006 | 2017.4902 | 73 | -14.0002 | -0.0084 | 2017.4928
74 | 13.9952 | -0.0074 | 2045.4918 | 74 | -14.0003 | -0.0063 | 2045.4934
75 | 13.996 | -0.0049 | 2073.4903 | 75 | -14.0003 | -0.0025 | 2073.4928
76 | 13.9957 | -0.0048 | 2101.4918 | 76 | -14.0003 | -0.0009 | 2101.4928
77 | 13.9963 | -0.0075 | 2129.4916 | 77 | -14.0008 | -0.0083 | 2129.4924
78 | 13.9965 | -0.0097 | 2157.4903 | 78 | -14.0007 | -0.0087 | 2157.4921
79 | 13.9964 | -0.0106 | 2185.492 | 79 | -14.0017 | -0.0044 | 2185.4927
80 | 13.996 | -0.0056 | 2213.4912 | 80 | -14.0014 | -0.0068 | 2213.4923
81 | 13.9963 | -0.0045 | 2241.4912 | 81 | -14.0015 | -0.0051 | 2241.4925
82 | 13.9964 | -0.0034 | 2269.4914 | 82 | -14.0004 | -0.0069 | 2269.4925
83 | 13.9951 | -0.0054 | 2297.4917 | 83 | -14.0006 | -0.0081 | 2297.4925
84 | 13.9969 | -0.0067 | 2325.4941 | 84 | -14 | -0.0074 | 2325.4939
85 | 13.9965 | -0.0041 | 2353.4912 | 85 | -14.0004 | -0.0046 | 2353.4925
86 | 13.9963 | -0.0005 | 2381.4924 | 86 | -14.001 | -0.005 | 2381.4931
87 | 13.9956 | -0.005 | 2409.4921 | 87 | -14.0004 | -0.0045 | 2409.4931
88 | 13.9956 | -0.0039 | 2437.4922 | 88 | -14.0003 | -0.0032 | 2437.4934
89 | 13.9962 | -0.0061 | 2465.493 | 89 | -14.0011 | -0.0054 | 2465.4935
90 | 13.9962 | 0 | 2493.4912 | 90 | -14.001 | 0.0004 | 2493.4936
91 | 13.9954 | -0.0008 | 2521.4929 | 91 | -14.001 | -0.0022 | 2521.4938
92 | 13.9967 | -0.0007 | 2549.4925 | 92 | -14.0006 | -0.0016 | 2549.4941
93 | 13.9963 | -0.0018 | 2577.4926 | 93 | -14.0002 | 0.0005 | 2577.4941
94 | 13.9966 | -0.0035 | 2605.4937 | 94 | -14.0012 | -0.0013 | 2605.4944
95 | 13.9951 | -0.0015 | 2633.4919 | 95 | -14.0009 | 0.003 | 2633.4938
96 | 13.9961 | -0.0005 | 2661.4939 | 96 | -14.0007 | 0.0018 | 2661.4945
97 | 13.9956 | -0.0044 | 2689.4933 | 97 | -14.001 | -0.0016 | 2689.4947
98 | 13.9956 | 0 | 2717.4933 | 98 | -14.0005 | 0 | 2717.4955
99 | 13.9957 | -0.003 | 2745.494 | 99 | -14.0008 | -0.0012 | 2745.4949
100 | 13.9954 | -0.002 | 2773.4935 | 100 | -14.0006 | 0.0031 | 2773.4953
101 | 13.9969 | -0.0006 | 2801.4944 | 101 | -14.0003 | -0.0002 | 2801.4944
102 | 13.9965 | 0.001 | 2829.4935 | 102 | -14.0002 | -0.0012 | 2829.4949
103 | 13.9971 | -0.0009 | 2857.4936 | 103 | -14.0005 | -0.0006 | 2857.4944
104 | 13.9955 | -0.0026 | 2885.4944 | 104 | -14.0005 | 0.0011 | 2885.4954
105 | 13.9956 | -0.0001 | 2913.4927 | 105 | -14.0007 | 0.0002 | 2913.4951
106 | 13.9962 | -0.0033 | 2941.4952 | 106 | -14.0012 | -0.0055 | 2941.4951
107 | 13.9956 | 0.0008 | 2969.494 | 107 | -13.9998 | 0.0011 | 2969.4952
108 | 13.996 | -0.0022 | 2997.4941 | 108 | -13.9999 | 0.0002 | 2997.4958
109 | 13.9959 | -0.0016 | 3025.4948 | 109 | -13.9999 | -0.0015 | 3025.4953
110 | 13.9967 | 0.0027 | 3053.4934 | 110 | -14.0001 | 0.0038 | 3053.4964
111 | 13.9957 | -0.0001 | 3081.4955 | 111 | -14.0008 | 0.0014 | 3081.4961
112 | 13.9963 | 0.0025 | 3109.4944 | 112 | -14.0006 | 0.0033 | 3109.4966
113 | 13.9959 | 0.0012 | 3137.4951 | 113 | -14.0005 | 0.0041 | 3137.4966
114 | 13.998 | 0.0073 | 3165.4959 | 114 | -14.0005 | 0.0029 | 3165.4966
115 | 13.9965 | 0.0028 | 3193.4944 | 115 | -13.9997 | 0.0046 | 3193.4961
116 | 13.9962 | 0.0032 | 3221.4963 | 116 | -14.0002 | 0.0009 | 3221.4967
117 | 13.9965 | 0.0076 | 3249.4949 | 117 | -14.0002 | 0.0052 | 3249.4967
118 | 13.9967 | 0.0063 | 3277.4956 | 118 | -13.9999 | 0.003 | 3277.4968
119 | 13.9962 | 0.0061 | 3305.4961 | 119 | -14.0001 | 0.0047 | 3305.4966
120 | 13.997 | 0.0054 | 3333.4963 | 120 | -13.9995 | 0.0067 | 3333.4972
121 | 13.9963 | 0.0065 | 3360.2461 | 121 | -13.9993 | 0.0017 | 3360.2464
122 | 13.9963 | 0.0034 | 3385.7466 | 122 | -14.0003 | 0.0021 | 3385.7473

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.0522 | -9.9962 | 5.2521
2 | -0.0367 | -9.9976 | 30.7507
3 | 0.0384 | -9.9803 | 57.4841
4 | 0.0179 | -9.9782 | 85.4842
5 | -0.0034 | -9.9777 | 113.4841
6 | -0.0072 | -9.9781 | 141.4852
7 | 0.0206 | -9.9778 | 169.4835
8 | -0.0018 | -9.9792 | 197.485
9 | 0.0133 | -9.9774 | 225.4841
10 | -0.027 | -9.9782 | 253.4866
11 | -0.0085 | -9.9785 | 281.4854
12 | 0.0254 | -9.9777 | 309.4852
13 | -0.0455 | -9.9787 | 337.4849
14 | -0.0034 | -9.9778 | 365.4862
15 | 0.0459 | -9.9784 | 393.4851
16 | -0.0139 | -9.9781 | 421.4859
17 | -0.007 | -9.9782 | 449.485
18 | -0.0018 | -9.9793 | 477.4862
19 | -0.0101 | -9.9778 | 505.4853
20 | 0.0161 | -9.978 | 533.4862
21 | 0.0227 | -9.9783 | 561.4859
22 | -0.0077 | -9.9779 | 589.486
23 | -0.0161 | -9.979 | 617.4859
24 | 0.0545 | -9.9775 | 645.4867
25 | 0.0172 | -9.9779 | 673.4859
26 | -0.0317 | -9.9779 | 701.4868
27 | -0.0004 | -9.9783 | 729.4862
28 | -0.0023 | -9.9777 | 757.4871
29 | 0.0432 | -9.9784 | 785.4865
30 | -0.0249 | -9.9785 | 813.4876
31 | 0.0211 | -9.9787 | 841.487
32 | -0.0196 | -9.978 | 869.4874
33 | -0.0274 | -9.9785 | 897.4868
34 | -0.0364 | -9.9784 | 925.4877
35 | -0.0148 | -9.9785 | 953.4874
36 | -0.0426 | -9.9783 | 981.4886
37 | -0.0234 | -9.9792 | 1009.4874
38 | 0.0328 | -9.9781 | 1037.4887
39 | -0.0136 | -9.9785 | 1065.4876
40 | 0.0457 | -9.9786 | 1093.4889
41 | -0.0001 | -9.9787 | 1121.4885
42 | 0.0022 | -9.9787 | 1149.4886
43 | 0.0118 | -9.9791 | 1177.4885
44 | 0.0112 | -9.9785 | 1205.4892
45 | -0.0151 | -9.979 | 1233.489
46 | -0.0377 | -9.9788 | 1261.4889
47 | -0.0453 | -9.9787 | 1289.4884
48 | 0.0176 | -9.9788 | 1317.4895
49 | 0.0927 | -9.9789 | 1345.4892
50 | -0.0002 | -9.9789 | 1373.4896
51 | 0.0054 | -9.9793 | 1401.4891
52 | -0.0146 | -9.9788 | 1429.4898
53 | 0.0124 | -9.9791 | 1457.4896
54 | 0.0189 | -9.979 | 1485.4901
55 | -0.0224 | -9.979 | 1513.4893
56 | 0.0383 | -9.979 | 1541.4902
57 | -0.0139 | -9.9792 | 1569.4892
58 | -0.0125 | -9.9791 | 1597.4907
59 | -0.009 | -9.979 | 1625.4899
60 | -0.0177 | -9.9792 | 1653.4907
61 | -0.0099 | -9.9791 | 1681.4905
62 | -0.011 | -9.9796 | 1709.4909
63 | -0.0335 | -9.9799 | 1737.4903
64 | -0.0354 | -9.9794 | 1765.4909
65 | 0.0003 | -9.9796 | 1793.4905
66 | 0.0177 | -9.9794 | 1821.4912
67 | 0.0326 | -9.9792 | 1849.4912
68 | -0.0053 | -9.9794 | 1877.492
69 | 0.0358 | -9.9797 | 1905.4911
70 | -0.0012 | -9.9795 | 1933.4923
71 | 0.0292 | -9.9796 | 1961.4916
72 | 0.038 | -9.9793 | 1989.4924
73 | 0.0268 | -9.9792 | 2017.4918
74 | -0.0085 | -9.9795 | 2045.4926
75 | -0.0145 | -9.9798 | 2073.4922
76 | 0.0384 | -9.9784 | 2101.4925
77 | -0.0244 | -9.9796 | 2129.4922
78 | -0.0044 | -9.9798 | 2157.4932
79 | -0.032 | -9.9794 | 2185.4919
80 | -0.0123 | -9.9797 | 2213.4933
81 | -0.0255 | -9.9796 | 2241.4923
82 | 0.0375 | -9.98 | 2269.4932
83 | 0.0321 | -9.9797 | 2297.4926
84 | 0.002 | -9.9794 | 2325.4931
85 | 0.0339 | -9.9798 | 2353.493
86 | -0.0202 | -9.9795 | 2381.4935
87 | -0.0175 | -9.9795 | 2409.4931
88 | 0.0016 | -9.979 | 2437.4942
89 | -0.003 | -9.9793 | 2465.4929
90 | -0.009 | -9.9795 | 2493.4939
91 | 0.0137 | -9.9796 | 2521.4935
92 | -0.0033 | -9.9793 | 2549.4941
93 | 0.0269 | -9.9791 | 2577.4939
94 | -0.0201 | -9.9794 | 2605.4944
95 | 0.0517 | -9.9797 | 2633.4938
96 | -0.0075 | -9.9795 | 2661.4952
97 | 0.0487 | -9.9797 | 2689.494
98 | -0.009 | -9.9796 | 2717.4956
99 | -0.0104 | -9.9793 | 2745.4948
100 | 0.0462 | -9.9797 | 2773.4955
101 | -0.0197 | -9.9804 | 2801.494
102 | 0.0231 | -9.9799 | 2829.4955
103 | -0.0346 | -9.98 | 2857.4946
104 | 0.007 | -9.9795 | 2885.4957
105 | 0.0145 | -9.9801 | 2913.4948
106 | 0.0002 | -9.9808 | 2941.4961
107 | -0.0305 | -9.9803 | 2969.4953
108 | 0.0175 | -9.98 | 2997.4965
109 | 0.0064 | -9.9799 | 3025.4958
110 | -0.0258 | -9.9799 | 3053.496
111 | 0.0048 | -9.98 | 3081.4954
112 | -0.0133 | -9.98 | 3109.4966
113 | -0.0024 | -9.9814 | 3137.4962
114 | -0.0074 | -9.9794 | 3165.4966
115 | -0.0088 | -9.9798 | 3193.4963
116 | -0.0102 | -9.9799 | 3221.4967
117 | -0.0247 | -9.9803 | 3249.4964
118 | -0.0198 | -9.9799 | 3277.4973
119 | -0.0161 | -9.9818 | 3305.4965
120 | -0.0118 | -9.9806 | 3333.4976
121 | 0.0113 | -10.0019 | 3361.4996
122 | -0.012 | -9.9798 | 3385.7472

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 24.9953 | -0.2763 | 17.9819 | 2 | -25.0017 | -0.3185 | 17.9844
3 | 24.9961 | -0.3273 | 43.4835 | 3 | -25.0013 | -0.2655 | 43.4846
4 | 24.9969 | -0.2916 | 71.4834 | 4 | -25.0013 | -0.2684 | 71.4845
5 | 24.9963 | -0.3017 | 99.4832 | 5 | -25.0029 | -0.304 | 99.484
6 | 24.9965 | -0.2984 | 127.4849 | 6 | -25.0024 | -0.3145 | 127.4842
7 | 24.9969 | -0.3231 | 155.4825 | 7 | -25.0019 | -0.3281 | 155.485
8 | 24.995 | -0.3101 | 183.4834 | 8 | -25.0015 | -0.3089 | 183.4842
9 | 24.9973 | -0.2965 | 211.4828 | 9 | -25.0012 | -0.2945 | 211.4847
10 | 24.9958 | -0.3085 | 239.4842 | 10 | -25.0018 | -0.3193 | 239.4844
11 | 24.9973 | -0.296 | 267.4825 | 11 | -25.0018 | -0.2968 | 267.4858
12 | 24.9966 | -0.3027 | 295.4824 | 12 | -25.002 | -0.3153 | 295.4859
13 | 24.9954 | -0.296 | 323.4813 | 13 | -25.0023 | -0.2985 | 323.4852
14 | 24.9967 | -0.2956 | 351.4824 | 14 | -25.0015 | -0.2926 | 351.4858
15 | 24.9977 | -0.2798 | 379.488 | 15 | -25.0011 | -0.2864 | 379.4855
16 | 24.9968 | -0.2897 | 407.4825 | 16 | -25.0019 | -0.289 | 407.4861
17 | 24.9963 | -0.2857 | 435.4823 | 17 | -25.0023 | -0.2797 | 435.487
18 | 24.9965 | -0.282 | 463.4831 | 18 | -25.0019 | -0.2906 | 463.4864
19 | 24.9963 | -0.301 | 491.4828 | 19 | -25.0015 | -0.3076 | 491.4866
20 | 24.9961 | -0.297 | 519.4828 | 20 | -25.0015 | -0.2884 | 519.4865
21 | 24.9961 | -0.3097 | 547.4872 | 21 | -25.0016 | -0.2972 | 547.486
22 | 24.9965 | -0.3197 | 575.4832 | 22 | -25.0016 | -0.3057 | 575.4863
23 | 24.9957 | -0.3102 | 603.4839 | 23 | -25.0012 | -0.3014 | 603.4857
24 | 24.9976 | -0.3244 | 631.4873 | 24 | -25.002 | -0.3154 | 631.4864
25 | 24.9967 | -0.3051 | 659.483 | 25 | -25.0011 | -0.2983 | 659.4859
26 | 24.9965 | -0.2836 | 687.4841 | 26 | -25.0022 | -0.2817 | 687.4873
27 | 24.9978 | -0.314 | 715.4878 | 27 | -25.0015 | -0.2931 | 715.4865
28 | 24.9948 | -0.3029 | 743.4841 | 28 | -25.0014 | -0.294 | 743.487
29 | 24.9969 | -0.3212 | 771.4886 | 29 | -25.0019 | -0.308 | 771.4876
30 | 24.9966 | -0.2987 | 799.4885 | 30 | -25.0013 | -0.2959 | 799.4874
31 | 24.9964 | -0.3146 | 827.4866 | 31 | -25.0014 | -0.3067 | 827.488
32 | 24.9962 | -0.301 | 855.4878 | 32 | -25.0016 | -0.2981 | 855.4871
33 | 24.9948 | -0.295 | 883.4853 | 33 | -25.0004 | -0.29 | 883.4876
34 | 24.9969 | -0.3033 | 911.4881 | 34 | -25.0007 | -0.3053 | 911.4881
35 | 24.9958 | -0.3122 | 939.4861 | 35 | -25.001 | -0.3184 | 939.4877
36 | 24.9964 | -0.323 | 967.4869 | 36 | -25.0013 | -0.3215 | 967.488
37 | 24.9973 | -0.306 | 995.4881 | 37 | -25.0004 | -0.3056 | 995.4884
38 | 24.9945 | -0.3106 | 1023.4858 | 38 | -25.0017 | -0.3026 | 1023.4884
39 | 24.9966 | -0.3052 | 1051.4885 | 39 | -25.0008 | -0.3005 | 1051.4883
40 | 24.997 | -0.3104 | 1079.4861 | 40 | -25.0015 | -0.3088 | 1079.4886
41 | 24.9963 | -0.2912 | 1107.4865 | 41 | -25.0014 | -0.282 | 1107.4883
42 | 24.9968 | -0.2918 | 1135.4871 | 42 | -25.001 | -0.2687 | 1135.4885
43 | 24.9963 | -0.2634 | 1163.4881 | 43 | -25.0004 | -0.252 | 1163.4885
44 | 24.9973 | -0.2935 | 1191.4896 | 44 | -25.0007 | -0.2903 | 1191.4889
45 | 24.996 | -0.322 | 1219.4876 | 45 | -25.0013 | -0.3086 | 1219.4888
46 | 24.9972 | -0.3081 | 1247.4889 | 46 | -25.0003 | -0.2913 | 1247.4893
47 | 24.9974 | -0.2871 | 1275.4904 | 47 | -25.0001 | -0.2741 | 1275.4892
48 | 24.9955 | -0.3136 | 1303.4865 | 48 | -25.0009 | -0.3084 | 1303.4886
49 | 24.9976 | -0.3078 | 1331.4902 | 49 | -25.0001 | -0.2809 | 1331.4889
50 | 24.9959 | -0.2997 | 1359.4904 | 50 | -25.0012 | -0.2893 | 1359.4898
51 | 24.9974 | -0.3018 | 1387.4894 | 51 | -25.0002 | -0.2869 | 1387.4906
52 | 24.9976 | -0.3181 | 1415.4897 | 52 | -25.001 | -0.2883 | 1415.4898
53 | 24.9949 | -0.3113 | 1443.4882 | 53 | -25.0014 | -0.2992 | 1443.4898
54 | 24.997 | -0.3073 | 1471.4881 | 54 | -25.0013 | -0.2996 | 1471.4895
55 | 24.9957 | -0.3017 | 1499.4877 | 55 | -25.0002 | -0.2839 | 1499.4896
56 | 24.9966 | -0.3126 | 1527.4891 | 56 | -25.0004 | -0.285 | 1527.4901
57 | 24.9971 | -0.3294 | 1555.4887 | 57 | -25.0006 | -0.3033 | 1555.4905
58 | 24.9964 | -0.3117 | 1583.4886 | 58 | -25.0009 | -0.2869 | 1583.4905
59 | 24.9967 | -0.3172 | 1611.4906 | 59 | -25.0005 | -0.3066 | 1611.4905
60 | 24.9963 | -0.3194 | 1639.4894 | 60 | -25.0016 | -0.2889 | 1639.4908
61 | 24.9967 | -0.3281 | 1667.4905 | 61 | -25.0018 | -0.3027 | 1667.4905
62 | 24.9971 | -0.3139 | 1695.4896 | 62 | -25.0008 | -0.2887 | 1695.4905
63 | 24.9958 | -0.3259 | 1723.489 | 63 | -25.0016 | -0.2981 | 1723.4911
64 | 24.9967 | -0.3036 | 1751.4902 | 64 | -25.0006 | -0.2934 | 1751.4912
65 | 24.9955 | -0.3006 | 1779.4899 | 65 | -25.001 | -0.2814 | 1779.4909
66 | 24.9969 | -0.3206 | 1807.4912 | 66 | -25.0005 | -0.3005 | 1807.4907
67 | 24.9971 | -0.3086 | 1835.4913 | 67 | -25.0007 | -0.2943 | 1835.491
68 | 24.9967 | -0.3092 | 1863.4899 | 68 | -25.0015 | -0.2821 | 1863.4912
69 | 24.9968 | -0.3106 | 1891.4918 | 69 | -25.0011 | -0.2871 | 1891.4917
70 | 24.9966 | -0.3103 | 1919.4908 | 70 | -25.0005 | -0.2841 | 1919.4913
71 | 24.9978 | -0.3196 | 1947.4892 | 71 | -25.0006 | -0.2966 | 1947.4918
72 | 24.9967 | -0.3237 | 1975.49 | 72 | -25.0004 | -0.3099 | 1975.4917
73 | 24.9957 | -0.3408 | 2003.49 | 73 | -25.0011 | -0.3286 | 2003.4917
74 | 24.9955 | -0.329 | 2031.492 | 74 | -24.9999 | -0.3169 | 2031.4921
75 | 24.9955 | -0.3187 | 2059.491 | 75 | -25.0004 | -0.3075 | 2059.4923
76 | 24.997 | -0.3126 | 2087.4911 | 76 | -25.0006 | -0.3008 | 2087.4924
77 | 24.9967 | -0.317 | 2115.4924 | 77 | -25.0007 | -0.3021 | 2115.4925
78 | 24.9955 | -0.3188 | 2143.4909 | 78 | -25.001 | -0.317 | 2143.4922
79 | 24.9972 | -0.2953 | 2171.4906 | 79 | -25.0009 | -0.2818 | 2171.4923
80 | 24.997 | -0.2997 | 2199.4902 | 80 | -25.0006 | -0.286 | 2199.4925
81 | 24.9959 | -0.2891 | 2227.4912 | 81 | -25.0009 | -0.2841 | 2227.4926
82 | 24.9962 | -0.2969 | 2255.494 | 82 | -25.0001 | -0.2766 | 2255.4926
83 | 24.9956 | -0.3223 | 2283.4901 | 83 | -25.0006 | -0.3073 | 2283.493
84 | 24.9961 | -0.3411 | 2311.4929 | 84 | -24.9989 | -0.3151 | 2311.4936
85 | 24.997 | -0.332 | 2339.4913 | 85 | -24.9998 | -0.2997 | 2339.4936
86 | 24.9975 | -0.341 | 2367.4923 | 86 | -25.0009 | -0.3161 | 2367.4936
87 | 24.9959 | -0.3445 | 2395.492 | 87 | -25.0002 | -0.3198 | 2395.4942
88 | 24.9968 | -0.3094 | 2423.4919 | 88 | -25.0005 | -0.2861 | 2423.4935
89 | 24.9971 | -0.2946 | 2451.4926 | 89 | -25.0001 | -0.2845 | 2451.4938
90 | 24.9966 | -0.3142 | 2479.4914 | 90 | -25.0005 | -0.2841 | 2479.4935
91 | 24.9961 | -0.3304 | 2507.4928 | 91 | -25.0001 | -0.3056 | 2507.4941
92 | 24.998 | -0.3212 | 2535.4921 | 92 | -25.0003 | -0.3016 | 2535.4944
93 | 24.9968 | -0.3147 | 2563.4911 | 93 | -25.0003 | -0.2954 | 2563.494
94 | 24.9975 | -0.329 | 2591.4927 | 94 | -25.0004 | -0.291 | 2591.4945
95 | 24.9967 | -0.2783 | 2619.4934 | 95 | -25.0005 | -0.2663 | 2619.4945
96 | 24.997 | -0.3324 | 2647.4925 | 96 | -25.0005 | -0.3132 | 2647.4941
97 | 24.9957 | -0.3069 | 2675.4933 | 97 | -24.9997 | -0.2897 | 2675.4952
98 | 24.9963 | -0.3178 | 2703.4918 | 98 | -25.0005 | -0.2975 | 2703.4935
99 | 24.9966 | -0.3079 | 2731.4936 | 99 | -25.0005 | -0.2787 | 2731.4943
100 | 24.9961 | -0.3173 | 2759.4925 | 100 | -25.0008 | -0.2989 | 2759.495
101 | 24.9965 | -0.3194 | 2787.4932 | 101 | -25.0002 | -0.2983 | 2787.495
102 | 24.9977 | -0.3217 | 2815.493 | 102 | -25.001 | -0.3068 | 2815.4955
103 | 24.9965 | -0.3079 | 2843.4932 | 103 | -25.0004 | -0.279 | 2843.4949
104 | 24.9967 | -0.3307 | 2871.4936 | 104 | -24.9995 | -0.3068 | 2871.4956
105 | 24.9966 | -0.3128 | 2899.4938 | 105 | -25.0005 | -0.2985 | 2899.4956
106 | 24.9968 | -0.3208 | 2927.4943 | 106 | -25 | -0.2939 | 2927.4967
107 | 24.9971 | -0.2954 | 2955.4952 | 107 | -25.0001 | -0.2801 | 2955.4963
108 | 24.9973 | -0.3158 | 2983.4933 | 108 | -25.0003 | -0.2896 | 2983.4958
109 | 24.9967 | -0.3046 | 3011.4942 | 109 | -24.9998 | -0.2872 | 3011.4963
110 | 24.9976 | -0.3155 | 3039.494 | 110 | -24.9996 | -0.2925 | 3039.4964
111 | 24.9961 | -0.3021 | 3067.4951 | 111 | -24.9991 | -0.2859 | 3067.4962
112 | 24.9968 | -0.3258 | 3095.4942 | 112 | -25.0006 | -0.2854 | 3095.4961
113 | 24.9967 | -0.3015 | 3123.4944 | 113 | -24.9997 | -0.2857 | 3123.496
114 | 24.9957 | -0.3099 | 3151.4947 | 114 | -24.9998 | -0.2888 | 3151.497
115 | 24.9961 | -0.3108 | 3179.4948 | 115 | -25.0003 | -0.2989 | 3179.4958
116 | 24.997 | -0.3082 | 3207.4965 | 116 | -24.9995 | -0.3012 | 3207.4964
117 | 24.9971 | -0.3217 | 3235.4951 | 117 | -25.0005 | -0.311 | 3235.4967
118 | 24.997 | -0.3256 | 3263.4948 | 118 | -24.9999 | -0.3186 | 3263.4968
119 | 24.9968 | -0.3038 | 3291.495 | 119 | -25.0003 | -0.2946 | 3291.4971
120 | 24.997 | -0.2755 | 3319.4958 | 120 | -25.0004 | -0.2682 | 3319.4968
121 | 24.9967 | -0.2564 | 3347.4966 | 121 | -25.0002 | -0.2485 | 3347.4974
122 | 24.997 | -0.3043 | 3372.9947 | 122 | -24.9999 | -0.2522 | 3372.9972

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 25.9953 | -9.9805 | 25.5133 |  | 2 | -26.0031 | -9.9775 | 25.525
3 | 25.9954 | -9.9809 | 50.875 | -0.0366 | 3 | -26.0035 | -9.976 | 50.9116 | 0
4 | 25.9958 | -9.9801 | 78.9173 | 28.0057 | 4 | -26.004 | -9.9757 | 78.9529 | 28.0413 | 28.0235 | 0.0235
5 | 25.9957 | -9.9809 | 106.9808 | 56.0692 | 5 | -26.0032 | -9.9758 | 107.0158 | 56.1042 | 56.0867 | 0.0867
6 | 25.9956 | -9.9802 | 134.9871 | 84.0755 | 6 | -26.0034 | -9.9748 | 135.0202 | 84.1086 | 84.0921 | 0.09205
7 | 25.9953 | -9.9803 | 162.9974 | 112.0858 | 7 | -26.003 | -9.9779 | 163.0077 | 112.0961 | 112.091 | 0.09095
8 | 25.9961 | -9.9803 | 190.9961 | 140.0845 | 8 | -26.0033 | -9.9746 | 191.0044 | 140.0928 | 140.0887 | 0.08865
9 | 25.9952 | -9.9818 | 219.0085 | 168.0969 | 9 | -26.0028 | -9.977 | 219.0167 | 168.1051 | 168.101 | 0.101
10 | 25.9956 | -9.9802 | 247.005 | 196.0934 | 10 | -26.0031 | -9.975 | 247.0173 | 196.1057 | 196.0996 | 0.09955
11 | 25.9954 | -9.9806 | 274.9999 | 224.0883 | 11 | -26.0038 | -9.9752 | 275.0115 | 224.0999 | 224.0941 | 0.0941
12 | 25.9965 | -9.9797 | 302.9979 | 252.0863 | 12 | -26.0029 | -9.9744 | 303.0143 | 252.1027 | 252.0945 | 0.0945
13 | 25.9957 | -9.9809 | 331.0051 | 280.0935 | 13 | -26.0031 | -9.9747 | 331.0201 | 280.1085 | 280.101 | 0.101
14 | 25.9957 | -9.9793 | 359.0031 | 308.0915 | 14 | -26.0029 | -9.9749 | 359.0062 | 308.0946 | 308.093 | 0.09305
15 | 25.9958 | -9.9808 | 386.9879 | 336.0763 | 15 | -26.003 | -9.9757 | 387.0109 | 336.0993 | 336.0878 | 0.0878
16 | 25.9956 | -9.9797 | 415.0002 | 364.0886 | 16 | -26.0031 | -9.9749 | 415.0154 | 364.1038 | 364.0962 | 0.0962
17 | 25.9948 | -9.9792 | 442.9934 | 392.0818 | 17 | -26.0029 | -9.9751 | 443.0152 | 392.1036 | 392.0927 | 0.0927
18 | 25.9959 | -9.9805 | 470.9957 | 420.0841 | 18 | -26.0034 | -9.9752 | 471.0247 | 420.1131 | 420.0986 | 0.0986
19 | 25.996 | -9.9797 | 499.0088 | 448.0972 | 19 | -26.0025 | -9.9755 | 499.0165 | 448.1049 | 448.101 | 0.10105
20 | 25.9968 | -9.9804 | 527.0094 | 476.0978 | 20 | -26.0027 | -9.9752 | 527.0208 | 476.1092 | 476.1035 | 0.1035
21 | 25.9955 | -9.9806 | 554.9939 | 504.0823 | 21 | -26.003 | -9.9756 | 555.0244 | 504.1128 | 504.0976 | 0.09755
22 | 25.9966 | -9.9799 | 582.9947 | 532.0831 | 22 | -26.0035 | -9.9756 | 583.018 | 532.1064 | 532.0947 | 0.09475
23 | 25.9958 | -9.9817 | 610.9973 | 560.0857 | 23 | -26.0028 | -9.9757 | 611.0105 | 560.0989 | 560.0923 | 0.0923
24 | 25.9967 | -9.98 | 639.0093 | 588.0977 | 24 | -26.0034 | -9.9752 | 639.0217 | 588.1101 | 588.1039 | 0.1039
25 | 25.9963 | -9.9809 | 667.0149 | 616.1033 | 25 | -26.0028 | -9.9755 | 667.024 | 616.1124 | 616.1078 | 0.10785
26 | 25.9963 | -9.9804 | 694.9877 | 644.0761 | 26 | -26.0031 | -9.9754 | 695.0078 | 644.0962 | 644.0861 | 0.08615
27 | 25.9966 | -9.9803 | 723.0122 | 672.1006 | 27 | -26.0032 | -9.9755 | 723.034 | 672.1224 | 672.1115 | 0.1115
28 | 25.9967 | -9.9808 | 751.006 | 700.0944 | 28 | -26.003 | -9.9757 | 751.0395 | 700.1279 | 700.1111 | 0.11115
29 | 25.9958 | -9.98 | 779.0136 | 728.102 | 29 | -26.0025 | -9.9783 | 779.0287 | 728.1171 | 728.1095 | 0.10955
30 | 25.996 | -9.98 | 807.0124 | 756.1008 | 30 | -26.0022 | -9.9754 | 807.0165 | 756.1049 | 756.1028 | 0.10285
31 | 25.9963 | -9.9801 | 835.0071 | 784.0955 | 31 | -26.0026 | -9.976 | 835.0143 | 784.1027 | 784.0991 | 0.0991
32 | 25.9967 | -9.9793 | 863.0119 | 812.1003 | 32 | -26.003 | -9.9753 | 863.0311 | 812.1195 | 812.1099 | 0.1099
33 | 25.9957 | -9.9806 | 891.0327 | 840.1211 | 33 | -26.0027 | -9.9761 | 891.0366 | 840.125 | 840.123 | 0.12305
34 | 25.9962 | -9.9827 | 919.0262 | 868.1146 | 34 | -26.0037 | -9.976 | 919.0405 | 868.1289 | 868.1218 | 0.12175
35 | 25.9965 | -9.9806 | 947.0376 | 896.126 | 35 | -26.0022 | -9.9753 | 947.0439 | 896.1323 | 896.1291 | 0.12915
36 | 25.9957 | -9.9799 | 975.0357 | 924.1241 | 36 | -26.0033 | -9.9759 | 975.05 | 924.1384 | 924.1312 | 0.13125
37 | 25.996 | -9.9825 | 1003.0122 | 952.1006 | 37 | -26.0033 | -9.9748 | 1003.0364 | 952.1248 | 952.1127 | 0.1127
38 | 25.9958 | -9.981 | 1031.0426 | 980.131 | 38 | -26.0032 | -9.9756 | 1031.0354 | 980.1238 | 980.1274 | 0.1274
39 | 25.9961 | -9.9826 | 1059.0391 | 1008.1275 | 39 | -26.0032 | -9.9762 | 1059.0464 | 1008.1348 | 1008.1311 | 0.13115
40 | 25.9962 | -9.9801 | 1087.021 | 1036.1094 | 40 | -26.0026 | -9.9756 | 1087.0444 | 1036.1328 | 1036.1211 | 0.1211
41 | 25.9961 | -9.9825 | 1115.0233 | 1064.1117 | 41 | -26.0025 | -9.9766 | 1115.0392 | 1064.1276 | 1064.1197 | 0.11965
42 | 25.9964 | -9.9799 | 1143.0069 | 1092.0953 | 42 | -26.0031 | -9.9757 | 1143.0204 | 1092.1088 | 1092.1021 | 0.10205
43 | 25.9962 | -9.9806 | 1171.0323 | 1120.1207 | 43 | -26.0019 | -9.9758 | 1171.0459 | 1120.1343 | 1120.1275 | 0.1275
44 | 25.9952 | -9.9823 | 1199.0597 | 1148.1481 | 44 | -26.0029 | -9.9758 | 1199.0758 | 1148.1642 | 1148.1562 | 0.15615
45 | 25.9959 | -9.9805 | 1227.0835 | 1176.1719 | 45 | -26.0023 | -9.9773 | 1227.097 | 1176.1854 | 1176.1787 | 0.17865
46 | 25.996 | -9.9831 | 1255.0709 | 1204.1593 | 46 | -26.0027 | -9.9761 | 1255.0999 | 1204.1883 | 1204.1738 | 0.1738
47 | 25.9956 | -9.9842 | 1283.0915 | 1232.1799 | 47 | -26.002 | -9.9798 | 1283.0955 | 1232.1839 | 1232.1819 | 0.1819
48 | 25.9956 | -9.9814 | 1311.0887 | 1260.1771 | 48 | -26.0023 | -9.9759 | 1311.1026 | 1260.191 | 1260.1841 | 0.18405
49 | 25.996 | -9.9803 | 1339.0649 | 1288.1533 | 49 | -26.0026 | -9.9758 | 1339.1 | 1288.1884 | 1288.1708 | 0.17085
50 | 25.9966 | -9.9808 | 1367.0735 | 1316.1619 | 50 | -26.0028 | -9.9757 | 1367.0863 | 1316.1747 | 1316.1683 | 0.1683
51 | 25.996 | -9.9813 | 1395.0729 | 1344.1613 | 51 | -26.0027 | -9.9761 | 1395.0924 | 1344.1808 | 1344.171 | 0.17105
52 | 25.9961 | -9.9838 | 1423.0672 | 1372.1556 | 52 | -26.0033 | -9.9765 | 1423.1123 | 1372.2007 | 1372.1782 | 0.17815
53 | 25.9957 | -9.9823 | 1451.0694 | 1400.1578 | 53 | -26.0025 | -9.9763 | 1451.1032 | 1400.1916 | 1400.1747 | 0.1747
54 | 25.9964 | -9.9815 | 1479.0997 | 1428.1881 | 54 | -26.0033 | -9.976 | 1479.112 | 1428.2004 | 1428.1943 | 0.19425
55 | 25.9965 | -9.9811 | 1507.0951 | 1456.1835 | 55 | -26.0029 | -9.9764 | 1507.0978 | 1456.1862 | 1456.1849 | 0.18485
56 | 25.997 | -9.9806 | 1535.0827 | 1484.1711 | 56 | -26.0024 | -9.9755 | 1535.0963 | 1484.1847 | 1484.1779 | 0.1779
57 | 25.9964 | -9.9813 | 1563.0754 | 1512.1638 | 57 | -26.003 | -9.9763 | 1563.1058 | 1512.1942 | 1512.179 | 0.179
58 | 25.9959 | -9.9828 | 1591.0804 | 1540.1688 | 58 | -26.0026 | -9.9765 | 1591.1112 | 1540.1996 | 1540.1842 | 0.1842
59 | 25.9958 | -9.9811 | 1619.0898 | 1568.1782 | 59 | -26.0023 | -9.9763 | 1619.1087 | 1568.1971 | 1568.1877 | 0.18765
60 | 25.9964 | -9.9806 | 1647.1046 | 1596.193 | 60 | -26.0011 | -9.9782 | 1647.1121 | 1596.2005 | 1596.1968 | 0.19675
61 | 25.9963 | -9.9815 | 1675.1159 | 1624.2043 | 61 | -26.0031 | -9.9767 | 1675.1289 | 1624.2173 | 1624.2108 | 0.2108
62 | 25.9966 | -9.9834 | 1703.0898 | 1652.1782 | 62 | -26.003 | -9.9767 | 1703.1107 | 1652.1991 | 1652.1887 | 0.18865
63 | 25.9964 | -9.9814 | 1731.088 | 1680.1764 | 63 | -26.0029 | -9.9768 | 1731.1139 | 1680.2023 | 1680.1894 | 0.18935
64 | 25.9971 | -9.9809 | 1759.1087 | 1708.1971 | 64 | -26.0029 | -9.976 | 1759.1124 | 1708.2008 | 1708.1989 | 0.19895
65 | 25.9968 | -9.9813 | 1787.0807 | 1736.1691 | 65 | -26.0026 | -9.9768 | 1787.1067 | 1736.1951 | 1736.1821 | 0.1821
66 | 25.9972 | -9.9813 | 1815.09 | 1764.1784 | 66 | -26.0027 | -9.9765 | 1815.1179 | 1764.2063 | 1764.1924 | 0.19235
67 | 25.9967 | -9.9816 | 1843.1249 | 1792.2133 | 67 | -26.003 | -9.9768 | 1843.1238 | 1792.2122 | 1792.2128 | 0.21275
68 | 25.9968 | -9.9808 | 1871.1109 | 1820.1993 | 68 | -26.0021 | -9.9764 | 1871.1156 | 1820.204 | 1820.2016 | 0.20165
69 | 25.9962 | -9.9827 | 1899.1065 | 1848.1949 | 69 | -26.0028 | -9.9773 | 1899.1156 | 1848.204 | 1848.1995 | 0.19945
70 | 25.9966 | -9.9834 | 1927.104 | 1876.1924 | 70 | -26.0021 | -9.9766 | 1927.1006 | 1876.189 | 1876.1907 | 0.1907
71 | 25.9967 | -9.9812 | 1955.1258 | 1904.2142 | 71 | -26.0027 | -9.9766 | 1955.1155 | 1904.2039 | 1904.2091 | 0.20905
72 | 25.9975 | -9.9809 | 1983.1046 | 1932.193 | 72 | -26.0028 | -9.9764 | 1983.1211 | 1932.2095 | 1932.2013 | 0.20125
73 | 25.9977 | -9.9819 | 2011.1169 | 1960.2053 | 73 | -26.0018 | -9.9767 | 2011.1221 | 1960.2105 | 1960.2079 | 0.2079
74 | 25.9975 | -9.9812 | 2039.1197 | 1988.2081 | 74 | -26.0026 | -9.9765 | 2039.1273 | 1988.2157 | 1988.2119 | 0.2119
75 | 25.997 | -9.9813 | 2067.1223 | 2016.2107 | 75 | -26.0021 | -9.9769 | 2067.1372 | 2016.2256 | 2016.2182 | 0.21815
76 | 25.9969 | -9.981 | 2095.1112 | 2044.1996 | 76 | -26.0025 | -9.9764 | 2095.1283 | 2044.2167 | 2044.2081 | 0.20815
77 | 25.9965 | -9.9817 | 2123.1113 | 2072.1997 | 77 | -26.0022 | -9.9771 | 2123.1278 | 2072.2162 | 2072.2079 | 0.20795
78 | 25.998 | -9.9814 | 2151.1079 | 2100.1963 | 78 | -26.0025 | -9.9772 | 2151.1257 | 2100.2141 | 2100.2052 | 0.2052
79 | 25.997 | -9.9823 | 2179.1019 | 2128.1903 | 79 | -26.0025 | -9.977 | 2179.1348 | 2128.2232 | 2128.2068 | 0.20675
80 | 25.997 | -9.9817 | 2207.0935 | 2156.1819 | 80 | -26.0021 | -9.9768 | 2207.132 | 2156.2204 | 2156.2011 | 0.20115
81 | 25.9965 | -9.9821 | 2235.1274 | 2184.2158 | 81 | -26.0024 | -9.9776 | 2235.1329 | 2184.2213 | 2184.2186 | 0.21855
82 | 25.9971 | -9.9812 | 2263.1353 | 2212.2237 | 82 | -26.0012 | -9.9768 | 2263.1348 | 2212.2232 | 2212.2234 | 0.22345
83 | 25.997 | -9.9822 | 2291.0912 | 2240.1796 | 83 | -26.0013 | -9.977 | 2291.1017 | 2240.1901 | 2240.1849 | 0.18485
84 | 25.9972 | -9.9819 | 2319.1279 | 2268.2163 | 84 | -26.0022 | -9.9763 | 2319.1232 | 2268.2116 | 2268.214 | 0.21395
85 | 25.9972 | -9.9814 | 2347.1313 | 2296.2197 | 85 | -26.0021 | -9.9777 | 2347.1334 | 2296.2218 | 2296.2208 | 0.22075
86 | 25.9973 | -9.9815 | 2375.0988 | 2324.1872 | 86 | -26.0028 | -9.9768 | 2375.1278 | 2324.2162 | 2324.2017 | 0.2017
87 | 25.9974 | -9.9805 | 2403.115 | 2352.2034 | 87 | -26.0024 | -9.9766 | 2403.1258 | 2352.2142 | 2352.2088 | 0.2088
88 | 25.9969 | -9.9819 | 2431.0938 | 2380.1822 | 88 | -26.0019 | -9.9766 | 2431.111 | 2380.1994 | 2380.1908 | 0.1908
89 | 25.9968 | -9.9822 | 2459.1054 | 2408.1938 | 89 | -26.0018 | -9.9772 | 2459.1191 | 2408.2075 | 2408.2006 | 0.20065
90 | 25.9966 | -9.9817 | 2487.1244 | 2436.2128 | 90 | -26.0018 | -9.977 | 2487.113 | 2436.2014 | 2436.2071 | 0.2071
91 | 25.9962 | -9.985 | 2515.1182 | 2464.2066 | 91 | -26.0019 | -9.9778 | 2515.12 | 2464.2084 | 2464.2075 | 0.2075
92 | 25.9976 | -9.9814 | 2543.1255 | 2492.2139 | 92 | -26.0013 | -9.977 | 2543.117 | 2492.2054 | 2492.2097 | 0.20965
93 | 25.9964 | -9.9823 | 2571.1235 | 2520.2119 | 93 | -26.0017 | -9.9771 | 2571.1245 | 2520.2129 | 2520.2124 | 0.2124
94 | 25.997 | -9.982 | 2599.1189 | 2548.2073 | 94 | -26.0016 | -9.9771 | 2599.1336 | 2548.222 | 2548.2146 | 0.21465
95 | 25.9974 | -9.9825 | 2627.1273 | 2576.2157 | 95 | -26.0016 | -9.9775 | 2627.133 | 2576.2214 | 2576.2186 | 0.21855
96 | 25.997 | -9.982 | 2655.1399 | 2604.2283 | 96 | -26.002 | -9.9769 | 2655.1311 | 2604.2195 | 2604.2239 | 0.2239
97 | 25.9964 | -9.9823 | 2683.1149 | 2632.2033 | 97 | -26.0016 | -9.9772 | 2683.1106 | 2632.199 | 2632.2011 | 0.20115
98 | 25.9969 | -9.9822 | 2711.1097 | 2660.1981 | 98 | -26.0019 | -9.9804 | 2711.127 | 2660.2154 | 2660.2068 | 0.20675
99 | 25.9968 | -9.9826 | 2739.0963 | 2688.1847 | 99 | -26.0013 | -9.9772 | 2739.1346 | 2688.223 | 2688.2038 | 0.20385
100 | 25.9969 | -9.9824 | 2767.1277 | 2716.2161 | 100 | -26.0016 | -9.9773 | 2767.1396 | 2716.228 | 2716.2221 | 0.22205
101 | 25.9967 | -9.9827 | 2795.1297 | 2744.2181 | 101 | -26.0017 | -9.9772 | 2795.1423 | 2744.2307 | 2744.2244 | 0.2244
102 | 25.9971 | -9.9819 | 2823.1156 | 2772.204 | 102 | -26.0016 | -9.9771 | 2823.1436 | 2772.232 | 2772.218 | 0.218
103 | 25.9965 | -9.9828 | 2851.1136 | 2800.202 | 103 | -26.0016 | -9.977 | 2851.1331 | 2800.2215 | 2800.2118 | 0.21175
104 | 25.997 | -9.9817 | 2879.1172 | 2828.2056 | 104 | -26.0015 | -9.9769 | 2879.1388 | 2828.2272 | 2828.2164 | 0.2164
105 | 25.9965 | -9.9845 | 2907.1082 | 2856.1966 | 105 | -26.0013 | -9.9781 | 2907.1393 | 2856.2277 | 2856.2122 | 0.21215
106 | 25.9975 | -9.9822 | 2935.1203 | 2884.2087 | 106 | -26.0015 | -9.9771 | 2935.1355 | 2884.2239 | 2884.2163 | 0.2163
107 | 25.9976 | -9.983 | 2963.1439 | 2912.2323 | 107 | -26.0011 | -9.9774 | 2963.1464 | 2912.2348 | 2912.2335 | 0.23355
108 | 25.9977 | -9.9821 | 2991.1394 | 2940.2278 | 108 | -26.001 | -9.9774 | 2991.1415 | 2940.2299 | 2940.2289 | 0.22885
109 | 25.9964 | -9.9845 | 3019.1549 | 2968.2433 | 109 | -26.0012 | -9.9772 | 3019.152 | 2968.2404 | 2968.2419 | 0.24185
110 | 25.9974 | -9.9822 | 3047.1676 | 2996.256 | 110 | -26.0006 | -9.9769 | 3047.1558 | 2996.2442 | 2996.2501 | 0.2501
111 | 25.9974 | -9.9827 | 3075.1586 | 3024.247 | 111 | -26.0012 | -9.9774 | 3075.1505 | 3024.2389 | 3024.243 | 0.24295
112 | 25.9976 | -9.9821 | 3103.1484 | 3052.2368 | 112 | -26.0012 | -9.9772 | 3103.1327 | 3052.2211 | 3052.229 | 0.22895
113 | 25.9973 | -9.9824 | 3131.1508 | 3080.2392 | 113 | -26.0008 | -9.9771 | 3131.1386 | 3080.227 | 3080.2331 | 0.2331
114 | 25.9977 | -9.982 | 3159.155 | 3108.2434 | 114 | -26.0009 | -9.9773 | 3159.1522 | 3108.2406 | 3108.242 | 0.242
115 | 25.9977 | -9.9823 | 3187.1537 | 3136.2421 | 115 | -26.0011 | -9.9778 | 3187.1624 | 3136.2508 | 3136.2465 | 0.24645
116 | 25.9977 | -9.9826 | 3215.1536 | 3164.242 | 116 | -26.0009 | -9.9777 | 3215.1599 | 3164.2483 | 3164.2452 | 0.24515
117 | 25.9975 | -9.9828 | 3243.1337 | 3192.2221 | 117 | -26.0005 | -9.9777 | 3243.1424 | 3192.2308 | 3192.2265 | 0.22645
118 | 25.9982 | -9.9821 | 3271.1279 | 3220.2163 | 118 | -26.001 | -9.977 | 3271.1452 | 3220.2336 | 3220.2249 | 0.22495
119 | 25.998 | -9.9826 | 3299.1732 | 3248.2616 | 119 | -26.0006 | -9.978 | 3299.1614 | 3248.2498 | 3248.2557 | 0.2557
120 | 25.9962 | -9.985 | 3327.1862 | 3276.2746 | 120 | -25.9996 | -9.9798 | 3327.1693 | 3276.2577 | 3276.2662 | 0.26615
121 | 25.9972 | -9.9833 | 3355.0363 | 27.8501 | 121 | -25.9997 | -9.9791 | 3355.0275 | 27.8582 | 27.8542 | -0.14585
122 | 25.9981 | -9.9822 | 3380.6016 | 25.5653 | 122 | -26.0011 | -9.9771 | 3380.5908 | 25.5633