## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) |  |  | 0
1 | 14.0755 | 0.0285 | 5.2518 | 1 | -13.9245 | 0.0289 | 5.2534 | 0.0287 | -1.7205
2 | 14.0737 | 0.0288 | 30.7532 | 2 | -13.9245 | 0.0299 | 30.7537 | 0.02935 | -1.7461
3 | 14.0739 | 0.0258 | 57.5027 | 3 | -13.9242 | 0.0282 | 57.5034 | 0.027 | -1.6535
4 | 14.0735 | 0.0218 | 85.5035 | 4 | -13.9243 | 0.0276 | 85.5039 | 0.0247 | -1.563
5 | 14.0732 | 0.0222 | 113.5026 | 5 | -13.9245 | 0.0211 | 113.5041 | 0.02165 | -1.4429
6 | 14.0732 | 0.0224 | 141.5038 | 6 | -13.9243 | 0.0252 | 141.5038 | 0.0238 | -1.5276
7 | 14.0729 | 0.0203 | 169.504 | 7 | -13.9243 | 0.0222 | 169.5041 | 0.02125 | -1.4272
8 | 14.0733 | 0.0203 | 197.5039 | 8 | -13.9243 | 0.0239 | 197.5042 | 0.0221 | -1.4606
9 | 14.0727 | 0.0213 | 225.5044 | 9 | -13.9244 | 0.0204 | 225.5042 | 0.02085 | -1.4114
10 | 14.0731 | 0.0178 | 253.5046 | 10 | -13.9249 | 0.0211 | 253.5047 | 0.01945 | -1.3563
11 | 14.0729 | 0.0212 | 281.5044 | 11 | -13.9248 | 0.0217 | 281.5039 | 0.02145 | -1.435
12 | 14.0731 | 0.0199 | 309.505 | 12 | -13.9244 | 0.0185 | 309.5055 | 0.0192 | -1.3465
13 | 14.0723 | 0.0131 | 337.5039 | 13 | -13.9253 | 0.0145 | 337.5055 | 0.0138 | -1.1339
14 | 14.0722 | 0.0167 | 365.5052 | 14 | -13.9253 | 0.0174 | 365.5051 | 0.01705 | -1.2618
15 | 14.0727 | 0.0138 | 393.5044 | 15 | -13.9255 | 0.0177 | 393.5047 | 0.01575 | -1.2106
16 | 14.0722 | 0.0122 | 421.505 | 16 | -13.9257 | 0.0119 | 421.5052 | 0.01205 | -1.065
17 | 14.0726 | 0.0096 | 449.5049 | 17 | -13.9255 | 0.0084 | 449.5048 | 0.009 | -0.94488
18 | 14.0723 | 0.009 | 477.5046 | 18 | -13.9257 | 0.0129 | 477.5053 | 0.01095 | -1.0217
19 | 14.0718 | 0.0076 | 505.5059 | 19 | -13.926 | 0.0119 | 505.5055 | 0.00975 | -0.97441
20 | 14.072 | 0.0095 | 533.5051 | 20 | -13.9257 | 0.0111 | 533.5062 | 0.0103 | -0.99606
21 | 14.0723 | 0.007 | 561.5056 | 21 | -13.9259 | 0.0089 | 561.505 | 0.00795 | -0.90354
22 | 14.0721 | 0.0046 | 589.5041 | 22 | -13.9261 | 0.0044 | 589.5062 | 0.0045 | -0.76772
23 | 14.0717 | 0.007 | 617.5052 | 23 | -13.9261 | 0.01 | 617.5059 | 0.0085 | -0.9252
24 | 14.072 | 0.0021 | 645.5055 | 24 | -13.9264 | 0.0046 | 645.506 | 0.00335 | -0.72244
25 | 14.0716 | 0.0033 | 673.505 | 25 | -13.9262 | 0.0057 | 673.5068 | 0.0045 | -0.76772
26 | 14.0718 | 0.0041 | 701.5068 | 26 | -13.9262 | 0.0038 | 701.5065 | 0.00395 | -0.74606
27 | 14.0717 | 0.0002 | 729.5064 | 27 | -13.9266 | 0.0024 | 729.5062 | 0.0013 | -0.64173
28 | 14.072 | -0.0012 | 757.5057 | 28 | -13.927 | -0.0029 | 757.5066 | -0.00205 | -0.50984
29 | 14.071 | 0.0003 | 785.5065 | 29 | -13.9264 | -0.0009 | 785.5065 | -0.0003 | -0.57874
30 | 14.0707 | -0.0025 | 813.5058 | 30 | -13.927 | -0.001 | 813.5068 | -0.00175 | -0.52165
31 | 14.0709 | -0.0011 | 841.5069 | 31 | -13.9268 | -0.0008 | 841.5073 | -0.00095 | -0.55315
32 | 14.0712 | -0.0058 | 869.5067 | 32 | -13.9267 | -0.0055 | 869.5067 | -0.00565 | -0.36811
33 | 14.0714 | -0.0026 | 897.5068 | 33 | -13.927 | -0.0052 | 897.5063 | -0.0039 | -0.43701
34 | 14.0707 | -0.0045 | 925.5068 | 34 | -13.927 | -0.0057 | 925.5073 | -0.0051 | -0.38976
35 | 14.0708 | -0.0033 | 953.5061 | 35 | -13.9273 | -0.0049 | 953.5075 | -0.0041 | -0.42913
36 | 14.0707 | -0.0038 | 981.5075 | 36 | -13.927 | -0.0052 | 981.5075 | -0.0045 | -0.41339
37 | 14.0715 | -0.0073 | 1009.5069 | 37 | -13.9276 | -0.0109 | 1009.5074 | -0.0091 | -0.23228
38 | 14.0705 | -0.0109 | 1037.5068 | 38 | -13.9271 | -0.0073 | 1037.5078 | -0.0091 | -0.23228
39 | 14.0703 | -0.0092 | 1065.5077 | 39 | -13.9276 | -0.0109 | 1065.5075 | -0.01005 | -0.19488
40 | 14.0707 | -0.0113 | 1093.5061 | 40 | -13.9269 | -0.0097 | 1093.508 | -0.0105 | -0.17717
41 | 14.0706 | -0.0173 | 1121.5079 | 41 | -13.9274 | -0.014 | 1121.5078 | -0.01565 | 0.025591
42 | 14.0701 | -0.011 | 1149.5078 | 42 | -13.9279 | -0.0117 | 1149.5085 | -0.01135 | -0.1437
43 | 14.07 | -0.0177 | 1177.5079 | 43 | -13.928 | -0.0167 | 1177.5079 | -0.0172 | 0.086614
44 | 14.0701 | -0.0167 | 1205.5078 | 44 | -13.9277 | -0.0219 | 1205.5085 | -0.0193 | 0.16929
45 | 14.0692 | -0.0203 | 1233.5076 | 45 | -13.9286 | -0.0214 | 1233.5091 | -0.02085 | 0.23031
46 | 14.0699 | -0.0167 | 1261.5085 | 46 | -13.928 | -0.0188 | 1261.509 | -0.01775 | 0.10827
47 | 14.07 | -0.0204 | 1289.5089 | 47 | -13.9282 | -0.02 | 1289.5086 | -0.0202 | 0.20472
48 | 14.0702 | -0.0207 | 1317.5078 | 48 | -13.9283 | -0.0189 | 1317.5086 | -0.0198 | 0.18898
49 | 14.0701 | -0.0193 | 1345.5086 | 49 | -13.9285 | -0.0171 | 1345.5087 | -0.0182 | 0.12598
50 | 14.0691 | -0.0182 | 1373.5088 | 50 | -13.9287 | -0.0132 | 1373.5086 | -0.0157 | 0.027559
51 | 14.0687 | -0.0149 | 1401.5088 | 51 | -13.9284 | -0.0137 | 1401.5096 | -0.0143 | -0.027559
52 | 14.0693 | -0.0163 | 1429.509 | 52 | -13.9283 | -0.0152 | 1429.5089 | -0.01575 | 0.029528
53 | 14.0687 | -0.0165 | 1457.5073 | 53 | -13.9285 | -0.0158 | 1457.509 | -0.01615 | 0.045276
54 | 14.0686 | -0.0203 | 1485.5087 | 54 | -13.9286 | -0.0147 | 1485.5093 | -0.0175 | 0.098425
55 | 14.0689 | -0.017 | 1513.5081 | 55 | -13.9294 | -0.0199 | 1513.5082 | -0.01845 | 0.13583
56 | 14.0683 | -0.0163 | 1541.5079 | 56 | -13.9294 | -0.0153 | 1541.5091 | -0.0158 | 0.031496
57 | 14.0696 | -0.0188 | 1569.5094 | 57 | -13.9291 | -0.0135 | 1569.5092 | -0.01615 | 0.045276
58 | 14.0696 | -0.0149 | 1597.5097 | 58 | -13.9306 | -0.0105 | 1597.5095 | -0.0127 | -0.090551
59 | 14.0693 | -0.0191 | 1625.5103 | 59 | -13.9297 | -0.0152 | 1625.5093 | -0.01715 | 0.084646
60 | 14.0677 | -0.0198 | 1653.5072 | 60 | -13.9294 | -0.0131 | 1653.5097 | -0.01645 | 0.057087
61 | 14.0651 | -0.0152 | 1681.5096 | 61 | -13.9309 | -0.0141 | 1681.5105 | -0.01465 | -0.01378
62 | 14.0675 | -0.018 | 1709.5082 | 62 | -13.9297 | -0.0154 | 1709.5103 | -0.0167 | 0.066929
63 | 14.0679 | -0.0165 | 1737.509 | 63 | -13.9292 | -0.0136 | 1737.51 | -0.01505 | 0.0019685
64 | 14.0674 | -0.0177 | 1765.51 | 64 | -13.9298 | -0.0149 | 1765.5106 | -0.0163 | 0.051181
65 | 14.0673 | -0.0153 | 1793.508 | 65 | -13.9294 | -0.0125 | 1793.5104 | -0.0139 | -0.043307
66 | 14.0671 | -0.0115 | 1821.5108 | 66 | -13.9297 | -0.0126 | 1821.511 | -0.01205 | -0.11614
67 | 14.0677 | -0.0165 | 1849.5115 | 67 | -13.9298 | -0.0142 | 1849.5111 | -0.01535 | 0.01378
68 | 14.0679 | -0.0157 | 1877.5114 | 68 | -13.9299 | -0.0131 | 1877.5115 | -0.0144 | -0.023622
69 | 14.0671 | -0.0161 | 1905.5116 | 69 | -13.9296 | -0.0142 | 1905.5115 | -0.01515 | 0.0059055
70 | 14.0673 | -0.0193 | 1933.5118 | 70 | -13.9296 | -0.0146 | 1933.5119 | -0.01695 | 0.076772
71 | 14.0676 | -0.0145 | 1961.5127 | 71 | -13.9304 | -0.016 | 1961.5109 | -0.01525 | 0.0098425
72 | 14.0671 | -0.0135 | 1989.5118 | 72 | -13.9306 | -0.0144 | 1989.5122 | -0.01395 | -0.041339
73 | 14.0676 | -0.0138 | 2017.5119 | 73 | -13.93 | -0.0152 | 2017.5113 | -0.0145 | -0.019685
74 | 14.0676 | -0.0158 | 2045.5116 | 74 | -13.9307 | -0.0161 | 2045.513 | -0.01595 | 0.037402
75 | 14.0664 | -0.0169 | 2073.5126 | 75 | -13.9311 | -0.0212 | 2073.511 | -0.01905 | 0.15945
76 | 14.0676 | -0.0176 | 2101.5111 | 76 | -13.9304 | -0.0198 | 2101.5125 | -0.0187 | 0.14567
77 | 14.0672 | -0.0159 | 2129.5108 | 77 | -13.9308 | -0.0195 | 2129.512 | -0.0177 | 0.1063
78 | 14.0668 | -0.0209 | 2157.514 | 78 | -13.9304 | -0.0226 | 2157.512 | -0.02175 | 0.26575
79 | 14.0669 | -0.0197 | 2185.5135 | 79 | -13.9309 | -0.0264 | 2185.5127 | -0.02305 | 0.31693
80 | 14.0664 | -0.0213 | 2213.5131 | 80 | -13.9312 | -0.0251 | 2213.5129 | -0.0232 | 0.32283
81 | 14.0665 | -0.0156 | 2241.5137 | 81 | -13.9311 | -0.0115 | 2241.5123 | -0.01355 | -0.057087
82 | 14.0661 | -0.0134 | 2269.513 | 82 | -13.9311 | -0.011 | 2269.5123 | -0.0122 | -0.11024
83 | 14.0669 | -0.0115 | 2297.5138 | 83 | -13.9311 | -0.0105 | 2297.5131 | -0.011 | -0.15748
84 | 14.067 | -0.0098 | 2325.513 | 84 | -13.9315 | -0.0101 | 2325.5133 | -0.00995 | -0.19882
85 | 14.0662 | -0.0079 | 2353.5137 | 85 | -13.9322 | -0.0064 | 2353.5129 | -0.00715 | -0.30906
86 | 14.0656 | -0.0055 | 2381.5147 | 86 | -13.9319 | -0.0053 | 2381.5136 | -0.0054 | -0.37795
87 | 14.0662 | -0.0071 | 2409.5118 | 87 | -13.9311 | -0.0081 | 2409.5137 | -0.0076 | -0.29134
88 | 14.0661 | -0.0053 | 2437.5137 | 88 | -13.9326 | -0.0036 | 2437.514 | -0.00445 | -0.41535
89 | 14.0663 | -0.0039 | 2465.5141 | 89 | -13.9311 | -0.0051 | 2465.5136 | -0.0045 | -0.41339
90 | 14.0662 | -0.0021 | 2493.513 | 90 | -13.9324 | -0.002 | 2493.5139 | -0.00205 | -0.50984 |  |  |  | Shimming table
91 | 14.0651 | 0.0001 | 2521.5126 | 91 | -13.9322 | -0.0023 | 2521.5131 | -0.0011 | -0.54724 |  | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
92 | 14.0654 | -0.0009 | 2549.5122 | 92 | -13.9314 | -0.0016 | 2549.5138 | -0.00125 | -0.54134 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | -1.5 | 1.5
93 | 14.065 | -0.0002 | 2577.5128 | 93 | -13.9324 | -0.0009 | 2577.5137 | -0.00055 | -0.5689 |  | 4 | 1 | 4 | 3 | -1.5 | 1.5
94 | 14.0652 | 0.0023 | 2605.5126 | 94 | -13.932 | 0.0029 | 2605.5139 | 0.0026 | -0.69291 |  | 6 | 1 | 6 | 3 | -1.5 | 1.5
95 | 14.065 | 0.0044 | 2633.5132 | 95 | -13.932 | 0.001 | 2633.5143 | 0.0027 | -0.69685 |  | 11 | 1 | 11 | 3 | -1.5 | 1.5
96 | 14.066 | 0.0025 | 2661.5149 | 96 | -13.9322 | 0.003 | 2661.515 | 0.00275 | -0.69882 |  | 16 | 1 | 16 | 3 | -1 | 2
97 | 14.0654 | 0.0017 | 2689.5133 | 97 | -13.9324 | 0.0031 | 2689.5143 | 0.0024 | -0.68504 |  | 21 | 1 | 21 | 3 | -1 | 2
98 | 14.0655 | 0.0072 | 2717.5147 | 98 | -13.9322 | 0.0046 | 2717.5143 | 0.0059 | -0.82283 |  | 26 | 1 | 26 | 3 | -0.5 | 2.5
99 | 14.0647 | 0.005 | 2745.5125 | 99 | -13.9322 | 0.0026 | 2745.5138 | 0.0038 | -0.74016 |  | 32 | 1 | 32 | 3
100 | 14.0641 | 0.0045 | 2773.5119 | 100 | -13.9327 | 0.0031 | 2773.5147 | 0.0038 | -0.74016 |  | 37 | 1 | 37 | 3
101 | 14.0647 | -0.0013 | 2801.5143 | 101 | -13.9335 | 0.0053 | 2801.5141 | 0.002 | -0.66929 |  | 42 | 2 | 2 | 3
102 | 14.0643 | 0.0058 | 2829.513 | 102 | -13.9335 | 0.0047 | 2829.5144 | 0.00525 | -0.79724 |  | 43 | 2 | 1 | 3
103 | 14.0645 | 0.0104 | 2857.5141 | 103 | -13.9334 | 0.0072 | 2857.5142 | 0.0088 | -0.93701 |  | 49 | 2 | 7 | 3
104 | 14.0649 | 0.0142 | 2885.5138 | 104 | -13.9331 | 0.0116 | 2885.5147 | 0.0129 | -1.0984 |  | 54 | 2 | 12 | 3
105 | 14.0646 | 0.0097 | 2913.5146 | 105 | -13.9334 | 0.0093 | 2913.5154 | 0.0095 | -0.96457 |  | 59 | 2 | 17 | 3
106 | 14.0635 | 0.0132 | 2941.5165 | 106 | -13.9335 | 0.0109 | 2941.5159 | 0.01205 | -1.065 |  | 64 | 2 | 22 | 3
107 | 14.0643 | 0.0095 | 2969.514 | 107 | -13.9336 | 0.0064 | 2969.5157 | 0.00795 | -0.90354 |  | 70 | 2 | 28 | 3
108 | 14.0642 | 0.0145 | 2997.5165 | 108 | -13.9338 | 0.0109 | 2997.5157 | 0.0127 | -1.0906 |  | 75 | 2 | 33 | 3
109 | 14.0644 | 0.0159 | 3025.5148 | 109 | -13.9339 | 0.0168 | 3025.5155 | 0.01635 | -1.2343 |  | 80 | 2 | 38 | 3
110 | 14.0641 | 0.0168 | 3053.5167 | 110 | -13.9333 | 0.012 | 3053.5158 | 0.0144 | -1.1575 |  | 81 | 3 | 2 | 3
111 | 14.0644 | 0.0219 | 3081.5151 | 111 | -13.9338 | 0.0155 | 3081.5157 | 0.0187 | -1.3268 |  | 86 | 3 | 6 | 3
112 | 14.0637 | 0.0211 | 3109.5148 | 112 | -13.9335 | 0.0188 | 3109.5162 | 0.01995 | -1.376 |  | 91 | 3 | 11 | 3 | -0.5 | 2.5
113 | 14.0641 | 0.0189 | 3137.5146 | 113 | -13.9336 | 0.0174 | 3137.5161 | 0.01815 | -1.3051 |  | 97 | 3 | 17 | 3 | -0.5 | 2.5
114 | 14.065 | 0.0225 | 3165.5147 | 114 | -13.9341 | 0.0193 | 3165.5158 | 0.0209 | -1.4134 |  | 102 | 3 | 22 | 3 | -1 | 2
115 | 14.0633 | 0.0239 | 3193.514 | 115 | -13.9346 | 0.0215 | 3193.5154 | 0.0227 | -1.4843 |  | 107 | 3 | 27 | 3 | -1 | 2
116 | 14.064 | 0.0273 | 3221.5164 | 116 | -13.9342 | 0.0227 | 3221.5165 | 0.025 | -1.5748 |  | 112 | 3 | 32 | 3 | -1.5 | 1.5
117 | 14.0637 | 0.0235 | 3249.5153 | 117 | -13.9345 | 0.0187 | 3249.5167 | 0.0211 | -1.4213 |  | 118 | 3 | 38 | 3 | -1.5 | 1.5
118 | 14.0635 | 0.025 | 3277.5165 | 118 | -13.9343 | 0.0228 | 3277.5169 | 0.0239 | -1.5315 |  | 119 | 3 | 39 | 3 | -1.5 | 1.5
119 | 14.0641 | 0.0259 | 3305.5158 | 119 | -13.9341 | 0.0273 | 3305.5167 | 0.0266 | -1.6378 |  | 122 | 3 | 42 | 3 | -1.5 | 1.5
120 | 14.0622 | 0.0324 | 3333.5175 | 120 | -13.9342 | 0.0244 | 3333.5174 | 0.0284 | -1.7087
121 | 14.0641 | 0.0299 | 3360.2658 | 121 | -13.9351 | 0.0259 | 3360.2671 | 0.0279 | -1.689
122 | 14.0637 | 0.0321 | 3385.7662 | 122 | -13.9351 | 0.0209 | 3385.767 | 0.0265 | -1.6339

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.0214 | -9.9688 | 5.2521
2 | -0.006 | -9.9703 | 30.7507
3 | 0.0368 | -9.9537 | 57.5129
4 | 0.0052 | -9.9538 | 85.5144
5 | 0.0123 | -9.9533 | 113.513
6 | 0.005 | -9.9582 | 141.514
7 | 0.0188 | -9.9574 | 169.5128
8 | 0.0204 | -9.9537 | 197.5138
9 | 0.0196 | -9.9538 | 225.5132
10 | 0.0134 | -9.9541 | 253.5144
11 | 0.0493 | -9.959 | 281.5127
12 | 0.0163 | -9.9583 | 309.5134
13 | 0.026 | -9.9582 | 337.5128
14 | 0.0113 | -9.9557 | 365.5135
15 | 0.0232 | -9.9582 | 393.513
16 | 0.0038 | -9.9557 | 421.5134
17 | 0.014 | -9.9581 | 449.5124
18 | -0.0079 | -9.9557 | 477.513
19 | -0.0253 | -9.9578 | 505.5124
20 | 0.0465 | -9.9549 | 533.5128
21 | -0.0205 | -9.9595 | 561.5117
22 | -0.0264 | -9.9553 | 589.5132
23 | -0.0147 | -9.9568 | 617.5121
24 | 0.0318 | -9.955 | 645.5127
25 | 0.0116 | -9.9561 | 673.511
26 | 0.0386 | -9.9562 | 701.5126
27 | -0.0315 | -9.9562 | 729.5115
28 | 0.0146 | -9.9556 | 757.5126
29 | 0.0363 | -9.955 | 785.5109
30 | -0.0176 | -9.958 | 813.5119
31 | -0.0421 | -9.9574 | 841.5106
32 | 0.0148 | -9.9558 | 869.5115
33 | -0.0061 | -9.9569 | 897.5111
34 | -0.0356 | -9.9556 | 925.5116
35 | 0.0069 | -9.9565 | 953.5107
36 | -0.0089 | -9.9575 | 981.5115
37 | -0.0272 | -9.9576 | 1009.5106
38 | -0.0531 | -9.9584 | 1037.511
39 | -0.0286 | -9.9569 | 1065.5104
40 | -0.0489 | -9.9564 | 1093.5108
41 | -0.049 | -9.9585 | 1121.5103
42 | -0.0408 | -9.9569 | 1149.511
43 | 0 | -9.958 | 1177.5102
44 | 0.0147 | -9.9614 | 1205.5102
45 | -0.0058 | -9.9571 | 1233.51
46 | 0.0087 | -9.9597 | 1261.5101
47 | -0.0597 | -9.9577 | 1289.5103
48 | -0.0103 | -9.9616 | 1317.5103
49 | -0.0332 | -9.9603 | 1345.5097
50 | -0.0202 | -9.9623 | 1373.51
51 | -0.0177 | -9.9615 | 1401.5099
52 | 0.0052 | -9.961 | 1429.51
53 | -0.0313 | -9.9594 | 1457.5088
54 | -0.0265 | -9.9586 | 1485.5099
55 | 0.0044 | -9.9594 | 1513.5087
56 | 0.0251 | -9.958 | 1541.5092
57 | -0.0072 | -9.9582 | 1569.5092
58 | -0.0135 | -9.9599 | 1597.5093
59 | 0.0054 | -9.9592 | 1625.5087
60 | -0.0014 | -9.9585 | 1653.5091
61 | 0.016 | -9.9586 | 1681.5085
62 | 0.014 | -9.9625 | 1709.509
63 | -0.0044 | -9.9625 | 1737.5077
64 | -0.0304 | -9.9629 | 1765.5085
65 | 0.0256 | -9.9608 | 1793.5077
66 | -0.0151 | -9.9607 | 1821.5088
67 | 0.0039 | -9.9622 | 1849.5077
68 | 0.0006 | -9.9632 | 1877.5082
69 | 0.0343 | -9.9593 | 1905.5082
70 | 0.0036 | -9.9593 | 1933.5092
71 | 0.0242 | -9.9594 | 1961.5074
72 | -0.0064 | -9.9598 | 1989.5086
73 | 0.035 | -9.9636 | 2017.5074
74 | -0.0175 | -9.9606 | 2045.508
75 | 0.0064 | -9.9616 | 2073.5071
76 | -0.027 | -9.9615 | 2101.5086
77 | 0.0421 | -9.9652 | 2129.5069
78 | -0.0014 | -9.9644 | 2157.5076
79 | 0.0002 | -9.9611 | 2185.5076
80 | 0.0471 | -9.9619 | 2213.5083
81 | -0.0033 | -9.9617 | 2241.5072
82 | 0.0151 | -9.9609 | 2269.5074
83 | 0.0153 | -9.964 | 2297.5064
84 | -0.0174 | -9.9608 | 2325.5071
85 | 0.0014 | -9.9615 | 2353.506
86 | 0.006 | -9.9608 | 2381.5068
87 | -0.0215 | -9.963 | 2409.5067
88 | 0.0334 | -9.9642 | 2437.5068
89 | 0.0007 | -9.9625 | 2465.5059
90 | 0.0227 | -9.9612 | 2493.5068
91 | -0.0247 | -9.9654 | 2521.5054
92 | -0.0162 | -9.9627 | 2549.5068
93 | -0.022 | -9.9623 | 2577.5055
94 | 0.0142 | -9.9666 | 2605.5061
95 | 0.0026 | -9.9656 | 2633.5048
96 | -0.0127 | -9.9665 | 2661.5062
97 | 0.0256 | -9.9624 | 2689.5053
98 | -0.0383 | -9.9644 | 2717.5056
99 | 0.0372 | -9.9637 | 2745.5051
100 | 0.0318 | -9.9634 | 2773.5062
101 | 0.0512 | -9.9633 | 2801.5053
102 | -0.016 | -9.9625 | 2829.5053
103 | -0.0338 | -9.9667 | 2857.5045
104 | -0.0402 | -9.9643 | 2885.506
105 | -0.0196 | -9.9649 | 2913.5041
106 | -0.0051 | -9.963 | 2941.5051
107 | -0.0213 | -9.9661 | 2969.5039
108 | -0.0076 | -9.9642 | 2997.505
109 | -0.0026 | -9.965 | 3025.5044
110 | 0.0079 | -9.9631 | 3053.5046
111 | 0.0053 | -9.9651 | 3081.5041
112 | 0.0241 | -9.9647 | 3109.505
113 | 0.0329 | -9.9653 | 3137.504
114 | 0.0083 | -9.9646 | 3165.5052
115 | -0.0434 | -9.9643 | 3193.5035
116 | -0.0151 | -9.9653 | 3221.5046
117 | 0.0095 | -9.9651 | 3249.5037
118 | -0.0165 | -9.9656 | 3277.5042
119 | 0.0173 | -9.9657 | 3305.5037
120 | 0.0224 | -9.9661 | 3333.5042
121 | 0.0317 | -9.9832 | 3361.4996
122 | 0.0083 | -9.9647 | 3385.7533

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0279 | -0.2801 | 18.0116 | 2 | -24.9693 | -0.2398 | 18.0144
3 | 25.0288 | -0.2433 | 43.5125 | 3 | -24.9694 | -0.2623 | 43.5133
4 | 25.0274 | -0.1886 | 71.5131 | 4 | -24.9704 | -0.2465 | 71.5141
5 | 25.0283 | -0.2931 | 99.5163 | 5 | -24.9707 | -0.2962 | 99.5141
6 | 25.0279 | -0.2687 | 127.511 | 6 | -24.9704 | -0.2734 | 127.5133
7 | 25.0284 | -0.2895 | 155.5153 | 7 | -24.9705 | -0.2764 | 155.5131
8 | 25.0279 | -0.3267 | 183.5102 | 8 | -24.9712 | -0.2886 | 183.514
9 | 25.0267 | -0.3052 | 211.5126 | 9 | -24.9712 | -0.2881 | 211.5131
10 | 25.0279 | -0.2815 | 239.5118 | 10 | -24.9707 | -0.2714 | 239.5133
11 | 25.0279 | -0.2941 | 267.5158 | 11 | -24.971 | -0.2831 | 267.5138
12 | 25.0276 | -0.2746 | 295.5141 | 12 | -24.9708 | -0.296 | 295.5134
13 | 25.0268 | -0.279 | 323.51 | 13 | -24.9705 | -0.2672 | 323.5119
14 | 25.0267 | -0.2818 | 351.5097 | 14 | -24.9714 | -0.3095 | 351.5129
15 | 25.0274 | -0.3187 | 379.5095 | 15 | -24.9715 | -0.2742 | 379.5132
16 | 25.0274 | -0.3031 | 407.514 | 16 | -24.9709 | -0.2897 | 407.512
17 | 25.0273 | -0.3009 | 435.5148 | 17 | -24.9711 | -0.2671 | 435.5124
18 | 25.0278 | -0.2958 | 463.5117 | 18 | -24.9708 | -0.2911 | 463.5126
19 | 25.0268 | -0.2968 | 491.512 | 19 | -24.9718 | -0.2673 | 491.5122
20 | 25.0282 | -0.3044 | 519.5149 | 20 | -24.9713 | -0.2779 | 519.5138
21 | 25.0271 | -0.3044 | 547.5102 | 21 | -24.9712 | -0.2865 | 547.5125
22 | 25.0269 | -0.3309 | 575.5088 | 22 | -24.9718 | -0.3027 | 575.5125
23 | 25.027 | -0.3137 | 603.5127 | 23 | -24.9717 | -0.2927 | 603.5116
24 | 25.0255 | -0.3198 | 631.51 | 24 | -24.9724 | -0.3108 | 631.5119
25 | 25.0266 | -0.3154 | 659.5143 | 25 | -24.9717 | -0.2951 | 659.5128
26 | 25.0269 | -0.3167 | 687.5132 | 26 | -24.9719 | -0.3094 | 687.5123
27 | 25.0261 | -0.303 | 715.5137 | 27 | -24.9719 | -0.295 | 715.5121
28 | 25.0273 | -0.3363 | 743.5128 | 28 | -24.9715 | -0.3029 | 743.5127
29 | 25.0251 | -0.3076 | 771.5086 | 29 | -24.9719 | -0.2908 | 771.512
30 | 25.0259 | -0.3408 | 799.5105 | 30 | -24.9724 | -0.3091 | 799.5123
31 | 25.0266 | -0.3144 | 827.5133 | 31 | -24.9715 | -0.2861 | 827.5116
32 | 25.0258 | -0.332 | 855.5115 | 32 | -24.9724 | -0.3069 | 855.5118
33 | 25.0265 | -0.3356 | 883.5103 | 33 | -24.9724 | -0.3176 | 883.5112
34 | 25.0242 | -0.2985 | 911.509 | 34 | -24.9729 | -0.2897 | 911.5117
35 | 25.0254 | -0.3215 | 939.512 | 35 | -24.9724 | -0.3084 | 939.5123
36 | 25.0256 | -0.3061 | 967.5091 | 36 | -24.9718 | -0.2956 | 967.5114
37 | 25.0259 | -0.3335 | 995.5115 | 37 | -24.972 | -0.328 | 995.5109
38 | 25.0256 | -0.3384 | 1023.5103 | 38 | -24.9722 | -0.3256 | 1023.5112
39 | 25.0243 | -0.3387 | 1051.5081 | 39 | -24.9729 | -0.3255 | 1051.5107
40 | 25.0249 | -0.318 | 1079.5104 | 40 | -24.9722 | -0.3495 | 1079.5113
41 | 25.0249 | -0.3178 | 1107.5096 | 41 | -24.9723 | -0.2992 | 1107.5111
42 | 25.0257 | -0.3585 | 1135.511 | 42 | -24.9729 | -0.3109 | 1135.5107
43 | 25.0253 | -0.3218 | 1163.5094 | 43 | -24.9731 | -0.3133 | 1163.5107
44 | 25.0243 | -0.302 | 1191.5071 | 44 | -24.973 | -0.3165 | 1191.5104
45 | 25.0257 | -0.3166 | 1219.5111 | 45 | -24.9732 | -0.3169 | 1219.5104
46 | 25.0243 | -0.3263 | 1247.5077 | 46 | -24.9727 | -0.3361 | 1247.5102
47 | 25.025 | -0.3332 | 1275.5114 | 47 | -24.973 | -0.3261 | 1275.5098
48 | 25.024 | -0.32 | 1303.5066 | 48 | -24.9728 | -0.3334 | 1303.5106
49 | 25.0235 | -0.3327 | 1331.5085 | 49 | -24.9736 | -0.321 | 1331.5102
50 | 25.0257 | -0.3221 | 1359.5105 | 50 | -24.9726 | -0.3124 | 1359.5109
51 | 25.0242 | -0.322 | 1387.5104 | 51 | -24.9731 | -0.3073 | 1387.5104
52 | 25.0241 | -0.3158 | 1415.5065 | 52 | -24.9733 | -0.3145 | 1415.5101
53 | 25.0254 | -0.3063 | 1443.5112 | 53 | -24.9734 | -0.3082 | 1443.5103
54 | 25.0245 | -0.3153 | 1471.5065 | 54 | -24.9738 | -0.3047 | 1471.5098
55 | 25.0247 | -0.297 | 1499.5109 | 55 | -24.9728 | -0.2925 | 1499.5101
56 | 25.0245 | -0.294 | 1527.5085 | 56 | -24.9736 | -0.2961 | 1527.5092
57 | 25.025 | -0.3139 | 1555.5119 | 57 | -24.9738 | -0.3125 | 1555.5092
58 | 25.0247 | -0.3128 | 1583.5087 | 58 | -24.9734 | -0.3003 | 1583.5098
59 | 25.0236 | -0.3062 | 1611.5063 | 59 | -24.9734 | -0.3021 | 1611.5089
60 | 25.0245 | -0.3049 | 1639.5097 | 60 | -24.9741 | -0.2943 | 1639.5087
61 | 25.0239 | -0.3056 | 1667.5093 | 61 | -24.9737 | -0.3062 | 1667.5093
62 | 25.0238 | -0.3554 | 1695.5065 | 62 | -24.9735 | -0.344 | 1695.5084
63 | 25.0249 | -0.3268 | 1723.5083 | 63 | -24.9742 | -0.3266 | 1723.5073
64 | 25.0233 | -0.3276 | 1751.5071 | 64 | -24.9742 | -0.3156 | 1751.5082
65 | 25.0232 | -0.3362 | 1779.5097 | 65 | -24.9743 | -0.3493 | 1779.5089
66 | 25.0231 | -0.3168 | 1807.5075 | 66 | -24.9743 | -0.2899 | 1807.5087
67 | 25.0225 | -0.3309 | 1835.5085 | 67 | -24.974 | -0.3298 | 1835.5082
68 | 25.0229 | -0.3406 | 1863.5079 | 68 | -24.9735 | -0.3223 | 1863.508
69 | 25.0232 | -0.3287 | 1891.507 | 69 | -24.9745 | -0.3129 | 1891.5077
70 | 25.0227 | -0.3246 | 1919.5062 | 70 | -24.9746 | -0.3051 | 1919.5083
71 | 25.0232 | -0.3295 | 1947.5072 | 71 | -24.9739 | -0.3165 | 1947.508
72 | 25.0227 | -0.3133 | 1975.5079 | 72 | -24.9748 | -0.3528 | 1975.5082
73 | 25.024 | -0.3101 | 2003.508 | 73 | -24.9748 | -0.298 | 2003.5077
74 | 25.0217 | -0.32 | 2031.5063 | 74 | -24.9749 | -0.3252 | 2031.5068
75 | 25.0228 | -0.3052 | 2059.5081 | 75 | -24.975 | -0.2926 | 2059.5074
76 | 25.0217 | -0.3339 | 2087.5051 | 76 | -24.9745 | -0.3291 | 2087.5074
77 | 25.023 | -0.3138 | 2115.5073 | 77 | -24.9747 | -0.3146 | 2115.5071
78 | 25.023 | -0.2925 | 2143.5075 | 78 | -24.9744 | -0.3011 | 2143.5073
79 | 25.0221 | -0.3402 | 2171.5056 | 79 | -24.9748 | -0.332 | 2171.5073
80 | 25.0226 | -0.3033 | 2199.5053 | 80 | -24.9757 | -0.3077 | 2199.5069
81 | 25.022 | -0.2992 | 2227.5052 | 81 | -24.9749 | -0.2931 | 2227.5068
82 | 25.0211 | -0.3112 | 2255.5062 | 82 | -24.9752 | -0.2893 | 2255.507
83 | 25.0219 | -0.3307 | 2283.5067 | 83 | -24.9754 | -0.3155 | 2283.5069
84 | 25.0215 | -0.3251 | 2311.5053 | 84 | -24.9761 | -0.3242 | 2311.5074
85 | 25.0209 | -0.3397 | 2339.5069 | 85 | -24.9753 | -0.3156 | 2339.5067
86 | 25.0216 | -0.3273 | 2367.5062 | 86 | -24.9753 | -0.3035 | 2367.5067
87 | 25.0211 | -0.3285 | 2395.506 | 87 | -24.9757 | -0.2854 | 2395.5069
88 | 25.0221 | -0.3393 | 2423.5048 | 88 | -24.9757 | -0.3058 | 2423.5061
89 | 25.0212 | -0.3477 | 2451.5042 | 89 | -24.9754 | -0.3199 | 2451.5064
90 | 25.021 | -0.3237 | 2479.5049 | 90 | -24.9757 | -0.2962 | 2479.5061
91 | 25.0212 | -0.3287 | 2507.5054 | 91 | -24.9757 | -0.2994 | 2507.5065
92 | 25.0216 | -0.3121 | 2535.5044 | 92 | -24.9763 | -0.2891 | 2535.506
93 | 25.0211 | -0.3295 | 2563.5047 | 93 | -24.9755 | -0.3019 | 2563.506
94 | 25.021 | -0.302 | 2591.5034 | 94 | -24.9765 | -0.2701 | 2591.5058
95 | 25.0211 | -0.297 | 2619.5038 | 95 | -24.976 | -0.2705 | 2619.5058
96 | 25.0207 | -0.3298 | 2647.5031 | 96 | -24.976 | -0.3021 | 2647.5053
97 | 25.0212 | -0.3121 | 2675.5032 | 97 | -24.9763 | -0.2909 | 2675.5055
98 | 25.0202 | -0.3071 | 2703.5047 | 98 | -24.9765 | -0.2872 | 2703.5057
99 | 25.0199 | -0.3086 | 2731.5033 | 99 | -24.9769 | -0.2761 | 2731.5054
100 | 25.02 | -0.3242 | 2759.5037 | 100 | -24.9773 | -0.2766 | 2759.5053
101 | 25.0203 | -0.3029 | 2787.5042 | 101 | -24.9772 | -0.2649 | 2787.5053
102 | 25.0205 | -0.3176 | 2815.5036 | 102 | -24.977 | -0.2925 | 2815.5052
103 | 25.0196 | -0.3168 | 2843.5036 | 103 | -24.9774 | -0.2961 | 2843.5046
104 | 25.0192 | -0.3043 | 2871.5024 | 104 | -24.9767 | -0.2822 | 2871.5052
105 | 25.0195 | -0.3259 | 2899.5037 | 105 | -24.9764 | -0.2968 | 2899.5049
106 | 25.0196 | -0.3216 | 2927.5025 | 106 | -24.9774 | -0.2986 | 2927.5043
107 | 25.0198 | -0.3337 | 2955.5046 | 107 | -24.9759 | -0.3151 | 2955.5053
108 | 25.0196 | -0.3262 | 2983.5034 | 108 | -24.9766 | -0.3082 | 2983.5046
109 | 25.0202 | -0.3201 | 3011.5023 | 109 | -24.977 | -0.2844 | 3011.5044
110 | 25.0196 | -0.294 | 3039.5028 | 110 | -24.9769 | -0.2587 | 3039.504
111 | 25.0197 | -0.2911 | 3067.5024 | 111 | -24.9775 | -0.2408 | 3067.5048
112 | 25.0198 | -0.2907 | 3095.502 | 112 | -24.9773 | -0.2604 | 3095.5044
113 | 25.0197 | -0.2989 | 3123.5018 | 113 | -24.978 | -0.2735 | 3123.5042
114 | 25.0195 | -0.2976 | 3151.5016 | 114 | -24.9777 | -0.2639 | 3151.5043
115 | 25.0199 | -0.3082 | 3179.5025 | 115 | -24.9772 | -0.2759 | 3179.5043
116 | 25.0197 | -0.2916 | 3207.5025 | 116 | -24.9777 | -0.268 | 3207.5041
117 | 25.0196 | -0.2856 | 3235.5019 | 117 | -24.9775 | -0.2477 | 3235.5043
118 | 25.0197 | -0.2951 | 3263.5023 | 118 | -24.9772 | -0.2618 | 3263.5034
119 | 25.0198 | -0.3007 | 3291.5023 | 119 | -24.9777 | -0.2649 | 3291.503
120 | 25.0194 | -0.2722 | 3319.5017 | 120 | -24.9775 | -0.1826 | 3319.5039
121 | 25.0188 | -0.2442 | 3347.5028 | 121 | -24.9777 | -0.2015 | 3347.5035
122 | 25.0195 | -0.3267 | 3373.002 | 122 | -24.9787 | -0.2439 | 3373.0029

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.028 | -9.9546 | 25.5264 |  | 2 | -25.97 | -9.9555 | 25.5256
3 | 26.0266 | -9.9545 | 50.8963 | -0.0539 | 3 | -25.9701 | -9.9524 | 50.9502 | 0
4 | 26.0274 | -9.9552 | 78.9398 | 27.9896 | 4 | -25.9697 | -9.9543 | 78.9737 | 28.0235 | 28.0065 | 0.00655
5 | 26.0266 | -9.9556 | 106.9778 | 56.0276 | 5 | -25.9708 | -9.9546 | 107.0135 | 56.0633 | 56.0454 | 0.04545
6 | 26.0272 | -9.9539 | 134.9513 | 84.0011 | 6 | -25.9704 | -9.9539 | 135.0166 | 84.0664 | 84.0338 | 0.03375
7 | 26.0267 | -9.9549 | 162.9577 | 112.0075 | 7 | -25.9698 | -9.9553 | 162.9976 | 112.0474 | 112.0275 | 0.02745
8 | 26.0269 | -9.954 | 190.9678 | 140.0176 | 8 | -25.9706 | -9.9544 | 191.0139 | 140.0637 | 140.0407 | 0.04065
9 | 26.0275 | -9.956 | 219.0196 | 168.0694 | 9 | -25.9703 | -9.9548 | 219.0188 | 168.0686 | 168.069 | 0.069
10 | 26.0262 | -9.9544 | 246.9972 | 196.047 | 10 | -25.9711 | -9.955 | 247.0062 | 196.056 | 196.0515 | 0.0515
11 | 26.0265 | -9.9548 | 275.0007 | 224.0505 | 11 | -25.97 | -9.9554 | 275.0044 | 224.0542 | 224.0523 | 0.05235
12 | 26.0265 | -9.9542 | 303.0003 | 252.0501 | 12 | -25.9713 | -9.9528 | 303.0185 | 252.0683 | 252.0592 | 0.0592
13 | 26.0257 | -9.9547 | 330.9958 | 280.0456 | 13 | -25.971 | -9.9547 | 331.0155 | 280.0653 | 280.0554 | 0.05545
14 | 26.0276 | -9.955 | 358.9549 | 308.0047 | 14 | -25.9713 | -9.9532 | 359.0046 | 308.0544 | 308.0295 | 0.02955
15 | 26.0259 | -9.9556 | 387.0012 | 336.051 | 15 | -25.9705 | -9.9564 | 386.9929 | 336.0427 | 336.0469 | 0.04685
16 | 26.0267 | -9.9555 | 414.9986 | 364.0484 | 16 | -25.9715 | -9.9542 | 415.014 | 364.0638 | 364.0561 | 0.0561
17 | 26.027 | -9.9557 | 442.977 | 392.0268 | 17 | -25.9716 | -9.9539 | 442.9999 | 392.0497 | 392.0383 | 0.03825
18 | 26.0257 | -9.9547 | 471.0238 | 420.0736 | 18 | -25.9717 | -9.9529 | 471.0122 | 420.062 | 420.0678 | 0.0678
19 | 26.0261 | -9.9567 | 499.0291 | 448.0789 | 19 | -25.971 | -9.9554 | 499.0208 | 448.0706 | 448.0747 | 0.07475
20 | 26.0257 | -9.9553 | 527.0014 | 476.0512 | 20 | -25.9719 | -9.9548 | 527.0187 | 476.0685 | 476.0598 | 0.05985
21 | 26.0255 | -9.9559 | 554.9804 | 504.0302 | 21 | -25.9711 | -9.9574 | 555.0266 | 504.0764 | 504.0533 | 0.0533
22 | 26.026 | -9.9554 | 583.0221 | 532.0719 | 22 | -25.9722 | -9.9537 | 583.0286 | 532.0784 | 532.0752 | 0.07515
23 | 26.0261 | -9.9563 | 610.9856 | 560.0354 | 23 | -25.9714 | -9.9555 | 611.0181 | 560.0679 | 560.0516 | 0.05165
24 | 26.0265 | -9.9566 | 638.968 | 588.0178 | 24 | -25.9717 | -9.9573 | 639.0205 | 588.0703 | 588.044 | 0.04405
25 | 26.0259 | -9.9563 | 666.9472 | 615.997 | 25 | -25.9719 | -9.954 | 667.0064 | 616.0562 | 616.0266 | 0.0266
26 | 26.0258 | -9.9558 | 694.9669 | 644.0167 | 26 | -25.9725 | -9.954 | 695.019 | 644.0688 | 644.0428 | 0.04275
27 | 26.0256 | -9.9564 | 722.99 | 672.0398 | 27 | -25.9726 | -9.9545 | 723.0259 | 672.0757 | 672.0577 | 0.05775
28 | 26.0253 | -9.9563 | 750.9755 | 700.0253 | 28 | -25.9722 | -9.9567 | 751.0275 | 700.0773 | 700.0513 | 0.0513
29 | 26.0255 | -9.9569 | 778.9831 | 728.0329 | 29 | -25.9725 | -9.9547 | 779.0384 | 728.0882 | 728.0606 | 0.06055
30 | 26.0245 | -9.958 | 806.9655 | 756.0153 | 30 | -25.9725 | -9.9545 | 807.0378 | 756.0876 | 756.0514 | 0.05145
31 | 26.0251 | -9.9568 | 835.0202 | 784.07 | 31 | -25.9729 | -9.9549 | 835.0235 | 784.0733 | 784.0717 | 0.07165
32 | 26.0244 | -9.9585 | 862.9922 | 812.042 | 32 | -25.972 | -9.9542 | 863.0363 | 812.0861 | 812.064 | 0.06405
33 | 26.0239 | -9.9572 | 890.9599 | 840.0097 | 33 | -25.9719 | -9.9572 | 891.0405 | 840.0903 | 840.05 | 0.05
34 | 26.0245 | -9.9565 | 918.95 | 867.9998 | 34 | -25.9718 | -9.9551 | 919.039 | 868.0888 | 868.0443 | 0.0443
35 | 26.0252 | -9.9603 | 947.0182 | 896.068 | 35 | -25.9728 | -9.9553 | 947.0411 | 896.0909 | 896.0794 | 0.07945
36 | 26.0248 | -9.9566 | 975.0072 | 924.057 | 36 | -25.9728 | -9.9548 | 975.0423 | 924.0921 | 924.0746 | 0.07455
37 | 26.0257 | -9.9598 | 1003.0046 | 952.0544 | 37 | -25.9723 | -9.9587 | 1003.043 | 952.0928 | 952.0736 | 0.0736
38 | 26.0241 | -9.9596 | 1030.9461 | 979.9959 | 38 | -25.9725 | -9.9575 | 1031.0367 | 980.0865 | 980.0412 | 0.0412
39 | 26.0251 | -9.9587 | 1058.9793 | 1008.0291 | 39 | -25.9727 | -9.9589 | 1059.0405 | 1008.0903 | 1008.0597 | 0.0597
40 | 26.0237 | -9.9602 | 1086.946 | 1035.9958 | 40 | -25.9738 | -9.9556 | 1087.0344 | 1036.0842 | 1036.04 | 0.04
41 | 26.0236 | -9.9585 | 1114.9493 | 1063.9991 | 41 | -25.973 | -9.9592 | 1115.0266 | 1064.0764 | 1064.0377 | 0.03775
42 | 26.0244 | -9.9593 | 1142.9173 | 1091.9671 | 42 | -25.9732 | -9.959 | 1143.0023 | 1092.0521 | 1092.0096 | 0.0096
43 | 26.0243 | -9.9598 | 1171.0713 | 1120.1211 | 43 | -25.9726 | -9.9605 | 1171.067 | 1120.1168 | 1120.119 | 0.11895
44 | 26.0253 | -9.9574 | 1199.0877 | 1148.1375 | 44 | -25.9732 | -9.9557 | 1199.0971 | 1148.1469 | 1148.1422 | 0.1422
45 | 26.0246 | -9.961 | 1227.0998 | 1176.1496 | 45 | -25.9725 | -9.9596 | 1227.1032 | 1176.153 | 1176.1513 | 0.1513
46 | 26.0246 | -9.9576 | 1255.0821 | 1204.1319 | 46 | -25.9729 | -9.9591 | 1255.1048 | 1204.1546 | 1204.1433 | 0.14325
47 | 26.0242 | -9.9617 | 1283.0597 | 1232.1095 | 47 | -25.9738 | -9.9609 | 1283.0874 | 1232.1372 | 1232.1233 | 0.12335
48 | 26.0251 | -9.9593 | 1311.0516 | 1260.1014 | 48 | -25.9741 | -9.9562 | 1311.0756 | 1260.1254 | 1260.1134 | 0.1134
49 | 26.0249 | -9.9592 | 1339.0821 | 1288.1319 | 49 | -25.9736 | -9.9561 | 1339.1099 | 1288.1597 | 1288.1458 | 0.1458
50 | 26.0245 | -9.9608 | 1367.0697 | 1316.1195 | 50 | -25.973 | -9.9596 | 1367.1007 | 1316.1505 | 1316.135 | 0.135
51 | 26.0242 | -9.959 | 1395.1001 | 1344.1499 | 51 | -25.9737 | -9.9582 | 1395.0921 | 1344.1419 | 1344.1459 | 0.1459
52 | 26.0244 | -9.9597 | 1423.0819 | 1372.1317 | 52 | -25.9735 | -9.9558 | 1423.1018 | 1372.1516 | 1372.1417 | 0.14165
53 | 26.0241 | -9.9621 | 1451.0958 | 1400.1456 | 53 | -25.9735 | -9.9612 | 1451.0919 | 1400.1417 | 1400.1436 | 0.14365
54 | 26.0241 | -9.9591 | 1479.0776 | 1428.1274 | 54 | -25.9725 | -9.9601 | 1479.0962 | 1428.146 | 1428.1367 | 0.1367
55 | 26.0241 | -9.958 | 1507.0562 | 1456.106 | 55 | -25.9744 | -9.9569 | 1507.0919 | 1456.1417 | 1456.1238 | 0.12385
56 | 26.0239 | -9.9584 | 1535.0301 | 1484.0799 | 56 | -25.9744 | -9.9569 | 1535.0874 | 1484.1372 | 1484.1085 | 0.10855
57 | 26.0251 | -9.9587 | 1563.076 | 1512.1258 | 57 | -25.9742 | -9.9568 | 1563.1002 | 1512.15 | 1512.1379 | 0.1379
58 | 26.0238 | -9.9596 | 1591.0891 | 1540.1389 | 58 | -25.9737 | -9.9598 | 1591.1074 | 1540.1572 | 1540.1481 | 0.14805
59 | 26.0244 | -9.9594 | 1619.0443 | 1568.0941 | 59 | -25.9729 | -9.96 | 1619.1034 | 1568.1532 | 1568.1236 | 0.12365
60 | 26.0235 | -9.9618 | 1647.0738 | 1596.1236 | 60 | -25.9745 | -9.9579 | 1647.1002 | 1596.15 | 1596.1368 | 0.1368
61 | 26.0237 | -9.9594 | 1675.0655 | 1624.1153 | 61 | -25.9735 | -9.9609 | 1675.1098 | 1624.1596 | 1624.1374 | 0.13745
62 | 26.0241 | -9.9592 | 1703.0977 | 1652.1475 | 62 | -25.9747 | -9.9584 | 1703.1069 | 1652.1567 | 1652.1521 | 0.1521
63 | 26.024 | -9.9594 | 1731.0781 | 1680.1279 | 63 | -25.9749 | -9.9584 | 1731.0489 | 1680.0987 | 1680.1133 | 0.1133
64 | 26.0229 | -9.963 | 1759.0508 | 1708.1006 | 64 | -25.9735 | -9.9622 | 1759.0908 | 1708.1406 | 1708.1206 | 0.1206
65 | 26.023 | -9.9614 | 1787.0289 | 1736.0787 | 65 | -25.9752 | -9.9589 | 1787.0828 | 1736.1326 | 1736.1056 | 0.10565
66 | 26.0228 | -9.9609 | 1815.0204 | 1764.0702 | 66 | -25.9747 | -9.9604 | 1815.1084 | 1764.1582 | 1764.1142 | 0.1142
67 | 26.023 | -9.9637 | 1843.0741 | 1792.1239 | 67 | -25.9748 | -9.9611 | 1843.1059 | 1792.1557 | 1792.1398 | 0.1398
68 | 26.023 | -9.9597 | 1871.0531 | 1820.1029 | 68 | -25.9739 | -9.9616 | 1871.1079 | 1820.1577 | 1820.1303 | 0.1303
69 | 26.0223 | -9.9625 | 1899.0739 | 1848.1237 | 69 | -25.9752 | -9.9594 | 1899.112 | 1848.1618 | 1848.1427 | 0.14275
70 | 26.023 | -9.9634 | 1927.0887 | 1876.1385 | 70 | -25.9759 | -9.959 | 1927.0911 | 1876.1409 | 1876.1397 | 0.1397
71 | 26.0224 | -9.9638 | 1955.077 | 1904.1268 | 71 | -25.9754 | -9.9592 | 1955.0938 | 1904.1436 | 1904.1352 | 0.1352
72 | 26.0223 | -9.9633 | 1983.0807 | 1932.1305 | 72 | -25.974 | -9.9631 | 1983.1078 | 1932.1576 | 1932.144 | 0.14405
73 | 26.0223 | -9.9637 | 2011.1095 | 1960.1593 | 73 | -25.9746 | -9.9611 | 2011.1102 | 1960.16 | 1960.1597 | 0.15965
74 | 26.0218 | -9.9637 | 2039.1108 | 1988.1606 | 74 | -25.9754 | -9.9621 | 2039.1128 | 1988.1626 | 1988.1616 | 0.1616
75 | 26.0214 | -9.9618 | 2067.1227 | 2016.1725 | 75 | -25.9747 | -9.9627 | 2067.1258 | 2016.1756 | 2016.174 | 0.17405
76 | 26.0213 | -9.9634 | 2095.0899 | 2044.1397 | 76 | -25.9755 | -9.9591 | 2095.1199 | 2044.1697 | 2044.1547 | 0.1547
77 | 26.0216 | -9.9637 | 2123.0882 | 2072.138 | 77 | -25.9749 | -9.9634 | 2123.1179 | 2072.1677 | 2072.1528 | 0.15285
78 | 26.0218 | -9.9608 | 2151.0558 | 2100.1056 | 78 | -25.9753 | -9.9606 | 2151.1161 | 2100.1659 | 2100.1357 | 0.13575
79 | 26.0211 | -9.9652 | 2179.014 | 2128.0638 | 79 | -25.9752 | -9.9621 | 2179.0872 | 2128.137 | 2128.1004 | 0.1004
80 | 26.0201 | -9.9656 | 2207.0014 | 2156.0512 | 80 | -25.9758 | -9.9621 | 2207.0688 | 2156.1186 | 2156.0849 | 0.0849
81 | 26.0217 | -9.9603 | 2235.0618 | 2184.1116 | 81 | -25.9753 | -9.9623 | 2235.0787 | 2184.1285 | 2184.12 | 0.12005
82 | 26.0208 | -9.9637 | 2263.0687 | 2212.1185 | 82 | -25.9757 | -9.9621 | 2263.0697 | 2212.1195 | 2212.119 | 0.119
83 | 26.0208 | -9.964 | 2291.073 | 2240.1228 | 83 | -25.9762 | -9.9604 | 2291.0677 | 2240.1175 | 2240.1201 | 0.12015
84 | 26.0219 | -9.962 | 2319.0167 | 2268.0665 | 84 | -25.9761 | -9.9627 | 2319.0668 | 2268.1166 | 2268.0916 | 0.09155
85 | 26.0212 | -9.9624 | 2347.0469 | 2296.0967 | 85 | -25.9761 | -9.9601 | 2347.0661 | 2296.1159 | 2296.1063 | 0.1063
86 | 26.0216 | -9.9612 | 2375.0646 | 2324.1144 | 86 | -25.9765 | -9.9599 | 2375.0556 | 2324.1054 | 2324.1099 | 0.1099
87 | 26.02 | -9.9667 | 2403.0622 | 2352.112 | 87 | -25.9763 | -9.9613 | 2403.0268 | 2352.0766 | 2352.0943 | 0.0943
88 | 26.0216 | -9.9619 | 2431.0387 | 2380.0885 | 88 | -25.977 | -9.9604 | 2431.0378 | 2380.0876 | 2380.088 | 0.08805
89 | 26.0205 | -9.9674 | 2459.0255 | 2408.0753 | 89 | -25.9769 | -9.9617 | 2459.0371 | 2408.0869 | 2408.0811 | 0.0811
90 | 26.0214 | -9.9625 | 2487.0339 | 2436.0837 | 90 | -25.9766 | -9.9607 | 2487.0634 | 2436.1132 | 2436.0984 | 0.09845
91 | 26.0213 | -9.9621 | 2515.0413 | 2464.0911 | 91 | -25.9763 | -9.9621 | 2515.0579 | 2464.1077 | 2464.0994 | 0.0994
92 | 26.0205 | -9.9628 | 2543.0655 | 2492.1153 | 92 | -25.9764 | -9.9632 | 2543.0628 | 2492.1126 | 2492.1139 | 0.11395
93 | 26.0193 | -9.9662 | 2571.0467 | 2520.0965 | 93 | -25.9765 | -9.9634 | 2571.0556 | 2520.1054 | 2520.101 | 0.10095
94 | 26.0201 | -9.9663 | 2599.0337 | 2548.0835 | 94 | -25.9765 | -9.9649 | 2599.0566 | 2548.1064 | 2548.0949 | 0.09495
95 | 26.0197 | -9.9653 | 2627.0261 | 2576.0759 | 95 | -25.9765 | -9.9609 | 2627.0639 | 2576.1137 | 2576.0948 | 0.0948
96 | 26.0203 | -9.9667 | 2655.0031 | 2604.0529 | 96 | -25.9757 | -9.9657 | 2655.0652 | 2604.115 | 2604.0839 | 0.08395
97 | 26.0205 | -9.9623 | 2683.0116 | 2632.0614 | 97 | -25.9764 | -9.9633 | 2683.0607 | 2632.1105 | 2632.0859 | 0.08595
98 | 26.0207 | -9.9671 | 2711.0082 | 2660.058 | 98 | -25.9762 | -9.9656 | 2711.0537 | 2660.1035 | 2660.0808 | 0.08075
99 | 26.0205 | -9.9672 | 2739.0041 | 2688.0539 | 99 | -25.9768 | -9.9644 | 2739.0663 | 2688.1161 | 2688.085 | 0.085
100 | 26.0204 | -9.9634 | 2767.0353 | 2716.0851 | 100 | -25.9767 | -9.9633 | 2767.0781 | 2716.1279 | 2716.1065 | 0.1065
101 | 26.0208 | -9.9676 | 2794.9926 | 2744.0424 | 101 | -25.9762 | -9.966 | 2795.0697 | 2744.1195 | 2744.0809 | 0.08095
102 | 26.02 | -9.9681 | 2823.0522 | 2772.102 | 102 | -25.9763 | -9.966 | 2823.0634 | 2772.1132 | 2772.1076 | 0.1076
103 | 26.0202 | -9.9659 | 2851.0217 | 2800.0715 | 103 | -25.9773 | -9.9642 | 2851.0653 | 2800.1151 | 2800.0933 | 0.0933
104 | 26.0209 | -9.9658 | 2879.0185 | 2828.0683 | 104 | -25.9778 | -9.9621 | 2879.0649 | 2828.1147 | 2828.0915 | 0.0915
105 | 26.0205 | -9.9643 | 2907.0022 | 2856.052 | 105 | -25.9766 | -9.9656 | 2907.0408 | 2856.0906 | 2856.0713 | 0.0713
106 | 26.0197 | -9.9672 | 2935.0438 | 2884.0936 | 106 | -25.9775 | -9.964 | 2935.0789 | 2884.1287 | 2884.1111 | 0.11115
107 | 26.0198 | -9.9682 | 2963.0191 | 2912.0689 | 107 | -25.9774 | -9.9649 | 2963.0608 | 2912.1106 | 2912.0898 | 0.08975
108 | 26.0211 | -9.9643 | 2991.0566 | 2940.1064 | 108 | -25.9778 | -9.9619 | 2991.0652 | 2940.115 | 2940.1107 | 0.1107
109 | 26.0206 | -9.9641 | 3019.0393 | 2968.0891 | 109 | -25.978 | -9.9626 | 3019.0625 | 2968.1123 | 2968.1007 | 0.1007
110 | 26.0198 | -9.9692 | 3047.0467 | 2996.0965 | 110 | -25.9781 | -9.9627 | 3047.0641 | 2996.1139 | 2996.1052 | 0.1052
111 | 26.0202 | -9.9673 | 3075.0429 | 3024.0927 | 111 | -25.9773 | -9.9667 | 3075.0406 | 3024.0904 | 3024.0915 | 0.09155
112 | 26.0191 | -9.9686 | 3103.0088 | 3052.0586 | 112 | -25.9769 | -9.9673 | 3103.0577 | 3052.1075 | 3052.083 | 0.08305
113 | 26.0203 | -9.967 | 3131.055 | 3080.1048 | 113 | -25.9781 | -9.9622 | 3131.0666 | 3080.1164 | 3080.1106 | 0.1106
114 | 26.0195 | -9.9696 | 3159.0759 | 3108.1257 | 114 | -25.9781 | -9.9658 | 3159.071 | 3108.1208 | 3108.1232 | 0.12325
115 | 26.0196 | -9.9675 | 3187.0305 | 3136.0803 | 115 | -25.9785 | -9.9636 | 3187.0533 | 3136.1031 | 3136.0917 | 0.0917
116 | 26.0201 | -9.9673 | 3215.0337 | 3164.0835 | 116 | -25.979 | -9.9635 | 3215.0442 | 3164.094 | 3164.0887 | 0.08875
117 | 26.0198 | -9.9681 | 3243.0335 | 3192.0833 | 117 | -25.978 | -9.9657 | 3243.028 | 3192.0778 | 3192.0805 | 0.08055
118 | 26.0197 | -9.9674 | 3271.0207 | 3220.0705 | 118 | -25.9783 | -9.9671 | 3271.0255 | 3220.0753 | 3220.0729 | 0.0729
119 | 26.0183 | -9.9644 | 3299.0586 | 3248.1084 | 119 | -25.9783 | -9.9655 | 3299.0656 | 3248.1154 | 3248.1119 | 0.1119
120 | 26.019 | -9.9689 | 3327.0661 | 3276.1159 | 120 | -25.9786 | -9.9644 | 3327.0622 | 3276.112 | 3276.1139 | 0.11395
121 | 26.0193 | -9.966 | 3354.9921 | 27.926 | 121 | -25.9778 | -9.9654 | 3355.0063 | 27.9441 | 27.9351 | -0.06495
122 | 26.0195 | -9.9698 | 3380.4632 | 25.4711 | 122 | -25.9793 | -9.964 | 3380.4665 | 25.4602