## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 14.0755 | 0.0285 | 5.2518 | 1 | -13.9245 | 0.0289 | 5.2534
2 | 14.0737 | 0.0288 | 30.7532 | 2 | -13.9245 | 0.0299 | 30.7537
3 | 14.0739 | 0.0258 | 57.5027 | 3 | -13.9242 | 0.0282 | 57.5034
4 | 14.0735 | 0.0218 | 85.5035 | 4 | -13.9243 | 0.0276 | 85.5039
5 | 14.0732 | 0.0222 | 113.5026 | 5 | -13.9245 | 0.0211 | 113.5041
6 | 14.0732 | 0.0224 | 141.5038 | 6 | -13.9243 | 0.0252 | 141.5038
7 | 14.0729 | 0.0203 | 169.504 | 7 | -13.9243 | 0.0222 | 169.5041
8 | 14.0733 | 0.0203 | 197.5039 | 8 | -13.9243 | 0.0239 | 197.5042
9 | 14.0727 | 0.0213 | 225.5044 | 9 | -13.9244 | 0.0204 | 225.5042
10 | 14.0731 | 0.0178 | 253.5046 | 10 | -13.9249 | 0.0211 | 253.5047
11 | 14.0729 | 0.0212 | 281.5044 | 11 | -13.9248 | 0.0217 | 281.5039
12 | 14.0731 | 0.0199 | 309.505 | 12 | -13.9244 | 0.0185 | 309.5055
13 | 14.0723 | 0.0131 | 337.5039 | 13 | -13.9253 | 0.0145 | 337.5055
14 | 14.0722 | 0.0167 | 365.5052 | 14 | -13.9253 | 0.0174 | 365.5051
15 | 14.0727 | 0.0138 | 393.5044 | 15 | -13.9255 | 0.0177 | 393.5047
16 | 14.0722 | 0.0122 | 421.505 | 16 | -13.9257 | 0.0119 | 421.5052
17 | 14.0726 | 0.0096 | 449.5049 | 17 | -13.9255 | 0.0084 | 449.5048
18 | 14.0723 | 0.009 | 477.5046 | 18 | -13.9257 | 0.0129 | 477.5053
19 | 14.0718 | 0.0076 | 505.5059 | 19 | -13.926 | 0.0119 | 505.5055
20 | 14.072 | 0.0095 | 533.5051 | 20 | -13.9257 | 0.0111 | 533.5062
21 | 14.0723 | 0.007 | 561.5056 | 21 | -13.9259 | 0.0089 | 561.505
22 | 14.0721 | 0.0046 | 589.5041 | 22 | -13.9261 | 0.0044 | 589.5062
23 | 14.0717 | 0.007 | 617.5052 | 23 | -13.9261 | 0.01 | 617.5059
24 | 14.072 | 0.0021 | 645.5055 | 24 | -13.9264 | 0.0046 | 645.506
25 | 14.0716 | 0.0033 | 673.505 | 25 | -13.9262 | 0.0057 | 673.5068
26 | 14.0718 | 0.0041 | 701.5068 | 26 | -13.9262 | 0.0038 | 701.5065
27 | 14.0717 | 0.0002 | 729.5064 | 27 | -13.9266 | 0.0024 | 729.5062
28 | 14.072 | -0.0012 | 757.5057 | 28 | -13.927 | -0.0029 | 757.5066
29 | 14.071 | 0.0003 | 785.5065 | 29 | -13.9264 | -0.0009 | 785.5065
30 | 14.0707 | -0.0025 | 813.5058 | 30 | -13.927 | -0.001 | 813.5068
31 | 14.0709 | -0.0011 | 841.5069 | 31 | -13.9268 | -0.0008 | 841.5073
32 | 14.0712 | -0.0058 | 869.5067 | 32 | -13.9267 | -0.0055 | 869.5067
33 | 14.0714 | -0.0026 | 897.5068 | 33 | -13.927 | -0.0052 | 897.5063
34 | 14.0707 | -0.0045 | 925.5068 | 34 | -13.927 | -0.0057 | 925.5073
35 | 14.0708 | -0.0033 | 953.5061 | 35 | -13.9273 | -0.0049 | 953.5075
36 | 14.0707 | -0.0038 | 981.5075 | 36 | -13.927 | -0.0052 | 981.5075
37 | 14.0715 | -0.0073 | 1009.5069 | 37 | -13.9276 | -0.0109 | 1009.5074
38 | 14.0705 | -0.0109 | 1037.5068 | 38 | -13.9271 | -0.0073 | 1037.5078
39 | 14.0703 | -0.0092 | 1065.5077 | 39 | -13.9276 | -0.0109 | 1065.5075
40 | 14.0707 | -0.0113 | 1093.5061 | 40 | -13.9269 | -0.0097 | 1093.508
41 | 14.0706 | -0.0173 | 1121.5079 | 41 | -13.9274 | -0.014 | 1121.5078
42 | 14.0701 | -0.011 | 1149.5078 | 42 | -13.9279 | -0.0117 | 1149.5085
43 | 14.07 | -0.0177 | 1177.5079 | 43 | -13.928 | -0.0167 | 1177.5079
44 | 14.0701 | -0.0167 | 1205.5078 | 44 | -13.9277 | -0.0219 | 1205.5085
45 | 14.0692 | -0.0203 | 1233.5076 | 45 | -13.9286 | -0.0214 | 1233.5091
46 | 14.0699 | -0.0167 | 1261.5085 | 46 | -13.928 | -0.0188 | 1261.509
47 | 14.07 | -0.0204 | 1289.5089 | 47 | -13.9282 | -0.02 | 1289.5086
48 | 14.0702 | -0.0207 | 1317.5078 | 48 | -13.9283 | -0.0189 | 1317.5086
49 | 14.0701 | -0.0193 | 1345.5086 | 49 | -13.9285 | -0.0171 | 1345.5087
50 | 14.0691 | -0.0182 | 1373.5088 | 50 | -13.9287 | -0.0132 | 1373.5086
51 | 14.0687 | -0.0149 | 1401.5088 | 51 | -13.9284 | -0.0137 | 1401.5096
52 | 14.0693 | -0.0163 | 1429.509 | 52 | -13.9283 | -0.0152 | 1429.5089
53 | 14.0687 | -0.0165 | 1457.5073 | 53 | -13.9285 | -0.0158 | 1457.509
54 | 14.0686 | -0.0203 | 1485.5087 | 54 | -13.9286 | -0.0147 | 1485.5093
55 | 14.0689 | -0.017 | 1513.5081 | 55 | -13.9294 | -0.0199 | 1513.5082
56 | 14.0683 | -0.0163 | 1541.5079 | 56 | -13.9294 | -0.0153 | 1541.5091
57 | 14.0696 | -0.0188 | 1569.5094 | 57 | -13.9291 | -0.0135 | 1569.5092
58 | 14.0696 | -0.0149 | 1597.5097 | 58 | -13.9306 | -0.0105 | 1597.5095
59 | 14.0693 | -0.0191 | 1625.5103 | 59 | -13.9297 | -0.0152 | 1625.5093
60 | 14.0677 | -0.0198 | 1653.5072 | 60 | -13.9294 | -0.0131 | 1653.5097
61 | 14.0651 | -0.0152 | 1681.5096 | 61 | -13.9309 | -0.0141 | 1681.5105
62 | 14.0675 | -0.018 | 1709.5082 | 62 | -13.9297 | -0.0154 | 1709.5103
63 | 14.0679 | -0.0165 | 1737.509 | 63 | -13.9292 | -0.0136 | 1737.51
64 | 14.0674 | -0.0177 | 1765.51 | 64 | -13.9298 | -0.0149 | 1765.5106
65 | 14.0673 | -0.0153 | 1793.508 | 65 | -13.9294 | -0.0125 | 1793.5104
66 | 14.0671 | -0.0115 | 1821.5108 | 66 | -13.9297 | -0.0126 | 1821.511
67 | 14.0677 | -0.0165 | 1849.5115 | 67 | -13.9298 | -0.0142 | 1849.5111
68 | 14.0679 | -0.0157 | 1877.5114 | 68 | -13.9299 | -0.0131 | 1877.5115
69 | 14.0671 | -0.0161 | 1905.5116 | 69 | -13.9296 | -0.0142 | 1905.5115
70 | 14.0673 | -0.0193 | 1933.5118 | 70 | -13.9296 | -0.0146 | 1933.5119
71 | 14.0676 | -0.0145 | 1961.5127 | 71 | -13.9304 | -0.016 | 1961.5109
72 | 14.0671 | -0.0135 | 1989.5118 | 72 | -13.9306 | -0.0144 | 1989.5122
73 | 14.0676 | -0.0138 | 2017.5119 | 73 | -13.93 | -0.0152 | 2017.5113
74 | 14.0676 | -0.0158 | 2045.5116 | 74 | -13.9307 | -0.0161 | 2045.513
75 | 14.0664 | -0.0169 | 2073.5126 | 75 | -13.9311 | -0.0212 | 2073.511
76 | 14.0676 | -0.0176 | 2101.5111 | 76 | -13.9304 | -0.0198 | 2101.5125
77 | 14.0672 | -0.0159 | 2129.5108 | 77 | -13.9308 | -0.0195 | 2129.512
78 | 14.0668 | -0.0209 | 2157.514 | 78 | -13.9304 | -0.0226 | 2157.512
79 | 14.0669 | -0.0197 | 2185.5135 | 79 | -13.9309 | -0.0264 | 2185.5127
80 | 14.0664 | -0.0213 | 2213.5131 | 80 | -13.9312 | -0.0251 | 2213.5129
81 | 14.0665 | -0.0156 | 2241.5137 | 81 | -13.9311 | -0.0115 | 2241.5123
82 | 14.0661 | -0.0134 | 2269.513 | 82 | -13.9311 | -0.011 | 2269.5123
83 | 14.0669 | -0.0115 | 2297.5138 | 83 | -13.9311 | -0.0105 | 2297.5131
84 | 14.067 | -0.0098 | 2325.513 | 84 | -13.9315 | -0.0101 | 2325.5133
85 | 14.0662 | -0.0079 | 2353.5137 | 85 | -13.9322 | -0.0064 | 2353.5129
86 | 14.0656 | -0.0055 | 2381.5147 | 86 | -13.9319 | -0.0053 | 2381.5136
87 | 14.0662 | -0.0071 | 2409.5118 | 87 | -13.9311 | -0.0081 | 2409.5137
88 | 14.0661 | -0.0053 | 2437.5137 | 88 | -13.9326 | -0.0036 | 2437.514
89 | 14.0663 | -0.0039 | 2465.5141 | 89 | -13.9311 | -0.0051 | 2465.5136
90 | 14.0662 | -0.0021 | 2493.513 | 90 | -13.9324 | -0.002 | 2493.5139
91 | 14.0651 | 0.0001 | 2521.5126 | 91 | -13.9322 | -0.0023 | 2521.5131
92 | 14.0654 | -0.0009 | 2549.5122 | 92 | -13.9314 | -0.0016 | 2549.5138
93 | 14.065 | -0.0002 | 2577.5128 | 93 | -13.9324 | -0.0009 | 2577.5137
94 | 14.0652 | 0.0023 | 2605.5126 | 94 | -13.932 | 0.0029 | 2605.5139
95 | 14.065 | 0.0044 | 2633.5132 | 95 | -13.932 | 0.001 | 2633.5143
96 | 14.066 | 0.0025 | 2661.5149 | 96 | -13.9322 | 0.003 | 2661.515
97 | 14.0654 | 0.0017 | 2689.5133 | 97 | -13.9324 | 0.0031 | 2689.5143
98 | 14.0655 | 0.0072 | 2717.5147 | 98 | -13.9322 | 0.0046 | 2717.5143
99 | 14.0647 | 0.005 | 2745.5125 | 99 | -13.9322 | 0.0026 | 2745.5138
100 | 14.0641 | 0.0045 | 2773.5119 | 100 | -13.9327 | 0.0031 | 2773.5147
101 | 14.0647 | -0.0013 | 2801.5143 | 101 | -13.9335 | 0.0053 | 2801.5141
102 | 14.0643 | 0.0058 | 2829.513 | 102 | -13.9335 | 0.0047 | 2829.5144
103 | 14.0645 | 0.0104 | 2857.5141 | 103 | -13.9334 | 0.0072 | 2857.5142
104 | 14.0649 | 0.0142 | 2885.5138 | 104 | -13.9331 | 0.0116 | 2885.5147
105 | 14.0646 | 0.0097 | 2913.5146 | 105 | -13.9334 | 0.0093 | 2913.5154
106 | 14.0635 | 0.0132 | 2941.5165 | 106 | -13.9335 | 0.0109 | 2941.5159
107 | 14.0643 | 0.0095 | 2969.514 | 107 | -13.9336 | 0.0064 | 2969.5157
108 | 14.0642 | 0.0145 | 2997.5165 | 108 | -13.9338 | 0.0109 | 2997.5157
109 | 14.0644 | 0.0159 | 3025.5148 | 109 | -13.9339 | 0.0168 | 3025.5155
110 | 14.0641 | 0.0168 | 3053.5167 | 110 | -13.9333 | 0.012 | 3053.5158
111 | 14.0644 | 0.0219 | 3081.5151 | 111 | -13.9338 | 0.0155 | 3081.5157
112 | 14.0637 | 0.0211 | 3109.5148 | 112 | -13.9335 | 0.0188 | 3109.5162
113 | 14.0641 | 0.0189 | 3137.5146 | 113 | -13.9336 | 0.0174 | 3137.5161
114 | 14.065 | 0.0225 | 3165.5147 | 114 | -13.9341 | 0.0193 | 3165.5158
115 | 14.0633 | 0.0239 | 3193.514 | 115 | -13.9346 | 0.0215 | 3193.5154
116 | 14.064 | 0.0273 | 3221.5164 | 116 | -13.9342 | 0.0227 | 3221.5165
117 | 14.0637 | 0.0235 | 3249.5153 | 117 | -13.9345 | 0.0187 | 3249.5167
118 | 14.0635 | 0.025 | 3277.5165 | 118 | -13.9343 | 0.0228 | 3277.5169
119 | 14.0641 | 0.0259 | 3305.5158 | 119 | -13.9341 | 0.0273 | 3305.5167
120 | 14.0622 | 0.0324 | 3333.5175 | 120 | -13.9342 | 0.0244 | 3333.5174
121 | 14.0641 | 0.0299 | 3360.2658 | 121 | -13.9351 | 0.0259 | 3360.2671
122 | 14.0637 | 0.0321 | 3385.7662 | 122 | -13.9351 | 0.0209 | 3385.767

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | 0.0057 | -9.9707 | 5.2521
2 | 0.0211 | -9.9722 | 30.7507
3 | 0.0769 | -9.9524 | 57.5032
4 | 0.1109 | -9.9524 | 85.5037
5 | 0.0525 | -9.9512 | 113.5035
6 | 0.0246 | -9.9518 | 141.504
7 | 0.0539 | -9.9512 | 169.5031
8 | -0.007 | -9.952 | 197.5042
9 | -0.0091 | -9.9517 | 225.5035
10 | 0.0443 | -9.9518 | 253.5047
11 | 0.0484 | -9.9516 | 281.5037
12 | 0.0602 | -9.9519 | 309.5045
13 | 0.0157 | -9.9527 | 337.5043
14 | 0.0007 | -9.9523 | 365.5046
15 | -0.0122 | -9.9518 | 393.5045
16 | -0.0155 | -9.9522 | 421.5046
17 | 0.0199 | -9.952 | 449.5045
18 | 0.0155 | -9.9525 | 477.5055
19 | 0.0467 | -9.9522 | 505.5044
20 | 0.0538 | -9.9523 | 533.5054
21 | 0.0067 | -9.9523 | 561.5052
22 | -0.0067 | -9.9523 | 589.5056
23 | 0.0214 | -9.9522 | 617.5056
24 | 0.0183 | -9.9525 | 645.5063
25 | 0.0431 | -9.9524 | 673.5056
26 | -0.0177 | -9.9524 | 701.5065
27 | -0.0233 | -9.9526 | 729.505
28 | -0.0142 | -9.9526 | 757.5069
29 | -0.0113 | -9.9524 | 785.5057
30 | -0.006 | -9.9526 | 813.5065
31 | 0.0148 | -9.9527 | 841.5058
32 | 0.0059 | -9.9529 | 869.5073
33 | -0.0404 | -9.9526 | 897.5061
34 | -0.0328 | -9.9528 | 925.5071
35 | -0.0297 | -9.9531 | 953.5065
36 | -0.0293 | -9.9527 | 981.5076
37 | -0.0524 | -9.953 | 1009.5063
38 | -0.0125 | -9.9529 | 1037.5083
39 | -0.0164 | -9.9529 | 1065.5071
40 | -0.0007 | -9.9531 | 1093.5081
41 | 0.009 | -9.9531 | 1121.5071
42 | -0.0984 | -9.9531 | 1149.5081
43 | 0.0165 | -9.9528 | 1177.5074
44 | -0.0431 | -9.9534 | 1205.5081
45 | -0.0373 | -9.9532 | 1233.5073
46 | -0.0361 | -9.9536 | 1261.5086
47 | -0.0315 | -9.9532 | 1289.5075
48 | -0.0356 | -9.9531 | 1317.5086
49 | -0.0279 | -9.9532 | 1345.5079
50 | 0.0098 | -9.9534 | 1373.5092
51 | 0.0008 | -9.9534 | 1401.5085
52 | -0.0477 | -9.9536 | 1429.5087
53 | -0.0137 | -9.9537 | 1457.5088
54 | -0.0554 | -9.9536 | 1485.5095
55 | -0.0177 | -9.9534 | 1513.5088
56 | 0.0004 | -9.9537 | 1541.5098
57 | -0.0029 | -9.9535 | 1569.5088
58 | 0.0162 | -9.9533 | 1597.5097
59 | -0.0174 | -9.9536 | 1625.5094
60 | 0.0156 | -9.9543 | 1653.5102
61 | -0.0143 | -9.9537 | 1681.5094
62 | 0.0195 | -9.9539 | 1709.5107
63 | -0.0259 | -9.9541 | 1737.5096
64 | 0.0056 | -9.954 | 1765.5105
65 | -0.0545 | -9.9538 | 1793.5099
66 | -0.0499 | -9.9541 | 1821.5108
67 | -0.0277 | -9.9538 | 1849.5103
68 | -0.034 | -9.9542 | 1877.511
69 | -0.0139 | -9.9543 | 1905.5105
70 | 0.0041 | -9.9541 | 1933.5119
71 | -0.0073 | -9.9544 | 1961.5109
72 | -0.0107 | -9.9546 | 1989.5113
73 | -0.0453 | -9.9542 | 2017.5109
74 | -0.0203 | -9.9546 | 2045.5118
75 | -0.0087 | -9.954 | 2073.5109
76 | -0.0087 | -9.9547 | 2101.5115
77 | -0.0211 | -9.9545 | 2129.5113
78 | -0.0186 | -9.9548 | 2157.512
79 | -0.0427 | -9.9546 | 2185.5115
80 | -0.0652 | -9.9547 | 2213.5127
81 | 0.0073 | -9.9548 | 2241.5117
82 | -0.0588 | -9.9548 | 2269.5126
83 | 0.0089 | -9.9542 | 2297.5117
84 | -0.0031 | -9.9545 | 2325.5126
85 | -0.0626 | -9.9547 | 2353.512
86 | -0.057 | -9.9551 | 2381.5133
87 | -0.0194 | -9.9546 | 2409.5123
88 | 0.0215 | -9.9547 | 2437.5138
89 | 0.0114 | -9.9548 | 2465.5123
90 | -0.0371 | -9.9555 | 2493.5137
91 | -0.0324 | -9.9555 | 2521.513
92 | -0.0239 | -9.9556 | 2549.5136
93 | 0.011 | -9.9554 | 2577.5127
94 | -0.0312 | -9.9557 | 2605.5138
95 | 0.0253 | -9.9556 | 2633.5133
96 | 0.033 | -9.9555 | 2661.5141
97 | -0.0077 | -9.9553 | 2689.513
98 | 0.0299 | -9.956 | 2717.5147
99 | 0.0072 | -9.9554 | 2745.514
100 | 0.0361 | -9.955 | 2773.5145
101 | 0.0077 | -9.9557 | 2801.514
102 | 0.0391 | -9.9558 | 2829.5147
103 | 0.0008 | -9.9554 | 2857.5145
104 | 0.0134 | -9.9564 | 2885.5147
105 | 0.0336 | -9.9555 | 2913.5146
106 | 0.0224 | -9.9562 | 2941.5149
107 | 0.0137 | -9.9553 | 2969.5142
108 | -0.0018 | -9.956 | 2997.5154
109 | 0.0017 | -9.9551 | 3025.515
110 | 0.0282 | -9.9557 | 3053.5159
111 | -0.0053 | -9.9559 | 3081.5146
112 | 0.0442 | -9.9559 | 3109.5157
113 | 0.0264 | -9.9558 | 3137.5155
114 | 0.0099 | -9.9561 | 3165.5159
115 | 0.0151 | -9.9558 | 3193.5156
116 | 0.0535 | -9.9561 | 3221.5161
117 | 0.0588 | -9.956 | 3249.5153
118 | 0.065 | -9.9562 | 3277.5171
119 | 0.0179 | -9.9567 | 3305.5158
120 | 0.0115 | -9.9569 | 3333.5169
121 | 0.0566 | -9.9788 | 3361.4996
122 | 0.0413 | -9.9559 | 3385.7666

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0739 | -0.25 | 18.0033 | 2 | -24.9246 | -0.2885 | 18.004
3 | 25.0745 | -0.2407 | 43.5022 | 3 | -24.9252 | -0.2403 | 43.5031
4 | 25.074 | -0.2523 | 71.5041 | 4 | -24.9253 | -0.2508 | 71.5038
5 | 25.0739 | -0.2829 | 99.5039 | 5 | -24.9249 | -0.2682 | 99.5041
6 | 25.0732 | -0.2841 | 127.5037 | 6 | -24.9251 | -0.2759 | 127.5047
7 | 25.0731 | -0.3056 | 155.5042 | 7 | -24.9253 | -0.2876 | 155.504
8 | 25.0728 | -0.3002 | 183.5024 | 8 | -24.9255 | -0.2895 | 183.5047
9 | 25.0733 | -0.3058 | 211.5045 | 9 | -24.9252 | -0.2943 | 211.5047
10 | 25.0733 | -0.3079 | 239.5042 | 10 | -24.9251 | -0.2864 | 239.5043
11 | 25.0731 | -0.3106 | 267.5026 | 11 | -24.9259 | -0.2883 | 267.5046
12 | 25.0738 | -0.3092 | 295.5053 | 12 | -24.9256 | -0.2877 | 295.5046
13 | 25.0721 | -0.2928 | 323.5037 | 13 | -24.9257 | -0.2796 | 323.5045
14 | 25.074 | -0.2966 | 351.5047 | 14 | -24.9256 | -0.2714 | 351.5054
15 | 25.073 | -0.2893 | 379.5051 | 15 | -24.9254 | -0.2753 | 379.5059
16 | 25.0724 | -0.3073 | 407.5051 | 16 | -24.9255 | -0.2809 | 407.5058
17 | 25.0736 | -0.2983 | 435.5052 | 17 | -24.9257 | -0.2942 | 435.5056
18 | 25.0721 | -0.2836 | 463.5051 | 18 | -24.9261 | -0.276 | 463.506
19 | 25.0722 | -0.2846 | 491.5043 | 19 | -24.9266 | -0.2805 | 491.5058
20 | 25.072 | -0.2939 | 519.5048 | 20 | -24.9259 | -0.2777 | 519.5064
21 | 25.0727 | -0.2964 | 547.5052 | 21 | -24.9264 | -0.2791 | 547.5057
22 | 25.0727 | -0.3066 | 575.5054 | 22 | -24.9267 | -0.3003 | 575.5062
23 | 25.0717 | -0.318 | 603.5046 | 23 | -24.9297 | -0.3077 | 603.5052
24 | 25.0722 | -0.3148 | 631.507 | 24 | -24.9266 | -0.3007 | 631.5069
25 | 25.0718 | -0.29 | 659.505 | 25 | -24.9263 | -0.2801 | 659.5062
26 | 25.0718 | -0.3118 | 687.5062 | 26 | -24.9272 | -0.2959 | 687.5067
27 | 25.0709 | -0.3425 | 715.5064 | 27 | -24.9271 | -0.3171 | 715.5062
28 | 25.0709 | -0.3245 | 743.5052 | 28 | -24.9274 | -0.3028 | 743.5078
29 | 25.0716 | -0.3079 | 771.5056 | 29 | -24.9276 | -0.287 | 771.5072
30 | 25.0715 | -0.2961 | 799.5062 | 30 | -24.9274 | -0.2834 | 799.5075
31 | 25.0712 | -0.3023 | 827.506 | 31 | -24.927 | -0.2851 | 827.5076
32 | 25.0707 | -0.3298 | 855.5059 | 32 | -24.9275 | -0.3161 | 855.5076
33 | 25.0713 | -0.3028 | 883.5068 | 33 | -24.927 | -0.3058 | 883.507
34 | 25.0713 | -0.319 | 911.5059 | 34 | -24.9276 | -0.308 | 911.5077
35 | 25.0705 | -0.3163 | 939.5072 | 35 | -24.9276 | -0.3138 | 939.5075
36 | 25.071 | -0.3206 | 967.5055 | 36 | -24.9267 | -0.3158 | 967.5077
37 | 25.0704 | -0.314 | 995.5084 | 37 | -24.9278 | -0.3112 | 995.5081
38 | 25.0705 | -0.304 | 1023.5059 | 38 | -24.9277 | -0.2896 | 1023.5084
39 | 25.0708 | -0.3218 | 1051.5079 | 39 | -24.9281 | -0.3072 | 1051.5081
40 | 25.0708 | -0.3074 | 1079.5077 | 40 | -24.9279 | -0.2972 | 1079.5083
41 | 25.0713 | -0.3259 | 1107.5067 | 41 | -24.928 | -0.3014 | 1107.5089
42 | 25.0707 | -0.3003 | 1135.5094 | 42 | -24.9286 | -0.2762 | 1135.5088
43 | 25.0705 | -0.3148 | 1163.5076 | 43 | -24.9281 | -0.2962 | 1163.5081
44 | 25.0707 | -0.3027 | 1191.5085 | 44 | -24.9282 | -0.3052 | 1191.5086
45 | 25.0708 | -0.2881 | 1219.5079 | 45 | -24.9283 | -0.3049 | 1219.5083
46 | 25.071 | -0.3255 | 1247.5077 | 46 | -24.928 | -0.3255 | 1247.5091
47 | 25.0698 | -0.3181 | 1275.5085 | 47 | -24.9283 | -0.3077 | 1275.5094
48 | 25.0701 | -0.3086 | 1303.5081 | 48 | -24.9282 | -0.3004 | 1303.5097
49 | 25.0702 | -0.3401 | 1331.5075 | 49 | -24.9286 | -0.3324 | 1331.5097
50 | 25.0692 | -0.3266 | 1359.508 | 50 | -24.9285 | -0.3113 | 1359.5096
51 | 25.0693 | -0.3054 | 1387.5094 | 51 | -24.9288 | -0.2911 | 1387.5098
52 | 25.0697 | -0.3408 | 1415.5082 | 52 | -24.929 | -0.3262 | 1415.5104
53 | 25.0698 | -0.3003 | 1443.5122 | 53 | -24.9276 | -0.2801 | 1443.5095
54 | 25.0704 | -0.3114 | 1471.511 | 54 | -24.9299 | -0.2989 | 1471.5096
55 | 25.0684 | -0.3179 | 1499.5063 | 55 | -24.93 | -0.3082 | 1499.5093
56 | 25.0695 | -0.3303 | 1527.5113 | 56 | -24.9296 | -0.3084 | 1527.5097
57 | 25.0692 | -0.3231 | 1555.5075 | 57 | -24.9286 | -0.3076 | 1555.5103
58 | 25.0693 | -0.3687 | 1583.5088 | 58 | -24.9287 | -0.3202 | 1583.5102
59 | 25.0689 | -0.3477 | 1611.5082 | 59 | -24.9298 | -0.3299 | 1611.51
60 | 25.0686 | -0.3179 | 1639.5105 | 60 | -24.9297 | -0.3024 | 1639.5104
61 | 25.0694 | -0.3313 | 1667.5101 | 61 | -24.93 | -0.3176 | 1667.5102
62 | 25.0673 | -0.3318 | 1695.5127 | 62 | -24.9303 | -0.3166 | 1695.5106
63 | 25.0693 | -0.3348 | 1723.51 | 63 | -24.9299 | -0.3193 | 1723.5109
64 | 25.0687 | -0.3252 | 1751.5086 | 64 | -24.9304 | -0.3037 | 1751.5101
65 | 25.0687 | -0.3396 | 1779.5081 | 65 | -24.9303 | -0.3158 | 1779.5102
66 | 25.0687 | -0.3464 | 1807.5106 | 66 | -24.9303 | -0.32 | 1807.5108
67 | 25.068 | -0.3278 | 1835.5088 | 67 | -24.9302 | -0.3098 | 1835.511
68 | 25.0691 | -0.3551 | 1863.5091 | 68 | -24.9306 | -0.3338 | 1863.5109
69 | 25.0683 | -0.3224 | 1891.5131 | 69 | -24.9302 | -0.2932 | 1891.5116
70 | 25.0681 | -0.3374 | 1919.5092 | 70 | -24.9303 | -0.3059 | 1919.5116
71 | 25.0693 | -0.3317 | 1947.5135 | 71 | -24.9301 | -0.3184 | 1947.51
72 | 25.0682 | -0.297 | 1975.5116 | 72 | -24.931 | -0.2871 | 1975.5117
73 | 25.0689 | -0.3191 | 2003.5133 | 73 | -24.931 | -0.3115 | 2003.512
74 | 25.0687 | -0.3392 | 2031.5094 | 74 | -24.9304 | -0.3164 | 2031.5121
75 | 25.0679 | -0.3206 | 2059.509 | 75 | -24.9307 | -0.3115 | 2059.5117
76 | 25.0679 | -0.3349 | 2087.5132 | 76 | -24.9313 | -0.3257 | 2087.5125
77 | 25.0678 | -0.3164 | 2115.5098 | 77 | -24.9309 | -0.3092 | 2115.5122
78 | 25.068 | -0.3365 | 2143.5091 | 78 | -24.9314 | -0.3273 | 2143.5118
79 | 25.0683 | -0.3189 | 2171.514 | 79 | -24.9311 | -0.3019 | 2171.5121
80 | 25.0685 | -0.326 | 2199.5147 | 80 | -24.9312 | -0.3113 | 2199.5127
81 | 25.0678 | -0.2889 | 2227.514 | 81 | -24.9313 | -0.3147 | 2227.5123
82 | 25.0671 | -0.3206 | 2255.5104 | 82 | -24.9317 | -0.3066 | 2255.5129
83 | 25.0674 | -0.3102 | 2283.5093 | 83 | -24.9317 | -0.2933 | 2283.5131
84 | 25.0661 | -0.3277 | 2311.5148 | 84 | -24.9322 | -0.3075 | 2311.5131
85 | 25.0687 | -0.3389 | 2339.5153 | 85 | -24.9315 | -0.3064 | 2339.5129
86 | 25.067 | -0.3204 | 2367.515 | 86 | -24.932 | -0.296 | 2367.5131
87 | 25.0669 | -0.3168 | 2395.5113 | 87 | -24.932 | -0.2993 | 2395.5132
88 | 25.0678 | -0.3319 | 2423.5145 | 88 | -24.932 | -0.3039 | 2423.5135
89 | 25.0658 | -0.3298 | 2451.5141 | 89 | -24.9324 | -0.3043 | 2451.5137
90 | 25.0658 | -0.3169 | 2479.5143 | 90 | -24.9328 | -0.2845 | 2479.5131
91 | 25.0663 | -0.3429 | 2507.5135 | 91 | -24.9326 | -0.3148 | 2507.514
92 | 25.0658 | -0.3239 | 2535.5122 | 92 | -24.9329 | -0.2906 | 2535.514
93 | 25.0655 | -0.3205 | 2563.5137 | 93 | -24.9322 | -0.3001 | 2563.5136
94 | 25.0664 | -0.3169 | 2591.514 | 94 | -24.933 | -0.2952 | 2591.5144
95 | 25.0659 | -0.2955 | 2619.515 | 95 | -24.9327 | -0.2717 | 2619.5134
96 | 25.0664 | -0.3104 | 2647.5149 | 96 | -24.9332 | -0.2876 | 2647.5148
97 | 25.0655 | -0.3317 | 2675.5141 | 97 | -24.933 | -0.3094 | 2675.5139
98 | 25.066 | -0.319 | 2703.5135 | 98 | -24.933 | -0.2979 | 2703.5142
99 | 25.0652 | -0.3179 | 2731.5137 | 99 | -24.9331 | -0.2954 | 2731.5147
100 | 25.0659 | -0.3248 | 2759.5148 | 100 | -24.9331 | -0.3051 | 2759.5143
101 | 25.0653 | -0.3146 | 2787.5148 | 101 | -24.9333 | -0.2885 | 2787.5153
102 | 25.0658 | -0.3112 | 2815.5153 | 102 | -24.933 | -0.2882 | 2815.5136
103 | 25.0656 | -0.3322 | 2843.5151 | 103 | -24.9331 | -0.314 | 2843.5148
104 | 25.0646 | -0.3069 | 2871.5143 | 104 | -24.9341 | -0.2913 | 2871.5154
105 | 25.065 | -0.3153 | 2899.5136 | 105 | -24.9334 | -0.3032 | 2899.5154
106 | 25.0653 | -0.2829 | 2927.5154 | 106 | -24.9343 | -0.2747 | 2927.515
107 | 25.0646 | -0.3067 | 2955.5132 | 107 | -24.9336 | -0.2881 | 2955.5093
108 | 25.0651 | -0.3027 | 2983.5152 | 108 | -24.934 | -0.2816 | 2983.5155
109 | 25.0648 | -0.3006 | 3011.5143 | 109 | -24.9373 | -0.2811 | 3011.5152
110 | 25.0651 | -0.3008 | 3039.5159 | 110 | -24.9341 | -0.2855 | 3039.5157
111 | 25.0647 | -0.2931 | 3067.5159 | 111 | -24.9336 | -0.2806 | 3067.5161
112 | 25.0654 | -0.317 | 3095.5173 | 112 | -24.9337 | -0.302 | 3095.5167
113 | 25.0646 | -0.2761 | 3123.5173 | 113 | -24.9351 | -0.27 | 3123.5156
114 | 25.0641 | -0.3107 | 3151.5143 | 114 | -24.9347 | -0.2971 | 3151.5182
115 | 25.0646 | -0.2936 | 3179.5138 | 115 | -24.9342 | -0.2877 | 3179.5164
116 | 25.0642 | -0.2987 | 3207.5175 | 116 | -24.9351 | -0.2902 | 3207.516
117 | 25.0642 | -0.301 | 3235.5155 | 117 | -24.9345 | -0.2907 | 3235.5163
118 | 25.0651 | -0.2826 | 3263.5174 | 118 | -24.9347 | -0.2733 | 3263.5166
119 | 25.0629 | -0.2812 | 3291.5181 | 119 | -24.9357 | -0.2663 | 3291.517
120 | 25.0637 | -0.2145 | 3319.5133 | 120 | -24.9354 | -0.2074 | 3319.5173
121 | 25.0643 | -0.2229 | 3347.5175 | 121 | -24.9354 | -0.2162 | 3347.517
122 | 25.0634 | -0.2478 | 3373.0159 | 122 | -24.9356 | -0.2027 | 3373.0167

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.0757 | -9.9463 | 25.5241 |  | 2 | -25.9228 | -9.9569 | 25.5145
3 | 26.0755 | -9.9463 | 50.9036 | 25.3795 | 3 | -25.9231 | -9.9566 | 50.9579 | 25.4434
4 | 26.075 | -9.9465 | 78.9381 | 28.0345 | 4 | -25.9228 | -9.9567 | 78.9425 | 27.9846 | 28.0096 | 0.00955
5 | 26.075 | -9.9458 | 106.9749 | 28.0368 | 5 | -25.9226 | -9.9565 | 106.9833 | 28.0408 | 28.0388 | 0.0388
6 | 26.0751 | -9.9463 | 134.9918 | 28.0169 | 6 | -25.9226 | -9.9563 | 135.0046 | 28.0213 | 28.0191 | 0.0191
7 | 26.0755 | -9.946 | 162.9894 | 27.9976 | 7 | -25.9233 | -9.9569 | 162.9907 | 27.9861 | 27.9918 | -0.00815
8 | 26.0747 | -9.9464 | 190.9934 | 28.004 | 8 | -25.9238 | -9.9565 | 190.9942 | 28.0035 | 28.0038 | 0.00375
9 | 26.0753 | -9.9463 | 219.0074 | 28.014 | 9 | -25.9238 | -9.9566 | 219.0016 | 28.0074 | 28.0107 | 0.0107
10 | 26.0747 | -9.946 | 246.9994 | 27.992 | 10 | -25.9232 | -9.958 | 247.0059 | 28.0043 | 27.9982 | -0.00185
11 | 26.075 | -9.9462 | 275.0169 | 28.0175 | 11 | -25.9238 | -9.9566 | 275.0171 | 28.0112 | 28.0144 | 0.01435
12 | 26.0749 | -9.9462 | 303.0034 | 27.9865 | 12 | -25.9237 | -9.9566 | 303.0091 | 27.992 | 27.9892 | -0.01075
13 | 26.0745 | -9.946 | 331.0093 | 28.0059 | 13 | -25.9238 | -9.9571 | 331.0074 | 27.9983 | 28.0021 | 0.0021
14 | 26.0747 | -9.9464 | 359.006 | 27.9967 | 14 | -25.9244 | -9.9565 | 359.0103 | 28.0029 | 27.9998 | -0.0002
15 | 26.0741 | -9.9462 | 387.0016 | 27.9956 | 15 | -25.924 | -9.9569 | 387.0166 | 28.0063 | 28.001 | 0.00095
16 | 26.0739 | -9.9461 | 414.9952 | 27.9936 | 16 | -25.9243 | -9.9572 | 415.0084 | 27.9918 | 27.9927 | -0.0073
17 | 26.0743 | -9.9465 | 442.9953 | 28.0001 | 17 | -25.9239 | -9.9571 | 442.9959 | 27.9875 | 27.9938 | -0.0062
18 | 26.0743 | -9.9463 | 471.0039 | 28.0086 | 18 | -25.9241 | -9.9572 | 471.0157 | 28.0198 | 28.0142 | 0.0142
19 | 26.0738 | -9.9469 | 499.0273 | 28.0234 | 19 | -25.9246 | -9.9569 | 499.0191 | 28.0034 | 28.0134 | 0.0134
20 | 26.0738 | -9.9465 | 527.0281 | 28.0008 | 20 | -25.9242 | -9.9576 | 527.0166 | 27.9975 | 27.9992 | -0.00085
21 | 26.0737 | -9.9465 | 555.0251 | 27.997 | 21 | -25.9246 | -9.9571 | 555.0234 | 28.0068 | 28.0019 | 0.0019
22 | 26.0735 | -9.9465 | 583.0299 | 28.0048 | 22 | -25.9245 | -9.9575 | 583.024 | 28.0006 | 28.0027 | 0.0027
23 | 26.0738 | -9.9469 | 611.0104 | 27.9805 | 23 | -25.9246 | -9.9573 | 611.0079 | 27.9839 | 27.9822 | -0.0178
24 | 26.0729 | -9.9477 | 639.0197 | 28.0093 | 24 | -25.9248 | -9.9574 | 639.0244 | 28.0165 | 28.0129 | 0.0129
25 | 26.0729 | -9.9473 | 667.027 | 28.0073 | 25 | -25.925 | -9.9577 | 667.0338 | 28.0094 | 28.0084 | 0.00835
26 | 26.0727 | -9.9466 | 695.0342 | 28.0072 | 26 | -25.925 | -9.9572 | 695.0317 | 27.9979 | 28.0025 | 0.00255
27 | 26.0724 | -9.947 | 723.0179 | 27.9837 | 27 | -25.9251 | -9.9574 | 723.0275 | 27.9958 | 27.9898 | -0.01025
28 | 26.0727 | -9.9466 | 751.0255 | 28.0076 | 28 | -25.9246 | -9.9591 | 751.0361 | 28.0086 | 28.0081 | 0.0081
29 | 26.0721 | -9.9464 | 779.0248 | 27.9993 | 29 | -25.9254 | -9.9571 | 779.0414 | 28.0053 | 28.0023 | 0.0023
30 | 26.0714 | -9.9472 | 807.032 | 28.0072 | 30 | -25.9255 | -9.9575 | 807.04 | 27.9986 | 28.0029 | 0.0029
31 | 26.072 | -9.9489 | 835.0336 | 28.0016 | 31 | -25.925 | -9.9576 | 835.0442 | 28.0042 | 28.0029 | 0.0029
32 | 26.0719 | -9.9491 | 863.0417 | 28.0081 | 32 | -25.9255 | -9.9574 | 863.0454 | 28.0012 | 28.0046 | 0.00465
33 | 26.073 | -9.946 | 891.0351 | 27.9934 | 33 | -25.9256 | -9.9572 | 891.0494 | 28.004 | 27.9987 | -0.0013
34 | 26.0707 | -9.9471 | 919.0469 | 28.0118 | 34 | -25.9261 | -9.9575 | 919.0523 | 28.0029 | 28.0073 | 0.00735
35 | 26.0721 | -9.9466 | 947.0257 | 27.9788 | 35 | -25.9255 | -9.9575 | 947.0475 | 27.9952 | 27.987 | -0.013
36 | 26.0719 | -9.9465 | 975.0292 | 28.0035 | 36 | -25.9257 | -9.9581 | 975.0509 | 28.0034 | 28.0034 | 0.00345
37 | 26.071 | -9.9477 | 1003.0378 | 28.0086 | 37 | -25.9261 | -9.9576 | 1003.0458 | 27.9949 | 28.0018 | 0.00175
38 | 26.0724 | -9.9466 | 1031.0374 | 27.9996 | 38 | -25.926 | -9.9577 | 1031.0333 | 27.9875 | 27.9936 | -0.00645
39 | 26.071 | -9.949 | 1059.024 | 27.9866 | 39 | -25.9262 | -9.9582 | 1059.0152 | 27.9819 | 27.9842 | -0.01575
40 | 26.0722 | -9.9469 | 1087.0332 | 28.0092 | 40 | -25.9259 | -9.9579 | 1087.0141 | 27.9989 | 28.0041 | 0.00405
41 | 26.0715 | -9.9463 | 1115.0231 | 27.9899 | 41 | -25.9262 | -9.9573 | 1115.0223 | 28.0082 | 27.9991 | -0.00095
42 | 26.0719 | -9.9475 | 1143.0271 | 28.004 | 42 | -25.9262 | -9.9578 | 1143.0286 | 28.0063 | 28.0051 | 0.00515
43 | 26.0701 | -9.9489 | 1171.0285 | 28.0014 | 43 | -25.9262 | -9.958 | 1171.0325 | 28.0039 | 28.0026 | 0.00265
44 | 26.0705 | -9.9485 | 1199.011 | 27.9825 | 44 | -25.9266 | -9.9585 | 1199.0139 | 27.9814 | 27.9819 | -0.01805
45 | 26.0697 | -9.9492 | 1227.0056 | 27.9946 | 45 | -25.9266 | -9.9584 | 1227.0131 | 27.9992 | 27.9969 | -0.0031
46 | 26.0717 | -9.9474 | 1255.0041 | 27.9985 | 46 | -25.927 | -9.958 | 1255.0106 | 27.9975 | 27.998 | -0.002
47 | 26.0714 | -9.9468 | 1283.0063 | 28.0022 | 47 | -25.9269 | -9.9577 | 1283.0124 | 28.0018 | 28.002 | 0.002
48 | 26.0708 | -9.9465 | 1311.0191 | 28.0128 | 48 | -25.9271 | -9.9582 | 1311.0198 | 28.0074 | 28.0101 | 0.0101
49 | 26.0708 | -9.9482 | 1339.0005 | 27.9814 | 49 | -25.9271 | -9.9584 | 1339.0115 | 27.9917 | 27.9866 | -0.01345
50 | 26.0706 | -9.9463 | 1367.0104 | 28.0099 | 50 | -25.9273 | -9.958 | 1367.0146 | 28.0031 | 28.0065 | 0.0065
51 | 26.071 | -9.9468 | 1395.0197 | 28.0093 | 51 | -25.9275 | -9.9579 | 1395.0081 | 27.9935 | 28.0014 | 0.0014
52 | 26.0695 | -9.949 | 1423.0229 | 28.0032 | 52 | -25.9279 | -9.9586 | 1423.0236 | 28.0155 | 28.0093 | 0.00935
53 | 26.0708 | -9.9481 | 1451.0049 | 27.982 | 53 | -25.9273 | -9.9587 | 1451.0314 | 28.0078 | 27.9949 | -0.0051
54 | 26.0704 | -9.9469 | 1479.0294 | 28.0245 | 54 | -25.9278 | -9.958 | 1479.0159 | 27.9845 | 28.0045 | 0.0045
55 | 26.0701 | -9.9471 | 1507.0232 | 27.9938 | 55 | -25.9274 | -9.9582 | 1507.0153 | 27.9994 | 27.9966 | -0.0034
56 | 26.0706 | -9.9476 | 1535.0186 | 27.9954 | 56 | -25.9274 | -9.9585 | 1535.0202 | 28.0049 | 28.0001 | 0.00015
57 | 26.0706 | -9.9481 | 1563.0091 | 27.9905 | 57 | -25.9278 | -9.9586 | 1563.0185 | 27.9983 | 27.9944 | -0.0056
58 | 26.0704 | -9.948 | 1591.0005 | 27.9914 | 58 | -25.9278 | -9.9584 | 1591.0278 | 28.0093 | 28.0004 | 0.00035
59 | 26.0703 | -9.9472 | 1619.0147 | 28.0142 | 59 | -25.928 | -9.9581 | 1619.0294 | 28.0016 | 28.0079 | 0.0079
60 | 26.0699 | -9.9473 | 1647.01 | 27.9953 | 60 | -25.9281 | -9.9583 | 1647.0161 | 27.9867 | 27.991 | -0.009
61 | 26.0699 | -9.9472 | 1675.027 | 28.017 | 61 | -25.9278 | -9.9588 | 1675.0319 | 28.0158 | 28.0164 | 0.0164
62 | 26.0692 | -9.9471 | 1703.021 | 27.994 | 62 | -25.9283 | -9.9585 | 1703.0277 | 27.9958 | 27.9949 | -0.0051
63 | 26.07 | -9.9487 | 1731.0342 | 28.0132 | 63 | -25.9279 | -9.9586 | 1731.0261 | 27.9984 | 28.0058 | 0.0058
64 | 26.0702 | -9.9481 | 1759.0396 | 28.0054 | 64 | -25.9282 | -9.959 | 1759.0291 | 28.003 | 28.0042 | 0.0042
65 | 26.0694 | -9.948 | 1787.0325 | 27.9929 | 65 | -25.9285 | -9.9589 | 1787.0374 | 28.0083 | 28.0006 | 0.0006
66 | 26.0684 | -9.9484 | 1815.0346 | 28.0021 | 66 | -25.9283 | -9.9591 | 1815.0328 | 27.9954 | 27.9987 | -0.00125
67 | 26.0686 | -9.9481 | 1843.0164 | 27.9818 | 67 | -25.928 | -9.959 | 1843.0348 | 28.002 | 27.9919 | -0.0081
68 | 26.0695 | -9.9487 | 1871.025 | 28.0086 | 68 | -25.9287 | -9.9591 | 1871.0188 | 27.984 | 27.9963 | -0.0037
69 | 26.0706 | -9.9498 | 1899.0305 | 28.0055 | 69 | -25.9283 | -9.9583 | 1899.0308 | 28.012 | 28.0087 | 0.00875
70 | 26.0694 | -9.9482 | 1927.0271 | 27.9966 | 70 | -25.9288 | -9.9595 | 1927.0315 | 28.0007 | 27.9986 | -0.00135
71 | 26.07 | -9.9493 | 1955.0305 | 28.0034 | 71 | -25.9285 | -9.959 | 1955.0194 | 27.9879 | 27.9956 | -0.00435
72 | 26.0692 | -9.9484 | 1983.0114 | 27.9809 | 72 | -25.9286 | -9.9593 | 1983.0177 | 27.9983 | 27.9896 | -0.0104
73 | 26.0696 | -9.9489 | 2011.027 | 28.0156 | 73 | -25.9283 | -9.9594 | 2011.0407 | 28.023 | 28.0193 | 0.0193
74 | 26.0689 | -9.9496 | 2039.0524 | 28.0254 | 74 | -25.9287 | -9.9592 | 2039.0498 | 28.0091 | 28.0172 | 0.01725
75 | 26.0686 | -9.9484 | 2067.0428 | 27.9904 | 75 | -25.9287 | -9.9593 | 2067.0509 | 28.0011 | 27.9958 | -0.00425
76 | 26.0692 | -9.9492 | 2095.0404 | 27.9976 | 76 | -25.9288 | -9.9593 | 2095.0489 | 27.998 | 27.9978 | -0.0022
77 | 26.0685 | -9.9484 | 2123.0361 | 27.9957 | 77 | -25.9287 | -9.9592 | 2123.0467 | 27.9978 | 27.9968 | -0.00325
78 | 26.0683 | -9.948 | 2151.0258 | 27.9897 | 78 | -25.9293 | -9.9592 | 2151.0311 | 27.9844 | 27.9871 | -0.01295
79 | 26.0684 | -9.9496 | 2179.0135 | 27.9877 | 79 | -25.9293 | -9.9593 | 2179.017 | 27.9859 | 27.9868 | -0.0132
80 | 26.0687 | -9.9484 | 2207.0233 | 28.0098 | 80 | -25.9292 | -9.9595 | 2207.0323 | 28.0153 | 28.0125 | 0.01255
81 | 26.0687 | -9.9498 | 2235.0109 | 27.9876 | 81 | -25.9292 | -9.9594 | 2235.0144 | 27.9821 | 27.9849 | -0.01515
82 | 26.0681 | -9.9485 | 2263.022 | 28.0111 | 82 | -25.9302 | -9.9593 | 2263.0255 | 28.0111 | 28.0111 | 0.0111
83 | 26.0683 | -9.949 | 2291.0279 | 28.0059 | 83 | -25.9301 | -9.9598 | 2291.0281 | 28.0026 | 28.0042 | 0.00425
84 | 26.0678 | -9.9491 | 2319.0121 | 27.9842 | 84 | -25.9299 | -9.9599 | 2319.01 | 27.9819 | 27.9831 | -0.01695
85 | 26.068 | -9.9493 | 2347.0187 | 28.0066 | 85 | -25.9304 | -9.9594 | 2347.0267 | 28.0167 | 28.0116 | 0.01165
86 | 26.0679 | -9.9499 | 2375.0166 | 27.9979 | 86 | -25.9295 | -9.9598 | 2375.0309 | 28.0042 | 28.0011 | 0.00105
87 | 26.0676 | -9.9487 | 2403.0324 | 28.0158 | 87 | -25.9298 | -9.9598 | 2403.0212 | 27.9903 | 28.0031 | 0.00305
88 | 26.0675 | -9.9483 | 2431.024 | 27.9916 | 88 | -25.93 | -9.9592 | 2431.0237 | 28.0025 | 27.997 | -0.00295
89 | 26.0676 | -9.9487 | 2459.0061 | 27.9821 | 89 | -25.9305 | -9.9596 | 2459.0174 | 27.9937 | 27.9879 | -0.0121
90 | 26.0679 | -9.9495 | 2486.9891 | 27.983 | 90 | -25.9301 | -9.9598 | 2487.0099 | 27.9925 | 27.9877 | -0.01225
91 | 26.0676 | -9.95 | 2514.9894 | 28.0003 | 91 | -25.9299 | -9.9599 | 2515.0279 | 28.018 | 28.0092 | 0.00915
92 | 26.0673 | -9.949 | 2542.9993 | 28.0099 | 92 | -25.9308 | -9.9595 | 2543.0268 | 27.9989 | 28.0044 | 0.0044
93 | 26.0671 | -9.9483 | 2571.0131 | 28.0138 | 93 | -25.9306 | -9.9597 | 2571.0293 | 28.0025 | 28.0082 | 0.00815
94 | 26.0678 | -9.9501 | 2599.0242 | 28.0111 | 94 | -25.9308 | -9.9597 | 2599.0362 | 28.0069 | 28.009 | 0.009
95 | 26.067 | -9.9493 | 2627.0067 | 27.9825 | 95 | -25.9306 | -9.9601 | 2627.0102 | 27.974 | 27.9783 | -0.02175
96 | 26.0669 | -9.9487 | 2655.0144 | 28.0077 | 96 | -25.9309 | -9.9601 | 2655.0246 | 28.0144 | 28.0111 | 0.01105
97 | 26.067 | -9.9505 | 2683.0198 | 28.0054 | 97 | -25.9311 | -9.9607 | 2683.0242 | 27.9996 | 28.0025 | 0.0025
98 | 26.0668 | -9.9488 | 2711.0227 | 28.0029 | 98 | -25.9308 | -9.96 | 2711.0309 | 28.0067 | 28.0048 | 0.0048
99 | 26.0668 | -9.95 | 2739.01 | 27.9873 | 99 | -25.9313 | -9.9604 | 2739.0295 | 27.9986 | 27.993 | -0.00705
100 | 26.0663 | -9.9499 | 2767.0072 | 27.9972 | 100 | -25.9305 | -9.9599 | 2767.0275 | 27.998 | 27.9976 | -0.0024
101 | 26.067 | -9.9504 | 2795.0042 | 27.997 | 101 | -25.9316 | -9.9602 | 2795.0337 | 28.0062 | 28.0016 | 0.0016
102 | 26.0661 | -9.9489 | 2823.0187 | 28.0145 | 102 | -25.9315 | -9.9604 | 2823.0508 | 28.0171 | 28.0158 | 0.0158
103 | 26.0666 | -9.9502 | 2850.9992 | 27.9805 | 103 | -25.9317 | -9.9601 | 2851.048 | 27.9972 | 27.9888 | -0.01115
104 | 26.0663 | -9.9503 | 2879.0406 | 28.0414 | 104 | -25.9317 | -9.9606 | 2879.0519 | 28.0039 | 28.0226 | 0.02265
105 | 26.0656 | -9.9497 | 2907.0393 | 27.9987 | 105 | -25.932 | -9.9606 | 2907.0452 | 27.9933 | 27.996 | -0.004
106 | 26.0668 | -9.9507 | 2935.0469 | 28.0076 | 106 | -25.9321 | -9.9607 | 2935.0504 | 28.0052 | 28.0064 | 0.0064
107 | 26.0652 | -9.949 | 2963.0488 | 28.0019 | 107 | -25.9323 | -9.9607 | 2963.042 | 27.9916 | 27.9968 | -0.00325
108 | 26.0648 | -9.9498 | 2991.0437 | 27.9949 | 108 | -25.932 | -9.9602 | 2991.0467 | 28.0047 | 27.9998 | -0.0002
109 | 26.0655 | -9.9506 | 3019.0167 | 27.973 | 109 | -25.932 | -9.9609 | 3019.0218 | 27.9751 | 27.9741 | -0.02595
110 | 26.0648 | -9.9516 | 3047.0185 | 28.0018 | 110 | -25.9324 | -9.9607 | 3047.0318 | 28.01 | 28.0059 | 0.0059
111 | 26.0659 | -9.9507 | 3074.9955 | 27.977 | 111 | -25.9325 | -9.9607 | 3075.0296 | 27.9978 | 27.9874 | -0.0126
112 | 26.0649 | -9.9497 | 3103.0301 | 28.0346 | 112 | -25.9324 | -9.9607 | 3103.0469 | 28.0173 | 28.0259 | 0.02595
113 | 26.0652 | -9.9494 | 3131.0276 | 27.9975 | 113 | -25.933 | -9.9604 | 3131.0321 | 27.9852 | 27.9914 | -0.00865
114 | 26.0652 | -9.9505 | 3159.0493 | 28.0217 | 114 | -25.9324 | -9.9604 | 3159.0507 | 28.0186 | 28.0202 | 0.02015
115 | 26.0653 | -9.9499 | 3187.0234 | 27.9741 | 115 | -25.9328 | -9.9606 | 3187.056 | 28.0053 | 27.9897 | -0.0103
116 | 26.0652 | -9.9506 | 3215.0344 | 28.011 | 116 | -25.933 | -9.9608 | 3215.0524 | 27.9964 | 28.0037 | 0.0037
117 | 26.0656 | -9.9497 | 3243.0218 | 27.9874 | 117 | -25.9328 | -9.9606 | 3243.0438 | 27.9914 | 27.9894 | -0.0106
118 | 26.0645 | -9.9504 | 3271.0046 | 27.9828 | 118 | -25.9332 | -9.9608 | 3271.0319 | 27.9881 | 27.9855 | -0.01455
119 | 26.0648 | -9.9512 | 3299.0264 | 28.0218 | 119 | -25.9332 | -9.9615 | 3299.0441 | 28.0122 | 28.017 | 0.017
120 | 26.0652 | -9.9514 | 3327.0027 | 27.9763 | 120 | -25.9328 | -9.9616 | 3327.0491 | 28.005 | 27.9906 | -0.00935
121 | 26.065 | -9.9514 | 3354.9717 | 27.969 | 121 | -25.9341 | -9.9614 | 3355.0155 | 27.9664 | 27.9677 | -0.0323
122 | 26.0644 | -9.9492 | 3380.4558 | 25.4841 | 122 | -25.9329 | -9.961 | 3380.5094 | 25.4939