## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 13.9828 | 0.0027 | 5.2421 | 1 | -14.0151 | 0.0019 | 5.2451
2 | 13.9818 | -0.006 | 30.7429 | 2 | -14.0157 | -0.0053 | 30.7447
3 | 13.9818 | -0.0034 | 57.4941 | 3 | -14.0149 | -0.0021 | 57.4941
4 | 13.9824 | -0.0049 | 85.4947 | 4 | -14.0156 | -0.0036 | 85.4949
5 | 13.981 | -0.0004 | 113.4941 | 5 | -14.0155 | -0.0016 | 113.4947
6 | 13.9822 | -0.0002 | 141.4938 | 6 | -14.0147 | -0.0011 | 141.4944
7 | 13.9821 | -0.0025 | 169.4951 | 7 | -14.0144 | -0.0053 | 169.4949
8 | 13.9816 | 0.0017 | 197.4933 | 8 | -14.0152 | -0.0017 | 197.4952
9 | 13.9814 | -0.0026 | 225.4927 | 9 | -14.0147 | -0.0059 | 225.4951
10 | 13.9826 | -0.0021 | 253.4939 | 10 | -14.0146 | -0.0025 | 253.4951
11 | 13.9835 | -0.0026 | 281.496 | 11 | -14.0146 | -0.0048 | 281.4955
12 | 13.9834 | 0.0008 | 309.4945 | 12 | -14.0149 | -0.0019 | 309.4955
13 | 13.9834 | -0.002 | 337.4945 | 13 | -14.0137 | -0.0048 | 337.4952
14 | 13.9825 | -0.0016 | 365.4937 | 14 | -14.015 | -0.0062 | 365.495
15 | 13.9838 | -0.0036 | 393.4948 | 15 | -14.0141 | -0.0061 | 393.4956
16 | 13.9831 | -0.002 | 421.4959 | 16 | -14.0145 | -0.0035 | 421.495
17 | 13.9836 | -0.0014 | 449.4942 | 17 | -14.0143 | -0.0059 | 449.4952
18 | 13.9837 | -0.0044 | 477.4937 | 18 | -14.0135 | -0.0068 | 477.4956
19 | 13.9847 | -0.0006 | 505.495 | 19 | -14.0127 | -0.0038 | 505.4952
20 | 13.9851 | -0.0017 | 533.496 | 20 | -14.0139 | -0.0027 | 533.4956
21 | 13.9841 | -0.0015 | 561.4954 | 21 | -14.0134 | -0.0043 | 561.4952
22 | 13.9843 | 0.0002 | 589.4937 | 22 | -14.0125 | -0.0052 | 589.4956
23 | 13.9836 | -0.0007 | 617.4947 | 23 | -14.0126 | -0.0022 | 617.4959
24 | 13.9836 | 0.0006 | 645.4948 | 24 | -14.013 | -0.0001 | 645.495
25 | 13.9847 | 0.0003 | 673.494 | 25 | -14.0127 | 0.0007 | 673.4955
26 | 13.9846 | -0.0001 | 701.4947 | 26 | -14.0119 | -0.0019 | 701.4958
27 | 13.9846 | 0.001 | 729.4943 | 27 | -14.0127 | 0.0004 | 729.4959
28 | 13.9841 | -0.0001 | 757.4946 | 28 | -14.0122 | -0.0015 | 757.4958
29 | 13.9846 | 0.0066 | 785.4939 | 29 | -14.0122 | 0.0018 | 785.4958
30 | 13.9851 | 0.0003 | 813.496 | 30 | -14.0119 | -0.0023 | 813.496
31 | 13.9846 | 0.0035 | 841.4944 | 31 | -14.0117 | -0.0001 | 841.4958
32 | 13.9855 | 0.0021 | 869.4954 | 32 | -14.0121 | 0.001 | 869.4962
33 | 13.9851 | 0.0063 | 897.4941 | 33 | -14.0123 | 0.0011 | 897.496
34 | 13.9861 | -0.0003 | 925.4953 | 34 | -14.0113 | 0.0001 | 925.4964
35 | 13.9858 | 0.0033 | 953.495 | 35 | -14.0109 | -0.0012 | 953.4959
36 | 13.9861 | -0.0011 | 981.4943 | 36 | -14.011 | -0.004 | 981.4965
37 | 13.986 | -0.0044 | 1009.4957 | 37 | -14.0107 | -0.0067 | 1009.4957
38 | 13.9868 | 0.0002 | 1037.4951 | 38 | -14.0109 | -0.0014 | 1037.496
39 | 13.9866 | 0.0005 | 1065.4958 | 39 | -14.011 | -0.0022 | 1065.496
40 | 13.9857 | -0.0081 | 1093.4941 | 40 | -14.0117 | -0.0057 | 1093.4963
41 | 13.9867 | -0.0055 | 1121.494 | 41 | -14.0102 | -0.0091 | 1121.4961
42 | 13.9874 | -0.0077 | 1149.4954 | 42 | -14.0104 | -0.0047 | 1149.4967
43 | 13.9866 | -0.0018 | 1177.4955 | 43 | -14.0095 | 0.0003 | 1177.496
44 | 13.9857 | -0.0047 | 1205.495 | 44 | -14.0105 | 0.0013 | 1205.496
45 | 13.9875 | -0.0026 | 1233.4953 | 45 | -14.0092 | 0.0001 | 1233.4967
46 | 13.9867 | -0.0017 | 1261.4946 | 46 | -14.0102 | -0.0004 | 1261.4966
47 | 13.9874 | -0.0047 | 1289.4951 | 47 | -14.0098 | 0.0022 | 1289.4963
48 | 13.988 | -0.0017 | 1317.4949 | 48 | -14.0099 | -0.0053 | 1317.4965
49 | 13.9875 | 0.003 | 1345.4957 | 49 | -14.0086 | 0.0042 | 1345.4963
50 | 13.9867 | 0.0009 | 1373.4957 | 50 | -14.0094 | 0.0004 | 1373.4964
51 | 13.9882 | 0.0049 | 1401.4949 | 51 | -14.0091 | 0.0028 | 1401.497
52 | 13.9881 | 0.0062 | 1429.4961 | 52 | -14.0087 | 0.0032 | 1429.4963
53 | 13.9877 | 0.0037 | 1457.4939 | 53 | -14.0089 | 0.0049 | 1457.4966
54 | 13.9901 | 0.0053 | 1485.4959 | 54 | -14.0079 | 0.0027 | 1485.4966
55 | 13.989 | 0.005 | 1513.4955 | 55 | -14.0079 | 0.0058 | 1513.4966
56 | 13.9875 | 0.0075 | 1541.4947 | 56 | -14.0091 | 0.0066 | 1541.4976
57 | 13.9878 | 0.0053 | 1569.4952 | 57 | -14.0081 | 0.0105 | 1569.4964
58 | 13.9886 | 0.0075 | 1597.4949 | 58 | -14.008 | 0.0088 | 1597.4968
59 | 13.9899 | 0.0059 | 1625.4957 | 59 | -14.0079 | 0.0042 | 1625.4966
60 | 13.9904 | 0.0052 | 1653.4973 | 60 | -14.0086 | 0.0053 | 1653.496
61 | 13.9903 | 0.0083 | 1681.4964 | 61 | -14.0075 | 0.0102 | 1681.4963
62 | 13.9903 | 0.0045 | 1709.4982 | 62 | -14.0073 | 0.0035 | 1709.4964
63 | 13.99 | 0.007 | 1737.4969 | 63 | -14.0072 | 0.0053 | 1737.4964
64 | 13.9909 | 0.0054 | 1765.4972 | 64 | -14.0071 | 0.0027 | 1765.497
65 | 13.9915 | 0.0047 | 1793.4967 | 65 | -14.0067 | 0.0063 | 1793.4965
66 | 13.9902 | 0.0013 | 1821.4964 | 66 | -14.007 | 0.0027 | 1821.497
67 | 13.9908 | 0.0061 | 1849.498 | 67 | -14.0063 | 0.0044 | 1849.4971
68 | 13.9903 | 0.0066 | 1877.497 | 68 | -14.0073 | 0.0084 | 1877.497
69 | 13.9908 | 0.0063 | 1905.4976 | 69 | -14.006 | 0.0067 | 1905.4974
70 | 13.9917 | 0.0025 | 1933.497 | 70 | -14.0062 | 0.002 | 1933.4977
71 | 13.9905 | 0.0062 | 1961.4969 | 71 | -14.0056 | 0.0065 | 1961.4972
72 | 13.9908 | 0.0055 | 1989.4977 | 72 | -14.007 | 0.0043 | 1989.4978
73 | 13.9916 | 0.0071 | 2017.4975 | 73 | -14.0057 | 0.0102 | 2017.4974
74 | 13.9918 | 0.0049 | 2045.4978 | 74 | -14.0052 | 0.0044 | 2045.498
75 | 13.9918 | 0.0063 | 2073.4974 | 75 | -14.0055 | 0.0046 | 2073.4973
76 | 13.9916 | 0.0058 | 2101.4974 | 76 | -14.0051 | 0.0054 | 2101.4977
77 | 13.9929 | 0.0053 | 2129.4973 | 77 | -14.0054 | 0.005 | 2129.4972
78 | 13.9921 | 0.0045 | 2157.4975 | 78 | -14.0059 | 0.01 | 2157.4982
79 | 13.9919 | 0.0067 | 2185.4967 | 79 | -14.0055 | 0.0134 | 2185.4976
80 | 13.9914 | 0.0036 | 2213.4981 | 80 | -14.0045 | 0.0039 | 2213.4977
81 | 13.993 | 0.0023 | 2241.4964 | 81 | -14.0051 | 0.0067 | 2241.4975
82 | 13.9925 | 0.0011 | 2269.4982 | 82 | -14.0043 | 0.0048 | 2269.4978
83 | 13.9929 | 0.0019 | 2297.4967 | 83 | -14.0044 | 0.0105 | 2297.498
84 | 13.9934 | 0.0037 | 2325.4975 | 84 | -14.0043 | 0.0054 | 2325.4981
85 | 13.9938 | 0.0066 | 2353.4974 | 85 | -14.0033 | 0.0055 | 2353.4979
86 | 13.993 | -0.0015 | 2381.4981 | 86 | -14.0036 | 0.0034 | 2381.4978
87 | 13.9937 | 0 | 2409.4979 | 87 | -14.0038 | 0.0047 | 2409.4976
88 | 13.9938 | -0.001 | 2437.4968 | 88 | -14.0043 | 0.0007 | 2437.4981
89 | 13.9943 | 0.0028 | 2465.4978 | 89 | -14.0031 | 0.0051 | 2465.4981
90 | 13.995 | 0.0034 | 2493.4975 | 90 | -14.0031 | 0.0029 | 2493.4978
91 | 13.995 | -0.0041 | 2521.4979 | 91 | -14.0025 | -0.0012 | 2521.4981
92 | 13.995 | -0.0029 | 2549.4984 | 92 | -14.0032 | 0.0012 | 2549.498
93 | 13.9949 | -0.0057 | 2577.4974 | 93 | -14.003 | -0.0005 | 2577.4983
94 | 13.9929 | -0.0065 | 2605.4979 | 94 | -14.0029 | -0.0024 | 2605.4984
95 | 13.9953 | -0.004 | 2633.4977 | 95 | -14.0027 | 0.0015 | 2633.4983
96 | 13.9953 | -0.0033 | 2661.4982 | 96 | -14.003 | -0.0023 | 2661.4986
97 | 13.9951 | -0.0069 | 2689.4978 | 97 | -14.0028 | -0.0051 | 2689.4985
98 | 13.9949 | -0.0034 | 2717.4977 | 98 | -14.0029 | -0.0049 | 2717.4985
99 | 13.9944 | -0.0037 | 2745.4983 | 99 | -14.0023 | -0.0026 | 2745.4984
100 | 13.9967 | -0.004 | 2773.4986 | 100 | -14.0018 | -0.004 | 2773.4982
101 | 13.9945 | -0.004 | 2801.4983 | 101 | -14.0029 | -0.0017 | 2801.4978
102 | 13.9949 | -0.0037 | 2829.4986 | 102 | -14.0021 | -0.0051 | 2829.4989
103 | 13.9964 | -0.0014 | 2857.4975 | 103 | -14.0013 | -0.0029 | 2857.4982
104 | 13.9966 | -0.0051 | 2885.499 | 104 | -14.0017 | -0.006 | 2885.4985
105 | 13.9954 | -0.0082 | 2913.4983 | 105 | -14.002 | -0.0073 | 2913.4983
106 | 13.9962 | -0.003 | 2941.4989 | 106 | -14.001 | -0.0057 | 2941.4985
107 | 13.9966 | -0.0099 | 2969.4984 | 107 | -14.0015 | -0.0117 | 2969.4987
108 | 13.9961 | -0.0108 | 2997.4985 | 108 | -14.0016 | -0.0099 | 2997.4987
109 | 13.9967 | -0.0089 | 3025.4985 | 109 | -14.0013 | -0.0078 | 3025.499
110 | 13.9968 | -0.0067 | 3053.4986 | 110 | -14.0007 | -0.0084 | 3053.4988
111 | 13.9976 | -0.0019 | 3081.4987 | 111 | -13.9999 | -0.0019 | 3081.4986
112 | 13.9955 | -0.0063 | 3109.4994 | 112 | -14.0016 | -0.0077 | 3109.499
113 | 13.9963 | -0.0075 | 3137.4988 | 113 | -13.9998 | -0.0088 | 3137.4991
114 | 13.9982 | -0.0065 | 3165.4992 | 114 | -14.0005 | -0.002 | 3165.4994
115 | 13.9968 | -0.0019 | 3193.4987 | 115 | -14.0002 | -0.0035 | 3193.4989
116 | 13.999 | -0.0063 | 3221.499 | 116 | -13.9999 | -0.0063 | 3221.4989
117 | 13.9968 | -0.003 | 3249.499 | 117 | -14.0001 | -0.0035 | 3249.4988
118 | 13.9981 | -0.0013 | 3277.4988 | 118 | -13.9997 | -0.0005 | 3277.4991
119 | 13.9982 | -0.0007 | 3305.4992 | 119 | -13.999 | -0.0005 | 3305.4993
120 | 13.998 | 0.0035 | 3333.4982 | 120 | -13.9993 | 0.001 | 3333.4994
121 | 13.9982 | 0.0054 | 3360.2485 | 121 | -13.9988 | 0.0081 | 3360.2494
122 | 13.9983 | 0.0037 | 3385.749 | 122 | -13.9989 | 0.0066 | 3385.7492

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.069 | -9.9951 | 5.2522
2 | -0.0534 | -9.9964 | 30.7507
3 | -0.0143 | -9.9877 | 57.4953
4 | 0.0079 | -9.9868 | 85.4955
5 | -0.0137 | -9.9867 | 113.495
6 | -0.0363 | -9.9856 | 141.4956
7 | -0.0027 | -9.9866 | 169.495
8 | -0.0022 | -9.9851 | 197.4953
9 | -0.0228 | -9.9856 | 225.4954
10 | -0.0225 | -9.9853 | 253.4958
11 | 0.0315 | -9.9854 | 281.4955
12 | -0.023 | -9.9857 | 309.4956
13 | 0.0271 | -9.9854 | 337.495
14 | 0.0319 | -9.9849 | 365.4961
15 | 0.0075 | -9.9852 | 393.4951
16 | -0.0297 | -9.9851 | 421.4959
17 | 0.0006 | -9.9854 | 449.4952
18 | 0.0224 | -9.9849 | 477.4958
19 | 0.022 | -9.9853 | 505.4954
20 | -0.0075 | -9.9848 | 533.496
21 | 0.0329 | -9.985 | 561.4959
22 | 0.0192 | -9.9845 | 589.4962
23 | 0.0341 | -9.9848 | 617.4955
24 | 0.0187 | -9.9846 | 645.4958
25 | 0.0535 | -9.9849 | 673.4957
26 | 0.0426 | -9.985 | 701.4966
27 | 0.0154 | -9.9849 | 729.4957
28 | 0.0308 | -9.9845 | 757.4962
29 | 0.0138 | -9.9847 | 785.4956
30 | 0.0665 | -9.9845 | 813.4966
31 | 0.0448 | -9.9849 | 841.496
32 | 0.04 | -9.9844 | 869.4965
33 | 0.0137 | -9.9849 | 897.4956
34 | 0.0408 | -9.9842 | 925.4968
35 | -0.0031 | -9.9845 | 953.4962
36 | 0.0157 | -9.9843 | 981.4969
37 | 0.022 | -9.9846 | 1009.4962
38 | 0.0199 | -9.9839 | 1037.4968
39 | 0.0596 | -9.9845 | 1065.496
40 | 0.0241 | -9.9846 | 1093.4968
41 | -0.0047 | -9.9842 | 1121.4962
42 | -0.0151 | -9.9838 | 1149.4971
43 | 0.0506 | -9.985 | 1177.4968
44 | 0.0007 | -9.9835 | 1205.4969
45 | 0.044 | -9.9845 | 1233.4965
46 | 0.0121 | -9.9843 | 1261.4973
47 | -0.0181 | -9.9836 | 1289.4964
48 | -0.014 | -9.9842 | 1317.4971
49 | -0.022 | -9.9846 | 1345.4963
50 | 0.0126 | -9.9844 | 1373.497
51 | 0.0076 | -9.9834 | 1401.4968
52 | -0.0213 | -9.983 | 1429.4969
53 | 0.0239 | -9.9835 | 1457.4965
54 | -0.0153 | -9.9831 | 1485.497
55 | -0.0213 | -9.9841 | 1513.4971
56 | -0.0573 | -9.983 | 1541.4978
57 | -0.0449 | -9.9834 | 1569.4966
58 | 0.0123 | -9.9832 | 1597.4971
59 | -0.0115 | -9.9828 | 1625.4969
60 | -0.0281 | -9.9833 | 1653.4974
61 | -0.065 | -9.9832 | 1681.4973
62 | -0.0503 | -9.9828 | 1709.4978
63 | -0.042 | -9.983 | 1737.497
64 | -0.0434 | -9.983 | 1765.4979
65 | -0.0372 | -9.9832 | 1793.497
66 | -0.0372 | -9.9843 | 1821.4984
67 | -0.0311 | -9.9831 | 1849.4976
68 | -0.0256 | -9.9825 | 1877.4983
69 | 0.002 | -9.9829 | 1905.4975
70 | -0.0629 | -9.9826 | 1933.4979
71 | -0.0628 | -9.983 | 1961.4973
72 | -0.013 | -9.9831 | 1989.4982
73 | -0.0239 | -9.9827 | 2017.4976
74 | -0.0019 | -9.983 | 2045.4982
75 | -0.0273 | -9.9825 | 2073.4972
76 | -0.0297 | -9.9823 | 2101.4987
77 | -0.0018 | -9.9825 | 2129.4976
78 | -0.021 | -9.9823 | 2157.4979
79 | -0.0114 | -9.9828 | 2185.4978
80 | -0.0289 | -9.9824 | 2213.4985
81 | 0.0203 | -9.9823 | 2241.4979
82 | -0.0021 | -9.9821 | 2269.4984
83 | 0.0046 | -9.9831 | 2297.4979
84 | -0.0173 | -9.9821 | 2325.4985
85 | -0.0349 | -9.9835 | 2353.4978
86 | -0.035 | -9.9834 | 2381.4981
87 | -0.0015 | -9.9828 | 2409.4983
88 | -0.0006 | -9.982 | 2437.4988
89 | -0.0393 | -9.9837 | 2465.4979
90 | -0.0575 | -9.9828 | 2493.4987
91 | 0.0183 | -9.9833 | 2521.4982
92 | 0.0326 | -9.9815 | 2549.4986
93 | 0.0226 | -9.982 | 2577.4986
94 | -0.03 | -9.985 | 2605.4987
95 | -0.0111 | -9.9831 | 2633.4982
96 | 0.0281 | -9.9812 | 2661.4985
97 | 0.0316 | -9.9816 | 2689.4981
98 | 0.0515 | -9.9814 | 2717.499
99 | -0.0044 | -9.9817 | 2745.4985
100 | 0.0131 | -9.9813 | 2773.4989
101 | -0.001 | -9.9819 | 2801.4982
102 | 0.0229 | -9.9811 | 2829.4991
103 | -0.0094 | -9.9815 | 2857.4987
104 | 0.0085 | -9.9808 | 2885.4992
105 | 0.0244 | -9.9811 | 2913.4985
106 | 0.0318 | -9.9813 | 2941.4995
107 | 0.0087 | -9.982 | 2969.4991
108 | 0.0418 | -9.9808 | 2997.4998
109 | 0.0564 | -9.9826 | 3025.4991
110 | 0.0098 | -9.9807 | 3053.4995
111 | 0.0059 | -9.982 | 3081.4986
112 | -0.0163 | -9.9827 | 3109.4996
113 | -0.0054 | -9.981 | 3137.4988
114 | 0.0274 | -9.9805 | 3165.4996
115 | 0.0522 | -9.9811 | 3193.4989
116 | -0.0131 | -9.9806 | 3221.4996
117 | 0.0159 | -9.981 | 3249.4991
118 | 0.0114 | -9.9804 | 3277.4997
119 | 0.0024 | -9.9811 | 3305.4994
120 | 0.0209 | -9.9815 | 3333.4997
121 | 0.0085 | -9.9933 | 3361.4996
122 | -0.0269 | -9.9806 | 3385.7497
WALL SIDE
AISLE SIDE

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 24.9817 | -0.3096 | 17.9937 | 2 | -25.0142 | -0.3738 | 17.995
3 | 24.9837 | -0.3148 | 43.4941 | 3 | -25.0151 | -0.2842 | 43.4949
4 | 24.9839 | -0.2989 | 71.4923 | 4 | -25.0144 | -0.2844 | 71.4948
5 | 24.9833 | -0.2906 | 99.4947 | 5 | -25.0144 | -0.2858 | 99.4951
6 | 24.9837 | -0.3101 | 127.4919 | 6 | -25.0147 | -0.308 | 127.4949
7 | 24.9842 | -0.297 | 155.497 | 7 | -25.0142 | -0.3012 | 155.4951
8 | 24.9841 | -0.3129 | 183.4921 | 8 | -25.0142 | -0.3092 | 183.495
9 | 24.9832 | -0.316 | 211.4929 | 9 | -25.0149 | -0.3053 | 211.4958
10 | 24.9845 | -0.3109 | 239.4978 | 10 | -25.0145 | -0.3069 | 239.4951
11 | 24.9849 | -0.3149 | 267.496 | 11 | -25.0144 | -0.2994 | 267.4956
12 | 24.985 | -0.2959 | 295.4958 | 12 | -25.0144 | -0.2827 | 295.4958
13 | 24.9849 | -0.2777 | 323.4938 | 13 | -25.0128 | -0.2719 | 323.4959
14 | 24.9849 | -0.3103 | 351.4945 | 14 | -25.0144 | -0.2985 | 351.4946
15 | 24.9843 | -0.2943 | 379.493 | 15 | -25.0135 | -0.2819 | 379.496
16 | 24.9858 | -0.3094 | 407.4969 | 16 | -25.014 | -0.2936 | 407.495
17 | 24.9846 | -0.3023 | 435.4973 | 17 | -25.0139 | -0.2725 | 435.495
18 | 24.9861 | -0.3078 | 463.4976 | 18 | -25.0117 | -0.2921 | 463.4953
19 | 24.9852 | -0.3116 | 491.4938 | 19 | -25.0128 | -0.2981 | 491.4961
20 | 24.9848 | -0.3074 | 519.4914 | 20 | -25.0132 | -0.2909 | 519.4961
21 | 24.9861 | -0.2993 | 547.4966 | 21 | -25.0126 | -0.2882 | 547.4959
22 | 24.9856 | -0.2953 | 575.4977 | 22 | -25.0135 | -0.2862 | 575.4951
23 | 24.9873 | -0.3186 | 603.4974 | 23 | -25.0124 | -0.3023 | 603.4958
24 | 24.9864 | -0.3057 | 631.498 | 24 | -25.0127 | -0.2885 | 631.4958
25 | 24.9854 | -0.3253 | 659.4972 | 25 | -25.0128 | -0.3133 | 659.4957
26 | 24.9875 | -0.315 | 687.4984 | 26 | -25.0121 | -0.305 | 687.4959
27 | 24.9861 | -0.2945 | 715.4959 | 27 | -25.012 | -0.282 | 715.4953
28 | 24.9868 | -0.3111 | 743.4971 | 28 | -25.0124 | -0.2983 | 743.4956
29 | 24.987 | -0.3138 | 771.4963 | 29 | -25.0117 | -0.3008 | 771.4957
30 | 24.9854 | -0.3376 | 799.4963 | 30 | -25.0115 | -0.3159 | 799.4957
31 | 24.9864 | -0.3056 | 827.4931 | 31 | -25.0116 | -0.2915 | 827.4965
32 | 24.9872 | -0.2997 | 855.4968 | 32 | -25.0114 | -0.296 | 855.4963
33 | 24.9873 | -0.3116 | 883.4953 | 33 | -25.0116 | -0.305 | 883.4964
34 | 24.9873 | -0.2893 | 911.4943 | 34 | -25.0115 | -0.2801 | 911.496
35 | 24.9856 | -0.3161 | 939.4933 | 35 | -25.0108 | -0.3098 | 939.4962
36 | 24.9873 | -0.3126 | 967.4943 | 36 | -25.0112 | -0.3032 | 967.4956
37 | 24.9873 | -0.3115 | 995.4948 | 37 | -25.0108 | -0.2989 | 995.496
38 | 24.988 | -0.3013 | 1023.4944 | 38 | -25.0104 | -0.3017 | 1023.4962
39 | 24.9881 | -0.311 | 1051.4953 | 39 | -25.0107 | -0.3043 | 1051.4953
40 | 24.9879 | -0.3001 | 1079.4972 | 40 | -25.0097 | -0.298 | 1079.496
41 | 24.9889 | -0.3216 | 1107.4953 | 41 | -25.0101 | -0.3215 | 1107.4964
42 | 24.9891 | -0.299 | 1135.4971 | 42 | -25.0089 | -0.2796 | 1135.4967
43 | 24.9878 | -0.3073 | 1163.4931 | 43 | -25.0099 | -0.3049 | 1163.4961
44 | 24.9886 | -0.3098 | 1191.4945 | 44 | -25.0088 | -0.3139 | 1191.4967
45 | 24.9894 | -0.2994 | 1219.4966 | 45 | -25.0092 | -0.2945 | 1219.4963
46 | 24.9897 | -0.2916 | 1247.494 | 46 | -25.0085 | -0.2794 | 1247.4965
47 | 24.99 | -0.306 | 1275.4977 | 47 | -25.0088 | -0.2923 | 1275.4965
48 | 24.9896 | -0.2957 | 1303.4983 | 48 | -25.0096 | -0.2924 | 1303.4961
49 | 24.9909 | -0.3152 | 1331.4973 | 49 | -25.0081 | -0.3071 | 1331.4964
50 | 24.9902 | -0.3106 | 1359.4982 | 50 | -25.0083 | -0.3041 | 1359.4968
51 | 24.9893 | -0.3192 | 1387.4943 | 51 | -25.0086 | -0.3213 | 1387.4968
52 | 24.9911 | -0.3127 | 1415.4977 | 52 | -25.0084 | -0.3108 | 1415.4967
53 | 24.9899 | -0.2869 | 1443.4939 | 53 | -25.0072 | -0.2865 | 1443.4968
54 | 24.99 | -0.3037 | 1471.4944 | 54 | -25.008 | -0.3033 | 1471.4964
55 | 24.9898 | -0.3119 | 1499.4947 | 55 | -25.008 | -0.3167 | 1499.496
56 | 24.9917 | -0.2882 | 1527.4992 | 56 | -25.0085 | -0.2926 | 1527.4969
57 | 24.9914 | -0.3048 | 1555.4991 | 57 | -25.0075 | -0.3067 | 1555.4967
58 | 24.99 | -0.3161 | 1583.494 | 58 | -25.0067 | -0.3105 | 1583.4961
59 | 24.9914 | -0.3068 | 1611.4987 | 59 | -25.0083 | -0.3113 | 1611.4967
60 | 24.9905 | -0.3017 | 1639.4978 | 60 | -25.0071 | -0.3008 | 1639.4971
61 | 24.99 | -0.3231 | 1667.4945 | 61 | -25.0072 | -0.3211 | 1667.4964
62 | 24.9916 | -0.3156 | 1695.4977 | 62 | -25.0067 | -0.2938 | 1695.4965
63 | 24.9917 | -0.3021 | 1723.4982 | 63 | -25.007 | -0.2951 | 1723.4966
64 | 24.992 | -0.3138 | 1751.494 | 64 | -25.0071 | -0.3066 | 1751.4974
65 | 24.9909 | -0.3097 | 1779.4971 | 65 | -25.0063 | -0.2896 | 1779.4975
66 | 24.9916 | -0.2931 | 1807.4989 | 66 | -25.006 | -0.286 | 1807.4968
67 | 24.992 | -0.3088 | 1835.4964 | 67 | -25.0064 | -0.2991 | 1835.4978
68 | 24.9921 | -0.3019 | 1863.4958 | 68 | -25.0066 | -0.2903 | 1863.4976
69 | 24.9921 | -0.2976 | 1891.498 | 69 | -25.0058 | -0.2865 | 1891.498
70 | 24.9916 | -0.2978 | 1919.4975 | 70 | -25.0055 | -0.2881 | 1919.4974
71 | 24.9929 | -0.2824 | 1947.4968 | 71 | -25.0065 | -0.2765 | 1947.4978
72 | 24.9918 | -0.2714 | 1975.4984 | 72 | -25.0063 | -0.2656 | 1975.4975
73 | 24.9919 | -0.287 | 2003.496 | 73 | -25.0062 | -0.2937 | 2003.4977
74 | 24.9928 | -0.2958 | 2031.4977 | 74 | -25.0053 | -0.3014 | 2031.4969
75 | 24.9925 | -0.2741 | 2059.496 | 75 | -25.0052 | -0.2697 | 2059.4971
76 | 24.9926 | -0.2793 | 2087.497 | 76 | -25.0047 | -0.2857 | 2087.4975
77 | 24.9925 | -0.2888 | 2115.4974 | 77 | -25.0049 | -0.2893 | 2115.4977
78 | 24.9925 | -0.2912 | 2143.4943 | 78 | -25.0052 | -0.2923 | 2143.4975
79 | 24.9933 | -0.2854 | 2171.4968 | 79 | -25.0047 | -0.283 | 2171.498
80 | 24.993 | -0.2744 | 2199.4967 | 80 | -25.0049 | -0.2681 | 2199.4972
81 | 24.9934 | -0.2785 | 2227.4958 | 81 | -25.005 | -0.2737 | 2227.4964
82 | 24.994 | -0.2884 | 2255.4987 | 82 | -25.0043 | -0.2927 | 2255.4981
83 | 24.9935 | -0.2805 | 2283.495 | 83 | -25.0039 | -0.2974 | 2283.4974
84 | 24.9947 | -0.2842 | 2311.4991 | 84 | -25.0038 | -0.2875 | 2311.4975
85 | 24.9935 | -0.2858 | 2339.4978 | 85 | -25.0044 | -0.2893 | 2339.4975
86 | 24.9947 | -0.2945 | 2367.4961 | 86 | -25.0038 | -0.2967 | 2367.4978
87 | 24.9937 | -0.3117 | 2395.4982 | 87 | -25.0037 | -0.313 | 2395.4983
88 | 24.9949 | -0.2993 | 2423.4974 | 88 | -25.0042 | -0.2941 | 2423.4972
89 | 24.9941 | -0.3063 | 2451.4971 | 89 | -25.0034 | -0.3059 | 2451.4973
90 | 24.9948 | -0.2905 | 2479.4975 | 90 | -25.0034 | -0.2846 | 2479.4983
91 | 24.9937 | -0.2988 | 2507.4969 | 91 | -25.0032 | -0.2921 | 2507.4979
92 | 24.9943 | -0.3066 | 2535.4977 | 92 | -25.0032 | -0.3104 | 2535.4982
93 | 24.9938 | -0.3046 | 2563.4963 | 93 | -25.0028 | -0.2942 | 2563.4983
94 | 24.9949 | -0.2876 | 2591.4977 | 94 | -25.003 | -0.2947 | 2591.4978
95 | 24.9956 | -0.3096 | 2619.4974 | 95 | -25.003 | -0.3208 | 2619.4977
96 | 24.995 | -0.2906 | 2647.4976 | 96 | -25.0027 | -0.2846 | 2647.4981
97 | 24.9946 | -0.3016 | 2675.499 | 97 | -25.0023 | -0.2975 | 2675.4984
98 | 24.995 | -0.3078 | 2703.4972 | 98 | -25.0023 | -0.3077 | 2703.4984
99 | 24.9957 | -0.3089 | 2731.4978 | 99 | -25.0024 | -0.3116 | 2731.4981
100 | 24.9962 | -0.2984 | 2759.4981 | 100 | -25.0019 | -0.2984 | 2759.4987
101 | 24.9956 | -0.2979 | 2787.4978 | 101 | -25.0021 | -0.2928 | 2787.4979
102 | 24.9963 | -0.3176 | 2815.4994 | 102 | -25.0025 | -0.3268 | 2815.4988
103 | 24.997 | -0.3019 | 2843.4977 | 103 | -25.0016 | -0.3104 | 2843.4984
104 | 24.9962 | -0.3298 | 2871.4982 | 104 | -25.0017 | -0.3289 | 2871.4988
105 | 24.9964 | -0.3126 | 2899.4986 | 105 | -25.0011 | -0.3178 | 2899.4989
106 | 24.9954 | -0.3224 | 2927.4978 | 106 | -25.0007 | -0.3345 | 2927.4983
107 | 24.9961 | -0.307 | 2955.499 | 107 | -25.0017 | -0.3157 | 2955.4986
108 | 24.9969 | -0.3178 | 2983.4986 | 108 | -25.0005 | -0.3175 | 2983.4984
109 | 24.9977 | -0.3129 | 3011.4988 | 109 | -25.001 | -0.3123 | 3011.4986
110 | 24.9968 | -0.3174 | 3039.4988 | 110 | -25.0006 | -0.3171 | 3039.4982
111 | 24.9966 | -0.3157 | 3067.4986 | 111 | -25.0005 | -0.3232 | 3067.4989
112 | 24.9976 | -0.3056 | 3095.4984 | 112 | -25.0003 | -0.3094 | 3095.4989
113 | 24.9981 | -0.2948 | 3123.4983 | 113 | -25 | -0.3043 | 3123.4988
114 | 24.997 | -0.3041 | 3151.4987 | 114 | -25.0005 | -0.3071 | 3151.4986
115 | 24.9977 | -0.2819 | 3179.4985 | 115 | -24.9999 | -0.2943 | 3179.4991
116 | 24.9981 | -0.3234 | 3207.4989 | 116 | -24.9999 | -0.3227 | 3207.4991
117 | 24.9978 | -0.3144 | 3235.4994 | 117 | -24.9999 | -0.3116 | 3235.4991
118 | 24.9973 | -0.3086 | 3263.4989 | 118 | -24.9993 | -0.3042 | 3263.4987
119 | 24.999 | -0.3098 | 3291.4986 | 119 | -24.9994 | -0.3014 | 3291.4991
120 | 24.9983 | -0.2579 | 3319.4979 | 120 | -24.9991 | -0.237 | 3319.4992
121 | 24.999 | -0.2634 | 3347.499 | 121 | -24.9989 | -0.2374 | 3347.4994
122 | 24.998 | -0.2874 | 3372.998 | 122 | -24.9997 | -0.2809 | 3372.9996

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 25.9818 | -9.9901 | 25.4937 |  | 2 | -26.0163 | -9.9867 | 25.507
3 | 25.9818 | -9.988 | 50.8874 | -0.0738 | 3 | -26.0144 | -9.986 | 50.9612 | 0
4 | 25.983 | -9.9879 | 78.889 | 27.9278 | 4 | -26.0147 | -9.9858 | 78.961 | 27.9998 | 27.9638 | -0.0362
5 | 25.9827 | -9.9881 | 106.9682 | 56.007 | 5 | -26.0142 | -9.9861 | 106.993 | 56.0318 | 56.0194 | 0.0194
6 | 25.9829 | -9.9857 | 134.9746 | 84.0134 | 6 | -26.0143 | -9.9852 | 134.9878 | 84.0266 | 84.02 | 0.02
7 | 25.9835 | -9.9883 | 162.9577 | 111.9965 | 7 | -26.0147 | -9.9858 | 162.9867 | 112.0255 | 112.011 | 0.011
8 | 25.9836 | -9.9857 | 190.9622 | 140.001 | 8 | -26.0146 | -9.9851 | 190.9768 | 140.0156 | 140.0083 | 0.0083
9 | 25.9838 | -9.9876 | 218.9797 | 168.0185 | 9 | -26.0141 | -9.986 | 218.9876 | 168.0264 | 168.0224 | 0.02245
10 | 25.984 | -9.9876 | 246.9695 | 196.0083 | 10 | -26.0146 | -9.9851 | 246.984 | 196.0228 | 196.0156 | 0.01555
11 | 25.9834 | -9.9865 | 274.9559 | 223.9947 | 11 | -26.0141 | -9.9858 | 274.9889 | 224.0277 | 224.0112 | 0.0112
12 | 25.9845 | -9.9872 | 302.9729 | 252.0117 | 12 | -26.0131 | -9.9849 | 302.9824 | 252.0212 | 252.0164 | 0.01645
13 | 25.9839 | -9.9873 | 330.9733 | 280.0121 | 13 | -26.0133 | -9.985 | 330.9901 | 280.0289 | 280.0205 | 0.0205
14 | 25.9848 | -9.9863 | 358.9697 | 308.0085 | 14 | -26.0135 | -9.9846 | 358.9904 | 308.0292 | 308.0188 | 0.01885
15 | 25.9843 | -9.9879 | 386.9652 | 336.004 | 15 | -26.0127 | -9.9851 | 386.9856 | 336.0244 | 336.0142 | 0.0142
16 | 25.9837 | -9.9879 | 414.9729 | 364.0117 | 16 | -26.0127 | -9.9851 | 414.982 | 364.0208 | 364.0163 | 0.01625
17 | 25.9849 | -9.9874 | 442.9672 | 392.006 | 17 | -26.0126 | -9.9854 | 442.9882 | 392.027 | 392.0165 | 0.0165
18 | 25.9854 | -9.9863 | 470.9669 | 420.0057 | 18 | -26.0134 | -9.9847 | 470.9882 | 420.027 | 420.0163 | 0.01635
19 | 25.9853 | -9.986 | 498.965 | 448.0038 | 19 | -26.0123 | -9.9848 | 498.9913 | 448.0301 | 448.0169 | 0.01695
20 | 25.986 | -9.9867 | 526.9626 | 476.0014 | 20 | -26.0125 | -9.9848 | 526.99 | 476.0288 | 476.0151 | 0.0151
21 | 25.9854 | -9.9856 | 554.9578 | 503.9966 | 21 | -26.0117 | -9.985 | 554.9911 | 504.0299 | 504.0132 | 0.01325
22 | 25.9859 | -9.9865 | 582.9849 | 532.0237 | 22 | -26.0127 | -9.9849 | 582.9889 | 532.0277 | 532.0257 | 0.0257
23 | 25.9857 | -9.9862 | 610.9807 | 560.0195 | 23 | -26.012 | -9.9845 | 610.9917 | 560.0305 | 560.025 | 0.025
24 | 25.9853 | -9.9858 | 638.9769 | 588.0157 | 24 | -26.0119 | -9.9845 | 638.9897 | 588.0285 | 588.0221 | 0.0221
25 | 25.986 | -9.9842 | 666.9769 | 616.0157 | 25 | -26.0106 | -9.9863 | 666.9874 | 616.0262 | 616.021 | 0.02095
26 | 25.9859 | -9.9848 | 694.9808 | 644.0196 | 26 | -26.0115 | -9.9843 | 694.9857 | 644.0245 | 644.0221 | 0.02205
27 | 25.9864 | -9.9869 | 722.9925 | 672.0313 | 27 | -26.0112 | -9.9846 | 722.9952 | 672.034 | 672.0326 | 0.03265
28 | 25.9856 | -9.9849 | 750.9778 | 700.0166 | 28 | -26.0118 | -9.9841 | 750.992 | 700.0308 | 700.0237 | 0.0237
29 | 25.9859 | -9.9854 | 778.9731 | 728.0119 | 29 | -26.011 | -9.984 | 778.9856 | 728.0244 | 728.0182 | 0.01815
30 | 25.9869 | -9.985 | 806.9817 | 756.0205 | 30 | -26.0111 | -9.9839 | 806.9856 | 756.0244 | 756.0225 | 0.02245
31 | 25.9864 | -9.9861 | 834.9851 | 784.0239 | 31 | -26.0107 | -9.9844 | 834.9923 | 784.0311 | 784.0275 | 0.0275
32 | 25.9872 | -9.9861 | 862.9795 | 812.0183 | 32 | -26.0107 | -9.9844 | 862.9918 | 812.0306 | 812.0245 | 0.02445
33 | 25.9864 | -9.9856 | 890.9697 | 840.0085 | 33 | -26.0106 | -9.9845 | 890.997 | 840.0358 | 840.0222 | 0.02215
34 | 25.9868 | -9.9847 | 918.97 | 868.0088 | 34 | -26.0112 | -9.9842 | 918.9985 | 868.0373 | 868.0231 | 0.02305
35 | 25.9869 | -9.985 | 946.9786 | 896.0174 | 35 | -26.0104 | -9.9842 | 947.0031 | 896.0419 | 896.0297 | 0.02965
36 | 25.9871 | -9.9842 | 974.9854 | 924.0242 | 36 | -26.0103 | -9.984 | 974.9942 | 924.033 | 924.0286 | 0.0286
37 | 25.9875 | -9.9865 | 1002.9686 | 952.0074 | 37 | -26.0103 | -9.9842 | 1003.0002 | 952.039 | 952.0232 | 0.0232
38 | 25.9876 | -9.9846 | 1030.9641 | 980.0029 | 38 | -26.0102 | -9.9838 | 1030.975 | 980.0138 | 980.0083 | 0.00835
39 | 25.9871 | -9.9849 | 1058.9605 | 1007.9993 | 39 | -26.0097 | -9.9837 | 1058.9831 | 1008.0219 | 1008.0106 | 0.0106
40 | 25.988 | -9.9849 | 1086.9505 | 1035.9893 | 40 | -26.0096 | -9.9838 | 1086.9749 | 1036.0137 | 1036.0015 | 0.0015
41 | 25.9879 | -9.9857 | 1114.9629 | 1064.0017 | 41 | -26.0102 | -9.9844 | 1114.979 | 1064.0178 | 1064.0098 | 0.00975
42 | 25.9884 | -9.9855 | 1142.9563 | 1091.9951 | 42 | -26.0094 | -9.984 | 1142.9549 | 1091.9937 | 1091.9944 | -0.0056
43 | 25.9877 | -9.9847 | 1170.9456 | 1119.9844 | 43 | -26.0099 | -9.9838 | 1170.9475 | 1119.9863 | 1119.9853 | -0.01465
44 | 25.9886 | -9.9848 | 1198.9435 | 1147.9823 | 44 | -26.0096 | -9.9834 | 1198.9465 | 1147.9853 | 1147.9838 | -0.0162
45 | 25.9884 | -9.9844 | 1226.9314 | 1175.9702 | 45 | -26.0094 | -9.9837 | 1226.9338 | 1175.9726 | 1175.9714 | -0.0286
46 | 25.9883 | -9.9844 | 1254.9198 | 1203.9586 | 46 | -26.0091 | -9.9832 | 1254.9287 | 1203.9675 | 1203.963 | -0.03695
47 | 25.9895 | -9.9863 | 1282.9226 | 1231.9614 | 47 | -26.0087 | -9.9843 | 1282.9357 | 1231.9745 | 1231.968 | -0.03205
48 | 25.9886 | -9.9836 | 1310.9139 | 1259.9527 | 48 | -26.0076 | -9.9844 | 1310.9209 | 1259.9597 | 1259.9562 | -0.0438
49 | 25.9891 | -9.9854 | 1338.9181 | 1287.9569 | 49 | -26.0089 | -9.9832 | 1338.9286 | 1287.9674 | 1287.9622 | -0.03785
50 | 25.9895 | -9.984 | 1366.9148 | 1315.9536 | 50 | -26.0089 | -9.9829 | 1366.9136 | 1315.9524 | 1315.953 | -0.047
51 | 25.9895 | -9.9855 | 1394.9103 | 1343.9491 | 51 | -26.0078 | -9.9835 | 1394.9274 | 1343.9662 | 1343.9577 | -0.04235
52 | 25.9897 | -9.9838 | 1422.9174 | 1371.9562 | 52 | -26.0086 | -9.983 | 1422.917 | 1371.9558 | 1371.956 | -0.044
53 | 25.9894 | -9.9849 | 1450.9312 | 1399.97 | 53 | -26.0083 | -9.9835 | 1450.9347 | 1399.9735 | 1399.9718 | -0.02825
54 | 25.9897 | -9.984 | 1478.9165 | 1427.9553 | 54 | -26.0084 | -9.9829 | 1478.9346 | 1427.9734 | 1427.9644 | -0.03565
55 | 25.9898 | -9.9844 | 1506.9267 | 1455.9655 | 55 | -26.0078 | -9.984 | 1506.933 | 1455.9718 | 1455.9687 | -0.03135
56 | 25.99 | -9.9837 | 1534.917 | 1483.9558 | 56 | -26.0083 | -9.983 | 1534.9287 | 1483.9675 | 1483.9616 | -0.03835
57 | 25.9906 | -9.9842 | 1562.9098 | 1511.9486 | 57 | -26.0065 | -9.9844 | 1562.916 | 1511.9548 | 1511.9517 | -0.0483
58 | 25.9902 | -9.9841 | 1590.9286 | 1539.9674 | 58 | -26.0082 | -9.9831 | 1590.9285 | 1539.9673 | 1539.9673 | -0.03265
59 | 25.9901 | -9.9841 | 1618.9232 | 1567.962 | 59 | -26.0076 | -9.9835 | 1618.9239 | 1567.9627 | 1567.9624 | -0.03765
60 | 25.9907 | -9.983 | 1646.9325 | 1595.9713 | 60 | -26.0071 | -9.9828 | 1646.9297 | 1595.9685 | 1595.9699 | -0.0301
61 | 25.9903 | -9.9839 | 1674.9301 | 1623.9689 | 61 | -26.0062 | -9.9857 | 1674.9255 | 1623.9643 | 1623.9666 | -0.0334
62 | 25.9909 | -9.9837 | 1702.924 | 1651.9628 | 62 | -26.0065 | -9.9826 | 1702.9165 | 1651.9553 | 1651.959 | -0.04095
63 | 25.9907 | -9.9837 | 1730.9254 | 1679.9642 | 63 | -26.0069 | -9.9825 | 1730.9366 | 1679.9754 | 1679.9698 | -0.0302
64 | 25.9914 | -9.9838 | 1758.9165 | 1707.9553 | 64 | -26.0065 | -9.9826 | 1758.9375 | 1707.9763 | 1707.9658 | -0.0342
65 | 25.9912 | -9.9837 | 1786.9306 | 1735.9694 | 65 | -26.0063 | -9.9832 | 1786.9366 | 1735.9754 | 1735.9724 | -0.0276
66 | 25.9915 | -9.9826 | 1814.9264 | 1763.9652 | 66 | -26.0056 | -9.9848 | 1814.9269 | 1763.9657 | 1763.9655 | -0.03455
67 | 25.9917 | -9.9835 | 1842.908 | 1791.9468 | 67 | -26.0057 | -9.983 | 1842.926 | 1791.9648 | 1791.9558 | -0.0442
68 | 25.9918 | -9.9828 | 1870.904 | 1819.9428 | 68 | -26.0061 | -9.9825 | 1870.9116 | 1819.9504 | 1819.9466 | -0.0534
69 | 25.9916 | -9.9854 | 1898.8932 | 1847.932 | 69 | -26.0053 | -9.9833 | 1898.903 | 1847.9418 | 1847.9369 | -0.0631
70 | 25.9921 | -9.984 | 1926.938 | 1875.9768 | 70 | -26.0067 | -9.9827 | 1926.9306 | 1875.9694 | 1875.9731 | -0.0269
71 | 25.9911 | -9.9835 | 1954.9305 | 1903.9693 | 71 | -26.0057 | -9.9825 | 1954.9207 | 1903.9595 | 1903.9644 | -0.0356
72 | 25.9917 | -9.983 | 1982.9189 | 1931.9577 | 72 | -26.0048 | -9.9834 | 1982.9269 | 1931.9657 | 1931.9617 | -0.0383
73 | 25.9925 | -9.9841 | 2010.9078 | 1959.9466 | 73 | -26.005 | -9.9829 | 2010.9325 | 1959.9713 | 1959.9589 | -0.04105
74 | 25.9923 | -9.9828 | 2038.9309 | 1987.9697 | 74 | -26.0049 | -9.9821 | 2038.9263 | 1987.9651 | 1987.9674 | -0.0326
75 | 25.9921 | -9.9849 | 2066.937 | 2015.9758 | 75 | -26.0047 | -9.9827 | 2066.9241 | 2015.9629 | 2015.9694 | -0.03065
76 | 25.9932 | -9.983 | 2094.92 | 2043.9588 | 76 | -26.0048 | -9.9821 | 2094.9256 | 2043.9644 | 2043.9616 | -0.0384
77 | 25.9919 | -9.9846 | 2122.9427 | 2071.9815 | 77 | -26.0039 | -9.984 | 2122.9305 | 2071.9693 | 2071.9754 | -0.0246
78 | 25.9939 | -9.9831 | 2150.9268 | 2099.9656 | 78 | -26.0048 | -9.9819 | 2150.9216 | 2099.9604 | 2099.963 | -0.037
79 | 25.9923 | -9.9838 | 2178.9168 | 2127.9556 | 79 | -26.0039 | -9.9822 | 2178.9133 | 2127.9521 | 2127.9538 | -0.04615
80 | 25.9929 | -9.9834 | 2206.9089 | 2155.9477 | 80 | -26.0042 | -9.982 | 2206.9108 | 2155.9496 | 2155.9486 | -0.05135
81 | 25.9933 | -9.9831 | 2234.8968 | 2183.9356 | 81 | -26.0035 | -9.9823 | 2234.9 | 2183.9388 | 2183.9372 | -0.0628
82 | 25.9941 | -9.9831 | 2262.92 | 2211.9588 | 82 | -26.0039 | -9.9808 | 2262.9377 | 2211.9765 | 2211.9676 | -0.03235
83 | 25.9945 | -9.9831 | 2290.9223 | 2239.9611 | 83 | -26.003 | -9.9833 | 2290.9436 | 2239.9824 | 2239.9717 | -0.02825
84 | 25.9946 | -9.9827 | 2318.8984 | 2267.9372 | 84 | -26.0032 | -9.9832 | 2318.9296 | 2267.9684 | 2267.9528 | -0.0472
85 | 25.9947 | -9.9835 | 2346.9272 | 2295.966 | 85 | -26.0032 | -9.9824 | 2346.94 | 2295.9788 | 2295.9724 | -0.0276
86 | 25.9937 | -9.9834 | 2374.8936 | 2323.9324 | 86 | -26.0025 | -9.9832 | 2374.9149 | 2323.9537 | 2323.943 | -0.05695
87 | 25.9947 | -9.9832 | 2402.9105 | 2351.9493 | 87 | -26.003 | -9.982 | 2402.9236 | 2351.9624 | 2351.9558 | -0.04415
88 | 25.995 | -9.9825 | 2430.9162 | 2379.955 | 88 | -26.0036 | -9.9814 | 2430.9105 | 2379.9493 | 2379.9522 | -0.04785
89 | 25.9949 | -9.9826 | 2458.9356 | 2407.9744 | 89 | -26.002 | -9.9837 | 2458.9427 | 2407.9815 | 2407.9779 | -0.02205
90 | 25.9954 | -9.9823 | 2486.9152 | 2435.954 | 90 | -26.0033 | -9.9816 | 2486.936 | 2435.9748 | 2435.9644 | -0.0356
91 | 25.9945 | -9.9829 | 2514.9194 | 2463.9582 | 91 | -26.0015 | -9.9833 | 2514.9401 | 2463.9789 | 2463.9685 | -0.03145
92 | 25.9953 | -9.9823 | 2542.9093 | 2491.9481 | 92 | -26.0027 | -9.9812 | 2542.9394 | 2491.9782 | 2491.9631 | -0.03685
93 | 25.9955 | -9.983 | 2570.9154 | 2519.9542 | 93 | -26.0025 | -9.982 | 2570.9413 | 2519.9801 | 2519.9671 | -0.03285
94 | 25.9943 | -9.9847 | 2598.9174 | 2547.9562 | 94 | -26.0025 | -9.9818 | 2598.9318 | 2547.9706 | 2547.9634 | -0.0366
95 | 25.9952 | -9.983 | 2626.9219 | 2575.9607 | 95 | -26.0026 | -9.9816 | 2626.9354 | 2575.9742 | 2575.9674 | -0.03255
96 | 25.9957 | -9.9819 | 2654.9349 | 2603.9737 | 96 | -26.0018 | -9.983 | 2654.942 | 2603.9808 | 2603.9772 | -0.02275
97 | 25.9962 | -9.983 | 2682.9207 | 2631.9595 | 97 | -26.0018 | -9.9815 | 2682.9434 | 2631.9822 | 2631.9708 | -0.02915
98 | 25.9968 | -9.9819 | 2710.9128 | 2659.9516 | 98 | -26.002 | -9.9813 | 2710.922 | 2659.9608 | 2659.9562 | -0.0438
99 | 25.9965 | -9.9831 | 2738.9093 | 2687.9481 | 99 | -26.0016 | -9.9818 | 2738.9371 | 2687.9759 | 2687.962 | -0.038
100 | 25.9965 | -9.9821 | 2766.9254 | 2715.9642 | 100 | -26.0019 | -9.981 | 2766.9349 | 2715.9737 | 2715.9689 | -0.03105
101 | 25.9963 | -9.9825 | 2794.9109 | 2743.9497 | 101 | -26.0018 | -9.9814 | 2794.9328 | 2743.9716 | 2743.9606 | -0.03935
102 | 25.9968 | -9.9822 | 2822.9179 | 2771.9567 | 102 | -26.0022 | -9.9811 | 2822.9206 | 2771.9594 | 2771.958 | -0.04195
103 | 25.996 | -9.9826 | 2850.9279 | 2799.9667 | 103 | -26.001 | -9.9814 | 2850.9361 | 2799.9749 | 2799.9708 | -0.0292
104 | 25.9964 | -9.9817 | 2878.9212 | 2827.96 | 104 | -26.001 | -9.9808 | 2878.9405 | 2827.9793 | 2827.9697 | -0.03035
105 | 25.9975 | -9.9823 | 2906.9332 | 2855.972 | 105 | -26.0005 | -9.9814 | 2906.9435 | 2855.9823 | 2855.9771 | -0.02285
106 | 25.9977 | -9.9819 | 2934.9201 | 2883.9589 | 106 | -26.0007 | -9.9812 | 2934.9393 | 2883.9781 | 2883.9685 | -0.0315
107 | 25.9964 | -9.9838 | 2962.9083 | 2911.9471 | 107 | -25.9997 | -9.983 | 2962.9442 | 2911.983 | 2911.965 | -0.03495
108 | 25.9977 | -9.9816 | 2990.881 | 2939.9198 | 108 | -25.9995 | -9.9819 | 2990.935 | 2939.9738 | 2939.9468 | -0.0532
109 | 25.9974 | -9.9822 | 3018.9277 | 2967.9665 | 109 | -25.9997 | -9.9825 | 3018.9367 | 2967.9755 | 2967.971 | -0.029
110 | 25.9979 | -9.9819 | 3046.9245 | 2995.9633 | 110 | -26.0002 | -9.981 | 3046.9342 | 2995.973 | 2995.9681 | -0.03185
111 | 25.9981 | -9.9821 | 3074.9258 | 3023.9646 | 111 | -25.9997 | -9.9815 | 3074.9468 | 3023.9856 | 3023.9751 | -0.0249
112 | 25.9983 | -9.9814 | 3102.9024 | 3051.9412 | 112 | -25.9988 | -9.9823 | 3102.9325 | 3051.9713 | 3051.9562 | -0.04375
113 | 25.9976 | -9.9822 | 3130.914 | 3079.9528 | 113 | -25.9997 | -9.9809 | 3130.9269 | 3079.9657 | 3079.9592 | -0.04075
114 | 25.9988 | -9.9814 | 3158.9231 | 3107.9619 | 114 | -25.9994 | -9.9825 | 3158.9283 | 3107.9671 | 3107.9645 | -0.0355
115 | 25.9983 | -9.982 | 3186.9082 | 3135.947 | 115 | -25.9992 | -9.9821 | 3186.9363 | 3135.9751 | 3135.961 | -0.03895
116 | 25.998 | -9.9812 | 3214.9263 | 3163.9651 | 116 | -25.9988 | -9.9817 | 3214.9417 | 3163.9805 | 3163.9728 | -0.0272
117 | 25.9985 | -9.982 | 3242.9248 | 3191.9636 | 117 | -25.9981 | -9.9819 | 3242.9392 | 3191.978 | 3191.9708 | -0.0292
118 | 25.9986 | -9.9815 | 3270.9293 | 3219.9681 | 118 | -25.9991 | -9.9804 | 3270.9341 | 3219.9729 | 3219.9705 | -0.0295
119 | 25.9987 | -9.9821 | 3298.9322 | 3247.971 | 119 | -25.9986 | -9.981 | 3298.9427 | 3247.9815 | 3247.9762 | -0.02375
120 | 25.999 | -9.9818 | 3326.9492 | 3275.988 | 120 | -25.9986 | -9.9815 | 3326.9482 | 3275.987 | 3275.9875 | -0.0125
121 | 25.9993 | -9.9816 | 3354.8109 | 27.8617 | 121 | -25.9995 | -9.9811 | 3354.8175 | 27.8693 | 27.8655 | -0.1345
122 | 25.9996 | -9.9809 | 3380.3516 | 25.5407 | 122 | -25.9995 | -9.9799 | 3380.3424 | 25.5249

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
LSB 1 |  |  |  | 1
LSB 2 |  |  |  | 2
LSB 3 |  |  |  | 3
LSB 4 |  |  |  | 4
LSB 5 |  |  |  | 5
LSB 6 |  |  |  | 6
LSB 7 |  |  |  | 7
LSB 8 |  |  |  | 8
LSB 9 |  |  |  | 9
LSB 10 |  |  |  | 10
LSB 11 |  |  |  | 11
LSB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Lower Strongback - Magnet Array -026