## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | 14.0235 | 0.0085 | 5.2486 | 1 | -13.9744 | 0.0111 | 5.2503 | 0.0098 | -0.007874 | -0.00028926
2 | 14.0231 | 0.0051 | 30.7497 | 2 | -13.9751 | 0.0075 | 30.7494 | 0.0063 | -0.13428
3 | 14.0225 | 0.0064 | 57.4995 | 3 | -13.9746 | 0.0068 | 57.4993 | 0.0066 | -0.11108
4 | 14.023 | 0.0056 | 85.4989 | 4 | -13.9748 | 0.0078 | 85.4997 | 0.0067 | -0.095757
5 | 14.0236 | 0.0062 | 113.5 | 5 | -13.9745 | 0.0066 | 113.4995 | 0.0064 | -0.09618
6 | 14.0231 | 0.0026 | 141.5003 | 6 | -13.9752 | 0.0086 | 141.4994 | 0.0056 | -0.11629
7 | 14.024 | 0.0046 | 169.4996 | 7 | -13.9744 | 0.0068 | 169.5006 | 0.0057 | -0.10096
8 | 14.0234 | 0.0085 | 197.4988 | 8 | -13.9741 | 0.0117 | 197.4997 | 0.0101 | 0.083653
9 | 14.024 | 0.0043 | 225.5001 | 9 | -13.9736 | 0.0077 | 225.5 | 0.006 | -0.066376
10 | 14.0234 | 0.0073 | 253.5011 | 10 | -13.9739 | 0.0093 | 253.5001 | 0.0083 | 0.035563
11 | 14.0246 | 0.004 | 281.4999 | 11 | -13.9736 | 0.0053 | 281.4993 | 0.00465 | -0.09675
12 | 14.0252 | 0.0068 | 309.5012 | 12 | -13.9729 | 0.0096 | 309.4995 | 0.0082 | 0.054402
13 | 14.0248 | 0.0034 | 337.4984 | 13 | -13.973 | 0.0088 | 337.4991 | 0.0061 | -0.016887
14 | 14.0254 | 0.0046 | 365.5001 | 14 | -13.9728 | 0.0088 | 365.4993 | 0.0067 | 0.018123
15 | 14.0248 | 0.0035 | 393.5003 | 15 | -13.9733 | 0.0059 | 393.4993 | 0.0047 | -0.049229
16 | 14.0256 | 0.0014 | 421.4985 | 16 | -13.9721 | 0.0049 | 421.4988 | 0.00315 | -0.098864
17 | 14.0263 | 0.003 | 449.4989 | 17 | -13.9724 | 0.0046 | 449.4993 | 0.0038 | -0.061886
18 | 14.0271 | 0.0009 | 477.5002 | 18 | -13.9712 | 0.006 | 477.4997 | 0.00345 | -0.064277
19 | 14.0269 | 0.0041 | 505.5004 | 19 | -13.971 | 0.0057 | 505.4987 | 0.0049 | 0.0041973
20 | 14.0266 | 0.0059 | 533.499 | 20 | -13.9712 | 0.0043 | 533.4992 | 0.0051 | 0.023459
21 | 14.0268 | 0.0028 | 561.4987 | 21 | -13.9714 | 0.0045 | 561.4993 | 0.00365 | -0.022239
22 | 14.0273 | 0.0042 | 589.5008 | 22 | -13.9706 | 0.0087 | 589.4994 | 0.00645 | 0.099385
23 | 14.0265 | 0.0013 | 617.4992 | 23 | -13.9703 | 0.0027 | 617.4994 | 0.002 | -0.064424
24 | 14.0265 | 0.0052 | 645.4989 | 24 | -13.9707 | 0.0088 | 645.4999 | 0.007 | 0.14381
25 | 14.0275 | 0.0032 | 673.4985 | 25 | -13.9701 | 0.0048 | 673.4999 | 0.004 | 0.037092
26 | 14.0271 | 0.0026 | 701.4986 | 26 | -13.9696 | 0.0041 | 701.5 | 0.00335 | 0.02289
27 | 14.0288 | 0.0015 | 729.4995 | 27 | -13.9688 | 0.0004 | 729.5 | 0.00095 | -0.06021
28 | 14.0275 | 0.0038 | 757.4991 | 28 | -13.9695 | 0.0041 | 757.4996 | 0.00395 | 0.069288
29 | 14.0286 | 0.001 | 785.497 | 29 | -13.9687 | 0.0001 | 785.4994 | 0.00055 | -0.053182
30 | 14.0293 | 0.001 | 813.4984 | 30 | -13.9692 | -0.0001 | 813.4993 | 0.00045 | -0.045731
31 | 14.0296 | 0.0035 | 841.499 | 31 | -13.9674 | 0.0028 | 841.4999 | 0.00315 | 0.071956
32 | 14.0287 | 0.0004 | 869.4984 | 32 | -13.9684 | 0.0028 | 869.4993 | 0.0016 | 0.022321
33 | 14.0299 | 0.0054 | 897.4988 | 33 | -13.9677 | 0.0044 | 897.4996 | 0.0049 | 0.16363
34 | 14.0302 | 0.0032 | 925.4969 | 34 | -13.9673 | 0.0009 | 925.4994 | 0.00205 | 0.062813
35 | 14.029 | 0.0015 | 953.4971 | 35 | -13.9668 | 0.0006 | 953.4996 | 0.00105 | 0.034831
36 | 14.0303 | 0.0026 | 981.4992 | 36 | -13.9673 | 0.0027 | 981.4992 | 0.00265 | 0.10921
37 | 14.0307 | 0.0019 | 1009.4983 | 37 | -13.9668 | -0.0004 | 1009.4988 | 0.00075 | 0.045796
38 | 14.0307 | -0.0014 | 1037.4981 | 38 | -13.9658 | -0.0004 | 1037.5003 | -0.0009 | -0.0077764
39 | 14.0313 | 0.003 | 1065.4991 | 39 | -13.9655 | -0.0002 | 1065.4999 | 0.0014 | 0.094163
40 | 14.0316 | 0.0011 | 1093.4985 | 40 | -13.966 | -0.0011 | 1093.4998 | 0 | 0.050433
41 | 14.0318 | -0.0031 | 1121.4981 | 41 | -13.9657 | -0.0003 | 1121.4993 | -0.0017 | -0.0051083
42 | 14.0321 | 0.0021 | 1149.5003 | 42 | -13.9654 | -0.0001 | 1149.4997 | 0.001 | 0.11258
43 | 14.0316 | -0.0041 | 1177.4979 | 43 | -13.9649 | 0.0016 | 1177.4995 | -0.00125 | 0.035384
44 | 14.0326 | -0.006 | 1205.4972 | 44 | -13.9648 | -0.0055 | 1205.4996 | -0.00575 | -0.13039
45 | 14.0327 | -0.0063 | 1233.4973 | 45 | -13.9644 | -0.0052 | 1233.5001 | -0.00575 | -0.11901
46 | 14.0326 | -0.0052 | 1261.497 | 46 | -13.9642 | -0.0068 | 1261.5 | -0.006 | -0.11746
47 | 14.0332 | -0.0026 | 1289.5003 | 47 | -13.9639 | -0.0059 | 1289.4999 | -0.00425 | -0.037174
48 | 14.0338 | -0.0048 | 1317.4996 | 48 | -13.9638 | -0.0041 | 1317.5 | -0.00445 | -0.03366
49 | 14.0338 | -0.0031 | 1345.4995 | 49 | -13.9637 | -0.0011 | 1345.4994 | -0.0021 | 0.070248
50 | 14.0341 | -0.0035 | 1373.5009 | 50 | -13.9633 | -0.0023 | 1373.5004 | -0.0029 | 0.05014
51 | 14.0341 | -0.0047 | 1401.5005 | 51 | -13.9634 | -0.0077 | 1401.4994 | -0.0062 | -0.068393
52 | 14.0351 | -0.0059 | 1429.4998 | 52 | -13.9637 | -0.0095 | 1429.4996 | -0.0077 | -0.11606
53 | 14.035 | -0.0039 | 1457.499 | 53 | -13.9631 | -0.0001 | 1457.4999 | -0.002 | 0.11974 |  |  | Shimming table |  | 16
54 | 14.0351 | -0.004 | 1485.4981 | 54 | -13.9619 | -0.0042 | 1485.5 | -0.0041 | 0.048448 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
55 | 14.035 | -0.0033 | 1513.4986 | 55 | -13.9622 | -0.0027 | 1513.4998 | -0.003 | 0.10314 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3
56 | 14.0347 | -0.0001 | 1541.4992 | 56 | -13.9619 | 0.0011 | 1541.5001 | 0.0005 | 0.25233 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3
57 | 14.0355 | 0.0004 | 1569.5002 | 57 | -13.9613 | -0.0029 | 1569.4999 | -0.00125 | 0.19482 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3
58 | 14.0361 | -0.0043 | 1597.4996 | 58 | -13.9608 | -0.0055 | 1597.4997 | -0.0049 | 0.062504 | 11 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3
59 | 14.0356 | 0.0007 | 1625.4974 | 59 | -13.9605 | -0.0058 | 1625.4994 | -0.00255 | 0.16641 | 16 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3
60 | 14.0362 | 0.0011 | 1653.499 | 60 | -13.9607 | 0.0015 | 1653.5004 | 0.0013 | 0.32937 | 21 | 1 | 21 | 3 | 0 | 3
61 | 14.0359 | -0.0017 | 1681.4981 | 61 | -13.9605 | 0.0012 | 1681.5 | -0.00025 | 0.27974 | 26 | 1 | 26 | 3 | 0 | 3
62 | 14.037 | -0.0005 | 1709.4985 | 62 | -13.9597 | 0.0009 | 1709.4997 | 0.0002 | 0.30884 | 32 | 1 | 32 | 3 | 0 | 3
63 | 14.0372 | -0.001 | 1737.4993 | 63 | -13.9595 | -0.0013 | 1737.5002 | -0.00115 | 0.26708 | 37 | 1 | 37 | 3 | 0 | 3
64 | 14.0378 | -0.0016 | 1765.4975 | 64 | -13.9587 | -0.0031 | 1765.4998 | -0.00235 | 0.23123 | 42 | 1 | 42 | 3 | 0 | 3
65 | 14.0376 | -0.007 | 1793.499 | 65 | -13.9595 | -0.0082 | 1793.4991 | -0.0076 | 0.035921 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
66 | 14.0387 | -0.0115 | 1821.4979 | 66 | -13.9588 | -0.0122 | 1821.4993 | -0.01185 | -0.12001 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
67 | 14.0386 | -0.0038 | 1849.4994 | 67 | -13.9588 | -0.01 | 1849.4988 | -0.0069 | 0.086256 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
68 | 14.0388 | -0.0072 | 1877.4991 | 68 | -13.9587 | -0.0082 | 1877.4998 | -0.0077 | 0.066148 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
69 | 14.0391 | -0.0105 | 1905.4985 | 69 | -13.9588 | -0.0086 | 1905.4989 | -0.00955 | 0.0047016 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
70 | 14.0392 | -0.0115 | 1933.4993 | 70 | -13.958 | -0.0087 | 1933.4993 | -0.0101 | -0.0055639 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
71 | 14.0397 | -0.0126 | 1961.4984 | 71 | -13.9577 | -0.0075 | 1961.4995 | -0.01005 | 0.0077927 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
72 | 14.0399 | -0.01 | 1989.4996 | 72 | -13.9572 | -0.0081 | 1989.4994 | -0.00905 | 0.058551 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
73 | 14.04 | -0.0087 | 2017.4995 | 73 | -13.9565 | -0.0117 | 2017.4993 | -0.0102 | 0.024663 | 81 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
74 | 14.0401 | -0.0097 | 2045.4988 | 74 | -13.9568 | -0.0066 | 2045.4997 | -0.00815 | 0.11676 | 86 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3
75 | 14.0401 | -0.008 | 2073.5 | 75 | -13.9566 | -0.0093 | 2073.4995 | -0.00865 | 0.10846 | 91 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3
76 | 14.0409 | -0.0138 | 2101.4987 | 76 | -13.9567 | -0.0148 | 2101.4993 | -0.0143 | -0.10259 | 97 | 3 | 17 | 3 | -0.5 | 2.5
77 | 14.0411 | -0.0104 | 2129.4994 | 77 | -13.9559 | -0.0071 | 2129.4993 | -0.00875 | 0.1273 | 102 | 3 | 22 | 3 | -1 | 2
78 | 14.041 | -0.0135 | 2157.5 | 78 | -13.9559 | -0.0164 | 2157.4995 | -0.01495 | -0.1054 | 107 | 3 | 27 | 3 | -1 | 2
79 | 14.0419 | -0.0137 | 2185.4995 | 79 | -13.9559 | -0.0156 | 2185.4994 | -0.01465 | -0.082205 | 112 | 3 | 32 | 3 | -1.5 | 1.5
80 | 14.042 | -0.0104 | 2213.5 | 80 | -13.9557 | -0.0103 | 2213.4996 | -0.01035 | 0.098474 | 118 | 3 | 38 | 3 | -1.5 | 1.5
81 | 14.0428 | -0.0236 | 2241.4995 | 81 | -13.9548 | -0.0152 | 2241.4992 | -0.0194 | -0.24644 | 119 | 3 | 39 | 3 | -2 | 1
82 | 14.0427 | -0.022 | 2269.4996 | 82 | -13.9552 | -0.0194 | 2269.4993 | -0.0207 | -0.28623 | 122 | 3 | 42 | 3 | -2 | 1
83 | 14.042 | -0.0186 | 2297.4996 | 83 | -13.9547 | -0.0323 | 2297.4998 | -0.02545 | -0.46185
84 | 14.0425 | -0.0147 | 2325.4993 | 84 | -13.9548 | -0.0158 | 2325.4993 | -0.01525 | -0.048887
85 | 14.0431 | -0.0128 | 2353.4993 | 85 | -13.9543 | -0.0155 | 2353.499 | -0.01415 | 0.0058079
86 | 14.0425 | -0.0175 | 2381.4989 | 86 | -13.9547 | -0.0153 | 2381.5001 | -0.0164 | -0.071387
87 | 14.043 | -0.0129 | 2409.5001 | 87 | -13.9531 | -0.0116 | 2409.4999 | -0.01225 | 0.10339
88 | 14.0434 | -0.0113 | 2437.4993 | 88 | -13.9537 | -0.0118 | 2437.4992 | -0.01155 | 0.14233
89 | 14.0436 | -0.0101 | 2465.4986 | 89 | -13.9526 | -0.0111 | 2465.4995 | -0.0106 | 0.19112
90 | 14.0439 | -0.0137 | 2493.5005 | 90 | -13.9529 | -0.0131 | 2493.5 | -0.0134 | 0.092276
91 | 14.0444 | -0.0124 | 2521.4993 | 91 | -13.9524 | -0.0116 | 2521.4995 | -0.012 | 0.15878
92 | 14.0446 | -0.0086 | 2549.4999 | 92 | -13.9528 | -0.0085 | 2549.4996 | -0.00855 | 0.306
93 | 14.0446 | -0.0109 | 2577.4994 | 93 | -13.9523 | -0.0097 | 2577.499 | -0.0103 | 0.24849
94 | 14.0448 | -0.0087 | 2605.4993 | 94 | -13.9521 | -0.0078 | 2605.4995 | -0.00825 | 0.34058
95 | 14.0448 | -0.0059 | 2633.4999 | 95 | -13.9528 | -0.0066 | 2633.4996 | -0.00625 | 0.43071
96 | 14.0449 | -0.0053 | 2661.4989 | 96 | -13.9513 | -0.0077 | 2661.4996 | -0.0065 | 0.43226
97 | 14.0455 | -0.0076 | 2689.4993 | 97 | -13.9512 | -0.005 | 2689.4992 | -0.0063 | 0.45152
98 | 14.0467 | -0.0014 | 2717.4994 | 98 | -13.9515 | -0.0051 | 2717.4995 | -0.00325 | 0.58299
99 | 14.0459 | 0.0044 | 2745.4988 | 99 | -13.9507 | -0.0018 | 2745.4998 | 0.0013 | 0.77351
100 | 14.047 | -0.0001 | 2773.4997 | 100 | -13.9501 | -0.0022 | 2773.4995 | -0.00115 | 0.68844
101 | 14.0467 | -0.0003 | 2801.4983 | 101 | -13.9506 | 0.0004 | 2801.4998 | 5e-05 | 0.74707
102 | 14.0477 | 0.0042 | 2829.4997 | 102 | -13.9501 | 0.0028 | 2829.5 | 0.0035 | 0.89429
103 | 14.0473 | 0.0045 | 2857.4989 | 103 | -13.9501 | 0.0013 | 2857.4996 | 0.0029 | 0.88205
104 | 14.0473 | 0.0046 | 2885.4995 | 104 | -13.9488 | 0.0052 | 2885.4998 | 0.0049 | 0.97218
105 | 14.0486 | 0.0062 | 2913.4996 | 105 | -13.9495 | 0.0036 | 2913.4996 | 0.0049 | 0.98357
106 | 14.0479 | 0.0089 | 2941.4988 | 106 | -13.9493 | 0.0067 | 2941.4994 | 0.0078 | 1.1091
107 | 14.0481 | 0.0113 | 2969.5003 | 107 | -13.9485 | 0.0096 | 2969.4993 | 0.01045 | 1.2248
108 | 14.0494 | 0.0068 | 2997.4995 | 108 | -13.9487 | 0.0061 | 2997.4997 | 0.00645 | 1.0788
109 | 14.0487 | 0.009 | 3025.4994 | 109 | -13.9474 | 0.0101 | 3025.499 | 0.00955 | 1.2122
110 | 14.0491 | 0.011 | 3053.4998 | 110 | -13.9479 | 0.0106 | 3053.5 | 0.0108 | 1.2728
111 | 14.0491 | 0.0129 | 3081.4986 | 111 | -13.9475 | 0.0132 | 3081.4996 | 0.01305 | 1.3728
112 | 14.0499 | 0.0123 | 3109.5002 | 112 | -13.9482 | 0.0087 | 3109.5002 | 0.0105 | 1.2838
113 | 14.0504 | 0.014 | 3137.4995 | 113 | -13.9478 | 0.0159 | 3137.4996 | 0.01495 | 1.4703
114 | 14.0504 | 0.0166 | 3165.4996 | 114 | -13.9465 | 0.0117 | 3165.4999 | 0.01415 | 1.4502
115 | 14.0508 | 0.0186 | 3193.4998 | 115 | -13.9461 | 0.0136 | 3193.4998 | 0.0161 | 1.5384
116 | 14.0509 | 0.022 | 3221.4993 | 116 | -13.9466 | 0.0218 | 3221.4999 | 0.0219 | 1.7781
117 | 14.0508 | 0.0178 | 3249.5003 | 117 | -13.9459 | 0.0138 | 3249.4998 | 0.0158 | 1.5494
118 | 14.0506 | 0.0223 | 3277.4996 | 118 | -13.9456 | 0.0171 | 3277.4996 | 0.0197 | 1.7143
119 | 14.0513 | 0.0196 | 3305.4997 | 119 | -13.9458 | 0.0188 | 3305.4995 | 0.0192 | 1.706
120 | 14.052 | 0.0263 | 3333.4997 | 120 | -13.945 | 0.0205 | 3333.5001 | 0.0234 | 1.8827
121 | 14.0522 | 0.024 | 3360.2494 | 121 | -13.9442 | 0.025 | 3360.2498 | 0.0245 | 1.9374
122 | 14.0531 | 0.0243 | 3385.7488 | 122 | -13.9443 | 0.0234 | 3385.7493 | 0.02385 | 1.9232

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.037 | -9.9875 | 5.2522
2 | -0.0212 | -9.9887 | 30.7507
3 | 0.0373 | -9.9955 | 57.5001
4 | 0.0375 | -9.9938 | 85.4998
5 | 0.0038 | -9.9939 | 113.4986
6 | 0.0199 | -9.9932 | 141.4996
7 | -0.0163 | -9.9946 | 169.4993
8 | 0.0244 | -9.993 | 197.4999
9 | 0.0482 | -9.9946 | 225.499
10 | 0.015 | -9.9925 | 253.4995
11 | 0.0488 | -9.994 | 281.4993
12 | 0.0097 | -9.9926 | 309.5
13 | 0.0135 | -9.9937 | 337.4989
14 | 0.0135 | -9.9939 | 365.4993
15 | 0.0244 | -9.9945 | 393.499
16 | 0.0492 | -9.9936 | 421.4999
17 | -0.0056 | -9.9939 | 449.4986
18 | 0.0466 | -9.993 | 477.4989
19 | -0.005 | -9.9935 | 505.4995
20 | 0.0329 | -9.9937 | 533.4998
21 | 0.0344 | -9.9934 | 561.4992
22 | 0.0248 | -9.9923 | 589.4993
23 | 0.048 | -9.9932 | 617.4992
24 | 0.0426 | -9.9928 | 645.5001
25 | 0.04 | -9.9934 | 673.499
26 | 0.0582 | -9.9931 | 701.4998
27 | 0.0367 | -9.9927 | 729.4991
28 | 0.0555 | -9.9921 | 757.4996
29 | 0.0283 | -9.9926 | 785.499
30 | 0.0312 | -9.9905 | 813.5
31 | 0.0165 | -9.9924 | 841.499
32 | 0.0121 | -9.9915 | 869.4999
33 | 0.0043 | -9.9919 | 897.4992
34 | 0.0207 | -9.9916 | 925.4991
35 | -0.0308 | -9.9919 | 953.4993
36 | -0.0046 | -9.9908 | 981.4998
37 | -0.0376 | -9.9923 | 1009.4995
38 | -0.0357 | -9.9918 | 1037.4997
39 | -0.0091 | -9.9924 | 1065.4989
40 | -0.0284 | -9.9918 | 1093.5
41 | -0.008 | -9.9915 | 1121.4992
42 | -0.0191 | -9.9918 | 1149.4999
43 | -0.011 | -9.9918 | 1177.499
44 | -0.0307 | -9.9905 | 1205.4999
45 | -0.0357 | -9.9927 | 1233.4993
46 | -0.083 | -9.9893 | 1261.4997
47 | -0.0476 | -9.9908 | 1289.4995
48 | -0.0438 | -9.9908 | 1317.5001
49 | -0.0628 | -9.9896 | 1345.4994
50 | -0.0353 | -9.9898 | 1373.4995
51 | -0.0749 | -9.9907 | 1401.4997
52 | -0.0628 | -9.9897 | 1429.5003
53 | -0.0694 | -9.9901 | 1457.4992
54 | -0.0671 | -9.99 | 1485.4999
55 | -0.0433 | -9.9902 | 1513.4993
56 | -0.0393 | -9.9898 | 1541.4997
57 | -0.0458 | -9.9901 | 1569.4994
58 | -0.0114 | -9.9897 | 1597.4997
59 | -0.064 | -9.9897 | 1625.4992
60 | -0.0247 | -9.9898 | 1653.4998
61 | -0.0451 | -9.9899 | 1681.4993
62 | 0.0055 | -9.9898 | 1709.5001
63 | -0.0406 | -9.9898 | 1737.4991
64 | -0.016 | -9.989 | 1765.4998
65 | -0.0017 | -9.9882 | 1793.499
66 | -0.0125 | -9.9887 | 1821.4995
67 | -0.0315 | -9.9893 | 1849.4995
68 | -0.027 | -9.9887 | 1877.4998
69 | 0.0205 | -9.9881 | 1905.4991
70 | 0.0046 | -9.988 | 1933.5
71 | -0.0123 | -9.9886 | 1961.4992
72 | 0.0222 | -9.9881 | 1989.4997
73 | -0.0138 | -9.9882 | 2017.4992
74 | -0.0254 | -9.9879 | 2045.5
75 | 0.0211 | -9.9881 | 2073.4991
76 | -0.0095 | -9.9879 | 2101.4999
77 | -0.0283 | -9.988 | 2129.4991
78 | 0.0305 | -9.9875 | 2157.4997
79 | 0.0067 | -9.9878 | 2185.4989
80 | -0.0106 | -9.9873 | 2213.4997
81 | -0.002 | -9.9868 | 2241.499
82 | -0.0282 | -9.9868 | 2269.5
83 | -0.004 | -9.9875 | 2297.499
84 | 0.0345 | -9.9866 | 2325.4999
85 | 0.0418 | -9.9886 | 2353.5
86 | -0.0403 | -9.9863 | 2381.4999
87 | 0.0357 | -9.9868 | 2409.4987
88 | 0.0159 | -9.9863 | 2437.4997
89 | -0.0386 | -9.9856 | 2465.4993
90 | -0.0362 | -9.9864 | 2493.5003
91 | -0.0134 | -9.9864 | 2521.4991
92 | -0.018 | -9.986 | 2549.5
93 | 0.0219 | -9.9862 | 2577.4991
94 | -0.0052 | -9.9852 | 2605.5001
95 | 0.0158 | -9.9857 | 2633.4989
96 | -0.0181 | -9.9851 | 2661.4999
97 | 0.0041 | -9.9855 | 2689.499
98 | 0.0177 | -9.9852 | 2717.4998
99 | 0.0036 | -9.9858 | 2745.4989
100 | -0.0181 | -9.9852 | 2773.4999
101 | 0.0024 | -9.985 | 2801.4991
102 | 0.0077 | -9.9843 | 2829.4998
103 | 0.0139 | -9.9853 | 2857.499
104 | 0.0437 | -9.9846 | 2885.4997
105 | -0.005 | -9.9851 | 2913.4991
106 | 0.0062 | -9.9846 | 2941.4997
107 | 0.0709 | -9.9846 | 2969.4991
108 | -0.0013 | -9.9847 | 2997.5
109 | 0.0701 | -9.9846 | 3025.4993
110 | 0.0235 | -9.9842 | 3053.4998
111 | 0.0213 | -9.9839 | 3081.4989
112 | 0.0188 | -9.9836 | 3109.4999
113 | 0.0103 | -9.9822 | 3137.4994
114 | 0.0181 | -9.9835 | 3165.5
115 | 0.0095 | -9.9841 | 3193.4991
116 | 0.0085 | -9.9825 | 3221.4998
117 | 0.0121 | -9.983 | 3249.4993
118 | 0.021 | -9.9829 | 3277.5
119 | 0.022 | -9.9834 | 3305.4993
120 | 0.002 | -9.9841 | 3333.4996
121 | 0.0551 | -9.9784 | 3361.4997
122 | -0.0032 | -9.9818 | 3385.7497
WALL SIDE
AISLE SIDE

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 25.0226 | -0.2475 | 18.0006 | 2 | -24.9737 | -0.2423 | 18
3 | 25.0224 | -0.2492 | 43.5018 | 3 | -24.9737 | -0.2709 | 43.4992
4 | 25.0237 | -0.198 | 71.4997 | 4 | -24.9731 | -0.2116 | 71.4998
5 | 25.0221 | -0.2819 | 99.499 | 5 | -24.9732 | -0.2848 | 99.4995
6 | 25.0229 | -0.3045 | 127.4991 | 6 | -24.9733 | -0.2907 | 127.4997
7 | 25.0238 | -0.2886 | 155.4988 | 7 | -24.9726 | -0.3013 | 155.4995
8 | 25.0229 | -0.3041 | 183.5028 | 8 | -24.9719 | -0.2922 | 183.5002
9 | 25.0242 | -0.3113 | 211.499 | 9 | -24.9723 | -0.2922 | 211.5002
10 | 25.0246 | -0.2954 | 239.4999 | 10 | -24.9717 | -0.2939 | 239.4993
11 | 25.024 | -0.3034 | 267.4975 | 11 | -24.9723 | -0.2897 | 267.4992
12 | 25.0257 | -0.2938 | 295.5 | 12 | -24.9714 | -0.2791 | 295.4996
13 | 25.0251 | -0.2954 | 323.4984 | 13 | -24.972 | -0.2865 | 323.4995
14 | 25.0254 | -0.3001 | 351.4987 | 14 | -24.9714 | -0.2919 | 351.4998
15 | 25.0261 | -0.2968 | 379.4986 | 15 | -24.9715 | -0.2811 | 379.4991
16 | 25.0257 | -0.3141 | 407.4954 | 16 | -24.9709 | -0.2922 | 407.4996
17 | 25.0261 | -0.3299 | 435.4969 | 17 | -24.97 | -0.3242 | 435.5003
18 | 25.0261 | -0.3009 | 463.4979 | 18 | -24.9702 | -0.2993 | 463.5
19 | 25.0266 | -0.2845 | 491.5005 | 19 | -24.9702 | -0.2811 | 491.5001
20 | 25.0276 | -0.3174 | 519.5 | 20 | -24.9695 | -0.317 | 519.4994
21 | 25.027 | -0.2875 | 547.4994 | 21 | -24.9701 | -0.3075 | 547.499
22 | 25.0283 | -0.3157 | 575.4998 | 22 | -24.9692 | -0.315 | 575.4991
23 | 25.0276 | -0.3062 | 603.5016 | 23 | -24.9685 | -0.2986 | 603.4992
24 | 25.0281 | -0.3075 | 631.4986 | 24 | -24.9685 | -0.3121 | 631.5013
25 | 25.0294 | -0.3303 | 659.5013 | 25 | -24.9682 | -0.3228 | 659.5003
26 | 25.0286 | -0.2964 | 687.5024 | 26 | -24.9681 | -0.2995 | 687.4995
27 | 25.029 | -0.3094 | 715.4976 | 27 | -24.968 | -0.3045 | 715.4996
28 | 25.0279 | -0.3033 | 743.4974 | 28 | -24.9671 | -0.2973 | 743.4995
29 | 25.0291 | -0.3198 | 771.5012 | 29 | -24.9672 | -0.3169 | 771.4989
30 | 25.029 | -0.2869 | 799.498 | 30 | -24.9668 | -0.2938 | 799.4994
31 | 25.0285 | -0.2939 | 827.4974 | 31 | -24.9668 | -0.305 | 827.4989
32 | 25.0293 | -0.303 | 855.499 | 32 | -24.9665 | -0.3098 | 855.4994
33 | 25.0289 | -0.2683 | 883.4995 | 33 | -24.967 | -0.2894 | 883.4992
34 | 25.0302 | -0.3245 | 911.4989 | 34 | -24.9659 | -0.3232 | 911.499
35 | 25.0299 | -0.2792 | 939.4992 | 35 | -24.966 | -0.2997 | 939.4993
36 | 25.0318 | -0.2972 | 967.5003 | 36 | -24.9653 | -0.3068 | 967.4996
37 | 25.0316 | -0.2961 | 995.4986 | 37 | -24.9659 | -0.3028 | 995.4998
38 | 25.0307 | -0.2945 | 1023.4987 | 38 | -24.9647 | -0.3337 | 1023.4995
39 | 25.0311 | -0.2966 | 1051.4986 | 39 | -24.9642 | -0.3167 | 1051.4989
40 | 25.0318 | -0.2733 | 1079.4978 | 40 | -24.9659 | -0.2888 | 1079.4995
41 | 25.0319 | -0.2875 | 1107.5015 | 41 | -24.9639 | -0.2847 | 1107.4994
42 | 25.0326 | -0.2983 | 1135.4987 | 42 | -24.9639 | -0.2967 | 1135.4999
43 | 25.0322 | -0.2697 | 1163.5006 | 43 | -24.964 | -0.281 | 1163.4995
44 | 25.0339 | -0.3101 | 1191.5021 | 44 | -24.9636 | -0.2968 | 1191.499
45 | 25.033 | -0.297 | 1219.498 | 45 | -24.9627 | -0.2889 | 1219.4998
46 | 25.0339 | -0.2978 | 1247.5024 | 46 | -24.9636 | -0.2973 | 1247.499
47 | 25.0347 | -0.3169 | 1275.5004 | 47 | -24.9625 | -0.3147 | 1275.4994
48 | 25.0349 | -0.3115 | 1303.4991 | 48 | -24.9626 | -0.3101 | 1303.4989
49 | 25.0342 | -0.3145 | 1331.5028 | 49 | -24.962 | -0.3111 | 1331.4993
50 | 25.0345 | -0.3018 | 1359.4979 | 50 | -24.9619 | -0.2952 | 1359.4992
51 | 25.0352 | -0.309 | 1387.4996 | 51 | -24.9615 | -0.287 | 1387.4995
52 | 25.0349 | -0.3048 | 1415.501 | 52 | -24.961 | -0.2929 | 1415.4999
53 | 25.0342 | -0.2959 | 1443.4982 | 53 | -24.9612 | -0.2904 | 1443.4996
54 | 25.0365 | -0.2953 | 1471.5023 | 54 | -24.9609 | -0.3021 | 1471.4999
55 | 25.0358 | -0.3025 | 1499.5019 | 55 | -24.9606 | -0.2913 | 1499.4997
56 | 25.0374 | -0.2985 | 1527.4998 | 56 | -24.9601 | -0.3099 | 1527.4989
57 | 25.0359 | -0.3158 | 1555.5018 | 57 | -24.9604 | -0.3058 | 1555.5004
58 | 25.0369 | -0.3099 | 1583.5017 | 58 | -24.9598 | -0.2963 | 1583.5003
59 | 25.0369 | -0.3358 | 1611.4984 | 59 | -24.9586 | -0.3232 | 1611.4997
60 | 25.038 | -0.3088 | 1639.5025 | 60 | -24.9593 | -0.2913 | 1639.4994
61 | 25.0374 | -0.3145 | 1667.4967 | 61 | -24.9593 | -0.2954 | 1667.4995
62 | 25.0369 | -0.3372 | 1695.4989 | 62 | -24.9589 | -0.3191 | 1695.5002
63 | 25.038 | -0.2981 | 1723.5018 | 63 | -24.959 | -0.2881 | 1723.4993
64 | 25.0391 | -0.3276 | 1751.497 | 64 | -24.9585 | -0.3123 | 1751.4996
65 | 25.0384 | -0.3251 | 1779.5003 | 65 | -24.9581 | -0.3022 | 1779.4992
66 | 25.0381 | -0.3251 | 1807.4992 | 66 | -24.9579 | -0.3128 | 1807.4985
67 | 25.0391 | -0.317 | 1835.4996 | 67 | -24.9575 | -0.2975 | 1835.4995
68 | 25.0383 | -0.3211 | 1863.4995 | 68 | -24.9574 | -0.31 | 1863.4996
69 | 25.0388 | -0.3085 | 1891.4986 | 69 | -24.9574 | -0.2957 | 1891.4985
70 | 25.0404 | -0.3218 | 1919.5005 | 70 | -24.9566 | -0.2858 | 1919.4992
71 | 25.0394 | -0.3075 | 1947.4991 | 71 | -24.9568 | -0.2959 | 1947.4996
72 | 25.0405 | -0.3216 | 1975.4999 | 72 | -24.9563 | -0.3166 | 1975.4997
73 | 25.04 | -0.3387 | 2003.4988 | 73 | -24.9561 | -0.3404 | 2003.4994
74 | 25.0402 | -0.3057 | 2031.499 | 74 | -24.9557 | -0.3048 | 2031.4997
75 | 25.0401 | -0.3255 | 2059.4983 | 75 | -24.9556 | -0.3073 | 2059.5003
76 | 25.0412 | -0.3291 | 2087.4975 | 76 | -24.9551 | -0.3302 | 2087.4997
77 | 25.0414 | -0.3104 | 2115.5 | 77 | -24.9553 | -0.315 | 2115.4997
78 | 25.0412 | -0.3119 | 2143.4989 | 78 | -24.9544 | -0.3182 | 2143.4989
79 | 25.0419 | -0.3106 | 2171.5004 | 79 | -24.9542 | -0.3141 | 2171.4998
80 | 25.042 | -0.2943 | 2199.5012 | 80 | -24.9549 | -0.2905 | 2199.4992
81 | 25.0412 | -0.2957 | 2227.4968 | 81 | -24.9541 | -0.2968 | 2227.4997
82 | 25.0425 | -0.3133 | 2255.5021 | 82 | -24.9534 | -0.2946 | 2255.4995
83 | 25.0425 | -0.3162 | 2283.5 | 83 | -24.9533 | -0.2879 | 2283.4998
84 | 25.0423 | -0.3147 | 2311.4973 | 84 | -24.9536 | -0.3082 | 2311.4993
85 | 25.0426 | -0.3268 | 2339.5009 | 85 | -24.9525 | -0.3038 | 2339.4999
86 | 25.0433 | -0.3303 | 2367.499 | 86 | -24.9528 | -0.3109 | 2367.4998
87 | 25.044 | -0.3256 | 2395.4985 | 87 | -24.9523 | -0.3093 | 2395.4991
88 | 25.0436 | -0.3247 | 2423.5001 | 88 | -24.9519 | -0.3021 | 2423.5003
89 | 25.0438 | -0.3185 | 2451.4993 | 89 | -24.952 | -0.3024 | 2451.4989
90 | 25.0437 | -0.3179 | 2479.4996 | 90 | -24.9519 | -0.3064 | 2479.4991
91 | 25.0439 | -0.3115 | 2507.4986 | 91 | -24.9511 | -0.2911 | 2507.4996
92 | 25.0443 | -0.3181 | 2535.4995 | 92 | -24.9517 | -0.302 | 2535.4989
93 | 25.0452 | -0.3081 | 2563.5001 | 93 | -24.951 | -0.3132 | 2563.499
94 | 25.0443 | -0.3335 | 2591.4985 | 94 | -24.9507 | -0.3249 | 2591.4995
95 | 25.045 | -0.3354 | 2619.5004 | 95 | -24.9506 | -0.3163 | 2619.4996
96 | 25.0449 | -0.3014 | 2647.4983 | 96 | -24.9504 | -0.2883 | 2647.4993
97 | 25.0461 | -0.3038 | 2675.4996 | 97 | -24.9497 | -0.2915 | 2675.4996
98 | 25.0465 | -0.3269 | 2703.4998 | 98 | -24.9494 | -0.2973 | 2703.4989
99 | 25.0464 | -0.3173 | 2731.4983 | 99 | -24.9493 | -0.3086 | 2731.4991
100 | 25.0468 | -0.3134 | 2759.4997 | 100 | -24.949 | -0.2989 | 2759.4996
101 | 25.0466 | -0.3133 | 2787.4993 | 101 | -24.9491 | -0.2975 | 2787.4998
102 | 25.0472 | -0.3117 | 2815.4993 | 102 | -24.9494 | -0.3056 | 2815.4993
103 | 25.0463 | -0.3012 | 2843.5006 | 103 | -24.9486 | -0.2948 | 2843.4993
104 | 25.047 | -0.3002 | 2871.4992 | 104 | -24.9486 | -0.2996 | 2871.4993
105 | 25.0474 | -0.2872 | 2899.4993 | 105 | -24.9487 | -0.2781 | 2899.5
106 | 25.048 | -0.306 | 2927.4995 | 106 | -24.9474 | -0.2858 | 2927.499
107 | 25.0474 | -0.2877 | 2955.4996 | 107 | -24.9472 | -0.3059 | 2955.4992
108 | 25.0483 | -0.3267 | 2983.5 | 108 | -24.9467 | -0.2999 | 2983.4993
109 | 25.0491 | -0.3317 | 3011.4988 | 109 | -24.9466 | -0.3036 | 3011.4991
110 | 25.0491 | -0.3003 | 3039.4998 | 110 | -24.9463 | -0.3025 | 3039.4991
111 | 25.0491 | -0.2926 | 3067.4988 | 111 | -24.9462 | -0.285 | 3067.499
112 | 25.0494 | -0.286 | 3095.5001 | 112 | -24.9466 | -0.2763 | 3095.4998
113 | 25.0496 | -0.3382 | 3123.4996 | 113 | -24.9459 | -0.3036 | 3123.4989
114 | 25.0496 | -0.3231 | 3151.499 | 114 | -24.9451 | -0.3077 | 3151.4986
115 | 25.0503 | -0.2933 | 3179.4998 | 115 | -24.9447 | -0.2927 | 3179.4996
116 | 25.0501 | -0.2849 | 3207.499 | 116 | -24.9451 | -0.279 | 3207.4992
117 | 25.0505 | -0.2877 | 3235.4997 | 117 | -24.9447 | -0.2858 | 3235.4994
118 | 25.0515 | -0.2796 | 3263.4995 | 118 | -24.9448 | -0.2863 | 3263.4991
119 | 25.0515 | -0.2691 | 3291.4994 | 119 | -24.9448 | -0.2588 | 3291.4999
120 | 25.0512 | -0.2292 | 3319.4996 | 120 | -24.9432 | -0.2023 | 3319.4999
121 | 25.0526 | -0.2192 | 3347.4993 | 121 | -24.9429 | -0.2404 | 3347.4991
122 | 25.0521 | -0.2534 | 3372.9998 | 122 | -24.9438 | -0.2354 | 3372.9989

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 26.0209 | -9.9944 | 25.5051 |  | 2 | -25.9764 | -9.9921 | 25.5169
3 | 26.0217 | -9.9955 | 50.9022 | -0.094 | 3 | -25.9757 | -9.9951 | 50.9962 | 0
4 | 26.0211 | -9.9944 | 78.9334 | 27.9372 | 4 | -25.9747 | -9.9935 | 78.9968 | 28.0006 | 27.9689 | -0.0311
5 | 26.0221 | -9.9955 | 106.9364 | 55.9402 | 5 | -25.9737 | -9.9937 | 107.0095 | 56.0133 | 55.9768 | -0.02325
6 | 26.0226 | -9.9949 | 134.9547 | 83.9585 | 6 | -25.975 | -9.9912 | 134.9813 | 83.9851 | 83.9718 | -0.0282
7 | 26.0223 | -9.9949 | 162.9669 | 111.9707 | 7 | -25.9733 | -9.9929 | 162.9965 | 112.0003 | 111.9855 | -0.0145
8 | 26.0234 | -9.9947 | 190.9524 | 139.9562 | 8 | -25.9735 | -9.9927 | 190.9847 | 139.9885 | 139.9724 | -0.02765
9 | 26.0227 | -9.9939 | 218.9676 | 167.9714 | 9 | -25.9725 | -9.9924 | 219.0095 | 168.0133 | 167.9924 | -0.00765
10 | 26.0239 | -9.9943 | 246.9849 | 195.9887 | 10 | -25.9727 | -9.9923 | 247.0035 | 196.0073 | 195.998 | -0.002
11 | 26.0238 | -9.9948 | 274.9655 | 223.9693 | 11 | -25.9728 | -9.9926 | 275.0009 | 224.0047 | 223.987 | -0.013
12 | 26.0244 | -9.9941 | 302.9973 | 252.0011 | 12 | -25.9721 | -9.9922 | 303.0116 | 252.0154 | 252.0083 | 0.00825
13 | 26.0246 | -9.9946 | 330.9863 | 279.9901 | 13 | -25.9719 | -9.9922 | 331.0047 | 280.0085 | 279.9993 | -0.0007
14 | 26.0243 | -9.9937 | 358.986 | 307.9898 | 14 | -25.9719 | -9.9925 | 358.9984 | 308.0022 | 307.996 | -0.004
15 | 26.0252 | -9.9945 | 386.9815 | 335.9853 | 15 | -25.9741 | -9.9944 | 387.0019 | 336.0057 | 335.9955 | -0.0045
16 | 26.0247 | -9.9928 | 414.9881 | 363.9919 | 16 | -25.9712 | -9.9917 | 415.0105 | 364.0143 | 364.0031 | 0.0031
17 | 26.0248 | -9.9932 | 442.988 | 391.9918 | 17 | -25.9702 | -9.9919 | 443.0021 | 392.0059 | 391.9989 | -0.00115
18 | 26.0263 | -9.9935 | 470.9726 | 419.9764 | 18 | -25.9706 | -9.9916 | 470.9999 | 420.0037 | 419.99 | -0.00995
19 | 26.0256 | -9.9932 | 499.0107 | 448.0145 | 19 | -25.9703 | -9.9917 | 499.0139 | 448.0177 | 448.0161 | 0.0161
20 | 26.0263 | -9.9933 | 526.9964 | 476.0002 | 20 | -25.9695 | -9.991 | 527.0044 | 476.0082 | 476.0042 | 0.0042
21 | 26.0261 | -9.9936 | 554.9827 | 503.9865 | 21 | -25.9698 | -9.9912 | 555.0021 | 504.0059 | 503.9962 | -0.0038
22 | 26.0263 | -9.9918 | 582.9694 | 531.9732 | 22 | -25.9695 | -9.9908 | 583.0074 | 532.0112 | 531.9922 | -0.0078
23 | 26.027 | -9.9937 | 610.9618 | 559.9656 | 23 | -25.9688 | -9.9914 | 611.0076 | 560.0114 | 559.9885 | -0.0115
24 | 26.0263 | -9.9917 | 639.0079 | 588.0117 | 24 | -25.9691 | -9.991 | 639.0123 | 588.0161 | 588.0139 | 0.0139
25 | 26.0272 | -9.9936 | 667.0092 | 616.013 | 25 | -25.9686 | -9.9914 | 667.0167 | 616.0205 | 616.0168 | 0.01675
26 | 26.0277 | -9.9916 | 695.0093 | 644.0131 | 26 | -25.9687 | -9.9904 | 695.0189 | 644.0227 | 644.0179 | 0.0179
27 | 26.0271 | -9.9944 | 722.9918 | 671.9956 | 27 | -25.9685 | -9.9914 | 722.9993 | 672.0031 | 671.9993 | -0.00065
28 | 26.0281 | -9.9921 | 750.985 | 699.9888 | 28 | -25.9676 | -9.9905 | 750.9995 | 700.0033 | 699.996 | -0.00395
29 | 26.0276 | -9.9911 | 779.0035 | 728.0073 | 29 | -25.9673 | -9.9906 | 779.0066 | 728.0104 | 728.0088 | 0.00885
30 | 26.0287 | -9.9915 | 807.0027 | 756.0065 | 30 | -25.9677 | -9.9899 | 807.0059 | 756.0097 | 756.0081 | 0.0081
31 | 26.0287 | -9.991 | 835.003 | 784.0068 | 31 | -25.9672 | -9.9905 | 835.0108 | 784.0146 | 784.0107 | 0.0107
32 | 26.0288 | -9.9912 | 863.0049 | 812.0087 | 32 | -25.9671 | -9.9904 | 863.008 | 812.0118 | 812.0103 | 0.01025
33 | 26.0291 | -9.9916 | 890.9886 | 839.9924 | 33 | -25.9662 | -9.9898 | 891.0094 | 840.0132 | 840.0028 | 0.0028
34 | 26.0299 | -9.9908 | 918.9883 | 867.9921 | 34 | -25.9664 | -9.99 | 919.0087 | 868.0125 | 868.0023 | 0.0023
35 | 26.0301 | -9.9918 | 946.985 | 895.9888 | 35 | -25.9661 | -9.991 | 947.0104 | 896.0142 | 896.0015 | 0.0015
36 | 26.0301 | -9.9902 | 974.989 | 923.9928 | 36 | -25.9664 | -9.9899 | 975.0171 | 924.0209 | 924.0068 | 0.00685
37 | 26.0301 | -9.9913 | 1003.0073 | 952.0111 | 37 | -25.9653 | -9.9901 | 1003.0007 | 952.0045 | 952.0078 | 0.0078
38 | 26.031 | -9.9914 | 1030.9999 | 980.0037 | 38 | -25.9655 | -9.9901 | 1030.986 | 979.9898 | 979.9968 | -0.00325
39 | 26.0311 | -9.9911 | 1058.9833 | 1007.9871 | 39 | -25.965 | -9.9901 | 1058.9865 | 1007.9903 | 1007.9887 | -0.0113
40 | 26.0309 | -9.9907 | 1086.9652 | 1035.969 | 40 | -25.9646 | -9.9893 | 1086.9814 | 1035.9852 | 1035.9771 | -0.0229
41 | 26.031 | -9.9903 | 1114.9511 | 1063.9549 | 41 | -25.9644 | -9.9895 | 1114.9721 | 1063.9759 | 1063.9654 | -0.0346
42 | 26.0313 | -9.9904 | 1142.9606 | 1091.9644 | 42 | -25.9649 | -9.9894 | 1142.9756 | 1091.9794 | 1091.9719 | -0.0281
43 | 26.0317 | -9.9899 | 1170.9508 | 1119.9546 | 43 | -25.9642 | -9.9892 | 1170.9604 | 1119.9642 | 1119.9594 | -0.0406
44 | 26.0314 | -9.9899 | 1198.9417 | 1147.9455 | 44 | -25.9637 | -9.9884 | 1198.9497 | 1147.9535 | 1147.9495 | -0.0505
45 | 26.0322 | -9.9898 | 1226.906 | 1175.9098 | 45 | -25.9636 | -9.9894 | 1226.9432 | 1175.947 | 1175.9284 | -0.0716
46 | 26.0309 | -9.9916 | 1254.9085 | 1203.9123 | 46 | -25.9636 | -9.9893 | 1254.9476 | 1203.9514 | 1203.9318 | -0.06815
47 | 26.0322 | -9.9904 | 1282.929 | 1231.9328 | 47 | -25.9636 | -9.9889 | 1282.9447 | 1231.9485 | 1231.9407 | -0.05935
48 | 26.0333 | -9.9906 | 1310.9274 | 1259.9312 | 48 | -25.9629 | -9.989 | 1310.9405 | 1259.9443 | 1259.9378 | -0.06225
49 | 26.0326 | -9.9898 | 1338.9085 | 1287.9123 | 49 | -25.9623 | -9.9882 | 1338.9384 | 1287.9422 | 1287.9272 | -0.07275
50 | 26.0332 | -9.9893 | 1366.9185 | 1315.9223 | 50 | -25.9628 | -9.9888 | 1366.9465 | 1315.9503 | 1315.9363 | -0.0637
51 | 26.0331 | -9.989 | 1394.9315 | 1343.9353 | 51 | -25.9621 | -9.9888 | 1394.9327 | 1343.9365 | 1343.9359 | -0.0641
52 | 26.0335 | -9.9891 | 1422.9327 | 1371.9365 | 52 | -25.9618 | -9.9882 | 1422.9487 | 1371.9525 | 1371.9445 | -0.0555
53 | 26.0344 | -9.9893 | 1450.9297 | 1399.9335 | 53 | -25.9618 | -9.9883 | 1450.9328 | 1399.9366 | 1399.9351 | -0.06495
54 | 26.0342 | -9.989 | 1478.9282 | 1427.932 | 54 | -25.9614 | -9.9881 | 1478.9234 | 1427.9272 | 1427.9296 | -0.0704
55 | 26.034 | -9.9895 | 1506.9382 | 1455.942 | 55 | -25.9613 | -9.988 | 1506.9487 | 1455.9525 | 1455.9472 | -0.05275
56 | 26.0348 | -9.9885 | 1534.9158 | 1483.9196 | 56 | -25.9607 | -9.9886 | 1534.9405 | 1483.9443 | 1483.9319 | -0.06805
57 | 26.034 | -9.9904 | 1562.9218 | 1511.9256 | 57 | -25.9608 | -9.9883 | 1562.9351 | 1511.9389 | 1511.9322 | -0.06775
58 | 26.0358 | -9.989 | 1590.9068 | 1539.9106 | 58 | -25.9604 | -9.9877 | 1590.9226 | 1539.9264 | 1539.9185 | -0.0815
59 | 26.0357 | -9.9889 | 1618.933 | 1567.9368 | 59 | -25.96 | -9.9873 | 1618.9436 | 1567.9474 | 1567.9421 | -0.0579
60 | 26.0357 | -9.9879 | 1646.9311 | 1595.9349 | 60 | -25.9604 | -9.9871 | 1646.9382 | 1595.942 | 1595.9385 | -0.06155
61 | 26.0359 | -9.9883 | 1674.9339 | 1623.9377 | 61 | -25.9595 | -9.9875 | 1674.9372 | 1623.941 | 1623.9394 | -0.06065
62 | 26.0368 | -9.9886 | 1702.9256 | 1651.9294 | 62 | -25.9596 | -9.9874 | 1702.9365 | 1651.9403 | 1651.9349 | -0.06515
63 | 26.0367 | -9.9881 | 1730.9171 | 1679.9209 | 63 | -25.959 | -9.9869 | 1730.9335 | 1679.9373 | 1679.9291 | -0.0709
64 | 26.0365 | -9.9877 | 1758.9302 | 1707.934 | 64 | -25.9583 | -9.987 | 1758.9566 | 1707.9604 | 1707.9472 | -0.0528
65 | 26.0365 | -9.9887 | 1786.9262 | 1735.93 | 65 | -25.9586 | -9.9875 | 1786.9476 | 1735.9514 | 1735.9407 | -0.0593
66 | 26.0366 | -9.9889 | 1814.9293 | 1763.9331 | 66 | -25.9578 | -9.9874 | 1814.9542 | 1763.958 | 1763.9455 | -0.05445
67 | 26.0369 | -9.9894 | 1842.8922 | 1791.896 | 67 | -25.9581 | -9.9872 | 1842.9438 | 1791.9476 | 1791.9218 | -0.0782
68 | 26.038 | -9.9873 | 1870.9242 | 1819.928 | 68 | -25.9582 | -9.9868 | 1870.9522 | 1819.956 | 1819.942 | -0.058
69 | 26.0379 | -9.9901 | 1898.9107 | 1847.9145 | 69 | -25.9575 | -9.9875 | 1898.9537 | 1847.9575 | 1847.936 | -0.064
70 | 26.0382 | -9.9871 | 1926.9176 | 1875.9214 | 70 | -25.9575 | -9.9864 | 1926.9518 | 1875.9556 | 1875.9385 | -0.0615
71 | 26.038 | -9.9888 | 1954.9475 | 1903.9513 | 71 | -25.9571 | -9.987 | 1954.9652 | 1903.969 | 1903.9601 | -0.03985
72 | 26.0393 | -9.9868 | 1982.9405 | 1931.9443 | 72 | -25.9567 | -9.9859 | 1982.9645 | 1931.9683 | 1931.9563 | -0.0437
73 | 26.0389 | -9.9872 | 2010.9358 | 1959.9396 | 73 | -25.9562 | -9.9868 | 2010.9606 | 1959.9644 | 1959.952 | -0.048
74 | 26.0401 | -9.9859 | 2038.9331 | 1987.9369 | 74 | -25.956 | -9.9856 | 2038.952 | 1987.9558 | 1987.9463 | -0.05365
75 | 26.0391 | -9.9876 | 2066.927 | 2015.9308 | 75 | -25.956 | -9.9862 | 2066.9571 | 2015.9609 | 2015.9459 | -0.05415
76 | 26.0402 | -9.9873 | 2094.9402 | 2043.944 | 76 | -25.9557 | -9.9862 | 2094.9635 | 2043.9673 | 2043.9556 | -0.04435
77 | 26.0398 | -9.9882 | 2122.9402 | 2071.944 | 77 | -25.9554 | -9.9864 | 2122.9663 | 2071.9701 | 2071.957 | -0.04295
78 | 26.0404 | -9.9862 | 2150.9306 | 2099.9344 | 78 | -25.9552 | -9.9854 | 2150.9587 | 2099.9625 | 2099.9484 | -0.05155
79 | 26.04 | -9.988 | 2178.9134 | 2127.9172 | 79 | -25.9548 | -9.9861 | 2178.9399 | 2127.9437 | 2127.9304 | -0.06955
80 | 26.0406 | -9.9868 | 2206.9006 | 2155.9044 | 80 | -25.9545 | -9.9851 | 2206.9243 | 2155.9281 | 2155.9163 | -0.08375
81 | 26.0405 | -9.9884 | 2234.9062 | 2183.91 | 81 | -25.9546 | -9.9861 | 2234.9039 | 2183.9077 | 2183.9088 | -0.09115
82 | 26.041 | -9.9875 | 2262.9011 | 2211.9049 | 82 | -25.9546 | -9.9857 | 2262.9 | 2211.9038 | 2211.9043 | -0.09565
83 | 26.0421 | -9.9867 | 2290.89 | 2239.8938 | 83 | -25.954 | -9.9854 | 2290.8986 | 2239.9024 | 2239.8981 | -0.1019
84 | 26.0427 | -9.9858 | 2318.8924 | 2267.8962 | 84 | -25.9532 | -9.985 | 2318.9034 | 2267.9072 | 2267.9017 | -0.0983
85 | 26.0417 | -9.9881 | 2346.8745 | 2295.8783 | 85 | -25.9535 | -9.986 | 2346.8876 | 2295.8914 | 2295.8848 | -0.11515
86 | 26.0418 | -9.9877 | 2374.8649 | 2323.8687 | 86 | -25.953 | -9.9855 | 2374.8801 | 2323.8839 | 2323.8763 | -0.1237
87 | 26.0418 | -9.9873 | 2402.8708 | 2351.8746 | 87 | -25.9526 | -9.9852 | 2402.8831 | 2351.8869 | 2351.8808 | -0.11925
88 | 26.0432 | -9.988 | 2430.8879 | 2379.8917 | 88 | -25.9527 | -9.9855 | 2430.8901 | 2379.8939 | 2379.8928 | -0.1072
89 | 26.0425 | -9.9862 | 2458.8851 | 2407.8889 | 89 | -25.9525 | -9.9855 | 2458.8924 | 2407.8962 | 2407.8926 | -0.10745
90 | 26.0425 | -9.9868 | 2486.8692 | 2435.873 | 90 | -25.9526 | -9.9849 | 2486.8913 | 2435.8951 | 2435.884 | -0.11595
91 | 26.0431 | -9.9875 | 2514.8693 | 2463.8731 | 91 | -25.9519 | -9.9854 | 2514.8837 | 2463.8875 | 2463.8803 | -0.1197
92 | 26.0437 | -9.9856 | 2542.8582 | 2491.862 | 92 | -25.9515 | -9.9839 | 2542.8844 | 2491.8882 | 2491.8751 | -0.1249
93 | 26.0432 | -9.9872 | 2570.873 | 2519.8768 | 93 | -25.9521 | -9.9834 | 2570.8838 | 2519.8876 | 2519.8822 | -0.1178
94 | 26.0439 | -9.9864 | 2598.8576 | 2547.8614 | 94 | -25.951 | -9.9845 | 2598.8709 | 2547.8747 | 2547.8681 | -0.13195
95 | 26.0437 | -9.9866 | 2626.882 | 2575.8858 | 95 | -25.9508 | -9.9846 | 2626.8866 | 2575.8904 | 2575.8881 | -0.1119
96 | 26.0442 | -9.9865 | 2654.8893 | 2603.8931 | 96 | -25.9508 | -9.9853 | 2654.8942 | 2603.898 | 2603.8956 | -0.10445
97 | 26.0448 | -9.9866 | 2682.8767 | 2631.8805 | 97 | -25.9504 | -9.9849 | 2682.8865 | 2631.8903 | 2631.8854 | -0.1146
98 | 26.0445 | -9.986 | 2710.8732 | 2659.877 | 98 | -25.9503 | -9.9842 | 2710.8898 | 2659.8936 | 2659.8853 | -0.1147
99 | 26.0451 | -9.9864 | 2738.8569 | 2687.8607 | 99 | -25.95 | -9.9845 | 2738.8923 | 2687.8961 | 2687.8784 | -0.1216
100 | 26.0454 | -9.986 | 2766.8774 | 2715.8812 | 100 | -25.9496 | -9.9834 | 2766.8923 | 2715.8961 | 2715.8886 | -0.11135
101 | 26.0455 | -9.9871 | 2794.875 | 2743.8788 | 101 | -25.9491 | -9.9841 | 2794.8885 | 2743.8923 | 2743.8855 | -0.11445
102 | 26.0458 | -9.9853 | 2822.8728 | 2771.8766 | 102 | -25.949 | -9.9838 | 2822.8882 | 2771.892 | 2771.8843 | -0.1157
103 | 26.0469 | -9.9863 | 2850.8619 | 2799.8657 | 103 | -25.948 | -9.983 | 2850.8731 | 2799.8769 | 2799.8713 | -0.1287
104 | 26.047 | -9.985 | 2878.8805 | 2827.8843 | 104 | -25.9483 | -9.9828 | 2878.879 | 2827.8828 | 2827.8836 | -0.11645
105 | 26.0465 | -9.9864 | 2906.8656 | 2855.8694 | 105 | -25.9489 | -9.9827 | 2906.8813 | 2855.8851 | 2855.8773 | -0.12275
106 | 26.0467 | -9.9856 | 2934.8618 | 2883.8656 | 106 | -25.9484 | -9.9838 | 2934.8838 | 2883.8876 | 2883.8766 | -0.1234
107 | 26.0468 | -9.9865 | 2962.8521 | 2911.8559 | 107 | -25.9478 | -9.9832 | 2962.8861 | 2911.8899 | 2911.8729 | -0.1271
108 | 26.0476 | -9.9861 | 2990.8671 | 2939.8709 | 108 | -25.9476 | -9.9868 | 2990.8868 | 2939.8906 | 2939.8808 | -0.11925
109 | 26.0476 | -9.9858 | 3018.87 | 2967.8738 | 109 | -25.947 | -9.9835 | 3018.8913 | 2967.8951 | 2967.8844 | -0.11555
110 | 26.048 | -9.9839 | 3046.8703 | 2995.8741 | 110 | -25.9478 | -9.9812 | 3046.8933 | 2995.8971 | 2995.8856 | -0.1144
111 | 26.0482 | -9.986 | 3074.873 | 3023.8768 | 111 | -25.9466 | -9.9836 | 3074.8989 | 3023.9027 | 3023.8898 | -0.11025
112 | 26.0489 | -9.9843 | 3102.8768 | 3051.8806 | 112 | -25.9475 | -9.9808 | 3102.9 | 3051.9038 | 3051.8922 | -0.1078
113 | 26.0488 | -9.9851 | 3130.8838 | 3079.8876 | 113 | -25.947 | -9.9813 | 3130.8965 | 3079.9003 | 3079.8939 | -0.10605
114 | 26.0493 | -9.9841 | 3158.8753 | 3107.8791 | 114 | -25.9462 | -9.9822 | 3158.8948 | 3107.8986 | 3107.8889 | -0.11115
115 | 26.0493 | -9.9852 | 3186.8661 | 3135.8699 | 115 | -25.9458 | -9.9826 | 3186.8961 | 3135.8999 | 3135.8849 | -0.1151
116 | 26.05 | -9.9839 | 3214.8689 | 3163.8727 | 116 | -25.9461 | -9.9819 | 3214.8997 | 3163.9035 | 3163.8881 | -0.1119
117 | 26.05 | -9.9843 | 3242.8623 | 3191.8661 | 117 | -25.9451 | -9.9823 | 3242.8951 | 3191.8989 | 3191.8825 | -0.1175
118 | 26.0502 | -9.984 | 3270.8515 | 3219.8553 | 118 | -25.945 | -9.9815 | 3270.8953 | 3219.8991 | 3219.8772 | -0.1228
119 | 26.0503 | -9.9846 | 3298.8429 | 3247.8467 | 119 | -25.9443 | -9.9822 | 3298.8944 | 3247.8982 | 3247.8724 | -0.12755
120 | 26.0502 | -9.9847 | 3326.9125 | 3275.9163 | 120 | -25.9444 | -9.9818 | 3326.9132 | 3275.917 | 3275.9167 | -0.08335
121 | 26.0503 | -9.9842 | 3354.778 | 27.8655 | 121 | -25.9433 | -9.9816 | 3354.8029 | 27.8897 | 27.8776 | -0.1224
122 | 26.0509 | -9.9837 | 3380.2815 | 25.5035 | 122 | -25.9437 | -9.981 | 3380.3269 | 25.524

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
LSB 1 |  |  |  | 1
LSB 2 |  |  |  | 2
LSB 3 |  |  |  | 3
LSB 4 |  |  |  | 4
LSB 5 |  |  |  | 5
LSB 6 |  |  |  | 6
LSB 7 |  |  |  | 7
LSB 8 |  |  |  | 8
LSB 9 |  |  |  | 9
LSB 10 |  |  |  | 10
LSB 11 |  |  |  | 11
LSB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Lower Strongback - Magnet Array -018