## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z | PT | X | Y | Z
1 | 14.0008 | 0.0313 | 5.2484 | 1 | -13.9989 | 0.0321 | 5.2489 | 0.0317 | 0.14567 | -0.00057851
2 | 13.9987 | 0.0278 | 30.7492 | 2 | -13.9983 | 0.0295 | 30.7491 | 0.02865 | 0.048367
3 | 13.9988 | 0.0272 | 57.499 | 3 | -13.9983 | 0.0272 | 57.4983 | 0.0272 | 0.014056
4 | 13.998 | 0.0263 | 85.4998 | 4 | -13.9986 | 0.028 | 85.4986 | 0.02715 | 0.034864
5 | 13.9993 | 0.0273 | 113.4985 | 5 | -13.9992 | 0.0262 | 113.4988 | 0.02675 | 0.041892
6 | 13.9988 | 0.0212 | 141.4995 | 6 | -13.999 | 0.023 | 141.4988 | 0.0221 | -0.1184
7 | 13.9975 | 0.0229 | 169.4983 | 7 | -13.9995 | 0.0247 | 169.498 | 0.0238 | -0.028698
8 | 13.9983 | 0.0233 | 197.4985 | 8 | -13.9983 | 0.0222 | 197.4991 | 0.02275 | -0.04726
9 | 13.9986 | 0.0219 | 225.4995 | 9 | -13.999 | 0.0212 | 225.4983 | 0.02155 | -0.071728
10 | 13.9988 | 0.0201 | 253.4983 | 10 | -13.9996 | 0.0207 | 253.4986 | 0.0204 | -0.094228
11 | 13.9986 | 0.0192 | 281.4991 | 11 | -14 | 0.0195 | 281.4984 | 0.01935 | -0.11279
12 | 13.9944 | 0.0172 | 309.4984 | 12 | -13.9998 | 0.0149 | 309.4985 | 0.01605 | -0.21994
13 | 13.9967 | 0.0157 | 337.499 | 13 | -14.0001 | 0.0156 | 337.4984 | 0.01565 | -0.21291
14 | 13.9964 | 0.015 | 365.4993 | 14 | -13.9999 | 0.017 | 365.4983 | 0.016 | -0.17635
15 | 13.9973 | 0.0137 | 393.4982 | 15 | -14.0003 | 0.0144 | 393.4984 | 0.01405 | -0.23035
16 | 13.9959 | 0.0129 | 421.4999 | 16 | -14.0005 | 0.0128 | 421.4991 | 0.01285 | -0.25482
17 | 13.9959 | 0.0108 | 449.4986 | 17 | -14 | 0.0118 | 449.4986 | 0.0113 | -0.29306
18 | 13.995 | 0.0109 | 477.4994 | 18 | -14.0014 | 0.0106 | 477.4989 | 0.01075 | -0.29194
19 | 13.9962 | 0.0101 | 505.4991 | 19 | -14.002 | 0.0093 | 505.4984 | 0.0097 | -0.3105
20 | 13.9969 | 0.0073 | 533.4986 | 20 | -14.0007 | 0.0066 | 533.4994 | 0.00695 | -0.39599
21 | 13.9975 | 0.0035 | 561.4988 | 21 | -14.0005 | 0.0028 | 561.4978 | 0.00315 | -0.52282
22 | 13.9954 | 0.0037 | 589.4985 | 22 | -14.001 | 0.003 | 589.4984 | 0.00335 | -0.49217
23 | 13.9946 | 0.0044 | 617.4991 | 23 | -14.0016 | 0.003 | 617.4986 | 0.0037 | -0.45562
24 | 13.9957 | 0.0006 | 645.4998 | 24 | -14.0003 | 0.0008 | 645.4993 | 0.0007 | -0.55095
25 | 13.9956 | -0.0005 | 673.4988 | 25 | -14.0017 | -0.002 | 673.4985 | -0.00125 | -0.60495
26 | 13.9957 | -0.0047 | 701.4997 | 26 | -14.0015 | -0.0028 | 701.4992 | -0.00375 | -0.6806
27 | 13.9946 | -0.0022 | 729.4998 | 27 | -14.0018 | -0.0042 | 729.4989 | -0.0032 | -0.63617
28 | 13.9946 | -0.0063 | 757.4988 | 28 | -14.0016 | -0.0065 | 757.4984 | -0.0064 | -0.73938 |  |  | Shimming table |  | 16 | Top
29 | 13.9941 | -0.0053 | 785.4992 | 29 | -14.0025 | -0.0088 | 785.4985 | -0.00705 | -0.74219 | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
30 | 13.9935 | -0.0057 | 813.4989 | 30 | -14.0027 | -0.0105 | 813.4993 | -0.0081 | -0.76075 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3
31 | 13.9933 | -0.0092 | 841.4993 | 31 | -14.0027 | -0.0131 | 841.4984 | -0.01115 | -0.85806 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3
32 | 13.9956 | -0.0093 | 869.4975 | 32 | -14.003 | -0.014 | 869.499 | -0.01165 | -0.85497 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3
33 | 13.9943 | -0.0134 | 897.4995 | 33 | -14.002 | -0.0175 | 897.4982 | -0.01545 | -0.9818 | 11 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3
34 | 13.9939 | -0.01 | 925.4998 | 34 | -14.0037 | -0.014 | 925.4986 | -0.012 | -0.82319 | 16 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3
35 | 13.994 | -0.0127 | 953.4995 | 35 | -14.0036 | -0.0166 | 953.4988 | -0.01465 | -0.90475 | 21 | 1 | 21 | 3 | 0.5 | 3.5
36 | 13.9929 | -0.0157 | 981.5003 | 36 | -14.0019 | -0.0176 | 981.4994 | -0.01665 | -0.96071 | 26 | 1 | 26 | 3 | 0.5 | 3.5
37 | 13.9924 | -0.0129 | 1009.4984 | 37 | -14.0034 | -0.0155 | 1009.4987 | -0.0142 | -0.84148 | 32 | 1 | 32 | 3 | 1 | 4
38 | 13.9944 | -0.0195 | 1037.4987 | 38 | -14.0037 | -0.0211 | 1037.499 | -0.0203 | -1.0589 | 37 | 1 | 37 | 3 | 1 | 4
39 | 13.9927 | -0.0207 | 1065.4988 | 39 | -14.0032 | -0.0234 | 1065.499 | -0.02205 | -1.105 | 42 | 1 | 42 | 3 | 1.5 | 4.5
40 | 13.9934 | -0.0272 | 1093.499 | 40 | -14.004 | -0.0272 | 1093.4994 | -0.0272 | -1.285 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 3.5
41 | 13.9929 | -0.027 | 1121.4988 | 41 | -14.0047 | -0.0284 | 1121.4984 | -0.0277 | -1.2819 | 49 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3
42 | 13.9926 | -0.0318 | 1149.4985 | 42 | -14.0036 | -0.0341 | 1149.4996 | -0.03295 | -1.4658 | 54 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3
43 | 13.9917 | -0.0163 | 1177.5005 | 43 | -14.0044 | -0.0072 | 1177.4988 | -0.01175 | -0.60837 | 59 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3
44 | 13.993 | -0.0149 | 1205.4989 | 44 | -14.0042 | -0.0082 | 1205.4988 | -0.01155 | -0.57772 | 64 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3
45 | 13.9917 | -0.0132 | 1233.4989 | 45 | -14.0049 | -0.0083 | 1233.4982 | -0.01075 | -0.52344 | 70 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3
46 | 13.9927 | -0.0078 | 1261.4993 | 46 | -14.0049 | -0.0017 | 1261.4988 | -0.00475 | -0.26445 | 75 | 2 | 33 | 3 | 0 | 3
47 | 13.9926 | -0.0078 | 1289.4984 | 47 | -14.0045 | -0.0046 | 1289.4992 | -0.0062 | -0.29876 | 80 | 2 | 38 | 3 | 0 | 3
48 | 13.9931 | -0.007 | 1317.4987 | 48 | -14.0058 | -0.0032 | 1317.4983 | -0.0051 | -0.23267 | 81 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
49 | 13.9921 | -0.004 | 1345.4984 | 49 | -14.0055 | 0.0033 | 1345.4988 | -0.00035 | -0.02289 | 86 | 3 | 6 | 3 | -0.5 | 2.5
50 | 13.9914 | -0.0077 | 1373.4986 | 50 | -14.0068 | -0.0024 | 1373.4987 | -0.00505 | -0.18515 | 91 | 3 | 11 | 3 | -1 | 2
51 | 13.9915 | 0.002 | 1401.5 | 51 | -14.0063 | 0.0015 | 1401.4987 | 0.00175 | 0.10534 | 97 | 3 | 17 | 3 | -1 | 2
52 | 13.9902 | -0.0078 | 1429.4986 | 52 | -14.0054 | -0.0054 | 1429.4989 | -0.0066 | -0.20062 | 102 | 3 | 22 | 3 | -1.5 | 1.5
53 | 13.991 | -0.0081 | 1457.4982 | 53 | -14.0064 | -0.008 | 1457.4984 | -0.00805 | -0.23494 | 107 | 3 | 27 | 3 | -1.5 | 1.5
54 | 13.9914 | -0.0063 | 1485.4987 | 54 | -14.0061 | -0.0053 | 1485.4984 | -0.0058 | -0.12358 | 112 | 3 | 32 | 3 | -2 | 1
55 | 13.99 | -0.0034 | 1513.4979 | 55 | -14.0066 | -0.0006 | 1513.4979 | -0.002 | 0.048806 | 118 | 3 | 38 | 3 | -2.5 | 0.5
56 | 13.9909 | -0.0031 | 1541.499 | 56 | -14.0067 | -0.0029 | 1541.4988 | -0.003 | 0.032212 | 119 | 3 | 39 | 3 | -2.5 | 0.5
57 | 13.9902 | -0.0087 | 1569.4972 | 57 | -14.0061 | -0.0075 | 1569.498 | -0.0081 | -0.1458 | 122 | 3 | 42 | 3 | -3 | 0
58 | 13.9903 | -0.0057 | 1597.4984 | 58 | -14.0075 | -0.0088 | 1597.4986 | -0.00725 | -0.089559
59 | 13.9906 | -0.0105 | 1625.498 | 59 | -14.0062 | -0.0114 | 1625.4984 | -0.01095 | -0.21245
60 | 13.9895 | -0.0099 | 1653.4986 | 60 | -14.0067 | -0.0098 | 1653.4988 | -0.00985 | -0.14637
61 | 13.9901 | -0.0082 | 1681.4998 | 61 | -14.007 | -0.0091 | 1681.4992 | -0.00865 | -0.076349
62 | 13.9894 | -0.0106 | 1709.4979 | 62 | -14.0075 | -0.0092 | 1709.4985 | -0.0099 | -0.10279
63 | 13.9891 | -0.0067 | 1737.4979 | 63 | -14.0075 | -0.0058 | 1737.4992 | -0.00625 | 0.063692
64 | 13.989 | -0.0099 | 1765.4988 | 64 | -14.0073 | -0.0065 | 1765.4992 | -0.0082 | 0.0096961
65 | 13.9885 | -0.012 | 1793.4979 | 65 | -14.0073 | -0.0119 | 1793.4987 | -0.01195 | -0.11517
66 | 13.9888 | -0.0132 | 1821.5002 | 66 | -14.0075 | -0.0133 | 1821.4996 | -0.01325 | -0.14357
67 | 13.9888 | -0.0143 | 1849.4997 | 67 | -14.0089 | -0.0121 | 1849.4987 | -0.0132 | -0.11883
68 | 13.99 | -0.0111 | 1877.4996 | 68 | -14.0076 | -0.0095 | 1877.4995 | -0.0103 | 0.018123
69 | 13.99 | -0.014 | 1905.5 | 69 | -14.0088 | -0.0146 | 1905.4997 | -0.0143 | -0.11658
70 | 13.9889 | -0.0161 | 1933.5002 | 70 | -14.0087 | -0.0139 | 1933.4994 | -0.015 | -0.12136
71 | 13.9891 | -0.0155 | 1961.501 | 71 | -14.0083 | -0.0155 | 1961.5003 | -0.0155 | -0.11827
72 | 13.9895 | -0.0135 | 1989.499 | 72 | -14.009 | -0.0141 | 1989.4998 | -0.0138 | -0.028568
73 | 13.9882 | -0.0123 | 2017.4995 | 73 | -14.0085 | -0.012 | 2017.4993 | -0.01215 | 0.059169
74 | 13.9879 | -0.0139 | 2045.4997 | 74 | -14.0084 | -0.0165 | 2045.4987 | -0.0152 | -0.038134
75 | 13.9871 | -0.0143 | 2073.5007 | 75 | -14.0093 | -0.0192 | 2073.4993 | -0.01675 | -0.076381
76 | 13.9879 | -0.0156 | 2101.5015 | 76 | -14.0097 | -0.0176 | 2101.4993 | -0.0166 | -0.0477
77 | 13.9872 | -0.012 | 2129.4995 | 77 | -14.0102 | -0.0131 | 2129.4985 | -0.01255 | 0.13453
78 | 13.9873 | -0.0184 | 2157.4999 | 78 | -14.0095 | -0.0179 | 2157.4996 | -0.01815 | -0.063171
79 | 13.9876 | -0.0184 | 2185.499 | 79 | -14.0102 | -0.0172 | 2185.499 | -0.0178 | -0.026615
80 | 13.9867 | -0.0183 | 2213.5006 | 80 | -14.0109 | -0.0203 | 2213.4994 | -0.0193 | -0.062895
81 | 13.987 | -0.0187 | 2241.4985 | 81 | -14.0099 | -0.0115 | 2241.4987 | -0.0151 | 0.12524
82 | 13.9859 | -0.0145 | 2269.4986 | 82 | -14.0105 | -0.0123 | 2269.499 | -0.0134 | 0.21494
83 | 13.9865 | -0.0119 | 2297.4993 | 83 | -14.0098 | -0.0066 | 2297.4996 | -0.00925 | 0.4011
84 | 13.9868 | -0.0077 | 2325.4998 | 84 | -14.011 | -0.0062 | 2325.4999 | -0.00695 | 0.51443
85 | 13.9864 | -0.0084 | 2353.5019 | 85 | -14.0106 | -0.0047 | 2353.4986 | -0.00655 | 0.55295
86 | 13.9864 | -0.0105 | 2381.5005 | 86 | -14.0108 | -0.0065 | 2381.4986 | -0.0085 | 0.49896
87 | 13.9861 | -0.0049 | 2409.5003 | 87 | -14.0122 | -0.0034 | 2409.4989 | -0.00415 | 0.69299
88 | 13.9861 | -0.0086 | 2437.4987 | 88 | -14.012 | -0.0051 | 2437.4992 | -0.00685 | 0.60947
89 | 13.9846 | -0.0076 | 2465.4998 | 89 | -14.0121 | -0.0054 | 2465.4986 | -0.0065 | 0.64603
90 | 13.9856 | -0.0042 | 2493.4995 | 90 | -14.0123 | -0.0027 | 2493.4987 | -0.00345 | 0.78888
91 | 13.985 | -0.0058 | 2521.5011 | 91 | -14.0126 | -0.008 | 2521.4991 | -0.0069 | 0.67583
92 | 13.9845 | -0.0028 | 2549.4991 | 92 | -14.0117 | -0.0029 | 2549.499 | -0.00285 | 0.85806
93 | 13.9856 | -0.0036 | 2577.5005 | 93 | -14.0132 | -0.0053 | 2577.4984 | -0.00445 | 0.81784
94 | 13.9839 | -0.0086 | 2605.4982 | 94 | -14.0123 | -0.0068 | 2605.4992 | -0.0077 | 0.71266
95 | 13.9849 | -0.0075 | 2633.5001 | 95 | -14.0123 | -0.0039 | 2633.4989 | -0.0057 | 0.81418
96 | 13.9843 | -0.0037 | 2661.5006 | 96 | -14.0121 | -0.0033 | 2661.4991 | -0.0035 | 0.92357
97 | 13.9837 | -0.0027 | 2689.4968 | 97 | -14.0137 | -0.0009 | 2689.499 | -0.0018 | 1.0133
98 | 13.9847 | 0.0026 | 2717.5002 | 98 | -14.0126 | 0.0011 | 2717.4993 | 0.00185 | 1.1798
99 | 13.9846 | 0.0001 | 2745.4993 | 99 | -14.0132 | -0.0007 | 2745.4995 | -0.0003 | 1.1179
100 | 13.9831 | 0.0023 | 2773.4988 | 100 | -14.0134 | 0.001 | 2773.5001 | 0.00165 | 1.2174
101 | 13.9834 | 0.0052 | 2801.4984 | 101 | -14.0137 | 0.006 | 2801.499 | 0.0056 | 1.3957
102 | 13.9838 | 0.0051 | 2829.4987 | 102 | -14.013 | 0.0008 | 2829.4991 | 0.00295 | 1.3142
103 | 13.9843 | 0.0091 | 2857.4999 | 103 | -14.013 | 0.0063 | 2857.4997 | 0.0077 | 1.5239
104 | 13.9822 | 0.0108 | 2885.4998 | 104 | -14.0145 | 0.0048 | 2885.4994 | 0.0078 | 1.5507
105 | 13.9833 | 0.0098 | 2913.4996 | 105 | -14.0145 | 0.008 | 2913.4994 | 0.0089 | 1.6167
106 | 13.982 | 0.0087 | 2941.4993 | 106 | -14.0142 | 0.0062 | 2941.4994 | 0.00745 | 1.5824
107 | 13.9818 | 0.0093 | 2969.5012 | 107 | -14.014 | 0.0077 | 2969.4987 | 0.0085 | 1.6465
108 | 13.982 | 0.0076 | 2997.5006 | 108 | -14.0146 | 0.0083 | 2997.4995 | 0.00795 | 1.6477
109 | 13.9814 | 0.0143 | 3025.4985 | 109 | -14.0142 | 0.0116 | 3025.4994 | 0.01295 | 1.8673
110 | 13.9821 | 0.0168 | 3053.4989 | 110 | -14.0139 | 0.0114 | 3053.4989 | 0.0141 | 1.9353
111 | 13.9826 | 0.017 | 3081.4978 | 111 | -14.0148 | 0.0176 | 3081.4979 | 0.0173 | 2.0841
112 | 13.9822 | 0.0131 | 3109.4972 | 112 | -14.0154 | 0.0122 | 3109.4994 | 0.01265 | 1.9238
113 | 13.9808 | 0.0154 | 3137.4982 | 113 | -14.0161 | 0.013 | 3137.4983 | 0.0142 | 2.0076
114 | 13.9814 | 0.0224 | 3165.497 | 114 | -14.0155 | 0.0189 | 3165.4992 | 0.02065 | 2.2843
115 | 13.9807 | 0.0248 | 3193.4983 | 115 | -14.0159 | 0.022 | 3193.4993 | 0.0234 | 2.4154
116 | 13.982 | 0.0232 | 3221.5006 | 116 | -14.0161 | 0.0248 | 3221.4989 | 0.024 | 2.4618
117 | 13.9803 | 0.027 | 3249.4993 | 117 | -14.0169 | 0.0243 | 3249.4987 | 0.02565 | 2.5495
118 | 13.982 | 0.0241 | 3277.4989 | 118 | -14.0159 | 0.0252 | 3277.4991 | 0.02465 | 2.5329
119 | 13.9819 | 0.0224 | 3305.4988 | 119 | -14.0167 | 0.0241 | 3305.4989 | 0.02325 | 2.5006
120 | 13.9805 | 0.03 | 3333.5003 | 120 | -14.0169 | 0.0233 | 3333.4997 | 0.02665 | 2.6572
121 | 13.9816 | 0.0281 | 3360.2488 | 121 | -14.0169 | 0.0284 | 3360.2486 | 0.02825 | 2.743
122 | 13.9803 | 0.0307 | 3385.7486 | 122 | -14.0175 | 0.029 | 3385.749 | 0.02985 | 2.8287

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X | Y | Z
1 | -0.0584 | -9.9673 | 5.2521
2 | -0.0431 | -9.9687 | 30.7507
3 | 0.003 | -9.9699 | 57.4987
4 | -0.0026 | -9.9705 | 85.4987
5 | 0.0104 | -9.9692 | 113.498
6 | -0.0077 | -9.97 | 141.4988
7 | 0.0266 | -9.9697 | 169.4979
8 | 0.0047 | -9.9712 | 197.4995
9 | -0.0066 | -9.9698 | 225.4982
10 | 0.0167 | -9.9693 | 253.4991
11 | 0.0045 | -9.9703 | 281.4979
12 | 0.0107 | -9.9699 | 309.499
13 | -0.0292 | -9.9712 | 337.4983
14 | -0.029 | -9.972 | 365.4991
15 | 0.0383 | -9.97 | 393.4985
16 | 0.015 | -9.9716 | 421.4991
17 | 0.0052 | -9.9716 | 449.4986
18 | 0.0015 | -9.9706 | 477.4989
19 | 0.0036 | -9.9702 | 505.4982
20 | -0.0164 | -9.9704 | 533.499
21 | 0.0086 | -9.9709 | 561.4982
22 | 0.0036 | -9.9711 | 589.4992
23 | -0.0133 | -9.971 | 617.4985
24 | 0.0212 | -9.9719 | 645.4989
25 | -0.0033 | -9.9691 | 673.4981
26 | -0.0063 | -9.9705 | 701.4993
27 | -0.0176 | -9.9701 | 729.4985
28 | -0.016 | -9.9705 | 757.499
29 | -0.0148 | -9.9705 | 785.4982
30 | 0.0298 | -9.9714 | 813.4992
31 | 0.0125 | -9.9704 | 841.4987
32 | -0.0083 | -9.9705 | 869.4992
33 | -0.0256 | -9.9703 | 897.4988
34 | 0.0081 | -9.9713 | 925.4991
35 | -0.0388 | -9.9711 | 953.4986
36 | 0.002 | -9.9724 | 981.4995
37 | -0.0104 | -9.9702 | 1009.4987
38 | -0.0037 | -9.9705 | 1037.4995
39 | -0.0091 | -9.9716 | 1065.4987
40 | -0.0276 | -9.971 | 1093.4992
41 | -0.0427 | -9.971 | 1121.4982
42 | 0.0031 | -9.9712 | 1149.4996
43 | 0.0192 | -9.9706 | 1177.4987
44 | -0.013 | -9.9718 | 1205.4994
45 | 0.0225 | -9.9721 | 1233.4985
46 | -0.0126 | -9.9706 | 1261.4989
47 | -0.0044 | -9.9704 | 1289.4977
48 | 0.0102 | -9.9706 | 1317.4992
49 | 0.0101 | -9.9706 | 1345.4986
50 | -0.0057 | -9.9722 | 1373.4991
51 | 0.0319 | -9.9707 | 1401.4986
52 | -0.0419 | -9.9722 | 1429.4993
53 | 0.0045 | -9.9704 | 1457.4985
54 | 0.0119 | -9.9719 | 1485.4996
55 | 0.0254 | -9.9708 | 1513.4985
56 | 0.0095 | -9.9711 | 1541.4992
57 | -0.0075 | -9.9723 | 1569.4991
58 | -0.0293 | -9.9715 | 1597.499
59 | 0.008 | -9.9713 | 1625.4988
60 | 0.0098 | -9.9713 | 1653.4991
61 | 0.0278 | -9.9703 | 1681.4987
62 | 0.0146 | -9.9711 | 1709.4989
63 | 0.0138 | -9.9699 | 1737.4984
64 | 0.0187 | -9.9726 | 1765.499
65 | 0.0144 | -9.9709 | 1793.4985
66 | -0.0319 | -9.9715 | 1821.4988
67 | 0.0065 | -9.9717 | 1849.4989
68 | -0.022 | -9.9745 | 1877.4994
69 | 0.0223 | -9.9702 | 1905.4986
70 | -0.012 | -9.971 | 1933.4996
71 | 0.0082 | -9.972 | 1961.4984
72 | -0.0113 | -9.9722 | 1989.4996
73 | 0.0103 | -9.9718 | 2017.4986
74 | 0.0017 | -9.9709 | 2045.4996
75 | 0.0412 | -9.9715 | 2073.4987
76 | 0.0363 | -9.9711 | 2101.4994
77 | 0.0355 | -9.9717 | 2129.4983
78 | 0.0215 | -9.9728 | 2157.4994
79 | 0.0088 | -9.9702 | 2185.4982
80 | -0.0259 | -9.9715 | 2213.4991
81 | 0.0323 | -9.9702 | 2241.4987
82 | 0.0223 | -9.971 | 2269.4989
83 | 0.0467 | -9.9715 | 2297.4986
84 | 0.016 | -9.972 | 2325.4995
85 | 0.0464 | -9.9705 | 2353.4984
86 | -0.0063 | -9.9715 | 2381.4991
87 | 0.0272 | -9.9701 | 2409.4984
88 | -0.0019 | -9.9713 | 2437.4999
89 | -0.0213 | -9.9719 | 2465.4988
90 | -0.0028 | -9.9713 | 2493.4993
91 | 0.0205 | -9.9715 | 2521.499
92 | -0.0162 | -9.9715 | 2549.4995
93 | 0.0158 | -9.9724 | 2577.4987
94 | -0.0394 | -9.9715 | 2605.4992
95 | 0.0138 | -9.9713 | 2633.4985
96 | 0.0131 | -9.9707 | 2661.4993
97 | 0.0211 | -9.9714 | 2689.4986
98 | 0.0106 | -9.9721 | 2717.4995
99 | -0.0162 | -9.9719 | 2745.4989
100 | 0.0055 | -9.9724 | 2773.4994
101 | 0.0026 | -9.9712 | 2801.4988
102 | 0.0094 | -9.9716 | 2829.4995
103 | 0.0019 | -9.9714 | 2857.4993
104 | -0.0121 | -9.9713 | 2885.4994
105 | 0.0309 | -9.9718 | 2913.4988
106 | 0.0019 | -9.9725 | 2941.4994
107 | 0.0179 | -9.9712 | 2969.4988
108 | 0.0204 | -9.9727 | 2997.4994
109 | 0.0056 | -9.9725 | 3025.4988
110 | -0.0042 | -9.9717 | 3053.4994
111 | -0.0227 | -9.9712 | 3081.4982
112 | -0.0114 | -9.9722 | 3109.4996
113 | -0.0464 | -9.9706 | 3137.4983
114 | -0.0193 | -9.9716 | 3165.4996
115 | -0.0063 | -9.9705 | 3193.4988
116 | -0.0373 | -9.9717 | 3221.4996
117 | -0.0416 | -9.9719 | 3249.4985
118 | 0.0103 | -9.9722 | 3277.4997
119 | -0.0455 | -9.971 | 3305.4988
120 | -0.0344 | -9.973 | 3333.4994
121 | -0.016 | -9.972 | 3361.4996
122 | -0.0164 | -9.9717 | 3385.7491

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X | Y | Z |  | X | Y | Z
1 |  |  |  | 1
2 | 24.9996 | -0.2823 | 17.9989 | 2 | -24.9981 | -0.2941 | 17.9991
3 | 24.9989 | -0.2324 | 43.4991 | 3 | -24.9975 | -0.2218 | 43.4989
4 | 24.9982 | -0.2187 | 71.4996 | 4 | -24.9985 | -0.2372 | 71.4986
5 | 24.9996 | -0.2671 | 99.499 | 5 | -24.9975 | -0.2667 | 99.4988
6 | 24.9977 | -0.2921 | 127.5005 | 6 | -24.998 | -0.2731 | 127.4991
7 | 24.9984 | -0.2709 | 155.4991 | 7 | -24.9981 | -0.2831 | 155.4987
8 | 24.9972 | -0.2816 | 183.499 | 8 | -24.9976 | -0.2774 | 183.4986
9 | 24.9979 | -0.2913 | 211.4994 | 9 | -24.9977 | -0.276 | 211.4988
10 | 24.9979 | -0.291 | 239.4988 | 10 | -24.9989 | -0.2787 | 239.4992
11 | 24.9977 | -0.2867 | 267.4995 | 11 | -24.9988 | -0.2668 | 267.4993
12 | 24.9968 | -0.2963 | 295.4994 | 12 | -25.0002 | -0.2711 | 295.4991
13 | 24.9963 | -0.2828 | 323.5001 | 13 | -24.9993 | -0.2674 | 323.4986
14 | 24.9973 | -0.2626 | 351.4992 | 14 | -24.9984 | -0.256 | 351.4984
15 | 24.9961 | -0.3064 | 379.4981 | 15 | -24.9991 | -0.2859 | 379.4989
16 | 24.9959 | -0.2865 | 407.4999 | 16 | -25.0004 | -0.281 | 407.4986
17 | 24.9974 | -0.2748 | 435.4989 | 17 | -25.0008 | -0.2598 | 435.4982
18 | 24.9975 | -0.2935 | 463.4996 | 18 | -24.9992 | -0.2923 | 463.4988
19 | 24.9952 | -0.3012 | 491.4969 | 19 | -25.0011 | -0.3349 | 491.4985
20 | 24.9956 | -0.3034 | 519.4988 | 20 | -24.9992 | -0.2937 | 519.499
21 | 24.9956 | -0.2983 | 547.5004 | 21 | -25.0005 | -0.291 | 547.498
22 | 24.9946 | -0.3279 | 575.5003 | 22 | -25.0008 | -0.3022 | 575.4985
23 | 24.9947 | -0.3081 | 603.4996 | 23 | -25.0004 | -0.2934 | 603.499
24 | 24.995 | -0.3016 | 631.5 | 24 | -25.0015 | -0.2921 | 631.4985
25 | 24.9951 | -0.2959 | 659.4977 | 25 | -25.0007 | -0.2937 | 659.4988
26 | 24.9957 | -0.3036 | 687.5013 | 26 | -25.0008 | -0.2786 | 687.4994
27 | 24.9946 | -0.3151 | 715.4975 | 27 | -25.0017 | -0.3025 | 715.4989
28 | 24.9956 | -0.3131 | 743.4974 | 28 | -25.0018 | -0.3049 | 743.4988
29 | 24.9945 | -0.3203 | 771.4993 | 29 | -25.0021 | -0.3096 | 771.499
30 | 24.9943 | -0.3198 | 799.4977 | 30 | -25.0012 | -0.3142 | 799.4986
31 | 24.9945 | -0.3395 | 827.5004 | 31 | -25.0025 | -0.3324 | 827.4985
32 | 24.9937 | -0.3198 | 855.4995 | 32 | -25.0024 | -0.3216 | 855.4984
33 | 24.994 | -0.3349 | 883.5004 | 33 | -25.0028 | -0.3322 | 883.4987
34 | 24.9943 | -0.3233 | 911.4994 | 34 | -24.9999 | -0.3359 | 911.5003
35 | 24.9935 | -0.3116 | 939.4999 | 35 | -25.0016 | -0.3792 | 939.4995
36 | 24.9938 | -0.338 | 967.4992 | 36 | -25.0023 | -0.3318 | 967.4987
37 | 24.992 | -0.3288 | 995.4992 | 37 | -25.0028 | -0.3275 | 995.4983
38 | 24.9929 | -0.3225 | 1023.499 | 38 | -25.0035 | -0.3156 | 1023.4984
39 | 24.9935 | -0.3225 | 1051.4999 | 39 | -25.0028 | -0.3253 | 1051.4984
40 | 24.9929 | -0.3114 | 1079.4997 | 40 | -25.0041 | -0.3195 | 1079.499
41 | 24.9941 | -0.3145 | 1107.4981 | 41 | -25.0027 | -0.3141 | 1107.4985
42 | 24.9926 | -0.2974 | 1135.498 | 42 | -25.0046 | -0.2889 | 1135.4988
43 | 24.9922 | -0.3279 | 1163.4976 | 43 | -25.0029 | -0.3313 | 1163.4987
44 | 24.9925 | -0.2947 | 1191.5005 | 44 | -25.0037 | -0.303 | 1191.4994
45 | 24.992 | -0.3292 | 1219.498 | 45 | -25.0036 | -0.319 | 1219.4986
46 | 24.9922 | -0.3051 | 1247.5009 | 46 | -25.0049 | -0.2962 | 1247.4994
47 | 24.9912 | -0.3247 | 1275.4983 | 47 | -25.0044 | -0.3046 | 1275.4995
48 | 24.9932 | -0.3064 | 1303.4984 | 48 | -25.0054 | -0.2918 | 1303.4993
49 | 24.9904 | -0.3181 | 1331.4987 | 49 | -25.0055 | -0.3086 | 1331.4988
50 | 24.9926 | -0.2916 | 1359.4991 | 50 | -25.0048 | -0.2836 | 1359.4992
51 | 24.9918 | -0.3115 | 1387.4987 | 51 | -25.0048 | -0.2954 | 1387.4984
52 | 24.9913 | -0.3049 | 1415.4997 | 52 | -25.0053 | -0.2963 | 1415.4982
53 | 24.9915 | -0.2974 | 1443.5003 | 53 | -25.005 | -0.2913 | 1443.4988
54 | 24.9918 | -0.3273 | 1471.4986 | 54 | -25.0056 | -0.3111 | 1471.4986
55 | 24.9909 | -0.3216 | 1499.4996 | 55 | -25.0057 | -0.3057 | 1499.4985
56 | 24.9912 | -0.3285 | 1527.4989 | 56 | -25.0067 | -0.314 | 1527.499
57 | 24.99 | -0.3174 | 1555.498 | 57 | -25.0055 | -0.3016 | 1555.4985
58 | 24.9912 | -0.3243 | 1583.498 | 58 | -25.0061 | -0.309 | 1583.4986
59 | 24.9905 | -0.3251 | 1611.5007 | 59 | -25.0058 | -0.3057 | 1611.4988
60 | 24.9905 | -0.3118 | 1639.5017 | 60 | -25.006 | -0.2965 | 1639.4997
61 | 24.9902 | -0.3486 | 1667.5013 | 61 | -25.0067 | -0.3272 | 1667.4987
62 | 24.9904 | -0.3295 | 1695.5023 | 62 | -25.0077 | -0.3075 | 1695.4988
63 | 24.99 | -0.3206 | 1723.496 | 63 | -25.0074 | -0.3001 | 1723.498
64 | 24.9891 | -0.2969 | 1751.4979 | 64 | -25.0072 | -0.2931 | 1751.4989
65 | 24.9906 | -0.309 | 1779.4976 | 65 | -25.0077 | -0.3087 | 1779.4988
66 | 24.9899 | -0.3008 | 1807.4971 | 66 | -25.0072 | -0.2905 | 1807.4984
67 | 24.9886 | -0.3472 | 1835.4974 | 67 | -25.0061 | -0.3114 | 1835.4987
68 | 24.9898 | -0.3145 | 1863.4984 | 68 | -25.007 | -0.3044 | 1863.4987
69 | 24.9888 | -0.2958 | 1891.4971 | 69 | -25.0084 | -0.2819 | 1891.4979
70 | 24.989 | -0.3068 | 1919.4979 | 70 | -25.0072 | -0.2987 | 1919.4992
71 | 24.9887 | -0.2886 | 1947.4978 | 71 | -25.0081 | -0.2828 | 1947.4977
72 | 24.9894 | -0.3232 | 1975.4973 | 72 | -25.0076 | -0.3058 | 1975.4987
73 | 24.9881 | -0.3154 | 2003.4974 | 73 | -25.0075 | -0.2982 | 2003.4996
74 | 24.988 | -0.3198 | 2031.501 | 74 | -25.009 | -0.3197 | 2031.4987
75 | 24.9887 | -0.33 | 2059.4973 | 75 | -25.0086 | -0.3326 | 2059.4986
76 | 24.9876 | -0.3281 | 2087.4978 | 76 | -25.0082 | -0.324 | 2087.4987
77 | 24.9875 | -0.3283 | 2115.4977 | 77 | -25.0085 | -0.3167 | 2115.4985
78 | 24.9871 | -0.3199 | 2143.5004 | 78 | -25.0092 | -0.3175 | 2143.4987
79 | 24.9876 | -0.3194 | 2171.498 | 79 | -25.0096 | -0.2992 | 2171.4985
80 | 24.9871 | -0.3092 | 2199.4974 | 80 | -25.0084 | -0.2893 | 2199.4994
81 | 24.9881 | -0.3033 | 2227.5007 | 81 | -25.0091 | -0.2958 | 2227.499
82 | 24.9876 | -0.328 | 2255.498 | 82 | -25.01 | -0.3217 | 2255.4984
83 | 24.9868 | -0.3252 | 2283.5009 | 83 | -25.0095 | -0.3082 | 2283.4987
84 | 24.9872 | -0.3137 | 2311.5009 | 84 | -25.0098 | -0.3045 | 2311.4987
85 | 24.9872 | -0.3131 | 2339.5004 | 85 | -25.0109 | -0.3023 | 2339.4993
86 | 24.9873 | -0.3187 | 2367.5016 | 86 | -25.0107 | -0.3046 | 2367.4991
87 | 24.9856 | -0.3493 | 2395.4967 | 87 | -25.0104 | -0.3215 | 2395.4987
88 | 24.986 | -0.3223 | 2423.5011 | 88 | -25.0116 | -0.299 | 2423.4985
89 | 24.9865 | -0.3305 | 2451.4971 | 89 | -25.0113 | -0.3126 | 2451.4989
90 | 24.9868 | -0.3127 | 2479.4996 | 90 | -25.01 | -0.2899 | 2479.4999
91 | 24.9856 | -0.3103 | 2507.4997 | 91 | -25.0116 | -0.3087 | 2507.4987
92 | 24.9847 | -0.308 | 2535.4983 | 92 | -25.0119 | -0.2906 | 2535.4994
93 | 24.985 | -0.3116 | 2563.5004 | 93 | -25.011 | -0.2891 | 2563.4982
94 | 24.9857 | -0.2992 | 2591.5009 | 94 | -25.0112 | -0.2785 | 2591.4993
95 | 24.9841 | -0.3069 | 2619.4993 | 95 | -25.012 | -0.2886 | 2619.499
96 | 24.9843 | -0.2979 | 2647.4987 | 96 | -25.0125 | -0.2744 | 2647.4992
97 | 24.9846 | -0.3002 | 2675.4987 | 97 | -25.0117 | -0.2848 | 2675.4985
98 | 24.9845 | -0.3168 | 2703.4996 | 98 | -25.0132 | -0.304 | 2703.4989
99 | 24.9831 | -0.3218 | 2731.4985 | 99 | -25.0114 | -0.3057 | 2731.4988
100 | 24.9844 | -0.3228 | 2759.4988 | 100 | -25.0124 | -0.3143 | 2759.4991
101 | 24.9845 | -0.3052 | 2787.5009 | 101 | -25.0119 | -0.2937 | 2787.4988
102 | 24.9833 | -0.3006 | 2815.4988 | 102 | -25.0117 | -0.2783 | 2815.4989
103 | 24.9844 | -0.3282 | 2843.4998 | 103 | -25.014 | -0.3019 | 2843.4984
104 | 24.9844 | -0.3048 | 2871.499 | 104 | -25.012 | -0.2925 | 2871.4991
105 | 24.9848 | -0.3137 | 2899.5001 | 105 | -25.0131 | -0.3005 | 2899.4994
106 | 24.9836 | -0.3028 | 2927.5024 | 106 | -25.0129 | -0.2855 | 2927.4985
107 | 24.9839 | -0.3085 | 2955.501 | 107 | -25.0128 | -0.2837 | 2955.499
108 | 24.9826 | -0.2973 | 2983.4988 | 108 | -25.0131 | -0.2799 | 2983.4985
109 | 24.9829 | -0.2981 | 3011.4987 | 109 | -25.0145 | -0.2768 | 3011.4984
110 | 24.9826 | -0.2847 | 3039.4977 | 110 | -25.0127 | -0.2656 | 3039.4987
111 | 24.9824 | -0.2937 | 3067.5 | 111 | -25.0142 | -0.279 | 3067.4985
112 | 24.9822 | -0.2733 | 3095.4986 | 112 | -25.0144 | -0.2646 | 3095.4984
113 | 24.9816 | -0.305 | 3123.499 | 113 | -25.0139 | -0.2922 | 3123.4984
114 | 24.9812 | -0.2937 | 3151.498 | 114 | -25.0148 | -0.2895 | 3151.4988
115 | 24.9817 | -0.2915 | 3179.5003 | 115 | -25.0138 | -0.2838 | 3179.4988
116 | 24.9821 | -0.3215 | 3207.5012 | 116 | -25.0159 | -0.3044 | 3207.4987
117 | 24.981 | -0.295 | 3235.4991 | 117 | -25.0154 | -0.2749 | 3235.4986
118 | 24.981 | -0.2754 | 3263.4976 | 118 | -25.0145 | -0.2693 | 3263.4985
119 | 24.9816 | -0.2966 | 3291.4991 | 119 | -25.0157 | -0.2775 | 3291.4988
120 | 24.9811 | -0.2438 | 3319.501 | 120 | -25.0154 | -0.2209 | 3319.4989
121 | 24.9806 | -0.233 | 3347.499 | 121 | -25.017 | -0.2321 | 3347.4994
122 | 24.9808 | -0.2701 | 3372.9997 | 122 | -25.0153 | -0.2521 | 3372.9987

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X | Y | Z | Z space |  | X | Y | Z | Z space | Z Space Avg | Z diff (avg - 28)
1 |  |  |  |  | 1
2 | 25.9982 | -9.9698 | 25.5062 |  | 2 | -25.9977 | -9.9708 | 25.5091
3 | 25.9984 | -9.9701 | 50.8785 | -0.0131 | 3 | -25.9977 | -9.9696 | 50.8916 | 0
4 | 25.9986 | -9.9701 | 78.8851 | 27.9935 | 4 | -25.9986 | -9.97 | 78.9143 | 28.0227 | 28.0081 | 0.0081
5 | 25.9981 | -9.9711 | 106.9415 | 56.0499 | 5 | -25.9976 | -9.9716 | 106.9693 | 56.0777 | 56.0638 | 0.0638
6 | 25.9978 | -9.9715 | 134.9634 | 84.0718 | 6 | -25.9984 | -9.9704 | 134.9903 | 84.0987 | 84.0853 | 0.08525
7 | 25.9977 | -9.9721 | 162.9768 | 112.0852 | 7 | -25.9979 | -9.9712 | 162.9881 | 112.0965 | 112.0909 | 0.09085
8 | 25.9977 | -9.9714 | 190.9644 | 140.0728 | 8 | -25.9978 | -9.9703 | 190.9949 | 140.1033 | 140.0881 | 0.08805
9 | 25.9973 | -9.9714 | 218.9703 | 168.0787 | 9 | -25.9985 | -9.9707 | 218.9927 | 168.1011 | 168.0899 | 0.0899
10 | 25.998 | -9.9691 | 246.9818 | 196.0902 | 10 | -25.9993 | -9.9695 | 246.9964 | 196.1048 | 196.0975 | 0.0975
11 | 25.9969 | -9.97 | 274.9814 | 224.0898 | 11 | -25.9995 | -9.9691 | 274.9927 | 224.1011 | 224.0955 | 0.09545
12 | 25.9968 | -9.9707 | 302.9683 | 252.0767 | 12 | -25.9998 | -9.9698 | 302.9818 | 252.0902 | 252.0835 | 0.08345
13 | 25.9967 | -9.9715 | 330.9682 | 280.0766 | 13 | -25.9991 | -9.9706 | 330.9975 | 280.1059 | 280.0913 | 0.09125
14 | 25.9959 | -9.9704 | 358.9859 | 308.0943 | 14 | -25.9994 | -9.9707 | 359.0065 | 308.1149 | 308.1046 | 0.1046
15 | 25.9975 | -9.9701 | 386.9708 | 336.0792 | 15 | -25.9995 | -9.9706 | 386.9997 | 336.1081 | 336.0937 | 0.09365
16 | 25.9963 | -9.971 | 414.9656 | 364.074 | 16 | -26.0007 | -9.9695 | 415.0033 | 364.1117 | 364.0928 | 0.09285
17 | 25.9973 | -9.9693 | 442.9588 | 392.0672 | 17 | -25.9994 | -9.9707 | 442.988 | 392.0964 | 392.0818 | 0.0818
18 | 25.996 | -9.9711 | 470.9876 | 420.096 | 18 | -26.0006 | -9.9697 | 471.006 | 420.1144 | 420.1052 | 0.1052
19 | 25.9968 | -9.9697 | 498.9786 | 448.087 | 19 | -26.0005 | -9.9697 | 498.997 | 448.1054 | 448.0962 | 0.0962
20 | 25.9955 | -9.9704 | 526.9978 | 476.1062 | 20 | -26.0002 | -9.9712 | 527.006 | 476.1144 | 476.1103 | 0.1103
21 | 25.9957 | -9.9716 | 554.9849 | 504.0933 | 21 | -26.0002 | -9.9715 | 555.0084 | 504.1168 | 504.1051 | 0.10505
22 | 25.9952 | -9.9703 | 582.9781 | 532.0865 | 22 | -26.0009 | -9.97 | 583.0034 | 532.1118 | 532.0992 | 0.09915
23 | 25.9947 | -9.9705 | 610.9708 | 560.0792 | 23 | -26.0013 | -9.9695 | 610.9942 | 560.1026 | 560.0909 | 0.0909
24 | 25.996 | -9.9698 | 638.9999 | 588.1083 | 24 | -26.0009 | -9.9714 | 639.0143 | 588.1227 | 588.1155 | 0.1155
25 | 25.9957 | -9.9695 | 666.9868 | 616.0952 | 25 | -26.0007 | -9.9709 | 667.0121 | 616.1205 | 616.1078 | 0.10785
26 | 25.9952 | -9.9701 | 694.9802 | 644.0886 | 26 | -26.0018 | -9.9696 | 695.0092 | 644.1176 | 644.1031 | 0.1031
27 | 25.9951 | -9.9697 | 722.9967 | 672.1051 | 27 | -26.0018 | -9.9696 | 723.0212 | 672.1296 | 672.1173 | 0.11735
28 | 25.9953 | -9.9698 | 750.9816 | 700.09 | 28 | -26.0017 | -9.9698 | 751.0091 | 700.1175 | 700.1037 | 0.10375
29 | 25.9941 | -9.9705 | 778.9966 | 728.105 | 29 | -26.002 | -9.9715 | 778.9999 | 728.1083 | 728.1066 | 0.10665
30 | 25.9939 | -9.9703 | 806.9772 | 756.0856 | 30 | -26.0024 | -9.97 | 806.9877 | 756.0961 | 756.0909 | 0.09085
31 | 25.9938 | -9.9708 | 834.9324 | 784.0408 | 31 | -26.0017 | -9.9712 | 834.9791 | 784.0875 | 784.0641 | 0.06415
32 | 25.9938 | -9.9708 | 862.9433 | 812.0517 | 32 | -26.0038 | -9.97 | 862.971 | 812.0794 | 812.0656 | 0.06555
33 | 25.9934 | -9.971 | 890.9576 | 840.066 | 33 | -26.003 | -9.9693 | 891.0026 | 840.111 | 840.0885 | 0.0885
34 | 25.9937 | -9.9709 | 918.9686 | 868.077 | 34 | -26.0024 | -9.9714 | 919.0218 | 868.1302 | 868.1036 | 0.1036
35 | 25.9932 | -9.9714 | 946.9718 | 896.0802 | 35 | -26.0022 | -9.9716 | 947.0248 | 896.1332 | 896.1067 | 0.1067
36 | 25.9942 | -9.9701 | 974.9923 | 924.1007 | 36 | -26.0024 | -9.9715 | 975.0345 | 924.1429 | 924.1218 | 0.1218
37 | 25.9934 | -9.9718 | 1002.9768 | 952.0852 | 37 | -26.0033 | -9.9703 | 1003.029 | 952.1374 | 952.1113 | 0.1113
38 | 25.9926 | -9.97 | 1030.9603 | 980.0687 | 38 | -26.0029 | -9.9713 | 1031.0243 | 980.1327 | 980.1007 | 0.1007
39 | 25.9927 | -9.9714 | 1058.9656 | 1008.074 | 39 | -26.0036 | -9.9716 | 1059.0128 | 1008.1212 | 1008.0976 | 0.0976
40 | 25.9921 | -9.9708 | 1086.9708 | 1036.0792 | 40 | -26.0033 | -9.9715 | 1087.009 | 1036.1174 | 1036.0983 | 0.0983
41 | 25.9925 | -9.9726 | 1114.9805 | 1064.0889 | 41 | -26.0033 | -9.9723 | 1115.0087 | 1064.1171 | 1064.103 | 0.103
42 | 25.993 | -9.9698 | 1142.985 | 1092.0934 | 42 | -26.0035 | -9.971 | 1143.0121 | 1092.1205 | 1092.1069 | 0.10695
43 | 25.9921 | -9.9716 | 1171.0659 | 1120.1743 | 43 | -26.0035 | -9.9718 | 1170.9745 | 1120.0829 | 1120.1286 | 0.1286
44 | 25.9913 | -9.9716 | 1199.0878 | 1148.1962 | 44 | -26.0043 | -9.9703 | 1199.1029 | 1148.2113 | 1148.2038 | 0.20375
45 | 25.9922 | -9.9715 | 1227.0784 | 1176.1868 | 45 | -26.0069 | -9.9718 | 1227.1013 | 1176.2097 | 1176.1983 | 0.19825
46 | 25.9919 | -9.9709 | 1255.0727 | 1204.1811 | 46 | -26.0039 | -9.9716 | 1255.0971 | 1204.2055 | 1204.1933 | 0.1933
47 | 25.9923 | -9.9703 | 1283.0611 | 1232.1695 | 47 | -26.0046 | -9.9708 | 1283.0996 | 1232.208 | 1232.1888 | 0.18875
48 | 25.9913 | -9.9713 | 1311.0627 | 1260.1711 | 48 | -26.0041 | -9.9713 | 1311.1013 | 1260.2097 | 1260.1904 | 0.1904
49 | 25.9913 | -9.9709 | 1339.0492 | 1288.1576 | 49 | -26.0044 | -9.9711 | 1339.0995 | 1288.2079 | 1288.1827 | 0.18275
50 | 25.9917 | -9.9711 | 1367.0353 | 1316.1437 | 50 | -26.0043 | -9.9721 | 1367.0908 | 1316.1992 | 1316.1715 | 0.17145
51 | 25.9902 | -9.9722 | 1395.0755 | 1344.1839 | 51 | -26.0057 | -9.9704 | 1395.1021 | 1344.2105 | 1344.1972 | 0.1972
52 | 25.9903 | -9.9708 | 1423.0849 | 1372.1933 | 52 | -26.0053 | -9.9719 | 1423.1072 | 1372.2156 | 1372.2045 | 0.20445
53 | 25.9914 | -9.9701 | 1451.0639 | 1400.1723 | 53 | -26.0049 | -9.9717 | 1451.1067 | 1400.2151 | 1400.1937 | 0.1937
54 | 25.99 | -9.9693 | 1479.0796 | 1428.188 | 54 | -26.0059 | -9.9702 | 1479.108 | 1428.2164 | 1428.2022 | 0.2022
55 | 25.9907 | -9.9695 | 1507.0711 | 1456.1795 | 55 | -26.0055 | -9.9721 | 1507.1001 | 1456.2085 | 1456.194 | 0.194
56 | 25.9904 | -9.9693 | 1535.09 | 1484.1984 | 56 | -26.0065 | -9.9705 | 1535.1013 | 1484.2097 | 1484.2041 | 0.20405
57 | 25.9904 | -9.97 | 1563.0894 | 1512.1978 | 57 | -26.0055 | -9.9712 | 1563.1039 | 1512.2123 | 1512.2051 | 0.20505
58 | 25.9892 | -9.9715 | 1591.0784 | 1540.1868 | 58 | -26.0065 | -9.9706 | 1591.0851 | 1540.1935 | 1540.1902 | 0.19015
59 | 25.9899 | -9.9701 | 1619.0893 | 1568.1977 | 59 | -26.0058 | -9.9711 | 1619.0922 | 1568.2006 | 1568.1992 | 0.19915
60 | 25.9903 | -9.9701 | 1647.0644 | 1596.1728 | 60 | -26.0062 | -9.9713 | 1647.086 | 1596.1944 | 1596.1836 | 0.1836
61 | 25.9903 | -9.9693 | 1675.0747 | 1624.1831 | 61 | -26.0064 | -9.9713 | 1675.1011 | 1624.2095 | 1624.1963 | 0.1963
62 | 25.9896 | -9.9698 | 1703.0674 | 1652.1758 | 62 | -26.0063 | -9.9717 | 1703.0971 | 1652.2055 | 1652.1907 | 0.19065
63 | 25.9893 | -9.9692 | 1731.0616 | 1680.17 | 63 | -26.0069 | -9.9713 | 1731.1021 | 1680.2105 | 1680.1903 | 0.19025
64 | 25.9887 | -9.9698 | 1759.0886 | 1708.197 | 64 | -26.0067 | -9.971 | 1759.109 | 1708.2174 | 1708.2072 | 0.2072
65 | 25.9896 | -9.9699 | 1787.075 | 1736.1834 | 65 | -26.0071 | -9.9714 | 1787.1093 | 1736.2177 | 1736.2006 | 0.20055
66 | 25.9893 | -9.9702 | 1815.0595 | 1764.1679 | 66 | -26.0071 | -9.9722 | 1815.1045 | 1764.2129 | 1764.1904 | 0.1904
67 | 25.9889 | -9.9704 | 1843.0479 | 1792.1563 | 67 | -26.0072 | -9.9712 | 1843.1076 | 1792.216 | 1792.1861 | 0.18615
68 | 25.9881 | -9.9702 | 1871.0833 | 1820.1917 | 68 | -26.0073 | -9.9717 | 1871.1136 | 1820.222 | 1820.2069 | 0.20685
69 | 25.9884 | -9.97 | 1899.0667 | 1848.1751 | 69 | -26.0072 | -9.9713 | 1899.1156 | 1848.224 | 1848.1996 | 0.19955
70 | 25.9894 | -9.971 | 1927.0969 | 1876.2053 | 70 | -26.0079 | -9.9714 | 1927.1152 | 1876.2236 | 1876.2144 | 0.21445
71 | 25.9891 | -9.9715 | 1955.0776 | 1904.186 | 71 | -26.008 | -9.9711 | 1955.1203 | 1904.2287 | 1904.2074 | 0.20735
72 | 25.9883 | -9.9712 | 1983.1036 | 1932.212 | 72 | -26.0085 | -9.9723 | 1983.1206 | 1932.229 | 1932.2205 | 0.2205
73 | 25.9886 | -9.9707 | 2011.0827 | 1960.1911 | 73 | -26.0083 | -9.9719 | 2011.1124 | 1960.2208 | 1960.206 | 0.20595
74 | 25.9877 | -9.9697 | 2039.0591 | 1988.1675 | 74 | -26.0096 | -9.9702 | 2039.1076 | 1988.216 | 1988.1917 | 0.19175
75 | 25.9875 | -9.9698 | 2067.0403 | 2016.1487 | 75 | -26.0083 | -9.9719 | 2067.1154 | 2016.2238 | 2016.1863 | 0.18625
76 | 25.9883 | -9.9716 | 2095.0637 | 2044.1721 | 76 | -26.0083 | -9.9714 | 2095.1174 | 2044.2258 | 2044.199 | 0.19895
77 | 25.9879 | -9.9701 | 2123.062 | 2072.1704 | 77 | -26.0097 | -9.9701 | 2123.1115 | 2072.2199 | 2072.1952 | 0.19515
78 | 25.9876 | -9.9709 | 2151.0599 | 2100.1683 | 78 | -26.0091 | -9.9722 | 2151.1177 | 2100.2261 | 2100.1972 | 0.1972
79 | 25.9872 | -9.9698 | 2179.0475 | 2128.1559 | 79 | -26.0096 | -9.9714 | 2179.1118 | 2128.2202 | 2128.1881 | 0.18805
80 | 25.9873 | -9.9704 | 2207.0432 | 2156.1516 | 80 | -26.0093 | -9.9722 | 2207.1045 | 2156.2129 | 2156.1822 | 0.18225
81 | 25.9871 | -9.9708 | 2235.0521 | 2184.1605 | 81 | -26.0096 | -9.9718 | 2235.1112 | 2184.2196 | 2184.1901 | 0.19005
82 | 25.9866 | -9.9697 | 2263.2366 | 2212.345 | 82 | -26.0094 | -9.9716 | 2263.2326 | 2212.341 | 2212.343 | 0.343
83 | 25.9871 | -9.9718 | 2291.2207 | 2240.3291 | 83 | -26.0098 | -9.9721 | 2291.2216 | 2240.33 | 2240.3295 | 0.32955
84 | 25.9861 | -9.9698 | 2319.2146 | 2268.323 | 84 | -26.0095 | -9.9715 | 2319.2199 | 2268.3283 | 2268.3256 | 0.32565
85 | 25.9858 | -9.9698 | 2347.2137 | 2296.3221 | 85 | -26.0105 | -9.9708 | 2347.2086 | 2296.317 | 2296.3196 | 0.31955
86 | 25.9863 | -9.9716 | 2375.208 | 2324.3164 | 86 | -26.01 | -9.972 | 2375.2283 | 2324.3367 | 2324.3266 | 0.32655
87 | 25.9856 | -9.9699 | 2403.2083 | 2352.3167 | 87 | -26.0102 | -9.971 | 2403.2329 | 2352.3413 | 2352.329 | 0.329
88 | 25.9853 | -9.9699 | 2431.2067 | 2380.3151 | 88 | -26.0103 | -9.9716 | 2431.2427 | 2380.3511 | 2380.3331 | 0.3331
89 | 25.9849 | -9.9698 | 2459.22 | 2408.3284 | 89 | -26.0105 | -9.9715 | 2459.2262 | 2408.3346 | 2408.3315 | 0.3315
90 | 25.9852 | -9.9702 | 2487.2153 | 2436.3237 | 90 | -26.0133 | -9.9726 | 2487.2171 | 2436.3255 | 2436.3246 | 0.3246
91 | 25.982 | -9.972 | 2515.2308 | 2464.3392 | 91 | -26.0106 | -9.9718 | 2515.2331 | 2464.3415 | 2464.3403 | 0.34035
92 | 25.9837 | -9.9711 | 2543.2106 | 2492.319 | 92 | -26.0108 | -9.9718 | 2543.2294 | 2492.3378 | 2492.3284 | 0.3284
93 | 25.9846 | -9.9703 | 2571.2001 | 2520.3085 | 93 | -26.0119 | -9.9705 | 2571.2329 | 2520.3413 | 2520.3249 | 0.3249
94 | 25.9846 | -9.9694 | 2599.201 | 2548.3094 | 94 | -26.0113 | -9.972 | 2599.2251 | 2548.3335 | 2548.3215 | 0.32145
95 | 25.9837 | -9.9709 | 2627.2146 | 2576.323 | 95 | -26.0124 | -9.9709 | 2627.2375 | 2576.3459 | 2576.3345 | 0.33445
96 | 25.9839 | -9.9696 | 2655.2237 | 2604.3321 | 96 | -26.0119 | -9.9713 | 2655.2387 | 2604.3471 | 2604.3396 | 0.3396
97 | 25.9832 | -9.9721 | 2683.2301 | 2632.3385 | 97 | -26.0129 | -9.9709 | 2683.2352 | 2632.3436 | 2632.341 | 0.34105
98 | 25.984 | -9.9695 | 2711.2217 | 2660.3301 | 98 | -26.0129 | -9.9707 | 2711.2398 | 2660.3482 | 2660.3391 | 0.33915
99 | 25.9832 | -9.9722 | 2739.2334 | 2688.3418 | 99 | -26.012 | -9.9726 | 2739.2405 | 2688.3489 | 2688.3454 | 0.34535
100 | 25.9834 | -9.9696 | 2767.2239 | 2716.3323 | 100 | -26.0139 | -9.9706 | 2767.2409 | 2716.3493 | 2716.3408 | 0.3408
101 | 25.9844 | -9.9707 | 2795.2177 | 2744.3261 | 101 | -26.0138 | -9.9703 | 2795.2361 | 2744.3445 | 2744.3353 | 0.3353
102 | 25.9827 | -9.9722 | 2823.2267 | 2772.3351 | 102 | -26.0139 | -9.9711 | 2823.2345 | 2772.3429 | 2772.339 | 0.339
103 | 25.9841 | -9.9714 | 2851.2021 | 2800.3105 | 103 | -26.0125 | -9.9719 | 2851.2362 | 2800.3446 | 2800.3275 | 0.32755
104 | 25.9828 | -9.9706 | 2879.1965 | 2828.3049 | 104 | -26.0128 | -9.972 | 2879.2366 | 2828.345 | 2828.325 | 0.32495
105 | 25.983 | -9.9709 | 2907.1877 | 2856.2961 | 105 | -26.0128 | -9.9721 | 2907.223 | 2856.3314 | 2856.3138 | 0.31375
106 | 25.9828 | -9.971 | 2935.1867 | 2884.2951 | 106 | -26.0126 | -9.9722 | 2935.2254 | 2884.3338 | 2884.3144 | 0.31445
107 | 25.9817 | -9.9728 | 2963.2081 | 2912.3165 | 107 | -26.0146 | -9.9708 | 2963.2451 | 2912.3535 | 2912.335 | 0.335
108 | 25.9825 | -9.9706 | 2991.2046 | 2940.313 | 108 | -26.013 | -9.9722 | 2991.2394 | 2940.3478 | 2940.3304 | 0.3304
109 | 25.9825 | -9.9694 | 3019.2431 | 2968.3515 | 109 | -26.0144 | -9.9707 | 3019.2463 | 2968.3547 | 2968.3531 | 0.3531
110 | 25.9829 | -9.9712 | 3047.2363 | 2996.3447 | 110 | -26.0139 | -9.9723 | 3047.2434 | 2996.3518 | 2996.3483 | 0.34825
111 | 25.9828 | -9.9707 | 3075.2226 | 3024.331 | 111 | -26.0151 | -9.9707 | 3075.2439 | 3024.3523 | 3024.3417 | 0.34165
112 | 25.981 | -9.9716 | 3103.2167 | 3052.3251 | 112 | -26.0143 | -9.9723 | 3103.2433 | 3052.3517 | 3052.3384 | 0.3384
113 | 25.9828 | -9.9717 | 3131.2044 | 3080.3128 | 113 | -26.0141 | -9.9721 | 3131.2352 | 3080.3436 | 3080.3282 | 0.3282
114 | 25.9803 | -9.9715 | 3159.2225 | 3108.3309 | 114 | -26.0143 | -9.9723 | 3159.25 | 3108.3584 | 3108.3447 | 0.34465
115 | 25.9811 | -9.9705 | 3187.2258 | 3136.3342 | 115 | -26.0154 | -9.9704 | 3187.2554 | 3136.3638 | 3136.349 | 0.349
116 | 25.9816 | -9.9709 | 3215.2025 | 3164.3109 | 116 | -26.0148 | -9.972 | 3215.2497 | 3164.3581 | 3164.3345 | 0.3345
117 | 25.9816 | -9.9707 | 3243.2045 | 3192.3129 | 117 | -26.0164 | -9.9705 | 3243.2227 | 3192.3311 | 3192.322 | 0.322
118 | 25.9815 | -9.9718 | 3271.209 | 3220.3174 | 118 | -26.0157 | -9.9709 | 3271.2287 | 3220.3371 | 3220.3273 | 0.32725
119 | 25.9793 | -9.9722 | 3299.2024 | 3248.3108 | 119 | -26.0152 | -9.9724 | 3299.2315 | 3248.3399 | 3248.3254 | 0.32535
120 | 25.9801 | -9.9713 | 3327.1834 | 3276.2918 | 120 | -26.0148 | -9.9729 | 3327.2289 | 3276.3373 | 3276.3146 | 0.31455
121 | 25.9799 | -9.9704 | 3355.146 | 3304.2544 | 121 | -26.015 | -9.9721 | 3355.2109 | 3304.3193 | 3304.2869 | 0.28685
122 | 25.9805 | -9.9703 | 3380.6513 | 3329.7597 | 122 | -26.0156 | -9.972 | 3380.7207 | 3329.8291

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
USB 1 |  |  |  | 1
USB 2 |  |  |  | 2
USB 3 |  |  |  | 3
USB 4 |  |  |  | 4
USB 5 |  |  |  | 5
USB 6 |  |  |  | 6
USB 7 |  |  |  | 7
USB 8 |  |  |  | 8
USB 9 |  |  |  | 9
USB 10 |  |  |  | 10
USB 11 |  |  |  | 11
USB 12 |  |  |  | 12
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Upstream
Jaw Plane
Downstream
Jaw Plane
USB1
USB4
USB5
USB2
USB3
USB6
USB7
USB9
USB8
USB12
USB10
USB11
Upper Strongback - Magnet Array -028
-X View
+X View
+Z View