## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) |  |  | 0
1 | 13.9515 | -0.0013 | 5.2491 | 1 | -14.047 | -0.0025 | 5.2497 | -0.0019 | 0.27165
2 | 13.95 | -0.0048 | 30.7495 | 2 | -14.0479 | -0.0053 | 30.7498 | -0.00505 | 0.39567
3 | 13.9492 | -0.0017 | 57.4976 | 3 | -14.0475 | -0.0021 | 57.4996 | -0.0019 | 0.27165
4 | 13.9482 | 0.0005 | 85.5017 | 4 | -14.0486 | -0.0005 | 85.4996 | 0 | 0.19685
5 | 13.9476 | -0.0003 | 113.5004 | 5 | -14.0485 | -0.0025 | 113.5002 | -0.0014 | 0.25197
6 | 13.9487 | -0.0017 | 141.5011 | 6 | -14.0492 | -0.004 | 141.5001 | -0.00285 | 0.30906
7 | 13.9476 | -0.0034 | 169.5015 | 7 | -14.049 | 0.0013 | 169.4995 | -0.00105 | 0.23819
8 | 13.9482 | -0.0009 | 197.4999 | 8 | -14.049 | 0.0005 | 197.5001 | -0.0002 | 0.20472
9 | 13.9472 | -0.003 | 225.5025 | 9 | -14.0497 | 0.0009 | 225.5001 | -0.00105 | 0.23819
10 | 13.9484 | -0.0054 | 253.4999 | 10 | -14.0497 | -0.0003 | 253.5007 | -0.00285 | 0.30906
11 | 13.9485 | -0.0064 | 281.5004 | 11 | -14.0499 | 0.0006 | 281.5007 | -0.0029 | 0.31102
12 | 13.9476 | -0.0003 | 309.5023 | 12 | -14.0492 | 0.0018 | 309.4995 | 0.00075 | 0.16732
13 | 13.9467 | -0.0008 | 337.4998 | 13 | -14.05 | 0.0021 | 337.4996 | 0.00065 | 0.17126
14 | 13.9474 | -0.0039 | 365.5018 | 14 | -14.0508 | 0.0012 | 365.4999 | -0.00135 | 0.25
15 | 13.9462 | -0.0003 | 393.4969 | 15 | -14.0504 | 0.0016 | 393.5009 | 0.00065 | 0.17126
16 | 13.9471 | -0.0006 | 421.5005 | 16 | -14.0501 | 0.0077 | 421.5 | 0.00355 | 0.057087
17 | 13.9473 | 0.0024 | 449.4989 | 17 | -14.051 | 0.003 | 449.499 | 0.0027 | 0.090551
18 | 13.9456 | 0.0005 | 477.4995 | 18 | -14.0513 | 0.002 | 477.4999 | 0.00125 | 0.14764
19 | 13.9465 | 0.0034 | 505.5015 | 19 | -14.0515 | 0.0044 | 505.5005 | 0.0039 | 0.043307
20 | 13.9452 | 0.0104 | 533.5007 | 20 | -14.0519 | 0.0106 | 533.4993 | 0.0105 | -0.21654
21 | 13.9448 | -0.0038 | 561.4998 | 21 | -14.0523 | 0.0035 | 561.5002 | -0.00015 | 0.20276
22 | 13.946 | 0.0001 | 589.5002 | 22 | -14.0519 | 0.0003 | 589.5006 | 0.0002 | 0.18898
23 | 13.9446 | -0.0017 | 617.4992 | 23 | -14.0519 | 0.0022 | 617.4999 | 0.00025 | 0.18701
24 | 13.9453 | -0.0029 | 645.501 | 24 | -14.0521 | 0.0029 | 645.5001 | 0 | 0.19685
25 | 13.9449 | -0.0045 | 673.4992 | 25 | -14.0523 | -0.0019 | 673.5002 | -0.0032 | 0.32283 |  |  |  | Shimming table
26 | 13.9437 | -0.0023 | 701.4983 | 26 | -14.0538 | -0.0042 | 701.5003 | -0.00325 | 0.3248 |  | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
27 | 13.9441 | -0.0034 | 729.5005 | 27 | -14.0544 | -0.0032 | 729.499 | -0.0033 | 0.32677 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
28 | 13.9439 | -0.0003 | 757.4987 | 28 | -14.0547 | -0.0013 | 757.5001 | -0.0008 | 0.22835 |  | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
29 | 13.9423 | -0.0022 | 785.4994 | 29 | -14.0538 | -0.0012 | 785.4999 | -0.0017 | 0.26378 |  | 6 | 1 | 6 | 0.5 | 0 | 0.5
30 | 13.9436 | -0.0011 | 813.4987 | 30 | -14.0533 | 0.0004 | 813.4998 | -0.00035 | 0.21063 |  | 11 | 1 | 11 | 0.5 | 0 | 0.5
31 | 13.9439 | -0.001 | 841.501 | 31 | -14.0542 | -0.0013 | 841.5001 | -0.00115 | 0.24213 |  | 16 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1
32 | 13.9439 | -0.0019 | 869.5002 | 32 | -14.0543 | -0.0011 | 869.4998 | -0.0015 | 0.25591 |  | 21 | 1 | 21 | 1.5 | 0 | 1.5
33 | 13.943 | -0.0028 | 897.4978 | 33 | -14.0533 | -0.0024 | 897.4998 | -0.0026 | 0.29921 |  | 26 | 1 | 26 | 1.5 | 0 | 1.5
34 | 13.9423 | -0.0029 | 925.5 | 34 | -14.0551 | -0.0021 | 925.4993 | -0.0025 | 0.29528 |  | 32 | 1 | 32 | 2 | 0 | 2
35 | 13.9418 | -0.0039 | 953.4981 | 35 | -14.0557 | -0.0024 | 953.4999 | -0.00315 | 0.32087 |  | 37 | 1 | 37 | 2 | 0 | 2
36 | 13.941 | -0.0022 | 981.4994 | 36 | -14.0543 | -0.0002 | 981.5 | -0.0012 | 0.24409 |  | 42 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3
37 | 13.9415 | -0.0006 | 1009.4983 | 37 | -14.0561 | -0.0003 | 1009.4999 | -0.00045 | 0.21457 |  | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
38 | 13.9414 | -0.0032 | 1037.4979 | 38 | -14.0558 | -0.0014 | 1037.4993 | -0.0023 | 0.2874 |  | 49 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 3.5
39 | 13.9405 | -0.0024 | 1065.4998 | 39 | -14.0562 | 0.0022 | 1065.4998 | -0.0001 | 0.20079 |  | 54 | 2 | 12 | 3.5 | 0 | 3.5
40 | 13.9393 | -0.0086 | 1093.4997 | 40 | -14.0561 | -0.006 | 1093.5001 | -0.0073 | 0.48425 |  | 59 | 2 | 17 | 3.5 | 0 | 3.5
41 | 13.9414 | -0.0034 | 1121.5002 | 41 | -14.0566 | -0.007 | 1121.4997 | -0.0052 | 0.40157 |  | 64 | 2 | 22 | 3.5 | 0 | 3.5
42 | 13.9414 | -0.006 | 1149.5006 | 42 | -14.0563 | -0.0072 | 1149.5001 | -0.0066 | 0.45669 |  | 70 | 2 | 28 | 4 | 0 | 4
43 | 13.9416 | -0.0079 | 1177.4992 | 43 | -14.0577 | -0.0064 | 1177.5002 | -0.00715 | 0.47835 |  | 75 | 2 | 33 | 4 | 0 | 4
44 | 13.9395 | -0.0027 | 1205.501 | 44 | -14.057 | -0.0002 | 1205.4996 | -0.00145 | 0.25394 |  | 80 | 2 | 38 | 3.5 | 0.5 | 4
45 | 13.9401 | -0.0024 | 1233.4987 | 45 | -14.057 | -0.0017 | 1233.4997 | -0.00205 | 0.27756 |  | 81 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
46 | 13.9402 | -0.0017 | 1261.4987 | 46 | -14.0575 | -0.0011 | 1261.5003 | -0.0014 | 0.25197 |  | 86 | 3 | 6 | 2.5 | 0 | 2.5
47 | 13.9393 | 0.0003 | 1289.5003 | 47 | -14.0581 | 0 | 1289.4984 | 0.00015 | 0.19094 |  | 91 | 3 | 11 | 2.5 | 0 | 2.5
48 | 13.9389 | 0.003 | 1317.4998 | 48 | -14.0577 | -0.0018 | 1317.4999 | 0.0006 | 0.17323 |  | 97 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2
49 | 13.9391 | 0.0007 | 1345.4998 | 49 | -14.0584 | -0.0012 | 1345.4992 | -0.00025 | 0.20669 |  | 102 | 3 | 22 | 1.5 | 0 | 1.5
50 | 13.9384 | 0.0022 | 1373.4987 | 50 | -14.058 | -0.0026 | 1373.5001 | -0.0002 | 0.20472 |  | 107 | 3 | 27 | 1 | 0.5 | 1.5
51 | 13.9383 | 0.0012 | 1401.5001 | 51 | -14.0579 | 0.0008 | 1401.5002 | 0.001 | 0.15748 |  | 112 | 3 | 32 | 0 | 0.5 | 0.5
52 | 13.9382 | 0.0018 | 1429.4994 | 52 | -14.0581 | 0.0019 | 1429.5 | 0.00185 | 0.12402 |  | 118 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0
53 | 13.9382 | 0.0017 | 1457.4983 | 53 | -14.059 | -0.0025 | 1457.4994 | -0.0004 | 0.2126 |  | 119 | 3 | 39 | 0.5 | 0 | 0.5
54 | 13.9385 | 0.0015 | 1485.5009 | 54 | -14.0588 | -0.0019 | 1485.5002 | -0.0002 | 0.20472 |  | 122 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0
55 | 13.9381 | 0.0025 | 1513.5001 | 55 | -14.0586 | -0.0009 | 1513.4994 | 0.0008 | 0.16535
56 | 13.9369 | 0.0032 | 1541.5005 | 56 | -14.0588 | 0.002 | 1541.5 | 0.0026 | 0.094488
57 | 13.9375 | 0.0013 | 1569.4997 | 57 | -14.0596 | 0.0001 | 1569.5001 | 0.0007 | 0.16929
58 | 13.9371 | 0.0041 | 1597.4982 | 58 | -14.0597 | 0.0024 | 1597.4994 | 0.00325 | 0.068898
59 | 13.9365 | -0.0001 | 1625.4997 | 59 | -14.0606 | -0.0014 | 1625.4991 | -0.00075 | 0.22638
60 | 13.9378 | -0.0038 | 1653.5006 | 60 | -14.0608 | -0.0006 | 1653.4997 | -0.0022 | 0.28346
61 | 13.9377 | -0.0019 | 1681.5002 | 61 | -14.0606 | -0.0013 | 1681.5 | -0.0016 | 0.25984
62 | 13.9377 | -0.0018 | 1709.5012 | 62 | -14.0602 | -0.0028 | 1709.4999 | -0.0023 | 0.2874
63 | 13.9363 | -0.0009 | 1737.4997 | 63 | -14.061 | 0.0014 | 1737.4994 | 0.00025 | 0.18701
64 | 13.9358 | -0.0022 | 1765.5005 | 64 | -14.0607 | -0.0006 | 1765.5003 | -0.0014 | 0.25197
65 | 13.9361 | -0.0009 | 1793.5003 | 65 | -14.0608 | 0.0019 | 1793.5 | 0.0005 | 0.17717
66 | 13.9358 | 0.0037 | 1821.5 | 66 | -14.0621 | 0.0057 | 1821.5004 | 0.0047 | 0.011811
67 | 13.9363 | 0.0041 | 1849.5004 | 67 | -14.0613 | 0.0051 | 1849.499 | 0.0046 | 0.015748
68 | 13.9363 | 0.0048 | 1877.5002 | 68 | -14.062 | 0.0049 | 1877.4997 | 0.00485 | 0.0059055
69 | 13.9359 | 0.0026 | 1905.5007 | 69 | -14.0626 | 0.0036 | 1905.5001 | 0.0031 | 0.074803
70 | 13.9355 | 0.0087 | 1933.5005 | 70 | -14.0625 | 0.0054 | 1933.5003 | 0.00705 | -0.080709
71 | 13.9354 | 0.0088 | 1961.5002 | 71 | -14.0625 | 0.0078 | 1961.4992 | 0.0083 | -0.12992
72 | 13.935 | 0.0072 | 1989.5009 | 72 | -14.0633 | 0.0063 | 1989.4998 | 0.00675 | -0.068898
73 | 13.9341 | 0.009 | 2017.499 | 73 | -14.0628 | 0.0078 | 2017.4999 | 0.0084 | -0.13386
74 | 13.9349 | 0.0069 | 2045.5017 | 74 | -14.063 | 0.0088 | 2045.4997 | 0.00785 | -0.1122
75 | 13.934 | 0.0074 | 2073.5005 | 75 | -14.0632 | 0.0042 | 2073.5002 | 0.0058 | -0.031496
76 | 13.9339 | 0.0025 | 2101.501 | 76 | -14.0639 | 0.0032 | 2101.5007 | 0.00285 | 0.084646
77 | 13.9344 | 0.0067 | 2129.5003 | 77 | -14.0633 | 0.0037 | 2129.4997 | 0.0052 | -0.007874
78 | 13.9338 | 0.0022 | 2157.4996 | 78 | -14.0634 | 0.003 | 2157.4997 | 0.0026 | 0.094488
79 | 13.9336 | -0.0035 | 2185.5006 | 79 | -14.0636 | -0.0053 | 2185.4999 | -0.0044 | 0.37008
80 | 13.9337 | -0.0049 | 2213.4999 | 80 | -14.064 | -0.0031 | 2213.5003 | -0.004 | 0.35433
81 | 13.9332 | 0.0032 | 2241.5004 | 81 | -14.064 | 0.0063 | 2241.4998 | 0.00475 | 0.0098425
82 | 13.9334 | 0.0074 | 2269.5005 | 82 | -14.0645 | 0.0083 | 2269.5004 | 0.00785 | -0.1122
83 | 13.9325 | 0.0053 | 2297.5 | 83 | -14.0651 | 0.0053 | 2297.5003 | 0.0053 | -0.011811
84 | 13.9316 | 0.0056 | 2325.5006 | 84 | -14.0647 | 0.0064 | 2325.5002 | 0.006 | -0.03937
85 | 13.9321 | 0.0062 | 2353.5002 | 85 | -14.0654 | 0.006 | 2353.5 | 0.0061 | -0.043307
86 | 13.9321 | 0.0051 | 2381.5009 | 86 | -14.0659 | 0.0059 | 2381.5001 | 0.0055 | -0.019685
87 | 13.9317 | 0.0051 | 2409.4999 | 87 | -14.066 | 0.0048 | 2409.5001 | 0.00495 | 0.0019685
88 | 13.9308 | 0.0061 | 2437.5004 | 88 | -14.0653 | 0.002 | 2437.5001 | 0.00405 | 0.037402
89 | 13.9324 | 0.0087 | 2465.5 | 89 | -14.0651 | 0.0062 | 2465.5 | 0.00745 | -0.096457
90 | 13.931 | 0.0069 | 2493.5002 | 90 | -14.0665 | 0.0061 | 2493.4998 | 0.0065 | -0.059055
91 | 13.9308 | 0.0016 | 2521.5004 | 91 | -14.0664 | 0.0023 | 2521.5 | 0.00195 | 0.12008
92 | 13.9312 | 0.005 | 2549.5003 | 92 | -14.0673 | 0.0056 | 2549.5007 | 0.0053 | -0.011811
93 | 13.9303 | 0.0048 | 2577.5005 | 93 | -14.0662 | 0.0087 | 2577.4996 | 0.00675 | -0.068898
94 | 13.9305 | 0.0092 | 2605.5006 | 94 | -14.0669 | 0.0052 | 2605.5004 | 0.0072 | -0.086614
95 | 13.9304 | 0.0059 | 2633.4987 | 95 | -14.0675 | 0.0052 | 2633.4992 | 0.00555 | -0.021654
96 | 13.9306 | 0.0054 | 2661.5006 | 96 | -14.0678 | 0.005 | 2661.5004 | 0.0052 | -0.007874
97 | 13.9286 | 0.0005 | 2689.5001 | 97 | -14.0672 | 0 | 2689.5003 | 0.00025 | 0.18701
98 | 13.9303 | 0.0015 | 2717.4998 | 98 | -14.0682 | 0.0016 | 2717.5003 | 0.00155 | 0.13583
99 | 13.9293 | -0.0023 | 2745.5006 | 99 | -14.0679 | -0.0054 | 2745.5 | -0.00385 | 0.34843
100 | 13.9284 | -0.0027 | 2773.5 | 100 | -14.0683 | -0.0012 | 2773.5002 | -0.00195 | 0.27362
101 | 13.9293 | -0.0023 | 2801.5007 | 101 | -14.0688 | 0.0007 | 2801.4996 | -0.0008 | 0.22835
102 | 13.9286 | -0.0038 | 2829.5006 | 102 | -14.0682 | -0.0052 | 2829.5001 | -0.0045 | 0.37402
103 | 13.928 | -0.0036 | 2857.5 | 103 | -14.0687 | -0.0063 | 2857.5 | -0.00495 | 0.39173
104 | 13.9278 | -0.0038 | 2885.5011 | 104 | -14.0697 | -0.0004 | 2885.5004 | -0.0021 | 0.27953
105 | 13.9281 | -0.0046 | 2913.4995 | 105 | -14.0699 | -0.0038 | 2913.5 | -0.0042 | 0.3622
106 | 13.9282 | -0.0074 | 2941.501 | 106 | -14.0702 | -0.0091 | 2941.5003 | -0.00825 | 0.52165
107 | 13.9274 | -0.0066 | 2969.4998 | 107 | -14.0702 | -0.0095 | 2969.5 | -0.00805 | 0.51378
108 | 13.9277 | -0.0067 | 2997.5007 | 108 | -14.0693 | -0.0075 | 2997.5003 | -0.0071 | 0.47638
109 | 13.9276 | -0.0074 | 3025.5005 | 109 | -14.0699 | -0.0155 | 3025.5003 | -0.01145 | 0.64764
110 | 13.9268 | -0.0027 | 3053.5006 | 110 | -14.0701 | -0.0125 | 3053.4998 | -0.0076 | 0.49606
111 | 13.9262 | -0.009 | 3081.5008 | 111 | -14.0704 | -0.0154 | 3081.4998 | -0.0122 | 0.67717
112 | 13.9264 | -0.0072 | 3109.5002 | 112 | -14.0708 | -0.012 | 3109.5006 | -0.0096 | 0.5748
113 | 13.9268 | -0.0053 | 3137.5002 | 113 | -14.0706 | -0.0111 | 3137.4999 | -0.0082 | 0.51969
114 | 13.9254 | -0.0058 | 3165.5009 | 114 | -14.0712 | -0.0089 | 3165.5005 | -0.00735 | 0.48622
115 | 13.9249 | -0.0036 | 3193.4995 | 115 | -14.0713 | -0.0041 | 3193.5 | -0.00385 | 0.34843
116 | 13.9258 | -0.0001 | 3221.5003 | 116 | -14.0716 | -0.0061 | 3221.5001 | -0.0031 | 0.3189
117 | 13.9255 | -0.0014 | 3249.5006 | 117 | -14.0721 | -0.0019 | 3249.4998 | -0.00165 | 0.26181
118 | 13.9257 | -0.0028 | 3277.5002 | 118 | -14.0718 | -0.0038 | 3277.4995 | -0.0033 | 0.32677
119 | 13.924 | -0.0003 | 3305.5 | 119 | -14.0721 | 0.0002 | 3305.4993 | -5e-05 | 0.19882
120 | 13.9248 | 0.0027 | 3333.4997 | 120 | -14.0721 | 0.0022 | 3333.4998 | 0.00245 | 0.10039
121 | 13.9251 | 0.003 | 3360.2501 | 121 | -14.0728 | 0.0058 | 3360.2498 | 0.0044 | 0.023622
122 | 13.9248 | 0.0054 | 3385.7497 | 122 | -14.0724 | 0.0061 | 3385.7499 | 0.00575 | -0.029528

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.108 | -10.0029 | 5.2522
2 | -0.0927 | -10.0042 | 30.7507
3 | -0.0147 | -10.0057 | 57.5004
4 | -0.0147 | -10.0056 | 85.5006
5 | -0.0236 | -10.0053 | 113.4999
6 | -0.0145 | -10.0038 | 141.5007
7 | -0.0308 | -10.0043 | 169.4998
8 | 0.0101 | -10.0041 | 197.5007
9 | 0.0137 | -10.0055 | 225.5005
10 | -0.0358 | -10.0056 | 253.5008
11 | -0.0174 | -10.0057 | 281.5005
12 | 0.0017 | -10.005 | 309.5011
13 | -0.02 | -10.0046 | 337.5
14 | -0.0188 | -10.0045 | 365.5005
15 | -0.0366 | -10.0058 | 393.4996
16 | -0.0303 | -10.0044 | 421.5006
17 | -0.011 | -10.0043 | 449.4997
18 | -0.0181 | -10.0052 | 477.5008
19 | -0.0219 | -10.0043 | 505.5006
20 | -0.0281 | -10.0042 | 533.5007
21 | -0.0032 | -10.0054 | 561.5001
22 | -0.0037 | -10.0044 | 589.5011
23 | 0.018 | -10.0046 | 617.5007
24 | 0.0053 | -10.0044 | 645.5011
25 | 0.0032 | -10.0052 | 673.5005
26 | 0.0317 | -10.0051 | 701.5007
27 | -0.0194 | -10.0046 | 729.5002
28 | -0.0034 | -10.0046 | 757.5006
29 | 0.0113 | -10.0053 | 785.5004
30 | -0.0264 | -10.0042 | 813.5007
31 | -0.0293 | -10.0042 | 841.5003
32 | 0.0065 | -10.0044 | 869.501
33 | -0.0068 | -10.006 | 897.5002
34 | -0.0057 | -10.0028 | 925.5005
35 | -0.0237 | -10.005 | 953.5001
36 | 0.0201 | -10.0057 | 981.5009
37 | -0.0201 | -10.0048 | 1009.5
38 | 0.0272 | -10.0041 | 1037.5008
39 | -0.0196 | -10.0046 | 1065.4999
40 | -0.0196 | -10.0043 | 1093.5008
41 | 0.0131 | -10.0036 | 1121.4996
42 | -0.008 | -10.0039 | 1149.5007
43 | 0.0233 | -10.0044 | 1177.4998
44 | 0.0219 | -10.0042 | 1205.5006
45 | -0.0176 | -10.0047 | 1233.5
46 | 0.0297 | -10.0032 | 1261.5003
47 | -0.0265 | -10.0048 | 1289.4998
48 | 0.033 | -10.0042 | 1317.5006
49 | 0.0129 | -10.0042 | 1345.5002
50 | 0.0366 | -10.0028 | 1373.5005
51 | 0.024 | -10.0034 | 1401.4998
52 | -0.0245 | -10.0039 | 1429.5008
53 | -0.0012 | -10.0045 | 1457.5011
54 | 0.0412 | -10.0036 | 1485.5006
55 | 0.0004 | -10.0038 | 1513.5
56 | 0.0038 | -10.0041 | 1541.5011
57 | 0.0006 | -10.0036 | 1569.5003
58 | 0.0632 | -10.0035 | 1597.5003
59 | 0.0575 | -10.004 | 1625.5002
60 | 0.0635 | -10.0036 | 1653.501
61 | 0.0159 | -10.003 | 1681.5005
62 | 0.019 | -10.0027 | 1709.5009
63 | 0.0378 | -10.0022 | 1737.5003
64 | 0.0554 | -10.0022 | 1765.5003
65 | 0.0307 | -10.0039 | 1793.5001
66 | 0.0266 | -10.002 | 1821.5011
67 | 0.0235 | -10.0025 | 1849.5008
68 | 0.0166 | -10.0032 | 1877.5008
69 | 0.0474 | -10.0029 | 1905.5009
70 | 0.0495 | -10.0025 | 1933.5007
71 | 0.0231 | -10.002 | 1961.5
72 | 0.0245 | -10.0023 | 1989.5012
73 | 0.0495 | -10.0023 | 2017.4994
74 | 0.0383 | -10.0017 | 2045.5005
75 | 0.0011 | -10.0028 | 2073.4999
76 | 0.0457 | -10.0027 | 2101.5008
77 | -0.0122 | -10.0028 | 2129.5005
78 | 0.0161 | -10.0012 | 2157.5009
79 | -0.0182 | -10.0019 | 2185.5
80 | -0.0121 | -10.0019 | 2213.5005
81 | 0.0793 | -10.002 | 2241.5003
82 | 0.0495 | -10.0029 | 2269.5009
83 | 0.0579 | -10.0016 | 2297.5003
84 | 0.038 | -10.0014 | 2325.5003
85 | 0.0376 | -10.0019 | 2353.4996
86 | 0.0241 | -10.0022 | 2381.5011
87 | 0.0211 | -10.0026 | 2409.5002
88 | 0.0415 | -10.0017 | 2437.5005
89 | 0.0212 | -10.0024 | 2465.5001
90 | 0.016 | -10.0015 | 2493.5012
91 | 0.013 | -10.0011 | 2521.5002
92 | 0.016 | -10.0019 | 2549.5009
93 | 0.0245 | -10.0012 | 2577.4998
94 | 0.0191 | -10.0016 | 2605.5005
95 | 0.0395 | -10.0016 | 2633.5004
96 | 0.0013 | -10.0011 | 2661.5012
97 | 0.0211 | -10.0019 | 2689.5001
98 | 0.008 | -10.002 | 2717.5009
99 | -0.0036 | -10.0007 | 2745.4998
100 | 0.0215 | -10.0012 | 2773.5004
101 | 0.0152 | -10.0007 | 2801.5004
102 | 0.0028 | -10.0006 | 2829.5011
103 | 0.0106 | -10.0018 | 2857.5003
104 | 0.0085 | -10.0001 | 2885.5011
105 | -0.0407 | -10.0003 | 2913.5002
106 | -0.0232 | -10.0013 | 2941.5008
107 | -0.0356 | -10.0011 | 2969.4998
108 | -0.0095 | -10.0011 | 2997.5012
109 | -0.0145 | -10.0001 | 3025.5
110 | -0.0408 | -10.0001 | 3053.5008
111 | -0.0371 | -10.0007 | 3081.5004
112 | -0.0302 | -10.0012 | 3109.5004
113 | -0.0747 | -10.0008 | 3137.4999
114 | -0.072 | -10.0007 | 3165.5008
115 | -0.0511 | -10.0009 | 3193.5001
116 | -0.0484 | -10.0002 | 3221.5006
117 | -0.0555 | -10.0018 | 3249.5004
118 | -0.058 | -9.9999 | 3277.5008
119 | -0.0713 | -10.0007 | 3305.5003
120 | -0.0669 | -10.0021 | 3333.5007
121 | -0.0717 | -10.0008 | 3361.4996
122 | -0.0385 | -9.9992 | 3385.7497

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 24.949 | -0.2515 | 18.0008 | 2 | -25.0472 | -0.2738 | 18
3 | 24.9498 | -0.2213 | 43.4987 | 3 | -25.0487 | -0.2575 | 43.5
4 | 24.9493 | -0.3072 | 71.4994 | 4 | -25.0468 | -0.2797 | 71.4994
5 | 24.9498 | -0.3322 | 99.5012 | 5 | -25.0476 | -0.3049 | 99.4996
6 | 24.9482 | -0.2975 | 127.4992 | 6 | -25.0483 | -0.2947 | 127.4999
7 | 24.9497 | -0.2973 | 155.5029 | 7 | -25.0478 | -0.3103 | 155.4999
8 | 24.9491 | -0.3 | 183.5004 | 8 | -25.0488 | -0.3111 | 183.4995
9 | 24.9485 | -0.2884 | 211.5001 | 9 | -25.0485 | -0.3018 | 211.4993
10 | 24.9502 | -0.3047 | 239.5031 | 10 | -25.0497 | -0.3282 | 239.5001
11 | 24.9484 | -0.3071 | 267.5018 | 11 | -25.0478 | -0.3285 | 267.4999
12 | 24.948 | -0.2958 | 295.4988 | 12 | -25.0493 | -0.3101 | 295.5
13 | 24.9487 | -0.2849 | 323.4997 | 13 | -25.0494 | -0.3056 | 323.5001
14 | 24.9477 | -0.3116 | 351.4995 | 14 | -25.0506 | -0.3569 | 351.5003
15 | 24.9487 | -0.3 | 379.5023 | 15 | -25.0495 | -0.3156 | 379.4998
16 | 24.9487 | -0.3338 | 407.4986 | 16 | -25.05 | -0.2998 | 407.5008
17 | 24.9472 | -0.3097 | 435.4978 | 17 | -25.0505 | -0.3098 | 435.5003
18 | 24.9475 | -0.2859 | 463.4988 | 18 | -25.0518 | -0.2945 | 463.5002
19 | 24.948 | -0.2768 | 491.5016 | 19 | -25.0506 | -0.2896 | 491.4996
20 | 24.9477 | -0.2903 | 519.5015 | 20 | -25.0511 | -0.285 | 519.5007
21 | 24.9464 | -0.2839 | 547.4995 | 21 | -25.0504 | -0.2984 | 547.5005
22 | 24.9453 | -0.3094 | 575.5043 | 22 | -25.0521 | -0.3191 | 575.5007
23 | 24.9462 | -0.3069 | 603.4981 | 23 | -25.052 | -0.3105 | 603.5001
24 | 24.9467 | -0.2866 | 631.5005 | 24 | -25.0508 | -0.2938 | 631.5005
25 | 24.9455 | -0.3108 | 659.4983 | 25 | -25.0528 | -0.3197 | 659.4998
26 | 24.9452 | -0.3067 | 687.4979 | 26 | -25.0532 | -0.3237 | 687.5002
27 | 24.9451 | -0.3078 | 715.4985 | 27 | -25.0522 | -0.3273 | 715.5001
28 | 24.9447 | -0.2826 | 743.4981 | 28 | -25.0519 | -0.301 | 743.5003
29 | 24.9449 | -0.3186 | 771.5002 | 29 | -25.0534 | -0.3169 | 771.4998
30 | 24.9442 | -0.3046 | 799.5028 | 30 | -25.0536 | -0.3052 | 799.4991
31 | 24.9448 | -0.3105 | 827.5 | 31 | -25.0544 | -0.3026 | 827.5002
32 | 24.9436 | -0.3107 | 855.5032 | 32 | -25.0538 | -0.3091 | 855.5002
33 | 24.9435 | -0.3089 | 883.5033 | 33 | -25.0542 | -0.31 | 883.4999
34 | 24.9443 | -0.3 | 911.5007 | 34 | -25.0534 | -0.3075 | 911.4992
35 | 24.9417 | -0.29 | 939.4989 | 35 | -25.0548 | -0.2926 | 939.4991
36 | 24.9432 | -0.287 | 967.4989 | 36 | -25.0535 | -0.2961 | 967.4991
37 | 24.9424 | -0.3026 | 995.5027 | 37 | -25.055 | -0.3195 | 995.4992
38 | 24.943 | -0.3047 | 1023.4984 | 38 | -25.0545 | -0.3082 | 1023.4999
39 | 24.9429 | -0.2989 | 1051.5009 | 39 | -25.0553 | -0.2873 | 1051.5
40 | 24.9432 | -0.3061 | 1079.4989 | 40 | -25.0543 | -0.2995 | 1079.4997
41 | 24.9421 | -0.3127 | 1107.4982 | 41 | -25.0554 | -0.2845 | 1107.4998
42 | 24.9416 | -0.3122 | 1135.502 | 42 | -25.0562 | -0.2966 | 1135.4991
43 | 24.942 | -0.3238 | 1163.4996 | 43 | -25.0557 | -0.2957 | 1163.4998
44 | 24.9422 | -0.2885 | 1191.5015 | 44 | -25.056 | -0.2892 | 1191.4998
45 | 24.9402 | -0.2894 | 1219.4974 | 45 | -25.0564 | -0.3053 | 1219.4999
46 | 24.9408 | -0.3046 | 1247.4992 | 46 | -25.0562 | -0.3138 | 1247.4993
47 | 24.9395 | -0.3234 | 1275.5019 | 47 | -25.0567 | -0.3031 | 1275.4997
48 | 24.941 | -0.3105 | 1303.4981 | 48 | -25.0575 | -0.3157 | 1303.4993
49 | 24.9407 | -0.2968 | 1331.5006 | 49 | -25.0577 | -0.2994 | 1331.5006
50 | 24.9399 | -0.3056 | 1359.4983 | 50 | -25.0583 | -0.3132 | 1359.4996
51 | 24.9397 | -0.3004 | 1387.4987 | 51 | -25.0575 | -0.2953 | 1387.5001
52 | 24.94 | -0.2879 | 1415.5025 | 52 | -25.0582 | -0.2949 | 1415.4998
53 | 24.9396 | -0.2912 | 1443.5024 | 53 | -25.0585 | -0.3007 | 1443.5003
54 | 24.9385 | -0.2917 | 1471.5013 | 54 | -25.0585 | -0.3021 | 1471.4997
55 | 24.9385 | -0.2841 | 1499.5025 | 55 | -25.0586 | -0.2882 | 1499.5003
56 | 24.9379 | -0.2837 | 1527.4978 | 56 | -25.0591 | -0.2905 | 1527.5008
57 | 24.9391 | -0.2713 | 1555.5012 | 57 | -25.0582 | -0.2876 | 1555.5001
58 | 24.9387 | -0.2994 | 1583.5028 | 58 | -25.0594 | -0.2898 | 1583.4998
59 | 24.9388 | -0.2886 | 1611.5025 | 59 | -25.0595 | -0.2744 | 1611.4996
60 | 24.9375 | -0.3128 | 1639.5024 | 60 | -25.0597 | -0.2961 | 1639.5006
61 | 24.9379 | -0.3145 | 1667.5026 | 61 | -25.0604 | -0.3116 | 1667.4999
62 | 24.9372 | -0.284 | 1695.4991 | 62 | -25.0593 | -0.2927 | 1695.5002
63 | 24.938 | -0.3078 | 1723.499 | 63 | -25.0607 | -0.3055 | 1723.4996
64 | 24.9374 | -0.3051 | 1751.5024 | 64 | -25.0602 | -0.308 | 1751.4994
65 | 24.9374 | -0.3152 | 1779.5008 | 65 | -25.0607 | -0.3236 | 1779.4998
66 | 24.9369 | -0.2995 | 1807.5017 | 66 | -25.0601 | -0.2527 | 1807.4999
67 | 24.9358 | -0.3201 | 1835.5001 | 67 | -25.0619 | -0.3234 | 1835.4994
68 | 24.9367 | -0.317 | 1863.4995 | 68 | -25.0621 | -0.3206 | 1863.5001
69 | 24.9359 | -0.3056 | 1891.5001 | 69 | -25.0618 | -0.2898 | 1891.4998
70 | 24.936 | -0.2964 | 1919.4997 | 70 | -25.0617 | -0.2913 | 1919.4993
71 | 24.9363 | -0.3119 | 1947.5008 | 71 | -25.062 | -0.3073 | 1947.4993
72 | 24.9346 | -0.3077 | 1975.5002 | 72 | -25.0628 | -0.3169 | 1975.4994
73 | 24.9341 | -0.2944 | 2003.5011 | 73 | -25.0615 | -0.2983 | 2003.5001
74 | 24.9356 | -0.3094 | 2031.5015 | 74 | -25.0625 | -0.2978 | 2031.4992
75 | 24.9339 | -0.3129 | 2059.4992 | 75 | -25.0621 | -0.3032 | 2059.4994
76 | 24.935 | -0.3017 | 2087.5013 | 76 | -25.0622 | -0.3079 | 2087.4992
77 | 24.9343 | -0.3106 | 2115.5023 | 77 | -25.063 | -0.3157 | 2115.5
78 | 24.9338 | -0.2921 | 2143.4996 | 78 | -25.0636 | -0.288 | 2143.5004
79 | 24.9344 | -0.3116 | 2171.5031 | 79 | -25.0636 | -0.2818 | 2171.5
80 | 24.9338 | -0.3001 | 2199.4985 | 80 | -25.0635 | -0.2694 | 2199.4998
81 | 24.9335 | -0.3232 | 2227.5013 | 81 | -25.0629 | -0.3017 | 2227.5001
82 | 24.9337 | -0.3156 | 2255.5024 | 82 | -25.0647 | -0.296 | 2255.4996
83 | 24.9331 | -0.3031 | 2283.4987 | 83 | -25.0641 | -0.2631 | 2283.5001
84 | 24.9332 | -0.3163 | 2311.5025 | 84 | -25.065 | -0.2939 | 2311.4999
85 | 24.9325 | -0.3094 | 2339.5012 | 85 | -25.0649 | -0.272 | 2339.4997
86 | 24.9317 | -0.305 | 2367.4988 | 86 | -25.0645 | -0.2832 | 2367.5003
87 | 24.9323 | -0.307 | 2395.5015 | 87 | -25.0653 | -0.2768 | 2395.4993
88 | 24.931 | -0.3146 | 2423.5001 | 88 | -25.0652 | -0.2869 | 2423.4998
89 | 24.9314 | -0.307 | 2451.5006 | 89 | -25.0657 | -0.2985 | 2451.4998
90 | 24.9315 | -0.3251 | 2479.5004 | 90 | -25.0659 | -0.2972 | 2479.4997
91 | 24.9317 | -0.3031 | 2507.5007 | 91 | -25.0655 | -0.2892 | 2507.4995
92 | 24.9309 | -0.3069 | 2535.5008 | 92 | -25.0665 | -0.2881 | 2535.4989
93 | 24.9309 | -0.336 | 2563.5002 | 93 | -25.0666 | -0.298 | 2563.4992
94 | 24.9308 | -0.3001 | 2591.5007 | 94 | -25.066 | -0.2787 | 2591.4993
95 | 24.9301 | -0.3052 | 2619.5005 | 95 | -25.0671 | -0.2804 | 2619.5004
96 | 24.9298 | -0.328 | 2647.501 | 96 | -25.0671 | -0.3037 | 2647.4997
97 | 24.9294 | -0.3234 | 2675.5004 | 97 | -25.0669 | -0.2875 | 2675.4993
98 | 24.9296 | -0.3077 | 2703.4999 | 98 | -25.0685 | -0.291 | 2703.4998
99 | 24.9291 | -0.3272 | 2731.5009 | 99 | -25.0676 | -0.299 | 2731.5
100 | 24.9293 | -0.3248 | 2759.4993 | 100 | -25.0682 | -0.2907 | 2759.4993
101 | 24.9294 | -0.3249 | 2787.5004 | 101 | -25.0686 | -0.309 | 2787.4996
102 | 24.9291 | -0.3078 | 2815.4999 | 102 | -25.0687 | -0.2914 | 2815.5
103 | 24.9296 | -0.3287 | 2843.4999 | 103 | -25.0689 | -0.2966 | 2843.5
104 | 24.9289 | -0.318 | 2871.5005 | 104 | -25.0689 | -0.2948 | 2871.5002
105 | 24.9265 | -0.3172 | 2899.501 | 105 | -25.0683 | -0.2889 | 2899.4996
106 | 24.9282 | -0.3015 | 2927.5008 | 106 | -25.0696 | -0.2876 | 2927.5
107 | 24.9274 | -0.3307 | 2955.5026 | 107 | -25.0697 | -0.2992 | 2955.4997
108 | 24.9281 | -0.3101 | 2983.5008 | 108 | -25.0693 | -0.2994 | 2983.5002
109 | 24.9275 | -0.3033 | 3011.5011 | 109 | -25.0703 | -0.2771 | 3011.4999
110 | 24.9285 | -0.3462 | 3039.5004 | 110 | -25.0699 | -0.3005 | 3039.4998
111 | 24.9278 | -0.367 | 3067.5009 | 111 | -25.0697 | -0.2921 | 3067.5001
112 | 24.9282 | -0.3421 | 3095.5003 | 112 | -25.0705 | -0.3041 | 3095.4997
113 | 24.9276 | -0.3402 | 3123.5004 | 113 | -25.07 | -0.305 | 3123.4994
114 | 24.9271 | -0.333 | 3151.5009 | 114 | -25.0706 | -0.2944 | 3151.5001
115 | 24.9271 | -0.3245 | 3179.5003 | 115 | -25.0704 | -0.3119 | 3179.4997
116 | 24.926 | -0.3269 | 3207.5006 | 116 | -25.0712 | -0.313 | 3207.4997
117 | 24.9258 | -0.326 | 3235.5006 | 117 | -25.0702 | -0.3001 | 3235.4996
118 | 24.9251 | -0.3404 | 3263.5012 | 118 | -25.0718 | -0.3142 | 3263.5003
119 | 24.9244 | -0.3007 | 3291.5011 | 119 | -25.0714 | -0.3241 | 3291.5002
120 | 24.925 | -0.2372 | 3319.5003 | 120 | -25.0706 | -0.2309 | 3319.4998
121 | 24.9244 | -0.2065 | 3347.501 | 121 | -25.0726 | -0.2428 | 3347.4998
122 | 24.9261 | -0.2449 | 3372.9999 | 122 | -25.0728 | -0.2477 | 3372.9996

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 | 8.8845 | 0.4682 | 1637.2477 |  | 1 | 8.8845 | 0.4682 | 1637.2477
2 | 25.949 | -10.0055 | 25.4997 |  | 2 | -26.0457 | -10.0065 | 25.5031
3 | 25.9496 | -10.0048 | 50.8824 | -0.0627 | 3 | -26.0462 | -10.0063 | 50.9451 | 0
4 | 25.9507 | -10.0063 | 78.8899 | 27.9448 | 4 | -26.0462 | -10.0079 | 78.9352 | 27.9901 | 27.9674 | -0.03255
5 | 25.9489 | -10.0049 | 106.9311 | 55.986 | 5 | -26.0462 | -10.0058 | 106.9853 | 56.0402 | 56.0131 | 0.0131
6 | 25.9504 | -10.005 | 134.9704 | 84.0253 | 6 | -26.0468 | -10.0064 | 134.9848 | 84.0397 | 84.0325 | 0.0325
7 | 25.9492 | -10.0056 | 162.9672 | 112.0221 | 7 | -26.0471 | -10.0067 | 162.9805 | 112.0354 | 112.0288 | 0.02875
8 | 25.9499 | -10.0032 | 190.9731 | 140.028 | 8 | -26.0471 | -10.0059 | 190.9877 | 140.0426 | 140.0353 | 0.0353
9 | 25.9492 | -10.006 | 219.0009 | 168.0558 | 9 | -26.047 | -10.0067 | 219.0059 | 168.0608 | 168.0583 | 0.0583
10 | 25.9487 | -10.0044 | 246.9909 | 196.0458 | 10 | -26.0476 | -10.0055 | 246.9932 | 196.0481 | 196.047 | 0.04695
11 | 25.9488 | -10.0056 | 274.9898 | 224.0447 | 11 | -26.0474 | -10.0057 | 274.9998 | 224.0547 | 224.0497 | 0.0497
12 | 25.9493 | -10.0051 | 302.9697 | 252.0246 | 12 | -26.0476 | -10.0058 | 302.991 | 252.0459 | 252.0352 | 0.03525
13 | 25.9487 | -10.0037 | 330.9624 | 280.0173 | 13 | -26.0479 | -10.0055 | 330.9953 | 280.0502 | 280.0337 | 0.03375
14 | 25.9481 | -10.0047 | 358.9579 | 308.0128 | 14 | -26.048 | -10.0054 | 358.9828 | 308.0377 | 308.0252 | 0.02525
15 | 25.9474 | -10.0039 | 386.9685 | 336.0234 | 15 | -26.0483 | -10.0052 | 386.994 | 336.0489 | 336.0362 | 0.03615
16 | 25.9485 | -10.0045 | 414.9619 | 364.0168 | 16 | -26.0482 | -10.0049 | 414.9945 | 364.0494 | 364.0331 | 0.0331
17 | 25.9471 | -10.0052 | 442.9629 | 392.0178 | 17 | -26.0494 | -10.0056 | 442.9938 | 392.0487 | 392.0333 | 0.03325
18 | 25.9477 | -10.0032 | 470.9599 | 420.0148 | 18 | -26.0484 | -10.0051 | 470.986 | 420.0409 | 420.0279 | 0.02785
19 | 25.9482 | -10.0049 | 498.9609 | 448.0158 | 19 | -26.0485 | -10.0059 | 498.9987 | 448.0536 | 448.0347 | 0.0347
20 | 25.9464 | -10.003 | 526.9666 | 476.0215 | 20 | -26.0493 | -10.0054 | 526.9935 | 476.0484 | 476.0349 | 0.03495
21 | 25.9463 | -10.0037 | 554.9166 | 503.9715 | 21 | -26.0491 | -10.0054 | 554.9972 | 504.0521 | 504.0118 | 0.0118
22 | 25.9464 | -10.0044 | 582.9736 | 532.0285 | 22 | -26.0495 | -10.0053 | 582.9917 | 532.0466 | 532.0376 | 0.03755
23 | 25.9454 | -10.0034 | 610.9784 | 560.0333 | 23 | -26.0492 | -10.0049 | 610.9879 | 560.0428 | 560.038 | 0.03805
24 | 25.9459 | -10.0006 | 638.9927 | 588.0476 | 24 | -26.0527 | -10.0031 | 638.9965 | 588.0514 | 588.0495 | 0.0495
25 | 25.9459 | -10.0037 | 666.9613 | 616.0162 | 25 | -26.0503 | -10.005 | 666.9949 | 616.0498 | 616.033 | 0.033
26 | 25.9459 | -10.0031 | 694.9925 | 644.0474 | 26 | -26.0511 | -10.005 | 694.9936 | 644.0485 | 644.0479 | 0.04795
27 | 25.9456 | -10.0043 | 723.0067 | 672.0616 | 27 | -26.0521 | -10.0036 | 723.0049 | 672.0598 | 672.0607 | 0.0607
28 | 25.945 | -10.0029 | 750.9814 | 700.0363 | 28 | -26.0507 | -10.0045 | 751.0148 | 700.0697 | 700.053 | 0.053
29 | 25.9439 | -10.0047 | 778.9677 | 728.0226 | 29 | -26.051 | -10.0048 | 779.0052 | 728.0601 | 728.0413 | 0.04135
30 | 25.945 | -10.003 | 806.9735 | 756.0284 | 30 | -26.0515 | -10.0048 | 807.0116 | 756.0665 | 756.0475 | 0.04745
31 | 25.9443 | -10.0027 | 834.9648 | 784.0197 | 31 | -26.0522 | -10.0049 | 834.9819 | 784.0368 | 784.0282 | 0.02825
32 | 25.9434 | -10.0033 | 862.9497 | 812.0046 | 32 | -26.0523 | -10.0043 | 862.9892 | 812.0441 | 812.0243 | 0.02435
33 | 25.9433 | -10.0027 | 890.962 | 840.0169 | 33 | -26.0522 | -10.0049 | 891.0073 | 840.0622 | 840.0395 | 0.03955
34 | 25.944 | -10.0039 | 918.9773 | 868.0322 | 34 | -26.0535 | -10.0027 | 919.0109 | 868.0658 | 868.049 | 0.049
35 | 25.942 | -10.0025 | 946.9841 | 896.039 | 35 | -26.0525 | -10.0047 | 947.0026 | 896.0575 | 896.0483 | 0.04825
36 | 25.9439 | -10.0025 | 974.9955 | 924.0504 | 36 | -26.0528 | -10.0053 | 975.0088 | 924.0637 | 924.057 | 0.05705
37 | 25.9427 | -10.0035 | 1002.9661 | 952.021 | 37 | -26.0533 | -10.0046 | 1003.0094 | 952.0643 | 952.0426 | 0.04265
38 | 25.943 | -10.0024 | 1030.9766 | 980.0315 | 38 | -26.0543 | -10.0031 | 1031.0086 | 980.0635 | 980.0475 | 0.0475
39 | 25.9434 | -10.0039 | 1058.9505 | 1008.0054 | 39 | -26.0538 | -10.0048 | 1058.9911 | 1008.046 | 1008.0257 | 0.0257
40 | 25.9423 | -10.0028 | 1086.9132 | 1035.9681 | 40 | -26.0534 | -10.0045 | 1086.9842 | 1036.0391 | 1036.0036 | 0.0036
41 | 25.941 | -10.0028 | 1114.8982 | 1063.9531 | 41 | -26.0544 | -10.005 | 1114.9757 | 1064.0306 | 1063.9919 | -0.00815
42 | 25.9418 | -10.002 | 1142.8773 | 1091.9322 | 42 | -26.0548 | -10.0044 | 1142.9367 | 1091.9916 | 1091.9619 | -0.0381
43 | 25.9414 | -10.0025 | 1170.9045 | 1119.9594 | 43 | -26.0547 | -10.0045 | 1170.9154 | 1119.9703 | 1119.9649 | -0.03515
44 | 25.9414 | -10.0018 | 1198.9181 | 1147.973 | 44 | -26.0551 | -10.0044 | 1198.9191 | 1147.974 | 1147.9735 | -0.0265
45 | 25.9426 | -10.0025 | 1226.9167 | 1175.9716 | 45 | -26.0556 | -10.0026 | 1226.9163 | 1175.9712 | 1175.9714 | -0.0286
46 | 25.9408 | -10.0019 | 1254.888 | 1203.9429 | 46 | -26.0553 | -10.0041 | 1254.8912 | 1203.9461 | 1203.9445 | -0.0555
47 | 25.9397 | -10.0031 | 1282.8827 | 1231.9376 | 47 | -26.0553 | -10.0041 | 1282.8977 | 1231.9526 | 1231.9451 | -0.0549
48 | 25.9403 | -10.0027 | 1310.9015 | 1259.9564 | 48 | -26.0559 | -10.0041 | 1310.9106 | 1259.9655 | 1259.961 | -0.03905
49 | 25.9403 | -10.0023 | 1338.9056 | 1287.9605 | 49 | -26.0567 | -10.0023 | 1338.9103 | 1287.9652 | 1287.9629 | -0.03715
50 | 25.9399 | -10.0021 | 1366.9087 | 1315.9636 | 50 | -26.056 | -10.0037 | 1366.9072 | 1315.9621 | 1315.9629 | -0.03715
51 | 25.9391 | -10.0023 | 1394.9128 | 1343.9677 | 51 | -26.0566 | -10.0039 | 1394.9085 | 1343.9634 | 1343.9656 | -0.03445
52 | 25.9394 | -10.002 | 1422.9092 | 1371.9641 | 52 | -26.0571 | -10.0036 | 1422.9101 | 1371.965 | 1371.9646 | -0.03545
53 | 25.9385 | -10.0026 | 1450.8923 | 1399.9472 | 53 | -26.057 | -10.0045 | 1450.9105 | 1399.9654 | 1399.9563 | -0.0437
54 | 25.9389 | -10.0016 | 1478.888 | 1427.9429 | 54 | -26.0573 | -10.0038 | 1478.9123 | 1427.9672 | 1427.9551 | -0.04495
55 | 25.9395 | -10.0023 | 1506.8942 | 1455.9491 | 55 | -26.0569 | -10.0042 | 1506.9115 | 1455.9664 | 1455.9578 | -0.04225
56 | 25.9384 | -10.0021 | 1534.888 | 1483.9429 | 56 | -26.0574 | -10.0038 | 1534.8945 | 1483.9494 | 1483.9462 | -0.05385
57 | 25.9385 | -10.0023 | 1562.8825 | 1511.9374 | 57 | -26.058 | -10.0038 | 1562.899 | 1511.9539 | 1511.9457 | -0.05435
58 | 25.939 | -10.0019 | 1590.8773 | 1539.9322 | 58 | -26.0579 | -10.0036 | 1590.9028 | 1539.9577 | 1539.945 | -0.05505
59 | 25.9382 | -10.0022 | 1618.8544 | 1567.9093 | 59 | -26.058 | -10.0034 | 1618.8715 | 1567.9264 | 1567.9179 | -0.08215
60 | 25.939 | -10.0007 | 1646.8483 | 1595.9032 | 60 | -26.0586 | -10.0033 | 1646.8875 | 1595.9424 | 1595.9228 | -0.0772
61 | 25.9366 | -10.0023 | 1674.8347 | 1623.8896 | 61 | -26.0599 | -10.0025 | 1674.8937 | 1623.9486 | 1623.9191 | -0.0809
62 | 25.9378 | -10.0009 | 1702.8545 | 1651.9094 | 62 | -26.0606 | -10.0021 | 1702.9049 | 1651.9598 | 1651.9346 | -0.0654
63 | 25.9382 | -10.0014 | 1730.8862 | 1679.9411 | 63 | -26.0594 | -10.0021 | 1730.8932 | 1679.9481 | 1679.9446 | -0.0554
64 | 25.9374 | -10.0013 | 1758.8975 | 1707.9524 | 64 | -26.0602 | -10.0015 | 1758.9059 | 1707.9608 | 1707.9566 | -0.0434
65 | 25.9376 | -10.001 | 1786.8926 | 1735.9475 | 65 | -26.0599 | -10.0018 | 1786.9167 | 1735.9716 | 1735.9596 | -0.04045
66 | 25.9372 | -10.0024 | 1814.8842 | 1763.9391 | 66 | -26.0598 | -10.0038 | 1814.9113 | 1763.9662 | 1763.9527 | -0.04735
67 | 25.9366 | -10.0012 | 1842.8845 | 1791.9394 | 67 | -26.0597 | -10.0029 | 1842.9165 | 1791.9714 | 1791.9554 | -0.0446
68 | 25.9365 | -10.0016 | 1870.865 | 1819.9199 | 68 | -26.0615 | -10.0018 | 1870.917 | 1819.9719 | 1819.9459 | -0.0541
69 | 25.9363 | -10.0009 | 1898.8727 | 1847.9276 | 69 | -26.0602 | -10.0032 | 1898.9208 | 1847.9757 | 1847.9516 | -0.04835
70 | 25.9358 | -10.0022 | 1926.8705 | 1875.9254 | 70 | -26.0609 | -10.0032 | 1926.9177 | 1875.9726 | 1875.949 | -0.051
71 | 25.9356 | -10.0038 | 1954.873 | 1903.9279 | 71 | -26.0606 | -10.0019 | 1954.9211 | 1903.976 | 1903.952 | -0.04805
72 | 25.9359 | -10.0008 | 1982.8788 | 1931.9337 | 72 | -26.0619 | -10.0015 | 1982.9183 | 1931.9732 | 1931.9534 | -0.04655
73 | 25.9348 | -10.0027 | 2010.8798 | 1959.9347 | 73 | -26.0618 | -10.0021 | 2010.9211 | 1959.976 | 1959.9554 | -0.04465
74 | 25.9339 | -10.0019 | 2038.908 | 1987.9629 | 74 | -26.0615 | -10.0032 | 2038.9169 | 1987.9718 | 1987.9673 | -0.03265
75 | 25.9359 | -10.0016 | 2066.9109 | 2015.9658 | 75 | -26.0622 | -10.002 | 2066.9278 | 2015.9827 | 2015.9742 | -0.02575
76 | 25.9351 | -10.0005 | 2094.8963 | 2043.9512 | 76 | -26.0628 | -10.0027 | 2094.9212 | 2043.9761 | 2043.9637 | -0.03635
77 | 25.9349 | -10.0014 | 2122.8746 | 2071.9295 | 77 | -26.0621 | -10.0029 | 2122.9056 | 2071.9605 | 2071.945 | -0.055
78 | 25.9343 | -10.0019 | 2150.8771 | 2099.932 | 78 | -26.0621 | -10.0031 | 2150.905 | 2099.9599 | 2099.946 | -0.05405
79 | 25.934 | -10.0018 | 2178.8764 | 2127.9313 | 79 | -26.0639 | -10.0018 | 2178.8975 | 2127.9524 | 2127.9419 | -0.05815
80 | 25.9336 | -10.0012 | 2206.8738 | 2155.9287 | 80 | -26.062 | -10.0026 | 2206.8909 | 2155.9458 | 2155.9372 | -0.06275
81 | 25.9341 | -10.0011 | 2234.8705 | 2183.9254 | 81 | -26.0623 | -10.0025 | 2234.882 | 2183.9369 | 2183.9312 | -0.06885
82 | 25.9338 | -10.0014 | 2262.8742 | 2211.9291 | 82 | -26.0622 | -10.0024 | 2262.8795 | 2211.9344 | 2211.9318 | -0.06825
83 | 25.9328 | -10.0013 | 2290.8693 | 2239.9242 | 83 | -26.0628 | -10.0024 | 2290.8714 | 2239.9263 | 2239.9253 | -0.07475
84 | 25.9324 | -10.0013 | 2318.8569 | 2267.9118 | 84 | -26.0632 | -10.0025 | 2318.8626 | 2267.9175 | 2267.9147 | -0.08535
85 | 25.9323 | -10.002 | 2346.8569 | 2295.9118 | 85 | -26.0647 | -10.0014 | 2346.858 | 2295.9129 | 2295.9124 | -0.08765
86 | 25.9331 | -10.0007 | 2374.8729 | 2323.9278 | 86 | -26.0648 | -10.0007 | 2374.8448 | 2323.8997 | 2323.9137 | -0.08625
87 | 25.932 | -10.0011 | 2402.8168 | 2351.8717 | 87 | -26.0633 | -10.0021 | 2402.8459 | 2351.9008 | 2351.8863 | -0.11375
88 | 25.932 | -10.0006 | 2430.82 | 2379.8749 | 88 | -26.0635 | -10.0018 | 2430.8589 | 2379.9138 | 2379.8944 | -0.10565
89 | 25.9316 | -10.0021 | 2458.8394 | 2407.8943 | 89 | -26.0653 | -10.0013 | 2458.8668 | 2407.9217 | 2407.908 | -0.092
90 | 25.932 | -10.0004 | 2486.8231 | 2435.878 | 90 | -26.064 | -10.0022 | 2486.8669 | 2435.9218 | 2435.8999 | -0.1001
91 | 25.9313 | -10.0008 | 2514.8163 | 2463.8712 | 91 | -26.0656 | -10.0008 | 2514.8655 | 2463.9204 | 2463.8958 | -0.1042
92 | 25.9321 | -10.0009 | 2542.8609 | 2491.9158 | 92 | -26.0649 | -10.0022 | 2542.8446 | 2491.8995 | 2491.9077 | -0.09235
93 | 25.93 | -10.0016 | 2570.8344 | 2519.8893 | 93 | -26.0659 | -10.001 | 2570.8386 | 2519.8935 | 2519.8914 | -0.1086
94 | 25.93 | -10.0011 | 2598.8381 | 2547.893 | 94 | -26.0652 | -10.0018 | 2598.8683 | 2547.9232 | 2547.9081 | -0.0919
95 | 25.9302 | -10.0026 | 2626.8389 | 2575.8938 | 95 | -26.0657 | -10.0026 | 2626.8731 | 2575.928 | 2575.9109 | -0.0891
96 | 25.9312 | -10.0006 | 2654.8383 | 2603.8932 | 96 | -26.067 | -10.0003 | 2654.8782 | 2603.9331 | 2603.9132 | -0.08685
97 | 25.9301 | -10.0011 | 2682.8729 | 2631.9278 | 97 | -26.0658 | -10.0015 | 2682.8763 | 2631.9312 | 2631.9295 | -0.0705
98 | 25.9305 | -10.0003 | 2710.8524 | 2659.9073 | 98 | -26.0662 | -10.0026 | 2710.8804 | 2659.9353 | 2659.9213 | -0.0787
99 | 25.9295 | -10.0015 | 2738.8609 | 2687.9158 | 99 | -26.067 | -10.0009 | 2738.8694 | 2687.9243 | 2687.9201 | -0.07995
100 | 25.9296 | -10 | 2766.8627 | 2715.9176 | 100 | -26.0662 | -10.0001 | 2766.8802 | 2715.9351 | 2715.9264 | -0.07365
101 | 25.9295 | -10.0004 | 2794.8657 | 2743.9206 | 101 | -26.067 | -10.0017 | 2794.8905 | 2743.9454 | 2743.933 | -0.067
102 | 25.9302 | -9.9999 | 2822.8395 | 2771.8944 | 102 | -26.0665 | -10.0001 | 2822.8671 | 2771.922 | 2771.9082 | -0.0918
103 | 25.9298 | -10.0003 | 2850.8429 | 2799.8978 | 103 | -26.0681 | -10.0005 | 2850.8664 | 2799.9213 | 2799.9096 | -0.09045
104 | 25.9282 | -10.0007 | 2878.8443 | 2827.8992 | 104 | -26.0676 | -10.0017 | 2878.8688 | 2827.9237 | 2827.9115 | -0.08855
105 | 25.929 | -10.0004 | 2906.8605 | 2855.9154 | 105 | -26.0674 | -10.0014 | 2906.8821 | 2855.937 | 2855.9262 | -0.0738
106 | 25.9287 | -9.9999 | 2934.8241 | 2883.879 | 106 | -26.0681 | -10.0012 | 2934.8672 | 2883.9221 | 2883.9006 | -0.09945
107 | 25.9286 | -10.0002 | 2962.8584 | 2911.9133 | 107 | -26.0678 | -10.0014 | 2962.8868 | 2911.9417 | 2911.9275 | -0.0725
108 | 25.9271 | -10.0003 | 2990.8619 | 2939.9168 | 108 | -26.0682 | -10.0015 | 2990.8916 | 2939.9465 | 2939.9316 | -0.06835
109 | 25.9272 | -10.0011 | 3018.8583 | 2967.9132 | 109 | -26.0683 | -10.002 | 3018.8859 | 2967.9408 | 2967.927 | -0.073
110 | 25.9288 | -9.9996 | 3046.8565 | 2995.9114 | 110 | -26.0683 | -10.0019 | 3046.8851 | 2995.94 | 2995.9257 | -0.0743
111 | 25.9275 | -10.0015 | 3074.8658 | 3023.9207 | 111 | -26.0697 | -10.0004 | 3074.879 | 3023.9339 | 3023.9273 | -0.0727
112 | 25.9284 | -9.9989 | 3102.8513 | 3051.9062 | 112 | -26.0686 | -10.0009 | 3102.8615 | 3051.9164 | 3051.9113 | -0.0887
113 | 25.9263 | -10.0004 | 3130.8688 | 3079.9237 | 113 | -26.069 | -10.0011 | 3130.8619 | 3079.9168 | 3079.9203 | -0.07975
114 | 25.9277 | -9.9996 | 3158.8279 | 3107.8828 | 114 | -26.0689 | -10.0009 | 3158.8466 | 3107.9015 | 3107.8922 | -0.10785
115 | 25.9269 | -9.9997 | 3186.8645 | 3135.9194 | 115 | -26.071 | -10 | 3186.8892 | 3135.9441 | 3135.9318 | -0.06825
116 | 25.9259 | -10 | 3214.8567 | 3163.9116 | 116 | -26.0699 | -10.0009 | 3214.8806 | 3163.9355 | 3163.9235 | -0.07645
117 | 25.9261 | -10.0006 | 3242.8323 | 3191.8872 | 117 | -26.0695 | -10.0009 | 3242.8596 | 3191.9145 | 3191.9008 | -0.09915
118 | 25.9255 | -10.0003 | 3270.8535 | 3219.9084 | 118 | -26.0701 | -10.0014 | 3270.8677 | 3219.9226 | 3219.9155 | -0.0845
119 | 25.9255 | -10.0026 | 3298.8727 | 3247.9276 | 119 | -26.0704 | -10.0028 | 3298.8962 | 3247.9511 | 3247.9394 | -0.06065
120 | 25.9249 | -10.0023 | 3326.8636 | 3275.9185 | 120 | -26.0707 | -10.0029 | 3326.8936 | 3275.9485 | 3275.9335 | -0.0665
121 | 25.9256 | -9.9998 | 3354.8055 | 27.9419 | 121 | -26.0719 | -9.9998 | 3354.8444 | 27.9508 | 27.9463 | -0.05365
122 | 25.9261 | -9.9982 | 3380.2926 | 25.4871 | 122 | -26.0711 | -10.0006 | 3380.3072 | 25.4628