## Pole Top Y
POLE TIP TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) |  |  | 0
1 | 13.935 | 0.049 | 5.2494 | 1 | -14.0625 | 0.0498 | 5.2494 | 0.0494 | -2.9291
2 | 13.9337 | 0.0434 | 30.7504 | 2 | -14.0639 | 0.0454 | 30.7498 | 0.0444 | -2.7323
3 | 13.934 | 0.0451 | 57.5007 | 3 | -14.0634 | 0.0471 | 57.499 | 0.0461 | -2.7992
4 | 13.934 | 0.0458 | 85.5026 | 4 | -14.0638 | 0.0478 | 85.4998 | 0.0468 | -2.8268
5 | 13.9336 | 0.0433 | 113.5008 | 5 | -14.064 | 0.0437 | 113.4991 | 0.0435 | -2.6969
6 | 13.9336 | 0.0409 | 141.5008 | 6 | -14.0639 | 0.0407 | 141.4995 | 0.0408 | -2.5906
7 | 13.933 | 0.0383 | 169.502 | 7 | -14.0644 | 0.0446 | 169.4988 | 0.04145 | -2.6161
8 | 13.933 | 0.0403 | 197.5007 | 8 | -14.0644 | 0.0433 | 197.5001 | 0.0418 | -2.6299
9 | 13.9326 | 0.0377 | 225.5005 | 9 | -14.0646 | 0.0427 | 225.4995 | 0.0402 | -2.5669
10 | 13.9327 | 0.0345 | 253.5001 | 10 | -14.0646 | 0.0408 | 253.5 | 0.03765 | -2.4665
11 | 13.9326 | 0.0324 | 281.5021 | 11 | -14.0649 | 0.0405 | 281.5001 | 0.03645 | -2.4193
12 | 13.9323 | 0.037 | 309.5021 | 12 | -14.0647 | 0.0404 | 309.5004 | 0.0387 | -2.5079
13 | 13.9318 | 0.0344 | 337.5003 | 13 | -14.065 | 0.0384 | 337.4997 | 0.0364 | -2.4173
14 | 13.9322 | 0.0287 | 365.5017 | 14 | -14.0652 | 0.035 | 365.4999 | 0.03185 | -2.2382
15 | 13.932 | 0.0295 | 393.5008 | 15 | -14.0652 | 0.0328 | 393.4999 | 0.03115 | -2.2106
16 | 13.9319 | 0.0267 | 421.5024 | 16 | -14.0653 | 0.0363 | 421.4995 | 0.0315 | -2.2244
17 | 13.9317 | 0.0272 | 449.5017 | 17 | -14.0658 | 0.029 | 449.4991 | 0.0281 | -2.0906
18 | 13.9316 | 0.0232 | 477.5001 | 18 | -14.0659 | 0.0255 | 477.4996 | 0.02435 | -1.9429
19 | 13.9316 | 0.0236 | 505.501 | 19 | -14.0662 | 0.0254 | 505.4998 | 0.0245 | -1.9488
20 | 13.9313 | 0.0283 | 533.5014 | 20 | -14.066 | 0.0296 | 533.5001 | 0.02895 | -2.124
21 | 13.9309 | 0.0125 | 561.5016 | 21 | -14.0666 | 0.0208 | 561.499 | 0.01665 | -1.6398
22 | 13.9308 | 0.0154 | 589.5011 | 22 | -14.0672 | 0.0165 | 589.4999 | 0.01595 | -1.6122
23 | 13.9307 | 0.0129 | 617.5007 | 23 | -14.0668 | 0.0178 | 617.4999 | 0.01535 | -1.5886
24 | 13.9313 | 0.0109 | 645.4992 | 24 | -14.0671 | 0.0176 | 645.5004 | 0.01425 | -1.5453
25 | 13.9305 | 0.0086 | 673.5011 | 25 | -14.0674 | 0.0122 | 673.5003 | 0.0104 | -1.3937
26 | 13.9296 | 0.0104 | 701.501 | 26 | -14.0675 | 0.0094 | 701.5002 | 0.0099 | -1.374 |  |  |  | Shimming table
27 | 13.9292 | 0.0079 | 729.4987 | 27 | -14.0675 | 0.009 | 729.4995 | 0.00845 | -1.3169 |  | Position | Module # | Pole # | Installed | Remove(") | F.Shim(")
28 | 13.9302 | 0.0096 | 757.4998 | 28 | -14.068 | 0.0094 | 757.4999 | 0.0095 | -1.3583 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0
29 | 13.9294 | 0.0058 | 785.5007 | 29 | -14.0677 | 0.0079 | 785.4999 | 0.00685 | -1.2539 |  | 4 | 1 | 4 | 3 | -3 | 0
30 | 13.9295 | 0.005 | 813.4992 | 30 | -14.0678 | 0.0074 | 813.5002 | 0.0062 | -1.2283 |  | 6 | 1 | 6 | 3 | -2.5 | 0.5
31 | 13.9283 | 0.0032 | 841.4975 | 31 | -14.0684 | 0.0038 | 841.4998 | 0.0035 | -1.122 |  | 11 | 1 | 11 | 3 | -2.5 | 0.5
32 | 13.9291 | 0.0005 | 869.4995 | 32 | -14.0686 | 0.0025 | 869.4997 | 0.0015 | -1.0433 |  | 16 | 1 | 16 | 3 | -2 | 1
33 | 13.9284 | -0.0019 | 897.4974 | 33 | -14.0685 | -0.0006 | 897.4996 | -0.00125 | -0.93504 |  | 21 | 1 | 21 | 3 | -1.5 | 1.5
34 | 13.9293 | -0.0031 | 925.4994 | 34 | -14.0685 | -0.0012 | 925.4996 | -0.00215 | -0.89961 |  | 26 | 1 | 26 | 3 | -1.5 | 1.5
35 | 13.9291 | -0.0053 | 953.4997 | 35 | -14.0693 | -0.0028 | 953.5 | -0.00405 | -0.8248 |  | 32 | 1 | 32 | 3 | -1 | 2
36 | 13.9284 | -0.0052 | 981.4988 | 36 | -14.0691 | -0.0018 | 981.499 | -0.0035 | -0.84646 |  | 37 | 1 | 37 | 3 | -1 | 2
37 | 13.9271 | -0.0053 | 1009.4992 | 37 | -14.0691 | -0.0036 | 1009.4995 | -0.00445 | -0.80906 |  | 42 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3
38 | 13.9269 | -0.0101 | 1037.4979 | 38 | -14.0691 | -0.0067 | 1037.5002 | -0.0084 | -0.65354 |  | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3
39 | 13.927 | -0.0124 | 1065.4994 | 39 | -14.0697 | -0.0065 | 1065.5001 | -0.00945 | -0.6122 |  | 49 | 2 | 7 | 3 | 0.5 | 3.5
40 | 13.9278 | -0.0228 | 1093.5005 | 40 | -14.0701 | -0.0191 | 1093.5 | -0.02095 | -0.15945 |  | 54 | 2 | 12 | 3 | 0.5 | 3.5
41 | 13.9273 | -0.0218 | 1121.4987 | 41 | -14.0705 | -0.0242 | 1121.4996 | -0.023 | -0.07874 |  | 59 | 2 | 17 | 3 | 0.5 | 3.5
42 | 13.9264 | -0.0287 | 1149.4981 | 42 | -14.0704 | -0.0287 | 1149.5002 | -0.0287 | 0.14567 |  | 64 | 2 | 22 | 3 | 0.5 | 3.5
43 | 13.9264 | -0.0329 | 1177.4974 | 43 | -14.0706 | -0.0275 | 1177.5 | -0.0302 | 0.20472 |  | 70 | 2 | 28 | 3 | 1 | 4
44 | 13.9267 | -0.031 | 1205.4999 | 44 | -14.0711 | -0.0266 | 1205.4999 | -0.0288 | 0.14961 |  | 75 | 2 | 33 | 3 | 1 | 4
45 | 13.927 | -0.0324 | 1233.5004 | 45 | -14.0706 | -0.0301 | 1233.4994 | -0.03125 | 0.24606 |  | 80 | 2 | 38 | 3 | 0.5 | 3.5
46 | 13.9265 | -0.034 | 1261.4995 | 46 | -14.0719 | -0.0321 | 1261.5012 | -0.03305 | 0.31693 |  | 81 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3
47 | 13.9257 | -0.0344 | 1289.4988 | 47 | -14.0711 | -0.0333 | 1289.5002 | -0.03385 | 0.34843 |  | 86 | 3 | 6 | 3 | -0.5 | 2.5
48 | 13.926 | -0.0333 | 1317.4984 | 48 | -14.071 | -0.0364 | 1317.5004 | -0.03485 | 0.3878 |  | 91 | 3 | 11 | 3 | -0.5 | 2.5
49 | 13.9263 | -0.0364 | 1345.4988 | 49 | -14.072 | -0.0368 | 1345.5 | -0.0366 | 0.45669 |  | 97 | 3 | 17 | 3 | -1 | 2
50 | 13.9258 | -0.0357 | 1373.4998 | 50 | -14.072 | -0.0391 | 1373.5001 | -0.0374 | 0.48819 |  | 102 | 3 | 22 | 3 | -1.5 | 1.5
51 | 13.9262 | -0.0368 | 1401.4993 | 51 | -14.0714 | -0.0358 | 1401.5 | -0.0363 | 0.44488 |  | 107 | 3 | 27 | 3 | -2 | 1
52 | 13.9258 | -0.0363 | 1429.4988 | 52 | -14.0709 | -0.0349 | 1429.5 | -0.0356 | 0.41732 |  | 112 | 3 | 32 | 3 | -3 | 0
53 | 13.925 | -0.0365 | 1457.4996 | 53 | -14.0722 | -0.0394 | 1457.4997 | -0.03795 | 0.50984 |  | 118 | 3 | 38 | 3 | -3 | 0
54 | 13.9263 | -0.0364 | 1485.499 | 54 | -14.0717 | -0.0387 | 1485.4998 | -0.03755 | 0.49409 |  | 119 | 3 | 39 | 3 | -2.5 | 0.5
55 | 13.9251 | -0.0362 | 1513.499 | 55 | -14.0721 | -0.0381 | 1513.4995 | -0.03715 | 0.47835 |  | 122 | 3 | 42 | 3 | -3 | 0
56 | 13.9247 | -0.0356 | 1541.5004 | 56 | -14.0725 | -0.0355 | 1541.5003 | -0.03555 | 0.41535
57 | 13.9242 | -0.0372 | 1569.4989 | 57 | -14.0721 | -0.0372 | 1569.4995 | -0.0372 | 0.48031
58 | 13.9244 | -0.0345 | 1597.5012 | 58 | -14.0732 | -0.0353 | 1597.4998 | -0.0349 | 0.38976
59 | 13.9238 | -0.039 | 1625.5004 | 59 | -14.0734 | -0.039 | 1625.4999 | -0.039 | 0.55118
60 | 13.9243 | -0.0427 | 1653.5006 | 60 | -14.0731 | -0.0383 | 1653.4999 | -0.0405 | 0.61024
61 | 13.9252 | -0.0408 | 1681.5006 | 61 | -14.0738 | -0.0389 | 1681.4999 | -0.03985 | 0.58465
62 | 13.9238 | -0.0413 | 1709.5007 | 62 | -14.0746 | -0.0413 | 1709.5002 | -0.0413 | 0.64173
63 | 13.9239 | -0.041 | 1737.4993 | 63 | -14.0745 | -0.0373 | 1737.4991 | -0.03915 | 0.55709
64 | 13.9243 | -0.0426 | 1765.501 | 64 | -14.0738 | -0.0396 | 1765.5 | -0.0411 | 0.63386
65 | 13.9237 | -0.043 | 1793.4998 | 65 | -14.0733 | -0.0391 | 1793.5 | -0.04105 | 0.63189
66 | 13.9229 | -0.0404 | 1821.4998 | 66 | -14.0748 | -0.0374 | 1821.5001 | -0.0389 | 0.54724
67 | 13.9233 | -0.0423 | 1849.5006 | 67 | -14.0742 | -0.0404 | 1849.4999 | -0.04135 | 0.6437
68 | 13.9233 | -0.0435 | 1877.5001 | 68 | -14.0749 | -0.0425 | 1877.4999 | -0.043 | 0.70866
69 | 13.9226 | -0.0486 | 1905.5 | 69 | -14.0748 | -0.0458 | 1905.4999 | -0.0472 | 0.87402
70 | 13.9228 | -0.0436 | 1933.4998 | 70 | -14.075 | -0.0456 | 1933.4995 | -0.0446 | 0.77165
71 | 13.923 | -0.0441 | 1961.5003 | 71 | -14.0749 | -0.044 | 1961.4994 | -0.04405 | 0.75
72 | 13.9228 | -0.0464 | 1989.4998 | 72 | -14.0754 | -0.0461 | 1989.5008 | -0.04625 | 0.83661
73 | 13.9226 | -0.0443 | 2017.4992 | 73 | -14.0753 | -0.0446 | 2017.5 | -0.04445 | 0.76575
74 | 13.9218 | -0.0458 | 2045.4998 | 74 | -14.0753 | -0.043 | 2045.4996 | -0.0444 | 0.76378
75 | 13.9216 | -0.0439 | 2073.4997 | 75 | -14.0753 | -0.0463 | 2073.4991 | -0.0451 | 0.79134
76 | 13.9217 | -0.0468 | 2101.5006 | 76 | -14.0754 | -0.0451 | 2101.4998 | -0.04595 | 0.8248
77 | 13.9223 | -0.0401 | 2129.4996 | 77 | -14.0759 | -0.0426 | 2129.5 | -0.04135 | 0.6437
78 | 13.9216 | -0.0419 | 2157.4997 | 78 | -14.0758 | -0.0395 | 2157.5001 | -0.0407 | 0.61811
79 | 13.9213 | -0.0435 | 2185.5003 | 79 | -14.0762 | -0.0437 | 2185.5 | -0.0436 | 0.73228
80 | 13.9217 | -0.0416 | 2213.4999 | 80 | -14.0764 | -0.0378 | 2213.4997 | -0.0397 | 0.57874
81 | 13.9214 | -0.0251 | 2241.5004 | 81 | -14.076 | -0.0201 | 2241.4997 | -0.0226 | -0.094488
82 | 13.9209 | -0.0167 | 2269.5003 | 82 | -14.0762 | -0.0146 | 2269.5 | -0.01565 | -0.36811
83 | 13.9204 | -0.017 | 2297.5003 | 83 | -14.077 | -0.0154 | 2297.4995 | -0.0162 | -0.34646
84 | 13.9206 | -0.0147 | 2325.5001 | 84 | -14.077 | -0.0121 | 2325.4999 | -0.0134 | -0.45669
85 | 13.9197 | -0.0118 | 2353.4993 | 85 | -14.0768 | -0.0105 | 2353.4997 | -0.01115 | -0.54528
86 | 13.9205 | -0.0111 | 2381.4999 | 86 | -14.077 | -0.0089 | 2381.4995 | -0.01 | -0.59055
87 | 13.9202 | -0.0105 | 2409.5002 | 87 | -14.0773 | -0.0093 | 2409.4999 | -0.0099 | -0.59449
88 | 13.9202 | -0.0087 | 2437.5004 | 88 | -14.0773 | -0.0123 | 2437.4999 | -0.0105 | -0.57087
89 | 13.919 | -0.0068 | 2465.4998 | 89 | -14.0782 | -0.0084 | 2465.4992 | -0.0076 | -0.68504
90 | 13.9185 | -0.0081 | 2493.4991 | 90 | -14.0777 | -0.0084 | 2493.4999 | -0.00825 | -0.65945
91 | 13.9188 | -0.0129 | 2521.5009 | 91 | -14.0783 | -0.0117 | 2521.5002 | -0.0123 | -0.5
92 | 13.9194 | -0.0082 | 2549.4999 | 92 | -14.0788 | -0.0079 | 2549.4998 | -0.00805 | -0.66732
93 | 13.919 | -0.0067 | 2577.4995 | 93 | -14.0785 | -0.0029 | 2577.4998 | -0.0048 | -0.79528
94 | 13.919 | -0.0001 | 2605.5003 | 94 | -14.0786 | -0.0043 | 2605.4997 | -0.0022 | -0.89764
95 | 13.9189 | -0.001 | 2633.4992 | 95 | -14.0787 | -0.0021 | 2633.4994 | -0.00155 | -0.92323
96 | 13.9187 | 0.0015 | 2661.5005 | 96 | -14.0786 | 0.0007 | 2661.5001 | 0.0011 | -1.0276
97 | 13.9186 | -0.0009 | 2689.5002 | 97 | -14.0788 | -0.0016 | 2689.5003 | -0.00125 | -0.93504
98 | 13.9186 | 0.0025 | 2717.5 | 98 | -14.079 | 0.0032 | 2717.5 | 0.00285 | -1.0965
99 | 13.9182 | 0.0013 | 2745.5001 | 99 | -14.0797 | -0.0008 | 2745.4997 | 0.00025 | -0.99409
100 | 13.918 | 0.0041 | 2773.5003 | 100 | -14.0791 | 0.0065 | 2773.5001 | 0.0053 | -1.1929
101 | 13.9171 | 0.0073 | 2801.5005 | 101 | -14.0798 | 0.0113 | 2801.4991 | 0.0093 | -1.3504
102 | 13.9172 | 0.0086 | 2829.4997 | 102 | -14.0801 | 0.0085 | 2829.4997 | 0.00855 | -1.3209
103 | 13.9183 | 0.0121 | 2857.4996 | 103 | -14.08 | 0.0108 | 2857.5004 | 0.01145 | -1.435
104 | 13.9175 | 0.0159 | 2885.5006 | 104 | -14.0802 | 0.0202 | 2885.5 | 0.01805 | -1.6949
105 | 13.917 | 0.0196 | 2913.5 | 105 | -14.0803 | 0.0206 | 2913.4998 | 0.0201 | -1.7756
106 | 13.917 | 0.0219 | 2941.5006 | 106 | -14.0804 | 0.0197 | 2941.5002 | 0.0208 | -1.8031
107 | 13.9164 | 0.0289 | 2969.4998 | 107 | -14.0806 | 0.0243 | 2969.4998 | 0.0266 | -2.0315
108 | 13.9165 | 0.0371 | 2997.4998 | 108 | -14.0806 | 0.0325 | 2997.5001 | 0.0348 | -2.3543
109 | 13.9164 | 0.0468 | 3025.5002 | 109 | -14.0811 | 0.0311 | 3025.4997 | 0.03895 | -2.5177
110 | 13.9166 | 0.0628 | 3053.4993 | 110 | -14.0811 | 0.0408 | 3053.4996 | 0.0518 | -3.0236
111 | 13.9163 | 0.0662 | 3081.5002 | 111 | -14.0814 | 0.0432 | 3081.4996 | 0.0547 | -3.1378
112 | 13.9158 | 0.0752 | 3109.4997 | 112 | -14.0816 | 0.0506 | 3109.5002 | 0.0629 | -3.4606
113 | 13.916 | 0.0768 | 3137.5003 | 113 | -14.0812 | 0.0512 | 3137.4997 | 0.064 | -3.5039
114 | 13.9157 | 0.0717 | 3165.5004 | 114 | -14.0822 | 0.0517 | 3165.5 | 0.0617 | -3.4134
115 | 13.9157 | 0.0666 | 3193.4997 | 115 | -14.082 | 0.0528 | 3193.4993 | 0.0597 | -3.3346
116 | 13.9155 | 0.0618 | 3221.5004 | 116 | -14.0825 | 0.0473 | 3221.5 | 0.05455 | -3.1319
117 | 13.9153 | 0.0544 | 3249.4994 | 117 | -14.0822 | 0.0493 | 3249.4997 | 0.05185 | -3.0256
118 | 13.915 | 0.047 | 3277.5007 | 118 | -14.0828 | 0.0442 | 3277.4999 | 0.0456 | -2.7795
119 | 13.9155 | 0.0446 | 3305.5002 | 119 | -14.0833 | 0.0446 | 3305.5001 | 0.0446 | -2.7402
120 | 13.9145 | 0.0459 | 3333.4999 | 120 | -14.0823 | 0.0456 | 3333.4999 | 0.04575 | -2.7854
121 | 13.9129 | 0.0452 | 3360.2502 | 121 | -14.0838 | 0.0487 | 3360.2497 | 0.04695 | -2.8327
122 | 13.9145 | 0.0462 | 3385.7507 | 122 | -14.0832 | 0.0489 | 3385.7501 | 0.04755 | -2.8563

## Pole Sym X
POLE TIP SYM POINT (X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 | -0.1225 | -9.9519 | 5.2521
2 | -0.1072 | -9.9534 | 30.7507
3 | -0.0261 | -9.9684 | 57.5002
4 | -0.0251 | -9.9672 | 85.5003
5 | -0.0333 | -9.9672 | 113.4999
6 | -0.0249 | -9.9677 | 141.5003
7 | -0.0414 | -9.9689 | 169.4997
8 | 0.0005 | -9.968 | 197.5003
9 | 0.0039 | -9.967 | 225.4999
10 | -0.0453 | -9.9672 | 253.5006
11 | -0.0266 | -9.9682 | 281.4995
12 | -0.0073 | -9.9682 | 309.5005
13 | -0.0288 | -9.9682 | 337.4999
14 | -0.0271 | -9.9684 | 365.4999
15 | -0.0452 | -9.9685 | 393.4998
16 | -0.0386 | -9.9675 | 421.5006
17 | -0.019 | -9.9686 | 449.5001
18 | -0.0261 | -9.9678 | 477.5005
19 | -0.0296 | -9.9688 | 505.4999
20 | -0.0357 | -9.9682 | 533.4996
21 | -0.0103 | -9.9683 | 561.4995
22 | -0.0103 | -9.9685 | 589.5002
23 | 0.0118 | -9.9691 | 617.4995
24 | -0.0004 | -9.9681 | 645.5006
25 | -0.0019 | -9.9685 | 673.5003
26 | 0.027 | -9.969 | 701.5005
27 | -0.0239 | -9.9681 | 729.4991
28 | -0.0072 | -9.9685 | 757.5002
29 | 0.008 | -9.9686 | 785.5001
30 | -0.0293 | -9.9685 | 813.5008
31 | -0.0317 | -9.9689 | 841.4994
32 | 0.0045 | -9.9686 | 869.5004
33 | -0.0079 | -9.9689 | 897.5
34 | -0.0061 | -9.9685 | 925.5002
35 | -0.0236 | -9.969 | 953.4998
36 | 0.0209 | -9.9688 | 981.5005
37 | -0.019 | -9.9691 | 1009.4995
38 | 0.0287 | -9.9689 | 1037.5002
39 | -0.0186 | -9.9699 | 1065.4997
40 | -0.0191 | -9.9698 | 1093.5005
41 | 0.0127 | -9.9699 | 1121.4998
42 | -0.0088 | -9.9694 | 1149.5004
43 | 0.0379 | -9.9695 | 1177.4998
44 | 0.0328 | -9.9693 | 1205.5007
45 | -0.007 | -9.9699 | 1233.4997
46 | 0.0401 | -9.9693 | 1261.5006
47 | -0.016 | -9.9697 | 1289.4997
48 | 0.0438 | -9.9703 | 1317.5005
49 | 0.0235 | -9.9697 | 1345.4995
50 | 0.0478 | -9.9698 | 1373.4999
51 | 0.0347 | -9.9702 | 1401.4997
52 | -0.0136 | -9.9698 | 1429.4999
53 | 0.0102 | -9.9703 | 1457.4994
54 | 0.0526 | -9.9699 | 1485.5002
55 | 0.0123 | -9.9703 | 1513.5
56 | 0.0154 | -9.9704 | 1541.5004
57 | 0.0122 | -9.9704 | 1569.499
58 | 0.0747 | -9.9705 | 1597.5007
59 | 0.0693 | -9.9705 | 1625.4997
60 | 0.0747 | -9.9705 | 1653.5006
61 | 0.0274 | -9.9709 | 1681.4996
62 | 0.0306 | -9.9706 | 1709.5
63 | 0.0491 | -9.971 | 1737.4995
64 | 0.0669 | -9.9703 | 1765.5004
65 | 0.0417 | -9.9708 | 1793.4993
66 | 0.0369 | -9.971 | 1821.5001
67 | 0.0333 | -9.971 | 1849.4993
68 | 0.0265 | -9.9708 | 1877.4996
69 | 0.0567 | -9.971 | 1905.4991
70 | 0.0583 | -9.9711 | 1933.5002
71 | 0.0316 | -9.9713 | 1961.4995
72 | 0.033 | -9.9716 | 1989.5009
73 | 0.0569 | -9.9712 | 2017.4998
74 | 0.0453 | -9.9709 | 2045.5002
75 | 0.0074 | -9.9718 | 2073.4992
76 | 0.0518 | -9.9714 | 2101.5002
77 | -0.007 | -9.9721 | 2129.4991
78 | 0.0214 | -9.9719 | 2157.4999
79 | -0.0134 | -9.9714 | 2185.4992
80 | -0.0085 | -9.9714 | 2213.5003
81 | 0.0971 | -9.9725 | 2241.4994
82 | 0.0644 | -9.9726 | 2269.5008
83 | 0.0727 | -9.9721 | 2297.4999
84 | 0.0511 | -9.9725 | 2325.5004
85 | 0.05 | -9.9719 | 2353.4995
86 | 0.0355 | -9.9722 | 2381.5005
87 | 0.0319 | -9.9729 | 2409.4999
88 | 0.0517 | -9.9728 | 2437.5005
89 | 0.0298 | -9.9726 | 2465.4996
90 | 0.024 | -9.9733 | 2493.5001
91 | 0.0202 | -9.9724 | 2521.4995
92 | 0.0227 | -9.9732 | 2549.5006
93 | 0.0303 | -9.9732 | 2577.4994
94 | 0.0243 | -9.9726 | 2605.5005
95 | 0.0443 | -9.9734 | 2633.4999
96 | 0.0057 | -9.9724 | 2661.4999
97 | 0.0255 | -9.9727 | 2689.4997
98 | 0.0127 | -9.9744 | 2717.5007
99 | 0.0014 | -9.9734 | 2745.4995
100 | 0.0264 | -9.9728 | 2773.5001
101 | 0.0201 | -9.973 | 2801.4995
102 | 0.0075 | -9.9728 | 2829.5001
103 | 0.0148 | -9.9731 | 2857.4993
104 | 0.0112 | -9.9739 | 2885.5001
105 | -0.0401 | -9.9744 | 2913.4996
106 | -0.0252 | -9.9729 | 2941.5
107 | -0.0412 | -9.9746 | 2969.4999
108 | -0.0206 | -9.9734 | 2997.5001
109 | -0.0322 | -9.9734 | 3025.4995
110 | -0.066 | -9.974 | 3053.5001
111 | -0.0696 | -9.9737 | 3081.4994
112 | -0.0677 | -9.9739 | 3109.5008
113 | -0.1117 | -9.9746 | 3137.4996
114 | -0.1067 | -9.9739 | 3165.5003
115 | -0.0805 | -9.9734 | 3193.4997
116 | -0.0718 | -9.9738 | 3221.5006
117 | -0.0731 | -9.9747 | 3249.4998
118 | -0.0708 | -9.9746 | 3277.5004
119 | -0.0811 | -9.9752 | 3305.4997
120 | -0.0744 | -9.9761 | 3333.5004
121 | -0.0811 | -9.9624 | 3361.4996
122 | -0.0426 | -9.9749 | 3385.7495

## Magnet Top Y
MAGNET TOP PTS Wall Side (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS Aisle Side (-X)
PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
1 |  |  |  | 1
2 | 24.9343 | -0.2032 | 18.0015 | 2 | -25.0632 | -0.2219 | 17.9997
3 | 24.9354 | -0.1746 | 43.5009 | 3 | -25.0633 | -0.2065 | 43.4997
4 | 24.9345 | -0.263 | 71.5002 | 4 | -25.0636 | -0.2306 | 71.4999
5 | 24.9348 | -0.289 | 99.5032 | 5 | -25.0644 | -0.2579 | 99.4992
6 | 24.9337 | -0.2559 | 127.4999 | 6 | -25.0639 | -0.2495 | 127.4999
7 | 24.9339 | -0.2559 | 155.5024 | 7 | -25.064 | -0.2664 | 155.5004
8 | 24.9333 | -0.2592 | 183.499 | 8 | -25.0638 | -0.2678 | 183.4991
9 | 24.9335 | -0.248 | 211.5003 | 9 | -25.0644 | -0.2593 | 211.499
10 | 24.9337 | -0.2647 | 239.5003 | 10 | -25.0652 | -0.2866 | 239.5001
11 | 24.9329 | -0.2681 | 267.5008 | 11 | -25.0648 | -0.2875 | 267.4998
12 | 24.9326 | -0.258 | 295.4993 | 12 | -25.0655 | -0.2704 | 295.499
13 | 24.9328 | -0.2492 | 323.4992 | 13 | -25.0652 | -0.2678 | 323.5004
14 | 24.9334 | -0.2783 | 351.5005 | 14 | -25.065 | -0.3217 | 351.4997
15 | 24.9324 | -0.2694 | 379.4969 | 15 | -25.0656 | -0.2829 | 379.5
16 | 24.9327 | -0.3058 | 407.5 | 16 | -25.0659 | -0.2699 | 407.5
17 | 24.9319 | -0.2842 | 435.5026 | 17 | -25.0655 | -0.2823 | 435.4999
18 | 24.9332 | -0.2627 | 463.5005 | 18 | -25.0652 | -0.2694 | 463.5009
19 | 24.9328 | -0.2559 | 491.4978 | 19 | -25.066 | -0.267 | 491.4993
20 | 24.9322 | -0.2718 | 519.4989 | 20 | -25.0663 | -0.265 | 519.4995
21 | 24.9318 | -0.2673 | 547.5011 | 21 | -25.066 | -0.2799 | 547.5002
22 | 24.9299 | -0.2942 | 575.4981 | 22 | -25.0667 | -0.3023 | 575.5004
23 | 24.9316 | -0.2923 | 603.4985 | 23 | -25.0669 | -0.2944 | 603.5003
24 | 24.9316 | -0.2728 | 631.5002 | 24 | -25.0667 | -0.2785 | 631.4995
25 | 24.9312 | -0.2975 | 659.5034 | 25 | -25.067 | -0.3051 | 659.4996
26 | 24.9303 | -0.2941 | 687.4968 | 26 | -25.0674 | -0.3097 | 687.4999
27 | 24.9302 | -0.2962 | 715.4986 | 27 | -25.0677 | -0.3144 | 715.4994
28 | 24.9308 | -0.2722 | 743.5013 | 28 | -25.0674 | -0.2894 | 743.4993
29 | 24.93 | -0.3099 | 771.4977 | 29 | -25.0676 | -0.3071 | 771.4998
30 | 24.9293 | -0.2978 | 799.4977 | 30 | -25.068 | -0.297 | 799.4991
31 | 24.9307 | -0.3057 | 827.5017 | 31 | -25.0679 | -0.2966 | 827.4997
32 | 24.9285 | -0.3084 | 855.5027 | 32 | -25.0679 | -0.305 | 855.4998
33 | 24.9305 | -0.3079 | 883.5023 | 33 | -25.0687 | -0.3076 | 883.499
34 | 24.9285 | -0.3003 | 911.4995 | 34 | -25.0684 | -0.306 | 911.4999
35 | 24.9283 | -0.2915 | 939.4975 | 35 | -25.0682 | -0.292 | 939.4995
36 | 24.9287 | -0.2896 | 967.4987 | 36 | -25.0691 | -0.2967 | 967.4999
37 | 24.9283 | -0.3069 | 995.497 | 37 | -25.0693 | -0.3217 | 995.5004
38 | 24.9293 | -0.3106 | 1023.5016 | 38 | -25.0688 | -0.3121 | 1023.4996
39 | 24.9288 | -0.3075 | 1051.4986 | 39 | -25.0694 | -0.2942 | 1051.4989
40 | 24.9286 | -0.318 | 1079.5031 | 40 | -25.0694 | -0.3106 | 1079.4996
41 | 24.9289 | -0.3282 | 1107.502 | 41 | -25.069 | -0.2988 | 1107.5005
42 | 24.9282 | -0.3322 | 1135.5038 | 42 | -25.0695 | -0.3157 | 1135.5
43 | 24.9276 | -0.348 | 1163.5005 | 43 | -25.0697 | -0.3223 | 1163.4998
44 | 24.9271 | -0.3157 | 1191.4988 | 44 | -25.0699 | -0.3129 | 1191.4993
45 | 24.9275 | -0.3188 | 1219.5029 | 45 | -25.0704 | -0.3322 | 1219.5002
46 | 24.9281 | -0.3362 | 1247.5001 | 46 | -25.0703 | -0.3426 | 1247.4996
47 | 24.9268 | -0.3571 | 1275.4987 | 47 | -25.0704 | -0.3346 | 1275.499
48 | 24.9279 | -0.3455 | 1303.5007 | 48 | -25.071 | -0.3491 | 1303.4987
49 | 24.927 | -0.334 | 1331.4986 | 49 | -25.0711 | -0.3341 | 1331.5005
50 | 24.927 | -0.3433 | 1359.4997 | 50 | -25.0713 | -0.3488 | 1359.4999
51 | 24.9275 | -0.3385 | 1387.5004 | 51 | -25.0711 | -0.3317 | 1387.5
52 | 24.9254 | -0.3256 | 1415.498 | 52 | -25.0716 | -0.331 | 1415.4997
53 | 24.9275 | -0.3294 | 1443.5032 | 53 | -25.0715 | -0.337 | 1443.4993
54 | 24.9257 | -0.3301 | 1471.4985 | 54 | -25.0719 | -0.3388 | 1471.4989
55 | 24.9252 | -0.3227 | 1499.497 | 55 | -25.072 | -0.3245 | 1499.5
56 | 24.9264 | -0.3226 | 1527.5 | 56 | -25.0727 | -0.3275 | 1527.4999
57 | 24.9257 | -0.3104 | 1555.5024 | 57 | -25.0721 | -0.324 | 1555.4999
58 | 24.9245 | -0.3388 | 1583.4997 | 58 | -25.0729 | -0.3265 | 1583.4988
59 | 24.9251 | -0.328 | 1611.4991 | 59 | -25.0748 | -0.312 | 1611.5
60 | 24.9241 | -0.3525 | 1639.4991 | 60 | -25.0729 | -0.3327 | 1639.5002
61 | 24.9253 | -0.3537 | 1667.5011 | 61 | -25.0733 | -0.3486 | 1667.4991
62 | 24.9244 | -0.3233 | 1695.4997 | 62 | -25.0733 | -0.3295 | 1695.4997
63 | 24.9249 | -0.3474 | 1723.5014 | 63 | -25.0732 | -0.3433 | 1723.499
64 | 24.925 | -0.3453 | 1751.4993 | 64 | -25.0733 | -0.3466 | 1751.5001
65 | 24.9239 | -0.3567 | 1779.501 | 65 | -25.0735 | -0.3632 | 1779.4992
66 | 24.9246 | -0.3431 | 1807.4992 | 66 | -25.0738 | -0.2946 | 1807.4996
67 | 24.9243 | -0.366 | 1835.5015 | 67 | -25.0738 | -0.3674 | 1835.4996
68 | 24.9233 | -0.3648 | 1863.5008 | 68 | -25.074 | -0.3669 | 1863.4992
69 | 24.923 | -0.3555 | 1891.4994 | 69 | -25.0746 | -0.3382 | 1891.5001
70 | 24.9228 | -0.3481 | 1919.4991 | 70 | -25.0745 | -0.3417 | 1919.4992
71 | 24.9235 | -0.3648 | 1947.5008 | 71 | -25.0745 | -0.3589 | 1947.4991
72 | 24.9229 | -0.3613 | 1975.501 | 72 | -25.0745 | -0.3692 | 1975.5002
73 | 24.9219 | -0.3481 | 2003.5017 | 73 | -25.0751 | -0.3512 | 2003.4992
74 | 24.9225 | -0.3622 | 2031.4995 | 74 | -25.0753 | -0.3502 | 2031.5002
75 | 24.9219 | -0.3658 | 2059.4997 | 75 | -25.0749 | -0.3541 | 2059.5003
76 | 24.9223 | -0.3521 | 2087.4997 | 76 | -25.0755 | -0.3574 | 2087.5
77 | 24.9217 | -0.3594 | 2115.5021 | 77 | -25.0757 | -0.3625 | 2115.4996
78 | 24.9216 | -0.3376 | 2143.4974 | 78 | -25.0759 | -0.332 | 2143.4996
79 | 24.9221 | -0.3541 | 2171.4989 | 79 | -25.0755 | -0.3216 | 2171.5001
80 | 24.9207 | -0.3397 | 2199.4998 | 80 | -25.0758 | -0.3055 | 2199.4999
81 | 24.9207 | -0.3574 | 2227.5006 | 81 | -25.0764 | -0.3331 | 2227.5001
82 | 24.9209 | -0.3427 | 2255.5022 | 82 | -25.0761 | -0.3204 | 2255.4998
83 | 24.9205 | -0.3268 | 2283.4985 | 83 | -25.0765 | -0.2848 | 2283.5005
84 | 24.9205 | -0.3378 | 2311.5008 | 84 | -25.0769 | -0.3135 | 2311.4996
85 | 24.9208 | -0.329 | 2339.5021 | 85 | -25.0772 | -0.2893 | 2339.4995
86 | 24.9203 | -0.3229 | 2367.5006 | 86 | -25.0773 | -0.2982 | 2367.4997
87 | 24.92 | -0.3244 | 2395.5015 | 87 | -25.0773 | -0.2913 | 2395.4993
88 | 24.9181 | -0.3309 | 2423.4993 | 88 | -25.0779 | -0.3008 | 2423.4995
89 | 24.9192 | -0.3227 | 2451.5011 | 89 | -25.0773 | -0.3126 | 2451.4996
90 | 24.9186 | -0.3408 | 2479.4994 | 90 | -25.0773 | -0.3116 | 2479.4996
91 | 24.9195 | -0.3176 | 2507.5003 | 91 | -25.0773 | -0.3035 | 2507.4992
92 | 24.9182 | -0.321 | 2535.5005 | 92 | -25.0779 | -0.3015 | 2535.4998
93 | 24.9188 | -0.3489 | 2563.4995 | 93 | -25.078 | -0.3106 | 2563.4996
94 | 24.919 | -0.3107 | 2591.5013 | 94 | -25.0783 | -0.289 | 2591.5001
95 | 24.9187 | -0.3134 | 2619.4991 | 95 | -25.078 | -0.2884 | 2619.4998
96 | 24.9173 | -0.3338 | 2647.5002 | 96 | -25.0784 | -0.3091 | 2647.5
97 | 24.9186 | -0.3265 | 2675.5005 | 97 | -25.0789 | -0.2902 | 2675.4996
98 | 24.9181 | -0.3084 | 2703.4992 | 98 | -25.079 | -0.2912 | 2703.4993
99 | 24.9176 | -0.325 | 2731.5 | 99 | -25.0787 | -0.2956 | 2731.4996
100 | 24.9184 | -0.3197 | 2759.4993 | 100 | -25.0792 | -0.2845 | 2759.4998
101 | 24.9182 | -0.317 | 2787.5009 | 101 | -25.0796 | -0.3001 | 2787.4999
102 | 24.9187 | -0.2963 | 2815.5004 | 102 | -25.0795 | -0.279 | 2815.4999
103 | 24.918 | -0.3144 | 2843.4998 | 103 | -25.0795 | -0.2817 | 2843.4995
104 | 24.9177 | -0.3005 | 2871.5005 | 104 | -25.0796 | -0.2758 | 2871.4995
105 | 24.9169 | -0.2952 | 2899.5011 | 105 | -25.0799 | -0.2668 | 2899.4988
106 | 24.9163 | -0.2744 | 2927.4993 | 106 | -25.0805 | -0.2619 | 2927.4995
107 | 24.9171 | -0.296 | 2955.5005 | 107 | -25.0803 | -0.2686 | 2955.4993
108 | 24.9166 | -0.2653 | 2983.4997 | 108 | -25.0809 | -0.2634 | 2983.4999
109 | 24.9167 | -0.2479 | 3011.5003 | 109 | -25.0814 | -0.2353 | 3011.5001
110 | 24.9162 | -0.2798 | 3039.5 | 110 | -25.0806 | -0.2533 | 3039.4998
111 | 24.9165 | -0.2915 | 3067.5 | 111 | -25.0813 | -0.241 | 3067.4995
112 | 24.9159 | -0.2604 | 3095.5003 | 112 | -25.0814 | -0.2501 | 3095.4998
113 | 24.916 | -0.2563 | 3123.5002 | 113 | -25.0817 | -0.2495 | 3123.4995
114 | 24.9162 | -0.2504 | 3151.5005 | 114 | -25.0817 | -0.2401 | 3151.4996
115 | 24.9149 | -0.2461 | 3179.4999 | 115 | -25.0822 | -0.2584 | 3179.4993
116 | 24.9161 | -0.2551 | 3207.5 | 116 | -25.0821 | -0.2613 | 3207.4996
117 | 24.9155 | -0.2609 | 3235.5003 | 117 | -25.082 | -0.2509 | 3235.4993
118 | 24.9157 | -0.2844 | 3263.4998 | 118 | -25.083 | -0.2668 | 3263.4997
119 | 24.9154 | -0.2503 | 3291.5006 | 119 | -25.0824 | -0.2796 | 3291.4995
120 | 24.9154 | -0.1931 | 3319.5 | 120 | -25.0822 | -0.1883 | 3319.4997
121 | 24.9155 | -0.1643 | 3347.5006 | 121 | -25.0826 | -0.1995 | 3347.4998
122 | 24.9146 | -0.2046 | 3372.9999 | 122 | -25.0828 | -0.2059 | 3372.9996

## Magnet Z (Spacing)
MAGNET FACE PTS Wall Side (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS Aisle Side (-X) +Z-Dir
| X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
1 | 8.8492 | 0.4437 | 1637.2281 |  | 1 | 8.8492 | 0.4437 | 1637.2281
2 | 25.9329 | -9.9707 | 25.499 |  | 2 | -26.0634 | -9.9679 | 25.5026
3 | 25.9327 | -9.9692 | 50.8809 | -0.0638 | 3 | -26.0623 | -9.9665 | 50.9447 | 0
4 | 25.9336 | -9.9709 | 78.8888 | 27.9441 | 4 | -26.0631 | -9.9663 | 78.9347 | 27.99 | 27.9671 | -0.03295
5 | 25.9332 | -9.9699 | 106.9288 | 55.9841 | 5 | -26.0626 | -9.9664 | 106.9848 | 56.0401 | 56.0121 | 0.0121
6 | 25.9335 | -9.9696 | 134.9685 | 84.0238 | 6 | -26.063 | -9.9667 | 134.9836 | 84.0389 | 84.0314 | 0.03135
7 | 25.9335 | -9.9707 | 162.9649 | 112.0202 | 7 | -26.0641 | -9.9656 | 162.9794 | 112.0347 | 112.0275 | 0.02745
8 | 25.9322 | -9.9685 | 190.9705 | 140.0258 | 8 | -26.0639 | -9.9662 | 190.9863 | 140.0416 | 140.0337 | 0.0337
9 | 25.9338 | -9.9707 | 218.9986 | 168.0539 | 9 | -26.0643 | -9.9671 | 219.0048 | 168.0601 | 168.057 | 0.057
10 | 25.9327 | -9.9693 | 246.9888 | 196.0441 | 10 | -26.0638 | -9.9657 | 246.992 | 196.0473 | 196.0457 | 0.0457
11 | 25.933 | -9.9711 | 274.9882 | 224.0435 | 11 | -26.0648 | -9.9657 | 274.999 | 224.0543 | 224.0489 | 0.0489
12 | 25.9329 | -9.9706 | 302.9683 | 252.0236 | 12 | -26.0646 | -9.9672 | 302.9906 | 252.0459 | 252.0347 | 0.03475
13 | 25.9315 | -9.9692 | 330.9619 | 280.0172 | 13 | -26.0651 | -9.9671 | 330.9957 | 280.051 | 280.0341 | 0.0341
14 | 25.9324 | -9.9709 | 358.9579 | 308.0132 | 14 | -26.065 | -9.9677 | 358.9835 | 308.0388 | 308.026 | 0.026
15 | 25.931 | -9.9701 | 386.9687 | 336.024 | 15 | -26.0652 | -9.9677 | 386.9951 | 336.0504 | 336.0372 | 0.0372
16 | 25.9323 | -9.9704 | 414.962 | 364.0173 | 16 | -26.0658 | -9.9658 | 414.9957 | 364.051 | 364.0341 | 0.03415
17 | 25.9324 | -9.9712 | 442.9629 | 392.0182 | 17 | -26.0652 | -9.9678 | 442.9947 | 392.05 | 392.0341 | 0.0341
18 | 25.9316 | -9.97 | 470.9597 | 420.015 | 18 | -26.0658 | -9.9675 | 470.9871 | 420.0424 | 420.0287 | 0.0287
19 | 25.9316 | -9.9718 | 498.9609 | 448.0162 | 19 | -26.0661 | -9.9663 | 498.9998 | 448.0551 | 448.0356 | 0.03565
20 | 25.9314 | -9.9705 | 526.9663 | 476.0216 | 20 | -26.0669 | -9.9659 | 526.9943 | 476.0496 | 476.0356 | 0.0356
21 | 25.9306 | -9.9705 | 554.9157 | 503.971 | 21 | -26.0663 | -9.9676 | 554.9973 | 504.0526 | 504.0118 | 0.0118
22 | 25.9313 | -9.9711 | 582.9722 | 532.0275 | 22 | -26.0668 | -9.9666 | 582.9917 | 532.047 | 532.0373 | 0.03725
23 | 25.9302 | -9.9698 | 610.9771 | 560.0324 | 23 | -26.0662 | -9.967 | 610.9874 | 560.0427 | 560.0376 | 0.03755
24 | 25.9308 | -9.9715 | 638.9913 | 588.0466 | 24 | -26.0671 | -9.9664 | 638.9958 | 588.0511 | 588.0489 | 0.04885
25 | 25.9296 | -9.9704 | 666.9596 | 616.0149 | 25 | -26.0679 | -9.9669 | 666.9945 | 616.0498 | 616.0323 | 0.03235
26 | 25.929 | -9.9697 | 694.991 | 644.0463 | 26 | -26.0668 | -9.9677 | 694.9929 | 644.0482 | 644.0472 | 0.04725
27 | 25.9298 | -9.9713 | 723.0055 | 672.0608 | 27 | -26.0679 | -9.967 | 723.0048 | 672.0601 | 672.0604 | 0.06045
28 | 25.9294 | -9.9699 | 750.9813 | 700.0366 | 28 | -26.0677 | -9.9664 | 751.0154 | 700.0707 | 700.0537 | 0.05365
29 | 25.93 | -9.9716 | 778.9678 | 728.0231 | 29 | -26.0672 | -9.9687 | 779.0062 | 728.0615 | 728.0423 | 0.0423
30 | 25.929 | -9.9699 | 806.9742 | 756.0295 | 30 | -26.0678 | -9.9659 | 807.0123 | 756.0676 | 756.0485 | 0.04855
31 | 25.9287 | -9.9708 | 834.9657 | 784.021 | 31 | -26.0688 | -9.9667 | 834.9831 | 784.0384 | 784.0297 | 0.0297
32 | 25.9288 | -9.9712 | 862.9496 | 812.0049 | 32 | -26.0688 | -9.9665 | 862.9898 | 812.0451 | 812.025 | 0.025
33 | 25.9282 | -9.9709 | 890.9622 | 840.0175 | 33 | -26.0681 | -9.9683 | 891.0084 | 840.0637 | 840.0406 | 0.0406
34 | 25.9287 | -9.9716 | 918.9775 | 868.0328 | 34 | -26.0691 | -9.9669 | 919.0118 | 868.0671 | 868.0499 | 0.04995
35 | 25.9277 | -9.9704 | 946.9848 | 896.0401 | 35 | -26.0692 | -9.9671 | 947.0033 | 896.0586 | 896.0494 | 0.04935
36 | 25.928 | -9.9696 | 974.9972 | 924.0525 | 36 | -26.069 | -9.9663 | 975.0101 | 924.0654 | 924.0589 | 0.05895
37 | 25.9283 | -9.9726 | 1002.9673 | 952.0226 | 37 | -26.0694 | -9.9672 | 1003.0105 | 952.0658 | 952.0442 | 0.0442
38 | 25.9279 | -9.9704 | 1030.9805 | 980.0358 | 38 | -26.0694 | -9.967 | 1031.0115 | 980.0668 | 980.0513 | 0.0513
39 | 25.9283 | -9.9725 | 1058.9581 | 1008.0134 | 39 | -26.0697 | -9.9674 | 1058.9978 | 1008.0531 | 1008.0333 | 0.03325
40 | 25.9271 | -9.9701 | 1086.9202 | 1035.9755 | 40 | -26.0699 | -9.9672 | 1086.9931 | 1036.0484 | 1036.012 | 0.01195
41 | 25.9265 | -9.9712 | 1114.9046 | 1063.9599 | 41 | -26.0704 | -9.9674 | 1114.9899 | 1064.0452 | 1064.0026 | 0.00255
42 | 25.9275 | -9.9708 | 1142.8837 | 1091.939 | 42 | -26.0691 | -9.9684 | 1142.9525 | 1092.0078 | 1091.9734 | -0.0266
43 | 25.9266 | -9.9709 | 1170.9201 | 1119.9754 | 43 | -26.07 | -9.9676 | 1170.9294 | 1119.9847 | 1119.9801 | -0.01995
44 | 25.9262 | -9.9704 | 1198.9297 | 1147.985 | 44 | -26.0704 | -9.9673 | 1198.9318 | 1147.9871 | 1147.986 | -0.01395
45 | 25.9288 | -9.9713 | 1226.9291 | 1175.9844 | 45 | -26.0697 | -9.9692 | 1226.9285 | 1175.9838 | 1175.9841 | -0.0159
46 | 25.926 | -9.9712 | 1254.9 | 1203.9553 | 46 | -26.071 | -9.9673 | 1254.9041 | 1203.9594 | 1203.9574 | -0.04265
47 | 25.926 | -9.9715 | 1282.895 | 1231.9503 | 47 | -26.071 | -9.9679 | 1282.9112 | 1231.9665 | 1231.9584 | -0.0416
48 | 25.9262 | -9.9714 | 1310.9133 | 1259.9686 | 48 | -26.0698 | -9.9689 | 1310.9224 | 1259.9777 | 1259.9731 | -0.02685
49 | 25.9257 | -9.9713 | 1338.9168 | 1287.9721 | 49 | -26.0713 | -9.9679 | 1338.9228 | 1287.9781 | 1287.9751 | -0.0249
50 | 25.9254 | -9.971 | 1366.9192 | 1315.9745 | 50 | -26.0712 | -9.9676 | 1366.9188 | 1315.9741 | 1315.9743 | -0.0257
51 | 25.925 | -9.972 | 1394.9236 | 1343.9789 | 51 | -26.072 | -9.9685 | 1394.9197 | 1343.975 | 1343.9769 | -0.02305
52 | 25.9251 | -9.9713 | 1422.9192 | 1371.9745 | 52 | -26.072 | -9.968 | 1422.9195 | 1371.9748 | 1371.9747 | -0.02535
53 | 25.9251 | -9.9721 | 1450.9023 | 1399.9576 | 53 | -26.0721 | -9.9682 | 1450.9211 | 1399.9764 | 1399.967 | -0.033
54 | 25.9255 | -9.9727 | 1478.8979 | 1427.9532 | 54 | -26.072 | -9.9683 | 1478.9221 | 1427.9774 | 1427.9653 | -0.0347
55 | 25.9256 | -9.9738 | 1506.9093 | 1455.9646 | 55 | -26.0723 | -9.9688 | 1506.923 | 1455.9783 | 1455.9715 | -0.02855
56 | 25.9249 | -9.9725 | 1534.8981 | 1483.9534 | 56 | -26.0729 | -9.9684 | 1534.905 | 1483.9603 | 1483.9569 | -0.04315
57 | 25.9244 | -9.9722 | 1562.8918 | 1511.9471 | 57 | -26.0727 | -9.9687 | 1562.9088 | 1511.9641 | 1511.9556 | -0.0444
58 | 25.9244 | -9.9725 | 1590.8866 | 1539.9419 | 58 | -26.0728 | -9.9683 | 1590.9128 | 1539.9681 | 1539.955 | -0.045
59 | 25.9242 | -9.9728 | 1618.8644 | 1567.9197 | 59 | -26.0727 | -9.9684 | 1618.8811 | 1567.9364 | 1567.928 | -0.07195
60 | 25.9244 | -9.9725 | 1646.8576 | 1595.9129 | 60 | -26.0729 | -9.9678 | 1646.8983 | 1595.9536 | 1595.9333 | -0.06675
61 | 25.9236 | -9.9732 | 1674.8449 | 1623.9002 | 61 | -26.0734 | -9.9688 | 1674.9047 | 1623.96 | 1623.9301 | -0.0699
62 | 25.9237 | -9.9725 | 1702.8654 | 1651.9207 | 62 | -26.0736 | -9.9689 | 1702.9151 | 1651.9704 | 1651.9455 | -0.05445
63 | 25.9236 | -9.9726 | 1730.8972 | 1679.9525 | 63 | -26.0738 | -9.9688 | 1730.9037 | 1679.959 | 1679.9558 | -0.04425
64 | 25.9237 | -9.9725 | 1758.9083 | 1707.9636 | 64 | -26.0737 | -9.9684 | 1758.9164 | 1707.9717 | 1707.9677 | -0.03235
65 | 25.9234 | -9.9726 | 1786.9048 | 1735.9601 | 65 | -26.0737 | -9.9689 | 1786.9285 | 1735.9838 | 1735.972 | -0.02805
66 | 25.9229 | -9.9727 | 1814.8965 | 1763.9518 | 66 | -26.0746 | -9.9685 | 1814.9229 | 1763.9782 | 1763.965 | -0.035
67 | 25.9224 | -9.9725 | 1842.8963 | 1791.9516 | 67 | -26.074 | -9.969 | 1842.9294 | 1791.9847 | 1791.9682 | -0.03185
68 | 25.9232 | -9.9727 | 1870.8771 | 1819.9324 | 68 | -26.0744 | -9.9689 | 1870.9294 | 1819.9847 | 1819.9585 | -0.04145
69 | 25.9227 | -9.9724 | 1898.8855 | 1847.9408 | 69 | -26.0748 | -9.9683 | 1898.9314 | 1847.9867 | 1847.9637 | -0.03625
70 | 25.9229 | -9.9725 | 1926.8817 | 1875.937 | 70 | -26.0751 | -9.9691 | 1926.9284 | 1875.9837 | 1875.9603 | -0.03965
71 | 25.9223 | -9.9734 | 1954.8846 | 1903.9399 | 71 | -26.0749 | -9.9691 | 1954.9319 | 1903.9872 | 1903.9635 | -0.03645
72 | 25.9219 | -9.9719 | 1982.889 | 1931.9443 | 72 | -26.0749 | -9.9688 | 1982.9275 | 1931.9828 | 1931.9635 | -0.03645
73 | 25.9216 | -9.9738 | 2010.8894 | 1959.9447 | 73 | -26.0742 | -9.9712 | 2010.9308 | 1959.9861 | 1959.9654 | -0.0346
74 | 25.922 | -9.973 | 2038.9167 | 1987.972 | 74 | -26.0759 | -9.9691 | 2038.9244 | 1987.9797 | 1987.9759 | -0.02415
75 | 25.9208 | -9.9738 | 2066.9191 | 2015.9744 | 75 | -26.075 | -9.9692 | 2066.9356 | 2015.9909 | 2015.9826 | -0.01735
76 | 25.9222 | -9.9734 | 2094.9048 | 2043.9601 | 76 | -26.0767 | -9.9676 | 2094.9539 | 2044.0092 | 2043.9846 | -0.01535
77 | 25.9203 | -9.9746 | 2122.9084 | 2071.9637 | 77 | -26.0759 | -9.9698 | 2122.9143 | 2071.9696 | 2071.9666 | -0.03335
78 | 25.9216 | -9.973 | 2150.8851 | 2099.9404 | 78 | -26.0758 | -9.9698 | 2150.9138 | 2099.9691 | 2099.9547 | -0.04525
79 | 25.9211 | -9.9734 | 2178.8862 | 2127.9415 | 79 | -26.0759 | -9.9696 | 2178.9056 | 2127.9609 | 2127.9512 | -0.0488
80 | 25.9202 | -9.9735 | 2206.8832 | 2155.9385 | 80 | -26.0761 | -9.9697 | 2206.8981 | 2155.9534 | 2155.946 | -0.05405
81 | 25.9212 | -9.9741 | 2234.8803 | 2183.9356 | 81 | -26.0768 | -9.9701 | 2234.8882 | 2183.9435 | 2183.9396 | -0.06045
82 | 25.9201 | -9.9746 | 2262.8842 | 2211.9395 | 82 | -26.0769 | -9.9696 | 2262.8883 | 2211.9436 | 2211.9416 | -0.05845
83 | 25.9203 | -9.9742 | 2290.8802 | 2239.9355 | 83 | -26.0768 | -9.9701 | 2290.8797 | 2239.935 | 2239.9352 | -0.06475
84 | 25.92 | -9.9734 | 2318.8688 | 2267.9241 | 84 | -26.0772 | -9.9697 | 2318.8728 | 2267.9281 | 2267.9261 | -0.0739
85 | 25.9202 | -9.9743 | 2346.8698 | 2295.9251 | 85 | -26.077 | -9.9702 | 2346.8699 | 2295.9252 | 2295.9252 | -0.07485
86 | 25.92 | -9.9738 | 2374.8859 | 2323.9412 | 86 | -26.0774 | -9.9697 | 2374.8572 | 2323.9125 | 2323.9268 | -0.07315
87 | 25.9188 | -9.9748 | 2402.8297 | 2351.885 | 87 | -26.0778 | -9.9705 | 2402.8594 | 2351.9147 | 2351.8998 | -0.10015
88 | 25.9201 | -9.974 | 2430.8341 | 2379.8894 | 88 | -26.0769 | -9.9716 | 2430.8726 | 2379.9279 | 2379.9087 | -0.09135
89 | 25.918 | -9.976 | 2458.8535 | 2407.9088 | 89 | -26.0777 | -9.9704 | 2458.8798 | 2407.9351 | 2407.9219 | -0.07805
90 | 25.9197 | -9.9744 | 2486.837 | 2435.8923 | 90 | -26.078 | -9.9704 | 2486.8803 | 2435.9356 | 2435.914 | -0.08605
91 | 25.9193 | -9.9747 | 2514.8306 | 2463.8859 | 91 | -26.0783 | -9.9709 | 2514.879 | 2463.9343 | 2463.9101 | -0.0899
92 | 25.9189 | -9.9745 | 2542.8749 | 2491.9302 | 92 | -26.0774 | -9.9721 | 2542.8572 | 2491.9125 | 2491.9213 | -0.07865
93 | 25.9193 | -9.9758 | 2570.8475 | 2519.9028 | 93 | -26.0778 | -9.9724 | 2570.8511 | 2519.9064 | 2519.9046 | -0.0954
94 | 25.9184 | -9.9746 | 2598.8506 | 2547.9059 | 94 | -26.078 | -9.9718 | 2598.8796 | 2547.9349 | 2547.9204 | -0.0796
95 | 25.9175 | -9.9776 | 2626.8513 | 2575.9066 | 95 | -26.0779 | -9.9732 | 2626.8843 | 2575.9396 | 2575.9231 | -0.0769
96 | 25.9187 | -9.9751 | 2654.8503 | 2603.9056 | 96 | -26.0791 | -9.9709 | 2654.8898 | 2603.9451 | 2603.9253 | -0.07465
97 | 25.9175 | -9.9768 | 2682.8849 | 2631.9402 | 97 | -26.0781 | -9.9739 | 2682.888 | 2631.9433 | 2631.9417 | -0.05825
98 | 25.9178 | -9.9748 | 2710.8643 | 2659.9196 | 98 | -26.0794 | -9.9707 | 2710.8911 | 2659.9464 | 2659.933 | -0.067
99 | 25.9171 | -9.9773 | 2738.8723 | 2687.9276 | 99 | -26.0792 | -9.971 | 2738.8804 | 2687.9357 | 2687.9316 | -0.06835
100 | 25.9172 | -9.9745 | 2766.8739 | 2715.9292 | 100 | -26.0787 | -9.9722 | 2766.8905 | 2715.9458 | 2715.9375 | -0.0625
101 | 25.9173 | -9.9756 | 2794.8771 | 2743.9324 | 101 | -26.08 | -9.971 | 2794.901 | 2743.9563 | 2743.9443 | -0.05565
102 | 25.9163 | -9.9755 | 2822.8501 | 2771.9054 | 102 | -26.0803 | -9.9709 | 2822.8779 | 2771.9332 | 2771.9193 | -0.0807
103 | 25.9171 | -9.9749 | 2850.8534 | 2799.9087 | 103 | -26.08 | -9.9712 | 2850.877 | 2799.9323 | 2799.9205 | -0.0795
104 | 25.9162 | -9.9753 | 2878.854 | 2827.9093 | 104 | -26.0806 | -9.9713 | 2878.8797 | 2827.935 | 2827.9221 | -0.07785
105 | 25.9165 | -9.9758 | 2906.868 | 2855.9233 | 105 | -26.0806 | -9.9716 | 2906.8914 | 2855.9467 | 2855.935 | -0.065
106 | 25.9171 | -9.975 | 2934.8308 | 2883.8861 | 106 | -26.081 | -9.9713 | 2934.8753 | 2883.9306 | 2883.9084 | -0.09165
107 | 25.9164 | -9.9754 | 2962.8627 | 2911.918 | 107 | -26.0805 | -9.9705 | 2962.8939 | 2911.9492 | 2911.9336 | -0.0664
108 | 25.916 | -9.9749 | 2990.8658 | 2939.9211 | 108 | -26.0799 | -9.9722 | 2990.8984 | 2939.9537 | 2939.9374 | -0.0626
109 | 25.9165 | -9.9754 | 3018.861 | 2967.9163 | 109 | -26.0811 | -9.9713 | 3018.8931 | 2967.9484 | 2967.9324 | -0.06765
110 | 25.9169 | -9.9752 | 3046.8597 | 2995.915 | 110 | -26.0801 | -9.9734 | 3046.8919 | 2995.9472 | 2995.9311 | -0.0689
111 | 25.9154 | -9.9758 | 3074.8734 | 3023.9287 | 111 | -26.0806 | -9.9727 | 3074.8873 | 3023.9426 | 3023.9356 | -0.06435
112 | 25.9158 | -9.9752 | 3102.8623 | 3051.9176 | 112 | -26.0817 | -9.9713 | 3102.8725 | 3051.9278 | 3051.9227 | -0.0773
113 | 25.9144 | -9.9768 | 3130.8868 | 3079.9421 | 113 | -26.0807 | -9.9736 | 3130.8759 | 3079.9312 | 3079.9367 | -0.06335
114 | 25.9153 | -9.9751 | 3158.8467 | 3107.902 | 114 | -26.082 | -9.9717 | 3158.8627 | 3107.918 | 3107.91 | -0.09
115 | 25.9154 | -9.9758 | 3186.8886 | 3135.9439 | 115 | -26.0809 | -9.9733 | 3186.9057 | 3135.961 | 3135.9524 | -0.04755
116 | 25.9144 | -9.9764 | 3214.8811 | 3163.9364 | 116 | -26.0813 | -9.9718 | 3214.9009 | 3163.9562 | 3163.9463 | -0.0537
117 | 25.9154 | -9.9762 | 3242.8576 | 3191.9129 | 117 | -26.0811 | -9.9733 | 3242.8778 | 3191.9331 | 3191.923 | -0.077
118 | 25.9141 | -9.9764 | 3270.8779 | 3219.9332 | 118 | -26.0819 | -9.9729 | 3270.8858 | 3219.9411 | 3219.9371 | -0.06285
119 | 25.9146 | -9.9765 | 3298.8921 | 3247.9474 | 119 | -26.0827 | -9.9725 | 3298.9092 | 3247.9645 | 3247.956 | -0.04405
120 | 25.9137 | -9.9766 | 3326.8813 | 3275.9366 | 120 | -26.0825 | -9.9726 | 3326.907 | 3275.9623 | 3275.9495 | -0.05055
121 | 25.9131 | -9.9773 | 3354.8224 | 27.9411 | 121 | -26.0832 | -9.9729 | 3354.8584 | 27.9514 | 27.9462 | -0.05375
122 | 25.9145 | -9.9755 | 3380.3106 | 25.4882 | 122 | -26.0827 | -9.9731 | 3380.3198 | 25.4614