## Pole Top Y
USB-001 | POLE TIP TOP PTS (+X) |  |  |  | POLE TIP TOP PTS (-X)
| PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
| 1 | 13.9662 | 0.0027 | 5.2483 | 1 | -14.0314 | -0.0015 | 5.2499
| 2 | 13.9653 | 0.0007 | 30.7487 | 2 | -14.0308 | -0.0037 | 30.7501
| 3 | 13.966 | -0.0035 | 57.4979 | 3 | -14.0301 | -0.0063 | 57.5005
| 4 | 13.9659 | -0.0093 | 85.499 | 4 | -14.0296 | -0.0132 | 85.5001
| 5 | 13.9664 | -0.0065 | 113.4984 | 5 | -14.029 | -0.0111 | 113.5003
| 6 | 13.967 | 0.0002 | 141.4982 | 6 | -14.0287 | -0.0092 | 141.5
| 7 | 13.9675 | -0.0001 | 169.4987 | 7 | -14.0283 | -0.0042 | 169.5007
| 8 | 13.9679 | 0.003 | 197.4989 | 8 | -14.0277 | 0.0009 | 197.5
| 9 | 13.9689 | 0.0044 | 225.4991 | 9 | -14.0269 | 0.0031 | 225.5003
| 10 | 13.9691 | 0.0045 | 253.4983 | 10 | -14.0265 | 0.0016 | 253.5002
| 11 | 13.9695 | 0.007 | 281.4986 | 11 | -14.0262 | -0.0013 | 281.5005
| 12 | 13.9705 | 0.0125 | 309.4989 | 12 | -14.0255 | 0.0055 | 309.5
| 13 | 13.9713 | 0.0086 | 337.4975 | 13 | -14.025 | 0.0046 | 337.5006
| 14 | 13.9716 | 0.0099 | 365.4986 | 14 | -14.0242 | 0.0062 | 365.5002
| 15 | 13.9719 | 0.0045 | 393.498 | 15 | -14.0235 | 0.0035 | 393.5003
| 16 | 13.9724 | -0.0003 | 421.4983 | 16 | -14.0235 | -0.0012 | 421.5001
| 17 | 13.9729 | -0.0012 | 449.4987 | 17 | -14.0224 | 0.0015 | 449.4999
| 18 | 13.9735 | 0.0046 | 477.4975 | 18 | -14.0225 | 0.0058 | 477.4996
| 19 | 13.9742 | 0.0004 | 505.4987 | 19 | -14.0211 | 0.0051 | 505.5
| 20 | 13.9746 | -0.0029 | 533.4979 | 20 | -14.0208 | 0.0016 | 533.5002
| 21 | 13.9749 | -0.0051 | 561.4979 | 21 | -14.0206 | 0.0002 | 561.5004
| 22 | 13.9756 | 0.0037 | 589.4982 | 22 | -14.0202 | 0.0045 | 589.5001
| 23 | 13.9764 | -0.0023 | 617.4978 | 23 | -14.0193 | 0.0017 | 617.5
| 24 | 13.9771 | 0.0035 | 645.4987 | 24 | -14.019 | 0.0064 | 645.5004
| 25 | 13.9774 | 0.0007 | 673.4976 | 25 | -14.0181 | 0.0022 | 673.5002
| 26 | 13.9785 | 0.0034 | 701.4987 | 26 | -14.0176 | 0 | 701.5
| 27 | 13.9787 | 0.0031 | 729.4983 | 27 | -14.0171 | 0.0007 | 729.4999
| 28 | 13.9796 | 0.0001 | 757.4976 | 28 | -14.0163 | -0.0017 | 757.5002
| 29 | 13.9799 | 0.0015 | 785.4989 | 29 | -14.0157 | -0.0008 | 785.4997
| 30 | 13.9802 | 0.001 | 813.4978 | 30 | -14.0154 | -0.0027 | 813.5004
| 31 | 13.9808 | 0.0022 | 841.4984 | 31 | -14.0149 | -0.0024 | 841.5002
| 32 | 13.9815 | 0.0004 | 869.4983 | 32 | -14.0141 | -0.003 | 869.5001
| 33 | 13.9823 | 0.0039 | 897.4978 | 33 | -14.0143 | 0.0027 | 897.4998
| 34 | 13.9824 | 0.006 | 925.4993 | 34 | -14.0133 | 0.0017 | 925.4998
| 35 | 13.983 | 0.0077 | 953.4973 | 35 | -14.0134 | 0.0029 | 953.5005
| 36 | 13.9838 | 0.011 | 981.4984 | 36 | -14.0125 | 0.0051 | 981.4996
| 37 | 13.984 | 0.0119 | 1009.4986 | 37 | -14.0117 | 0.0065 | 1009.4997
| 38 | 13.9852 | 0.0135 | 1037.4984 | 38 | -14.0108 | 0.0075 | 1037.4996
| 39 | 13.9852 | 0.0083 | 1065.4987 | 39 | -14.0111 | 0.0078 | 1065.5
| 40 | 13.9859 | 0.0144 | 1093.4974 | 40 | -14.0103 | 0.01 | 1093.4998
| 41 | 13.9864 | 0.0105 | 1121.4977 | 41 | -14.0098 | 0.001 | 1121.4996
| 42 | 13.9869 | 0.0062 | 1149.4988 | 42 | -14.0094 | -0.0013 | 1149.4997
| 43 | 13.9864 | -0.0003 | 1177.4969 | 43 | -14.0084 | -0.0039 | 1177.4996
| 44 | 13.9885 | -0.007 | 1205.4986 | 44 | -14.0079 | -0.0069 | 1205.5
| 45 | 13.989 | -0.0004 | 1233.4976 | 45 | -14.0074 | 0.0013 | 1233.4995
| 46 | 13.9898 | -0.0007 | 1261.498 | 46 | -14.0071 | 0.0003 | 1261.4999
| 47 | 13.99 | -0.0018 | 1289.498 | 47 | -14.0064 | 0.006 | 1289.4995
| 48 | 13.9904 | -0.0046 | 1317.4982 | 48 | -14.0054 | 0.0062 | 1317.4994
| 49 | 13.991 | -0.0023 | 1345.4982 | 49 | -14.0051 | 0.0044 | 1345.4999
| 50 | 13.9917 | -0.0033 | 1373.4974 | 50 | -14.0046 | 0.0049 | 1373.4997
| 51 | 13.9923 | -0.005 | 1401.4981 | 51 | -14.004 | 0.0054 | 1401.5
| 52 | 13.9926 | -0.0061 | 1429.4978 | 52 | -14.0033 | 0.0061 | 1429.4995
| 53 | 13.9933 | -0.0059 | 1457.4975 | 53 | -14.0033 | 0.0078 | 1457.4997
| 54 | 13.9939 | -0.0037 | 1485.4984 | 54 | -14.0023 | 0.01 | 1485.4993
| 55 | 13.9942 | -0.0055 | 1513.4972 | 55 | -14.0023 | 0.0109 | 1513.4999
| 56 | 13.9948 | -0.0039 | 1541.498 | 56 | -14.0008 | 0.0115 | 1541.4993
| 57 | 13.9954 | -0.0052 | 1569.4982 | 57 | -14.0008 | 0.0091 | 1569.4993
| 58 | 13.9955 | -0.0052 | 1597.4967 | 58 | -14.0004 | 0.0085 | 1597.4995
| 59 | 13.9956 | -0.0069 | 1625.498 | 59 | -13.9999 | 0.006 | 1625.5003
| 60 | 13.9969 | -0.0099 | 1653.4978 | 60 | -13.9992 | 0.0025 | 1653.4997
| 61 | 13.9976 | -0.0063 | 1681.4979 | 61 | -13.9988 | 0.0007 | 1681.4991
| 62 | 13.9982 | -0.0109 | 1709.4975 | 62 | -13.9978 | -0.0037 | 1709.4993
| 63 | 13.9984 | -0.0121 | 1737.4974 | 63 | -13.9973 | -0.0032 | 1737.4989
| 64 | 13.9992 | -0.012 | 1765.4977 | 64 | -13.9966 | -0.0043 | 1765.4999
| 65 | 13.9998 | -0.0112 | 1793.4973 | 65 | -13.9961 | -0.0076 | 1793.4994
| 66 | 13.9998 | -0.0097 | 1821.4976 | 66 | -13.9962 | -0.0053 | 1821.4996
| 67 | 14.0008 | -0.0099 | 1849.4972 | 67 | -13.9952 | 0.0008 | 1849.4994
| 68 | 14.0017 | -0.0094 | 1877.4975 | 68 | -13.9947 | 0.0031 | 1877.4992
| 69 | 14.0021 | -0.0067 | 1905.4987 | 69 | -13.9942 | 0.004 | 1905.4996
| 70 | 14.0023 | -0.0072 | 1933.4967 | 70 | -13.9937 | 0.0055 | 1933.4989
| 71 | 14.0025 | -0.0072 | 1961.4978 | 71 | -13.9928 | 0.0033 | 1961.4991
| 72 | 14.0035 | -0.0073 | 1989.4975 | 72 | -13.9921 | 0.0066 | 1989.4988
| 73 | 14.0038 | -0.0113 | 2017.4967 | 73 | -13.9915 | 0.0064 | 2017.4998
| 74 | 14.0045 | -0.0104 | 2045.4985 | 74 | -13.9915 | 0.005 | 2045.4992
| 75 | 14.0046 | -0.0141 | 2073.4969 | 75 | -13.9908 | 0.0037 | 2073.4995
| 76 | 14.0055 | -0.01 | 2101.4979 | 76 | -13.9899 | 0.0032 | 2101.4995
| 77 | 14.0057 | -0.0102 | 2129.4976 | 77 | -13.9894 | 0.0003 | 2129.4992
| 78 | 14.0065 | -0.0092 | 2157.4976 | 78 | -13.9894 | -0.0025 | 2157.4994
| 79 | 14.0071 | -0.0061 | 2185.4976 | 79 | -13.9887 | -0.0035 | 2185.499
| 80 | 14.0077 | -0.0019 | 2213.4963 | 80 | -13.9881 | -0.0081 | 2213.4993
| 81 | 14.0083 | -0.005 | 2241.4982 | 81 | -13.9869 | -0.004 | 2241.499
| 82 | 14.0091 | -0.0004 | 2269.4968 | 82 | -13.9866 | -0.0047 | 2269.4989
| 83 | 14.0094 | -0.0016 | 2297.4971 | 83 | -13.9859 | -0.0025 | 2297.4994
| 84 | 14.0099 | -0.0042 | 2325.498 | 84 | -13.9857 | -0.006 | 2325.4988
| 85 | 14.0103 | -0.0031 | 2353.4967 | 85 | -13.9858 | -0.0041 | 2353.4992
| 86 | 14.0108 | -0.0064 | 2381.498 | 86 | -13.985 | -0.0096 | 2381.4984
| 87 | 14.012 | -0.0026 | 2409.497 | 87 | -13.9841 | -0.0068 | 2409.4986
| 88 | 14.0117 | -0.0041 | 2437.4974 | 88 | -13.9837 | -0.0126 | 2437.4991
| 89 | 14.0123 | -0.0035 | 2465.4975 | 89 | -13.9833 | -0.011 | 2465.499
| 90 | 14.0135 | -0.0075 | 2493.4967 | 90 | -13.982 | -0.0083 | 2493.4992
| 91 | 14.0134 | -0.0018 | 2521.4978 | 91 | -13.982 | -0.009 | 2521.4989
| 92 | 14.0142 | -0.0052 | 2549.4977 | 92 | -13.9812 | -0.0071 | 2549.4987
| 93 | 14.0146 | 0.0001 | 2577.4971 | 93 | -13.981 | -0.0081 | 2577.4986
| 94 | 14.0156 | -0.0014 | 2605.4976 | 94 | -13.9808 | -0.0073 | 2605.4986
| 95 | 14.0164 | -0.0025 | 2633.4965 | 95 | -13.9795 | -0.0052 | 2633.4989
| 96 | 14.0169 | -0.002 | 2661.4976 | 96 | -13.9791 | -0.0059 | 2661.499
| 97 | 14.0169 | -0.0036 | 2689.4976 | 97 | -13.9786 | -0.0129 | 2689.4987
| 98 | 14.0174 | -0.006 | 2717.4973 | 98 | -13.978 | -0.0107 | 2717.499
| 99 | 14.0182 | -0.003 | 2745.4978 | 99 | -13.9778 | -0.0078 | 2745.4985
| 100 | 14.0192 | -0.0061 | 2773.4972 | 100 | -13.9766 | -0.0103 | 2773.4991
| 101 | 14.0194 | -0.0052 | 2801.4981 | 101 | -13.9764 | -0.0131 | 2801.4987
| 102 | 14.0198 | 0.0009 | 2829.4968 | 102 | -13.9761 | -0.0064 | 2829.4989
| 103 | 14.0208 | -0.0026 | 2857.4975 | 103 | -13.9756 | -0.0079 | 2857.4987
| 104 | 14.0211 | 0.0006 | 2885.4974 | 104 | -13.9755 | -0.007 | 2885.4986
| 105 | 14.0213 | -0.0028 | 2913.4969 | 105 | -13.9745 | -0.0088 | 2913.4986
| 106 | 14.0224 | 0.0015 | 2941.4979 | 106 | -13.9737 | -0.0103 | 2941.4987
| 107 | 14.023 | -0.0011 | 2969.4966 | 107 | -13.9736 | -0.0108 | 2969.499
| 108 | 14.0234 | 0.0019 | 2997.4974 | 108 | -13.9727 | -0.0062 | 2997.4984
| 109 | 14.0245 | 0.0072 | 3025.4978 | 109 | -13.9721 | -0.0024 | 3025.4982
| 110 | 14.0246 | 0.0062 | 3053.4967 | 110 | -13.9717 | -0.0036 | 3053.499
| 111 | 14.0255 | 0.0104 | 3081.4977 | 111 | -13.9711 | 0.0019 | 3081.4987
| 112 | 14.0262 | 0.0055 | 3109.4967 | 112 | -13.9701 | 0.0036 | 3109.4992
| 113 | 14.0258 | 0.0088 | 3137.4965 | 113 | -13.9703 | 0.0038 | 3137.4987
| 114 | 14.0276 | 0.0074 | 3165.4974 | 114 | -13.9691 | 0.0048 | 3165.4982
| 115 | 14.0273 | 0.0169 | 3193.4965 | 115 | -13.9686 | 0.0104 | 3193.4985
| 116 | 14.028 | 0.0159 | 3221.4978 | 116 | -13.9683 | 0.0082 | 3221.4986
| 117 | 14.0287 | 0.0121 | 3249.4963 | 117 | -13.9677 | 0.0076 | 3249.4985
| 118 | 14.0291 | 0.0175 | 3277.4973 | 118 | -13.9672 | 0.0074 | 3277.4986
| 119 | 14.03 | 0.0138 | 3305.4972 | 119 | -13.9665 | 0.0065 | 3305.4983
| 120 | 14.0302 | 0.025 | 3333.4967 | 120 | -13.9655 | 0.0167 | 3333.4984
| 121 | 14.0305 | 0.0212 | 3360.2474 | 121 | -13.9657 | 0.0132 | 3360.2482
| 122 | 14.031 | 0.0245 | 3385.7476 | 122 | -13.9649 | 0.0155 | 3385.7485

## Pole Sym X
USB-001 | POLE TIP SYM POINT (X)
| PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
| 1 | -0.0923 | -9.9979 | 5.2522
| 2 | -0.0764 | -9.9991 | 30.7507
| 3 | 0.0201 | -9.9965 | 57.5
| 4 | -0.001 | -9.9981 | 85.4994
| 5 | 0.0037 | -9.996 | 113.4989
| 6 | -0.0458 | -9.9959 | 141.4991
| 7 | -0.06 | -9.9973 | 169.4994
| 8 | -0.0154 | -9.9966 | 197.4991
| 9 | 0.0142 | -9.9975 | 225.499
| 10 | 0.0207 | -9.9962 | 253.4993
| 11 | 0.009 | -9.9961 | 281.4993
| 12 | -0.0429 | -9.9952 | 309.4989
| 13 | 0.0083 | -9.9959 | 337.4994
| 14 | 0.0278 | -9.9936 | 365.4993
| 15 | -0.0013 | -9.9962 | 393.4992
| 16 | -0.0339 | -9.9936 | 421.4994
| 17 | 0.0325 | -9.9931 | 449.499
| 18 | 0.0094 | -9.9941 | 477.4996
| 19 | 0.006 | -9.9951 | 505.4988
| 20 | 0.0325 | -9.9948 | 533.4996
| 21 | -0.0301 | -9.995 | 561.4994
| 22 | 0.0183 | -9.9922 | 589.4988
| 23 | 0.0282 | -9.9923 | 617.4996
| 24 | -0.0106 | -9.994 | 645.4988
| 25 | 0.0359 | -9.9938 | 673.4994
| 26 | -0.0044 | -9.9924 | 701.4996
| 27 | 0.0415 | -9.9938 | 729.4988
| 28 | 0.0138 | -9.9939 | 757.4986
| 29 | 0.0169 | -9.9939 | 785.4982
| 30 | 0.0572 | -9.9937 | 813.4987
| 31 | -0.0245 | -9.993 | 841.4986
| 32 | 0.047 | -9.9936 | 869.4984
| 33 | -0.0255 | -9.9931 | 897.499
| 34 | -0.0316 | -9.9915 | 925.4984
| 35 | -0.003 | -9.9936 | 953.4985
| 36 | -0.0104 | -9.992 | 981.4985
| 37 | 0.048 | -9.9922 | 1009.4985
| 38 | -0.0083 | -9.9919 | 1037.4985
| 39 | -0.0017 | -9.9925 | 1065.4983
| 40 | -0.0015 | -9.9918 | 1093.4988
| 41 | 0.019 | -9.992 | 1121.4986
| 42 | -0.0193 | -9.9914 | 1149.4986
| 43 | -0.0183 | -9.9916 | 1177.4988
| 44 | 0.0583 | -9.9916 | 1205.4985
| 45 | 0.0432 | -9.9914 | 1233.4985
| 46 | 0.0176 | -9.9904 | 1261.4984
| 47 | 0.0139 | -9.9915 | 1289.4985
| 48 | -0.0081 | -9.9901 | 1317.4985
| 49 | 0.0457 | -9.9906 | 1345.4982
| 50 | 0.0314 | -9.9909 | 1373.4981
| 51 | 0.0531 | -9.9905 | 1401.4985
| 52 | 0.0265 | -9.99 | 1429.4981
| 53 | -0.0008 | -9.9895 | 1457.4984
| 54 | 0.0464 | -9.9896 | 1485.4984
| 55 | 0.0593 | -9.9909 | 1513.498
| 56 | 0.0199 | -9.9899 | 1541.4983
| 57 | 0.0385 | -9.9897 | 1569.4982
| 58 | 0.0218 | -9.9895 | 1597.4984
| 59 | 0.0204 | -9.9891 | 1625.4982
| 60 | 0.0178 | -9.9893 | 1653.4984
| 61 | 0.004 | -9.9891 | 1681.4984
| 62 | 0.01 | -9.9887 | 1709.4981
| 63 | 0.0237 | -9.9884 | 1737.4984
| 64 | 0.0287 | -9.9874 | 1765.4986
| 65 | 0.0083 | -9.9888 | 1793.4984
| 66 | 0.0103 | -9.9876 | 1821.4985
| 67 | -0.0101 | -9.9884 | 1849.4983
| 68 | 0.0023 | -9.9883 | 1877.4983
| 69 | -0.0115 | -9.9881 | 1905.4985
| 70 | 0.0049 | -9.9881 | 1933.4984
| 71 | -0.0007 | -9.9861 | 1961.4988
| 72 | 0.0153 | -9.9873 | 1989.4988
| 73 | 0.0214 | -9.987 | 2017.4985
| 74 | 0.0289 | -9.9882 | 2045.4986
| 75 | 0.0194 | -9.9875 | 2073.4987
| 76 | 0.0027 | -9.9858 | 2101.4984
| 77 | -0.0265 | -9.9877 | 2129.4985
| 78 | -0.0403 | -9.9877 | 2157.4984
| 79 | -0.0361 | -9.9853 | 2185.4987
| 80 | -0.0245 | -9.9854 | 2213.4987
| 81 | -0.0489 | -9.9856 | 2241.4977
| 82 | -0.035 | -9.9838 | 2269.4983
| 83 | -0.0568 | -9.985 | 2297.4981
| 84 | -0.0778 | -9.9847 | 2325.4981
| 85 | -0.1 | -9.9877 | 2353.4984
| 86 | -0.0428 | -9.9837 | 2381.4985
| 87 | -0.045 | -9.9832 | 2409.498
| 88 | -0.0468 | -9.9837 | 2437.4983
| 89 | -0.0427 | -9.9854 | 2465.4984
| 90 | -0.0315 | -9.985 | 2493.4982
| 91 | -0.0526 | -9.9849 | 2521.4981
| 92 | -0.0343 | -9.9844 | 2549.4983
| 93 | -0.0629 | -9.9835 | 2577.498
| 94 | -0.0174 | -9.9835 | 2605.4982
| 95 | -0.0721 | -9.9842 | 2633.4981
| 96 | -0.0315 | -9.9825 | 2661.4979
| 97 | -0.023 | -9.9828 | 2689.4979
| 98 | -0.0134 | -9.9839 | 2717.4984
| 99 | -0.0587 | -9.9817 | 2745.4985
| 100 | -0.0074 | -9.9806 | 2773.4985
| 101 | -0.0101 | -9.9832 | 2801.4979
| 102 | -0.0226 | -9.9806 | 2829.4979
| 103 | 0.0074 | -9.9801 | 2857.498
| 104 | -0.0083 | -9.9812 | 2885.4978
| 105 | -0.0167 | -9.9816 | 2913.4978
| 106 | -0.026 | -9.9816 | 2941.4976
| 107 | -0.0158 | -9.9816 | 2969.4978
| 108 | -0.0268 | -9.9813 | 2997.4978
| 109 | 0.0242 | -9.9815 | 3025.498
| 110 | 0.0134 | -9.9804 | 3053.4978
| 111 | 0.0204 | -9.9787 | 3081.4979
| 112 | 0.0337 | -9.9788 | 3109.498
| 113 | 0.0386 | -9.981 | 3137.4978
| 114 | 0.0371 | -9.9803 | 3165.4978
| 115 | 0.0471 | -9.9802 | 3193.4973
| 116 | 0.0123 | -9.9796 | 3221.4976
| 117 | 0.0471 | -9.9796 | 3249.4973
| 118 | 0.0465 | -9.9798 | 3277.498
| 119 | 0.0832 | -9.9809 | 3305.4981
| 120 | 0.0385 | -9.9815 | 3333.4976
| 121 | 0.0348 | -9.9851 | 3361.4997
| 122 | 0.0554 | -9.9772 | 3385.7475

## Magnet Top Y
USB-001 | MAGNET TOP PTS (+X) |  |  |  | MAGNET TOP PTS (-X)
| PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | PT | X(mm) | Y(mm) | Z(mm)
| 1 |  |  |  | 1
| 2 | 24.9647 | -0.2965 | 17.9979 | 2 | -25.0308 | -0.3443 | 18.0005
| 3 | 24.9646 | -0.233 | 43.4981 | 3 | -25.0303 | -0.3063 | 43.5003
| 4 | 24.9654 | -0.3016 | 71.498 | 4 | -25.0293 | -0.329 | 71.5006
| 5 | 24.9666 | -0.2994 | 99.4982 | 5 | -25.0292 | -0.3279 | 99.5
| 6 | 24.9664 | -0.2959 | 127.4979 | 6 | -25.029 | -0.3258 | 127.5002
| 7 | 24.9671 | -0.3051 | 155.4983 | 7 | -25.0277 | -0.3382 | 155.5008
| 8 | 24.9677 | -0.2931 | 183.498 | 8 | -25.027 | -0.3136 | 183.5005
| 9 | 24.9686 | -0.2953 | 211.4976 | 9 | -25.0267 | -0.3144 | 211.5005
| 10 | 24.9693 | -0.2776 | 239.4987 | 10 | -25.0265 | -0.2979 | 239.5002
| 11 | 24.9699 | -0.2843 | 267.4977 | 11 | -25.0267 | -0.2902 | 267.5004
| 12 | 24.9695 | -0.2976 | 295.4977 | 12 | -25.0256 | -0.3127 | 295.5002
| 13 | 24.9699 | -0.2665 | 323.4981 | 13 | -25.0245 | -0.3015 | 323.5002
| 14 | 24.9709 | -0.2845 | 351.498 | 14 | -25.0245 | -0.2897 | 351.5005
| 15 | 24.9711 | -0.2491 | 379.498 | 15 | -25.0242 | -0.271 | 379.5
| 16 | 24.9729 | -0.2661 | 407.4975 | 16 | -25.0235 | -0.2836 | 407.5004
| 17 | 24.9727 | -0.2718 | 435.4982 | 17 | -25.0229 | -0.2739 | 435.5002
| 18 | 24.9735 | -0.2925 | 463.4985 | 18 | -25.0225 | -0.2732 | 463.4999
| 19 | 24.9739 | -0.2746 | 491.4981 | 19 | -25.0217 | -0.2951 | 491.5003
| 20 | 24.9746 | -0.2759 | 519.4982 | 20 | -25.0214 | -0.3002 | 519.5005
| 21 | 24.9748 | -0.2961 | 547.4978 | 21 | -25.0206 | -0.2965 | 547.5004
| 22 | 24.9758 | -0.2929 | 575.4977 | 22 | -25.0201 | -0.3017 | 575.5
| 23 | 24.9761 | -0.3005 | 603.4976 | 23 | -25.0197 | -0.2962 | 603.4998
| 24 | 24.977 | -0.2959 | 631.498 | 24 | -25.0186 | -0.2921 | 631.4999
| 25 | 24.9775 | -0.2943 | 659.4985 | 25 | -25.0182 | -0.3011 | 659.5003
| 26 | 24.9779 | -0.2784 | 687.4972 | 26 | -25.0178 | -0.304 | 687.4999
| 27 | 24.9787 | -0.2917 | 715.498 | 27 | -25.0174 | -0.3043 | 715.5
| 28 | 24.9791 | -0.2816 | 743.4982 | 28 | -25.0166 | -0.289 | 743.5
| 29 | 24.9795 | -0.2728 | 771.4983 | 29 | -25.0162 | -0.288 | 771.5002
| 30 | 24.98 | -0.2826 | 799.4977 | 30 | -25.0159 | -0.2939 | 799.5002
| 31 | 24.9804 | -0.2909 | 827.4976 | 31 | -25.015 | -0.2854 | 827.5005
| 32 | 24.9811 | -0.2951 | 855.4986 | 32 | -25.0138 | -0.2909 | 855.5
| 33 | 24.9826 | -0.2886 | 883.4973 | 33 | -25.0141 | -0.2844 | 883.5
| 34 | 24.9823 | -0.3117 | 911.498 | 34 | -25.0134 | -0.3227 | 911.5005
| 35 | 24.9829 | -0.3059 | 939.4977 | 35 | -25.0123 | -0.3073 | 939.5
| 36 | 24.9838 | -0.2925 | 967.4982 | 36 | -25.0122 | -0.3169 | 967.4999
| 37 | 24.9848 | -0.3194 | 995.4988 | 37 | -25.0116 | -0.3045 | 995.4997
| 38 | 24.9848 | -0.3042 | 1023.4974 | 38 | -25.0111 | -0.3141 | 1023.5001
| 39 | 24.9848 | -0.3196 | 1051.4982 | 39 | -25.0107 | -0.3127 | 1051.5001
| 40 | 24.986 | -0.3082 | 1079.4975 | 40 | -25.0097 | -0.3047 | 1079.5
| 41 | 24.9868 | -0.3394 | 1107.4977 | 41 | -25.0098 | -0.3044 | 1107.4998
| 42 | 24.9882 | -0.3078 | 1135.4987 | 42 | -25.0088 | -0.3058 | 1135.5
| 43 | 24.9883 | -0.3224 | 1163.4974 | 43 | -25.0083 | -0.3063 | 1163.5002
| 44 | 24.9888 | -0.269 | 1191.4983 | 44 | -25.0077 | -0.3042 | 1191.4995
| 45 | 24.9894 | -0.2802 | 1219.4979 | 45 | -25.0073 | -0.3037 | 1219.5003
| 46 | 24.9897 | -0.2935 | 1247.4982 | 46 | -25.0067 | -0.3091 | 1247.5002
| 47 | 24.9907 | -0.2906 | 1275.4983 | 47 | -25.0053 | -0.3037 | 1275.4998
| 48 | 24.9908 | -0.2919 | 1303.4974 | 48 | -25.0053 | -0.3055 | 1303.4999
| 49 | 24.9917 | -0.3031 | 1331.4983 | 49 | -25.0048 | -0.3078 | 1331.4995
| 50 | 24.9922 | -0.287 | 1359.4977 | 50 | -25.0043 | -0.2945 | 1359.4998
| 51 | 24.9928 | -0.3209 | 1387.4976 | 51 | -25.0039 | -0.3139 | 1387.4999
| 52 | 24.9933 | -0.3003 | 1415.4987 | 52 | -25.0032 | -0.3261 | 1415.4999
| 53 | 24.9937 | -0.2901 | 1443.4972 | 53 | -25.0031 | -0.3115 | 1443.4996
| 54 | 24.995 | -0.2961 | 1471.4986 | 54 | -25.0017 | -0.3037 | 1471.4996
| 55 | 24.9953 | -0.3005 | 1499.4978 | 55 | -25.0014 | -0.3242 | 1499.4992
| 56 | 24.9959 | -0.2875 | 1527.4992 | 56 | -25.001 | -0.3078 | 1527.4996
| 57 | 24.9965 | -0.2991 | 1555.4979 | 57 | -25.0007 | -0.3047 | 1555.5
| 58 | 24.9967 | -0.3014 | 1583.4977 | 58 | -24.9999 | -0.3106 | 1583.4997
| 59 | 24.9976 | -0.3131 | 1611.4975 | 59 | -24.9989 | -0.311 | 1611.4999
| 60 | 24.9972 | -0.3159 | 1639.497 | 60 | -24.9992 | -0.3003 | 1639.4997
| 61 | 24.999 | -0.3048 | 1667.4984 | 61 | -24.9981 | -0.3665 | 1667.5003
| 62 | 24.9995 | -0.3033 | 1695.4978 | 62 | -24.9975 | -0.3297 | 1695.4999
| 63 | 24.9998 | -0.2942 | 1723.4975 | 63 | -24.9968 | -0.3033 | 1723.4997
| 64 | 25.0008 | -0.2924 | 1751.4987 | 64 | -24.9964 | -0.3086 | 1751.4998
| 65 | 25.0001 | -0.3061 | 1779.4971 | 65 | -24.996 | -0.3023 | 1779.4996
| 66 | 25.0027 | -0.2868 | 1807.4979 | 66 | -24.9951 | -0.3048 | 1807.4998
| 67 | 25.0025 | -0.287 | 1835.4985 | 67 | -24.994 | -0.2978 | 1835.4996
| 68 | 25.0028 | -0.2886 | 1863.4983 | 68 | -24.9936 | -0.305 | 1863.4995
| 69 | 25.0036 | -0.2714 | 1891.4978 | 69 | -24.9936 | -0.2853 | 1891.5003
| 70 | 25.0025 | -0.2798 | 1919.4974 | 70 | -24.9929 | -0.2858 | 1919.4995
| 71 | 25.0046 | -0.2942 | 1947.4986 | 71 | -24.9924 | -0.2841 | 1947.4994
| 72 | 25.0051 | -0.2743 | 1975.4982 | 72 | -24.9918 | -0.3025 | 1975.4996
| 73 | 25.0055 | -0.2812 | 2003.4979 | 73 | -24.9919 | -0.2964 | 2003.4994
| 74 | 25.006 | -0.2943 | 2031.4976 | 74 | -24.9905 | -0.3064 | 2031.4996
| 75 | 25.0047 | -0.302 | 2059.4969 | 75 | -24.9904 | -0.3088 | 2059.4991
| 76 | 25.0075 | -0.3322 | 2087.4979 | 76 | -24.9895 | -0.2988 | 2087.4992
| 77 | 25.0079 | -0.3079 | 2115.4983 | 77 | -24.9896 | -0.3162 | 2115.4996
| 78 | 25.0084 | -0.3025 | 2143.4974 | 78 | -24.9886 | -0.3147 | 2143.4993
| 79 | 25.0088 | -0.3119 | 2171.4978 | 79 | -24.9879 | -0.3345 | 2171.4996
| 80 | 25.0081 | -0.3165 | 2199.497 | 80 | -24.9876 | -0.3041 | 2199.4992
| 81 | 25.0104 | -0.2933 | 2227.4974 | 81 | -24.9871 | -0.309 | 2227.4995
| 82 | 25.0106 | -0.307 | 2255.498 | 82 | -24.9862 | -0.3146 | 2255.4993
| 83 | 25.0107 | -0.3128 | 2283.4976 | 83 | -24.986 | -0.3097 | 2283.4993
| 84 | 25.0121 | -0.3156 | 2311.4978 | 84 | -24.9851 | -0.3057 | 2311.4994
| 85 | 25.0102 | -0.3127 | 2339.4957 | 85 | -24.985 | -0.3303 | 2339.4994
| 86 | 25.013 | -0.328 | 2367.4985 | 86 | -24.9842 | -0.326 | 2367.4994
| 87 | 25.0133 | -0.3086 | 2395.498 | 87 | -24.9837 | -0.3035 | 2395.4991
| 88 | 25.0137 | -0.3068 | 2423.4979 | 88 | -24.9832 | -0.2955 | 2423.4994
| 89 | 25.0142 | -0.3047 | 2451.4988 | 89 | -24.9825 | -0.3074 | 2451.4994
| 90 | 25.0133 | -0.3055 | 2479.4963 | 90 | -24.9823 | -0.3078 | 2479.4994
| 91 | 25.0153 | -0.3147 | 2507.4973 | 91 | -24.9814 | -0.3166 | 2507.4992
| 92 | 25.0152 | -0.3076 | 2535.4975 | 92 | -24.9811 | -0.3008 | 2535.4993
| 93 | 25.016 | -0.2929 | 2563.4974 | 93 | -24.9801 | -0.2877 | 2563.4992
| 94 | 25.017 | -0.3166 | 2591.4982 | 94 | -24.9795 | -0.2961 | 2591.499
| 95 | 25.0161 | -0.3153 | 2619.4971 | 95 | -24.98 | -0.3182 | 2619.4992
| 96 | 25.0181 | -0.297 | 2647.4971 | 96 | -24.9789 | -0.3026 | 2647.4987
| 97 | 25.0179 | -0.3007 | 2675.4974 | 97 | -24.9786 | -0.287 | 2675.4994
| 98 | 25.0192 | -0.2971 | 2703.4979 | 98 | -24.9775 | -0.3579 | 2703.4994
| 99 | 25.02 | -0.3158 | 2731.4969 | 99 | -24.9771 | -0.3048 | 2731.4988
| 100 | 25.0191 | -0.3054 | 2759.4959 | 100 | -24.9767 | -0.3059 | 2759.4987
| 101 | 25.0208 | -0.2933 | 2787.4976 | 101 | -24.9755 | -0.2989 | 2787.4988
| 102 | 25.0205 | -0.3025 | 2815.4976 | 102 | -24.9752 | -0.3297 | 2815.4987
| 103 | 25.0218 | -0.3193 | 2843.4977 | 103 | -24.9748 | -0.3222 | 2843.4989
| 104 | 25.0228 | -0.2979 | 2871.4976 | 104 | -24.9741 | -0.2929 | 2871.4988
| 105 | 25.0218 | -0.2928 | 2899.4972 | 105 | -24.9737 | -0.3012 | 2899.4988
| 106 | 25.0238 | -0.3015 | 2927.4973 | 106 | -24.9732 | -0.3001 | 2927.4989
| 107 | 25.0239 | -0.3033 | 2955.4971 | 107 | -24.9724 | -0.2899 | 2955.4987
| 108 | 25.0237 | -0.2921 | 2983.4973 | 108 | -24.9721 | -0.2929 | 2983.4989
| 109 | 25.0252 | -0.2901 | 3011.4974 | 109 | -24.9709 | -0.2883 | 3011.4993
| 110 | 25.0256 | -0.3006 | 3039.4963 | 110 | -24.971 | -0.2825 | 3039.4991
| 111 | 25.0262 | -0.3101 | 3067.4978 | 111 | -24.9702 | -0.2893 | 3067.4989
| 112 | 25.0263 | -0.294 | 3095.4968 | 112 | -24.9693 | -0.2864 | 3095.499
| 113 | 25.0275 | -0.297 | 3123.4969 | 113 | -24.9693 | -0.2885 | 3123.4988
| 114 | 25.0281 | -0.2977 | 3151.4975 | 114 | -24.9681 | -0.2835 | 3151.4989
| 115 | 25.0276 | -0.3102 | 3179.4967 | 115 | -24.9684 | -0.2966 | 3179.4987
| 116 | 25.0294 | -0.3258 | 3207.497 | 116 | -24.9673 | -0.3216 | 3207.4987
| 117 | 25.0291 | -0.3032 | 3235.4971 | 117 | -24.9668 | -0.3032 | 3235.4986
| 118 | 25.0303 | -0.3128 | 3263.497 | 118 | -24.9661 | -0.2898 | 3263.4993
| 119 | 25.031 | -0.3013 | 3291.4974 | 119 | -24.9656 | -0.2781 | 3291.4986
| 120 | 25.0305 | -0.2686 | 3319.496 | 120 | -24.9652 | -0.2372 | 3319.4988
| 121 | 25.0319 | -0.2353 | 3347.4973 | 121 | -24.9646 | -0.2453 | 3347.4986
| 122 | 25.0317 | -0.2147 | 3372.9966 | 122 | -24.964 | -0.1989 | 3372.9983

## Magnet Z (Spacing)
USB-001 | MAGNET FACE PTS (+X) +Z-Dir | [5 empty] | MAGNET FACE PTS (-X) +Z-Dir
|  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) |  | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Z space (mm) | Z Space Avg (mm) | Z diff (mm) (avg - 28)
| 1 |  |  |  |  | 1
| 2 | 25.9679 | -9.9883 | 25.4848 |  | 2 | -26.0297 | -9.9999 | 25.4891
| 3 | 25.9677 | -9.9905 | 50.8422 | -0.0314 | 3 | -26.028 | -10.0026 | 50.8736 | 0
| 4 | 25.9686 | -9.9914 | 78.8087 | 27.9351 | 4 | -26.0277 | -10.002 | 78.8118 | 27.9382 | 27.9367 | -0.06335
| 5 | 25.9698 | -9.9888 | 106.8795 | 56.0059 | 5 | -26.0271 | -10.0014 | 106.9492 | 56.0756 | 56.0407 | 0.04075
| 6 | 25.9707 | -9.9884 | 134.8923 | 84.0187 | 6 | -26.0274 | -9.9998 | 134.9518 | 84.0782 | 84.0484 | 0.04845
| 7 | 25.9707 | -9.9889 | 162.8862 | 112.0126 | 7 | -26.0253 | -10.0012 | 162.9539 | 112.0803 | 112.0464 | 0.04645
| 8 | 25.9709 | -9.9902 | 190.8497 | 139.9761 | 8 | -26.0263 | -10.0002 | 190.9458 | 140.0722 | 140.0241 | 0.02415
| 9 | 25.9714 | -9.9908 | 218.9284 | 168.0548 | 9 | -26.0248 | -10.001 | 218.9584 | 168.0848 | 168.0698 | 0.0698
| 10 | 25.972 | -9.9901 | 246.9632 | 196.0896 | 10 | -26.0239 | -10.0021 | 246.9665 | 196.0929 | 196.0913 | 0.09125
| 11 | 25.9724 | -9.988 | 274.9282 | 224.0546 | 11 | -26.0246 | -9.9986 | 274.9695 | 224.0959 | 224.0752 | 0.07525
| 12 | 25.973 | -9.9892 | 302.9384 | 252.0648 | 12 | -26.0232 | -9.9998 | 302.9653 | 252.0917 | 252.0782 | 0.07825
| 13 | 25.9734 | -9.9883 | 330.9193 | 280.0457 | 13 | -26.0228 | -10.0005 | 330.9583 | 280.0847 | 280.0652 | 0.0652
| 14 | 25.9747 | -9.9892 | 358.9219 | 308.0483 | 14 | -26.0217 | -10.0013 | 358.9626 | 308.089 | 308.0686 | 0.06865
| 15 | 25.9746 | -9.9885 | 386.94 | 336.0664 | 15 | -26.0215 | -9.9995 | 386.9604 | 336.0868 | 336.0766 | 0.0766
| 16 | 25.974 | -9.9869 | 414.9424 | 364.0688 | 16 | -26.0212 | -9.9998 | 414.9666 | 364.093 | 364.0809 | 0.0809
| 17 | 25.976 | -9.9884 | 442.9396 | 392.066 | 17 | -26.0207 | -9.9991 | 442.9721 | 392.0985 | 392.0822 | 0.08225
| 18 | 25.9763 | -9.9879 | 470.9665 | 420.0929 | 18 | -26.02 | -9.9988 | 470.9766 | 420.103 | 420.0979 | 0.09795
| 19 | 25.9769 | -9.9883 | 498.931 | 448.0574 | 19 | -26.0189 | -9.9993 | 498.9705 | 448.0969 | 448.0771 | 0.07715
| 20 | 25.9771 | -9.988 | 526.9114 | 476.0378 | 20 | -26.019 | -9.9968 | 526.9767 | 476.1031 | 476.0704 | 0.07045
| 21 | 25.978 | -9.9881 | 554.9302 | 504.0566 | 21 | -26.0181 | -9.9992 | 554.9835 | 504.1099 | 504.0833 | 0.08325
| 22 | 25.9786 | -9.9875 | 582.9662 | 532.0926 | 22 | -26.0173 | -9.998 | 582.9879 | 532.1143 | 532.1034 | 0.10345
| 23 | 25.9791 | -9.9874 | 610.945 | 560.0714 | 23 | -26.0174 | -9.9991 | 610.9741 | 560.1005 | 560.086 | 0.08595
| 24 | 25.9794 | -9.9869 | 638.9347 | 588.0611 | 24 | -26.0169 | -9.9986 | 638.9642 | 588.0906 | 588.0758 | 0.07585
| 25 | 25.9802 | -9.9871 | 666.952 | 616.0784 | 25 | -26.0163 | -9.9983 | 666.986 | 616.1124 | 616.0954 | 0.0954
| 26 | 25.9808 | -9.9854 | 694.9697 | 644.0961 | 26 | -26.0155 | -9.9983 | 694.9809 | 644.1073 | 644.1017 | 0.1017
| 27 | 25.981 | -9.9869 | 722.9823 | 672.1087 | 27 | -26.0152 | -9.9983 | 722.9873 | 672.1137 | 672.1112 | 0.1112
| 28 | 25.9818 | -9.9876 | 750.9778 | 700.1042 | 28 | -26.0141 | -9.9991 | 750.9875 | 700.1139 | 700.1091 | 0.10905
| 29 | 25.9822 | -9.9865 | 778.9569 | 728.0833 | 29 | -26.0152 | -9.9962 | 778.9753 | 728.1017 | 728.0925 | 0.0925
| 30 | 25.9831 | -9.9864 | 806.9591 | 756.0855 | 30 | -26.0131 | -9.9978 | 806.9893 | 756.1157 | 756.1006 | 0.1006
| 31 | 25.9836 | -9.9861 | 834.9528 | 784.0792 | 31 | -26.0134 | -9.9973 | 834.9808 | 784.1072 | 784.0932 | 0.0932
| 32 | 25.9839 | -9.9865 | 862.9416 | 812.068 | 32 | -26.0128 | -9.9957 | 862.982 | 812.1084 | 812.0882 | 0.0882
| 33 | 25.9848 | -9.9857 | 890.9413 | 840.0677 | 33 | -26.0122 | -9.9984 | 890.9779 | 840.1043 | 840.086 | 0.086
| 34 | 25.9852 | -9.9866 | 918.9428 | 868.0692 | 34 | -26.0108 | -9.9982 | 918.986 | 868.1124 | 868.0908 | 0.0908
| 35 | 25.9855 | -9.9852 | 946.958 | 896.0844 | 35 | -26.0106 | -9.9967 | 946.99 | 896.1164 | 896.1004 | 0.1004
| 36 | 25.9863 | -9.9858 | 974.967 | 924.0934 | 36 | -26.0105 | -9.9963 | 974.9882 | 924.1146 | 924.104 | 0.104
| 37 | 25.9867 | -9.9848 | 1002.9634 | 952.0898 | 37 | -26.0095 | -9.9961 | 1002.9923 | 952.1187 | 952.1042 | 0.10425
| 38 | 25.9872 | -9.9849 | 1030.9717 | 980.0981 | 38 | -26.0095 | -9.9945 | 1030.9995 | 980.1259 | 980.112 | 0.112
| 39 | 25.988 | -9.9852 | 1058.9572 | 1008.0836 | 39 | -26.0084 | -9.9961 | 1058.9963 | 1008.1227 | 1008.1032 | 0.10315
| 40 | 25.9886 | -9.9845 | 1086.9572 | 1036.0836 | 40 | -26.0082 | -9.9964 | 1086.9954 | 1036.1218 | 1036.1027 | 0.1027
| 41 | 25.989 | -9.9845 | 1114.9348 | 1064.0612 | 41 | -26.0077 | -9.9971 | 1114.9739 | 1064.1003 | 1064.0808 | 0.08075
| 42 | 25.9899 | -9.9843 | 1142.9071 | 1092.0335 | 42 | -26.0072 | -9.9959 | 1142.9282 | 1092.0546 | 1092.044 | 0.04405
| 43 | 25.9901 | -9.9837 | 1170.9452 | 1120.0716 | 43 | -26.0064 | -9.9956 | 1170.9304 | 1120.0568 | 1120.0642 | 0.0642
| 44 | 25.9906 | -9.9839 | 1198.9558 | 1148.0822 | 44 | -26.0056 | -9.9956 | 1198.9577 | 1148.0841 | 1148.0831 | 0.08315
| 45 | 25.9912 | -9.9831 | 1226.9531 | 1176.0795 | 45 | -26.0054 | -9.9953 | 1226.9529 | 1176.0793 | 1176.0794 | 0.0794
| 46 | 25.9917 | -9.984 | 1254.9338 | 1204.0602 | 46 | -26.004 | -9.9952 | 1254.9549 | 1204.0813 | 1204.0708 | 0.07075
| 47 | 25.9925 | -9.9841 | 1282.9103 | 1232.0367 | 47 | -26.0039 | -9.9955 | 1282.9492 | 1232.0756 | 1232.0562 | 0.05615
| 48 | 25.9931 | -9.9837 | 1310.9087 | 1260.0351 | 48 | -26.0032 | -9.9951 | 1310.9455 | 1260.0719 | 1260.0535 | 0.0535
| 49 | 25.9935 | -9.9833 | 1338.9306 | 1288.057 | 49 | -26.003 | -9.9955 | 1338.9492 | 1288.0756 | 1288.0663 | 0.0663
| 50 | 25.9943 | -9.9836 | 1366.9385 | 1316.0649 | 50 | -26.0024 | -9.995 | 1366.9504 | 1316.0768 | 1316.0709 | 0.07085
| 51 | 25.9946 | -9.9833 | 1394.9408 | 1344.0672 | 51 | -26.0019 | -9.9947 | 1394.9506 | 1344.077 | 1344.0721 | 0.0721
| 52 | 25.9952 | -9.9826 | 1422.9144 | 1372.0408 | 52 | -26.0013 | -9.9957 | 1422.9538 | 1372.0802 | 1372.0605 | 0.0605
| 53 | 25.996 | -9.9829 | 1450.9364 | 1400.0628 | 53 | -26.0009 | -9.9947 | 1450.9632 | 1400.0896 | 1400.0762 | 0.0762
| 54 | 25.9963 | -9.9834 | 1478.9425 | 1428.0689 | 54 | -26.0002 | -9.9942 | 1478.9648 | 1428.0912 | 1428.0801 | 0.08005
| 55 | 25.997 | -9.9826 | 1506.9098 | 1456.0362 | 55 | -25.9996 | -9.9946 | 1506.9503 | 1456.0767 | 1456.0565 | 0.05645
| 56 | 25.9974 | -9.9821 | 1534.8652 | 1483.9916 | 56 | -25.999 | -9.9944 | 1534.9375 | 1484.0639 | 1484.0278 | 0.02775
| 57 | 25.9975 | -9.9822 | 1562.9555 | 1512.0819 | 57 | -25.9985 | -9.995 | 1562.9699 | 1512.0963 | 1512.0891 | 0.0891
| 58 | 25.9986 | -9.9818 | 1590.953 | 1540.0794 | 58 | -25.9979 | -9.9939 | 1590.9657 | 1540.0921 | 1540.0858 | 0.08575
| 59 | 25.9992 | -9.9818 | 1618.9412 | 1568.0676 | 59 | -25.9971 | -9.9947 | 1618.9664 | 1568.0928 | 1568.0802 | 0.0802
| 60 | 25.9996 | -9.9821 | 1646.9278 | 1596.0542 | 60 | -25.9968 | -9.9939 | 1646.9664 | 1596.0928 | 1596.0735 | 0.0735
| 61 | 26.0002 | -9.9819 | 1674.9361 | 1624.0625 | 61 | -25.9959 | -9.9932 | 1674.9664 | 1624.0928 | 1624.0777 | 0.07765
| 62 | 26.0006 | -9.9817 | 1702.9075 | 1652.0339 | 62 | -25.9957 | -9.9928 | 1702.9525 | 1652.0789 | 1652.0564 | 0.0564
| 63 | 26.0016 | -9.9802 | 1730.9426 | 1680.069 | 63 | -25.9952 | -9.993 | 1730.9709 | 1680.0973 | 1680.0832 | 0.08315
| 64 | 26.0023 | -9.9793 | 1758.978 | 1708.1044 | 64 | -25.9954 | -9.9913 | 1758.9758 | 1708.1022 | 1708.1033 | 0.1033
| 65 | 26.0019 | -9.9803 | 1786.9695 | 1736.0959 | 65 | -25.9944 | -9.9933 | 1786.9768 | 1736.1032 | 1736.0995 | 0.09955
| 66 | 26.0027 | -9.9812 | 1814.9269 | 1764.0533 | 66 | -25.9935 | -9.9926 | 1814.9685 | 1764.0949 | 1764.0741 | 0.0741
| 67 | 26.0038 | -9.9795 | 1842.9339 | 1792.0603 | 67 | -25.993 | -9.9925 | 1842.9654 | 1792.0918 | 1792.0761 | 0.07605
| 68 | 26.0042 | -9.9794 | 1870.9477 | 1820.0741 | 68 | -25.9925 | -9.9928 | 1870.9704 | 1820.0968 | 1820.0855 | 0.08545
| 69 | 26.0051 | -9.9788 | 1898.9317 | 1848.0581 | 69 | -25.9919 | -9.9935 | 1898.9726 | 1848.099 | 1848.0786 | 0.07855
| 70 | 26.0055 | -9.9784 | 1926.9429 | 1876.0693 | 70 | -25.9914 | -9.9927 | 1926.9695 | 1876.0959 | 1876.0826 | 0.0826
| 71 | 26.0058 | -9.9801 | 1954.9423 | 1904.0687 | 71 | -25.9906 | -9.992 | 1954.9707 | 1904.0971 | 1904.0829 | 0.0829
| 72 | 26.0065 | -9.981 | 1982.9303 | 1932.0567 | 72 | -25.9899 | -9.9918 | 1982.9701 | 1932.0965 | 1932.0766 | 0.0766
| 73 | 26.0068 | -9.9782 | 2010.9238 | 1960.0502 | 73 | -25.9903 | -9.9909 | 2010.9737 | 1960.1001 | 1960.0752 | 0.07515
| 74 | 26.0074 | -9.9785 | 2038.9566 | 1988.083 | 74 | -25.989 | -9.9913 | 2038.9862 | 1988.1126 | 1988.0978 | 0.0978
| 75 | 26.0082 | -9.9791 | 2066.9667 | 2016.0931 | 75 | -25.9896 | -9.9904 | 2066.9912 | 2016.1176 | 2016.1054 | 0.10535
| 76 | 26.0084 | -9.9782 | 2094.9386 | 2044.065 | 76 | -25.988 | -9.9913 | 2094.9735 | 2044.0999 | 2044.0825 | 0.08245
| 77 | 26.0092 | -9.9788 | 2122.938 | 2072.0644 | 77 | -25.9882 | -9.9897 | 2122.9908 | 2072.1172 | 2072.0908 | 0.0908
| 78 | 26.0097 | -9.9779 | 2150.914 | 2100.0404 | 78 | -25.987 | -9.9903 | 2150.9807 | 2100.1071 | 2100.0738 | 0.07375
| 79 | 26.0105 | -9.9778 | 2178.9152 | 2128.0416 | 79 | -25.9864 | -9.9914 | 2178.9864 | 2128.1128 | 2128.0772 | 0.0772
| 80 | 26.0108 | -9.9783 | 2206.9221 | 2156.0485 | 80 | -25.9861 | -9.9907 | 2206.9847 | 2156.1111 | 2156.0798 | 0.0798
| 81 | 26.0114 | -9.9773 | 2234.9183 | 2184.0447 | 81 | -25.9859 | -9.9913 | 2234.9844 | 2184.1108 | 2184.0777 | 0.07775
| 82 | 26.0122 | -9.9774 | 2262.9248 | 2212.0512 | 82 | -25.9844 | -9.9918 | 2262.9785 | 2212.1049 | 2212.0781 | 0.07805
| 83 | 26.0127 | -9.9766 | 2290.955 | 2240.0814 | 83 | -25.9841 | -9.9911 | 2290.9795 | 2240.1059 | 2240.0936 | 0.09365
| 84 | 26.0131 | -9.9769 | 2318.9327 | 2268.0591 | 84 | -25.9843 | -9.9891 | 2318.9744 | 2268.1008 | 2268.08 | 0.07995
| 85 | 26.0141 | -9.978 | 2346.9544 | 2296.0808 | 85 | -25.9842 | -9.9889 | 2346.9738 | 2296.1002 | 2296.0905 | 0.0905
| 86 | 26.0141 | -9.9771 | 2374.9167 | 2324.0431 | 86 | -25.9823 | -9.9906 | 2374.9572 | 2324.0836 | 2324.0634 | 0.06335
| 87 | 26.015 | -9.977 | 2402.9449 | 2352.0713 | 87 | -25.9815 | -9.9902 | 2402.9783 | 2352.1047 | 2352.088 | 0.088
| 88 | 26.0151 | -9.9762 | 2430.9372 | 2380.0636 | 88 | -25.981 | -9.9903 | 2430.9802 | 2380.1066 | 2380.0851 | 0.0851
| 89 | 26.0159 | -9.9752 | 2458.9516 | 2408.078 | 89 | -25.981 | -9.9877 | 2458.9801 | 2408.1065 | 2408.0923 | 0.09225
| 90 | 26.0167 | -9.9764 | 2486.9602 | 2436.0866 | 90 | -25.98 | -9.9901 | 2486.9782 | 2436.1046 | 2436.0956 | 0.0956
| 91 | 26.0172 | -9.9756 | 2514.9361 | 2464.0625 | 91 | -25.9801 | -9.9877 | 2514.9529 | 2464.0793 | 2464.0709 | 0.0709
| 92 | 26.0175 | -9.9752 | 2542.9257 | 2492.0521 | 92 | -25.9792 | -9.9894 | 2542.9589 | 2492.0853 | 2492.0687 | 0.0687
| 93 | 26.0181 | -9.9754 | 2570.9426 | 2520.069 | 93 | -25.979 | -9.9876 | 2570.9726 | 2520.099 | 2520.084 | 0.084
| 94 | 26.0188 | -9.9752 | 2598.9546 | 2548.081 | 94 | -25.9776 | -9.9892 | 2598.9821 | 2548.1085 | 2548.0948 | 0.09475
| 95 | 26.019 | -9.9756 | 2626.9448 | 2576.0712 | 95 | -25.9776 | -9.989 | 2626.9652 | 2576.0916 | 2576.0814 | 0.0814
| 96 | 26.0197 | -9.9748 | 2654.9218 | 2604.0482 | 96 | -25.9773 | -9.987 | 2654.9442 | 2604.0706 | 2604.0594 | 0.0594
| 97 | 26.0206 | -9.9751 | 2682.9443 | 2632.0707 | 97 | -25.977 | -9.9872 | 2682.9758 | 2632.1022 | 2632.0865 | 0.08645
| 98 | 26.0211 | -9.9746 | 2710.965 | 2660.0914 | 98 | -25.9765 | -9.9872 | 2710.975 | 2660.1014 | 2660.0964 | 0.0964
| 99 | 26.0214 | -9.9746 | 2738.9492 | 2688.0756 | 99 | -25.9759 | -9.9868 | 2738.9871 | 2688.1135 | 2688.0945 | 0.09455
| 100 | 26.022 | -9.9743 | 2766.9561 | 2716.0825 | 100 | -25.9758 | -9.9867 | 2766.9896 | 2716.116 | 2716.0993 | 0.09925
| 101 | 26.0222 | -9.9742 | 2794.9646 | 2744.091 | 101 | -25.975 | -9.9867 | 2794.9824 | 2744.1088 | 2744.0999 | 0.0999
| 102 | 26.0228 | -9.9741 | 2822.9672 | 2772.0936 | 102 | -25.9742 | -9.9864 | 2822.9844 | 2772.1108 | 2772.1022 | 0.1022
| 103 | 26.0234 | -9.9739 | 2850.9621 | 2800.0885 | 103 | -25.9734 | -9.9863 | 2850.9912 | 2800.1176 | 2800.1031 | 0.10305
| 104 | 26.024 | -9.9737 | 2878.9742 | 2828.1006 | 104 | -25.9728 | -9.9855 | 2878.9877 | 2828.1141 | 2828.1074 | 0.10735
| 105 | 26.0246 | -9.9743 | 2906.974 | 2856.1004 | 105 | -25.9727 | -9.9859 | 2906.9927 | 2856.1191 | 2856.1098 | 0.10975
| 106 | 26.0252 | -9.9737 | 2934.9698 | 2884.0962 | 106 | -25.9719 | -9.9857 | 2934.9923 | 2884.1187 | 2884.1074 | 0.10745
| 107 | 26.0258 | -9.9734 | 2962.9874 | 2912.1138 | 107 | -25.9719 | -9.9852 | 2963.0008 | 2912.1272 | 2912.1205 | 0.1205
| 108 | 26.0263 | -9.9733 | 2990.9686 | 2940.095 | 108 | -25.9699 | -9.9872 | 2990.987 | 2940.1134 | 2940.1042 | 0.1042
| 109 | 26.0273 | -9.9734 | 3018.9664 | 2968.0928 | 109 | -25.97 | -9.9855 | 3018.9906 | 2968.117 | 2968.1049 | 0.1049
| 110 | 26.028 | -9.9733 | 3046.9644 | 2996.0908 | 110 | -25.9689 | -9.9868 | 3046.9838 | 2996.1102 | 2996.1005 | 0.1005
| 111 | 26.0282 | -9.973 | 3074.94 | 3024.0664 | 111 | -25.9691 | -9.9845 | 3074.988 | 3024.1144 | 3024.0904 | 0.0904
| 112 | 26.0291 | -9.9721 | 3102.9279 | 3052.0543 | 112 | -25.9677 | -9.986 | 3102.9836 | 3052.11 | 3052.0822 | 0.08215
| 113 | 26.0296 | -9.9723 | 3130.916 | 3080.0424 | 113 | -25.9687 | -9.9844 | 3130.9772 | 3080.1036 | 3080.073 | 0.073
| 114 | 26.0302 | -9.9724 | 3158.9451 | 3108.0715 | 114 | -25.968 | -9.9849 | 3158.9633 | 3108.0897 | 3108.0806 | 0.0806
| 115 | 26.0308 | -9.9719 | 3186.9572 | 3136.0836 | 115 | -25.9667 | -9.9858 | 3186.9801 | 3136.1065 | 3136.095 | 0.09505
| 116 | 26.0308 | -9.9741 | 3214.9509 | 3164.0773 | 116 | -25.9655 | -9.9857 | 3214.9934 | 3164.1198 | 3164.0985 | 0.09855
| 117 | 26.0317 | -9.972 | 3242.9373 | 3192.0637 | 117 | -25.9652 | -9.9861 | 3242.9953 | 3192.1217 | 3192.0927 | 0.0927
| 118 | 26.0323 | -9.9714 | 3270.9273 | 3220.0537 | 118 | -25.9658 | -9.9841 | 3270.9882 | 3220.1146 | 3220.0841 | 0.08415
| 119 | 26.0319 | -9.9713 | 3298.935 | 3248.0614 | 119 | -25.9645 | -9.9851 | 3298.9806 | 3248.107 | 3248.0842 | 0.0842
| 120 | 26.0334 | -9.9727 | 3326.9995 | 3276.1259 | 120 | -25.9631 | -9.986 | 3326.9997 | 3276.1261 | 3276.126 | 0.126
| 121 | 26.0336 | -9.9718 | 3354.8899 | 27.8904 | 121 | -25.9633 | -9.9853 | 3354.9165 | 27.9168 | 27.9036 | -0.0964
| 122 | 26.034 | -9.9728 | 3380.3929 | 25.503 | 122 | -25.9639 | -9.983 | 3380.4063 | 25.4898

## Fidcucials-Planes
Tooling Ball | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Mounting Planes | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Jaw Plane | X | Y | Z
USB 1 | 88.6845 | -611.2731 | -1460.422 | 1 | 39.6778 | -581.4378 | -1009.12 | U/S | -6.4678 | -181.2049 | -1693.04
USB 2 | 88.675 | -611.4906 | -0.2975 | 2 | -0.4562 | -581.4368 | -1009.08 | D/S | -3.0967 | -197.5864 | 1693.2592
USB 3 | 88.5324 | -611.1753 | 1459.484 | 3 | -39.7326 | -581.4433 | -1008.609 | Jaw Dist Z |  |  | 3386.2992
USB 4 | 88.6279 | -261.7083 | -1460.262 | 4 | -40.508 | -581.4442 | -879.2784
USB 5 | 88.6269 | -261.7454 | -0.4865 | 5 | -0.1783 | -581.4365 | -879.4911
USB 6 | 88.4868 | -261.492 | 1459.6802 | 6 | 37.9496 | -581.4373 | -879.4139
USB 7 | -88.5352 | -611.4741 | -1459.947 | 7 | 39.5567 | -581.4051 | 879.1948
USB 8 | -88.5302 | -611.566 | 0.0707 | 8 | -1.2153 | -581.4047 | 879.9915
USB 9 | -88.6478 | -611.5685 | 1460.0985 | 9 | -40.5041 | -581.4123 | 879.4766
USB 10 | -88.607 | -261.7627 | -1459.823 | 10 | -40.8052 | -581.3975 | 1009.338
USB 11 | -88.5811 | -261.4218 | -0.0047 | 11 | -1.5679 | -581.3912 | 1009.5669
USB 12 | -88.7194 | -261.5391 | 1460.0186 | 12 | 39.0751 | -581.388 | 1008.9244
+Y
+Z
+Y
+Z
+Y
+X
3
2
1
4
5
6
9
8
7
10
11
12
1
2
3
6
5
4
7
8
9
12
11
10
Upstream
Jaw Plane
Downstream
Jaw Plane
USB1
USB4
USB5
USB2
USB3
USB6
USB7
USB9
USB8
USB12
USB10
USB11
Upper Strongback Jaw-001
-X View
+X View
+Z View