## 20221207
Kugler coordinate system
| Z [m] | X [m] | Y [m]
MA | -3.2689 | -0.020809 | 0.000496
PM | -2.1784 | -0.036801 | -0.000185
Magnetic Axis | Z [m] | X [m] | Y [m]
MA | 0 | 0 | 0
PM MM | 1.0904 | -0.015992 | -0.000681
Point Name | Z | X | Y
| (mm) | (mm) | (mm)
LHMM | 0 | 0 | 0
LH01 | -0.25001 | -0.16611 | 0.1798
LH02 | 0.25325 | -0.16587 | 0.18119
LH03 | -0.25854 | -0.16559 | -0.17809
LH04 | 0.2495 | -0.1655 | -0.18214
LH05 | -0.29968 | 0.037806 | 0.064749
LH06 | -0.25328 | -0.1651 | 0.06459
LH07 | 0.25486 | -0.16484 | 0.0644
LH08 | 0.30051 | 0.03833 | 0.064536
LH09 | -0.29981 | 0.037878 | -0.063924
LH10 | -0.25366 | -0.15209 | -0.064014
LH11 | 0.25429 | -0.15194 | -0.064263
LH12 | 0.30038 | 0.038347 | -0.064202
LH13 | -0.29982 | 0.038688 | -0.28167
LH14 | -0.25367 | -0.21506 | -0.28203
LH15 | 0.25419 | -0.21516 | -0.28248
LH16 | 0.30033 | 0.038559 | -0.28211
Monuments | Z | X | Y
| (mm) | (mm) | (mm)
MMF01 | 5.51 | -3.1804 | -1.4773
MMF02 | 1.4011 | -3.1445 | -1.4743
MMF03 | -3.0982 | -3.1135 | -1.4743
MMF09 | 4.348 | -1.119 | -1.4806
MMF11 | 6.4067 | 2.7209 | 0.94915
MMF12 | -1.212 | 2.7239 | 0.95563
PM8 | Z | X | Y
| (mm) | (mm) | (mm)
TB1 | 1.0906 | 0.029464 | 0.10465
TB2 | 1.0908 | -0.063013 | 0.10458
TB3 | 1.0906 | -0.12079 | 0.046626
TB4 | 1.0906 | -0.12076 | -0.047066