## integrals_table
Background with LCLS-I pedestals in place
| I1X (µTm) | I2X (µTm2) | I1Y (µTm) | I2Y (µTm2)
| 8.4761e-05 | 0.00015697 | -0.00017609 | -0.00032617
| 8.4493e-05 | 0.00016094 | -0.00017567 | -0.00032495
| 8.494e-05 | 0.00016309 | -0.00017631 | -0.00032734
Average: | 84.7313 | 160.336 | -176.0217 | -326.1523
Bx (G-cm): | 0.23611
By (G-cm): | -0.48889
| Reference magnet |  | 126 G-cm |  | Reference magnet |  | -126 G-cm
| I1X (µTm) |  |  |  |  | I1X (µTm)
| 0.00020945 |  |  |  |  | -4.2467e-05
| 0.00020899 |  |  |  |  | -4.1321e-05
| 0.00020805 |  |  |  |  | -4.1097e-05
Average: | 208.8267 |  |  |  | Average: | -41.6283
Integral: | 125.2275