## Sheet1
Test of SXR coil z-shift
Initial | I1Y | I2Y | I1X | I2X
| 8 | -11 | 39 | 65
| 6 | -5 | 34 | 58
| 7 | -6 | 36 | 60
Average | 7 | -8 | 36 | 61
coil moved in z by +13mm; not aligned
| I1Y | I2Y | I1X | I2X
| 12 | 18 | 40 | 140
| 13 | 21 | 38 | 137
| 4 | 20 | 38 | 131
Average | 10 | 20 | 39 | 136
result; avrg. of 2 z positions | 8 | 6 | 37 | 98
Coil aligned
| I1Y | I2Y | I1X | I2X
| 14 | 18 | 39 | 150
| 14 | 21 | 37 | 141
| 15 | 16 | 36 | 130
Average | 14 | 18 | 37 | 140
result; avrg. of 2 z positions | 10 | 5 | 36 | 100
Ruturn wires put into different location, down
| I1Y | I2Y | I1X | I2X
| 1 | -6 | 38 | 143
| 2 | -10 | 38 | 137
| 2 | 0 | 36 | 140
Average | 2 | -5 | 37 | 140
Coil shifted in z by -15mm; not aligned
| I1Y | I2Y | I1X | I2X
| 0 | -29 | 39 | 72
| -2 | -22 | 37 | 74
| -1 | -28 | 38 | 76
Average | -1 | -26 | 38 | 74
result; avrg. of 2 z positions | 1 | -15 | 38 | 107
Vibrating wire measurements | 2 | -25 | 38 | 98