## Slide 1
engineering type: 1.0D22.625
SLAC drawing number: SA-344-100-37
SLAC magnet bar-code: 4566
vendor serial number: N/A
when measured: 21-Oct-2025 11:08:48
when analyzed: 23-Oct-2025
MAD assignment: SPARE2
y (mm)
analyzed with bend angle = 0

## Slide 2
@ r= 20 mm
|b1/b0| = 0.042 [0.500] %
|b2/b0| = 0.482 [50.000] %
p0 = -1.7507e-02
p1 = -2.1054e-03
p2 = -1.2061e-03
p3 = 7.4651e-06
p4 = 1.7462e-06
p5 = -1.2502e-08
p6 = -6.2024e-09