## Slide 1
engineering type: 1.0D38.37
SLAC drawing number: SA-344-100-01
SLAC magnet bar-code: 4572
vendor serial number: 83
when measured: 11-Oct-2018 17:28:39
when analyzed: 16-Oct-2018
MAD assignment: BXSP2S

## Slide 3
@ r= 20 mm
|b1/b0| = 0.012 [0.200] %
|b2/b0| = 0.454 [100.000] %
@ r= 20 mm
|b1/b0| = 0.001 [0.200] %
|b2/b0| = 0.458 [100.000] %
wirevsx.ru1
wirevsx.ru2