## Slide 1
engineering type: 3D8.8MK3
SLAC drawing number: SA-375-552-70 (PF-236-406-03)
SLAC magnet bar-code: 4575
vendor serial number: N/A
when measured: 23-May-2019 14:22:41
when analyzed: 26-Sep-2019
MAD assignment: BYCUS1

## Slide 3
@ r= 20 mm
|b1/b0| = 0.328 [2.000] %
|b2/b0| = 2.482 [10.000] %
wirevsx.ru1

## Slide 4
ramp type = 3_LINEAR
ramp rate = 6 A/s
settle time = 2 s
remnant BL = 9.0725e-05 +/- 3.0434e-06 Tm
degauss time ≈ 120 s (?)
BYCUS1 degauss

## Slide 5
BYCUS1: polynomial fit residuals
(use polynomial fit to “before degauss” data)