LCLS2 Bend Magnet 0.788D11.50

Alignment Engineering Group

L204523

SN 25

January 09, 2018

Numbered tooling balls are a 1 inch offset, lettered tooling balls are a 0.3125 inch offset.  All units are inches.  Coordinates are to the Mechanical Center of the Poles.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| TBA | -3.509 | 9.498 | 6.224 |
| TBB | 3.517 | 9.472 | 6.220 |
| TBC | -3.508 | -9.475 | 6.233 |
| TBD | 3.509 | -9.490 | 6.229 |
| TB1 | -3.507 | 9.500 | 6.913 |
| TB2 | 3.519 | 9.474 | 6.907 |
| TB3 | -3.505 | -9.477 | 6.920 |
| TB4 | 3.510 | -9.492 | 6.917 |

Pole gap = 0.802 inches at origin (0,0,0).