LCLS2 Bend Magnet 0.788D11.50

Alignment Engineering Group

L204534

SN 37

December 18, 2017

Numbered tooling balls are a 1 inch offset, lettered tooling balls are a 0.3125 inch offset.  All units are inches.  Coordinates are to the Mechanical Center of the Poles.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| TBA | -3.449 | 9.499 | 6.226 |
| TBB | 3.461 | 9.521 | 6.220 |
| TBC | -3.444 | -9.505 | 6.229 |
| TBD | 3.465 | -9.479 | 6.223 |
| TB1 | -3.451 | 9.499 | 6.914 |
| TB2 | 3.463 | 9.521 | 6.907 |
| TB3 | -3.447 | -9.506 | 6.917 |
| TB4 | 3.469 | -9.479 | 6.911 |

Pole gap = 0.799 inches at origin (0,0,0).