LCLS2 Bend Magnet 0.788D11.50

Alignment Engineering Group

L204544

SN 15

January 11, 2018

Numbered tooling balls are a 1 inch offset, lettered tooling balls are a 0.3125 inch offset.  All units are inches.  Coordinates are to the Mechanical Center of the Poles.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| TBA | -3.466 | 9.514 | 6.223 |
| TBB | 3.447 | 9.502 | 6.224 |
| TBC | -3.420 | -9.478 | 6.224 |
| TBD | 3.468 | -9.482 | 6.224 |
| TB1 | -3.465 | 9.513 | 6.909 |
| TB2 | 3.446 | 9.503 | 6.911 |
| TB3 | -3.417 | -9.471 | 6.911 |
| TB4 | 3.467 | -9.482 | 6.911 |

Pole gap = 0.794 inches at origin (0,0,0).