LCLS2 Bend Magnet 0.788D11.50

Alignment Engineering Group

L204545

SN 09

January 11, 2018

Numbered tooling balls are a 1 inch offset, lettered tooling balls are a 0.3125 inch offset.  All units are inches.  Coordinates are to the Mechanical Center of the Poles.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| TBA | -3.437 | 9.503 | 6.223 |
| TBB | 3.451 | 9.495 | 6.220 |
| TBC | -3.455 | -9.513 | 6.228 |
| TBD | 3.462 | -9.508 | 6.226 |
| TB1 | -3.434 | 9.503 | 6.911 |
| TB2 | 3.455 | 9.496 | 6.908 |
| TB3 | -3.456 | -9.513 | 6.916 |
| TB4 | 3.465 | -9.509 | 6.914 |

Pole gap = 0.805 inches at origin (0,0,0).