## Sheet1
VT | Comment | Avg
-2.371e-05 | Int avg = 10, Offset = 10, Offset correction On, NPLC = 2
2.674e-05
-4.045e-05
-1.22e-06
-4.48e-05
-1.081e-05 |  | -1.5708e-05
2.25e-05 | Int avg = 10, Offset = 10, Offset correction Off, NPLC = 2
1.1257e-05
1.251e-05
1.594e-05
1.497e-05
2.222e-05 |  | 1.6566e-05
1.346e-05 | Int avg = 10, Offset = 4, Offset correction On NPLC = 2
-3.095e-05
2.935e-05
-6.438e-05
5.133e-05
0.00010027 |  | 1.6513e-05
1.466e-05 | Int avg = 10, Offset = 14, Offset correction On NPLC = 2
-8.8e-07
-2.25e-05
-8.14e-06
6.96e-06
7.89e-06 |  | -3.35e-07
-1.997e-05 | Int avg = 10, Offset = 14, Offset correction On NPLC = 2
-6.94e-06
-5.3e-07
1.113e-05
1.369e-05
-2.95e-06 |  | -9.2833e-07