## 2 mm gap change
Motor | 8 mm Encoder | 10 mm Encoder | Encoder Diff | 8 mm Gage | 10 mm Gage | Gage Diff*2 | Gage - Linear Encode | Gage Gap | Normalized Gage Correction
Encoder | 8.0008 | 10.0004 | 1.9996 | 0 | 1.0115 | 2.023 | -0.0234 | 2.023 | 0.99985
Only | 7.9992 | 10.0005 | 2.0013 | -5e-05 | 1.016 | 2.0321 | -0.0308 | 2.0321 | 1.0043
| 7.9995 | 10.0003 | 2.0008 | 0.003 | 1.0135 | 2.021 | -0.0202 | 2.021 | 0.99886
| 7.9997 | 10.0003 | 2.0006 | 0.0015 | 1.013 | 2.023 | -0.0224 | 2.023 | 0.99985
| 7.9942 | 10.0001 | 2.0059 | -0.0015 | 1.01 | 2.023 | -0.0171 | 2.023 | 0.99985
| 7.9939 | 10.0001 | 2.0062 | -0.0045 | 1.0115 | 2.032 | -0.0258 | 2.032 | 1.0043
| 7.9994 | 10.0002 | 2.0008 | -0.002 | 1.0115 | 2.027 | -0.0262 | 2.027 | 1.0018
| 7.9994 | 9.9997 | 2.0003 | 0.0005 | 1.01 | 2.019 | -0.0187 | 2.019 | 0.99787
| 7.9998 | 10.0002 | 2.0004 | -0.002 | 1.0055 | 2.015 | -0.0146 | 2.015 | 0.99589
| 8 | 10.004 | 2.004 | -0.0055 | 1.0035 | 2.018 | -0.014 | 2.018 | 0.99738
Avg | [7 empty] | 2.0233 | 1
Std | [7 empty] | 0.0056554 | 0.0027951
Std/Avg | [7 empty] | 0.0027951 | 0.0027951
Gage Realigned. Using linear encoders |  |  |  | 8 mm Gage | 10 mm Gage | Gage Diff*2 | Gage - Linear Encoder | DS encoder | DS encoder | DS Encoder Diff | Upstream encoder | Upstream encoder
| 7.995 | 10.0028 | 2.0078 | -0.001 | 1.0095 | 2.021 | -0.0132 | 8113.6 | 10072.4 | 1.9588 | 7875.6 | 9933.8 | 2.0582
| 7.9988 | 10.0012 | 2.0024 | -0.0045 | 1.0075 | 2.024 | -0.0216 | 8115.6 | 10068.8 | 1.9532 | 7881.8 | 9934 | 2.0522
| 7.9992 | 10.0016 | 2.0024 | -0.005 | 1.0075 | 2.025 | -0.0226 | 8116.4 | 10069.6 | 1.9532 | 7881.6 | 9933.6 | 2.052
| 7.9987 | 10.0011 | 2.0024 | -0.0025 | 1.0085 | 2.022 | -0.0196 | 8116.2 | 10069.6 | 1.9534 | 7880.4 | 9932.6 | 2.0522
| 7.9939 | 10.0016 | 2.0077 | -0.0035 | 1.0125 | 2.032 | -0.0243 | 8112.4 | 10070.6 | 1.9582 | 7875.2 | 9932.8 | 2.0576
Avg |  |  | 2.0045 |  |  | 2.0248 | -0.02026 |  |  | 1.9554 |  |  | 2.0544
Stdev |  |  | 0.0029305 |  |  | 0.0043243 | 0.0042974 |  |  | 0.0028754 |  |  | 0.0031667
| 29.9981 | 32.0002 | 2.0021 | -0.0005 | 0.988 | 1.977 | 0.0251 | 29944.8 | 31941.2 | 1.9964 | 30051.4 | 32059.6 | 2.0082 | -0.0194 | -0.00156
| 30.0005 | 31.9996 | 1.9991 | -0.001 | 0.9845 | 1.971 | 0.0281 | 29946.4 | 31940 | 1.9936 | 30054.2 | 32059.4 | 2.0052 | -0.0226 | -0.00476
| 30.0006 | 31.9994 | 1.9988 | -0.0065 | 0.9825 | 1.978 | 0.0208 | 29946 | 31939.4 | 1.9934 | 30054.8 | 32059 | 2.0042 | -0.0154 | 0.00244
| 30.0011 | 31.9998 | 1.9987 | -0.002 | 0.988 | 1.98 | 0.0187 | 29946 | 31939.6 | 1.9936 | 30055.8 | 32060.2 | 2.0044 | -0.0136 | 0.00424
| 30.0011 | 31.9997 | 1.9986 | -0.0015 | 0.986 | 1.975 | 0.0236 | 29946 | 31939.2 | 1.9932 | 30056.2 | 32060.4 | 2.0042 | -0.0182 | -0.00036
Avg |  |  | 1.9995 |  |  | 1.9762 | 0.02326 |  |  | 1.994 |  |  | 2.0052 | -0.01784
Stdev |  |  | 0.0014876 |  |  | 0.0034205 | 0.0036665 |  |  | 0.0013297 |  |  | 0.0017053
Gage - Linear Encoder
| 30.0011 | 31.9996 | 1.9985 | 0 | 0.9825 | 1.97 | 0.0285 | 29957.4 | 31950.4 | 1.993 | 30044.8 | 32049 | 2.0042
| 30.0007 | 31.9989 | 1.9982 | -0.0025 | 0.986 | 1.977 | 0.0212 | 29956.4 | 31949.8 | 1.9934 | 30044.8 | 32048.2 | 2.0034
| 30.0013 | 32.0006 | 1.9993 | -0.0015 | 0.984 | 1.971 | 0.0283 | 29956.8 | 31951.6 | 1.9948 | 30045.4 | 32050 | 2.0046
| 30.0007 | 31.9992 | 1.9985 | -0.004 | 0.9825 | 1.973 | 0.0255 | 29956.4 | 31950.2 | 1.9938 | 30044.8 | 32048.4 | 2.0036
| 30.0003 | 31.9998 | 1.9995 | -0.0045 | 0.9845 | 1.978 | 0.0215 | 29956.2 | 31951 | 1.9948 | 30044.2 | 32048.8 | 2.0046
Avg |  |  | 1.9988 |  |  | 1.9738 | 0.025 |  |  | 1.994 |  |  | 2.0041
Stdev |  |  | 0.00056569 |  |  | 0.0035637 | 0.0035384 |  |  | 0.00081731 |  |  | 0.00055857
|  |  | 0.0012 |  |  | 0.0262 |  |  |  | 0.00604 |  |  | -0.00408
Gage Realigned. Using linear encoders
| 30 mm Encoder | 32 mm Encoder | Encoder Diff | 30 mm Gage | 32 mm Gage | Gage Diff*2 | Gage - Linear Encoder | DS encoder | DS encoder | DS Encoder Diff | Upstream encoder | Upstream encoder | US Encoder Diff
| 30.0009 | 31.9988 | 1.9979 | 0.004 | 0.9905 | 1.973 | 0.0249 | 29931.4 | 31924.8 | 1.9934 | 30070 | 32073 | 2.003
| 30.0011 | 31.999 | 1.9979 | 0.005 | 0.9915 | 1.973 | 0.0249 | 29931.6 | 31925 | 1.9934 | 30070.2 | 32073.2 | 2.003
| 30.0002 | 31.9995 | 1.9993 | 0.0035 | 0.9905 | 1.974 | 0.0253 | 29930.8 | 31925.6 | 1.9948 | 30069.4 | 32073.8 | 2.0044
| 30.0005 | 31.999 | 1.9985 | 0.004 | 0.9905 | 1.973 | 0.0255 | 29931.2 | 31925 | 1.9938 | 30069.8 | 32073.2 | 2.0034
| 30.0004 | 31.9996 | 1.9992 | 0.004 | 0.99 | 1.972 | 0.0272 | 29931 | 31925.6 | 1.9946 | 30069.6 | 32073.6 | 2.004
| 30.0006 | 31.9992 | 1.9986 | 0.0015 | 0.9885 | 1.974 | 0.0246 | 29931.2 | 31925.4 | 1.9942 | 30069.8 | 32073.2 | 2.0034
Avg | 30.0006 | 31.9992 | 1.9986 | 0.0036667 | 0.99025 | 1.9732 | 0.0254 | 29931.2 | 31925.2333 | 1.994 | 30069.8 | 32073.3333 | 2.0035
Stdev | 0.00033116 |  | 0.00060553 |  |  | 0.00075277 | 0.00093808 |  |  | 0.00059889 |  |  | 0.00056095
Using only Downstream encoder
| 30.0004 | 31.9992 | 1.9988 | 0 | 0.9865 | 1.973 | 0.0258
| 30.0014 | 31.9988 | 1.9974 | -0.0045 | 0.983 | 1.975 | 0.0224
| 30.0008 | 31.9998 | 1.999 | -0.0065 | 0.9795 | 1.972 | 0.027
| 30.0002 | 31.9984 | 1.9982 | -0.0115 | 0.9755 | 1.974 | 0.0242
| 30.0008 | 31.9994 | 1.9986 | -0.0145 | 0.9705 | 1.97 | 0.0286
Avg | 30.0007 | 31.9991 | 1.9984 | -0.0074 | 0.979 | 1.9728 | 0.0256
Stdev | 0.00046043 | 0.00054037 | 0.00063246 | 0.0057271 | 0.006265 | 0.0019235 | 0.0024083
| 30 mm Encoder | 32 mm Encoder | Encoder Diff | 30 mm Gage | 32 mm Gage | Gage Diff*2 | Gage - Linear Encoder
| 30.0008 | 31.9984 | 1.9976 | 0.0015 | 0.9925 | 1.982 | 0.0156
| 30.0014 | 31.999 | 1.9976 | 0.002 | 0.9935 | 1.983 | 0.0146
| 30.0008 | 31.9984 | 1.9976 | 0.002 | 0.9915 | 1.979 | 0.0186
| 30.0004 | 31.998 | 1.9976 | 0.0005 | 0.9905 | 1.98 | 0.0176
| 30.0014 | 31.9988 | 1.9974 | 0.001 | 0.991 | 1.98 | 0.0174
| 30.0016 | 31.9978 | 1.9962 | -0.002 | 0.9905 | 1.985 | 0.0112
Avg | 30.0011 | 31.9984 | 1.9973 | 0.00083333 | 0.99158 | 1.9815 | 0.015833
Stdev | 0.00046762 | 0.00045607 | 0.00056095 | 0.0015055 | 0.0012007 | 0.0022583 | 0.0026934

## 2 mm Top jaw change
Top Jaw Motor Encoder |  |  | Encoder |  | Diff | Gauge |  | Gage Diff | Encoder - Gauge
[6 empty] | 0 mm | 2 mm |  | Gage - Linear Encoder
13.4797 | 15.4797 |  | 29.9772 | 32.034 | 2.0568 | -0.0095 | 2.056 | 2.0655 | -0.0087
|  |  | 29.9572 | 32.027 | 2.0698 | -0.03 | 2.049 | 2.079 | -0.0092
|  |  | 29.959 | 32.0264 | 2.0674 | -0.029 | 2.0475 | 2.0765 | -0.0091
|  |  | 29.9562 | 32.032 | 2.0758 | -0.0315 | 2.0535 | 2.085 | -0.0092
|  |  | 29.9634 | 32.0192 | 2.0558 | -0.0245 | 2.0405 | 2.065 | -0.0092
|  |  | 29.9578 | 32.014 | 2.0562 | 0 | 2.0655 | 2.0655 | -0.0093
|  | Avg |  |  | 2.0636 |  |  | 2.0728 | -0.0091167 | -0.0045583
|  | Stdev |  |  | 0.0085271 |  |  | 0.0085834 | 0.0002137