## Target positions
PS Type | HXR
PS serial no | 16310
Measurement date | 2017-08-23
|  | x | y | z
| UST 1 | 199.006 | 80.428 | -70.1867
| UST 2 | 116.505 | 80.479 | -70.1737
| UST 3 | 33.997 | 80.458 | -70.1647
| UST 4 | 198.977 | -80.983 | -70.1317
| UST 5 | 116.449 | -80.906 | -70.1267
| UST 6 | 33.943 | -80.806 | -70.1477
| DST 7 | 33.891 | 80.296 | 69.8943
| DST 8 | 116.367 | 80.3 | 69.9343
| DST 9 | 198.88 | 80.271 | 69.9563
| DST 10 | 33.682 | -80.877 | 69.9713
| DST 11 | 116.235 | -80.985 | 70.0123
| DST 12 | 198.754 | -81.056 | 70.0603
| CT 13 | 358.353 | 186.228 | 0.019333
| CT 14 | 358.281 | 16.251 | 0.0033333
| CT 15 | 358.193 | -153.74 | -0.022667

## Polyworks input
Table Type | Feature
Name | Control | Measured
UST 1 | X | 199.006
UST 1 | Y | 80.428
UST 1 | Z | -69.909
UST 2 | X | 116.505
UST 2 | Y | 80.479
UST 2 | Z | -69.896
UST 3 | X | 33.997
UST 3 | Y | 80.458
UST 3 | Z | -69.887
UST 4 | X | 198.977
UST 4 | Y | -80.983
UST 4 | Z | -69.854
UST 5 | X | 116.449
UST 5 | Y | -80.906
UST 5 | Z | -69.849
UST 6 | X | 33.943
UST 6 | Y | -80.806
UST 6 | Z | -69.87
DST 7 | X | 33.891
DST 7 | Y | 80.296
DST 7 | Z | 70.172
DST 8 | X | 116.367
DST 8 | Y | 80.3
DST 8 | Z | 70.212
DST 9 | X | 198.88
DST 9 | Y | 80.271
DST 9 | Z | 70.234
DST 10 | X | 33.682
DST 10 | Y | -80.877
DST 10 | Z | 70.249
DST 11 | X | 116.235
DST 11 | Y | -80.985
DST 11 | Z | 70.29
DST 12 | X | 198.754
DST 12 | Y | -81.056
DST 12 | Z | 70.338
CT 13 | X | 358.353
CT 13 | Y | 186.228
CT 13 | Z | 0.297
CT 14 | X | 358.281
CT 14 | Y | 16.251
CT 14 | Z | 0.281
CT 15 | X | 358.193
CT 15 | Y | -153.74
CT 15 | Z | 0.255
Offset | dZ | 0.27767