## Target positions
PS Type | HXR
PS serial no | 16323
Measurement date | 2017-09-22
|  | x | y | z
| UST 1 | 110.085 | 80.443 | -70.7493
| UST 2 | 27.549 | 80.476 | -71.0243
| UST 3 | -54.961 | 80.501 | -71.3463
| UST 4 | 109.96 | -80.762 | -70.9043
| UST 5 | 27.454 | -80.675 | -71.2023
| UST 6 | -55.064 | -80.575 | -71.5113
| DST 7 | -55.464 | 80.35 | 68.7287
| DST 8 | 27.035 | 80.354 | 69.0657
| DST 9 | 109.549 | 80.344 | 69.3767
| DST 10 | -55.655 | -80.767 | 68.5717
| DST 11 | 26.864 | -80.879 | 68.9327
| DST 12 | 109.389 | -80.952 | 69.2447
| CT 13 | 269.011 | 186.093 | 0.20967
| CT 14 | 268.916 | 16.099 | -0.028333
| CT 15 | 268.82 | -153.886 | -0.18133

## Polyworks input
Table Type | Feature
Name | Control | Measured
UST 1 | X | 110.085
UST 1 | Y | 80.443
UST 1 | Z | -68.915
UST 2 | X | 27.549
UST 2 | Y | 80.476
UST 2 | Z | -69.19
UST 3 | X | -54.961
UST 3 | Y | 80.501
UST 3 | Z | -69.512
UST 4 | X | 109.96
UST 4 | Y | -80.762
UST 4 | Z | -69.07
UST 5 | X | 27.454
UST 5 | Y | -80.675
UST 5 | Z | -69.368
UST 6 | X | -55.064
UST 6 | Y | -80.575
UST 6 | Z | -69.677
DST 7 | X | -55.464
DST 7 | Y | 80.35
DST 7 | Z | 70.563
DST 8 | X | 27.035
DST 8 | Y | 80.354
DST 8 | Z | 70.9
DST 9 | X | 109.549
DST 9 | Y | 80.344
DST 9 | Z | 71.211
DST 10 | X | -55.655
DST 10 | Y | -80.767
DST 10 | Z | 70.406
DST 11 | X | 26.864
DST 11 | Y | -80.879
DST 11 | Z | 70.767
DST 12 | X | 109.389
DST 12 | Y | -80.952
DST 12 | Z | 71.079
CT 13 | X | 269.011
CT 13 | Y | 186.093
CT 13 | Z | 2.044
CT 14 | X | 268.916
CT 14 | Y | 16.099
CT 14 | Z | 1.806
CT 15 | X | 268.82
CT 15 | Y | -153.886
CT 15 | Z | 1.653
Offset | dZ | 1.8343