## Target positions
PS Type | SXR
PS serial no | 16347
Measurement date | 2017-06-06
|  | x | y | z
| UST 1 | 107.817 | 80.764 | -70.1683
| UST 2 | 25.31 | 80.713 | -70.1713
| UST 3 | -57.204 | 80.645 | -70.1253
| UST 4 | 107.827 | -80.759 | -70.2373
| UST 5 | 25.287 | -80.675 | -70.2573
| UST 6 | -57.15 | -80.577 | -70.2773
| DST 7 | -57.143 | 80.605 | 70.3137
| DST 8 | 25.346 | 80.664 | 70.0677
| DST 9 | 107.889 | 80.747 | 70.0197
| DST 10 | -57.26 | -80.686 | 70.0087
| DST 11 | 25.273 | -80.787 | 70.0467
| DST 12 | 107.795 | -80.876 | 70.0737
| CT 13 | 267.018 | 186.425 | 0.017667
| CT 14 | 266.965 | 16.484 | 0.020667
| CT 15 | 266.969 | -153.474 | -0.038333

## Polyworks input
Table Type | Feature
Name | Control | Measured
UST 1 | X | 107.817
UST 1 | Y | 80.764
UST 1 | Z | -70.995
UST 2 | X | 25.31
UST 2 | Y | 80.713
UST 2 | Z | -70.998
UST 3 | X | -57.204
UST 3 | Y | 80.645
UST 3 | Z | -70.952
UST 4 | X | 107.827
UST 4 | Y | -80.759
UST 4 | Z | -71.064
UST 5 | X | 25.287
UST 5 | Y | -80.675
UST 5 | Z | -71.084
UST 6 | X | -57.15
UST 6 | Y | -80.577
UST 6 | Z | -71.104
DST 7 | X | -57.143
DST 7 | Y | 80.605
DST 7 | Z | 69.487
DST 8 | X | 25.346
DST 8 | Y | 80.664
DST 8 | Z | 69.241
DST 9 | X | 107.889
DST 9 | Y | 80.747
DST 9 | Z | 69.193
DST 10 | X | -57.26
DST 10 | Y | -80.686
DST 10 | Z | 69.182
DST 11 | X | 25.273
DST 11 | Y | -80.787
DST 11 | Z | 69.22
DST 12 | X | 107.795
DST 12 | Y | -80.876
DST 12 | Z | 69.247
CT 13 | X | 267.018
CT 13 | Y | 186.425
CT 13 | Z | -0.809
CT 14 | X | 266.965
CT 14 | Y | 16.484
CT 14 | Z | -0.806
CT 15 | X | 266.969
CT 15 | Y | -153.474
CT 15 | Z | -0.865
Offset | dZ | -0.82667