## Target positions
PS Type | SXR
PS serial no | 16352
Measurement date | 20-12-2017
|  | x | y | z
| UST 1 | 108.58 | 80.618 | -70.1343
| UST 2 | 26.092 | 80.612 | -70.0343
| UST 3 | -56.481 | 80.563 | -69.9603
| UST 4 | 108.665 | -80.834 | -70.2143
| UST 5 | 26.135 | -80.798 | -70.1623
| UST 6 | -56.381 | -80.761 | -70.1003
| DST 7 | -56.262 | 80.524 | 70.2377
| DST 8 | 26.294 | 80.553 | 70.1537
| DST 9 | 108.806 | 80.615 | 70.0467
| DST 10 | -56.226 | -80.673 | 70.1617
| DST 11 | 26.325 | -80.742 | 70.1027
| DST 12 | 108.851 | -80.775 | 70.0297
| CT 13 | 267.756 | 186.843 | 0.049667
| CT 14 | 267.801 | 16.83 | 0.010667
| CT 15 | 267.863 | -153.188 | -0.060333

## Polyworks input
Table Type | Feature
Name | Control | Measured
UST 1 | X | 108.58
UST 1 | Y | 80.618
UST 1 | Z | -69.632
UST 2 | X | 26.092
UST 2 | Y | 80.612
UST 2 | Z | -69.532
UST 3 | X | -56.481
UST 3 | Y | 80.563
UST 3 | Z | -69.458
UST 4 | X | 108.665
UST 4 | Y | -80.834
UST 4 | Z | -69.712
UST 5 | X | 26.135
UST 5 | Y | -80.798
UST 5 | Z | -69.66
UST 6 | X | -56.381
UST 6 | Y | -80.761
UST 6 | Z | -69.598
DST 7 | X | -56.262
DST 7 | Y | 80.524
DST 7 | Z | 70.74
DST 8 | X | 26.294
DST 8 | Y | 80.553
DST 8 | Z | 70.656
DST 9 | X | 108.806
DST 9 | Y | 80.615
DST 9 | Z | 70.549
DST 10 | X | -56.226
DST 10 | Y | -80.673
DST 10 | Z | 70.664
DST 11 | X | 26.325
DST 11 | Y | -80.742
DST 11 | Z | 70.605
DST 12 | X | 108.851
DST 12 | Y | -80.775
DST 12 | Z | 70.532
CT 13 | X | 267.756
CT 13 | Y | 186.843
CT 13 | Z | 0.552
CT 14 | X | 267.801
CT 14 | Y | 16.83
CT 14 | Z | 0.513
CT 15 | X | 267.863
CT 15 | Y | -153.188
CT 15 | Z | 0.442
Offset | dZ | 0.50233