## Sheet1
The nominal height of Beam Line from the mounting surface is 10.750".
The chamber thickness is 6.0 mm.
The height of the top of the chamber from mounting surface is 10.750" + (6 mm/2) = 10.868".
Position | Plus X | Minus X | Average | Delta | detrend
| [in] | [in] | [in] | [in] | [mm]
1 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0097178
2 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0096984
3 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0096789
4 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0096594
5 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.00964
6 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0096205
7 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0096011
8 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.015818
9 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.015838
10 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.015857
11 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.015877
12 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.015896
13 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.015916
14 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.015935
15 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0032546
16 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.009426
17 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.022107
18 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0093871
19 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.016032
20 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.016052
21 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0093287
22 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0093093
23 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.03469
24 | 10.869 | 10.868 | 10.8685 | 0.0005 | 0.02197
25 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.016149
26 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.016169
27 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.016188
28 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0035075
29 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0035269
30 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0091536
31 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0091342
32 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0035853
33 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.016305
34 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.016324
35 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0090563
36 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0090369
37 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0090174
38 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.008998
|  | Detrend(b) | 7.6595e-07
|  | Detrend(m) | 10.8676