## Sheet1
The nominal height of Beam Line from the mounting surface is 10.750".
The chamber thickness is 6.0 mm.
The height of the top of the chamber from mounting surface is 10.750" + (6 mm/2) = 10.868".
Position | Plus X | Minus X | Average | Delta | detrend
| [in] | [in] | [in] | [in] | [mm]
1 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.01887
2 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.018627
3 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.018384
4 | 10.868 | 10.867 | 10.8675 | -0.0005 | 0.0054405
5 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.0075027
6 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.0077459
7 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.0079891
8 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.0082323
9 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.0084755
10 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.0087187
11 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.016438
12 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.016195
13 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.015952
14 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.0096914
15 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.0099346
16 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.010178
17 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.010421
18 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.010664
19 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.010907
20 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.011151
21 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.011394
22 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.011637
23 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.01188
24 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.013277
25 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.012366
26 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.01261
27 | 10.868 | 10.867 | 10.8675 | -0.0005 | -0.00015286
28 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.012304
29 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.012061
30 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.011818
31 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.013826
32 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.014069
33 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.011088
34 | 10.868 | 10.867 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0018552
35 | 10.868 | 10.867 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0020984
36 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.010358
37 | 10.869 | 10.868 | 10.8685 | 0.0005 | 0.022815
38 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0098721
|  | Detrend(b) | 9.5744e-06
|  | Detrend(m) | 10.8672