## Sheet1
The nominal height of Beam Line from the mounting surface is 10.750".
The chamber thickness is 6.0 mm.
The height of the top of the chamber from mounting surface is 10.750" + (6 mm/2) = 10.868".
Position | Plus X | Minus X | Average | Delta | detrend
| [in] | [in] | [in] | [in] | [mm]
1 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.004936
2 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0046692
3 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0044024
4 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0041356
5 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0038688
6 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.003602
7 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.022065
8 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.0096317
9 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.015502
10 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.010165
11 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.010432
12 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.010699
13 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0017343
14 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0014675
15 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.011499
16 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.011766
17 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.00066703
18 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.00040022
19 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.012567
20 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.025267
21 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.00040022
22 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.012033
23 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.024466
24 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0012007
25 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.023933
26 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.023666
27 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0020011
28 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.014968
29 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.027935
30 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.015502
31 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0030683
32 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0093648
33 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.003602
34 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0088312
35 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0085644
36 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0082976
37 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0080308
38 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.030336
|  | Detrend(b) | -1.0504e-05
|  | Detrend(m) | 10.8682