## Sheet1
The nominal height of Beam Line from the mounting surface is 10.750".
The chamber thickness is 6.0 mm.
The height of the top of the chamber from mounting surface is 10.750" + (6 mm/2) = 10.868".
Position | Plus X | Minus X | Average | Delta | detrend
| [in] | [in] | [in] | [in] | [mm]
1 | 10.868 | 10.867 | 10.8675 | -0.0005 | -0.015219
2 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0024916
3 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.010236
4 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.010264
5 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.010292
6 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0023805
7 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.010347
8 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.010375
9 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.014997
10 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.014969
11 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0022415
12 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.027614
13 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0021859
14 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.023242
15 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0021303
16 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0021025
17 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.023325
18 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.014747
19 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.014719
20 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.010709
21 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0019636
22 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0019358
23 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.023492
24 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0018802
25 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.014552
26 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0018246
27 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.023603
28 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.001769
29 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0017412
30 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0017134
31 | 10.868 | 10.867 | 10.8675 | -0.0005 | -0.014386
32 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0016579
33 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.02377
34 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0016023
35 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.014274
36 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.026947
37 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0015189
38 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.023909
|  | Detrend(b) | -1.0942e-06
|  | Detrend(m) | 10.8681