## Sheet1
The nominal height of Beam Line from the mounting surface is 10.750".
The chamber thickness is 6.0 mm.
The height of the top of the chamber from mounting surface is 10.750" + (6 mm/2) = 10.868".
Position | Plus X | Minus X | Average | Delta | detrend
| [in] | [in] | [in] | [in] | [mm]
1 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0014397
2 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0012715
3 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0011034
4 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.00093523
5 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.00076709
6 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.00059894
7 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.00043079
8 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.012437
9 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 9.4496e-05
10 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -7.3651e-05
11 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.025158
12 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.00040995
13 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.024822
14 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.013446
15 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.00091439
16 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0010825
17 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0012507
18 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0014188
19 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.014287
20 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0017551
21 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.010777
22 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0020914
23 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0022596
24 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.027828
25 | 10.868 | 10.867 | 10.8675 | -0.0005 | -0.015296
26 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.002764
27 | 10.869 | 10.868 | 10.8685 | 0.0005 | 0.0097678
28 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0031003
29 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0032685
30 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0034366
31 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0036047
32 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0037729
33 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.021459
34 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0041092
35 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0042773
36 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.0082545
37 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.020786
38 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0047818
|  | Detrend(b) | 6.62e-06
|  | Detrend(m) | 10.8679