## Sheet1
The nominal height of Beam Line from the mounting surface is 10.750".
The chamber thickness is 6.0 mm.
The height of the top of the chamber from mounting surface is 10.750" + (6 mm/2) = 10.868".
Position | Plus X | Minus X | Average | Delta | detrend
| [in] | [in] | [in] | [in] | [mm]
1 | 10.868 | 10.867 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0048332
2 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0078571
3 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.017553
4 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0048624
5 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.017572
6 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.017582
7 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.017592
8 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0077987
9 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.007789
10 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0049207
11 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0049305
12 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0077598
13 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0077501
14 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.02044
15 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.033131
16 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0077209
17 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0077112
18 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0077014
19 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0050083
20 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.005018
21 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0076723
22 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0050375
23 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0050472
24 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0076431
25 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0076333
26 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0076236
27 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.020314
28 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0050958
29 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0051056
30 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0051153
31 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.005125
32 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0051348
33 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0051445
34 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0051542
35 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0051639
36 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0075263
37 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.017883
38 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0051931
|  | Detrend(b) | 3.8297e-07
|  | Detrend(m) | 10.8677