## Sheet1
The nominal height of Beam Line from the mounting surface is 10.750".
The chamber thickness is 6.0 mm.
The height of the top of the chamber from mounting surface is 10.750" + (6 mm/2) = 10.868".
Position | Plus X | Minus X | Average | Delta | detrend
| [in] | [in] | [in] | [in] | [mm]
1 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.039745
2 | 10.866 | 10.867 | 10.8665 | -0.0015 | -0.00046692
3 | 10.866 | 10.867 | 10.8665 | -0.0015 | -0.0025792
4 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | 0.020709
5 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | 0.018596
6 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.029184
7 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | 0.0016717
8 | 10.866 | 10.866 | 10.866 | -0.002 | -0.025841
9 | 10.866 | 10.866 | 10.866 | -0.002 | -0.027953
10 | 10.866 | 10.867 | 10.8665 | -0.0015 | -0.017365
11 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.0067773
12 | 10.866 | 10.867 | 10.8665 | -0.0015 | -0.02159
13 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | 0.0016982
14 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.013114
15 | 10.866 | 10.867 | 10.8665 | -0.0015 | -0.027926
16 | 10.866 | 10.867 | 10.8665 | -0.0015 | -0.030039
17 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0067509
18 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.021563
19 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.010975
20 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.00038771
21 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.0102
22 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.020788
23 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.018675
24 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.0038632
25 | 10.869 | 10.87 | 10.8695 | 0.0015 | 0.027151
26 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 0.002 | 0.037739
27 | 10.869 | 10.87 | 10.8695 | 0.0015 | 0.022926
28 | 10.869 | 10.87 | 10.8695 | 0.0015 | 0.020814
29 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | -0.0066981
30 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.04691
31 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.049023
32 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | -0.00033491
33 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 0.002 | 0.022953
34 | 10.869 | 10.87 | 10.8695 | 0.0015 | 0.0081406
35 | 10.869 | 10.87 | 10.8695 | 0.0015 | 0.0060283
36 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 0.002 | 0.016616
37 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | -0.010896
38 | 10.869 | 10.87 | 10.8695 | 0.0015 | -0.0003085
|  | Detrend(b) | 8.316e-05
|  | Detrend(m) | 10.8664