## Sheet1
The nominal height of Beam Line from the mounting surface is 10.750".
The chamber thickness is 6.0 mm.
The height of the top of the chamber from mounting surface is 10.750" + (6 mm/2) = 10.868".
Position | Plus X | Minus X | Average | Delta | detrend
| [in] | [in] | [in] | [in] | [mm]
1 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.00082267
2 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.00050722
3 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.00019177
4 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.00012368
5 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.00043913
6 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.011945
7 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.01163
8 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.024015
9 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.023699
10 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.023384
11 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.023068
12 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.010053
13 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0029627
14 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0032782
15 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.028994
16 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.029309
17 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.029625
18 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.02994
19 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.030255
20 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0051709
21 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0054863
22 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0058018
23 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0061172
24 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0064327
25 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.018652
26 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0070636
27 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.007379
28 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.020394
29 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0080099
30 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0083254
31 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0086408
32 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.016444
33 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.016128
34 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.015813
35 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.015497
36 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.015182
37 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.0021665
38 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.014551
|  | Detrend(b) | -1.2419e-05
|  | Detrend(m) | 10.868