## Sheet1
The nominal height of Beam Line from the mounting surface is 10.750".
The chamber thickness is 6.0 mm.
The height of the top of the chamber from mounting surface is 10.750" + (6 mm/2) = 10.868".
Position | Plus X | Minus X | Average | Delta | detrend
| [in] | [in] | [in] | [in] | [mm]
1 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.023806
2 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.010867
3 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.002072
4 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.010389
5 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.00255
6 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.002789
7 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.015728
8 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | -0.015967
9 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.028906
10 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0037451
11 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.0087159
12 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0042231
13 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.0082378
14 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0047012
15 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.02046
16 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0051792
17 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.019982
18 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.0070427
19 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0058963
20 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0061353
21 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.0063257
22 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0066133
23 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.0058476
24 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0070914
25 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.03273
26 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0075694
27 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0078084
28 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0080475
29 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0082865
30 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.016875
31 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.016635
32 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.016396
33 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0092426
34 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.015918
35 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.015679
36 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0099596
37 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.010199
38 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.0022623
|  | Detrend(b) | 9.4102e-06
|  | Detrend(m) | 10.8681