## Sheet1
The nominal height of Beam Line from the mounting surface is 10.750".
The chamber thickness is 6.0 mm.
The height of the top of the chamber from mounting surface is 10.750" + (6 mm/2) = 10.868".
Position | Plus X | Minus X | Average | Delta | detrend
| [in] | [in] | [in] | [in] | [mm]
1 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.017482
2 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | 0.0041259
3 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.00923
4 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | 0.002814
5 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.014858
6 | 10.867 | 10.868 | 10.8675 | -0.0005 | 0.0015022
7 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.013546
8 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.01289
9 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.013166
10 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.011579
11 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.010923
12 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.010267
13 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0096108
14 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0089549
15 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.008299
16 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.017757
17 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.018413
18 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.019069
19 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.019725
20 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0050194
21 | 10.866 | 10.867 | 10.8665 | -0.0015 | -0.033737
22 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.021692
23 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | 0.0030517
24 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.023004
25 | 10.867 | 10.866 | 10.8665 | -0.0015 | -0.03636
26 | 10.867 | 10.867 | 10.867 | -0.001 | -0.024316
27 | 10.868 | 10.867 | 10.8675 | -0.0005 | -0.012272
28 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0002279
29 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.024516
30 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0015397
31 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0021956
32 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.022548
33 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.021893
34 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0041634
35 | 10.868 | 10.868 | 10.868 | 0 | -0.0048193
36 | 10.869 | 10.869 | 10.869 | 0.001 | 0.019925
37 | 10.869 | 10.87 | 10.8695 | 0.0015 | 0.031969
38 | 10.868 | 10.869 | 10.8685 | 0.0005 | 0.005913
|  | Detrend(b) | 2.5823e-05
|  | Detrend(m) | 10.8673