## Slide 1
spare DIAG0 septum (0.79SD14.96)
X offset = +10.0 mm
Y offset = -4.0 mm
looking upstream at downstream end of septum
(XMAD = -XMMS)

## Slide 2
engineering type: 0.79SD14.96
SLAC drawing number: SA-375-150-01
SLAC magnet bar-code: 4488
vendor serial number: 2
when measured: 16-Jun-2020 12:44:56
when analyzed: 18-Jun-2020
MAD assignment: SPARE 0.79SD14.96

## Slide 3
Emax
BLmax = 0.46 kG-m
Emax = 131.5 MeV
Imax = 88.3 A

## Slide 4
wirevsx.ru1
@ r= 20 mm
|b1/b0| = 0.154 [0.500] %
|b2/b0| = 0.420 [100.000] %

## Slide 5
At 100 MeV:
I = 67 A
ΔByL = 0.3 G-m
At 100 MeV:
I = 67 A
ΔBxL = -0.5 G-m